## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-01 06:05 | Normal | 407.5 | 496.7 | 508.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2 | 1 | 30.3 | 73172.3 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 06:10 | Normal | 199.6 | 468.4 | 308.9 | 477.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35 | 1 | 36.6 | 73172.3 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 06:15 | Normal | 199.6 | 503.1 | 227.6 | 484.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.6 | 222 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 47 | 1 | 39.2 | 73172.3 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 06:20 | Normal | 199.9 | 481.2 | 382.8 | 510.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 113 | 1 | 35.3 | 73172.3 | 6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 06:25 | Normal | 199.9 | 502.1 | 446.7 | 504.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 223.2 | 222.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 243 | 1 | 40 | 73172.3 | 6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 06:30 | Normal | 199.9 | 514.5 | 492.4 | 479.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 222 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 294 | 1 | 37.7 | 73172.3 | 6562 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 06:35 | Normal | 205.7 | 526 | 489.7 | 495.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 398 | 1 | 36.1 | 73172.3 | 6562 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 06:40 | Normal | 200.7 | 512.2 | 467.7 | 522.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 452 | 1 | 39.5 | 73172.4 | 6562 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 06:45 | Normal | 245.4 | 513.1 | 517.8 | 516.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 635 | 1 | 35.3 | 73172.4 | 6562 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 06:50 | Normal | 270.1 | 524.2 | 517.8 | 528.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 221.8 | 222 | 223 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 804 | 1 | 39.1 | 73172.5 | 6562 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 06:55 | Normal | 207.8 | 519.2 | 519.9 | 503.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1052 | 1 | 35.3 | 73172.5 | 6562 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:00 | Normal | 220.8 | 525.3 | 527.8 | 522.1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.6 | 222.2 | 223 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1194 | 1 | 38.3 | 73172.6 | 6562 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:05 | Normal | 220.2 | 538.3 | 537.6 | 523 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1349 | 1 | 36.6 | 73172.7 | 6562 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:10 | Normal | 229.3 | 535 | 497.4 | 534 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 222 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 777 | 1 | 35.7 | 73172.8 | 6562 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:15 | Normal | 240.9 | 539.3 | 535.9 | 547.1 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 221.8 | 222.6 | 223 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2291 | 1 | 35.7 | 73172.9 | 6562 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:20 | Normal | 248.9 | 506.2 | 513.4 | 528.8 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 2802 | 1 | 35.8 | 73173.2 | 6563 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:25 | Normal | 258.1 | 539.3 | 549.8 | 494.2 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3293 | 1 | 36.1 | 73173.4 | 6563 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:30 | Normal | 272.8 | 514.1 | 524.5 | 505 | 3.3 | 3.5 | 1 | 1.4 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 60 | 60.01 | 60 | 3857 | 1 | 36.4 | 73173.7 | 6563 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:35 | Normal | 265.9 | 519.4 | 526.3 | 484.6 | 3.6 | 3.8 | 1 | 1.7 | 222.2 | 222.8 | 223 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 4261 | 1 | 36.7 | 73174 | 6563 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:40 | Normal | 268 | 542.3 | 422 | 495.3 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 222.2 | 222.8 | 223 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4667 | 1 | 37.1 | 73174.4 | 6563 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:45 | Normal | 272.9 | 532.9 | 401.3 | 504.7 | 4 | 4.1 | 2.1 | 2 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5024 | 1 | 37.4 | 73174.8 | 6563 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:50 | Normal | 273.4 | 533.9 | 403.7 | 499.1 | 4.2 | 4.3 | 2.4 | 2.3 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5359 | 1 | 37.7 | 73175.3 | 6563 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 07:55 | Normal | 262.5 | 528.9 | 408.8 | 503.3 | 4.5 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5715 | 1 | 38 | 73175.7 | 6563 | 2.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:00 | Normal | 332.3 | 522.4 | 429.1 | 512.6 | 4.3 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6256 | 1 | 38.5 | 73176.2 | 6563 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:05 | Normal | 475.6 | 522.2 | 427.4 | 515.7 | 4.7 | 5 | 3.1 | 3.1 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7507 | 1 | 39.2 | 73176.8 | 6563 | 2.9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:10 | Normal | 474.7 | 527.2 | 434.5 | 518.8 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8009 | 1 | 40.1 | 73177.5 | 6563 | 3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:15 | Normal | 488.7 | 527.1 | 435 | 520.8 | 5.3 | 6.9 | 3.7 | 3.7 | 223.6 | 223.6 | 224 | 25 | 24.9 | 24.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 9239 | 1 | 40.6 | 73178.2 | 6563 | 3.1 | 1.9 | 0 | 3 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:20 | Normal | 433.9 | 526 | 437.7 | 516.3 | 7 | 7.1 | 4.1 | 4 | 223.8 | 224 | 224 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10012 | 1 | 41.3 | 73179 | 6564 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:25 | Normal | 463.8 | 530.3 | 453.8 | 522.2 | 6.9 | 7.3 | 4.4 | 4.3 | 223.8 | 224 | 223.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10710 | 1 | 42 | 73179.8 | 6564 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:30 | Normal | 447.7 | 518.1 | 457.4 | 527.9 | 7.5 | 7.6 | 4.7 | 4.6 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 29.9 | 29.9 | 30 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11234 | 1 | 42.8 | 73180.8 | 6564 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:35 | Normal | 442.7 | 523.2 | 453 | 525.5 | 7.8 | 7.8 | 5 | 4.9 | 223.8 | 224 | 224.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11692 | 1 | 43.1 | 73181.7 | 6564 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:40 | Normal | 438.5 | 514 | 444.5 | 518 | 8 | 8.1 | 5.4 | 5.3 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12143 | 1 | 43.7 | 73182.7 | 6564 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:45 | Normal | 437.1 | 515.4 | 449.2 | 522.7 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 5.5 | 224.6 | 224.8 | 224.4 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12570 | 1 | 44.4 | 73183.7 | 6564 | 4.1 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:50 | Normal | 441.1 | 515.3 | 441.1 | 521.5 | 8.4 | 8.5 | 6.1 | 5.8 | 224 | 225 | 224.2 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12991 | 1 | 44.8 | 73184.8 | 6564 | 4.2 | 4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 08:55 | Normal | 440.1 | 513.1 | 476.5 | 517.8 | 8.6 | 8.8 | 6 | 6.1 | 224 | 224.4 | 224.2 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13460 | 1 | 45.2 | 73185.9 | 6564 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:00 | Normal | 484.7 | 506.3 | 470.2 | 509.6 | 8.3 | 9.1 | 6.5 | 6.5 | 224 | 224.4 | 224.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14071 | 1 | 45.4 | 73187.1 | 6564 | 4.4 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:05 | Normal | 471 | 511.3 | 472.9 | 512.4 | 8.7 | 9.1 | 6.8 | 6.8 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 60 | 60 | 60 | 14569 | 1 | 45.8 | 73188.3 | 6564 | 4.4 | 4 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:10 | Normal | 470.4 | 508.3 | 474.8 | 516.2 | 9 | 9.4 | 7.1 | 7.1 | 224.8 | 225.2 | 224.8 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60.01 | 60 | 60 | 14965 | 1 | 46 | 73189.5 | 6564 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:15 | Normal | 470.7 | 506.1 | 472.1 | 503.6 | 9.1 | 9.5 | 7.4 | 7.5 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15274 | 1 | 46.4 | 73190.7 | 6564 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:20 | Normal | 467.7 | 502.1 | 474.4 | 508.8 | 9.4 | 9.8 | 7.6 | 7.7 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 15655 | 1 | 46.6 | 73192 | 6565 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:25 | Normal | 456.7 | 501.1 | 467.4 | 511.9 | 9.7 | 9.9 | 7.9 | 8 | 224.6 | 225.4 | 224.2 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15941 | 1 | 46.9 | 73193.4 | 6565 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:30 | Normal | 463.9 | 505.8 | 460.5 | 502.9 | 9.7 | 9.9 | 8.3 | 8.3 | 224.4 | 225 | 224.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 16251 | 1 | 47.3 | 73194.7 | 6565 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:35 | Normal | 457.7 | 502 | 461.5 | 512 | 10 | 10.2 | 8.5 | 8.4 | 224.4 | 224.6 | 224.4 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 59.99 | 60 | 60 | 16535 | 1 | 47.6 | 73196.1 | 6565 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:40 | Normal | 466 | 496.4 | 460.2 | 509.6 | 9.8 | 10.3 | 8.8 | 8.7 | 224.4 | 225.2 | 224.4 | 44.7 | 44.7 | 44.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16828 | 1 | 47.8 | 73197.5 | 6565 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:45 | Normal | 460.8 | 495.2 | 456.8 | 494.2 | 10 | 10.5 | 9 | 9.1 | 224.8 | 224.2 | 224.6 | 45.5 | 45.5 | 45.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 17117 | 1 | 47.9 | 73198.9 | 6565 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:50 | Normal | 452.6 | 500.1 | 460.5 | 502 | 10.3 | 10.5 | 9.3 | 9.2 | 224.6 | 224.2 | 224.8 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17410 | 1 | 48.1 | 73200.3 | 6565 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 09:55 | Normal | 462.8 | 497.3 | 459.3 | 502.8 | 10.2 | 10.7 | 9.5 | 9.4 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 46.8 | 46.8 | 46.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17653 | 1 | 48.2 | 73201.8 | 6565 | 5 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:00 | Normal | 463.8 | 501.3 | 487.7 | 496.2 | 10.3 | 10.6 | 9.3 | 9.8 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 17962 | 1 | 48.4 | 73203.3 | 6565 | 5.2 | 5 | 0 | 5 | 5.2 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:05 | Normal | 481.7 | 492.1 | 478.2 | 501.7 | 10.1 | 10.9 | 9.6 | 9.9 | 224.8 | 224.4 | 224.4 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 18352 | 1 | 48.6 | 73204.8 | 6565 | 5 | 4.6 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 5 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:10 | Normal | 472.8 | 495.2 | 462.2 | 499.6 | 10.5 | 10.8 | 10.2 | 10 | 224.4 | 224.6 | 224.4 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18564 | 1 | 48.7 | 73206.3 | 6565 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:15 | Normal | 472.8 | 499.4 | 462 | 491.5 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 224.8 | 225 | 224.8 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18766 | 1 | 49 | 73207.9 | 6565 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:20 | Normal | 472.8 | 499.1 | 474.5 | 492 | 10.7 | 11 | 10.5 | 10.6 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 50.7 | 50.6 | 50.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 19052 | 1 | 49.2 | 73209.4 | 6566 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:25 | Normal | 466.7 | 499.2 | 467.5 | 490 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 224.6 | 224.8 | 224.4 | 51 | 50.9 | 50.9 | 60.01 | 60 | 60.03 | 19186 | 1 | 49.2 | 73211 | 6566 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:30 | Normal | 465.6 | 492.1 | 469.1 | 497.6 | 10.8 | 11 | 10.7 | 10.7 | 224.6 | 224.8 | 224.2 | 51.3 | 51.3 | 51.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19311 | 1 | 49.5 | 73212.6 | 6566 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:35 | Normal | 469.7 | 496.2 | 461.6 | 491.1 | 10.8 | 11.1 | 11 | 11 | 225 | 225.4 | 224.4 | 51.7 | 51.6 | 51.7 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 19452 | 1 | 49.6 | 73214.3 | 6566 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:40 | Normal | 462.9 | 492.4 | 468.7 | 492.1 | 10.9 | 11 | 10.8 | 11.1 | 224.4 | 224.4 | 224.2 | 52 | 51.9 | 52 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 19534 | 1 | 49.7 | 73215.9 | 6566 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:45 | Normal | 463.8 | 490.2 | 467.6 | 489 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 225.2 | 224.8 | 224.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19722 | 1 | 49.7 | 73217.5 | 6566 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:50 | Normal | 458.8 | 490.4 | 491.8 | 480.6 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 11.7 | 224.8 | 224.4 | 224.8 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19864 | 1 | 49.7 | 73219.2 | 6566 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 10:55 | Normal | 489.6 | 493.3 | 488.8 | 482.4 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 225 | 224.8 | 224.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20033 | 1 | 49.4 | 73220.8 | 6566 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:00 | Normal | 489.6 | 490.1 | 479.2 | 484.7 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 53.6 | 53.6 | 53.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 20202 | 1 | 49 | 73222.5 | 6566 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:05 | Normal | 479.8 | 484.3 | 479.7 | 480.2 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 12 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 20289 | 1 | 48.6 | 73224.2 | 6566 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 6 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:10 | Normal | 476.6 | 487 | 475 | 483.4 | 10.8 | 11.2 | 12 | 12.1 | 225 | 224.6 | 224.6 | 54.5 | 54.3 | 54.4 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 20488 | 1 | 48.5 | 73225.9 | 6566 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:15 | Normal | 478.9 | 487.4 | 473.1 | 482.5 | 10.8 | 11.1 | 11.9 | 12.1 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20554 | 1 | 48.5 | 73227.6 | 6566 | 5.2 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:20 | Normal | 478.8 | 485.2 | 463.9 | 477.3 | 10.8 | 11.1 | 12.1 | 12.3 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20485 | 1 | 48.4 | 73229.3 | 6567 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:25 | Normal | 479.9 | 490.4 | 462.9 | 479.2 | 10.6 | 11 | 12.1 | 12.3 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20467 | 1 | 48.5 | 73231 | 6567 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:30 | Normal | 471.9 | 487.8 | 463.9 | 472.4 | 10.7 | 11 | 12.3 | 12.5 | 225 | 225.4 | 224.6 | 54.4 | 54.4 | 54.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20513 | 1 | 48.5 | 73232.7 | 6567 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:35 | Normal | 475.6 | 487.9 | 465.7 | 472.1 | 10.8 | 11 | 12.5 | 12.8 | 225.2 | 224.6 | 224.8 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20684 | 1 | 48.6 | 73234.4 | 6567 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:40 | Normal | 474.7 | 487.1 | 473.6 | 473 | 10.5 | 10.7 | 12.3 | 12.6 | 225 | 225 | 225 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20457 | 1 | 48.6 | 73236.2 | 6567 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:45 | Normal | 478.7 | 483.2 | 471.8 | 478.2 | 10.5 | 10.8 | 12.3 | 12.6 | 224.8 | 224.6 | 225 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20415 | 1 | 48.7 | 73237.9 | 6567 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:50 | Normal | 473.7 | 485.1 | 467.6 | 475.9 | 10.4 | 10.7 | 12.5 | 12.6 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 20363 | 1 | 48.7 | 73239.6 | 6567 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5 | 5.3 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 11:55 | Normal | 473.4 | 481.9 | 471.5 | 475.8 | 10.3 | 10.6 | 12.3 | 12.8 | 225 | 224.6 | 224.6 | 54.1 | 53.9 | 54.2 | 60 | 60.03 | 60 | 20352 | 1 | 48.7 | 73241.3 | 6567 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:00 | Normal | 483.8 | 480.3 | 475.6 | 476.1 | 10.2 | 10.7 | 12.5 | 12.8 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20462 | 1 | 48.8 | 73243 | 6567 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:05 | Normal | 482.9 | 486.4 | 469.7 | 471.2 | 10.1 | 10.4 | 12.6 | 12.9 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 54.1 | 54 | 54 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20385 | 1 | 48.9 | 73244.7 | 6567 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 5 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:10 | Normal | 483 | 485.4 | 466.7 | 467 | 10 | 10.3 | 12.6 | 13 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 53.9 | 53.7 | 53.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20278 | 1 | 48.9 | 73246.4 | 6567 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:15 | Normal | 476.8 | 487.4 | 471 | 468.4 | 10.1 | 10 | 12.8 | 13 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20182 | 1 | 48.8 | 73248 | 6567 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:20 | Normal | 485.8 | 483.3 | 467.2 | 466.6 | 9.8 | 10.1 | 12.9 | 12.9 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 53.4 | 53.4 | 53.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 20104 | 1 | 48.9 | 73249.7 | 6568 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:25 | Normal | 477.9 | 484.3 | 473.1 | 474.5 | 9.8 | 9.9 | 12.6 | 12.7 | 224.6 | 224.4 | 224.8 | 53.1 | 53 | 53.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 19986 | 1 | 48.9 | 73251.4 | 6568 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:30 | Normal | 477.8 | 487.3 | 468.7 | 475.1 | 9.6 | 9.7 | 12.8 | 12.8 | 225 | 224.6 | 224.8 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19758 | 1 | 48.8 | 73253.1 | 6568 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:35 | Normal | 476.5 | 476 | 469.3 | 468.8 | 9.5 | 9.8 | 12.7 | 12.9 | 225 | 225.2 | 225.4 | 52.1 | 52 | 52 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 19674 | 1 | 48.8 | 73254.7 | 6568 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:40 | Normal | 487 | 481.4 | 465.9 | 469.4 | 9.1 | 9.6 | 12.7 | 12.8 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19490 | 1 | 48.8 | 73256.3 | 6568 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:45 | Normal | 478.6 | 489.1 | 473.4 | 474.9 | 9.1 | 9.3 | 12.5 | 12.6 | 225 | 224.8 | 224.4 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19384 | 1 | 48.8 | 73257.9 | 6568 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:50 | Normal | 480.9 | 484.3 | 467 | 473.5 | 8.9 | 9.2 | 12.6 | 12.6 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 50.9 | 50.9 | 51 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19196 | 1 | 48.8 | 73259.6 | 6568 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 12:55 | Normal | 487.8 | 493.4 | 471.7 | 472.1 | 8.6 | 8.9 | 12.6 | 12.6 | 225 | 225 | 224.8 | 50.5 | 50.4 | 50.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19013 | 1 | 48.7 | 73261.1 | 6568 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:00 | Normal | 484.6 | 490.1 | 472 | 473.4 | 8.5 | 8.8 | 12.5 | 12.6 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 50.1 | 50 | 50.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 18825 | 1 | 48.6 | 73262.7 | 6568 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:05 | Normal | 484 | 487.4 | 466.8 | 464.2 | 8.4 | 8.7 | 12.5 | 12.7 | 224.4 | 224.8 | 224.2 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18620 | 1 | 48.6 | 73264.3 | 6568 | 3.9 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:10 | Normal | 483 | 491.4 | 467 | 468.5 | 8.2 | 8.4 | 12.4 | 12.5 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 60.01 | 60 | 60 | 18353 | 1 | 48.5 | 73265.8 | 6568 | 3.8 | 4 | 0.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:15 | Normal | 484.8 | 492.2 | 471 | 474.4 | 7.9 | 8.3 | 12.1 | 12.3 | 223.4 | 224 | 223.4 | 48.1 | 48 | 48.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 18032 | 1 | 48.4 | 73267.3 | 6568 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:20 | Normal | 486.9 | 493.3 | 473.8 | 468.3 | 7.7 | 8 | 12 | 12.3 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17777 | 1 | 48.2 | 73268.8 | 6569 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:25 | Normal | 489.8 | 499.2 | 477.2 | 473.1 | 7.5 | 7.6 | 11.8 | 12.2 | 223.8 | 223 | 224.4 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 60 | 60 | 60 | 17483 | 1 | 48.1 | 73270.3 | 6569 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:30 | Normal | 484.8 | 493.3 | 467.8 | 465.1 | 7.3 | 7.6 | 11.8 | 12.1 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17129 | 1 | 48 | 73271.7 | 6569 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:35 | Normal | 493.9 | 494.2 | 470 | 472.4 | 7 | 7.3 | 11.7 | 11.8 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 45.2 | 45.2 | 45.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16902 | 1 | 47.9 | 73273.2 | 6569 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:40 | Normal | 491.9 | 491.4 | 473 | 478.5 | 6.6 | 7.1 | 11.4 | 11.5 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 60 | 59.99 | 60 | 16511 | 1 | 47.7 | 73274.6 | 6569 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:45 | Normal | 491.6 | 495 | 476.5 | 473 | 6.4 | 6.8 | 11.3 | 11.5 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 43.4 | 43.4 | 43.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 16193 | 1 | 47.5 | 73275.9 | 6569 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:50 | Normal | 496.8 | 495.3 | 488.5 | 479 | 6.2 | 6.6 | 9.5 | 11.3 | 222.8 | 222.6 | 222 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15288 | 1 | 47.4 | 73277.2 | 6569 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 13:55 | Normal | 494.8 | 493.2 | 485.9 | 480.4 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 11.1 | 222.4 | 222 | 222.2 | 37.1 | 37 | 37.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13816 | 1 | 47.1 | 73278.4 | 6569 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:00 | Normal | 489.8 | 499.2 | 479 | 481.4 | 5.6 | 6 | 6 | 10.8 | 221.6 | 222 | 222 | 35 | 35 | 35.1 | 60 | 60.01 | 60 | 13069 | 1 | 46.8 | 73279.6 | 6569 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:05 | Normal | 497.5 | 501 | 490.6 | 479 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 9.5 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12174 | 1 | 46.5 | 73280.6 | 6569 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:10 | Normal | 498.3 | 496 | 481.7 | 468.3 | 5 | 5.5 | 5.6 | 8.5 | 221.8 | 221.4 | 221.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11427 | 1 | 46.1 | 73281.6 | 6569 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:15 | Normal | 491.8 | 495.3 | 489.3 | 481.6 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 8.1 | 221.2 | 220.8 | 221.4 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 11042 | 1 | 45.8 | 73282.5 | 6569 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:20 | Normal | 491 | 494.2 | 481.8 | 484.3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 8 | 221.4 | 220.8 | 221.4 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10705 | 1 | 45.6 | 73283.4 | 6570 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:25 | Normal | 497.2 | 495.6 | 484.1 | 480.5 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 7.8 | 220.8 | 220.6 | 221 | 28 | 28 | 28 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10195 | 1 | 45.4 | 73284.3 | 6570 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:30 | Normal | 508.1 | 499.3 | 483.5 | 486 | 4 | 4.4 | 5.2 | 7.6 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9791 | 1 | 45.1 | 73285.1 | 6570 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:35 | Normal | 498 | 490.2 | 478.1 | 482.5 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 7.3 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9406 | 1 | 44.9 | 73285.9 | 6570 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:40 | Normal | 506.8 | 494.2 | 478.5 | 486 | 3.4 | 3.9 | 5 | 7.2 | 220.6 | 221 | 221.2 | 24.8 | 24.7 | 24.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 9064 | 1 | 44.8 | 73286.7 | 6570 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:45 | Normal | 501.7 | 497.1 | 489.4 | 492.4 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 7 | 220.6 | 220.4 | 220.6 | 24 | 23.8 | 24 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 8714 | 1 | 44.5 | 73287.4 | 6570 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:50 | Normal | 505.2 | 495.8 | 486 | 486.5 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 6.7 | 220.4 | 220 | 220.8 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8243 | 1 | 44.4 | 73288.1 | 6570 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 14:55 | Normal | 510.5 | 499.9 | 498.4 | 493.9 | 2.5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 219.4 | 219.8 | 219.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7843 | 1 | 44.2 | 73288.8 | 6570 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:00 | Normal | 508.6 | 494.9 | 475.7 | 475 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 6.5 | 219 | 219 | 219.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7456 | 1 | 44.1 | 73289.4 | 6570 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:05 | Normal | 488.1 | 504.5 | 480.6 | 493 | 2 | 2.5 | 4.3 | 6.1 | 219.4 | 218.8 | 219.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7104 | 1 | 44 | 73290.1 | 6570 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:10 | Normal | 490 | 497.2 | 502.2 | 494.6 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 6 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6695 | 1 | 43.8 | 73290.6 | 6570 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:15 | Normal | 508.1 | 503.2 | 487.8 | 500.2 | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 5.5 | 218.6 | 218.4 | 219.4 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6259 | 1 | 43.7 | 73291.2 | 6570 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:20 | Normal | 516.9 | 519.3 | 511.9 | 496.4 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 5.4 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 14 | 14 | 14.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5156 | 1 | 43.5 | 73291.7 | 6571 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.5 | 2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:25 | Normal | 507.6 | 519 | 513.7 | 497.1 | 1 | 1.4 | 0.3 | 5.1 | 218.2 | 218.2 | 218.8 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4128 | 1 | 43.4 | 73292 | 6571 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:30 | Normal | 519.6 | 491.9 | 519.5 | 481.9 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 4.7 | 217.6 | 218.4 | 218.6 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3635 | 1 | 43.2 | 73292.4 | 6571 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:35 | Normal | 514.6 | 498.2 | 515.1 | 488.9 | 0.6 | 1 | 0.3 | 3.4 | 217.8 | 217.8 | 218.2 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2871 | 1 | 43.1 | 73292.6 | 6571 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:40 | Normal | 508.8 | 489.3 | 527.2 | 497.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 217.2 | 217.8 | 218.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2628 | 1 | 43 | 73292.8 | 6571 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:45 | Normal | 506.8 | 494.2 | 528.3 | 488.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2415 | 1 | 42.8 | 73293.1 | 6571 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:50 | Normal | 505.1 | 494.4 | 516.9 | 507.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 217 | 217 | 218 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2226 | 1 | 42.6 | 73293.2 | 6571 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 15:55 | Normal | 509.5 | 512.2 | 521.4 | 494.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 216.8 | 216.6 | 217.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2067 | 1 | 42.5 | 73293.4 | 6571 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:00 | Normal | 489.3 | 465.1 | 498.5 | 505.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 217.2 | 217.2 | 217.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1916 | 1 | 42.3 | 73293.6 | 6571 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:05 | Normal | 495.9 | 492.3 | 472.9 | 503.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 216.2 | 216.6 | 217.6 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1793 | 1 | 42.1 | 73293.7 | 6571 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:10 | Normal | 495 | 497.5 | 510.5 | 513.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 215.8 | 216.2 | 216.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1309 | 1 | 42 | 73293.9 | 6571 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:15 | Normal | 493 | 512.4 | 466 | 507.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 216 | 216.2 | 217.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1173 | 1 | 41.9 | 73294 | 6571 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:20 | Normal | 484.9 | 497.9 | 481.6 | 461.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 215.8 | 216.2 | 216.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1052 | 1 | 41.7 | 73294.1 | 6572 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:25 | Normal | 465.5 | 496.2 | 495 | 428.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 215.6 | 215.8 | 216.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 895 | 1 | 41.6 | 73294.1 | 6572 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:30 | Normal | 464.9 | 501.2 | 393.6 | 401 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 215.8 | 216 | 217.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 765 | 1 | 41.5 | 73294.2 | 6572 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:35 | Normal | 434.9 | 501.3 | 476.9 | 523.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216 | 216.2 | 217 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 532 | 1 | 41.3 | 73294.3 | 6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:40 | Normal | 269.9 | 456.3 | 399.4 | 508.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216 | 216.4 | 217 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60 | 353 | 1 | 41.2 | 73294.3 | 6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:45 | Normal | 199.9 | 439.3 | 205.8 | 485.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 215.8 | 216.4 | 217 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 217 | 1 | 41.2 | 73294.3 | 6572 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:50 | Normal | 200 | 475.1 | 205.6 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.4 | 215.6 | 216.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 166 | 1 | 41 | 73294.3 | 6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 16:55 | Normal | 199.7 | 376.3 | 199.7 | 465.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 216.2 | 216.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 96 | 1 | 40.9 | 73294.4 | 6572 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 17:00 | Normal | 200.2 | 204.7 | 199.7 | 437.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.6 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 22 | 1 | 40.8 | 73294.4 | 6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 17:05 | Normal | 205.1 | 243 | 199.4 | 436.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4 | 1 | 40.7 | 73294.4 | 6572 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 17:10 | Normal | 203.5 | 200.7 | 181.4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.7 | 73294.4 | 6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 17:15 | Normal | 187.9 | 193.9 | 204.9 | 406.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.5 | 73294.4 | 6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 17:20 | Normal | 195.2 | 201.8 | 190.3 | 389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.4 | 73294.4 | 6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-01 17:25 | Normal | 202.7 | 202.1 | 202.8 | 364.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.3 | 73294.4 | 6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0