## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-10 06:10 | Wait | 493.1 | 491.8 | 493.1 | 491.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 18.3 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 06:10 | Wait | 495.6 | 494.3 | 495.7 | 494.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 227.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 19.2 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 06:10 | Wait | 494.8 | 493.6 | 494.7 | 493.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 228.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 19.5 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 06:15 | Wait | 527.5 | 526.3 | 527.7 | 526.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 228.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.2 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 06:20 | Normal | 519.9 | 538.2 | 518.3 | 534.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228 | 228.2 | 227.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 71 | 1 | 18.8 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 06:20 | Normal | 543 | 504.3 | 541.7 | 548 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 227.2 | 228.8 | 228.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 41 | 1 | 18.9 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.061 | 1.768 | 265 | 496
2026-06-10 06:21 | Normal | 518.6 | 517.5 | 551.8 | 510.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 228 | 228.6 | 228.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 75 | 1 | 18.9 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0.195 | 1.68 | 265 | 496
2026-06-10 06:22 | Normal | 522.4 | 535.6 | 490.5 | 532 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 228.6 | 227.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 123 | 1 | 19.1 | 52496.8 | 2791 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | 0.316 | 1.738 | 265 | 496
2026-06-10 06:23 | Normal | 505.5 | 545.6 | 523.8 | 510.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 230.8 | 230.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 205 | 1 | 19.2 | 52496.8 | 2791 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0.431 | 1.799 | 265 | 496
2026-06-10 06:24 | Normal | 501.5 | 534.9 | 500.6 | 518.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 231.4 | 229.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 256 | 1 | 19.3 | 52496.8 | 2791 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0.461 | 1.757 | 265 | 496
2026-06-10 06:24 | Normal | 487.2 | 539.5 | 536.7 | 540.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 207 | 1 | 19.3 | 52496.8 | 2791 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0.395 | 1.683 | 265 | 496
2026-06-10 06:27 | Normal | 535.7 | 517.4 | 542.6 | 511.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 230 | 231.2 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 332 | 1 | 19.6 | 52496.8 | 2792 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.585 | 1.699 | 265 | 496
2026-06-10 06:28 | Normal | 532.6 | 534.6 | 496.5 | 541.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230.4 | 231.2 | 231 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 368 | 1 | 19.8 | 52496.8 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.623 | 1.69 | 265 | 496
2026-06-10 06:29 | Normal | 540.5 | 524.7 | 512.8 | 542.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230.2 | 231.2 | 230.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 418 | 1 | 19.8 | 52496.8 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.671 | 1.726 | 265 | 496
2026-06-10 06:31 | Normal | 546.6 | 538.4 | 546.6 | 519 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 540 | 1 | 20 | 52496.8 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.74 | 1.672 | 265 | 496
2026-06-10 06:32 | Normal | 531.1 | 547.8 | 552.5 | 528.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 230 | 231.6 | 230.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 582 | 1 | 20.1 | 52496.8 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.763 | 1.665 | 265 | 496
2026-06-10 06:34 | Normal | 505.3 | 554.5 | 524.5 | 549.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230 | 231.4 | 231 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 720 | 1 | 20.2 | 52496.8 | 2792 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.788 | 1.748 | 265 | 496
2026-06-10 06:36 | Normal | 533.8 | 531.4 | 515.7 | 524.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230 | 231 | 231.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 779 | 1 | 20.2 | 52496.8 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.84 | 1.717 | 265 | 496
2026-06-10 06:36 | Normal | 518.3 | 516.7 | 534.8 | 544.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 231.6 | 231 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 730 | 1 | 20.3 | 52496.9 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.816 | 1.692 | 265 | 496
2026-06-10 06:37 | Normal | 560.3 | 560.4 | 531.9 | 531.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 231.4 | 231 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 743 | 1 | 20.3 | 52496.9 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.794 | 1.749 | 265 | 496
2026-06-10 06:37 | Normal | 554.4 | 510.5 | 520.2 | 540.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 231.4 | 231 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 731 | 1 | 20.3 | 52496.9 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.842 | 1.735 | 265 | 496
2026-06-10 06:37 | Normal | 498.7 | 534.5 | 531.7 | 532.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 231.4 | 231 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 823 | 1 | 20.3 | 52496.9 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.852 | 1.707 | 265 | 496
2026-06-10 06:39 | Normal | 536.7 | 497.6 | 547.6 | 541.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 231.6 | 231.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 884 | 1 | 20.3 | 52496.9 | 2792 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 33 | 0.858 | 1.711 | 265 | 496
2026-06-10 06:40 | Normal | 545.7 | 545.3 | 544.3 | 525.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 231.8 | 231 | 2.7 | 2.7 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 853 | 1 | 20.4 | 52496.9 | 2792 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 33 | 0.853 | 1.651 | 265 | 496
2026-06-10 06:42 | Normal | 544.6 | 519.4 | 529.4 | 534.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.6 | 232 | 231 | 2.9 | 3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 948 | 1 | 20.4 | 52496.9 | 2792 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.864 | 1.692 | 265 | 496
2026-06-10 06:43 | Normal | 531.7 | 544.6 | 552.6 | 518.1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 230.6 | 232 | 231.2 | 3 | 3 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1025 | 1 | 20.4 | 52497 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.888 | 1.643 | 265 | 496
2026-06-10 06:43 | Normal | 521.1 | 533.9 | 533.2 | 539.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 231.8 | 231 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1047 | 1 | 20.4 | 52497 | 2792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.883 | 1.69 | 265 | 496
2026-06-10 06:46 | Normal | 538.5 | 548.6 | 521.9 | 532.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230.4 | 231 | 231.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1294 | 1 | 20.5 | 52497 | 2792 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.905 | 1.7 | 265 | 496
2026-06-10 06:47 | Normal | 541.6 | 533.5 | 557.8 | 553.6 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 231.2 | 231.2 | 231.6 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1359 | 1 | 20.5 | 52497 | 2792 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.91 | 1.774 | 265 | 496
2026-06-10 06:48 | Normal | 533.6 | 538.5 | 549.6 | 544.2 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 231.2 | 231.8 | 231 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 60 | 59.99 | 60 | 1518 | 1 | 20.6 | 52497.1 | 2792 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.92 | 1.698 | 265 | 496
2026-06-10 06:49 | Normal | 524.6 | 553 | 534.5 | 524.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 231 | 231.8 | 231.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1558 | 1 | 20.6 | 52497.1 | 2792 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.926 | 1.713 | 265 | 496
2026-06-10 06:49 | Normal | 532.1 | 547.5 | 527.6 | 549.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1557 | 1 | 20.6 | 52497.1 | 2792 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.917 | 1.707 | 265 | 496
2026-06-10 06:50 | Normal | 535.3 | 544.7 | 546.4 | 533 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1590 | 1 | 20.6 | 52497.1 | 2792 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.918 | 1.666 | 265 | 496
2026-06-10 06:51 | Normal | 525.7 | 557.8 | 537.5 | 530.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 231 | 232.2 | 231.6 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1632 | 1 | 20.7 | 52497.1 | 2792 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.918 | 1.598 | 265 | 496
2026-06-10 06:51 | Normal | 546.2 | 547.8 | 540.3 | 531.5 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 231.2 | 231.8 | 231.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1608 | 1 | 20.6 | 52497.1 | 2792 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.92 | 1.602 | 265 | 496
2026-06-10 06:52 | Normal | 532 | 547.5 | 530.9 | 558.9 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 230.8 | 231.8 | 231.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1604 | 1 | 20.7 | 52497.2 | 2792 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.923 | 1.681 | 265 | 496
2026-06-10 06:53 | Normal | 544.4 | 514.2 | 531.4 | 539.7 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 231.2 | 232 | 231.6 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1608 | 1 | 20.7 | 52497.2 | 2792 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.929 | 1.764 | 265 | 496
2026-06-10 06:54 | Normal | 543.3 | 550.4 | 550.3 | 523.3 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 230.8 | 231.6 | 231 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1633 | 1 | 20.7 | 52497.2 | 2792 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.924 | 1.702 | 265 | 496
2026-06-10 06:56 | Normal | 548.4 | 526.2 | 529.3 | 542 | 1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 231.4 | 232 | 231.8 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1711 | 1 | 20.8 | 52497.3 | 2792 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.931 | 1.634 | 265 | 496
2026-06-10 06:57 | Normal | 519.5 | 538.7 | 552 | 544.6 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.1 | 231.2 | 231.6 | 231.8 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1819 | 1 | 20.8 | 52497.3 | 2792 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0.931 | 1.599 | 265 | 496
2026-06-10 06:58 | Normal | 536.6 | 564.9 | 546.4 | 542.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 230.6 | 231 | 231.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1879 | 1 | 20.8 | 52497.3 | 2792 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.931 | 1.834 | 265 | 496
2026-06-10 06:59 | Normal | 535.7 | 560.6 | 536.4 | 552.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 230.8 | 231.8 | 231.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1924 | 1 | 20.8 | 52497.4 | 2792 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.933 | 1.75 | 265 | 496
2026-06-10 07:00 | Normal | 525.5 | 539.7 | 538.4 | 527.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 231.2 | 231.4 | 231 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1973 | 1 | 20.9 | 52497.4 | 2792 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.935 | 1.626 | 265 | 496
2026-06-10 07:00 | Normal | 539.7 | 534.5 | 541.3 | 551.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 230.8 | 232 | 231.2 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1996 | 1 | 20.9 | 52497.4 | 2792 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.937 | 1.648 | 265 | 496
2026-06-10 07:02 | Normal | 542.6 | 519.5 | 546 | 529.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 230.6 | 232 | 231 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2062 | 1 | 20.9 | 52497.5 | 2792 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.932 | 1.635 | 265 | 496
2026-06-10 07:03 | Normal | 544.3 | 533 | 549.8 | 544.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 230.8 | 232 | 231 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2104 | 1 | 21 | 52497.5 | 2792 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.937 | 1.688 | 265 | 496
2026-06-10 07:03 | Normal | 535.5 | 537.5 | 559.3 | 532.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 230.6 | 232.2 | 231.4 | 6 | 6.1 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2116 | 1 | 21 | 52497.5 | 2792 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.936 | 1.753 | 265 | 496
2026-06-10 07:04 | Normal | 547.8 | 549.8 | 546 | 547.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 230.2 | 231.2 | 231 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2141 | 1 | 21 | 52497.5 | 2792 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.935 | 1.699 | 265 | 496
2026-06-10 07:05 | Normal | 535.8 | 562.9 | 527.2 | 532.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2220 | 1 | 21 | 52497.6 | 2792 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.936 | 1.682 | 265 | 496
2026-06-10 07:07 | Normal | 541.5 | 547.4 | 566.9 | 552.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 230.8 | 231.6 | 231.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2410 | 1 | 21.1 | 52497.6 | 2792 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.941 | 1.55 | 265 | 496
2026-06-10 07:08 | Normal | 557.6 | 538.4 | 540.5 | 553.2 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 230.8 | 231.6 | 230.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2473 | 1 | 21.1 | 52497.7 | 2792 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0.944 | 1.622 | 265 | 496
2026-06-10 07:09 | Normal | 553 | 540.5 | 553 | 548.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 230.4 | 231.4 | 232 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2518 | 1 | 21.1 | 52497.7 | 2792 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.943 | 1.761 | 265 | 496
2026-06-10 07:10 | Normal | 537.5 | 544.5 | 555.4 | 557.2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 230.8 | 231.4 | 231 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2568 | 1 | 21.2 | 52497.8 | 2792 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.942 | 1.616 | 265 | 496
2026-06-10 07:15 | Normal | 544.5 | 539.4 | 546.3 | 551.4 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 230.6 | 231.8 | 231 | 9.1 | 8.9 | 9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3156 | 1 | 21.3 | 52498 | 2792 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 07:20 | Normal | 556.6 | 545.3 | 550.6 | 551.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 230.2 | 231.8 | 230.6 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3192 | 1 | 21.5 | 52498.3 | 2792 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 07:25 | Normal | 553.6 | 530.5 | 538.7 | 554.5 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 8 | 7.9 | 8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2821 | 1 | 21.7 | 52498.5 | 2792 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 07:30 | Normal | 539.4 | 531.2 | 548.6 | 540.4 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.7 | 230.4 | 231 | 230.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2951 | 1 | 21.8 | 52498.8 | 2793 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 07:35 | Normal | 545.7 | 546.6 | 549 | 541.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 6.9 | 7 | 7.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2466 | 1 | 22 | 52499 | 2793 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 07:40 | Normal | 555.1 | 555.1 | 538.9 | 538.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 230.4 | 231.2 | 230.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2985 | 1 | 22.1 | 52499.2 | 2793 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 07:45 | Normal | 551.8 | 552.6 | 559.7 | 559.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 230.2 | 231 | 230.2 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 4401 | 1 | 22.2 | 52499.5 | 2793 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 07:50 | Normal | 540.5 | 554.6 | 560.6 | 554.2 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.7 | 230.2 | 230.6 | 230.4 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4832 | 1 | 22.4 | 52499.9 | 2793 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 07:55 | Normal | 548.5 | 545.5 | 541.4 | 546.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 230 | 230.4 | 230.6 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4106 | 1 | 22.7 | 52500.3 | 2793 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:00 | Normal | 551.6 | 546.6 | 553.5 | 561.9 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 230.6 | 230.8 | 230.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5050 | 1 | 22.8 | 52500.7 | 2793 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:05 | Normal | 546.6 | 557.5 | 557.7 | 554.3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 229.8 | 230.8 | 231 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5398 | 1 | 23 | 52501.1 | 2793 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:10 | Normal | 552.8 | 552.8 | 553.8 | 554.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 229.6 | 231 | 230 | 17 | 17.1 | 17.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5980 | 1 | 23 | 52501.6 | 2793 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:15 | Normal | 551.8 | 558.4 | 558.4 | 550 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 230.6 | 230.2 | 231.2 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6625 | 1 | 23.1 | 52502.1 | 2793 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:20 | Normal | 557.7 | 548.6 | 550.6 | 562.2 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.7 | 229.4 | 231 | 231.2 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7305 | 1 | 23.7 | 52502.7 | 2793 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:25 | Normal | 545.4 | 553.4 | 547.3 | 555.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 229.6 | 230 | 230 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4936 | 1 | 24 | 52503.2 | 2793 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:30 | Normal | 537.6 | 544.6 | 551.6 | 537.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 230.4 | 230.6 | 230.8 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 60 | 60 | 4030 | 1 | 24.2 | 52503.6 | 2794 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:35 | Normal | 541.1 | 541.8 | 532.1 | 540 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 229 | 229.8 | 229.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3394 | 1 | 24.3 | 52503.9 | 2794 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:40 | Normal | 538.7 | 537.5 | 544.5 | 541.1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 229.4 | 230 | 230.6 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3876 | 1 | 24.4 | 52504.2 | 2794 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:45 | Normal | 544.7 | 539.6 | 552 | 550.6 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3641 | 1 | 24.6 | 52504.5 | 2794 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:50 | Normal | 518.6 | 532.6 | 551.6 | 531.6 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 229.4 | 230 | 230.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3096 | 1 | 24.7 | 52504.8 | 2794 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 08:55 | Normal | 531.6 | 554.5 | 555.3 | 554.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 230.4 | 230.4 | 231.2 | 12.8 | 12.8 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4476 | 1 | 24.7 | 52505.1 | 2794 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:00 | Normal | 553.6 | 546.6 | 555.2 | 560.5 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 229.8 | 230.8 | 230.8 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6387 | 1 | 24.8 | 52505.6 | 2794 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:05 | Normal | 550.5 | 551.4 | 550.2 | 553.9 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 230.4 | 231 | 230.8 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6568 | 1 | 25.1 | 52506.2 | 2794 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:10 | Normal | 553.6 | 537.5 | 538.7 | 555.2 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 230.4 | 230.8 | 230.8 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 60 | 60 | 59.98 | 5000 | 1 | 25.3 | 52506.6 | 2794 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:15 | Normal | 548.2 | 548.2 | 560.7 | 537.2 | 3.9 | 4 | 3.6 | 4 | 230.4 | 230.8 | 231 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7577 | 1 | 25.5 | 52507.1 | 2794 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:20 | Normal | 549.6 | 545.5 | 561.8 | 558.5 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 229.8 | 231 | 231.2 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 60 | 60 | 60 | 6287 | 1 | 25.6 | 52507.7 | 2794 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:25 | Normal | 553.4 | 556.3 | 546.7 | 553.2 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 229.6 | 230 | 230.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6551 | 1 | 25.8 | 52508.2 | 2794 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:30 | Normal | 548.6 | 538.3 | 545.3 | 552.9 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7907 | 1 | 25.9 | 52508.8 | 2795 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:35 | Normal | 549.5 | 546.6 | 555 | 553.5 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 230.6 | 231 | 231.2 | 24 | 23.8 | 24 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9136 | 1 | 26.1 | 52509.5 | 2795 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:40 | Normal | 555.6 | 551.9 | 557.4 | 561.1 | 5.8 | 6 | 5.6 | 6 | 232 | 232.2 | 232.4 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 11697 | 1 | 26.4 | 52510.4 | 2795 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:45 | Normal | 559.7 | 545.6 | 563.5 | 561 | 7 | 7.1 | 6.6 | 7 | 231.4 | 232 | 231.6 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 13840 | 1 | 27 | 52511.5 | 2795 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:50 | Normal | 543.5 | 551.5 | 544 | 556.7 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6 | 231.4 | 232 | 232 | 31 | 31 | 31.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12028 | 1 | 27.6 | 52512.6 | 2795 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 09:55 | Normal | 544.5 | 537.5 | 529.5 | 541.3 | 4.8 | 5 | 4.4 | 4.8 | 230.4 | 231.2 | 231 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9266 | 1 | 28 | 52513.5 | 2795 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:00 | Normal | 552.5 | 543.4 | 547.5 | 556 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.3 | 230.4 | 231.4 | 232 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10090 | 1 | 28.1 | 52514.2 | 2795 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:05 | Normal | 538 | 553 | 546.1 | 552.1 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 231 | 231.6 | 231 | 28.2 | 28 | 28.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10861 | 1 | 28.3 | 52515.2 | 2795 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:10 | Normal | 547.1 | 545.7 | 545.6 | 550.2 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 230.2 | 230.8 | 230.2 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8962 | 1 | 28.5 | 52516 | 2795 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:15 | Normal | 535.7 | 549.6 | 549.4 | 550.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.3 | 230 | 230.4 | 231.2 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10197 | 1 | 28.6 | 52516.8 | 2795 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:20 | Normal | 536.6 | 545.6 | 542.7 | 551.2 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5 | 230.4 | 231.2 | 230.4 | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 60 | 60 | 60 | 9743 | 1 | 28.7 | 52517.6 | 2795 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:25 | Normal | 551.9 | 548.6 | 554.5 | 560.1 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 230.8 | 231.2 | 232 | 29.1 | 28.9 | 29 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11072 | 1 | 28.9 | 52518.5 | 2795 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:30 | Normal | 551.4 | 550.4 | 536.6 | 540.2 | 5.3 | 5.5 | 5 | 5.4 | 231 | 231.6 | 231.2 | 27 | 26.9 | 27 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10463 | 1 | 29.1 | 52519.4 | 2796 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:35 | Normal | 553.4 | 552.4 | 554.3 | 555.1 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 231.2 | 232.2 | 231 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 11127 | 1 | 29.2 | 52520.2 | 2796 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:40 | Normal | 553.7 | 556.6 | 553 | 565.6 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 231.8 | 232 | 232.4 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12036 | 1 | 29.4 | 52521.2 | 2796 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:45 | Normal | 552.8 | 554.7 | 555.8 | 565.4 | 11.5 | 11.9 | 11 | 11.7 | 232.4 | 234 | 234.8 | 60.5 | 60.3 | 60.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 21057 | 1 | 29.9 | 52522.6 | 2796 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:50 | Normal | 548.4 | 549.8 | 567 | 556.5 | 9.1 | 9 | 8.5 | 8.9 | 233.4 | 233.2 | 233.8 | 45.9 | 45.6 | 45.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 18144 | 1 | 30.6 | 52524 | 2796 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 10:55 | Normal | 551.3 | 545.2 | 553 | 556.8 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 9.6 | 233.2 | 233 | 234.2 | 49.1 | 48.9 | 49 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 19803 | 1 | 31.1 | 52525.7 | 2796 | 3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:00 | Normal | 556.7 | 535.6 | 550.5 | 551.3 | 11.2 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 233.2 | 233.4 | 232.8 | 58.8 | 58.6 | 58.6 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 22048 | 1 | 31.7 | 52527.4 | 2796 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:05 | Normal | 529.9 | 547.8 | 552 | 541.7 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 232.6 | 233.8 | 233.8 | 44.2 | 43.9 | 44.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 16394 | 1 | 32 | 52528.9 | 2796 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:10 | Normal | 538.8 | 545.6 | 540.1 | 545.7 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 232.4 | 233 | 233 | 43.3 | 43.1 | 43.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16546 | 1 | 32.2 | 52530.5 | 2796 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:15 | Normal | 544.3 | 547.3 | 547.3 | 546.1 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 232.4 | 233 | 232.2 | 40.9 | 40.9 | 41 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17639 | 1 | 32.4 | 52532 | 2796 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:20 | Normal | 517.8 | 540.6 | 542.1 | 548.4 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 231.8 | 232.8 | 232.6 | 31.6 | 31.5 | 31.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 12258 | 1 | 32.2 | 52533.1 | 2796 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:25 | Normal | 527.6 | 544.4 | 539.5 | 544.3 | 6 | 6 | 5.6 | 5.9 | 231.4 | 232.2 | 232 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11343 | 1 | 31.8 | 52534 | 2796 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:30 | Normal | 533.7 | 532.5 | 546.9 | 543.4 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 230.6 | 231.4 | 231.4 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10553 | 1 | 31.6 | 52535 | 2797 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:35 | Normal | 535.9 | 545.6 | 548.9 | 541.6 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 231.4 | 232 | 231.4 | 23.7 | 23.5 | 23.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9070 | 1 | 31.2 | 52535.8 | 2797 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:40 | Normal | 543.6 | 540.5 | 534 | 547.8 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 230.8 | 232 | 231.2 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8634 | 1 | 30.9 | 52536.5 | 2797 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:45 | Normal | 546.5 | 549.5 | 548.5 | 553.1 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 230.4 | 231.8 | 231.6 | 22.9 | 22.8 | 23 | 60 | 60 | 60 | 8776 | 1 | 30.6 | 52537.2 | 2797 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:50 | Normal | 544.4 | 545.3 | 558.8 | 550.4 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 231 | 232 | 232 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9002 | 1 | 30.5 | 52538 | 2797 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 11:55 | Normal | 542.8 | 536.8 | 555 | 544.7 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 231 | 232.2 | 232.2 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 59.99 | 60 | 60 | 9201 | 1 | 30.4 | 52538.8 | 2797 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:00 | Normal | 555 | 551.8 | 540.7 | 556.1 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.2 | 231.6 | 232.2 | 232 | 26.6 | 26.5 | 26.8 | 60 | 60 | 60 | 10217 | 1 | 30.2 | 52539.6 | 2797 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:05 | Normal | 544.6 | 544.6 | 549.5 | 551 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.9 | 231.8 | 231.8 | 232.4 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9501 | 1 | 30.2 | 52540.4 | 2797 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:10 | Normal | 539.7 | 546.8 | 533.5 | 559.4 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 231.4 | 232 | 232 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9308 | 1 | 30 | 52541.1 | 2797 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:15 | Normal | 540.7 | 544.6 | 544.8 | 551.4 | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.8 | 231 | 231.8 | 231.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 9419 | 1 | 30 | 52541.9 | 2797 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:20 | Normal | 549.6 | 543.5 | 540.6 | 553.3 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 231.4 | 231.6 | 231.6 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 60.01 | 60 | 60 | 8577 | 1 | 29.9 | 52542.7 | 2797 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:25 | Normal | 543.6 | 547.6 | 557 | 555.7 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 232 | 231.8 | 231.6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9259 | 1 | 29.8 | 52543.4 | 2797 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:30 | Normal | 547.5 | 541.4 | 544.5 | 561.2 | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.8 | 231.6 | 232 | 231.8 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9550 | 1 | 29.8 | 52544.2 | 2798 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:35 | Normal | 539.8 | 535.9 | 547.6 | 550.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 230.6 | 231.2 | 231.4 | 20.9 | 20.7 | 21 | 60 | 59.99 | 60 | 8156 | 1 | 29.8 | 52545 | 2798 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:40 | Normal | 538 | 548.6 | 541.6 | 548.2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 230.4 | 232.4 | 231.4 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6528 | 1 | 29.6 | 52545.5 | 2798 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:45 | Normal | 556.4 | 546.4 | 551.1 | 549.9 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.3 | 231.6 | 231.4 | 232.2 | 21.7 | 21.6 | 21.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8354 | 1 | 29.5 | 52546.2 | 2798 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:50 | Normal | 544.5 | 543.5 | 557.9 | 545.5 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 231.2 | 231.8 | 230.8 | 17.9 | 17.9 | 18 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 6421 | 1 | 29.4 | 52546.8 | 2798 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 12:55 | Normal | 554.4 | 547.6 | 553.6 | 558.1 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3 | 230.6 | 231.6 | 231.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5231 | 1 | 29.2 | 52547.3 | 2798 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:00 | Normal | 562.5 | 544.6 | 562.5 | 561.1 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 8550 | 1 | 29 | 52547.8 | 2798 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:05 | Normal | 560.5 | 555.4 | 574.6 | 564.3 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5.1 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 25.7 | 25.8 | 26 | 60 | 60 | 59.99 | 9920 | 1 | 29 | 52548.6 | 2798 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:10 | Normal | 560.7 | 560.6 | 567.6 | 564.3 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 231.6 | 232.2 | 232.6 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13012 | 1 | 29.2 | 52549.6 | 2798 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:15 | Normal | 551.5 | 556.4 | 553.3 | 560.7 | 6.1 | 6.3 | 6 | 6.1 | 231 | 231.2 | 231.4 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12241 | 1 | 29.5 | 52550.7 | 2798 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:20 | Normal | 534.3 | 550.2 | 545.3 | 549.9 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 230 | 230.8 | 229.8 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 60 | 59.97 | 60 | 8612 | 1 | 29.6 | 52551.5 | 2798 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:25 | Normal | 541.5 | 545.5 | 553.7 | 553.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 229 | 229.2 | 230 | 15.9 | 15.9 | 16 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5602 | 1 | 29.5 | 52552.1 | 2798 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:30 | Normal | 541.6 | 548.4 | 557.4 | 561 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 229.4 | 230.4 | 230.2 | 18.9 | 18.9 | 19 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6653 | 1 | 29.3 | 52552.6 | 2799 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:35 | Normal | 541.6 | 546.6 | 546.9 | 541.5 | 4 | 4 | 3.7 | 4 | 229.4 | 230.2 | 230.4 | 20.1 | 19.9 | 20 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 7659 | 1 | 29.2 | 52553.2 | 2799 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:40 | Normal | 551.7 | 546.7 | 539.4 | 555.9 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 230.4 | 230.6 | 231 | 23.1 | 23 | 23.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 8805 | 1 | 29.1 | 52553.9 | 2799 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:45 | Normal | 540.4 | 547.4 | 551.5 | 554.1 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 229.2 | 230.6 | 230.6 | 21 | 21 | 21.2 | 60 | 59.97 | 60.02 | 8110 | 1 | 29.1 | 52554.6 | 2799 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:50 | Normal | 546.4 | 551.3 | 553.6 | 540.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 18 | 18 | 18.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6370 | 1 | 29.1 | 52555.2 | 2799 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 13:55 | Normal | 545.5 | 560.4 | 557.2 | 540.9 | 4 | 4 | 3.7 | 4.1 | 230.6 | 230.4 | 230.6 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7777 | 1 | 29 | 52555.8 | 2799 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:00 | Normal | 538.8 | 539.4 | 547.3 | 564.3 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4 | 230.2 | 230.4 | 231.6 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7874 | 1 | 29 | 52556.4 | 2799 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:05 | Normal | 549.6 | 545.4 | 550.4 | 548 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 228.8 | 229.4 | 230.2 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5985 | 1 | 28.9 | 52557 | 2799 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:10 | Normal | 549.7 | 542.2 | 546.1 | 546.5 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 229.6 | 229.6 | 229.8 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5334 | 1 | 28.9 | 52557.5 | 2799 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:15 | Normal | 545.6 | 554.3 | 547.5 | 559.5 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 229.8 | 229.8 | 230.2 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6442 | 1 | 28.7 | 52558 | 2799 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:20 | Normal | 556.9 | 546.7 | 554.6 | 550.1 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 229 | 229.2 | 229.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5589 | 1 | 28.7 | 52558.5 | 2799 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:25 | Normal | 541.3 | 553.1 | 551.8 | 547.4 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.9 | 229 | 230 | 229.6 | 14 | 14.1 | 14.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4925 | 1 | 28.6 | 52558.9 | 2799 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:30 | Normal | 532.7 | 539.6 | 543.5 | 544.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 229 | 229.4 | 229 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4284 | 1 | 28.4 | 52559.3 | 2800 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:35 | Normal | 543.8 | 533.8 | 537.7 | 549.4 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.8 | 229 | 229.6 | 229.2 | 13.8 | 13.8 | 14 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4822 | 1 | 28.2 | 52559.7 | 2800 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:40 | Normal | 541.8 | 536.7 | 561 | 560.5 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.5 | 229 | 229.2 | 229 | 12 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4295 | 1 | 28.1 | 52560.1 | 2800 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:45 | Normal | 517 | 543.3 | 532.2 | 528.6 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 228 | 229.8 | 229.2 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3693 | 1 | 28 | 52560.4 | 2800 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:50 | Normal | 542.9 | 534.7 | 524.1 | 550 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 228.4 | 229.8 | 229.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4130 | 1 | 27.9 | 52560.7 | 2800 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 14:55 | Normal | 548.6 | 550.5 | 555 | 551.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 229.2 | 230 | 229.2 | 13.9 | 14 | 14.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4855 | 1 | 27.8 | 52561.1 | 2800 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:00 | Normal | 548.4 | 554.4 | 538.9 | 549.6 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 228 | 229.2 | 229.4 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 5523 | 1 | 27.8 | 52561.5 | 2800 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:05 | Normal | 541.6 | 541.6 | 542.6 | 552.2 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 228.6 | 228.8 | 228.8 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4397 | 1 | 27.7 | 52561.9 | 2800 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:10 | Normal | 547.6 | 540.5 | 534.5 | 549.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3725 | 1 | 27.6 | 52562.3 | 2800 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:15 | Normal | 547.8 | 541.7 | 540.5 | 558.6 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.3 | 228.6 | 229.4 | 228.8 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3838 | 1 | 27.5 | 52562.6 | 2800 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:20 | Normal | 531.5 | 543 | 529.6 | 530.1 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2 | 227.6 | 229 | 228.2 | 9.3 | 9 | 9.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 3169 | 1 | 27.4 | 52562.9 | 2800 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:25 | Normal | 508.7 | 536.7 | 541 | 552.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 227.6 | 228.6 | 228.6 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3103 | 1 | 27.3 | 52563.1 | 2800 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:30 | Normal | 538.2 | 524.3 | 529.3 | 545.3 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 227.6 | 229 | 228.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2574 | 1 | 27.2 | 52563.4 | 2801 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:35 | Normal | 556.9 | 541.6 | 556.6 | 546.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 227.6 | 228.2 | 228.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2737 | 1 | 27.1 | 52563.6 | 2801 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:40 | Normal | 551.6 | 529.5 | 534.5 | 530.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 227.2 | 228.2 | 228.4 | 6.5 | 6.7 | 7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2333 | 1 | 27 | 52563.8 | 2801 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:45 | Normal | 543.1 | 520.7 | 542.7 | 543.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.3 | 227.4 | 228.2 | 227.8 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1930 | 1 | 26.9 | 52564 | 2801 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:50 | Normal | 536.6 | 523.6 | 505.5 | 509.3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 227.4 | 229 | 227.8 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1803 | 1 | 26.8 | 52564.1 | 2801 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 15:55 | Normal | 522.5 | 513.4 | 528.7 | 528.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 228 | 229 | 227.6 | 4.8 | 4.9 | 5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1689 | 1 | 26.7 | 52564.3 | 2801 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:00 | Normal | 504.5 | 530.4 | 521.6 | 520.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 227 | 228.6 | 228.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1186 | 1 | 26.6 | 52564.4 | 2801 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:05 | Normal | 527.1 | 507.6 | 506.8 | 508.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 227.4 | 227.8 | 227.6 | 2.9 | 3 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 898 | 1 | 26.4 | 52564.5 | 2801 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:10 | Normal | 520.9 | 529.7 | 524.9 | 529.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 227.2 | 227.8 | 227.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 838 | 1 | 26.2 | 52564.6 | 2801 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:15 | Normal | 521.4 | 519.7 | 504.9 | 503.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.8 | 229 | 228.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 690 | 1 | 26 | 52564.6 | 2801 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:20 | Normal | 538.9 | 523.3 | 535.5 | 522.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 227.6 | 229.2 | 228.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 795 | 1 | 25.8 | 52564.7 | 2801 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:25 | Normal | 522.6 | 514.4 | 532.6 | 536.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228 | 228.6 | 228.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 697 | 1 | 25.7 | 52564.8 | 2801 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:30 | Normal | 534.5 | 508.5 | 504.8 | 537.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.4 | 228.6 | 228.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 746 | 1 | 25.6 | 52564.8 | 2802 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:35 | Normal | 520.8 | 522.4 | 511.7 | 491.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.6 | 229 | 228.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 661 | 1 | 25.6 | 52564.9 | 2802 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:40 | Normal | 524.8 | 509.5 | 519.8 | 506.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 228.4 | 229.2 | 228.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 585 | 1 | 25.4 | 52564.9 | 2802 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:45 | Normal | 509.6 | 530.9 | 518.4 | 480.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 228 | 229 | 229.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 60 | 60 | 60.01 | 340 | 1 | 25.3 | 52565 | 2802 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:50 | Normal | 504.6 | 512.5 | 517.7 | 516.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.8 | 229.6 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 154 | 1 | 25.1 | 52565 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 16:55 | Normal | 503.7 | 527.6 | 485.8 | 489.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 229.4 | 229 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 95 | 1 | 25 | 52565 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 17:00 | Normal | 455.5 | 505.7 | 477.7 | 515.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 229.8 | 229 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8 | 1 | 24.8 | 52565 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 17:05 | Normal | 423.6 | 464.3 | 422.7 | 462.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 228.2 | 228.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10 | 1 | 24.6 | 52565 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 17:10 | Normal | 418.5 | 472.9 | 459.2 | 449.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230 | 229.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 24.4 | 52565 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 17:15 | Normal | 382.2 | 426.9 | 414.1 | 423.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 229.4 | 229.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 8 | 1 | 24.2 | 52565 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 17:20 | Normal | 350.8 | 336.2 | 344.3 | 318 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 229.6 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 10 | 1 | 24.1 | 52565 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-10 17:25 | Normal | 204.8 | 219.6 | 200.1 | 200.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 229.4 | 228.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13 | 1 | 23.9 | 52565 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0