## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-10 06:11 | Check | 424.1 | 422 | 420.5 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 33 | 74272.2 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-10 06:13 | Wait | 386.6 | 384.7 | 383.2 | 383.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.9 | 74272.2 | 6663 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1474
2026-06-10 06:14 | Check | 447.4 | 453.4 | 453.8 | 450.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.2 | 215.2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 34.7 | 74272.2 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1467
2026-06-10 06:15 | Check | 470.3 | 474.1 | 470.8 | 467 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 34.4 | 74272.2 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1490
2026-06-10 06:16 | Normal | 465.9 | 495.7 | 491 | 488.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 219 | 219 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3 | 1 | 33.8 | 74272.2 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.219 | 6 | 1487
2026-06-10 06:17 | Normal | 197 | 471.2 | 295.5 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 35.8 | 74272.2 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.009 | 0.618 | 6 | 1487
2026-06-10 06:18 | Normal | 200 | 452.1 | 198.4 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16 | 1 | 37 | 74272.2 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.026 | 0.619 | 6 | 1487
2026-06-10 06:19 | Normal | 199.8 | 476.3 | 197.3 | 458.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19 | 1 | 38 | 74272.2 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.032 | 0.62 | 6 | 1487
2026-06-10 06:20 | Normal | 200 | 468.2 | 203.7 | 477.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 22 | 1 | 38.7 | 74272.2 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.075 | 0.621 | 6 | 1487
2026-06-10 06:21 | Normal | 199.3 | 485.2 | 199.4 | 466.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19 | 1 | 39.4 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.062 | 0.619 | 6 | 1487
2026-06-10 06:22 | Normal | 199.9 | 498.1 | 206.2 | 456.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31 | 1 | 40 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.062 | 0.38 | 6 | 1487
2026-06-10 06:23 | Normal | 199.7 | 500.3 | 207.7 | 480.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 40 | 1 | 38.2 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.083 | 0.159 | 6 | 1487
2026-06-10 06:24 | Normal | 199.8 | 477.2 | 199.9 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 54 | 1 | 36.7 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.089 | 0.625 | 6 | 1487
2026-06-10 06:25 | Normal | 199.6 | 443.6 | 199.7 | 486.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 107 | 1 | 35.8 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.193 | 0.625 | 6 | 1487
2026-06-10 06:26 | Normal | 199.7 | 478.1 | 199.9 | 472.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 221 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 112 | 1 | 35.2 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.227 | 0.625 | 6 | 1487
2026-06-10 06:27 | Normal | 199.9 | 439.2 | 219.6 | 495.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 74 | 1 | 36.3 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.361 | 0.302 | 6 | 1487
2026-06-10 06:28 | Normal | 199.5 | 442.1 | 227.6 | 481.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 173 | 1 | 37.8 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.292 | 0.629 | 6 | 1487
2026-06-10 06:29 | Normal | 200.3 | 496.1 | 279.7 | 491.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 221.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 130 | 1 | 39 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.237 | 0.63 | 6 | 1487
2026-06-10 06:30 | Normal | 199.8 | 474.4 | 336.7 | 496.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 178 | 1 | 40 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.344 | 0.627 | 6 | 1487
2026-06-10 06:31 | Wait | 400.1 | 398.1 | 396.4 | 396.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 31.3 | 74272.2 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-10 06:31 | Check | 413.4 | 411.3 | 409.8 | 409.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 4 | 31.9 | 74272.2 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-10 06:31 | Normal | 199.7 | 498.2 | 360.3 | 480.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221 | 222.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 256 | 1 | 38.2 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.388 | 0.625 | 6 | 1487
2026-06-10 06:32 | Normal | 199.9 | 509.1 | 374.2 | 477.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 220.6 | 221.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 296 | 1 | 36.9 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.403 | 0.627 | 6 | 1487
2026-06-10 06:33 | Normal | 199.8 | 492.2 | 363.8 | 449.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221 | 221.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 336 | 1 | 36.2 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0.48 | 0.627 | 6 | 1487
2026-06-10 06:34 | Normal | 199.8 | 503.4 | 381.6 | 507.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.8 | 221 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 319 | 1 | 35.7 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.43 | 0.635 | 6 | 1487
2026-06-10 06:35 | Normal | 199.9 | 503.2 | 393.6 | 478.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 335 | 1 | 35.3 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.485 | 0.63 | 6 | 1487
2026-06-10 06:36 | Normal | 199.7 | 498.2 | 414 | 498.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 222 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 353 | 1 | 35.2 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0.519 | 0.631 | 6 | 1487
2026-06-10 06:37 | Normal | 199.8 | 500.2 | 434.9 | 472.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.2 | 222 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 390 | 1 | 35.2 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.55 | 0.631 | 6 | 1487
2026-06-10 06:38 | Normal | 201.6 | 505.1 | 459.5 | 493.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 393 | 1 | 37.2 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.567 | 0.637 | 6 | 1487
2026-06-10 06:39 | Normal | 199.7 | 522.1 | 477.9 | 517.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 390 | 1 | 38.7 | 74272.2 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.53 | 0.639 | 6 | 1487
2026-06-10 06:40 | Normal | 207.9 | 507.3 | 476.8 | 519.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 458 | 1 | 39.8 | 74272.3 | 6664 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.582 | 0.637 | 6 | 1487
2026-06-10 06:41 | Normal | 212.8 | 509.2 | 496.7 | 492.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221 | 221.6 | 222.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 528 | 1 | 38.7 | 74272.3 | 6664 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.622 | 0.642 | 6 | 1487
2026-06-10 06:42 | Normal | 243.3 | 495.3 | 493.2 | 491.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 534 | 1 | 37.5 | 74272.3 | 6664 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.688 | 0.631 | 6 | 1487
2026-06-10 06:43 | Normal | 310.5 | 475.2 | 514 | 491.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 631 | 1 | 36.7 | 74272.3 | 6664 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.709 | 0.629 | 6 | 1487
2026-06-10 06:44 | Normal | 325.7 | 506.3 | 489.8 | 505.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 679 | 1 | 36.3 | 74272.3 | 6664 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.738 | 0.625 | 6 | 1487
2026-06-10 06:45 | Normal | 339.3 | 488.3 | 511.7 | 505.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 221 | 221.2 | 222 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 749 | 1 | 35.9 | 74272.3 | 6664 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.796 | 0.619 | 6 | 1487
2026-06-10 06:46 | Normal | 368.6 | 493.1 | 471.5 | 477.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 851 | 1 | 35.7 | 74272.3 | 6664 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.821 | 0.623 | 6 | 1487
2026-06-10 06:47 | Normal | 427.2 | 517.9 | 509.6 | 508.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 221.4 | 222 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 896 | 1 | 35.7 | 74272.3 | 6664 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.826 | 0.624 | 6 | 1487
2026-06-10 06:48 | Normal | 470.8 | 478.2 | 517.6 | 529.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 221.4 | 222 | 222.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 983 | 1 | 35.6 | 74272.3 | 6664 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.854 | 0.623 | 6 | 1487
2026-06-10 06:49 | Normal | 487.7 | 483.2 | 506 | 520.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 221.6 | 222 | 3 | 2.9 | 3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1048 | 1 | 35.5 | 74272.4 | 6664 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.851 | 0.64 | 6 | 1487
2026-06-10 06:50 | Normal | 509.8 | 508.2 | 498.7 | 496.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221 | 221.2 | 222 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1073 | 1 | 35.5 | 74272.4 | 6664 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.873 | 0.634 | 6 | 1487
2026-06-10 06:51 | Normal | 511.7 | 527 | 480.5 | 521.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1040 | 1 | 35.4 | 74272.4 | 6664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.868 | 0.62 | 6 | 1487
2026-06-10 06:52 | Normal | 487.1 | 498.3 | 504.7 | 500.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1049 | 1 | 35.4 | 74272.4 | 6664 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.878 | 0.632 | 6 | 1487
2026-06-10 06:53 | Normal | 511.7 | 508.3 | 480.2 | 497.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 221.6 | 221.6 | 222 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1008 | 1 | 35.5 | 74272.4 | 6664 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.879 | 0.634 | 6 | 1487
2026-06-10 06:54 | Normal | 514.6 | 507.1 | 492.2 | 497.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.6 | 222 | 222.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1079 | 1 | 35.5 | 74272.5 | 6664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.878 | 0.629 | 6 | 1487
2026-06-10 06:55 | Normal | 487.8 | 501.5 | 493.5 | 502.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1142 | 1 | 35.5 | 74272.5 | 6664 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.889 | 0.618 | 6 | 1487
2026-06-10 06:56 | Normal | 526 | 528.3 | 518 | 489.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 222 | 222.2 | 222.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1184 | 1 | 35.6 | 74272.5 | 6664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0.893 | 0.617 | 6 | 1487
2026-06-10 06:57 | Normal | 511.9 | 484.3 | 493.7 | 468.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1248 | 1 | 35.6 | 74272.5 | 6664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0.916 | 0.619 | 6 | 1487
2026-06-10 06:58 | Normal | 492.8 | 485.3 | 489.9 | 503.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 222 | 221.6 | 222.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1263 | 1 | 35.6 | 74272.5 | 6664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0.916 | 0.618 | 6 | 1487
2026-06-10 06:59 | Normal | 500.8 | 500.3 | 528.8 | 477.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 221.4 | 222.2 | 222.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1308 | 1 | 35.7 | 74272.6 | 6664 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.916 | 0.613 | 6 | 1487
2026-06-10 07:00 | Normal | 493.2 | 502.5 | 506 | 475.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1328 | 1 | 35.7 | 74272.6 | 6664 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.913 | 0.621 | 6 | 1487
2026-06-10 07:01 | Normal | 525.8 | 510.3 | 508.8 | 499.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1339 | 1 | 35.7 | 74272.6 | 6664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.918 | 0.623 | 6 | 1487
2026-06-10 07:02 | Normal | 496.7 | 516.3 | 462.5 | 494.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.2 | 222 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1376 | 1 | 35.8 | 74272.6 | 6664 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.92 | 0.624 | 6 | 1487
2026-06-10 07:03 | Normal | 501.7 | 510.2 | 516.9 | 500.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 222 | 4 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1427 | 1 | 35.8 | 74272.6 | 6664 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.918 | 0.625 | 6 | 1487
2026-06-10 07:04 | Normal | 507.5 | 490.6 | 490.4 | 504.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 221 | 221.8 | 222.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1468 | 1 | 35.8 | 74272.7 | 6664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.931 | 0.623 | 6 | 1487
2026-06-10 07:05 | Normal | 488.8 | 512.2 | 498.5 | 494.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 1528 | 1 | 35.9 | 74272.7 | 6664 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.936 | 0.622 | 6 | 1487
2026-06-10 07:06 | Normal | 509.8 | 520.3 | 518.1 | 499 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.6 | 221.2 | 222 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1592 | 1 | 35.9 | 74272.7 | 6664 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.936 | 0.622 | 6 | 1487
2026-06-10 07:07 | Normal | 488.7 | 512.2 | 502.8 | 501.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1629 | 1 | 36 | 74272.7 | 6664 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.948 | 0.612 | 6 | 1487
2026-06-10 07:08 | Normal | 507.9 | 511.3 | 515.6 | 490.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1634 | 1 | 35.9 | 74272.8 | 6664 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.952 | 0.612 | 6 | 1487
2026-06-10 07:09 | Normal | 494 | 492.3 | 512.5 | 495.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1713 | 1 | 36 | 74272.8 | 6664 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.946 | 0.61 | 6 | 1487
2026-06-10 07:10 | Normal | 511.9 | 498.2 | 475.1 | 478.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221 | 221.4 | 222.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1749 | 1 | 36 | 74272.8 | 6664 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.948 | 0.608 | 6 | 1487
2026-06-10 07:11 | Normal | 514.8 | 504.1 | 513.4 | 519.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1783 | 1 | 36.1 | 74272.9 | 6664 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.955 | 0.605 | 6 | 1487
2026-06-10 07:12 | Normal | 502.7 | 490 | 514 | 489.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1870 | 1 | 36.1 | 74272.9 | 6664 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.963 | 0.6 | 6 | 1487
2026-06-10 07:13 | Normal | 495.4 | 483.2 | 514.6 | 506.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1980 | 1 | 36.2 | 74272.9 | 6664 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.963 | 0.623 | 6 | 1487
2026-06-10 07:14 | Normal | 505 | 503.4 | 523.8 | 513.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222 | 221 | 222 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2072 | 1 | 36.3 | 74273 | 6664 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.965 | 0.62 | 6 | 1487
2026-06-10 07:15 | Normal | 521.9 | 506.1 | 506.8 | 504.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.2 | 221.6 | 222 | 6 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2114 | 1 | 36.3 | 74273 | 6664 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0.964 | 0.616 | 6 | 1487
2026-06-10 07:16 | Normal | 510.9 | 514.4 | 489 | 484.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 221.8 | 221.2 | 222 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2177 | 1 | 36.3 | 74273 | 6664 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0.965 | 0.611 | 6 | 1487
2026-06-10 07:17 | Normal | 502.9 | 504.5 | 500.6 | 497.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 221.6 | 221.8 | 222 | 6 | 6 | 6 | 60 | 60 | 60 | 2201 | 1 | 36.4 | 74273.1 | 6664 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0.971 | 0.612 | 6 | 1487
2026-06-10 07:18 | Normal | 506.8 | 482.2 | 508.8 | 480 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 221.6 | 221.2 | 221.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2192 | 1 | 36.4 | 74273.1 | 6664 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0.971 | 0.611 | 6 | 1487
2026-06-10 07:19 | Normal | 495.7 | 518.2 | 527.8 | 510.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2136 | 1 | 36.5 | 74273.1 | 6664 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.969 | 0.614 | 6 | 1487
2026-06-10 07:20 | Normal | 514.7 | 503.8 | 499.4 | 487.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2065 | 1 | 36.5 | 74273.2 | 6664 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.962 | 0.606 | 6 | 1487
2026-06-10 07:21 | Normal | 499.8 | 501.2 | 503.6 | 488.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2004 | 1 | 36.5 | 74273.2 | 6665 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.967 | 0.611 | 6 | 1487
2026-06-10 07:22 | Normal | 537.6 | 491.2 | 509.3 | 508.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 221.4 | 221.8 | 222 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1974 | 1 | 36.6 | 74273.2 | 6665 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.964 | 0.599 | 6 | 1487
2026-06-10 07:23 | Normal | 514.7 | 507.1 | 523.9 | 504.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1910 | 1 | 36.7 | 74273.3 | 6665 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.962 | 0.597 | 6 | 1487
2026-06-10 07:24 | Normal | 514.9 | 519.5 | 511.6 | 486.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 221 | 221.2 | 222 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1890 | 1 | 36.7 | 74273.3 | 6665 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.966 | 0.593 | 6 | 1487
2026-06-10 07:25 | Normal | 502.6 | 514.1 | 502.8 | 502.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1868 | 1 | 36.7 | 74273.3 | 6665 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.96 | 0.592 | 6 | 1487
2026-06-10 07:26 | Normal | 504.6 | 493.1 | 481.8 | 503.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1909 | 1 | 36.8 | 74273.4 | 6665 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.964 | 0.591 | 6 | 1487
2026-06-10 07:27 | Normal | 519.7 | 507.1 | 525.9 | 484.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1963 | 1 | 36.8 | 74273.4 | 6665 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.966 | 0.593 | 6 | 1487
2026-06-10 07:28 | Normal | 502 | 505.3 | 524.8 | 508.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1.1 | 220.6 | 221.6 | 221.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2013 | 1 | 36.8 | 74273.4 | 6665 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.966 | 0.61 | 6 | 1487
2026-06-10 07:29 | Normal | 507.8 | 513.2 | 512.3 | 515.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 221.2 | 221 | 221.8 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2014 | 1 | 36.9 | 74273.5 | 6665 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.964 | 0.596 | 6 | 1487
2026-06-10 07:30 | Normal | 485 | 497.1 | 497.8 | 473.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 220.4 | 221.4 | 222 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1956 | 1 | 36.9 | 74273.5 | 6665 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.962 | 0.589 | 6 | 1487
2026-06-10 07:31 | Normal | 501.2 | 504.1 | 509.9 | 487.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221 | 221.2 | 221.4 | 5 | 4.9 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1817 | 1 | 37 | 74273.5 | 6665 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.959 | 0.59 | 6 | 1487
2026-06-10 07:32 | Normal | 504.6 | 508.3 | 525.1 | 491 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1704 | 1 | 37 | 74273.6 | 6665 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.952 | 0.594 | 6 | 1487
2026-06-10 07:33 | Normal | 527.9 | 528.3 | 497.9 | 496.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1637 | 1 | 37 | 74273.6 | 6665 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.946 | 0.602 | 6 | 1487
2026-06-10 07:34 | Normal | 504.6 | 505.1 | 514.8 | 508.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 220.6 | 220.8 | 222 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60 | 1631 | 1 | 37.1 | 74273.6 | 6665 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.943 | 0.6 | 6 | 1487
2026-06-10 07:35 | Normal | 489.1 | 488.6 | 516.4 | 504.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220.8 | 221 | 221.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1675 | 1 | 37.1 | 74273.6 | 6665 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.947 | 0.595 | 6 | 1487
2026-06-10 07:36 | Normal | 511.6 | 497.2 | 511.9 | 513.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1702 | 1 | 37.2 | 74273.7 | 6665 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.958 | 0.59 | 6 | 1487
2026-06-10 07:37 | Normal | 510.8 | 496.1 | 519.9 | 477.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1762 | 1 | 37.2 | 74273.7 | 6665 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.959 | 0.588 | 6 | 1487
2026-06-10 07:38 | Normal | 518.8 | 503.2 | 502.4 | 512.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221 | 220.8 | 221.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60 | 60 | 59.99 | 1825 | 1 | 37.2 | 74273.7 | 6665 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.962 | 0.589 | 6 | 1487
2026-06-10 07:43 | Normal | 516.9 | 510.2 | 490.8 | 509.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 220.6 | 221.6 | 222.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2796 | 1 | 37.4 | 74273.9 | 6665 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 07:48 | Normal | 518.8 | 517.2 | 525.5 | 512.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 220.4 | 221 | 221.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 3280 | 1 | 37.6 | 74274.2 | 6665 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 07:53 | Normal | 516.8 | 505.2 | 507.6 | 511.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2907 | 1 | 37.9 | 74274.4 | 6665 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 07:58 | Normal | 517 | 502.4 | 532.7 | 499.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 59.98 | 60 | 60 | 3202 | 1 | 38.1 | 74274.7 | 6665 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:03 | Normal | 522.7 | 516.2 | 514.8 | 505.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3619 | 1 | 38.2 | 74275 | 6665 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:08 | Normal | 500.5 | 516.1 | 508 | 518.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 220.8 | 221 | 221.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3886 | 1 | 38.5 | 74275.3 | 6665 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:13 | Normal | 518.9 | 504.3 | 516.8 | 497.9 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.5 | 220.8 | 221.8 | 221.2 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4482 | 1 | 38.8 | 74275.6 | 6665 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:18 | Normal | 510.5 | 513 | 513 | 503 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 221 | 221.2 | 221.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4571 | 1 | 39 | 74276 | 6665 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:23 | Normal | 524.9 | 488.2 | 492.5 | 491.5 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3529 | 1 | 39.3 | 74276.4 | 6666 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:28 | Normal | 508.7 | 502.2 | 496.6 | 499.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2869 | 1 | 39.6 | 74276.6 | 6666 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:33 | Normal | 506.9 | 498.3 | 496.6 | 501.5 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.3 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2478 | 1 | 39.9 | 74276.8 | 6666 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:38 | Normal | 499.6 | 497.4 | 501.5 | 514.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221 | 220.6 | 221.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2325 | 1 | 40 | 74277 | 6666 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:43 | Normal | 510.2 | 520.4 | 499.7 | 490.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 2795 | 1 | 40.1 | 74277.3 | 6666 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:48 | Normal | 519.7 | 496.3 | 485.7 | 507.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1881 | 1 | 40.2 | 74277.4 | 6666 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:53 | Normal | 501 | 516.3 | 515.9 | 503.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 220.2 | 220.6 | 221 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2838 | 1 | 40.3 | 74277.6 | 6666 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 08:58 | Normal | 501 | 517.2 | 509.9 | 507.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 220.2 | 221 | 221.4 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3981 | 1 | 40.3 | 74277.9 | 6666 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:03 | Normal | 509.7 | 517.2 | 513.1 | 515.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 221.2 | 221 | 221.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 60 | 60 | 60 | 4773 | 1 | 40.3 | 74278.3 | 6666 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:08 | Normal | 514.8 | 509.2 | 507.8 | 497.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3449 | 1 | 40.4 | 74278.6 | 6666 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:13 | Normal | 522.8 | 519.3 | 512 | 519 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 12 | 12 | 12.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4419 | 1 | 40.5 | 74279 | 6666 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:18 | Normal | 525.9 | 506.2 | 501.4 | 514.3 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4300 | 1 | 40.6 | 74279.3 | 6666 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:23 | Normal | 522.6 | 516.3 | 517 | 511.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 220.8 | 221 | 221.8 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4407 | 1 | 40.7 | 74279.7 | 6667 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:28 | Normal | 519.9 | 524.4 | 525.9 | 508.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.6 | 220.6 | 221 | 221.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4527 | 1 | 40.7 | 74280.1 | 6667 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:33 | Normal | 518.5 | 516.3 | 519.8 | 513.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5390 | 1 | 40.7 | 74280.5 | 6667 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:38 | Normal | 516.7 | 510.2 | 526.9 | 511.9 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 18 | 17.9 | 18 | 60 | 60.01 | 60 | 6553 | 1 | 40.9 | 74281 | 6667 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:43 | Normal | 508.8 | 511.2 | 518.2 | 522.1 | 4 | 4.3 | 4 | 4.4 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8185 | 1 | 41 | 74281.6 | 6667 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:48 | Normal | 526.6 | 508.1 | 508.7 | 513.7 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 222 | 222.4 | 222.8 | 21.1 | 21 | 21 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7751 | 1 | 41.3 | 74282.3 | 6667 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:53 | Normal | 514.9 | 502.2 | 494.8 | 503.7 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 221.8 | 221.4 | 222.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 5986 | 1 | 41.5 | 74282.9 | 6667 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 09:58 | Normal | 519.5 | 523.8 | 510.9 | 511 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5718 | 1 | 41.6 | 74283.3 | 6667 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:03 | Normal | 514.7 | 513.3 | 499.5 | 504.9 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 221.4 | 221.4 | 222 | 19 | 19 | 19.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7001 | 1 | 41.7 | 74283.9 | 6667 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:08 | Normal | 515.8 | 515.2 | 504.9 | 513.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3 | 220.8 | 221.4 | 222 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5625 | 1 | 41.8 | 74284.4 | 6667 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:13 | Normal | 517.8 | 519.2 | 529.5 | 506.5 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.5 | 221 | 221 | 221.4 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 60 | 60 | 59.99 | 6118 | 1 | 41.8 | 74284.9 | 6667 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:18 | Normal | 515.7 | 520 | 519 | 507 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.4 | 221.4 | 221.6 | 222 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60 | 60.01 | 6138 | 1 | 41.9 | 74285.4 | 6667 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:23 | Normal | 515.1 | 500.1 | 508.5 | 502.5 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 221.8 | 221.8 | 222 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 60.02 | 60 | 60 | 6461 | 1 | 42 | 74285.9 | 6668 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:28 | Normal | 519.9 | 514.2 | 514.7 | 516.7 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 221.6 | 222 | 222.2 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6741 | 1 | 42 | 74286.5 | 6668 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:33 | Normal | 512 | 513.3 | 519 | 509.9 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6064 | 1 | 42.1 | 74287 | 6668 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:38 | Normal | 518.9 | 509.3 | 513.4 | 519.3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 4 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7283 | 1 | 42.2 | 74287.6 | 6668 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:43 | Normal | 511.9 | 515.2 | 509.7 | 517.6 | 6 | 6.6 | 6.4 | 7 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 34 | 34 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12598 | 1 | 42.3 | 74288.3 | 6668 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:48 | Normal | 521.9 | 512.3 | 508.8 | 516.7 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 26 | 26 | 26 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 9549 | 1 | 42.6 | 74289.2 | 6668 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:53 | Normal | 504.9 | 520.3 | 500.3 | 509.4 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 29.9 | 29.9 | 30 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11200 | 1 | 42.9 | 74290.2 | 6668 | 2.9 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 10:58 | Normal | 504 | 500.3 | 501.3 | 509.1 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 223.8 | 223.6 | 224 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 11196 | 1 | 43 | 74291.2 | 6668 | 2.8 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:03 | Normal | 496.9 | 507.2 | 503.2 | 508.1 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 223.8 | 223.6 | 223.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 10198 | 1 | 43.1 | 74292.2 | 6668 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:08 | Normal | 504 | 511.3 | 504.1 | 505.1 | 6 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 224.2 | 223.6 | 224.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 11727 | 1 | 43.1 | 74293.1 | 6668 | 3 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:13 | Normal | 493.8 | 508.2 | 489.7 | 502.7 | 5.7 | 6.1 | 6 | 6.3 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11047 | 1 | 43.1 | 74294 | 6668 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:18 | Normal | 511 | 507.4 | 493.1 | 496.8 | 3.7 | 4 | 3.9 | 4.3 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7675 | 1 | 43.1 | 74294.8 | 6668 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:23 | Normal | 506.3 | 499.3 | 509.7 | 502.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 222 | 222.2 | 222.6 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7109 | 1 | 43 | 74295.4 | 6669 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:28 | Normal | 507 | 514.4 | 501.5 | 500.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6802 | 1 | 43 | 74296 | 6669 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:33 | Normal | 518 | 511.3 | 514.7 | 504.7 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60 | 59.99 | 5675 | 1 | 43 | 74296.5 | 6669 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:38 | Normal | 507.9 | 497.2 | 517 | 515.9 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5441 | 1 | 43 | 74296.9 | 6669 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:43 | Normal | 501.9 | 508.3 | 513.3 | 512.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60 | 60 | 60 | 5373 | 1 | 43 | 74297.4 | 6669 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:48 | Normal | 513.2 | 508.2 | 517.7 | 502.4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 222.2 | 222 | 222.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5651 | 1 | 42.8 | 74297.8 | 6669 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:53 | Normal | 516.8 | 510.2 | 518.1 | 516 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3.1 | 222 | 222 | 223 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5801 | 1 | 42.8 | 74298.3 | 6669 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 11:58 | Normal | 523.8 | 521.2 | 520.1 | 509 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6063 | 1 | 42.7 | 74298.8 | 6669 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:03 | Normal | 516.4 | 519 | 510.7 | 519.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 221.6 | 222 | 222.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6110 | 1 | 42.7 | 74299.3 | 6669 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:08 | Normal | 517.7 | 525.3 | 510.7 | 512.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3 | 222 | 222 | 222.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5402 | 1 | 42.7 | 74299.8 | 6669 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:13 | Normal | 521.6 | 509.1 | 518.6 | 512.6 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 223 | 222.4 | 222.6 | 16.1 | 16 | 16.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5892 | 1 | 42.6 | 74300.2 | 6669 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:18 | Normal | 495.6 | 517.2 | 477.5 | 517.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 222 | 222.4 | 222.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5093 | 1 | 42.6 | 74300.7 | 6669 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:23 | Normal | 521.9 | 520.2 | 507.6 | 520.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 221.8 | 222.4 | 223 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5312 | 1 | 42.5 | 74301.1 | 6670 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:28 | Normal | 520.8 | 514.1 | 509.1 | 504 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.5 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6299 | 1 | 42.6 | 74301.6 | 6670 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:33 | Normal | 521.8 | 508.2 | 507.4 | 516.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 222.2 | 223.2 | 222.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5381 | 1 | 42.5 | 74302.1 | 6670 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:38 | Normal | 511.9 | 510.3 | 516.5 | 506.5 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4235 | 1 | 42.5 | 74302.5 | 6670 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:43 | Normal | 515.7 | 508 | 501.4 | 522.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5084 | 1 | 42.4 | 74302.9 | 6670 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:48 | Normal | 513.8 | 514.2 | 524.2 | 514.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 222 | 221.8 | 222.2 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4694 | 1 | 42.4 | 74303.3 | 6670 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:53 | Normal | 475 | 521.3 | 519.8 | 520.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3500 | 1 | 42.3 | 74303.6 | 6670 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 12:58 | Normal | 518.9 | 521.3 | 519.7 | 516.7 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 222 | 221.8 | 222.4 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 4544 | 1 | 42.2 | 74303.9 | 6670 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:03 | Normal | 521.7 | 517.1 | 521.1 | 531 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 222 | 221.8 | 222.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5704 | 1 | 42.1 | 74304.4 | 6670 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:08 | Normal | 520.8 | 521.3 | 519.8 | 519.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60 | 59.99 | 60 | 7814 | 1 | 42.2 | 74305 | 6670 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:13 | Normal | 525.2 | 517.7 | 522.6 | 510.8 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7672 | 1 | 42.4 | 74305.6 | 6670 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:18 | Normal | 516.8 | 523.2 | 515.8 | 499.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.2 | 221 | 220.6 | 221.4 | 16 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5904 | 1 | 42.5 | 74306.2 | 6670 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:23 | Normal | 516.9 | 503.2 | 508.7 | 498.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60 | 59.98 | 60 | 3945 | 1 | 42.4 | 74306.6 | 6671 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:28 | Normal | 521.7 | 506.2 | 515.9 | 515.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4329 | 1 | 42.4 | 74306.9 | 6671 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:33 | Normal | 500.3 | 518.5 | 521.5 | 517.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 221 | 221 | 221.8 | 13 | 12.9 | 13 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4744 | 1 | 42.3 | 74307.3 | 6671 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:38 | Normal | 504 | 508.2 | 524.9 | 512.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 221 | 221.6 | 221.6 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5190 | 1 | 42.3 | 74307.7 | 6671 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:43 | Normal | 511.8 | 508.2 | 521.8 | 520.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5202 | 1 | 42.2 | 74308.2 | 6671 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:48 | Normal | 507.7 | 510.2 | 508.3 | 494.3 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4341 | 1 | 42.2 | 74308.5 | 6671 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:53 | Normal | 509.8 | 515.1 | 509.5 | 515.5 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 220.8 | 221 | 221.6 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4666 | 1 | 42.2 | 74308.9 | 6671 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 13:58 | Normal | 511.7 | 509.1 | 521.7 | 507.6 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4686 | 1 | 42.1 | 74309.3 | 6671 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:04 | Normal | 501.9 | 515 | 495.8 | 508.8 | 2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 220.6 | 219.6 | 220.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4424 | 1 | 42.2 | 74309.7 | 6671 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:08 | Normal | 497.8 | 496.2 | 508.8 | 508.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 219.8 | 220.2 | 221 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3503 | 1 | 42.1 | 74310 | 6671 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:13 | Normal | 521.3 | 505.3 | 492.5 | 502.4 | 1.7 | 2 | 2 | 2.4 | 219.6 | 220 | 220.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4218 | 1 | 42.1 | 74310.3 | 6671 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:18 | Normal | 533.2 | 502.9 | 492 | 503.9 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.1 | 219.2 | 220 | 220 | 11 | 10.9 | 11 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4081 | 1 | 42 | 74310.7 | 6671 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:24 | Normal | 514.9 | 506.3 | 521.9 | 501.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3400 | 1 | 42 | 74311 | 6672 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:28 | Normal | 499.7 | 498.2 | 508.8 | 498.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 219 | 220 | 220.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60 | 60 | 60 | 2956 | 1 | 41.9 | 74311.3 | 6672 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:34 | Normal | 518.9 | 492.2 | 521.5 | 503.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 3206 | 1 | 41.9 | 74311.5 | 6672 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:38 | Normal | 506 | 520.1 | 513.7 | 493.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3139 | 1 | 41.8 | 74311.8 | 6672 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:44 | Normal | 490 | 489.5 | 517.4 | 489.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 219.2 | 219.8 | 220 | 7 | 6.9 | 7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2524 | 1 | 41.7 | 74312 | 6672 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:48 | Normal | 505.6 | 494.1 | 503.9 | 518.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2812 | 1 | 41.6 | 74312.2 | 6672 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:54 | Normal | 522.6 | 516.2 | 507.7 | 511.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3013 | 1 | 41.5 | 74312.5 | 6672 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 14:58 | Normal | 514.8 | 504.2 | 514.9 | 510.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60 | 60 | 60 | 3738 | 1 | 41.6 | 74312.8 | 6672 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:04 | Normal | 513.9 | 518.3 | 498.7 | 497.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 218.6 | 219.2 | 219.6 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3282 | 1 | 41.5 | 74313.1 | 6672 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:09 | Normal | 490 | 502.4 | 506.8 | 499.7 | 1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 219 | 219 | 219.8 | 7 | 7 | 7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2540 | 1 | 41.5 | 74313.3 | 6672 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:14 | Normal | 490.9 | 493.8 | 474.4 | 494.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 219 | 218.6 | 219.6 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 2574 | 1 | 41.5 | 74313.5 | 6672 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:18 | Normal | 502.8 | 488.3 | 514.6 | 506.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 219.4 | 219 | 219.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 2316 | 1 | 41.4 | 74313.7 | 6672 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:24 | Normal | 488.8 | 500.6 | 502 | 484.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 6 | 6 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2166 | 1 | 41.4 | 74313.9 | 6673 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:29 | Normal | 524.2 | 489.3 | 497.8 | 498.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 218.4 | 218.8 | 219.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1896 | 1 | 41.4 | 74314.1 | 6673 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:34 | Normal | 495 | 501.3 | 526 | 500.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 218.4 | 218.4 | 219.6 | 5.1 | 5 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1800 | 1 | 41.3 | 74314.2 | 6673 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:38 | Normal | 514.8 | 500.1 | 513.5 | 491.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1731 | 1 | 41.2 | 74314.4 | 6673 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:43 | Normal | 477.7 | 485.2 | 491.5 | 495.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.4 | 218.2 | 219 | 4.1 | 3.9 | 4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1382 | 1 | 41.2 | 74314.5 | 6673 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:49 | Normal | 487.7 | 490.2 | 504 | 483.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 217.8 | 218 | 219.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1238 | 1 | 41.1 | 74314.6 | 6673 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:54 | Normal | 492.3 | 514 | 483.9 | 496.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 218 | 218.2 | 218.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1153 | 1 | 41.1 | 74314.7 | 6673 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 15:58 | Normal | 481.8 | 489.3 | 495.7 | 468.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218 | 217.8 | 219.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 925 | 1 | 41 | 74314.8 | 6673 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:04 | Normal | 378.7 | 516.1 | 481.8 | 513.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218 | 217.8 | 219.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 594 | 1 | 41 | 74314.9 | 6673 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:08 | Normal | 250.1 | 479.2 | 464.9 | 462.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 479 | 1 | 40.9 | 74314.9 | 6673 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:14 | Normal | 249.8 | 483.2 | 461.4 | 494.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 218.8 | 218.4 | 219.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 362 | 1 | 40.9 | 74314.9 | 6673 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:19 | Normal | 227.6 | 486 | 483.9 | 484.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 218.6 | 220.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 429 | 1 | 40.8 | 74315 | 6673 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:24 | Normal | 199.5 | 495 | 491.9 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 218.8 | 220 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 447 | 1 | 40.8 | 74315 | 6674 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:28 | Normal | 199.9 | 443.2 | 430.7 | 484.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 218.8 | 220 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 405 | 1 | 40.7 | 74315 | 6674 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:34 | Normal | 199.6 | 461.1 | 477.5 | 501.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.8 | 220 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 369 | 1 | 40.7 | 74315.1 | 6674 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:39 | Normal | 199.5 | 434.9 | 441.7 | 488.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 312 | 1 | 40.7 | 74315.1 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:44 | Normal | 199.6 | 457 | 294.7 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.8 | 220.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 179 | 1 | 40.7 | 74315.1 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:49 | Normal | 199.8 | 441.4 | 199.7 | 465.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 93 | 1 | 40.6 | 74315.1 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:54 | Normal | 200 | 344.7 | 198.7 | 432.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 39 | 1 | 40.5 | 74315.1 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 16:59 | Normal | 181.8 | 184.3 | 156.6 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 1 | 40.4 | 74315.1 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 17:04 | Normal | 184.2 | 184.2 | 225.5 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 40.4 | 74315.1 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 17:09 | Normal | 200.3 | 195.4 | 179.6 | 410.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.4 | 74315.1 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 17:14 | Normal | 205.9 | 197.3 | 207.6 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.3 | 74315.1 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 17:19 | Normal | 196.2 | 202.7 | 194.7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.2 | 74315.1 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-10 17:24 | Normal | 201.3 | 196.6 | 201.6 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 40.2 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0