## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-11 06:05 | Wait | 487.5 | 487.2 | 487 | 486.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 18 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 06:05 | Wait | 489.8 | 489.5 | 489.6 | 489.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 18.8 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 06:10 | Wait | 521.6 | 521.3 | 521.4 | 521.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 17.8 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 06:14 | Normal | 510.9 | 531.1 | 458 | 493.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 228.6 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 20 | 1 | 18.2 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.043 | 1.669 | 265 | 441
2026-06-11 06:14 | Normal | 521.9 | 537.9 | 485 | 515.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228 | 229 | 229 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6 | 1 | 18.3 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.015 | 1.762 | 265 | 441
2026-06-11 06:15 | Normal | 531.6 | 518 | 508.2 | 524.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 35 | 1 | 18.3 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.053 | 1.715 | 265 | 441
2026-06-11 06:15 | Normal | 494.2 | 541.2 | 504.1 | 528.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 229.4 | 229 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 38 | 1 | 18.4 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0.008 | 1.731 | 265 | 441
2026-06-11 06:18 | Normal | 546.3 | 526.6 | 540.2 | 531.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 230 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 125 | 1 | 18.7 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.162 | 1.697 | 265 | 441
2026-06-11 06:19 | Normal | 542 | 541.4 | 519.1 | 530.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 228.8 | 230 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 175 | 1 | 18.9 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.253 | 1.803 | 265 | 441
2026-06-11 06:20 | Normal | 523.1 | 521.2 | 485.1 | 524.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 229.8 | 230 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 193 | 1 | 19 | 52565 | 2803 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.359 | 1.786 | 265 | 441
2026-06-11 06:21 | Normal | 511.7 | 545.7 | 516.1 | 537.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 197 | 1 | 19.1 | 52565 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.322 | 1.686 | 265 | 441
2026-06-11 06:22 | Normal | 538.2 | 521.7 | 551 | 527.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229 | 229.6 | 228.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 187 | 1 | 19.2 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.294 | 1.773 | 265 | 441
2026-06-11 06:23 | Normal | 571.9 | 527.8 | 529.1 | 528 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 229.4 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 218 | 1 | 19.4 | 52565 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.254 | 1.837 | 265 | 441
2026-06-11 06:25 | Normal | 527.3 | 532.9 | 520.2 | 529.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 229.4 | 229.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 285 | 1 | 19.6 | 52565 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0.53 | 1.764 | 265 | 441
2026-06-11 06:26 | Normal | 522.3 | 533.7 | 513 | 526.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 334 | 1 | 19.7 | 52565 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.538 | 1.706 | 265 | 441
2026-06-11 06:27 | Normal | 536.2 | 534.3 | 534 | 525 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 230.2 | 229.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 349 | 1 | 19.8 | 52565 | 2803 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.56 | 1.775 | 265 | 441
2026-06-11 06:28 | Normal | 535.8 | 539 | 549.3 | 511.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 228.4 | 229.8 | 228.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 396 | 1 | 19.9 | 52565 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0.645 | 1.666 | 265 | 441
2026-06-11 06:29 | Normal | 543.1 | 546.7 | 548 | 544.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 230.4 | 229.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 60 | 60 | 59.99 | 408 | 1 | 20 | 52565 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0.649 | 1.727 | 265 | 441
2026-06-11 06:30 | Normal | 507.9 | 545 | 529.1 | 549.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 229 | 230.4 | 229.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 499 | 1 | 20.1 | 52565 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.684 | 1.755 | 265 | 441
2026-06-11 06:30 | Normal | 546.1 | 540.7 | 546.1 | 530.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 229 | 230.4 | 229.4 | 1.7 | 1.7 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 493 | 1 | 20.1 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.716 | 1.769 | 265 | 441
2026-06-11 06:31 | Normal | 554.1 | 541.6 | 547 | 545.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 228.8 | 230.4 | 230 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 543 | 1 | 20.2 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.725 | 1.722 | 265 | 441
2026-06-11 06:32 | Normal | 545.5 | 522.7 | 536.1 | 519 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 230 | 230.4 | 230.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 586 | 1 | 20.2 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.739 | 1.787 | 265 | 441
2026-06-11 06:33 | Normal | 542.1 | 545.6 | 498.1 | 552.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 2 | 1.9 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 555 | 1 | 20.2 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.743 | 1.682 | 265 | 441
2026-06-11 06:33 | Normal | 546.1 | 482.9 | 544.2 | 549.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 230 | 230 | 2 | 2 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 575 | 1 | 20.2 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.727 | 1.677 | 265 | 441
2026-06-11 06:34 | Normal | 561.3 | 536.8 | 544.5 | 539.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 229 | 230.2 | 230 | 2 | 2 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 585 | 1 | 20.2 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.773 | 1.754 | 265 | 441
2026-06-11 06:35 | Normal | 549 | 542.7 | 545 | 544.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 229 | 230.4 | 229.6 | 2 | 2 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 600 | 1 | 20.2 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.771 | 1.775 | 265 | 441
2026-06-11 06:36 | Normal | 566.4 | 544.2 | 549.3 | 528.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 230 | 230.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 607 | 1 | 20.3 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.763 | 1.773 | 265 | 441
2026-06-11 06:36 | Normal | 558.4 | 551.8 | 546.2 | 543.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 617 | 1 | 20.3 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.755 | 1.655 | 265 | 441
2026-06-11 06:37 | Normal | 543.2 | 546.7 | 526.2 | 526.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 230.2 | 230 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 60 | 60 | 59.99 | 621 | 1 | 20.4 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.77 | 1.72 | 265 | 441
2026-06-11 06:38 | Normal | 551.9 | 551.1 | 561 | 545.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 230.4 | 230.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 586 | 1 | 20.3 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.739 | 1.778 | 265 | 441
2026-06-11 06:39 | Normal | 524.3 | 519.7 | 521.1 | 537.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 230.8 | 230 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 659 | 1 | 20.3 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.813 | 1.735 | 265 | 441
2026-06-11 06:39 | Normal | 541.3 | 560.6 | 541.1 | 537.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 231 | 229.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 647 | 1 | 20.4 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.792 | 1.713 | 265 | 441
2026-06-11 06:41 | Normal | 543.2 | 556.9 | 561 | 547 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 661 | 1 | 20.4 | 52565.1 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.812 | 1.704 | 265 | 441
2026-06-11 06:41 | Normal | 523.5 | 549.7 | 556.1 | 540.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 229 | 230.8 | 230.4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 754 | 1 | 20.4 | 52565.2 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.845 | 1.729 | 265 | 441
2026-06-11 06:41 | Normal | 534.1 | 542.7 | 553.2 | 571.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 229.6 | 230.6 | 230 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 821 | 1 | 20.4 | 52565.2 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.838 | 1.605 | 265 | 441
2026-06-11 06:42 | Normal | 536.1 | 543 | 550.2 | 544 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 229 | 230.4 | 229.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 917 | 1 | 20.5 | 52565.2 | 2803 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.87 | 1.677 | 265 | 441
2026-06-11 06:43 | Normal | 564.2 | 545.9 | 561.1 | 564.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 3 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1041 | 1 | 20.5 | 52565.2 | 2803 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.885 | 1.705 | 265 | 441
2026-06-11 06:43 | Normal | 559.1 | 530.5 | 537.2 | 560.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 229.8 | 230.8 | 230.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1052 | 1 | 20.4 | 52565.2 | 2803 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.882 | 1.795 | 265 | 441
2026-06-11 06:44 | Normal | 566.1 | 555.4 | 552.8 | 543 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 231.4 | 232.6 | 231.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1166 | 1 | 20.6 | 52565.2 | 2803 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.886 | 1.717 | 265 | 441
2026-06-11 06:45 | Normal | 585 | 535.8 | 563.1 | 525.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1258 | 1 | 20.6 | 52565.2 | 2803 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.913 | 1.761 | 265 | 441
2026-06-11 06:46 | Normal | 554.3 | 540.8 | 554.9 | 546.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 231 | 232 | 232 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1359 | 1 | 20.6 | 52565.3 | 2803 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.91 | 1.771 | 265 | 441
2026-06-11 06:47 | Normal | 583 | 550.5 | 532.9 | 551.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 231.8 | 232.6 | 232 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1464 | 1 | 20.6 | 52565.3 | 2803 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.907 | 1.74 | 265 | 441
2026-06-11 06:48 | Normal | 575.8 | 549.8 | 524.8 | 530.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 232.2 | 232.2 | 232.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1551 | 1 | 20.7 | 52565.3 | 2803 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.923 | 1.717 | 265 | 441
2026-06-11 06:48 | Normal | 579 | 539 | 492 | 532.8 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 231.6 | 232.4 | 232.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1524 | 1 | 20.7 | 52565.3 | 2803 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.911 | 1.608 | 265 | 441
2026-06-11 06:49 | Normal | 562.1 | 549.8 | 509.4 | 538.6 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 231 | 232.6 | 231.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1445 | 1 | 20.7 | 52565.3 | 2803 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.905 | 1.665 | 265 | 441
2026-06-11 06:50 | Normal | 572.2 | 554.8 | 552.8 | 563.9 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 231.2 | 232 | 232.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1584 | 1 | 20.7 | 52565.4 | 2803 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.91 | 1.694 | 265 | 441
2026-06-11 06:51 | Normal | 586.1 | 573.9 | 539.5 | 564.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 231.6 | 232.6 | 232.6 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1826 | 1 | 20.8 | 52565.4 | 2803 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.918 | 1.744 | 265 | 441
2026-06-11 06:52 | Normal | 564.1 | 560.6 | 567.8 | 544.3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 231.6 | 232.8 | 232.2 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1990 | 1 | 20.8 | 52565.4 | 2803 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.926 | 1.638 | 265 | 441
2026-06-11 06:53 | Normal | 585 | 558.7 | 550.1 | 553.6 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 231.8 | 232.4 | 232.4 | 6 | 6.1 | 6.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2073 | 1 | 20.8 | 52565.4 | 2803 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.928 | 1.586 | 265 | 441
2026-06-11 06:54 | Normal | 576.3 | 559 | 556.6 | 542.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.3 | 231.6 | 232.8 | 232.2 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2060 | 1 | 20.8 | 52565.5 | 2803 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.925 | 1.596 | 265 | 441
2026-06-11 06:55 | Normal | 534.6 | 547.4 | 550.6 | 560 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.3 | 232 | 232.4 | 231.4 | 6 | 6 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2117 | 1 | 20.8 | 52565.5 | 2803 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.93 | 1.75 | 265 | 441
2026-06-11 06:55 | Normal | 523.3 | 553.6 | 554.1 | 575 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.2 | 231.8 | 232.6 | 231.8 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2041 | 1 | 20.9 | 52565.5 | 2803 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.926 | 1.65 | 265 | 441
2026-06-11 06:56 | Normal | 535.3 | 559.9 | 546 | 567.1 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.3 | 231.4 | 233 | 232.4 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2088 | 1 | 20.9 | 52565.6 | 2803 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.93 | 1.778 | 265 | 441
2026-06-11 06:57 | Normal | 523.1 | 546.3 | 562.2 | 552 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.4 | 231.4 | 232.8 | 231.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2173 | 1 | 20.9 | 52565.6 | 2803 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.933 | 1.681 | 265 | 441
2026-06-11 06:57 | Normal | 545.1 | 560 | 556.3 | 539.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 231.6 | 233 | 231.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2056 | 1 | 20.9 | 52565.6 | 2803 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.928 | 1.56 | 265 | 441
2026-06-11 07:00 | Normal | 569.9 | 555.9 | 565.1 | 570.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 231 | 233 | 232.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2611 | 1 | 21.1 | 52565.7 | 2803 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:05 | Normal | 582.6 | 580.4 | 570.4 | 553.5 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 231.2 | 232.6 | 232.2 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3857 | 1 | 21.2 | 52566 | 2803 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:10 | Normal | 550.2 | 542.8 | 571.7 | 541 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 230.6 | 232 | 230.8 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 2105 | 1 | 21.4 | 52566.3 | 2803 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:15 | Normal | 521.7 | 538.6 | 545 | 560.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 230.2 | 231.6 | 231 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 1529 | 1 | 21.6 | 52566.4 | 2804 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:20 | Normal | 545.3 | 554.6 | 553.3 | 555 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 230.8 | 232.4 | 232 | 7.1 | 7 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2440 | 1 | 21.6 | 52566.6 | 2804 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:25 | Normal | 540.1 | 548.6 | 553 | 550.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 230.8 | 232 | 231.6 | 7.1 | 7 | 7.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2477 | 1 | 21.7 | 52566.8 | 2804 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:30 | Normal | 545.7 | 556 | 544.2 | 555.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 230 | 231 | 231 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2384 | 1 | 21.8 | 52567 | 2804 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:35 | Normal | 552.4 | 558.5 | 555.7 | 532.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 230.4 | 231.4 | 231.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2356 | 1 | 21.9 | 52567.2 | 2804 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:40 | Normal | 549.1 | 560.2 | 555.6 | 553.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 230.8 | 232.2 | 231.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3196 | 1 | 22 | 52567.4 | 2804 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:45 | Normal | 578 | 562.7 | 574.2 | 570.4 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 231.2 | 231.6 | 231.4 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4631 | 1 | 22.1 | 52567.8 | 2804 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:50 | Normal | 559.3 | 567.8 | 559.9 | 567.9 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 3 | 231 | 231.6 | 232 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5206 | 1 | 22.3 | 52568.2 | 2804 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 07:55 | Normal | 570.4 | 562.9 | 567.6 | 569.8 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 17 | 16.9 | 17.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6008 | 1 | 22.5 | 52568.7 | 2804 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:00 | Normal | 562.4 | 567 | 561.2 | 562.6 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.7 | 231.4 | 231.4 | 231 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 60 | 60 | 59.99 | 5101 | 1 | 22.7 | 52569.2 | 2804 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:05 | Normal | 565 | 557.6 | 567.3 | 557.6 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 231.4 | 232.4 | 232.4 | 17 | 17.1 | 17.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 5988 | 1 | 22.9 | 52569.7 | 2804 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:10 | Normal | 573 | 557.7 | 565.9 | 566.1 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 231.4 | 232 | 232.6 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8029 | 1 | 23 | 52570.3 | 2804 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:15 | Normal | 566.6 | 565.9 | 569.7 | 551.9 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 231.4 | 232 | 232.2 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 60 | 60 | 60 | 7686 | 1 | 23.1 | 52571.1 | 2805 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:20 | Normal | 558.2 | 559.7 | 544.3 | 556.4 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 231.6 | 231.8 | 232 | 19.6 | 19.5 | 19.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7630 | 1 | 23.8 | 52571.9 | 2805 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:25 | Normal | 551 | 550.6 | 547.3 | 554.6 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2.3 | 230.4 | 231.4 | 231.6 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4104 | 1 | 23.9 | 52572.4 | 2805 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:30 | Normal | 569.8 | 566.6 | 563.8 | 569.8 | 4.8 | 5.4 | 4 | 4.5 | 232.2 | 233.8 | 233 | 24.3 | 24 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10110 | 1 | 24 | 52572.9 | 2805 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:35 | Normal | 581.2 | 568.3 | 551.4 | 589.4 | 12.5 | 13.4 | 10.7 | 10.8 | 234 | 233.6 | 234.2 | 63.6 | 63.2 | 63.4 | 60 | 60 | 60 | 24555 | 1 | 25 | 52574.3 | 2805 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:40 | Normal | 568 | 558.7 | 552.8 | 561.9 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4 | 232.6 | 232 | 232.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8705 | 1 | 26.5 | 52575.8 | 2805 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:45 | Normal | 551.6 | 558.2 | 566.2 | 567.6 | 8.2 | 8.3 | 7.4 | 8 | 232.8 | 233.4 | 233.8 | 44 | 43.7 | 44 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13104 | 1 | 26.2 | 52576.6 | 2805 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:50 | Normal | 560.1 | 557.6 | 557.3 | 566.3 | 7 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 232.8 | 234.2 | 233.8 | 35.6 | 35.4 | 35.6 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 15946 | 1 | 27.5 | 52578.4 | 2805 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 08:55 | Normal | 571.9 | 544.8 | 546.9 | 571.9 | 16.1 | 17.4 | 13.4 | 14.9 | 234.8 | 234.2 | 235.6 | 76.4 | 76.1 | 76 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 22057 | 1 | 28 | 52579.9 | 2805 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:00 | Normal | 564.1 | 547.8 | 542.4 | 547.4 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 232 | 233.2 | 233.2 | 27.7 | 27.5 | 27.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9837 | 1 | 28.6 | 52581.5 | 2805 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:05 | Normal | 557.1 | 568 | 547.4 | 570.3 | 13.6 | 13.1 | 11.7 | 12 | 232.8 | 234 | 235.2 | 65.4 | 65.1 | 65.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 22579 | 1 | 28.8 | 52582.8 | 2805 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:10 | Normal | 568.3 | 549 | 571.6 | 582.3 | 8.4 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 233.6 | 232.8 | 233 | 45.7 | 45.5 | 45.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12341 | 1 | 29.5 | 52584.6 | 2805 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 2.7 | 3 | 3 | 0.4 | 1.9 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:15 | Normal | 551.5 | 553.6 | 554.8 | 552.4 | 14.3 | 15.5 | 11.6 | 14 | 234 | 234 | 233.8 | 70.3 | 69.8 | 70 | 59.99 | 60 | 60 | 15056 | 1 | 29.7 | 52585.8 | 2806 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.8 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:20 | Normal | 546.5 | 542.9 | 527.5 | 536 | 4.6 | 5 | 4.2 | 4.6 | 231.6 | 232.6 | 233 | 24.3 | 24.1 | 24.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6773 | 1 | 29.4 | 52586.6 | 2806 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:25 | Normal | 565.3 | 561.2 | 567.7 | 571.9 | 4 | 4.8 | 3.2 | 4.7 | 233.6 | 233 | 234.2 | 23.9 | 23.6 | 23.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 11409 | 1 | 29 | 52587.6 | 2806 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:30 | Normal | 568.2 | 539.7 | 561.2 | 575.4 | 11.8 | 12.3 | 10.5 | 10.8 | 233.4 | 234.4 | 235.4 | 59.1 | 58.8 | 59 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 21778 | 1 | 29.7 | 52589.4 | 2806 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:35 | Normal | 558.3 | 550.8 | 554.1 | 561.3 | 14.3 | 14.5 | 13 | 13.5 | 235 | 234.4 | 235.6 | 71.1 | 70.5 | 70.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 27827 | 1 | 30.7 | 52591.6 | 2806 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.2 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:40 | Normal | 548.2 | 535.9 | 550.2 | 555.5 | 9.8 | 10.1 | 9.3 | 9.3 | 233.8 | 234.2 | 234.4 | 50.6 | 50.4 | 50.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 18904 | 1 | 32.2 | 52593.9 | 2806 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:45 | Normal | 513.1 | 539.3 | 535.9 | 555.8 | 8.7 | 8.8 | 7.8 | 7.9 | 232.6 | 232.6 | 233.2 | 41.1 | 40.9 | 41 | 60 | 60 | 59.99 | 16401 | 1 | 32.3 | 52595.6 | 2806 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:50 | Normal | 576 | 542.4 | 540 | 563.2 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 233.6 | 233 | 234.6 | 37.7 | 36.2 | 37.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16604 | 1 | 32.1 | 52597.1 | 2806 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 09:55 | Normal | 554.9 | 552.8 | 543 | 550.8 | 16.1 | 16.1 | 15 | 15.5 | 235.6 | 235.6 | 236.6 | 79.4 | 79 | 79 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 31645 | 1 | 32.5 | 52599.1 | 2806 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:00 | Normal | 551.2 | 541.7 | 544.4 | 546.6 | 13.1 | 13.5 | 12.3 | 12.8 | 233.4 | 234.6 | 234.4 | 65 | 64.6 | 64.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 26160 | 1 | 33.7 | 52601.5 | 2806 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:05 | Normal | 535.2 | 526.8 | 539.3 | 546.4 | 9 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 232.8 | 233 | 233.8 | 44.3 | 44.1 | 44.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18472 | 1 | 34 | 52603.5 | 2806 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:10 | Normal | 542.2 | 540.7 | 542.2 | 547.5 | 19.5 | 19.6 | 18.3 | 18.8 | 235.8 | 234.8 | 236 | 95.8 | 95 | 95.1 | 60 | 60 | 60 | 38826 | 1 | 34.7 | 52605.9 | 2806 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:15 | Normal | 540.6 | 536.1 | 551.4 | 533.3 | 15.3 | 16 | 14.3 | 15.9 | 233.8 | 234 | 234.8 | 78.3 | 77.9 | 77.9 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 28567 | 1 | 36.3 | 52608.7 | 2807 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.5 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:20 | Normal | 522.5 | 554.7 | 558.9 | 517.7 | 16.8 | 15.3 | 13.8 | 16.8 | 234 | 234.4 | 234.8 | 72.9 | 72.6 | 72.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 31169 | 1 | 36.9 | 52611.2 | 2807 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:25 | Normal | 504.5 | 553.8 | 500.6 | 530 | 11.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 233.2 | 233.2 | 233.6 | 58.5 | 58.3 | 58.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20515 | 1 | 37.4 | 52613.5 | 2807 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:30 | Normal | 532.8 | 511.4 | 547.3 | 525.5 | 8.1 | 8.5 | 7.5 | 8.2 | 231 | 231.8 | 233 | 39.7 | 39.5 | 39.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17616 | 1 | 36.7 | 52615.3 | 2807 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:35 | Normal | 517.2 | 520.7 | 532.8 | 527.1 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.3 | 231.4 | 232 | 231.6 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7900 | 1 | 35.6 | 52616.3 | 2807 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:40 | Normal | 540.9 | 519.2 | 535.1 | 557.3 | 16 | 14.1 | 16.2 | 13.9 | 234 | 233.8 | 234.6 | 81 | 80.7 | 80.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 29770 | 1 | 35.2 | 52618.1 | 2807 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:45 | Normal | 535.5 | 544.1 | 539.4 | 544.7 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 233.6 | 234.2 | 235 | 89.1 | 88.6 | 88.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 35376 | 1 | 36.3 | 52620.5 | 2807 | 5.8 | 5.7 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:50 | Normal | 539.1 | 541.7 | 538.3 | 539.4 | 20.3 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 234.6 | 234.4 | 234 | 101.4 | 100.9 | 100.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 40068 | 1 | 37.4 | 52623.3 | 2807 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 10:55 | Normal | 522 | 518.1 | 502.7 | 506.3 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.9 | 232.6 | 233.6 | 233.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10649 | 1 | 38.5 | 52625.7 | 2807 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:00 | Normal | 544.1 | 535.6 | 529 | 526.1 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 18.3 | 234.2 | 235 | 236.2 | 88 | 87.5 | 87.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 34595 | 1 | 38.7 | 52628.3 | 2807 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:05 | Normal | 529.1 | 520.9 | 556.6 | 533.5 | 14.8 | 13.1 | 14.8 | 13 | 232.8 | 233.4 | 233.8 | 73.4 | 73.2 | 73.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 25733 | 1 | 38.9 | 52630.6 | 2807 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:10 | Normal | 518.2 | 554.7 | 543 | 544.3 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 233.2 | 233.4 | 234 | 38.4 | 38.1 | 38.2 | 60 | 60.02 | 60 | 32405 | 1 | 37.7 | 52631.8 | 2807 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:15 | Normal | 541.1 | 544.7 | 546.1 | 545.2 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 19.1 | 235.2 | 234.2 | 235.4 | 93.5 | 93 | 92.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 36746 | 1 | 37.8 | 52634.2 | 2808 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.1 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:20 | Normal | 543.1 | 524.7 | 546 | 543.2 | 13.1 | 13.8 | 12.3 | 12.5 | 232.6 | 232.8 | 234 | 56 | 55.7 | 55.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 26372 | 1 | 39 | 52637 | 2808 | 4 | 4 | 4 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 4 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:25 | Normal | 527.9 | 537.5 | 536 | 528.1 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 232.4 | 232.8 | 233 | 22.6 | 22.3 | 22.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8343 | 1 | 37.7 | 52637.9 | 2808 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:30 | Normal | 548.3 | 541.8 | 543.6 | 546.5 | 18.6 | 19 | 19.3 | 20 | 234.4 | 233.8 | 235 | 97.8 | 97.3 | 97.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 38792 | 1 | 38.3 | 52640.6 | 2808 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:35 | Normal | 531.1 | 523.7 | 533 | 540.1 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 234.8 | 234.4 | 235.4 | 95.5 | 95.1 | 94.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 38036 | 1 | 40.1 | 52643.7 | 2808 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:40 | Normal | 540.3 | 526.4 | 532.9 | 536.6 | 19.6 | 20.2 | 20.3 | 19.4 | 235.4 | 234.4 | 235 | 91.2 | 90.7 | 90.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40062 | 1 | 41.2 | 52646.9 | 2808 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:45 | Normal | 514.9 | 520.7 | 525.8 | 520.9 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 231.4 | 232 | 232 | 23.9 | 23.9 | 24 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9131 | 1 | 41.1 | 52649 | 2808 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:50 | Normal | 545.3 | 550.8 | 546.2 | 556.3 | 18.9 | 19 | 19.6 | 19.9 | 234.8 | 235 | 236.2 | 97.9 | 97.3 | 97.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 39343 | 1 | 39.2 | 52650.3 | 2808 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 11:55 | Normal | 529.1 | 535.3 | 540.6 | 541.2 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.8 | 235.8 | 234.2 | 235.8 | 85.4 | 84.8 | 84.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 34170 | 1 | 40.1 | 52653.3 | 2808 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:00 | Normal | 526.8 | 560 | 537.3 | 529.4 | 18.3 | 16.9 | 18.8 | 19.1 | 234.4 | 234.2 | 234.8 | 89.5 | 89.2 | 89.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35266 | 1 | 40.7 | 52656.1 | 2808 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 0 | 6.1 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:05 | Normal | 542 | 533.6 | 537.6 | 550.7 | 17.4 | 17.5 | 18.1 | 18.3 | 235 | 235 | 234.2 | 89.2 | 88.7 | 88.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 35630 | 1 | 39.7 | 52657.5 | 2808 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:10 | Normal | 536.4 | 529.8 | 541.5 | 541.7 | 18.6 | 19 | 19.6 | 20.1 | 234.2 | 234 | 234.2 | 96.8 | 96.2 | 96.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 38769 | 1 | 40.1 | 52660.4 | 2808 | 6 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:15 | Normal | 545.6 | 531.2 | 522.6 | 551.3 | 9.3 | 8 | 11.7 | 9.4 | 233 | 232.2 | 233.6 | 53.8 | 53.6 | 53.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 33746 | 1 | 41 | 52663.4 | 2809 | 2.3 | 2 | 2.3 | 1 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:20 | Normal | 526.3 | 534.9 | 537.5 | 535.6 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 231.4 | 232.2 | 232.4 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 60 | 60 | 60 | 18323 | 1 | 40.1 | 52664.7 | 2809 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:25 | Normal | 541.2 | 543.9 | 545.4 | 543.5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 232.6 | 233.4 | 233.8 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10293 | 1 | 38.1 | 52665.5 | 2809 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:30 | Normal | 537.4 | 563.9 | 554.8 | 580.2 | 17.8 | 16.7 | 19.3 | 18 | 234 | 233 | 234 | 95.1 | 94.7 | 94.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 13941 | 1 | 36.6 | 52666.2 | 2809 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 0.3 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:35 | Normal | 527.8 | 531.6 | 541.6 | 538.7 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4.3 | 232.2 | 232 | 233.4 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7515 | 1 | 37 | 52668.3 | 2809 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:40 | Normal | 572.2 | 550.6 | 564.4 | 574.4 | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 7.3 | 232 | 232.4 | 233.6 | 43.8 | 43.4 | 43.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 13563 | 1 | 36.1 | 52669.4 | 2809 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:45 | Normal | 553 | 551.4 | 554.2 | 555.9 | 16.3 | 16.7 | 17.7 | 18.2 | 233.4 | 233.2 | 233.2 | 87.7 | 87.1 | 87.3 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 36140 | 1 | 36.6 | 52671.7 | 2809 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:50 | Normal | 529.8 | 538.5 | 544.2 | 548.5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 232 | 231.8 | 232.8 | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10541 | 1 | 37 | 52673.4 | 2809 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 12:55 | Normal | 549.4 | 530.5 | 552.9 | 543 | 8.7 | 9.6 | 8.6 | 7.8 | 232.6 | 233.6 | 233 | 40.4 | 40.1 | 40.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 25064 | 1 | 35.9 | 52674.4 | 2809 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:00 | Normal | 536.2 | 540.8 | 546.1 | 547.1 | 4 | 4.1 | 4 | 4.2 | 231 | 231 | 232.2 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7867 | 1 | 34.9 | 52675 | 2809 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:05 | Normal | 521.2 | 555.6 | 548.4 | 566.5 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 232 | 232.4 | 233 | 33.4 | 33.1 | 33.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26398 | 1 | 35 | 52676.8 | 2809 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:10 | Normal | 538 | 538.4 | 545.7 | 554.9 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 23.7 | 23.5 | 23.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9273 | 1 | 34.8 | 52677.8 | 2809 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:15 | Normal | 559.9 | 562.5 | 566.1 | 568.1 | 16.8 | 17 | 18.6 | 19.1 | 232.8 | 234.4 | 234.6 | 94 | 93.5 | 93.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 37338 | 1 | 34 | 52678.9 | 2810 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:20 | Normal | 558.3 | 551.1 | 552.8 | 552.4 | 15.5 | 15.7 | 17.8 | 18 | 232 | 233.4 | 232.6 | 86.4 | 86.1 | 86 | 60 | 60 | 60 | 34100 | 1 | 35.9 | 52681.8 | 2810 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:25 | Normal | 543.9 | 546.5 | 552.6 | 549.8 | 13.8 | 14 | 15.6 | 16.3 | 231.8 | 232.4 | 232 | 76.2 | 75.8 | 76 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 30313 | 1 | 36.7 | 52684.1 | 2810 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 5 | 5 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:30 | Normal | 550.4 | 544.1 | 543.8 | 551.9 | 13.8 | 14.2 | 16.1 | 16.5 | 231.2 | 232.4 | 232.4 | 77.2 | 76.9 | 76.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 30557 | 1 | 37 | 52686.1 | 2810 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:35 | Normal | 547.2 | 550.9 | 551.1 | 562.1 | 12.6 | 13 | 15.1 | 15.3 | 230.4 | 231.4 | 231.4 | 72.2 | 72 | 71.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28325 | 1 | 36.9 | 52688.1 | 2810 | 4 | 3.9 | 4 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:40 | Normal | 553.2 | 551.7 | 553.2 | 556.2 | 14.1 | 14.5 | 17 | 17.1 | 230.6 | 231.8 | 231.4 | 81.5 | 81.1 | 81.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 31575 | 1 | 37 | 52690 | 2810 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:45 | Normal | 551.4 | 542 | 541.4 | 556.6 | 8.6 | 7.6 | 10.1 | 8.4 | 228.2 | 230.2 | 230.2 | 44.6 | 44.5 | 44.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22825 | 1 | 36.7 | 52691.6 | 2810 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:50 | Normal | 548 | 533.6 | 544.4 | 551.5 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 6 | 230.4 | 231 | 231.4 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11609 | 1 | 35.9 | 52692.7 | 2810 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 13:55 | Normal | 537.6 | 548.6 | 530 | 557.5 | 10.6 | 12.4 | 13.1 | 14.6 | 230.6 | 231.6 | 232.2 | 66.1 | 66 | 66.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 26487 | 1 | 36.4 | 52695 | 2810 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:00 | Normal | 542.3 | 541.8 | 546.1 | 546.1 | 11.5 | 11.8 | 13.9 | 14.3 | 230.8 | 231.6 | 232.8 | 65 | 64.7 | 64.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25552 | 1 | 36.9 | 52697.1 | 2810 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:05 | Normal | 544.4 | 543.2 | 539.5 | 551.1 | 1.7 | 4.2 | 1.6 | 4.1 | 228.8 | 230 | 230 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 21274 | 1 | 36.9 | 52699.1 | 2810 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:10 | Normal | 541.3 | 538.9 | 533.2 | 546.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 19.3 | 19.2 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7810 | 1 | 35.6 | 52699.6 | 2810 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:15 | Normal | 528.3 | 544.8 | 546.1 | 544.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4 | 229.2 | 230.2 | 230.6 | 18.9 | 18.7 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6407 | 1 | 34.5 | 52700.1 | 2811 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:20 | Normal | 557.7 | 556.9 | 559.3 | 565.4 | 11.1 | 11.5 | 13.8 | 14.2 | 229.8 | 230 | 231 | 66.7 | 66.4 | 66.6 | 60 | 60 | 60 | 25956 | 1 | 34.5 | 52701.6 | 2811 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:25 | Normal | 533.2 | 533.8 | 532.2 | 540.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 228.2 | 229 | 228.4 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4620 | 1 | 34.8 | 52703.1 | 2811 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:30 | Normal | 556.8 | 559.7 | 568.4 | 565.3 | 7.5 | 7.5 | 10.1 | 9.3 | 228.6 | 230 | 230 | 45.6 | 45.4 | 45.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 22159 | 1 | 34.2 | 52704.2 | 2811 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:35 | Normal | 538.6 | 550.9 | 558.5 | 553.6 | 7.6 | 8.8 | 11.2 | 12 | 229 | 229.6 | 230 | 51.4 | 51.1 | 51.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19956 | 1 | 34.5 | 52706 | 2811 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:40 | Normal | 539.7 | 554.3 | 553.6 | 560.2 | 7 | 8.4 | 11 | 11.4 | 228.4 | 229.8 | 229.4 | 49 | 49 | 49.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 19181 | 1 | 34.4 | 52707.4 | 2811 | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:45 | Normal | 535.4 | 552 | 548.2 | 558.3 | 7 | 8.5 | 11.1 | 11.5 | 229.4 | 229.6 | 230.2 | 49.2 | 49.1 | 49.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 19128 | 1 | 34.2 | 52708.8 | 2811 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:50 | Normal | 525.1 | 553.6 | 526.4 | 549.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 226.8 | 228.4 | 228.2 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5141 | 1 | 34.3 | 52710.3 | 2811 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 14:55 | Normal | 531.2 | 535.7 | 522 | 535.2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 227.4 | 229 | 228.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4991 | 1 | 33.7 | 52711.3 | 2811 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:00 | Normal | 530.2 | 554.7 | 554.3 | 549.4 | 5.8 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 43.3 | 43.1 | 43.5 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 16477 | 1 | 33.3 | 52712.2 | 2811 | 2.1 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 3 | 3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:05 | Normal | 532.1 | 542.7 | 552.8 | 563.9 | 5.6 | 7 | 9.4 | 9.8 | 228.4 | 229.8 | 230.2 | 41.3 | 41.2 | 41.4 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 15825 | 1 | 33 | 52713.1 | 2811 | 2 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:10 | Normal | 525.2 | 551.7 | 555.1 | 550.4 | 4.8 | 6 | 8.5 | 9 | 227.8 | 228.8 | 228.8 | 36.7 | 36.6 | 36.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13918 | 1 | 33 | 52714.3 | 2811 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:15 | Normal | 518 | 535.5 | 531.9 | 528 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 225.6 | 227.8 | 227 | 9.7 | 9.6 | 10 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 3237 | 1 | 32.5 | 52714.8 | 2812 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:20 | Normal | 539.2 | 555.7 | 569.4 | 567.4 | 4.8 | 6 | 8.5 | 9.1 | 227.2 | 228.4 | 228.2 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 14227 | 1 | 32 | 52715.3 | 2812 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:25 | Normal | 534 | 545.6 | 551.4 | 559.6 | 3.8 | 5 | 7.3 | 7.9 | 227.6 | 228.6 | 229.2 | 31.1 | 31 | 31.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 11901 | 1 | 32.1 | 52716.4 | 2812 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:30 | Normal | 534 | 551.6 | 553 | 559.2 | 3.4 | 4.4 | 6.9 | 7.3 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10884 | 1 | 31.9 | 52717.4 | 2812 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:35 | Normal | 531.7 | 547.3 | 554.6 | 554.6 | 2.6 | 3.7 | 6 | 6.4 | 227.6 | 228.2 | 228.4 | 24.3 | 24.1 | 24.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9181 | 1 | 31.8 | 52718.2 | 2812 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:40 | Normal | 526.9 | 552.3 | 552.3 | 554.3 | 2.3 | 3.1 | 5.6 | 5.8 | 226.6 | 227.6 | 228 | 22 | 21.8 | 22.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8326 | 1 | 31.6 | 52718.9 | 2812 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:45 | Normal | 527.1 | 546.7 | 537.1 | 554.2 | 2 | 2.8 | 5 | 5.5 | 226.8 | 228.2 | 228.4 | 19.4 | 19.2 | 19.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6766 | 1 | 31.3 | 52719.6 | 2812 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:50 | Normal | 524.5 | 550 | 533.9 | 562 | 2 | 2.6 | 4.7 | 5.3 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 59.99 | 60 | 60 | 6489 | 1 | 31.1 | 52719.9 | 2812 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 15:55 | Normal | 503.7 | 556.5 | 508.6 | 551.7 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 4.8 | 226.6 | 227.8 | 226.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5473 | 1 | 30.9 | 52720.3 | 2812 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:00 | Normal | 526.8 | 540.5 | 491.8 | 554 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 226 | 227.6 | 227 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4450 | 1 | 30.6 | 52720.8 | 2812 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:05 | Normal | 546.5 | 554.6 | 493.6 | 551.1 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 225 | 227.4 | 227.2 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3798 | 1 | 30.3 | 52721.1 | 2812 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:10 | Normal | 510.7 | 551.5 | 449.1 | 559.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 225 | 226.8 | 226.4 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2348 | 1 | 30 | 52721.3 | 2812 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:15 | Normal | 531 | 514.6 | 529.3 | 503.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 228.2 | 230 | 229.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 924 | 1 | 29.7 | 52721.4 | 2813 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:20 | Normal | 536 | 528 | 528.2 | 522.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 228.4 | 229.2 | 228.6 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1041 | 1 | 29.4 | 52721.5 | 2813 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:25 | Normal | 535 | 535.6 | 521.2 | 550.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 227.8 | 229.4 | 228.6 | 5.8 | 5.9 | 6 | 60 | 60 | 60 | 2024 | 1 | 29.1 | 52721.6 | 2813 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:30 | Normal | 540.3 | 537.7 | 534 | 545.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1.5 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 5 | 5.1 | 5.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1812 | 1 | 29 | 52721.8 | 2813 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:35 | Normal | 523.9 | 538.8 | 542 | 526.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 228.2 | 229.2 | 227.6 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1159 | 1 | 28.8 | 52721.9 | 2813 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:40 | Normal | 525.2 | 510.1 | 512.3 | 542.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.2 | 230.2 | 228.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 60 | 59.99 | 60 | 774 | 1 | 28.6 | 52722 | 2813 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:45 | Normal | 514 | 534.8 | 536.9 | 533.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 228.8 | 229.6 | 228.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 574 | 1 | 28.4 | 52722 | 2813 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:50 | Normal | 538.6 | 484.8 | 485 | 510.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 228.2 | 229.8 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 344 | 1 | 28.2 | 52722.1 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 16:55 | Normal | 470.1 | 525.8 | 477 | 526.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 228.6 | 227.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 113 | 1 | 28.1 | 52722.1 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 17:00 | Normal | 498.9 | 535.4 | 445.1 | 509.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 228.4 | 228.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9 | 1 | 27.8 | 52722.1 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 17:05 | Normal | 502.2 | 490 | 376.2 | 493.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228 | 229.6 | 228.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12 | 1 | 27.6 | 52722.1 | 2813 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 17:10 | Normal | 453.9 | 473.8 | 448.2 | 503.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228 | 229.8 | 228.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2 | 1 | 27.5 | 52722.1 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 17:15 | Normal | 457.6 | 443.2 | 460.5 | 462.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20 | 1 | 27.3 | 52722.1 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 17:20 | Normal | 392.9 | 417.3 | 399.1 | 412.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228 | 229 | 228 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 27.1 | 52722.1 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 17:25 | Normal | 274.5 | 307.1 | 250.7 | 239.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 228.4 | 227.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14 | 1 | 26.9 | 52722.1 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-11 17:30 | Normal | 175.4 | 199.4 | 174 | 187.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.2 | 228.6 | 227 | 1.1 | 1.5 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15 | 1 | 26.8 | 52722.1 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0