## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-11 06:08 | Wait | 420.4 | 418 | 416.4 | 416.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.7 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-11 06:11 | Check | 455.1 | 462.5 | 448.4 | 445.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.87 | 59.94 | 0 | 4 | 34.2 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2080
2026-06-11 06:14 | Check | 472.7 | 478.1 | 464.6 | 460.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 4 | 32 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1590
2026-06-11 06:15 | Normal | 237.6 | 473 | 392 | 462.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6 | 1 | 34 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.012 | 0.631 | 9 | 1750
2026-06-11 06:18 | Normal | 199.9 | 465.7 | 248.1 | 466.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 51 | 1 | 37.8 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.096 | 0.639 | 9 | 1750
2026-06-11 06:19 | Normal | 200 | 494 | 201.4 | 475.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.2 | 220 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 24 | 1 | 38.5 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.054 | 0.396 | 6 | 1750
2026-06-11 06:20 | Normal | 199.4 | 486.7 | 199.5 | 472.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 15 | 1 | 39.2 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.166 | 0.157 | 6 | 1750
2026-06-11 06:22 | Normal | 199.8 | 487.6 | 205.9 | 484.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36 | 1 | 39.9 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.11 | 0.4 | 6 | 1750
2026-06-11 06:23 | Normal | 199.7 | 514.9 | 215 | 485.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13 | 1 | 38.1 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.02 | 0.158 | 6 | 1750
2026-06-11 06:23 | Normal | 199.9 | 483.8 | 199.6 | 478.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 95 | 1 | 37 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.176 | 0.639 | 6 | 1750
2026-06-11 06:25 | Normal | 199.8 | 493.9 | 200 | 461.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 111 | 1 | 35.7 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.149 | 0.636 | 6 | 1750
2026-06-11 06:25 | Normal | 199.7 | 478.8 | 214.7 | 466.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220.2 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 126 | 1 | 35.2 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.224 | 0.638 | 6 | 1750
2026-06-11 06:26 | Normal | 199.9 | 489.9 | 199.7 | 478.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 150 | 1 | 36.3 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.203 | 0.634 | 6 | 1750
2026-06-11 06:27 | Normal | 200 | 478.7 | 217 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 133 | 1 | 37.8 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.265 | 0.632 | 6 | 1750
2026-06-11 06:28 | Wait | 385.7 | 387 | 362.8 | 368.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-11 06:28 | Wait | 405.1 | 402.9 | 401.3 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 31.6 | 74315.1 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-11 06:29 | Normal | 199.9 | 487.7 | 240.6 | 492.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220.2 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 179 | 1 | 39.3 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.281 | 0.634 | 6 | 1750
2026-06-11 06:29 | Normal | 199.8 | 478.8 | 267.7 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 175 | 1 | 39.8 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.296 | 0.624 | 6 | 1750
2026-06-11 06:30 | Normal | 200.1 | 505.5 | 305.9 | 476.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 157 | 1 | 38.5 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.33 | 0.624 | 6 | 1750
2026-06-11 06:32 | Normal | 200.1 | 494.8 | 334.3 | 471.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.2 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 234 | 1 | 36.8 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.398 | 0.623 | 6 | 1750
2026-06-11 06:32 | Normal | 199.7 | 492.9 | 360.5 | 491.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 220 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 218 | 1 | 36.2 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.368 | 0.629 | 6 | 1750
2026-06-11 06:33 | Normal | 199.8 | 477.8 | 356.8 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 299 | 1 | 35.6 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.444 | 0.625 | 6 | 1750
2026-06-11 06:34 | Normal | 199.9 | 511.8 | 285.1 | 488.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 259 | 1 | 35.2 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.346 | 0.624 | 6 | 1750
2026-06-11 06:35 | Normal | 199.6 | 486.9 | 297 | 483.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.2 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 258 | 1 | 35.6 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0.434 | 0.625 | 6 | 1750
2026-06-11 06:36 | Normal | 199.7 | 506.9 | 300.8 | 495.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 265 | 1 | 37.4 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.378 | 0.625 | 6 | 1750
2026-06-11 06:37 | Normal | 199.6 | 479.9 | 317.3 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 314 | 1 | 38.7 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.477 | 0.624 | 6 | 1750
2026-06-11 06:40 | Normal | 199.8 | 490 | 302.8 | 474.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 329 | 1 | 38.3 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.515 | 0.623 | 6 | 1750
2026-06-11 06:40 | Normal | 214.7 | 518.9 | 326.3 | 499.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 221 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 379 | 1 | 37.5 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.481 | 0.625 | 6 | 1750
2026-06-11 06:41 | Normal | 201.8 | 507.9 | 368.9 | 499.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 463 | 1 | 36.6 | 74315.2 | 6675 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.588 | 0.622 | 6 | 1750
2026-06-11 06:46 | Normal | 238 | 496.8 | 502.7 | 500.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 222.4 | 222 | 223 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 833 | 1 | 35.2 | 74315.3 | 6675 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 06:51 | Normal | 252.7 | 520.9 | 510.5 | 496 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1225 | 1 | 35.1 | 74315.4 | 6675 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 06:56 | Normal | 206.1 | 500.6 | 523.7 | 487.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 222.2 | 222.8 | 223.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1314 | 1 | 35.3 | 74315.5 | 6675 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:01 | Normal | 509.9 | 523.8 | 521.6 | 492.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1776 | 1 | 35.5 | 74315.6 | 6675 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:06 | Normal | 481.9 | 521.9 | 502.8 | 510.3 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.1 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2305 | 1 | 35.7 | 74315.8 | 6675 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:11 | Normal | 505.6 | 518.7 | 521.5 | 503 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 1842 | 1 | 36.1 | 74315.9 | 6675 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:16 | Normal | 518.2 | 503.4 | 515.7 | 508.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1589 | 1 | 36.3 | 74316 | 6676 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:21 | Normal | 515 | 489.8 | 481.1 | 509 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1719 | 1 | 36.5 | 74316.2 | 6676 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:26 | Normal | 514.7 | 517.1 | 515.3 | 496.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1600 | 1 | 36.7 | 74316.3 | 6676 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:31 | Normal | 489.8 | 486.8 | 519.9 | 501.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1339 | 1 | 36.8 | 74316.4 | 6676 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:36 | Normal | 501.7 | 485.8 | 521.1 | 503.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1648 | 1 | 37 | 74316.6 | 6676 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:41 | Normal | 510 | 531 | 516.9 | 503.3 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3696 | 1 | 37.1 | 74316.7 | 6676 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:46 | Normal | 507.1 | 504 | 482 | 515.6 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 221.6 | 222 | 222.6 | 7.9 | 7.8 | 8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3009 | 1 | 37.3 | 74317 | 6676 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:51 | Normal | 496.6 | 524.6 | 505.3 | 509.9 | 1.5 | 2 | 1.6 | 2 | 221.6 | 222.6 | 222.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4082 | 1 | 37.5 | 74317.3 | 6676 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 07:56 | Normal | 520.7 | 523.1 | 506 | 519.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.3 | 222.4 | 222 | 222.6 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4294 | 1 | 37.8 | 74317.6 | 6676 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:01 | Normal | 526 | 507.9 | 502 | 517.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3268 | 1 | 38 | 74317.9 | 6676 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:06 | Normal | 492.7 | 522.9 | 510.8 | 525.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 222 | 222.2 | 223.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4328 | 1 | 38.3 | 74318.3 | 6676 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:11 | Normal | 512.7 | 528.9 | 507.5 | 524 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 222 | 222.8 | 223.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5020 | 1 | 38.5 | 74318.7 | 6676 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:16 | Normal | 517.7 | 522.6 | 506.6 | 527 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 223.2 | 223 | 223.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4947 | 1 | 38.9 | 74319.2 | 6677 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:21 | Normal | 500.6 | 513.9 | 507.3 | 498.9 | 2 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4385 | 1 | 39.3 | 74319.6 | 6677 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:26 | Normal | 486.5 | 496.8 | 503.3 | 510.8 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 222.4 | 222.2 | 222.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2763 | 1 | 39.6 | 74319.9 | 6677 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:31 | Normal | 462.7 | 541.7 | 514.5 | 532 | 7.1 | 7.8 | 4.2 | 5 | 224 | 224.4 | 224.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13150 | 1 | 39.9 | 74320.3 | 6677 | 4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 4 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:36 | Normal | 519.8 | 532.1 | 507.1 | 515.6 | 7.9 | 9.8 | 5.8 | 6.8 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14958 | 1 | 40.4 | 74321.3 | 6677 | 4.8 | 3.2 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:41 | Normal | 495.4 | 523.6 | 497.7 | 505.1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 222.4 | 222.4 | 223 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3716 | 1 | 41 | 74321.9 | 6677 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:46 | Normal | 507.6 | 526.8 | 471.2 | 535.2 | 7.8 | 9.5 | 6.6 | 6.6 | 225 | 225.8 | 225.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13221 | 1 | 41.1 | 74322.6 | 6677 | 4.5 | 3.2 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:51 | Normal | 510.5 | 512.6 | 524.5 | 506.9 | 4.8 | 6 | 4.3 | 5.1 | 223.8 | 223.8 | 224.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8283 | 1 | 41.6 | 74323.6 | 6677 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 08:56 | Normal | 529.1 | 524.2 | 472.4 | 507.9 | 6.5 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 225 | 224.8 | 225.4 | 37 | 36.9 | 36.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10095 | 1 | 41.9 | 74324.6 | 6677 | 3.5 | 2.5 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:01 | Normal | 487.6 | 507.9 | 525.5 | 525.9 | 3 | 3.4 | 2.2 | 2.9 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9022 | 1 | 42.1 | 74325.4 | 6677 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:06 | Normal | 467.5 | 521.4 | 483.8 | 504.3 | 6 | 6.1 | 5 | 5.5 | 224.4 | 224.4 | 225 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8467 | 1 | 42.3 | 74326.3 | 6677 | 3 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:11 | Normal | 487.9 | 504 | 470.1 | 494.6 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 224 | 223.4 | 223.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4646 | 1 | 42.8 | 74327.3 | 6677 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:16 | Normal | 471 | 501 | 468 | 495.3 | 6.8 | 7.4 | 5.7 | 5.9 | 224.8 | 224.6 | 224.4 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12216 | 1 | 42.9 | 74328.1 | 6678 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:21 | Normal | 443.5 | 496.7 | 442.2 | 489.4 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.6 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60 | 60.01 | 60 | 3348 | 1 | 42.8 | 74328.5 | 6678 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:26 | Normal | 537.2 | 525.1 | 475 | 522.4 | 7.3 | 9.6 | 7.8 | 7.9 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15483 | 1 | 42.8 | 74329.3 | 6678 | 4.6 | 2.6 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4 | 3.7 | 4 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:31 | Normal | 482.1 | 518 | 480.5 | 523 | 9.1 | 9.6 | 7.9 | 8 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 16213 | 1 | 43.1 | 74330.5 | 6678 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:36 | Normal | 470.5 | 511.5 | 466.7 | 513.1 | 10.8 | 11 | 9.6 | 9.6 | 225.8 | 226 | 225.6 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18281 | 1 | 44.4 | 74331.9 | 6678 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:41 | Normal | 458.1 | 540.6 | 476.4 | 512.9 | 6.6 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 60.01 | 60 | 60 | 12758 | 1 | 45.3 | 74333.3 | 6678 | 3.4 | 3.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:46 | Normal | 506.7 | 519.6 | 458.4 | 494.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11089 | 1 | 45.2 | 74334.2 | 6678 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:51 | Normal | 464.8 | 496.9 | 500 | 504.4 | 4.8 | 5.3 | 4.1 | 4.8 | 225.4 | 224.8 | 225 | 24 | 24 | 24.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9042 | 1 | 44.9 | 74335.2 | 6678 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 09:56 | Normal | 458.5 | 513 | 472 | 492.2 | 11.3 | 11.5 | 10.3 | 10.6 | 226 | 226.2 | 226.2 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20143 | 1 | 45.2 | 74336.6 | 6678 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:01 | Normal | 466.7 | 509.3 | 476.3 | 517.5 | 7.8 | 8.4 | 7.1 | 6.8 | 224.6 | 225.2 | 225 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 60 | 59.99 | 60 | 13707 | 1 | 45.9 | 74338 | 6678 | 4 | 3.7 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:06 | Normal | 468.3 | 504.3 | 444.7 | 497 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 225 | 224.4 | 224.8 | 32.9 | 32.9 | 33 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13688 | 1 | 46.1 | 74339.2 | 6678 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:11 | Normal | 458.7 | 489.7 | 481.9 | 493.4 | 12.5 | 13 | 11.5 | 12.3 | 226.4 | 226.6 | 226 | 58 | 57.9 | 58 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 22149 | 1 | 46.6 | 74340.9 | 6678 | 6.3 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:16 | Normal | 463.9 | 492.1 | 473.3 | 495.9 | 9.7 | 9.5 | 9 | 9.5 | 225.6 | 224.8 | 225.2 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20176 | 1 | 47.6 | 74342.6 | 6679 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:21 | Normal | 503.6 | 469.6 | 467.3 | 486.8 | 8.1 | 11.1 | 10.4 | 10.5 | 224.8 | 224.4 | 224.6 | 48 | 47.9 | 48 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16191 | 1 | 48.1 | 74344.2 | 6679 | 4.3 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:26 | Normal | 490.6 | 491.8 | 497 | 483.4 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 223 | 223.6 | 224 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11448 | 1 | 48.1 | 74345.5 | 6679 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:31 | Normal | 492.2 | 479.2 | 484.1 | 478.6 | 4.5 | 5 | 4.7 | 5.2 | 223.6 | 223.4 | 223.4 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9280 | 1 | 47.5 | 74346.5 | 6679 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:36 | Normal | 499.8 | 496.4 | 490.1 | 492.2 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 223 | 223.6 | 223.8 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7505 | 1 | 46.5 | 74347.1 | 6679 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:41 | Normal | 485.9 | 504.9 | 478.1 | 508.6 | 11.6 | 12.2 | 12 | 11.9 | 225 | 225.2 | 225.8 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22082 | 1 | 46.6 | 74348.5 | 6679 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:46 | Normal | 476.6 | 498.7 | 469.9 | 498.4 | 11.6 | 12 | 11.9 | 12.1 | 225.8 | 225.6 | 226 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21503 | 1 | 47 | 74350 | 6679 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:51 | Normal | 490.5 | 492 | 477.6 | 493.3 | 11 | 13.1 | 12.6 | 11.6 | 225.2 | 224.6 | 225 | 52.2 | 52 | 52.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12392 | 1 | 47.7 | 74351.6 | 6679 | 5.1 | 4.6 | 0.7 | 4.8 | 5.3 | 0.9 | 5.7 | 6.8 | 6 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 10:56 | Normal | 499.9 | 500 | 470.3 | 492.8 | 11.5 | 12.8 | 13 | 12.8 | 225.6 | 225.8 | 226 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23148 | 1 | 48 | 74353.3 | 6679 | 6 | 5.4 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:01 | Normal | 454.8 | 513.9 | 498.1 | 487.4 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 12.1 | 224.6 | 224.8 | 225 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 60.03 | 60 | 60.04 | 21573 | 1 | 48.1 | 74354.9 | 6679 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:06 | Normal | 484.5 | 498.9 | 495.5 | 507.6 | 6.3 | 7 | 7.1 | 7.3 | 223 | 223.2 | 223.4 | 35.9 | 36 | 35.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 10365 | 1 | 48 | 74356.3 | 6679 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:11 | Normal | 488.4 | 496.4 | 494 | 505 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 224.6 | 224.4 | 224.4 | 23 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8376 | 1 | 47.2 | 74357 | 6679 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:16 | Normal | 496.7 | 497.8 | 488.6 | 503 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 13.2 | 226.2 | 225.8 | 225.6 | 60.4 | 60.4 | 60.5 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 22943 | 1 | 47.3 | 74358.8 | 6680 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:21 | Normal | 499.7 | 492.9 | 491 | 476.3 | 2.4 | 3 | 3 | 3.5 | 223 | 223.2 | 223 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5027 | 1 | 47.7 | 74360.4 | 6680 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:26 | Normal | 505.6 | 521.7 | 496.8 | 508.1 | 13 | 13.1 | 14.7 | 15 | 226.8 | 227 | 226.2 | 68.9 | 68.9 | 69 | 60.08 | 60.02 | 60.07 | 26157 | 1 | 47 | 74361.1 | 6680 | 6.5 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:31 | Normal | 494.7 | 493.9 | 468.4 | 509.4 | 12.6 | 13.1 | 14.8 | 14.2 | 226.4 | 226.4 | 225.6 | 66.2 | 66 | 66.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24682 | 1 | 47.4 | 74362.9 | 6680 | 6.3 | 6 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:36 | Normal | 484.9 | 492.7 | 469.7 | 491.4 | 9.6 | 10.3 | 10.8 | 11.1 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18597 | 1 | 48.3 | 74364.9 | 6680 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:41 | Normal | 494.5 | 493.8 | 474.1 | 477.1 | 3.4 | 4 | 4.6 | 4.9 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6496 | 1 | 49 | 74366.6 | 6680 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:46 | Normal | 490.7 | 488.6 | 463.7 | 486.7 | 8 | 10.4 | 10.2 | 9.5 | 223.2 | 224 | 223.8 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12883 | 1 | 48.6 | 74368 | 6680 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:51 | Normal | 493.7 | 509.7 | 486.8 | 502.2 | 12.2 | 12.4 | 14.1 | 14.3 | 227 | 226 | 226.4 | 63.9 | 63.7 | 63.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24422 | 1 | 47.8 | 74369.1 | 6680 | 6.2 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7.3 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 11:56 | Normal | 491.6 | 495 | 476.3 | 497 | 10.9 | 11.1 | 13.2 | 13.2 | 226.6 | 225.8 | 226.2 | 58.1 | 58.1 | 58.2 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 21973 | 1 | 48.3 | 74371 | 6680 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:01 | Normal | 490.6 | 491.7 | 481.9 | 487.4 | 11.7 | 12.1 | 14.3 | 14.6 | 225.4 | 225.8 | 226 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23691 | 1 | 48.7 | 74372.6 | 6680 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:06 | Normal | 485.7 | 501.7 | 484.7 | 496 | 10.8 | 11 | 13.2 | 13.4 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 22002 | 1 | 48.1 | 74373.7 | 6680 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:11 | Normal | 483.4 | 500.4 | 480.3 | 483.7 | 11.4 | 11.8 | 14 | 14.3 | 225.4 | 225.4 | 225 | 59 | 59 | 58.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 23724 | 1 | 48.4 | 74375.6 | 6680 | 5 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:16 | Normal | 483.8 | 478 | 465.8 | 474.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 223 | 223.4 | 223 | 13 | 13 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4800 | 1 | 48.9 | 74377.2 | 6681 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:21 | Normal | 496.7 | 490.8 | 478.2 | 498.6 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6119 | 1 | 48.2 | 74378 | 6681 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:26 | Normal | 519.6 | 497.7 | 508.4 | 508.9 | 4.7 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 223.6 | 225 | 224 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10782 | 1 | 47.1 | 74378.5 | 6681 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:31 | Normal | 516 | 530.8 | 517.7 | 519.9 | 10.2 | 10.3 | 13.1 | 13.6 | 225 | 224.6 | 225.6 | 61.4 | 61.3 | 61.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20050 | 1 | 46.5 | 74379.2 | 6681 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:36 | Normal | 502.1 | 506.1 | 485.7 | 498.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5190 | 1 | 46.7 | 74380.4 | 6681 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:41 | Normal | 514.5 | 525.8 | 508.5 | 511.9 | 10.9 | 11.1 | 14.6 | 14.9 | 225.2 | 225.2 | 224.6 | 65.4 | 65.2 | 65.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 22839 | 1 | 46.4 | 74381.5 | 6681 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:46 | Normal | 508.9 | 508.1 | 502.4 | 502.7 | 10.4 | 10.7 | 14 | 14.6 | 224.2 | 225 | 224.8 | 61.7 | 61.6 | 61.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22971 | 1 | 46.6 | 74383 | 6681 | 5 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:51 | Normal | 505.5 | 502.7 | 491.8 | 501.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6429 | 1 | 46.5 | 74383.7 | 6681 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 12:56 | Normal | 510.7 | 501.7 | 485.8 | 504.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 223.2 | 223 | 222.8 | 13 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4843 | 1 | 46 | 74384.4 | 6681 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:01 | Normal | 519.2 | 498.6 | 505 | 504.4 | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.5 | 222.2 | 222.2 | 222 | 16 | 15.9 | 16 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5662 | 1 | 45.4 | 74384.8 | 6681 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:06 | Normal | 516.2 | 532.9 | 517.8 | 526.6 | 10.3 | 10.4 | 14.3 | 14.1 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 62.3 | 62.1 | 62.3 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 19725 | 1 | 45.3 | 74385.8 | 6681 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5.1 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:11 | Normal | 505.8 | 502.9 | 505.8 | 500.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5764 | 1 | 45.1 | 74386.5 | 6681 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:16 | Normal | 523.7 | 513.7 | 510.3 | 512.7 | 10.4 | 10.8 | 14.6 | 14.9 | 225 | 224.8 | 224.8 | 63.7 | 63.8 | 63.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24158 | 1 | 45 | 74387.4 | 6682 | 5 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:21 | Normal | 492.8 | 491.9 | 503.7 | 502.2 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5793 | 1 | 45.8 | 74389 | 6682 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:26 | Normal | 510.6 | 507.6 | 497.1 | 505.5 | 8 | 8.2 | 12.3 | 12.6 | 223.4 | 222.6 | 222.6 | 51 | 51 | 51.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 19058 | 1 | 46.2 | 74390.7 | 6682 | 3.9 | 4 | 0 | 3.9 | 4 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:31 | Normal | 505 | 505.9 | 492.3 | 501.7 | 7.8 | 8 | 12.1 | 12.5 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 49.8 | 49.6 | 49.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 19014 | 1 | 46.4 | 74392 | 6682 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.5 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:36 | Normal | 532.3 | 507.7 | 489 | 501.6 | 2.6 | 4 | 6.4 | 6.6 | 221.2 | 221 | 221.2 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12991 | 1 | 46.4 | 74393.1 | 6682 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:41 | Normal | 494.6 | 485.8 | 502.6 | 497 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 221.6 | 221 | 221.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5970 | 1 | 46.4 | 74394.3 | 6682 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:46 | Normal | 490.5 | 484.7 | 490 | 492.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 220.2 | 220.8 | 221 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6222 | 1 | 46.2 | 74395.4 | 6682 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:51 | Normal | 518.7 | 508.7 | 516.3 | 500.7 | 8.6 | 9.1 | 11.3 | 14 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20609 | 1 | 45.7 | 74396.1 | 6682 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 13:56 | Normal | 509 | 510 | 498.1 | 503.6 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 11.7 | 223 | 222.8 | 222.2 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 15342 | 1 | 45.9 | 74397.5 | 6682 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.3 | 6 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:01 | Normal | 503.9 | 504 | 504 | 493.5 | 6 | 6.5 | 6.1 | 10.7 | 222.4 | 222.2 | 222 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13775 | 1 | 46 | 74398.7 | 6682 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 5.1 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:06 | Normal | 441.9 | 482.6 | 474 | 449.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 220.4 | 220.8 | 220.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2474 | 1 | 45.8 | 74399.6 | 6682 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:11 | Normal | 505.9 | 498 | 487.9 | 489.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 221 | 220.6 | 220.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4499 | 1 | 45.2 | 74400 | 6682 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:16 | Normal | 517 | 524.2 | 527.9 | 525.3 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 9 | 222.6 | 222.2 | 222.8 | 37 | 37 | 37.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8913 | 1 | 44.8 | 74400.4 | 6683 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 5.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:21 | Normal | 518.8 | 508.7 | 512.2 | 511.4 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 9.3 | 221 | 221.4 | 222 | 36.3 | 36.1 | 36.3 | 59.99 | 60 | 60 | 13595 | 1 | 44.8 | 74401.4 | 6683 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:26 | Normal | 496 | 491.2 | 501.7 | 491.3 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.6 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3349 | 1 | 44.7 | 74402 | 6683 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:31 | Normal | 515.7 | 529.7 | 520.2 | 505.6 | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 9 | 221 | 221.4 | 221.6 | 34 | 33.9 | 34 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 12590 | 1 | 44.4 | 74402.8 | 6683 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:36 | Normal | 481.5 | 486.8 | 496 | 481.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 219.6 | 219.8 | 219.8 | 9 | 8.9 | 9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3117 | 1 | 44.4 | 74403.6 | 6683 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:41 | Normal | 518.6 | 506.8 | 507.5 | 503.9 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 7.8 | 220.6 | 221 | 221.4 | 27.9 | 27.9 | 28 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10173 | 1 | 44.3 | 74404.4 | 6683 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 4.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:46 | Normal | 518.8 | 502.9 | 516.5 | 506 | 3.8 | 4.4 | 5.5 | 7.9 | 220.6 | 221 | 221.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10381 | 1 | 44.2 | 74405.1 | 6683 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 3 | 4.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:51 | Normal | 520.4 | 489.8 | 506.8 | 476.5 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 2 | 219.2 | 219.2 | 219.6 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 2919 | 1 | 44.2 | 74405.8 | 6683 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 14:56 | Normal | 519.9 | 511.9 | 509.2 | 517.7 | 1.8 | 2.2 | 3 | 4 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8618 | 1 | 44 | 74406.4 | 6683 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:01 | Normal | 490.9 | 502.9 | 483.8 | 502.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.8 | 220.4 | 219.6 | 220.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2599 | 1 | 43.9 | 74406.8 | 6683 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:06 | Normal | 513.9 | 521.8 | 509.3 | 508.6 | 2.3 | 2.7 | 4.6 | 6.6 | 219.8 | 219.8 | 221 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8025 | 1 | 43.7 | 74407.4 | 6683 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:11 | Normal | 496.9 | 488.6 | 479.7 | 480.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 218.6 | 218.4 | 219.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2178 | 1 | 43.7 | 74408 | 6683 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:16 | Normal | 502.5 | 506.9 | 490 | 486.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2163 | 1 | 43.6 | 74408.3 | 6684 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:21 | Normal | 521.7 | 510.7 | 540.8 | 517 | 1.8 | 2.5 | 2 | 6.5 | 219.4 | 219.2 | 219.6 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6602 | 1 | 43.4 | 74408.7 | 6684 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:26 | Normal | 525.8 | 503.7 | 525.1 | 516.5 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 5.4 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4645 | 1 | 43.3 | 74409.1 | 6684 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:31 | Normal | 534.3 | 503.8 | 495.7 | 501.1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 4.5 | 219.2 | 218.6 | 219.8 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4162 | 1 | 43.3 | 74409.5 | 6684 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:36 | Normal | 500.8 | 508.7 | 506.5 | 503.9 | 0.6 | 1 | 0.3 | 3.3 | 218.6 | 219.2 | 219 | 8 | 7.9 | 8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2907 | 1 | 43.2 | 74409.8 | 6684 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:41 | Normal | 510.8 | 505.7 | 527.7 | 513.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 3.1 | 218.2 | 218.4 | 219 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2619 | 1 | 43.1 | 74410 | 6684 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:46 | Normal | 518.5 | 500.2 | 493.5 | 510.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 217.6 | 217.8 | 219 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 2356 | 1 | 43 | 74410.2 | 6684 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:51 | Normal | 516.8 | 481.7 | 517.6 | 513 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 218 | 218 | 218.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2415 | 1 | 42.8 | 74410.4 | 6684 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 15:56 | Normal | 500.7 | 503 | 521.1 | 519.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 217.8 | 217.6 | 218 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2090 | 1 | 42.7 | 74410.5 | 6684 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:01 | Normal | 491.2 | 489.8 | 497.1 | 501.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 217.6 | 217.2 | 218 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1890 | 1 | 42.7 | 74410.7 | 6684 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:06 | Normal | 432.8 | 501.7 | 477 | 523.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2 | 217.4 | 217.2 | 217.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 1697 | 1 | 42.5 | 74410.8 | 6684 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:11 | Normal | 446 | 480.3 | 505.9 | 495.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 216.4 | 216.6 | 218 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 705 | 1 | 42.4 | 74410.9 | 6684 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:16 | Normal | 334.7 | 484.9 | 423 | 474 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219 | 219.2 | 220.2 | 2 | 1.9 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 550 | 1 | 42.3 | 74411 | 6685 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:21 | Normal | 342.1 | 491.3 | 476.1 | 483.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1046 | 1 | 42.2 | 74411 | 6685 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:26 | Normal | 493.5 | 490.1 | 500.1 | 450.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1111 | 1 | 42.1 | 74411.1 | 6685 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:31 | Normal | 477.8 | 482 | 501.9 | 509.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 219 | 219 | 219.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1175 | 1 | 42.1 | 74411.2 | 6685 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:36 | Normal | 446.4 | 502.8 | 486.6 | 497 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.4 | 220 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 689 | 1 | 42 | 74411.3 | 6685 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:41 | Normal | 199.8 | 442.9 | 372.8 | 486.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 391 | 1 | 42 | 74411.3 | 6685 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:46 | Normal | 199.6 | 453.9 | 202 | 493.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 237 | 1 | 41.9 | 74411.4 | 6685 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:51 | Normal | 199.9 | 454.1 | 199.6 | 456.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.2 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 125 | 1 | 41.8 | 74411.4 | 6685 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 16:56 | Normal | 200 | 403 | 199.5 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.4 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 50 | 1 | 41.8 | 74411.4 | 6685 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 17:01 | Normal | 182.3 | 173.9 | 200.3 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2 | 1 | 41.6 | 74411.4 | 6685 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 17:06 | Normal | 185.7 | 201.3 | 232 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 74411.4 | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 17:11 | Normal | 205.3 | 180.8 | 180.1 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.5 | 74411.4 | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-06-11 17:16 | Normal | 196.3 | 203.2 | 212.4 | 255.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 219.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 41.5 | 74411.4 | 6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0