## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-12 06:19 | Normal | 272.5 | 617.8 | 636.6 | 594.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 225.2 | 225.8 | 226.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.89 | 59.96 | 59.96 | 618 | 1 | 22.1 | 6034.3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:20 | Normal | 207.5 | 575.7 | 630.1 | 613.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 225.4 | 225.6 | 226.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 59.99 | 615 | 1 | 22.2 | 6034.3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:21 | Normal | 196.3 | 596.8 | 648.9 | 603.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 225 | 226.4 | 226.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 599 | 1 | 22.2 | 6034.3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:22 | Normal | 222.1 | 598.7 | 630.3 | 617.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 697 | 1 | 22.3 | 6034.3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:22 | Normal | 234.7 | 631.7 | 634.9 | 630.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 225.2 | 226.6 | 226.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 709 | 1 | 22.3 | 6034.3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:23 | Normal | 237.7 | 634.8 | 661.8 | 601.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 225.6 | 226.4 | 227 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 708 | 1 | 22.4 | 6034.3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:24 | Normal | 231.7 | 634 | 651.2 | 615.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 225.2 | 226.2 | 227 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.94 | 59.98 | 60 | 750 | 1 | 22.5 | 6034.3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:25 | Normal | 235.2 | 640.7 | 653.1 | 583.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 225.6 | 226.4 | 226.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 60.02 | 59.93 | 746 | 1 | 22.5 | 6034.3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:25 | Normal | 235.2 | 639.5 | 675.8 | 584.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 225.8 | 226 | 227 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 657 | 1 | 22.5 | 6034.3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:26 | Normal | 299.2 | 645.5 | 622.1 | 570 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 225.4 | 226.2 | 227.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 840 | 1 | 22.6 | 6034.4 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:27 | Normal | 304.8 | 648.8 | 660.2 | 605.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 225.4 | 226.6 | 226.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 60.01 | 59.97 | 860 | 1 | 22.7 | 6034.4 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:28 | Normal | 304.8 | 645.8 | 653.2 | 609.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 226.2 | 226.4 | 227.2 | 2 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 991 | 1 | 22.7 | 6034.4 | 625 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:29 | Normal | 382.3 | 656.1 | 651.9 | 586.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 226.4 | 227 | 227.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.03 | 60.08 | 1079 | 1 | 22.7 | 6034.4 | 625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:30 | Normal | 465.2 | 657.8 | 650.9 | 603.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 226.2 | 226.2 | 227.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1181 | 1 | 22.8 | 6034.4 | 625 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:31 | Normal | 494.9 | 645.7 | 647.2 | 594.8 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 226.2 | 227.6 | 227.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.91 | 60.02 | 1218 | 1 | 22.8 | 6034.4 | 625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-06-12 06:32 | Normal | 544.9 | 667.5 | 637.2 | 590.8 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 226.8 | 226.4 | 227.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1277 | 1 | 22.9 | 6034.5 | 625 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 72 | -0.001 | -0.001