## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-12 09:40 | Normal | 668.3 | 672.6 | 632 | 71.2 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 226.2 | 225.2 | 226.4 | 14.8 | 15.2 | 15 | 60 | 59.96 | 60.02 | 9984 | 1 | 40 | 66028.7 | 3729 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.5 | 80 | 1 | 0.18 | 12 | 412
2026-06-12 09:41 | Normal | 666.9 | 669.8 | 629.1 | 70.6 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 226.1 | 225.3 | 226.3 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 60.09 | 60.05 | 60.05 | 9177 | 1 | 40.1 | 66028.9 | 3729 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.1 | 1.3 | 78 | 1 | 0.15 | 12 | 412
2026-06-12 09:41 | Normal | 667 | 672.2 | 636.1 | 69.9 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 225.7 | 224.9 | 225.9 | 12.5 | 12.1 | 12.8 | 60.03 | 60 | 59.88 | 8002 | 1 | 40.1 | 66028.9 | 3729 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 78 | 1 | 0.15 | 12 | 412
2026-06-12 09:54 | Normal | 656.5 | 662 | 617.2 | 68.2 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 225.5 | 223.7 | 225.5 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 59.99 | 60.01 | 60.06 | 5290 | 1 | 40.8 | 66030.3 | 3729 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 76 | 0.999 | 0.089 | 12 | 412
2026-06-12 09:55 | Normal | 648.1 | 663.1 | 607.3 | 68 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 225.5 | 224 | 225.4 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 5321 | 1 | 40.9 | 66030.4 | 3729 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 76 | 0.999 | 0.09 | 12 | 412
2026-06-12 09:57 | Normal | 668 | 672.6 | 630.3 | 70 | 3.7 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 226.3 | 224.8 | 226 | 13.2 | 13 | 13 | 60.09 | 60.11 | 60.06 | 8501 | 1 | 41 | 66030.6 | 3729 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.1 | 1.3 | 78 | 1 | 0.15 | 12 | 412
2026-06-12 10:03 | Normal | 667.9 | 671.3 | 636.5 | 70.6 | 6.2 | 6.1 | 2.8 | 0.5 | 227.8 | 227.1 | 228.3 | 22.3 | 22.5 | 22.2 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 14983 | 1 | 41.4 | 66031.6 | 3729 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3 | 2.4 | 80 | 1 | 0.244 | 12 | 412
2026-06-12 10:04 | Normal | 667.9 | 670.2 | 640.2 | 70.8 | 6.8 | 6.8 | 3.1 | 0.5 | 227.8 | 227.3 | 228.6 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 16630 | 1 | 41.4 | 66031.7 | 3729 | 2.8 | 4 | 2.8 | 4 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6 | 2.6 | 80 | 1 | 0.274 | 12 | 412
2026-06-12 10:04 | Normal | 666.6 | 674 | 642.9 | 71.6 | 5.7 | 5.8 | 2.6 | 0.5 | 227.7 | 226.8 | 228.2 | 20.8 | 21 | 20.8 | 59.97 | 59.92 | 59.99 | 14078 | 1 | 41.5 | 66031.9 | 3729 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 | 80 | 1 | 0.243 | 12 | 412
2026-06-12 10:09 | Normal | 657 | 664.7 | 614.3 | 70.2 | 4 | 3.9 | 1.8 | 0.5 | 226.3 | 225.1 | 226.6 | 14.1 | 14.1 | 14 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9389 | 1 | 41.5 | 66032.9 | 3729 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 1.5 | 80 | 0.999 | 0.152 | 12 | 412
2026-06-12 10:10 | Normal | 657.9 | 664.5 | 607.8 | 68.6 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 225.8 | 224.7 | 225.9 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.98 | 59.8 | 7059 | 1 | 41.7 | 66033 | 3729 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.1 | 80 | 1 | 0.12 | 12 | 412
2026-06-12 10:11 | Normal | 659.8 | 662.1 | 582 | 67.8 | 4.3 | 4.3 | 2 | 0.5 | 225.7 | 224.6 | 226.7 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 10250 | 1 | 41.8 | 66033.2 | 3729 | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.4 | 1.7 | 80 | 1 | 0.18 | 12 | 412
2026-06-12 10:12 | Normal | 652.3 | 663.6 | 588.7 | 68.5 | 3 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 225.4 | 224.2 | 226 | 10.1 | 10.7 | 9.9 | 60.03 | 59.94 | 60.01 | 6655 | 1 | 41.9 | 66033.3 | 3729 | 0.9 | 2 | 0.8 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 80 | 0.999 | 0.12 | 12 | 412
2026-06-12 10:13 | Normal | 658.5 | 634.2 | 603.3 | 68.9 | 3.3 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 225.3 | 224.3 | 226.4 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7490 | 1 | 42 | 66033.5 | 3729 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 80 | 1 | 0.15 | 12 | 412
2026-06-12 10:14 | Normal | 666.8 | 667 | 631.2 | 71.8 | 4.5 | 4.5 | 2 | 0.5 | 226.7 | 225 | 226.9 | 16 | 16.2 | 15.9 | 60 | 60.02 | 60 | 10745 | 1 | 42.2 | 66033.6 | 3729 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 80 | 1 | 0.181 | 12 | 412
2026-06-12 10:15 | Normal | 663.5 | 663.7 | 632.3 | 69.9 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 0.5 | 226.8 | 225.5 | 227 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60 | 60.01 | 59.95 | 10480 | 1 | 42.3 | 66033.8 | 3729 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8 | 80 | 1 | 0.181 | 12 | 412
2026-06-12 10:16 | Normal | 660.7 | 666.8 | 633.7 | 69.5 | 4.1 | 4 | 1.8 | 0.5 | 226.2 | 225.1 | 226.8 | 14.7 | 15 | 14.6 | 59.95 | 60 | 60.01 | 9830 | 1 | 42.3 | 66034 | 3729 | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.6 | 80 | 1 | 0.181 | 12 | 412
2026-06-12 10:17 | Normal | 658 | 661.3 | 627.5 | 69.8 | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 226.2 | 225.1 | 226.6 | 12.9 | 13 | 12.9 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 8303 | 1 | 42.4 | 66034.1 | 3729 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 80 | 0.999 | 0.15 | 12 | 412
2026-06-12 10:18 | Normal | 663 | 664.8 | 598.8 | 68.9 | 4 | 4 | 1.8 | 0.5 | 226.3 | 225.4 | 226.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 9554 | 1 | 42.5 | 66034.3 | 3729 | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.5 | 80 | 1 | 0.181 | 12 | 412
2026-06-12 10:19 | Normal | 660.6 | 670 | 628.7 | 71.6 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 226 | 225.1 | 226.3 | 12.8 | 12.6 | 11.8 | 59.89 | 59.98 | 60.03 | 7997 | 1 | 42.6 | 66034.5 | 3729 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 80 | 0.999 | 0.15 | 12 | 412
2026-06-12 10:20 | Normal | 654.9 | 663 | 639.3 | 70.6 | 3 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 225.9 | 224.8 | 226.2 | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6637 | 1 | 42.7 | 66034.6 | 3729 | 0.9 | 2 | 0.9 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 80 | 0.999 | 0.12 | 12 | 412
2026-06-12 10:21 | Normal | 652 | 664.8 | 603 | 70 | 3.1 | 3 | 1.4 | 0.5 | 225.9 | 224.8 | 226.2 | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6748 | 1 | 42.7 | 66034.6 | 3729 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 80 | 0.999 | 0.12 | 12 | 412
2026-06-12 10:25 | Normal | 659 | 659.2 | 613.1 | 68.1 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 226.2 | 225.1 | 226.5 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 59.99 | 60.05 | 60 | 8004 | 1 | 43 | 66035.1 | 3729 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 78 | 1 | 0.15 | 12 | 412
2026-06-12 10:26 | Normal | 651.1 | 661.1 | 621.8 | 68.3 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 226.3 | 225.2 | 226.9 | 11.2 | 10.8 | 11 | 60 | 59.99 | 60.05 | 7150 | 1 | 43.1 | 66035.3 | 3729 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | 78 | 0.999 | 0.12 | 12 | 412
2026-06-12 10:27 | Normal | 662.1 | 667.8 | 629.4 | 71.1 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 226.6 | 224.8 | 226.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 59.93 | 59.99 | 60.03 | 9055 | 1 | 43.2 | 66035.4 | 3729 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.1 | 1.5 | 78 | 0.999 | 0.15 | 12 | 412
2026-06-12 10:28 | Normal | 665.8 | 665.9 | 629.9 | 69.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 0.5 | 227.3 | 225.7 | 227.5 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 10922 | 1 | 43.3 | 66035.6 | 3729 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 78 | 1 | 0.182 | 12 | 412
2026-06-12 10:29 | Normal | 663.3 | 665.6 | 629 | 71 | 4.2 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 227.1 | 225.4 | 227.2 | 15.1 | 14.7 | 15.3 | 60.07 | 60.08 | 60 | 10056 | 1 | 43.4 | 66035.8 | 3729 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.6 | 78 | 1 | 0.181 | 12 | 412
2026-06-12 10:30 | Normal | 662.5 | 667.4 | 633.6 | 71.4 | 4.5 | 4.4 | 2 | 0.5 | 227.1 | 225.4 | 227.2 | 16.2 | 16 | 15.9 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 10681 | 1 | 43.4 | 66036 | 3730 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8 | 78 | 1 | 0.181 | 12 | 412
2026-06-12 10:31 | Normal | 665.5 | 665.3 | 617.6 | 70 | 4.8 | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 227.6 | 225.7 | 227.6 | 17.3 | 17.4 | 17 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11569 | 1 | 43.5 | 66036.2 | 3730 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 78 | 1 | 0.212 | 12 | 412
2026-06-12 10:32 | Normal | 658 | 673.6 | 586.9 | 69.8 | 5 | 4.9 | 2.3 | 0.5 | 228 | 226.1 | 228 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 12063 | 1 | 43.6 | 66036.4 | 3730 | 1.9 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 78 | 0.999 | 0.212 | 13 | 412
2026-06-12 10:33 | Normal | 664.9 | 666 | 626 | 69.8 | 5.8 | 5.9 | 2.6 | 0.5 | 228.5 | 226.4 | 228.4 | 21.2 | 21.4 | 21.1 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 14310 | 1 | 43.7 | 66036.6 | 3730 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1 | 2.3 | 78 | 1 | 0.243 | 13 | 412
2026-06-12 10:34 | Normal | 658.2 | 665.2 | 647.9 | 69.8 | 4.8 | 4.8 | 2 | 0.5 | 227.7 | 225.9 | 227.8 | 16.7 | 17.2 | 17 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 11462 | 1 | 43.7 | 66036.8 | 3730 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 1.9 | 78 | 1 | 0.209 | 12 | 412
2026-06-12 10:35 | Normal | 668.6 | 663.2 | 639 | 72.6 | 9.1 | 9.3 | 4.2 | 0.5 | 230.5 | 229.4 | 230.8 | 33.2 | 33.3 | 33 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 22573 | 1 | 43.9 | 66037.1 | 3730 | 4 | 5.1 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 3.5 | 78 | 1 | 0.369 | 12 | 412
2026-06-12 10:36 | Normal | 670.9 | 675.3 | 643.1 | 72.8 | 5.6 | 5.6 | 2.5 | 0.5 | 228.6 | 227.3 | 228.5 | 20.7 | 21 | 20.6 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 14334 | 1 | 43.9 | 66037.5 | 3730 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1 | 2.5 | 78 | 1 | 0.244 | 12 | 412
2026-06-12 10:37 | Normal | 656.3 | 658.7 | 635.3 | 68.5 | 4.3 | 4.3 | 2 | 0.5 | 227.8 | 226.7 | 227.7 | 15.2 | 15.3 | 15 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 10175 | 1 | 44 | 66037.7 | 3730 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.6 | 78 | 0.999 | 0.182 | 12 | 412
2026-06-12 10:38 | Normal | 666.6 | 671.1 | 635.8 | 72.1 | 7.8 | 7.6 | 3.5 | 0.5 | 230.1 | 229 | 230.4 | 28 | 28.1 | 27.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 18730 | 1 | 44.1 | 66037.9 | 3730 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 4.5 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 78 | 1 | 0.307 | 12 | 412
2026-06-12 10:39 | Normal | 668.6 | 668.8 | 634.2 | 71.1 | 13 | 11.1 | 5 | 0.5 | 231.6 | 230.8 | 232.2 | 43.6 | 43.7 | 43.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28934 | 1 | 44 | 66038.1 | 3730 | 5.9 | 7 | 4.9 | 6.3 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | 5 | 78 | 1 | 0.473 | 13 | 412
2026-06-12 10:44 | Normal | 650.3 | 656.1 | 624.2 | 68.2 | 7.7 | 7.8 | 3.6 | 0.5 | 229.5 | 228.3 | 229.6 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 19153 | 1 | 41.6 | 66040.3 | 3730 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 4.5 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1 | 3.1 | 78 | 1 | 0.32 | 13 | 412
2026-06-12 10:45 | Normal | 647 | 658.3 | 633.3 | 68.2 | 7.1 | 6.8 | 3 | 0.5 | 229.1 | 227.9 | 229.5 | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 16407 | 1 | 42.1 | 66040.5 | 3730 | 3 | 4 | 2.8 | 4 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 3.7 | 2.8 | 78 | 1 | 0.275 | 12 | 412
2026-06-12 10:47 | Normal | 645.6 | 653.1 | 612.4 | 68.2 | 7.1 | 7 | 3.1 | 0.5 | 229.5 | 227.7 | 229.9 | 25.2 | 25.3 | 24.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 16898 | 1 | 43.1 | 66041.2 | 3730 | 3 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | 3 | 76 | 1 | 0.275 | 12 | 412
2026-06-12 10:58 | Normal | 646.1 | 649.3 | 627 | 68.8 | 6.6 | 6.7 | 3 | 0.5 | 229.3 | 228.2 | 229.2 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 60.06 | 60.02 | 59.97 | 16029 | 1 | 43.2 | 66044.6 | 3730 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2.8 | 80 | 1 | 0.275 | 13 | 412
2026-06-12 11:00 | Normal | 642.2 | 644 | 621.9 | 67.7 | 5.7 | 5.6 | 2.5 | 0.5 | 228.4 | 227.9 | 229 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 13283 | 1 | 43.5 | 66044.7 | 3730 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 3.4 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 80 | 1 | 0.214 | 12 | 412
2026-06-12 11:00 | Normal | 642.1 | 642.4 | 616.9 | 66.1 | 6.1 | 6 | 2.7 | 0.5 | 229.2 | 228.2 | 229.3 | 21.1 | 21 | 21 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 14173 | 1 | 43.6 | 66044.8 | 3730 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 3.2 | 2.5 | 80 | 1 | 0.244 | 12 | 412
2026-06-12 11:00 | Normal | 658.5 | 658.6 | 621.9 | 71.1 | 12.8 | 12.8 | 5.6 | 0.5 | 232.1 | 231.5 | 232.6 | 45.2 | 45.2 | 45 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 31123 | 1 | 42.9 | 66045.2 | 3730 | 5.9 | 6.8 | 5.7 | 7.1 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.8 | 5 | 78 | 1 | 0.498 | 12 | 412
2026-06-12 11:01 | Normal | 645.8 | 639.8 | 625.5 | 68.4 | 9.8 | 11.5 | 5.8 | 0.5 | 231.7 | 230.9 | 232 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 26016 | 1 | 42.6 | 66045.6 | 3730 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 6 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0 | 5.4 | 4 | 78 | 1 | 0.433 | 12 | 412
2026-06-12 11:01 | Normal | 630.1 | 650.4 | 622.9 | 68.7 | 13 | 12.3 | 5.5 | 0.5 | 232.5 | 231.7 | 232.9 | 44.6 | 44.6 | 44.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 29937 | 1 | 42.8 | 66045.7 | 3730 | 5.5 | 7.3 | 5.4 | 7 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 4.3 | 78 | 1 | 0.495 | 13 | 412
2026-06-12 11:02 | Normal | 652.6 | 645.6 | 621.6 | 69.2 | 9.8 | 12.7 | 5.5 | 0.5 | 231.4 | 230.8 | 231.8 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 25870 | 1 | 41.6 | 66046.2 | 3730 | 4.3 | 5.5 | 5.9 | 6.6 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5.7 | 3.3 | 78 | 1 | 0.432 | 12 | 412
2026-06-12 11:03 | Normal | 639.3 | 649.6 | 614 | 67.8 | 7.5 | 7.6 | 3.7 | 0.5 | 230 | 229.6 | 230.6 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 18108 | 1 | 41.7 | 66046.6 | 3730 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2.8 | 78 | 1 | 0.308 | 12 | 412
2026-06-12 11:04 | Normal | 637.5 | 634 | 607.7 | 65.5 | 18.5 | 19.4 | 9.3 | 0.5 | 234.4 | 234.1 | 235 | 64.1 | 64.1 | 63.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 45411 | 1 | 41.7 | 66047.1 | 3730 | 8.6 | 9.6 | 9.1 | 10.2 | 8.9 | 0.4 | 0 | 0 | 9.7 | 6.8 | 78 | 1 | 0.73 | 12 | 412
2026-06-12 11:05 | Normal | 629.3 | 635.4 | 609.3 | 66.2 | 11.9 | 10 | 4.6 | 0.5 | 231.7 | 230.3 | 231.6 | 37 | 37.1 | 37.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 24670 | 1 | 41 | 66047.7 | 3730 | 5 | 5.8 | 4.2 | 5.4 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 4.2 | 78 | 1 | 0.402 | 12 | 412
2026-06-12 11:06 | Normal | 634.2 | 635.8 | 596.2 | 66.1 | 8.8 | 10 | 5.1 | 0.5 | 231.1 | 229.4 | 231 | 32.6 | 32.5 | 32.3 | 60 | 60 | 59.96 | 23452 | 1 | 40.3 | 66048.4 | 3730 | 3.8 | 5 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 3.5 | 78 | 1 | 0.388 | 12 | 412
2026-06-12 11:07 | Normal | 631 | 643.3 | 611.7 | 65.6 | 8.3 | 8.4 | 4 | 0.5 | 230.5 | 228.7 | 230.6 | 29.2 | 29.3 | 29 | 59.99 | 60 | 59.96 | 20082 | 1 | 40.9 | 66048.9 | 3730 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 4.8 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 3.4 | 78 | 1 | 0.338 | 12 | 412
2026-06-12 11:08 | Normal | 619.7 | 636.1 | 609.3 | 65.6 | 8.5 | 8.9 | 4.1 | 0.5 | 230.9 | 228.8 | 230.8 | 30 | 30.1 | 29.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 20631 | 1 | 41.1 | 66049.3 | 3730 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 5 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7 | 3.4 | 78 | 1 | 0.338 | 12 | 412
2026-06-12 11:14 | Normal | 624.8 | 638.7 | 592.8 | 66.3 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 227 | 225.5 | 226.9 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9572 | 1 | 43.7 | 66050.8 | 3730 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.7 | 66 | 1 | 0.18 | 12 | 412
2026-06-12 11:15 | Normal | 633.6 | 624.5 | 559.3 | 65.1 | 4.5 | 4.6 | 2.1 | 0.5 | 227.2 | 225.3 | 226.9 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 60 | 60.03 | 10420 | 1 | 44 | 66050.9 | 3730 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 66 | 1 | 0.181 | 12 | 412
2026-06-12 14:37 | Normal | 653 | 653.1 | 591.6 | 67.3 | 4.6 | 4.7 | 2.2 | 0.5 | 226.4 | 224.9 | 226.4 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11117 | 1 | 46.4 | 66102.4 | 3734 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 3 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 1.8 | 84 | 0.999 | 0.181 | 12 | 412
2026-06-12 14:39 | Normal | 655.1 | 650.6 | 612.1 | 68.5 | 4.5 | 4.7 | 2.1 | 0.5 | 226.3 | 225.1 | 226.2 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11043 | 1 | 46.4 | 66102.4 | 3734 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 1.8 | 84 | 1 | 0.18 | 12 | 412
2026-06-12 14:39 | Normal | 654.5 | 648.5 | 612 | 67.9 | 4.4 | 4.6 | 2.1 | 0.5 | 226.4 | 225.1 | 226.5 | 16 | 16.2 | 15.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10717 | 1 | 46.5 | 66102.6 | 3734 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 84 | 0.999 | 0.181 | 12 | 412
2026-06-12 15:01 | Normal | 644.2 | 654.7 | 571.7 | 67.3 | 3 | 3 | 1.5 | 0.5 | 225.4 | 223.5 | 225 | 10.6 | 10.9 | 11 | 60 | 60.01 | 59.96 | 6868 | 1 | 46.6 | 66106.8 | 3734 | 0.9 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.2 | 74 | 1 | 0.12 | 12 | 412
2026-06-12 15:06 | Normal | 646.1 | 654.7 | 590.6 | 67.6 | 3.1 | 3 | 1.4 | 0.5 | 224.8 | 223 | 224.3 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 6785 | 1 | 47 | 66107.4 | 3734 | 1 | 2 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 82 | 1 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:07 | Normal | 644.8 | 652.9 | 607.5 | 67.9 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 224.5 | 223.2 | 224.1 | 9.8 | 9.4 | 10 | 59.97 | 60 | 59.95 | 6120 | 1 | 47 | 66107.5 | 3734 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 82 | 0.999 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:08 | Normal | 646.2 | 651.1 | 617.5 | 67.3 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 224.6 | 222.9 | 224.1 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 60 | 60.01 | 60.04 | 5888 | 1 | 47 | 66107.5 | 3734 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 82 | 1 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:08 | Normal | 639.4 | 653 | 594.5 | 67 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 224.5 | 222.8 | 224 | 9 | 9.5 | 9.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6009 | 1 | 47 | 66107.6 | 3734 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 84 | 0.999 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:10 | Normal | 645.7 | 646.3 | 606.8 | 67.1 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 224.3 | 222.2 | 223.7 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 59.96 | 59.84 | 59.85 | 5218 | 1 | 47.1 | 66107.8 | 3734 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 78 | 1 | 0.089 | 12 | 412
2026-06-12 15:10 | Normal | 643.3 | 648.2 | 600.4 | 66.8 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 224.3 | 222.5 | 223.7 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 60.04 | 59.99 | 59.96 | 5078 | 1 | 47.1 | 66107.8 | 3734 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 78 | 0.999 | 0.089 | 12 | 412
2026-06-12 15:11 | Normal | 645.7 | 641.3 | 607.1 | 66.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 224.2 | 222.4 | 223.6 | 7.6 | 8.5 | 8 | 59.95 | 59.89 | 59.95 | 4950 | 1 | 47.1 | 66107.9 | 3734 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 78 | 0.999 | 0.089 | 11 | 412
2026-06-12 15:12 | Normal | 646.8 | 643.1 | 605 | 66.6 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0.5 | 224 | 222 | 223.9 | 8.5 | 8 | 7.2 | 59.86 | 59.93 | 59.97 | 4959 | 1 | 47.1 | 66107.9 | 3734 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 78 | 0.999 | 0.089 | 12 | 412
2026-06-12 15:13 | Normal | 637 | 628.6 | 534.4 | 65.4 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 224.3 | 222.8 | 224.2 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 5639 | 1 | 47.2 | 66108 | 3734 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 78 | 0.999 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:15 | Normal | 658.3 | 657.7 | 572.3 | 68 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.5 | 224.6 | 223 | 224.5 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 59.98 | 59.93 | 59.91 | 6657 | 1 | 47.2 | 66108.3 | 3734 | 0.8 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 82 | 1 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:16 | Normal | 648.5 | 657.8 | 569.5 | 68.6 | 3 | 3 | 1.5 | 0.5 | 224.3 | 222.6 | 223.7 | 10.5 | 10.9 | 11 | 59.96 | 59.93 | 59.84 | 6645 | 1 | 47.2 | 66108.4 | 3734 | 0.8 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 82 | 1 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:17 | Normal | 654.4 | 653.8 | 612.1 | 69.4 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 224.6 | 223 | 223.8 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 60.09 | 60.04 | 59.9 | 6412 | 1 | 47.3 | 66108.5 | 3734 | 0.8 | 2 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 82 | 0.999 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:18 | Normal | 656.6 | 652 | 606.9 | 68.9 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 224.7 | 223.3 | 224.3 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 6442 | 1 | 47.3 | 66108.6 | 3734 | 0.8 | 2 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.1 | 82 | 0.999 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:19 | Normal | 651.5 | 656.1 | 621 | 68.1 | 3 | 3 | 1.3 | 0.5 | 224.7 | 223 | 224.1 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 6617 | 1 | 47.3 | 66108.7 | 3734 | 0.8 | 2 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 82 | 0.999 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:20 | Normal | 655.9 | 656 | 619.3 | 68.5 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 224.6 | 223.2 | 223.9 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6343 | 1 | 47.3 | 66108.8 | 3734 | 0.8 | 2 | 0.8 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 82 | 0.999 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:21 | Normal | 653.8 | 653.9 | 616.2 | 68.3 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 224 | 222.8 | 223.5 | 9.4 | 9.5 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 6084 | 1 | 47.3 | 66108.9 | 3734 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 82 | 1 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:22 | Normal | 653.8 | 656.3 | 603.2 | 69.5 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 224.3 | 223 | 223.9 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5764 | 1 | 47.3 | 66109 | 3734 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 82 | 1 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:22 | Normal | 653 | 658.1 | 619.9 | 70.1 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 223.9 | 222.3 | 223.4 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 59.91 | 59.99 | 59.96 | 5618 | 1 | 47.3 | 66109 | 3734 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 82 | 1 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:23 | Normal | 655.1 | 657.4 | 609.6 | 69.8 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 224.7 | 222.9 | 223.9 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 60.07 | 60 | 60.06 | 5574 | 1 | 47.3 | 66109.1 | 3734 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 82 | 0.999 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:25 | Normal | 654 | 657.1 | 615.1 | 68.5 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 224.2 | 222.5 | 223.7 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 59.94 | 60 | 60.02 | 5375 | 1 | 47.3 | 66109.2 | 3734 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 82 | 0.999 | 0.097 | 12 | 412
2026-06-12 15:26 | Normal | 653 | 662 | 543.5 | 69.5 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 224.2 | 222.4 | 223.7 | 9.1 | 10.2 | 9.7 | 60.07 | 59.94 | 59.96 | 6178 | 1 | 47.3 | 66109.3 | 3734 | 0.8 | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 82 | 1 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:27 | Normal | 660.5 | 660.6 | 621.8 | 70 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 224.4 | 222.7 | 223.9 | 11.1 | 11 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 7027 | 1 | 47.3 | 66109.5 | 3734 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.1 | 82 | 1 | 0.12 | 12 | 412
2026-06-12 15:28 | Normal | 659.8 | 655.2 | 619 | 70 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 223.8 | 222.3 | 223.5 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 59.93 | 60 | 60 | 5975 | 1 | 47.3 | 66109.6 | 3734 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 82 | 0.999 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:29 | Normal | 649.7 | 660 | 619.1 | 70 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 224.1 | 222.6 | 223.5 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5336 | 1 | 47.3 | 66109.7 | 3734 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 82 | 0.999 | 0.09 | 12 | 412
2026-06-12 15:30 | Normal | 656.9 | 655.9 | 591.3 | 69.3 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 223.6 | 222.1 | 223.4 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5786 | 1 | 47.3 | 66109.8 | 3735 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 82 | 0.999 | 0.119 | 12 | 412
2026-06-12 15:31 | Normal | 657.4 | 655.7 | 581.9 | 69.5 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 223.5 | 221.8 | 223 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5821 | 1 | 47.3 | 66109.9 | 3735 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 82 | 0.999 | 0.118 | 12 | 412
2026-06-12 15:32 | Normal | 657.8 | 654.6 | 595.8 | 68.7 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 223.4 | 221.7 | 222.7 | 8 | 7.9 | 7.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5022 | 1 | 47.3 | 66110 | 3735 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 82 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:33 | Normal | 657.5 | 653.4 | 617.6 | 69.7 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 223.2 | 221.8 | 222.6 | 7.8 | 8 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4897 | 1 | 47.3 | 66110.1 | 3735 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 82 | 1 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:34 | Normal | 655.6 | 655.8 | 615.2 | 68.5 | 1.9 | 2 | 1 | 0.5 | 222.8 | 221.3 | 222.6 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | 59.88 | 59.99 | 60.2 | 4255 | 1 | 47.3 | 66110.1 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 82 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:35 | Normal | 662.8 | 641.8 | 553 | 67.9 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 222.9 | 221.5 | 222.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.91 | 60.02 | 59.96 | 4460 | 1 | 47.3 | 66110.2 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 82 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:37 | Normal | 657 | 657 | 591.6 | 69 | 2 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 223.1 | 221.1 | 222.2 | 6.6 | 7.9 | 7.3 | 60.03 | 59.87 | 59.95 | 4502 | 1 | 47.3 | 66110.3 | 3735 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 82 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:37 | Normal | 653.7 | 653.8 | 618.5 | 69.8 | 1.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 223.3 | 221.7 | 222.7 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 60.11 | 60.05 | 60.01 | 4354 | 1 | 47.2 | 66110.4 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 82 | 1 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:38 | Normal | 646.5 | 652.8 | 601 | 68 | 1.8 | 2 | 1 | 0.5 | 223.2 | 221.5 | 222.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 4087 | 1 | 47.2 | 66110.5 | 3735 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 82 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:39 | Normal | 661 | 663.6 | 590.5 | 69.4 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 223.4 | 221.4 | 222.7 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 59.89 | 59.79 | 59.97 | 5065 | 1 | 47.2 | 66110.5 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 82 | 0.999 | 0.089 | 12 | 412
2026-06-12 15:40 | Normal | 669 | 665.8 | 635.5 | 72.1 | 2 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 223.1 | 221.7 | 222.4 | 8.7 | 8.3 | 9.4 | 59.99 | 59.98 | 59.81 | 5476 | 1 | 47.2 | 66110.6 | 3735 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 82 | 1 | 0.118 | 12 | 412
2026-06-12 15:41 | Normal | 657.1 | 655 | 594.1 | 69.6 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 222.9 | 221.4 | 222.4 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 59.86 | 59.87 | 59.94 | 4519 | 1 | 47.1 | 66110.7 | 3735 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 82 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:42 | Normal | 655.3 | 655.4 | 592.5 | 69.1 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 223 | 221.1 | 222.4 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 59.97 | 59.89 | 59.97 | 4384 | 1 | 47.1 | 66110.7 | 3735 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 82 | 1 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:44 | Normal | 654.8 | 655 | 595.6 | 67.8 | 1.8 | 2.1 | 1 | 0.5 | 222.9 | 221.4 | 222.3 | 7.2 | 6.9 | 7 | 59.9 | 60.02 | 59.9 | 4223 | 1 | 47.1 | 66110.9 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 82 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:45 | Normal | 646.8 | 648.8 | 617.8 | 67 | 1.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 223.7 | 221.2 | 222.7 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 60.11 | 60.04 | 60.18 | 4216 | 1 | 47.1 | 66110.9 | 3735 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 82 | 0.999 | 0.089 | 12 | 412
2026-06-12 15:45 | Normal | 650.1 | 653.1 | 587.3 | 69 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 223.2 | 221.1 | 222.5 | 6.4 | 7.6 | 7 | 60.07 | 59.89 | 59.98 | 4358 | 1 | 47.1 | 66110.9 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 82 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:47 | Normal | 661 | 648.4 | 613.9 | 69.1 | 1.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 223.2 | 221.2 | 222.5 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4322 | 1 | 47 | 66111 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 84 | 1 | 0.089 | 12 | 412
2026-06-12 15:47 | Normal | 660.5 | 653.5 | 611.1 | 69.1 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 223 | 221.4 | 222.5 | 7.5 | 6.8 | 6.7 | 59.95 | 60 | 60.05 | 4356 | 1 | 47 | 66111.1 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 84 | 1 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:48 | Normal | 648.1 | 648.2 | 594.8 | 67.3 | 2 | 2.1 | 1 | 0.5 | 223 | 221.4 | 222.5 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 60.04 | 59.9 | 59.96 | 4315 | 1 | 47 | 66111.2 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 84 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:49 | Normal | 652 | 652.1 | 611.2 | 67.4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 223.2 | 221.5 | 222.9 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 59.96 | 59.88 | 60.08 | 4275 | 1 | 47 | 66111.2 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 84 | 1 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:50 | Normal | 648.3 | 659.4 | 615.5 | 70.1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 223.3 | 221.8 | 222.6 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 60.01 | 60.03 | 59.95 | 4185 | 1 | 47 | 66111.3 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 84 | 0.999 | 0.089 | 12 | 412
2026-06-12 15:51 | Normal | 649.3 | 648.2 | 613.5 | 69.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 223.3 | 221.8 | 222.4 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 60.21 | 60.01 | 59.86 | 4210 | 1 | 47 | 66111.4 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 84 | 1 | 0.089 | 12 | 412
2026-06-12 15:52 | Normal | 654.3 | 658.7 | 611.5 | 69.6 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 223.4 | 221.7 | 222.7 | 6.7 | 7 | 6.3 | 60.05 | 59.93 | 60.03 | 4242 | 1 | 46.9 | 66111.5 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 84 | 1 | 0.089 | 12 | 412
2026-06-12 15:54 | Normal | 651.2 | 655.1 | 616.5 | 70.1 | 1.8 | 2 | 1 | 0.5 | 223.1 | 221.5 | 223 | 7.2 | 7 | 6.4 | 59.94 | 59.9 | 60.05 | 4005 | 1 | 46.9 | 66111.6 | 3735 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 | 82 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:55 | Normal | 647.6 | 650.8 | 619.5 | 68.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 222.7 | 221.5 | 222.4 | 6 | 5.3 | 6.7 | 60.11 | 60.12 | 59.73 | 3737 | 1 | 46.8 | 66111.7 | 3735 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 | 82 | 0.999 | 0.088 | 12 | 412
2026-06-12 15:56 | Normal | 643.8 | 645.5 | 621.3 | 68.3 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 222.7 | 221.6 | 222.9 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 59.92 | 60.11 | 60.1 | 3678 | 1 | 46.8 | 66111.7 | 3735 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 82 | 0.999 | 0.086 | 12 | 412
2026-06-12 16:05 | Normal | 633 | 641.6 | 506.8 | 64 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 221.7 | 220 | 222 | 4.6 | 4 | 4.8 | 59.94 | 60 | 60.02 | 2365 | 1 | 46.7 | 66112.1 | 3735 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 80 | 0.999 | 0.058 | 12 | 412
2026-06-12 16:11 | Normal | 626 | 637.5 | 296.5 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 222.2 | 220.1 | 222.1 | 6 | 4.3 | 4.2 | 59.64 | 60.02 | 60.14 | 1523 | 1 | 46.5 | 66112.4 | 3735 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 82 | 0.999 | 0.034 | 13 | 412
2026-06-12 16:13 | Normal | 631.1 | 637.3 | 286.5 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 221.9 | 220.2 | 221.7 | 4.2 | 3.6 | 5.1 | 59.95 | 59.96 | 59.83 | 1477 | 1 | 46.5 | 66112.4 | 3735 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 84 | 0.999 | 0.035 | 13 | 412
2026-06-12 16:13 | Normal | 636.6 | 637 | 287.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 221.8 | 220.4 | 222 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 60 | 59.97 | 60.03 | 1445 | 1 | 46.5 | 66112.4 | 3735 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 84 | 0.999 | 0.034 | 13 | 412
2026-06-12 16:15 | Normal | 626 | 630.5 | 265.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 222.4 | 219.9 | 222.2 | 5.9 | 4.7 | 5.5 | 59.81 | 59.95 | 59.97 | 1306 | 1 | 46.4 | 66112.4 | 3735 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 82 | 0.999 | 0.033 | 13 | 412
2026-06-12 16:15 | Normal | 628.5 | 627.1 | 261.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 222.5 | 220.6 | 221.6 | 4.6 | 6.1 | 4.5 | 60 | 59.79 | 60.02 | 1271 | 1 | 46.3 | 66112.5 | 3735 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 84 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:16 | Normal | 631.8 | 631.8 | 243.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 222 | 219.8 | 221.9 | 6.2 | 4.9 | 3.8 | 59.87 | 60.05 | 60.04 | 1288 | 1 | 46.3 | 66112.5 | 3735 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 84 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:21 | Normal | 623.6 | 630 | 226.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 222 | 219.5 | 221.6 | 4.2 | 6.3 | 4.1 | 59.86 | 59.96 | 60.08 | 1221 | 1 | 46.1 | 66112.6 | 3735 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 82 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:22 | Normal | 632.3 | 632.5 | 215.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 222.2 | 220.1 | 221.5 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 1109 | 1 | 46.1 | 66112.6 | 3735 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 82 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:23 | Normal | 640.8 | 633.6 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 221.1 | 219.3 | 221.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 59.9 | 60.02 | 60.23 | 976 | 1 | 46 | 66112.6 | 3735 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 82 | 1 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:24 | Normal | 635.6 | 634.7 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 222.5 | 219.7 | 221.8 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 60.15 | 60.06 | 60.08 | 916 | 1 | 46 | 66112.6 | 3735 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 82 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:25 | Normal | 639.6 | 632.8 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 222 | 219.8 | 221.4 | 5 | 4.9 | 3.9 | 59.91 | 60.03 | 59.95 | 1094 | 1 | 46 | 66112.6 | 3735 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 82 | 0.999 | 0.028 | 13 | 412
2026-06-12 16:26 | Normal | 628.1 | 632.8 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 221.9 | 219.5 | 221.3 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 881 | 1 | 46 | 66112.6 | 3735 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 82 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:27 | Normal | 632 | 634.3 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 222.5 | 220.4 | 221.8 | 5.2 | 5.8 | 5 | 59.91 | 60.01 | 59.96 | 883 | 1 | 46 | 66112.7 | 3735 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 82 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:28 | Normal | 633.8 | 629.6 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 222.3 | 220 | 222 | 5.6 | 4.7 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 865 | 1 | 45.9 | 66112.7 | 3735 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 82 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:29 | Normal | 637 | 636.1 | 190.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 221.7 | 219.6 | 221.4 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 59.94 | 59.99 | 59.9 | 800 | 1 | 45.8 | 66112.7 | 3735 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 1 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:30 | Normal | 638 | 638.1 | 190.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 222.1 | 220.1 | 221.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.08 | 60.02 | 60.09 | 786 | 1 | 45.8 | 66112.7 | 3735 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:30 | Normal | 638.6 | 642.8 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 221.4 | 220 | 221.4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 788 | 1 | 45.8 | 66112.7 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:31 | Normal | 643.5 | 639.2 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 221.8 | 220.3 | 221.9 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 59.96 | 60.08 | 59.99 | 803 | 1 | 45.8 | 66112.7 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:33 | Normal | 627.7 | 632.4 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 222.8 | 220.1 | 221.7 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 880 | 1 | 45.7 | 66112.8 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 1 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:34 | Normal | 628.5 | 628.7 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 222.3 | 220.1 | 221.8 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 60.04 | 60.01 | 59.89 | 848 | 1 | 45.7 | 66112.8 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 1 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:35 | Normal | 630 | 631.5 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.4 | 220.1 | 222 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 59.83 | 59.98 | 60.04 | 928 | 1 | 45.6 | 66112.8 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 1 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:36 | Normal | 626 | 626.2 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 221.3 | 220.4 | 222 | 4.1 | 3.9 | 5.7 | 59.91 | 59.97 | 59.88 | 952 | 1 | 45.6 | 66112.8 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:38 | Normal | 630.4 | 630.7 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 222.3 | 220.3 | 221.8 | 4.2 | 6.2 | 4 | 60.02 | 59.93 | 60.06 | 1053 | 1 | 45.5 | 66112.8 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:39 | Normal | 638.7 | 635.3 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 222.2 | 219.9 | 222.4 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 60.09 | 1054 | 1 | 45.4 | 66112.8 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:39 | Normal | 638.3 | 634.7 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.7 | 219.9 | 222.1 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 59.97 | 59.77 | 60.16 | 854 | 1 | 45.4 | 66112.8 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:40 | Normal | 639 | 641 | 190.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 221.8 | 219.9 | 222 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 59.7 | 60.03 | 60.09 | 1028 | 1 | 45.4 | 66112.8 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.028 | 13 | 412
2026-06-12 16:41 | Normal | 636.5 | 633.6 | 191.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 221.5 | 219.7 | 221.6 | 5 | 4.5 | 5.1 | 59.97 | 59.95 | 59.9 | 842 | 1 | 45.4 | 66112.9 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:42 | Normal | 635.9 | 638.6 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 222.2 | 220.2 | 221.6 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 59.98 | 60.22 | 60.01 | 778 | 1 | 45.3 | 66112.9 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:43 | Normal | 635.3 | 633.4 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 221.8 | 219.8 | 222.3 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 59.97 | 59.79 | 60.27 | 782 | 1 | 45.3 | 66112.9 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:44 | Normal | 637.3 | 641.5 | 189.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 222.1 | 220.1 | 221.3 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 60.09 | 59.8 | 59.91 | 774 | 1 | 45.3 | 66112.9 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:45 | Normal | 629.3 | 632.8 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 221.3 | 220.2 | 221.9 | 4.6 | 4.3 | 5.7 | 59.94 | 60.05 | 59.94 | 866 | 1 | 45.2 | 66112.9 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:46 | Normal | 633.4 | 624.2 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 222 | 220 | 221.8 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 60.1 | 60.04 | 59.87 | 885 | 1 | 45.2 | 66112.9 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:46 | Normal | 634.6 | 636.1 | 190.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 221.7 | 220 | 221.7 | 4.5 | 4.1 | 6.1 | 60.02 | 59.92 | 59.89 | 816 | 1 | 45.2 | 66112.9 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 1 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:47 | Normal | 636 | 636.1 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 221.7 | 220.5 | 221.3 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 60.02 | 59.92 | 59.97 | 992 | 1 | 45.2 | 66113 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 1 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:47 | Normal | 643.5 | 643.6 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 221.1 | 220.6 | 221.3 | 4.6 | 5.8 | 5.3 | 59.74 | 60.26 | 59.94 | 859 | 1 | 45.2 | 66113 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:48 | Normal | 637.8 | 638 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 222.3 | 220.5 | 221.4 | 4.7 | 5.9 | 4 | 60.06 | 59.9 | 59.99 | 1046 | 1 | 45.2 | 66113 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.03 | 13 | 412
2026-06-12 16:48 | Normal | 645.8 | 640.1 | 190.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.8 | 220.1 | 221.4 | 5 | 5.4 | 4.3 | 59.99 | 59.92 | 59.94 | 949 | 1 | 45.2 | 66113 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:49 | Normal | 632.4 | 632.5 | 190 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.9 | 220.2 | 221.2 | 4.3 | 4.5 | 3.6 | 60 | 59.91 | 59.84 | 1145 | 1 | 45.2 | 66113 | 3736 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:50 | Normal | 650 | 653.3 | 190 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 222.6 | 220.1 | 222.5 | 5.1 | 4.1 | 5.1 | 60.11 | 60.05 | 60.09 | 1190 | 1 | 45.2 | 66113 | 3736 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 80 | 0.999 | 0.03 | 13 | 412
2026-06-12 16:51 | Normal | 630.3 | 641.9 | 189.3 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 221.9 | 220.3 | 221.7 | 3.9 | 5.6 | 4 | 59.92 | 59.92 | 59.88 | 1318 | 1 | 45.2 | 66113 | 3736 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 80 | 0.999 | 0.031 | 13 | 412
2026-06-12 16:52 | Normal | 620.2 | 639.1 | 190 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.9 | 219.9 | 222 | 4.8 | 4.9 | 5 | 59.94 | 59.75 | 59.91 | 1376 | 1 | 45.1 | 66113.1 | 3736 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 80 | 1 | 0.032 | 13 | 412
2026-06-12 16:53 | Normal | 633.3 | 646.4 | 190.4 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 222.4 | 220.3 | 222 | 6.1 | 5.3 | 3.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 1324 | 1 | 45.1 | 66113.1 | 3736 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.031 | 13 | 412
2026-06-12 16:54 | Normal | 636 | 640.6 | 190 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.7 | 219.9 | 220.8 | 4.4 | 5.4 | 4 | 59.98 | 59.88 | 59.94 | 1227 | 1 | 45.1 | 66113.1 | 3736 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.03 | 13 | 412
2026-06-12 16:55 | Normal | 631.2 | 631.2 | 189.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.6 | 220 | 221 | 5 | 4.6 | 3.9 | 59.83 | 60 | 59.92 | 1221 | 1 | 45.1 | 66113.1 | 3736 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.03 | 13 | 412
2026-06-12 16:55 | Normal | 631.4 | 631.5 | 190 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 222.2 | 221.1 | 220.8 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 60.03 | 60.26 | 59.93 | 1149 | 1 | 45.1 | 66113.1 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:56 | Normal | 621.5 | 624 | 189.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 221.7 | 219.9 | 221.4 | 4.7 | 3.6 | 5.4 | 60.09 | 59.89 | 60.18 | 1059 | 1 | 45.1 | 66113.1 | 3736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 16:59 | Normal | 635.7 | 635.8 | 191 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 221.4 | 219.6 | 220.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 60 | 59.96 | 59.74 | 754 | 1 | 45 | 66113.2 | 3736 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 17:00 | Normal | 630.4 | 630.5 | 193.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 222.1 | 220 | 221.2 | 5 | 4.6 | 4.9 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 654 | 1 | 45 | 66113.2 | 3736 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 17:01 | Normal | 614.2 | 614.3 | 190.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 221.5 | 219.7 | 221.2 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 59.81 | 616 | 1 | 44.9 | 66113.2 | 3736 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.028 | 13 | 412
2026-06-12 17:02 | Normal | 605.3 | 605.4 | 191.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 222.2 | 220.2 | 221.6 | 5 | 4.6 | 4.9 | 60.06 | 59.99 | 60 | 547 | 1 | 44.9 | 66113.2 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 17:03 | Normal | 618 | 617.8 | 190.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222.4 | 221 | 221.9 | 4.5 | 4.7 | 5 | 60.18 | 60.11 | 60.09 | 495 | 1 | 44.9 | 66113.2 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.029 | 13 | 412
2026-06-12 17:04 | Normal | 616.8 | 606.8 | 190.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.8 | 220.4 | 221.5 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 59.8 | 60.03 | 60.01 | 497 | 1 | 44.8 | 66113.2 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.027 | 13 | 412
2026-06-12 17:05 | Normal | 612.7 | 580.6 | 191.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.3 | 220.1 | 220.9 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 59.93 | 59.97 | 59.73 | 473 | 1 | 44.8 | 66113.2 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.026 | 13 | 412
2026-06-12 17:06 | Normal | 594.5 | 524.1 | 196 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.7 | 220.2 | 221.5 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 59.94 | 60.07 | 60.02 | 454 | 1 | 44.8 | 66113.2 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0.999 | 0.027 | 13 | 412
2026-06-12 17:07 | Normal | 599.7 | 480.5 | 357.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.5 | 219.8 | 221.2 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 59.93 | 59.95 | 59.87 | 455 | 1 | 44.7 | 66113.3 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 80 | 0.999 | 0.028 | 13 | 412
2026-06-12 17:08 | Normal | 593.8 | 468.9 | 416.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.3 | 219.8 | 220.5 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 59.95 | 59.85 | 59.87 | 451 | 1 | 44.7 | 66113.3 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 80 | 0.999 | 0.027 | 13 | 412
2026-06-12 17:08 | Normal | 593.4 | 452.6 | 568.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.7 | 220.1 | 221.1 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 459 | 1 | 44.7 | 66113.3 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 82 | 0.999 | 0.028 | 13 | 412
2026-06-12 17:09 | Normal | 589.5 | 429.3 | 600.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.7 | 220.1 | 220.9 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 60.13 | 60.05 | 59.99 | 474 | 1 | 44.6 | 66113.3 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 82 | 0.999 | 0.027 | 13 | 412
2026-06-12 17:10 | Normal | 570.8 | 416.6 | 609.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.1 | 222.4 | 223.6 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 60.04 | 60.11 | 60.04 | 460 | 1 | 44.6 | 66113.3 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 82 | 0.999 | 0.027 | 13 | 412
2026-06-12 17:10 | Normal | 548.6 | 456.3 | 580 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.3 | 222.7 | 223.7 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 60.06 | 60.01 | 59.92 | 457 | 1 | 44.6 | 66113.3 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 82 | 0.999 | 0.026 | 13 | 412
2026-06-12 17:11 | Normal | 530.6 | 462.1 | 568.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224 | 222.3 | 223.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 59.93 | 59.76 | 60.04 | 431 | 1 | 44.6 | 66113.3 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 82 | 0.999 | 0.027 | 13 | 412
2026-06-12 17:11 | Normal | 507.8 | 485.5 | 528 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.9 | 222.1 | 223.1 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 59.88 | 59.86 | 59.95 | 393 | 1 | 44.6 | 66113.3 | 3736 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 80 | 0.999 | 0.024 | 13 | 412