## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-12 06:19 | Normal | 200 | 488.4 | 199.1 | 484.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 36.9 | 74411.4 | 6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 06:24 | Normal | 199.6 | 473.4 | 199.9 | 463.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 56 | 1 | 39.1 | 74411.4 | 6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 06:29 | Normal | 199.3 | 503.2 | 290.5 | 502.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 289 | 1 | 35.1 | 74411.4 | 6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 06:34 | Normal | 357.1 | 509.5 | 525.9 | 484.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 917 | 1 | 38.5 | 74411.5 | 6686 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 06:39 | Normal | 513.5 | 491.3 | 506.7 | 494.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.2 | 220.2 | 221 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1298 | 1 | 35.8 | 74411.5 | 6686 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 06:44 | Normal | 517.5 | 518.3 | 507 | 494.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 220.6 | 220.6 | 222 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1243 | 1 | 35.7 | 74411.6 | 6686 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 06:49 | Normal | 456.9 | 491.4 | 509 | 509 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.8 | 221.2 | 221 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 905 | 1 | 35.9 | 74411.7 | 6686 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 06:54 | Normal | 504.7 | 515.4 | 481.6 | 503.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220.6 | 220.6 | 222 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1691 | 1 | 36.1 | 74411.8 | 6686 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 06:59 | Normal | 522.8 | 496.8 | 533.5 | 526.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 221 | 221.4 | 222.2 | 5 | 4.9 | 5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1809 | 1 | 36.4 | 74412 | 6686 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:04 | Normal | 512.4 | 514.9 | 496.3 | 508 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 221 | 220.4 | 221.4 | 5.4 | 5 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1879 | 1 | 36.6 | 74412.1 | 6686 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:09 | Normal | 493.2 | 497.5 | 518.9 | 488.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220.8 | 221 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1346 | 1 | 36.9 | 74412.3 | 6686 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:14 | Normal | 482.6 | 496.2 | 481.5 | 508.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 220 | 221 | 3 | 3 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1028 | 1 | 37.1 | 74412.4 | 6687 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:19 | Normal | 451.4 | 497.2 | 493.8 | 491.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 663 | 1 | 37.2 | 74412.5 | 6687 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:24 | Normal | 282.9 | 484.1 | 503.6 | 494.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 693 | 1 | 37.3 | 74412.5 | 6687 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:29 | Normal | 485.8 | 489.3 | 520.9 | 509.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 220 | 220.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1031 | 1 | 37.4 | 74412.6 | 6687 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:34 | Normal | 518.9 | 525.4 | 499.9 | 520.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1252 | 1 | 37.5 | 74412.7 | 6687 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:39 | Normal | 511.2 | 478.7 | 505.5 | 503.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220.2 | 219.6 | 220.6 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2094 | 1 | 37.6 | 74412.8 | 6687 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:44 | Normal | 498.8 | 510.3 | 512 | 513 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1994 | 1 | 37.7 | 74413 | 6687 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:49 | Normal | 498.9 | 502.5 | 503.6 | 516.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 6 | 5.9 | 6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2210 | 1 | 37.9 | 74413.2 | 6687 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:54 | Normal | 513.3 | 525.5 | 513.5 | 521.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 4 | 3.9 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1457 | 1 | 38.1 | 74413.3 | 6687 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 07:59 | Normal | 515.1 | 512.3 | 503.8 | 499.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 219.4 | 219.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1346 | 1 | 38.2 | 74413.4 | 6687 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:04 | Normal | 504.9 | 515.1 | 521 | 505 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 219.6 | 220 | 220.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2232 | 1 | 38.3 | 74413.6 | 6687 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:09 | Normal | 503.1 | 513.4 | 515.8 | 507.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 2278 | 1 | 38.5 | 74413.8 | 6687 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:14 | Normal | 502.3 | 489.4 | 487.5 | 475.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 219.2 | 219.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 929 | 1 | 38.6 | 74414 | 6688 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:19 | Normal | 530.4 | 510.2 | 510.8 | 526.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3693 | 1 | 38.7 | 74414.2 | 6688 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:24 | Normal | 511.1 | 530.5 | 529.5 | 508.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 220.4 | 220 | 221 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3161 | 1 | 38.9 | 74414.4 | 6688 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:29 | Normal | 525.6 | 527.4 | 506.1 | 508.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 220.4 | 220 | 221 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4397 | 1 | 39.1 | 74414.8 | 6688 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:34 | Normal | 507.7 | 505.3 | 523.1 | 494.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 220.2 | 220.6 | 220.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3028 | 1 | 39.3 | 74415.1 | 6688 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:39 | Normal | 523.8 | 496.3 | 521.8 | 522.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 220 | 220.6 | 221.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 2786 | 1 | 39.5 | 74415.3 | 6688 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:44 | Normal | 515.1 | 501.4 | 522.6 | 509.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220.4 | 220.4 | 220.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2562 | 1 | 39.6 | 74415.5 | 6688 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:49 | Normal | 515 | 512.4 | 511.8 | 505.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220 | 220 | 220.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2382 | 1 | 39.6 | 74415.7 | 6688 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:54 | Normal | 526.5 | 489.2 | 520.3 | 490.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 220.2 | 220 | 220.6 | 5.7 | 4.4 | 5.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2036 | 1 | 39.6 | 74415.9 | 6688 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 08:59 | Normal | 516.1 | 501.6 | 494.8 | 503.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 220.2 | 220 | 220.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2020 | 1 | 39.6 | 74416 | 6688 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:04 | Normal | 510.4 | 511.3 | 531.1 | 513.7 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2849 | 1 | 39.7 | 74416.2 | 6688 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:09 | Normal | 502.7 | 510.3 | 499.8 | 525.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 219.8 | 219.8 | 220.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2548 | 1 | 39.7 | 74416.5 | 6688 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:14 | Normal | 528.9 | 531.4 | 530.4 | 526.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.5 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6011 | 1 | 39.6 | 74416.8 | 6689 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:19 | Normal | 521.1 | 522.5 | 514.6 | 526.6 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4786 | 1 | 39.8 | 74417.2 | 6689 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:24 | Normal | 536.7 | 519.4 | 539.2 | 533.1 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.3 | 220 | 219.8 | 221.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6209 | 1 | 39.9 | 74417.5 | 6689 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:29 | Normal | 507.9 | 509.1 | 513.8 | 494.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219.4 | 219.2 | 220.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 2962 | 1 | 40.1 | 74418 | 6689 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:34 | Normal | 523.7 | 518.3 | 529.9 | 523 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 220 | 220.2 | 220.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5564 | 1 | 40.1 | 74418.3 | 6689 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:39 | Normal | 529.2 | 526.5 | 517 | 527.1 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3 | 219.6 | 220 | 220 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5810 | 1 | 40.2 | 74418.8 | 6689 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:44 | Normal | 529.9 | 519.2 | 511.7 | 500.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219.8 | 219.8 | 220 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3713 | 1 | 40.2 | 74419.1 | 6689 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:49 | Normal | 534.7 | 524.7 | 530.7 | 518.7 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 219.8 | 219.6 | 220.6 | 13.9 | 13.8 | 14 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5120 | 1 | 40.3 | 74419.5 | 6689 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:54 | Normal | 508 | 516.4 | 531.3 | 505.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3380 | 1 | 40.3 | 74419.9 | 6689 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 09:59 | Normal | 515.9 | 525.4 | 529.3 | 513.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 221 | 220.2 | 220.4 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4600 | 1 | 40.4 | 74420.3 | 6689 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:04 | Normal | 534.6 | 526.2 | 509.1 | 518.7 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 221.4 | 221 | 221.8 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 8293 | 1 | 40.5 | 74420.9 | 6689 | 2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:09 | Normal | 519.7 | 510.3 | 525.8 | 514.8 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 220 | 220.4 | 220.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4994 | 1 | 40.7 | 74421.6 | 6689 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:14 | Normal | 513.5 | 524.3 | 519.9 | 517.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7534 | 1 | 40.8 | 74422.1 | 6690 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:19 | Normal | 512.7 | 520.4 | 495 | 517 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 220.4 | 219.6 | 220 | 14.1 | 14 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 5357 | 1 | 40.9 | 74422.6 | 6690 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:24 | Normal | 516 | 523.4 | 516.3 | 511.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3 | 220 | 220 | 220.2 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 5720 | 1 | 41 | 74423.1 | 6690 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:29 | Normal | 522.8 | 521.4 | 521.5 | 511.5 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 221.2 | 220.8 | 221 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6645 | 1 | 41 | 74423.6 | 6690 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:34 | Normal | 516.6 | 519.1 | 523.2 | 503.2 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.3 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7584 | 1 | 41 | 74424.2 | 6690 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:39 | Normal | 512.4 | 533.1 | 518.3 | 530.3 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 41 | 40.9 | 40.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14960 | 1 | 41.3 | 74425.1 | 6690 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:44 | Normal | 509.2 | 503.1 | 503.9 | 509.7 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5.2 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 25.7 | 25.5 | 25.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9331 | 1 | 41.8 | 74426.4 | 6690 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:49 | Normal | 514.5 | 509.2 | 514.7 | 503.8 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 5 | 222 | 221.8 | 222.6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9072 | 1 | 42 | 74427.3 | 6690 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:54 | Normal | 509.7 | 511.1 | 506.3 | 518.4 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13450 | 1 | 42.2 | 74428.4 | 6690 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 10:59 | Normal | 505.7 | 514.4 | 500.8 | 513 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 223.2 | 223 | 223.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12992 | 1 | 42.4 | 74429.4 | 6690 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:04 | Normal | 487.8 | 499.5 | 497.8 | 525.9 | 13.3 | 11.6 | 10.1 | 12.3 | 224.6 | 225.4 | 224.4 | 56.9 | 57 | 57 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21524 | 1 | 42.9 | 74430.9 | 6690 | 7.1 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 6.8 | 5.1 | 7.3 | 5.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:09 | Normal | 512.5 | 515.2 | 509.5 | 513.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 224 | 223.6 | 224.6 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14412 | 1 | 43 | 74432.3 | 6690 | 3.8 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:14 | Normal | 505.8 | 489.3 | 497.6 | 499.7 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 19.1 | 19 | 19 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6897 | 1 | 43 | 74433.2 | 6691 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:19 | Normal | 495 | 491.2 | 512.9 | 500.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 3704 | 1 | 43 | 74433.7 | 6691 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:24 | Normal | 491 | 495.6 | 491.3 | 505.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 220 | 220 | 220.6 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3618 | 1 | 42.7 | 74434 | 6691 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:29 | Normal | 490.8 | 507.4 | 525.1 | 493.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 219.8 | 219 | 220.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2791 | 1 | 42.4 | 74434.3 | 6691 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:34 | Normal | 528.5 | 526.6 | 531.7 | 519.8 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 220.6 | 221 | 221.2 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9010 | 1 | 42.2 | 74434.9 | 6691 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:39 | Normal | 528.8 | 524.3 | 538.2 | 529.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 221.4 | 221 | 221.4 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8127 | 1 | 42.2 | 74435.6 | 6691 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:44 | Normal | 519.8 | 520.3 | 518.6 | 517.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5 | 221 | 221.2 | 221.8 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9627 | 1 | 42.3 | 74436.3 | 6691 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:49 | Normal | 521.8 | 521.9 | 521.4 | 517.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 220.8 | 221 | 221 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6330 | 1 | 42.2 | 74436.9 | 6691 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:54 | Normal | 523.8 | 514.5 | 503.1 | 511.2 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.5 | 221.8 | 221.8 | 222 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8230 | 1 | 42.3 | 74437.7 | 6691 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 11:59 | Normal | 536.4 | 535.1 | 541.1 | 513.1 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 6.7 | 222.8 | 222.8 | 223 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 25703 | 1 | 42.4 | 74438.7 | 6691 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:04 | Normal | 519.3 | 538.6 | 514.5 | 536.7 | 11.2 | 10.6 | 12.4 | 13.3 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 65 | 64.7 | 65 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20846 | 1 | 42.6 | 74439.7 | 6691 | 5.8 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0 | 6.1 | 6.3 | 7.2 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:09 | Normal | 523.6 | 510.6 | 522.5 | 504.7 | 6.1 | 8.6 | 8.6 | 9 | 223.4 | 224 | 223.6 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 10095 | 1 | 42.9 | 74440.8 | 6691 | 2.8 | 3 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 4.6 | 3.6 | 5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:14 | Normal | 514.9 | 503.6 | 505.9 | 512.1 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 222.8 | 222.8 | 223 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9724 | 1 | 43 | 74442.2 | 6692 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:19 | Normal | 521.2 | 539.4 | 519.5 | 543.1 | 6.6 | 7.1 | 8 | 6.3 | 223.8 | 224.4 | 223.4 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18045 | 1 | 43.1 | 74443.5 | 6692 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:24 | Normal | 517.5 | 513.2 | 499.4 | 537.6 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 223 | 223.6 | 223.2 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 60 | 59.99 | 60 | 13664 | 1 | 43.1 | 74444.5 | 6692 | 4.3 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3.7 | 4.4 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:29 | Normal | 512.9 | 501.7 | 506.3 | 498.3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5996 | 1 | 43 | 74445.2 | 6692 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:34 | Normal | 504.1 | 511.8 | 491.4 | 505.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.1 | 220.8 | 220.2 | 220.8 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3935 | 1 | 43 | 74445.6 | 6692 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:39 | Normal | 507.3 | 484.7 | 490.1 | 498.3 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 220.2 | 220.4 | 221 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3824 | 1 | 42.8 | 74446 | 6692 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:44 | Normal | 502 | 502.8 | 519.2 | 504.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4612 | 1 | 42.5 | 74446.4 | 6692 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:49 | Normal | 521.5 | 519.9 | 514.4 | 509.5 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8421 | 1 | 42.4 | 74446.9 | 6692 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:54 | Normal | 511.1 | 515.8 | 507.8 | 502.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3 | 220 | 220.6 | 221.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5401 | 1 | 42.5 | 74447.6 | 6692 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 12:59 | Normal | 524.2 | 513.8 | 514 | 515.3 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 220.4 | 221 | 221.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6062 | 1 | 42.4 | 74448.1 | 6692 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:04 | Normal | 536.4 | 524.8 | 529.9 | 516 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 27.1 | 27 | 27.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9783 | 1 | 42.4 | 74448.6 | 6692 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:09 | Normal | 548.3 | 523.6 | 530.1 | 530.1 | 7.2 | 8.4 | 9 | 9.8 | 223 | 222.8 | 223.2 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 20645 | 1 | 42.5 | 74449.6 | 6692 | 3.7 | 3.8 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 5.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:14 | Normal | 511 | 509.7 | 509.9 | 515.9 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 7 | 223 | 222.6 | 223.8 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12610 | 1 | 43 | 74451 | 6693 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:19 | Normal | 510.1 | 517.6 | 508.6 | 507.8 | 8.7 | 9 | 12.8 | 13.3 | 225 | 224.2 | 224.8 | 55.2 | 55.1 | 55.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 20720 | 1 | 43.1 | 74452.3 | 6693 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:24 | Normal | 509.9 | 506.9 | 499.8 | 505.1 | 7.8 | 8.1 | 11.9 | 12.5 | 223.8 | 223.6 | 223.8 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18895 | 1 | 43.1 | 74453.8 | 6693 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:29 | Normal | 492.8 | 500.2 | 488.3 | 491.5 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7710 | 1 | 43.8 | 74454.9 | 6693 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:34 | Normal | 526.6 | 522.8 | 526.1 | 533.5 | 6.1 | 6.7 | 8.1 | 8.4 | 223.4 | 223.2 | 222.8 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 13252 | 1 | 43.5 | 74455.5 | 6693 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:39 | Normal | 517.1 | 507.7 | 496.5 | 505.5 | 8 | 8.5 | 12.5 | 12.8 | 223.6 | 223.6 | 224 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 60 | 60 | 60 | 19908 | 1 | 43.6 | 74456.9 | 6693 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:44 | Normal | 509.1 | 520.7 | 489 | 502.5 | 6.8 | 7.6 | 11.4 | 11.6 | 222.8 | 222.8 | 222.6 | 46.1 | 46 | 46.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 18756 | 1 | 43.9 | 74458.2 | 6693 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:49 | Normal | 507.8 | 485.3 | 490.2 | 477.9 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4797 | 1 | 43.8 | 74459.1 | 6693 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:54 | Normal | 519.9 | 518.6 | 510.5 | 518.2 | 7.6 | 8.1 | 9 | 13.3 | 223 | 222.6 | 223.6 | 49 | 49 | 49.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18172 | 1 | 43.7 | 74460 | 6693 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4.1 | 3.8 | 0.1 | 4.9 | 4 | 6.8 | 6.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 13:59 | Normal | 515.5 | 531.9 | 492.8 | 511.8 | 3.3 | 3.1 | 4 | 6.2 | 221.4 | 221.8 | 221.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9819 | 1 | 43.8 | 74461.2 | 6693 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 3 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:04 | Normal | 502.8 | 492.2 | 491.8 | 496.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 221 | 221.4 | 222 | 18 | 17.9 | 18 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6611 | 1 | 43.7 | 74462 | 6693 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:09 | Normal | 521.9 | 502.4 | 510.6 | 498.7 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 221 | 221.2 | 222 | 15 | 14.9 | 15 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5681 | 1 | 43.6 | 74462.9 | 6693 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:14 | Normal | 483.9 | 494.5 | 463.9 | 487 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3471 | 1 | 43.6 | 74463.8 | 6694 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:19 | Normal | 511.7 | 497.1 | 501.7 | 498.2 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4371 | 1 | 43.4 | 74464.4 | 6694 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:24 | Normal | 515.6 | 517.1 | 522.3 | 518.5 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 28 | 27.9 | 28 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11257 | 1 | 43.3 | 74465.2 | 6694 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:29 | Normal | 511.8 | 519.3 | 512.6 | 517.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 220.6 | 220.6 | 220.4 | 21.1 | 21 | 21.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7521 | 1 | 43.4 | 74466 | 6694 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:34 | Normal | 508.5 | 510.4 | 510.7 | 507.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7464 | 1 | 43.2 | 74466.6 | 6694 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:39 | Normal | 520.4 | 523 | 521.6 | 529.6 | 4.7 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 220.8 | 221.2 | 220.8 | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 7974 | 1 | 43.1 | 74467.3 | 6694 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.8 | 2 | 3.3 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:44 | Normal | 516 | 516.3 | 502.1 | 511.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 219.8 | 220 | 220 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 6728 | 1 | 43 | 74467.9 | 6694 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:49 | Normal | 513.1 | 518.5 | 533.4 | 519.6 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 6.6 | 220.6 | 221 | 220.2 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9600 | 1 | 43 | 74468.5 | 6694 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:54 | Normal | 510 | 530.4 | 528.9 | 539 | 4.7 | 5 | 5.9 | 7.3 | 220.6 | 221 | 221.8 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11977 | 1 | 42.9 | 74469.1 | 6694 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 14:59 | Normal | 512.8 | 494.5 | 486 | 509 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 218.6 | 219.2 | 219.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4205 | 1 | 43 | 74469.8 | 6694 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:04 | Normal | 510.8 | 522.3 | 526.3 | 509.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 218.8 | 219 | 219.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5189 | 1 | 42.8 | 74470.2 | 6694 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:09 | Normal | 497.9 | 485.3 | 491.2 | 499.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2 | 218.2 | 218.4 | 218.6 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3817 | 1 | 42.7 | 74470.6 | 6694 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:14 | Normal | 514.9 | 516.5 | 520.6 | 513.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4958 | 1 | 42.5 | 74470.9 | 6695 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:19 | Normal | 516.7 | 513.3 | 526.5 | 527.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 219.2 | 219.4 | 219.8 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4728 | 1 | 42.5 | 74471.3 | 6695 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:24 | Normal | 500.5 | 498.2 | 530.1 | 509.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 218.8 | 218.2 | 219.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60 | 60 | 60 | 3808 | 1 | 42.3 | 74471.7 | 6695 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:29 | Normal | 515.8 | 518.4 | 514 | 513 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 217.8 | 217.8 | 218.6 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3668 | 1 | 42.2 | 74472 | 6695 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:34 | Normal | 498.9 | 510.4 | 525.7 | 505.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 217.8 | 217.4 | 218.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2745 | 1 | 42 | 74472.3 | 6695 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:39 | Normal | 508.1 | 499.5 | 528.9 | 509 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 217.2 | 217.6 | 218.2 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2759 | 1 | 41.9 | 74472.6 | 6695 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:44 | Normal | 506.4 | 500.6 | 530.7 | 500.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 8 | 7.8 | 7.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2845 | 1 | 41.7 | 74472.8 | 6695 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:49 | Normal | 512 | 492.5 | 501.1 | 517.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 218.4 | 218 | 218.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2777 | 1 | 41.6 | 74473 | 6695 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:54 | Normal | 499.1 | 513.5 | 517.7 | 524.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.4 | 217.4 | 218 | 218.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2494 | 1 | 41.5 | 74473.3 | 6695 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 15:59 | Normal | 514.6 | 508.2 | 509.7 | 505.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 217.2 | 217 | 217.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1869 | 1 | 41.4 | 74473.5 | 6695 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:04 | Normal | 495.1 | 507.5 | 500.1 | 494.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 216.6 | 217 | 217.2 | 4 | 3.9 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1367 | 1 | 41.3 | 74473.6 | 6695 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:09 | Normal | 479.7 | 489.4 | 450.8 | 506.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 216.8 | 216.6 | 217.4 | 3 | 2.9 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1004 | 1 | 41.2 | 74473.7 | 6695 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:14 | Normal | 404.2 | 502.5 | 474.1 | 476.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 216.6 | 216.4 | 217.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 731 | 1 | 41.1 | 74473.8 | 6696 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:19 | Normal | 423.3 | 496.5 | 453.1 | 470.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.6 | 216.6 | 217.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 570 | 1 | 41.1 | 74473.8 | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:24 | Normal | 200.8 | 487.2 | 382.7 | 488.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 216.8 | 217.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.04 | 363 | 1 | 41 | 74473.8 | 6696 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:29 | Normal | 201.1 | 476.4 | 365.6 | 521.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 217 | 217.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 348 | 1 | 41 | 74473.9 | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:34 | Normal | 201.8 | 508.5 | 406 | 533.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.6 | 217.2 | 218 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 451 | 1 | 40.9 | 74473.9 | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:39 | Normal | 228.9 | 488.1 | 456.3 | 511.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.6 | 216.6 | 217.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 475 | 1 | 40.8 | 74473.9 | 6696 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:44 | Normal | 199.9 | 475.5 | 404.9 | 508.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.4 | 217 | 217.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 375 | 1 | 40.8 | 74474 | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:49 | Normal | 215.6 | 484.3 | 487.8 | 507.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 216.8 | 216.6 | 217.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 644 | 1 | 40.8 | 74474 | 6696 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:54 | Normal | 408.6 | 480.3 | 498.1 | 465 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 216.6 | 217 | 217.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 744 | 1 | 40.7 | 74474.1 | 6696 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 16:59 | Normal | 199.5 | 457.6 | 295.6 | 491.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.8 | 216.8 | 217.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 203 | 1 | 40.7 | 74474.1 | 6696 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 17:04 | Normal | 199.5 | 403.1 | 200.4 | 463.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 217 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 21 | 1 | 40.7 | 74474.1 | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 17:09 | Normal | 199.9 | 202.6 | 199.8 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218.8 | 220 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 40.7 | 74474.1 | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 17:14 | Normal | 205.5 | 201 | 180.7 | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 40.6 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-12 17:19 | Normal | 199.6 | 201.5 | 194.7 | 352.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.6 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0