## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-13 06:17 | Wait | 482.9 | 482 | 482.7 | 481.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18.1 | 52821.8 | 2825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 06:22 | Wait | 512.7 | 511.7 | 512.9 | 512 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 18.3 | 52821.8 | 2825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 06:27 | Normal | 526.7 | 514.6 | 512.5 | 500.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 232.2 | 233 | 232.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 33 | 1 | 18.8 | 52821.8 | 2825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 06:32 | Normal | 537.5 | 508.4 | 519.3 | 550.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 233.2 | 231.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30 | 1 | 19.4 | 52821.8 | 2825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 06:37 | Normal | 533.5 | 501.5 | 538.8 | 538.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 232.2 | 233.4 | 232.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 19.9 | 52821.8 | 2825 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 06:42 | Normal | 509.2 | 520.2 | 529 | 513 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.8 | 233.4 | 232.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 429 | 1 | 20.2 | 52821.8 | 2825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-06-13 06:47 | Normal | 529.7 | 515 | 539.9 | 535.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 231.8 | 233.2 | 232.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 124 | 1 | 20.3 | 52821.8 | 2825 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 06:52 | Normal | 547.3 | 541.9 | 532.6 | 525.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 231.8 | 233.4 | 233 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1237 | 1 | 20.4 | 52821.9 | 2826 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 06:57 | Normal | 554.8 | 552.5 | 547.6 | 547 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 231.8 | 232.8 | 232.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3125 | 1 | 20.6 | 52822.1 | 2826 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:02 | Normal | 528.3 | 535.2 | 530.4 | 554.5 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 232 | 233 | 232.4 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 1007 | 1 | 20.8 | 52822.2 | 2826 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:07 | Normal | 545.3 | 525.3 | 539.2 | 562.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 232.6 | 233.6 | 232.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1226 | 1 | 20.9 | 52822.3 | 2826 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:12 | Normal | 564.6 | 542.2 | 556.7 | 557.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 233 | 233.2 | 232.8 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 60 | 60.02 | 60 | 2508 | 1 | 21 | 52822.4 | 2826 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:17 | Normal | 564.5 | 551.3 | 538.5 | 543.3 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 232.6 | 233.4 | 233 | 8 | 7.9 | 8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2913 | 1 | 21.2 | 52822.7 | 2826 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 07:22 | Normal | 554 | 550.2 | 554.4 | 543.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 232 | 233 | 233 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3151 | 1 | 21.4 | 52823 | 2826 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:27 | Normal | 585.4 | 566.3 | 561.9 | 565 | 2.3 | 2.9 | 2 | 2.4 | 232.4 | 233.8 | 232.2 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4384 | 1 | 21.5 | 52823.3 | 2826 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:32 | Normal | 543.2 | 574.1 | 547.5 | 572.8 | 4.4 | 6.3 | 2.6 | 4.3 | 233.8 | 234.6 | 233.8 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8542 | 1 | 21.8 | 52823.9 | 2826 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:37 | Normal | 555.8 | 570 | 580.9 | 581.9 | 7.6 | 9.5 | 5 | 7.1 | 234.2 | 233.8 | 233.6 | 38.2 | 37.9 | 38 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14581 | 1 | 22.1 | 52824.6 | 2826 | 1.5 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:42 | Normal | 563 | 543.7 | 572.8 | 570.9 | 3.6 | 4 | 3.3 | 3.6 | 233.2 | 233.2 | 233.4 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6067 | 1 | 22.5 | 52825.3 | 2826 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:47 | Normal | 561.4 | 565.2 | 567.1 | 568.1 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.9 | 232.8 | 234 | 233.6 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9469 | 1 | 22.8 | 52826.1 | 2826 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:52 | Normal | 582.5 | 566.5 | 566.8 | 579.8 | 10.7 | 12 | 8.1 | 10 | 235.8 | 235.6 | 235.6 | 53.9 | 54 | 53.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20275 | 1 | 23.1 | 52827.1 | 2827 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:57 | Normal | 552.1 | 555.2 | 561.1 | 552.3 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 232.6 | 234 | 234 | 19 | 19 | 19.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7554 | 1 | 23.6 | 52828.2 | 2827 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 08:02 | Normal | 561 | 542.4 | 536.5 | 541.4 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 232.2 | 232.8 | 232.2 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3957 | 1 | 23.8 | 52828.6 | 2827 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 08:07 | Normal | 543.3 | 546.2 | 530.8 | 550 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 231.8 | 233 | 232.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2929 | 1 | 23.6 | 52828.9 | 2827 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 08:12 | Normal | 532.5 | 490.2 | 507.9 | 518.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 232 | 231.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 512 | 1 | 23.4 | 52829 | 2827 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 08:17 | Normal | 530.4 | 523.2 | 534.8 | 552.2 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 231.6 | 232.6 | 232 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 746 | 1 | 23 | 52829.1 | 2827 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-06-13 08:22 | Normal | 521 | 520 | 520.8 | 517.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 231.2 | 231.8 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 238 | 1 | 22.9 | 52829.1 | 2827 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-06-13 08:27 | Normal | 481 | 524.5 | 486 | 506.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 209 | 1 | 22.7 | 52829.1 | 2827 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 08:32 | Normal | 514.5 | 555.3 | 535.9 | 526.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 231.8 | 231.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 331 | 1 | 22.6 | 52829.1 | 2827 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:37 | Normal | 522.3 | 517.3 | 544.4 | 521.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 231.4 | 231.6 | 231.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 980 | 1 | 22.5 | 52829.2 | 2827 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:42 | Normal | 530.6 | 523 | 519.8 | 556 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 380 | 1 | 22.5 | 52829.3 | 2827 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:47 | Normal | 526.5 | 538.3 | 558 | 518.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 231.2 | 231.4 | 231.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1146 | 1 | 22.4 | 52829.4 | 2827 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 08:52 | Normal | 539.6 | 552.4 | 535.1 | 538.3 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 231.4 | 232.4 | 231.6 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2797 | 1 | 22.4 | 52829.5 | 2828 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:57 | Normal | 552.9 | 562.9 | 579.9 | 568.9 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 20 | 20 | 20.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8055 | 1 | 22.6 | 52830 | 2828 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 09:02 | Normal | 563 | 569 | 569.1 | 568.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 231.6 | 233 | 232.4 | 21 | 21 | 21.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8111 | 1 | 22.7 | 52830.5 | 2828 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 09:07 | Normal | 560.1 | 571 | 559.1 | 567.1 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 232.2 | 232.6 | 232.2 | 18 | 18.1 | 18.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 6434 | 1 | 22.9 | 52831.1 | 2828 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 09:12 | Normal | 529.2 | 525.2 | 554.1 | 532.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 230.4 | 231.4 | 231.8 | 6.7 | 6.8 | 7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2463 | 1 | 23 | 52831.5 | 2828 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 09:17 | Normal | 487.9 | 527.6 | 514.8 | 501.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230.2 | 232 | 231 | 2.9 | 3 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1023 | 1 | 23 | 52831.7 | 2828 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 09:22 | Normal | 532.2 | 529.1 | 510 | 514 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 231 | 231.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 113 | 1 | 22.8 | 52831.7 | 2828 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 09:27 | Normal | 506.8 | 516.7 | 526.9 | 513.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 231 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20 | 1 | 22.8 | 52831.7 | 2828 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 09:32 | Normal | 504.3 | 476.5 | 509.2 | 526.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1 | 1 | 22.6 | 52831.7 | 2828 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 09:37 | Normal | 521.5 | 522.8 | 525.2 | 470.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 229.6 | 231 | 231.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 130 | 1 | 22.5 | 52831.7 | 2828 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-06-13 09:42 | Normal | 479.1 | 533.2 | 541.4 | 503 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 231.6 | 230.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 217 | 1 | 22.4 | 52831.7 | 2828 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2026-06-13 09:47 | Normal | 519.7 | 513 | 508.5 | 530.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230 | 231.6 | 231 | 2.7 | 2.8 | 3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 724 | 1 | 22.4 | 52831.7 | 2828 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 09:52 | Normal | 542.3 | 529.8 | 543.4 | 549.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 230 | 232.2 | 231 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 60 | 60 | 60.01 | 2091 | 1 | 22.4 | 52831.9 | 2829 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-06-13 09:57 | Normal | 533.5 | 535.1 | 557.7 | 548 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 230.2 | 232 | 230.6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2251 | 1 | 22.4 | 52832.1 | 2829 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2026-06-13 10:02 | Normal | 557.3 | 566.8 | 574.7 | 570.9 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 232 | 232.8 | 232.6 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8589 | 1 | 22.5 | 52832.5 | 2829 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2026-06-13 10:07 | Normal | 580.8 | 577.8 | 575.8 | 575.1 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 232.6 | 233.6 | 233.4 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 13032 | 1 | 22.7 | 52833.4 | 2829 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 10:12 | Normal | 565.4 | 568.8 | 563.9 | 565.4 | 5.8 | 6 | 5.6 | 5.8 | 232.4 | 233.6 | 233.6 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 11558 | 1 | 23 | 52834.4 | 2829 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 10:17 | Normal | 559.3 | 568.7 | 565 | 567.5 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 232 | 233.6 | 233.4 | 28 | 27.9 | 28.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 10817 | 1 | 23.6 | 52835.3 | 2829 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2026-06-13 10:22 | Normal | 566.5 | 566 | 551.4 | 560.7 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 233 | 233.4 | 232.8 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 10920 | 1 | 23.9 | 52836.3 | 2829 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 10:27 | Normal | 543.5 | 551.7 | 552.4 | 537.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 230.8 | 232.8 | 232.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3524 | 1 | 24 | 52836.8 | 2829 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 10:32 | Normal | 560.5 | 550.9 | 546 | 549.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 231.4 | 232 | 231.8 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4157 | 1 | 23.8 | 52837 | 2829 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 10:37 | Normal | 564.7 | 569.1 | 568.6 | 577 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 232.2 | 233.2 | 233.4 | 30.1 | 29.9 | 30.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11511 | 1 | 23.8 | 52837.7 | 2829 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 10:42 | Normal | 551.7 | 561 | 560.3 | 567.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 232 | 232.6 | 232.6 | 16.3 | 16.1 | 16.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5952 | 1 | 24 | 52838.6 | 2829 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 10:47 | Normal | 560.6 | 560 | 561.4 | 565.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 231.2 | 232.8 | 232.4 | 17.9 | 17.8 | 18 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6377 | 1 | 24.1 | 52839.1 | 2829 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 10:52 | Normal | 557.5 | 557 | 564.6 | 565.9 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 231.4 | 232.6 | 232.2 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5131 | 1 | 24.2 | 52839.5 | 2830 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 10:57 | Normal | 566.2 | 559.2 | 564.4 | 555.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 6170 | 1 | 24 | 52840 | 2830 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 11:02 | Normal | 569.4 | 573.7 | 572.5 | 568.9 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 233 | 233.8 | 234 | 34.1 | 33.9 | 34.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 13064 | 1 | 24.2 | 52840.8 | 2830 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 11:07 | Normal | 578.5 | 567.7 | 580.1 | 580.3 | 10.6 | 10.8 | 10.2 | 10.7 | 234.8 | 235.4 | 234.6 | 55.3 | 55.1 | 55.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22847 | 1 | 25.1 | 52842.6 | 2830 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 11:12 | Normal | 571.8 | 566.2 | 576 | 575.4 | 8 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 233.4 | 234.2 | 233 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15944 | 1 | 25.7 | 52843.9 | 2830 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 11:17 | Normal | 557.7 | 542 | 552 | 553.3 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 231 | 232.4 | 232.8 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9008 | 1 | 26 | 52845.2 | 2830 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 11:22 | Normal | 547.5 | 557.9 | 562.3 | 559.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 231.4 | 232.2 | 232.4 | 22.7 | 22.2 | 22.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8678 | 1 | 26 | 52845.9 | 2830 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 11:27 | Normal | 558.4 | 558.9 | 560.2 | 564.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5 | 232.4 | 233 | 232.4 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9290 | 1 | 25.8 | 52846.6 | 2830 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-13 11:32 | Normal | 554.6 | 553 | 563.3 | 553.6 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 232.2 | 233.2 | 233.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 11343 | 1 | 25.9 | 52847.6 | 2830 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 11:37 | Normal | 554.7 | 557 | 555.6 | 561.1 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 232.6 | 233.4 | 232.6 | 28.5 | 28.2 | 28.4 | 60 | 60.01 | 60 | 11039 | 1 | 26.1 | 52848.5 | 2830 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 11:42 | Normal | 546.3 | 559.7 | 555.7 | 553.1 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 232.4 | 233 | 233.2 | 25.9 | 25.8 | 26 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9984 | 1 | 26.1 | 52849.3 | 2830 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 11:47 | Normal | 552.3 | 557.5 | 557.1 | 555.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 232.2 | 233.2 | 232.8 | 25.5 | 25.4 | 25.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 9918 | 1 | 26.1 | 52850.1 | 2830 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 11:52 | Normal | 541.6 | 551.1 | 553.8 | 566 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 231.6 | 232.6 | 233 | 25.9 | 25.9 | 26 | 60 | 60 | 60 | 10179 | 1 | 26.1 | 52851 | 2831 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 11:57 | Normal | 546.9 | 551.1 | 553.6 | 537.9 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5059 | 1 | 26 | 52851.5 | 2831 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:02 | Normal | 555.4 | 546.1 | 546.6 | 547 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.3 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3492 | 1 | 25.8 | 52851.9 | 2831 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:07 | Normal | 567.5 | 565 | 581.7 | 577.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 233 | 233.6 | 233.4 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12355 | 1 | 25.6 | 52852.3 | 2831 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:12 | Normal | 576.2 | 573.3 | 571.5 | 568.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 10.1 | 234.6 | 235.2 | 235.2 | 51 | 50.7 | 50.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19883 | 1 | 26.1 | 52853.8 | 2831 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:17 | Normal | 557.8 | 575.2 | 573.6 | 593.9 | 8 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 234.8 | 235 | 234.2 | 42.6 | 42.5 | 42.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 15804 | 1 | 27.6 | 52855.9 | 2831 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:22 | Normal | 575.4 | 561.9 | 570.3 | 564.7 | 13.9 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 235.4 | 236.4 | 236.2 | 75.3 | 74.7 | 74.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 29575 | 1 | 29.4 | 52858.5 | 2831 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:27 | Normal | 539.5 | 564 | 565.6 | 563 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 233.4 | 234.4 | 234.4 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14666 | 1 | 30.6 | 52861 | 2831 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 12:32 | Normal | 537.8 | 537.1 | 525.7 | 538 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.7 | 231 | 231.4 | 231.8 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4710 | 1 | 29.9 | 52862 | 2831 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:37 | Normal | 526.9 | 518.1 | 543.5 | 525.9 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 230.8 | 232 | 231 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 60 | 60 | 60 | 3614 | 1 | 28.7 | 52862.3 | 2831 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:42 | Normal | 551.8 | 527 | 523.4 | 517 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1999 | 1 | 27.9 | 52862.6 | 2831 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:47 | Normal | 539 | 542.5 | 538 | 535.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 230.6 | 231.2 | 232 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2885 | 1 | 27.2 | 52862.8 | 2831 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:52 | Normal | 559.6 | 563 | 563.3 | 566.6 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.3 | 231.2 | 231.8 | 232.2 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 60 | 60.01 | 60 | 7955 | 1 | 26.7 | 52863.2 | 2832 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 12:57 | Normal | 553.5 | 564.9 | 555.4 | 550.7 | 3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 230.8 | 232.6 | 231.4 | 14 | 13.9 | 14.2 | 60.11 | 60.11 | 60.1 | 4800 | 1 | 26.4 | 52863.7 | 2832 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 13:02 | Normal | 551.4 | 559.8 | 555.2 | 547.4 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 231 | 232.4 | 231.8 | 14.8 | 14.7 | 15 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 5174 | 1 | 26.3 | 52864.2 | 2832 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 13:07 | Normal | 551.6 | 554 | 560.3 | 560.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 231.4 | 232.8 | 232.6 | 22.5 | 22.2 | 22.5 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 8426 | 1 | 26 | 52864.7 | 2832 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:12 | Normal | 551.4 | 556.9 | 564.9 | 563.1 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 231.2 | 232.4 | 232 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 60 | 60 | 60 | 5988 | 1 | 26 | 52865.4 | 2832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:17 | Normal | 550.5 | 554.9 | 557.5 | 553.8 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.7 | 230.2 | 231.8 | 231.8 | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 59.99 | 60 | 60 | 6581 | 1 | 25.8 | 52866 | 2832 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 28 | 0 | 0
2026-06-13 13:22 | Normal | 512.1 | 528.4 | 544 | 535.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2248 | 1 | 25.7 | 52866.3 | 2832 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:27 | Normal | 552.3 | 542.6 | 530.2 | 538.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 230.4 | 231.4 | 231 | 4.7 | 4.7 | 5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1724 | 1 | 25.4 | 52866.4 | 2832 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:32 | Normal | 537.5 | 517.9 | 513.6 | 518.6 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 230.4 | 231.6 | 231.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1261 | 1 | 25.1 | 52866.6 | 2832 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:37 | Normal | 521.9 | 534.8 | 535.3 | 536.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 229.8 | 231.2 | 230.8 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 1991 | 1 | 24.7 | 52866.7 | 2832 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:42 | Normal | 555.6 | 558 | 571.5 | 567.9 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 231.4 | 232 | 231.8 | 13.7 | 13.7 | 14 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4811 | 1 | 24.5 | 52867 | 2832 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:47 | Normal | 542.4 | 552.8 | 555.3 | 544.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 230.6 | 232 | 231.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3097 | 1 | 24.5 | 52867.4 | 2832 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:52 | Normal | 546.5 | 549 | 546.1 | 554.6 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 230.6 | 232.2 | 231.4 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3087 | 1 | 24.4 | 52867.6 | 2833 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:57 | Normal | 553.3 | 560 | 555 | 548.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 230.6 | 232 | 231.6 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4605 | 1 | 24.4 | 52867.9 | 2833 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 14:02 | Normal | 561.5 | 550.7 | 567.9 | 558.4 | 3.7 | 4 | 3.8 | 4 | 231.6 | 232.4 | 232.8 | 19.2 | 19 | 19.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 6533 | 1 | 24.3 | 52868.4 | 2833 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 14:07 | Normal | 561.1 | 559 | 558 | 554.2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 231.6 | 232 | 233.2 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6521 | 1 | 24.5 | 52869.1 | 2833 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 14:12 | Normal | 536.8 | 552.8 | 549.8 | 550.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 231.2 | 232.2 | 231.8 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4253 | 1 | 24.7 | 52869.6 | 2833 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 14:17 | Normal | 559.7 | 555 | 554.5 | 561.9 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 232 | 233 | 231.8 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8729 | 1 | 24.8 | 52870.2 | 2833 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 14:22 | Normal | 552.5 | 554 | 566.3 | 569.7 | 3.8 | 4 | 3.3 | 3.5 | 232 | 232.6 | 231.8 | 17.7 | 17.8 | 18 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6391 | 1 | 25 | 52870.9 | 2833 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 14:27 | Normal | 556.4 | 554.9 | 547.3 | 549.6 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 231.2 | 233 | 232.2 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5527 | 1 | 25 | 52871.4 | 2833 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 14:32 | Normal | 541.4 | 553.9 | 553.6 | 568.9 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 230.8 | 232 | 231.2 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5149 | 1 | 24.9 | 52871.8 | 2833 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 14:37 | Normal | 550.7 | 547.1 | 554.7 | 554.1 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 231 | 232.6 | 231.4 | 14 | 13.9 | 14.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4963 | 1 | 24.9 | 52872.2 | 2833 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 14:42 | Normal | 537.5 | 535.8 | 519.4 | 552.5 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 230.8 | 231.6 | 231 | 8.9 | 8.9 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3209 | 1 | 24.9 | 52872.6 | 2833 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 14:47 | Normal | 551.5 | 547.8 | 539.6 | 545.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 231 | 231.6 | 231.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3044 | 1 | 24.7 | 52872.9 | 2833 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 14:52 | Normal | 540.4 | 550.9 | 538.5 | 517.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 230.6 | 232 | 231 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2410 | 1 | 24.6 | 52873.1 | 2834 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 14:57 | Normal | 536.5 | 524 | 543 | 551.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 230.2 | 231.8 | 231.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2303 | 1 | 24.4 | 52873.3 | 2834 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:02 | Normal | 537.5 | 530 | 549.3 | 548.7 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 230 | 231.4 | 231 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2716 | 1 | 24.4 | 52873.5 | 2834 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:07 | Normal | 539 | 541.5 | 543.1 | 548.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 230.6 | 231.8 | 231.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2914 | 1 | 24.1 | 52873.7 | 2834 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-13 15:12 | Normal | 524.6 | 541 | 532.4 | 536.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 229.8 | 231 | 230.2 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1518 | 1 | 24.1 | 52873.8 | 2834 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:17 | Normal | 539.9 | 539.4 | 542 | 509.7 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 229.4 | 231.4 | 231.2 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1307 | 1 | 24 | 52874 | 2834 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:22 | Normal | 520.4 | 526.8 | 525.3 | 522.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 229.2 | 231 | 230.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1165 | 1 | 23.9 | 52874.1 | 2834 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:27 | Normal | 531.1 | 528.5 | 508.8 | 524.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 230 | 231.2 | 230 | 4.4 | 4 | 4.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1222 | 1 | 23.8 | 52874.2 | 2834 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:32 | Normal | 521.5 | 543 | 532.6 | 524.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 4.7 | 4.9 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1664 | 1 | 23.7 | 52874.3 | 2834 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:37 | Normal | 526.5 | 529.1 | 534.3 | 552.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 230.2 | 230.8 | 230 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1878 | 1 | 23.6 | 52874.4 | 2834 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:42 | Normal | 536.9 | 538.4 | 537.9 | 556.8 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 230.2 | 231.4 | 231.8 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 60 | 59.99 | 60 | 3185 | 1 | 23.5 | 52874.7 | 2834 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-13 15:47 | Normal | 546.2 | 541.7 | 549.4 | 551.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 229.8 | 231.6 | 230.8 | 9.9 | 10 | 10.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3529 | 1 | 23.6 | 52875 | 2834 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 15:52 | Normal | 552.9 | 547.9 | 555.5 | 560.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 230.6 | 231.4 | 231.4 | 15.9 | 16 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5608 | 1 | 23.6 | 52875.4 | 2835 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:57 | Normal | 548.8 | 554 | 551.8 | 553.2 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4 | 231.6 | 232 | 232.2 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6642 | 1 | 23.8 | 52875.9 | 2835 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:02 | Normal | 555 | 554.6 | 554.3 | 549.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 230.8 | 232 | 230.6 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6143 | 1 | 23.9 | 52876.4 | 2835 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2026-06-13 16:07 | Normal | 563.6 | 546.9 | 549.5 | 549.7 | 2.5 | 3 | 2.9 | 4.3 | 230.4 | 231.6 | 230.4 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5322 | 1 | 24 | 52876.8 | 2835 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:12 | Normal | 555.6 | 547 | 572.5 | 555.8 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | 229.8 | 231.4 | 230.6 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5683 | 1 | 24.1 | 52877.3 | 2835 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 16:17 | Normal | 550.7 | 547 | 553.6 | 542 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 229.6 | 231.6 | 229.8 | 11 | 11.1 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3951 | 1 | 24.3 | 52877.7 | 2835 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 16:22 | Normal | 541.8 | 534.1 | 524.6 | 525.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2619 | 1 | 24.3 | 52878 | 2835 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:27 | Normal | 541.6 | 536 | 521.2 | 548.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 229.2 | 230.6 | 229.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2334 | 1 | 24.2 | 52878.2 | 2835 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:32 | Normal | 547.8 | 533 | 521.4 | 532.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 228.8 | 230 | 229.8 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1978 | 1 | 24.2 | 52878.4 | 2835 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:37 | Normal | 532.8 | 518.1 | 530 | 535 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 228.2 | 229.8 | 229.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1542 | 1 | 24.1 | 52878.5 | 2835 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:42 | Normal | 500.8 | 520.9 | 533.4 | 525.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 228.4 | 229.8 | 229.6 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1099 | 1 | 24 | 52878.6 | 2835 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 16:47 | Normal | 540.4 | 529.2 | 551.5 | 505.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 228.8 | 230.2 | 229 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 717 | 1 | 23.9 | 52878.7 | 2835 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:52 | Normal | 530.5 | 508.1 | 532.4 | 525.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229 | 230.4 | 229.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 321 | 1 | 23.8 | 52878.8 | 2836 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:57 | Normal | 527.5 | 536.9 | 530.5 | 498.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 228.8 | 229.8 | 228.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 91 | 1 | 23.8 | 52878.8 | 2836 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-13 17:02 | Normal | 523.8 | 479.1 | 517.1 | 495.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 230.2 | 228.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7 | 1 | 23.6 | 52878.8 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 17:07 | Normal | 500.6 | 502.8 | 487.4 | 488.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232.6 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 23.4 | 52878.8 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-13 17:12 | Normal | 461 | 473.3 | 473.7 | 473.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 231.8 | 230.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21 | 1 | 23.3 | 52878.8 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 17:17 | Normal | 427.9 | 426.8 | 432.4 | 433 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231.4 | 230.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 18 | 1 | 23.2 | 52878.8 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 17:22 | Normal | 318.8 | 356.3 | 344.5 | 353 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 231.6 | 230.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 20 | 1 | 23 | 52878.8 | 2836 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 17:27 | Normal | 237 | 255.7 | 240.6 | 254.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 230 | 230.6 | 230.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 19 | 1 | 23 | 52878.8 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0