## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-13 06:16 | Wait | 81.7 | 75.9 | 95.7 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.6 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-13 06:16 | Wait | 89.5 | 85 | 104.7 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 30.3 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-13 06:16 | Wait | 267 | 265.7 | 264.1 | 265.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.5 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-13 06:16 | Wait | 263 | 260.4 | 274.9 | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-13 06:20 | Check | 414.6 | 427.6 | 422.9 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 4 | 36.4 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-13 06:21 | Check | 405.8 | 420.1 | 423.9 | 421 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 4 | 35.8 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 270
2026-06-13 06:22 | Check | 425.5 | 438.2 | 432.2 | 430.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 4 | 34.9 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 284
2026-06-13 06:23 | Check | 444.2 | 452.6 | 449.6 | 446.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 4 | 34.7 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 261
2026-06-13 06:24 | Check | 292 | 308.5 | 374 | 367.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 4 | 33.6 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 264
2026-06-13 06:26 | Normal | 295.5 | 477.6 | 425.3 | 463 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 8 | 1 | 34.5 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.017 | 0.629 | 16 | 261
2026-06-13 06:26 | Normal | 206 | 458.6 | 325.6 | 461 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.4 | 223 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10 | 1 | 35.6 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.014 | 0.629 | 16 | 261
2026-06-13 06:27 | Normal | 213.3 | 461.6 | 334.9 | 468.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.6 | 223.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7 | 1 | 36.8 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.014 | 0.631 | 16 | 261
2026-06-13 06:28 | Normal | 184 | 469.6 | 258.2 | 481.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 37.6 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.003 | 0.63 | 16 | 261
2026-06-13 06:29 | Normal | 216.5 | 446.9 | 314.7 | 461.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 223 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9 | 1 | 38.4 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.012 | 0.631 | 16 | 261
2026-06-13 06:30 | Normal | 221.1 | 443.7 | 271.7 | 451 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 223.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 39.1 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.008 | 0.629 | 16 | 261
2026-06-13 06:31 | Normal | 212.2 | 461.5 | 221.2 | 471.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 110 | 1 | 39.6 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.017 | 0.629 | 16 | 261
2026-06-13 06:32 | Normal | 199.7 | 465.6 | 213.4 | 451 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 17 | 1 | 39.9 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 21 | 0.016 | 0.631 | 16 | 261
2026-06-13 06:33 | Normal | 200 | 451.8 | 199.6 | 483.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11 | 1 | 37.6 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.012 | 0.63 | 16 | 261
2026-06-13 06:34 | Normal | 193.8 | 450.6 | 237.6 | 492.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 36.2 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 0.018 | 0.169 | 13 | 261
2026-06-13 06:35 | Normal | 201.8 | 422.8 | 198.4 | 458.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.4 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13 | 1 | 35.3 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.028 | 0.63 | 16 | 261
2026-06-13 06:36 | Normal | 211 | 410.4 | 177.5 | 450.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223 | 223.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 43 | 1 | 36.1 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.019 | 0.629 | 16 | 261
2026-06-13 06:37 | Normal | 182.3 | 399.5 | 245.3 | 435.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 10 | 1 | 37.5 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.017 | 0.63 | 16 | 261
2026-06-13 06:38 | Normal | 182.6 | 404.4 | 213.5 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 9 | 1 | 38.7 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.012 | 0.63 | 16 | 261
2026-06-13 06:39 | Normal | 216 | 427.8 | 189.9 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 39.6 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 0.024 | 0.63 | 16 | 261
2026-06-13 06:40 | Normal | 199.9 | 419.6 | 200.3 | 465.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 223.2 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 52 | 1 | 38.9 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.099 | 0.631 | 16 | 261
2026-06-13 06:41 | Normal | 199.8 | 445.6 | 281.9 | 497.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223 | 223.4 | 224 | 1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 123 | 1 | 37.2 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.237 | 0.486 | 16 | 261
2026-06-13 06:42 | Normal | 199.9 | 449.8 | 317.9 | 503.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 220 | 1 | 36.2 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.769 | 0.153 | 13 | 261
2026-06-13 06:43 | Normal | 200.3 | 487.9 | 358.9 | 503.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 223.4 | 223.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 288 | 1 | 35.4 | 74474.1 | 6697 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.401 | 0.631 | 16 | 261
2026-06-13 06:44 | Normal | 199.7 | 501.6 | 413.7 | 496.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 222.8 | 224 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 317 | 1 | 35 | 74474.2 | 6697 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.454 | 0.63 | 16 | 261
2026-06-13 06:45 | Normal | 199.8 | 467.9 | 424.1 | 488.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 223 | 223.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 254 | 1 | 36.9 | 74474.2 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.382 | 0.631 | 16 | 261
2026-06-13 06:46 | Normal | 199.6 | 456.6 | 353.8 | 512.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 134 | 1 | 38.3 | 74474.2 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.388 | 0.159 | 13 | 261
2026-06-13 06:47 | Normal | 199.6 | 446.5 | 280 | 496.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 116 | 1 | 39.3 | 74474.2 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.131 | 0.631 | 16 | 261
2026-06-13 06:48 | Normal | 199.5 | 456 | 214 | 482.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 223 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 109 | 1 | 39.7 | 74474.2 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 21 | 0.163 | 0.631 | 16 | 261
2026-06-13 06:49 | Normal | 199.6 | 488.6 | 278.1 | 498.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 59.99 | 199 | 1 | 37.8 | 74474.2 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.312 | 0.63 | 16 | 261
2026-06-13 06:50 | Normal | 199.7 | 481 | 309.8 | 485.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 223 | 223.6 | 223.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 372 | 1 | 36.7 | 74474.2 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 21 | 0.567 | 0.631 | 16 | 261
2026-06-13 06:51 | Normal | 234.7 | 498.8 | 497.6 | 491.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 643 | 1 | 36 | 74474.2 | 6697 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.732 | 0.617 | 13 | 261
2026-06-13 06:52 | Normal | 308.5 | 498.7 | 489 | 511.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 223.2 | 222.8 | 223.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 793 | 1 | 35.5 | 74474.2 | 6697 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.82 | 0.614 | 13 | 261
2026-06-13 06:53 | Normal | 411.9 | 513.5 | 498.9 | 497 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1006 | 1 | 35.2 | 74474.2 | 6697 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.857 | 0.631 | 13 | 261
2026-06-13 06:54 | Normal | 466 | 498.7 | 487.9 | 506.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 977 | 1 | 35 | 74474.2 | 6697 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.858 | 0.631 | 13 | 261
2026-06-13 06:55 | Normal | 499.9 | 508.7 | 482.5 | 490.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 4 | 4 | 4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1348 | 1 | 36.8 | 74474.2 | 6697 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0.936 | 0.614 | 13 | 261
2026-06-13 06:56 | Normal | 523.9 | 520.7 | 510.3 | 480.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 223 | 223.4 | 224.2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2085 | 1 | 38.3 | 74474.3 | 6697 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0.965 | 0.605 | 13 | 261
2026-06-13 06:57 | Normal | 529.1 | 508.8 | 472 | 480.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1741 | 1 | 39.4 | 74474.3 | 6697 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.95 | 0.6 | 13 | 261
2026-06-13 06:58 | Normal | 506.8 | 507.7 | 479.9 | 504.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 222.4 | 223 | 223.6 | 3 | 3 | 3 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 1058 | 1 | 39.3 | 74474.3 | 6697 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.862 | 0.631 | 13 | 261
2026-06-13 06:59 | Normal | 467.9 | 485.6 | 495.9 | 503.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 222.6 | 223 | 223.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 827 | 1 | 37.9 | 74474.3 | 6697 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.791 | 0.614 | 13 | 261
2026-06-13 07:00 | Normal | 467.9 | 494.4 | 460.9 | 489.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 671 | 1 | 36.9 | 74474.4 | 6697 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.729 | 0.617 | 13 | 261
2026-06-13 07:01 | Normal | 433.3 | 493.7 | 479.1 | 492.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 223 | 223.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 633 | 1 | 36.4 | 74474.4 | 6697 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.733 | 0.617 | 13 | 261
2026-06-13 07:02 | Normal | 480.7 | 481.3 | 482 | 497.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 718 | 1 | 35.9 | 74474.4 | 6697 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.789 | 0.613 | 13 | 261
2026-06-13 07:03 | Normal | 462.4 | 511.6 | 511.7 | 483.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 814 | 1 | 35.7 | 74474.4 | 6697 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.79 | 0.613 | 13 | 261
2026-06-13 07:04 | Normal | 364.7 | 489.4 | 441.9 | 480.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 2 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 604 | 1 | 35.5 | 74474.4 | 6697 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.693 | 0.62 | 13 | 261
2026-06-13 07:05 | Normal | 326.1 | 527.3 | 463.7 | 480.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 223.4 | 224 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 477 | 1 | 35.4 | 74474.4 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.608 | 0.628 | 13 | 261
2026-06-13 07:06 | Normal | 366.2 | 460.7 | 491.9 | 500.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 223 | 222.8 | 224.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 701 | 1 | 35.4 | 74474.4 | 6697 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.766 | 0.613 | 13 | 261
2026-06-13 07:07 | Normal | 417.7 | 483.6 | 490.7 | 494.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 223 | 223 | 223.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 827 | 1 | 35.3 | 74474.4 | 6697 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.828 | 0.613 | 13 | 261
2026-06-13 07:08 | Normal | 407.6 | 525.8 | 491.6 | 498.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 222.8 | 223 | 223.8 | 2.1 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 634 | 1 | 35.2 | 74474.4 | 6697 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.7 | 0.617 | 13 | 261
2026-06-13 07:09 | Normal | 336.6 | 509.3 | 475.7 | 507.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 223 | 223.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 529 | 1 | 35.2 | 74474.5 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.65 | 0.625 | 13 | 261
2026-06-13 07:10 | Normal | 383.8 | 514.5 | 495.2 | 502.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 223.2 | 223 | 223.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 799 | 1 | 35.2 | 74474.5 | 6697 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.817 | 0.613 | 13 | 261
2026-06-13 07:11 | Normal | 505.2 | 516.5 | 470.9 | 498.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1337 | 1 | 35.3 | 74474.5 | 6697 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.934 | 0.613 | 13 | 261
2026-06-13 07:12 | Normal | 492.9 | 511.6 | 482.7 | 513.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1984 | 1 | 35.2 | 74474.5 | 6698 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0.963 | 0.607 | 13 | 261
2026-06-13 07:13 | Normal | 461.6 | 501.5 | 500.5 | 509.3 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 223.6 | 223.2 | 223.6 | 7 | 6.9 | 7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2527 | 1 | 35.3 | 74474.6 | 6698 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0.976 | 0.588 | 13 | 261
2026-06-13 07:14 | Normal | 504.1 | 539.1 | 509.7 | 510.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 222.8 | 223 | 224 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2642 | 1 | 35.3 | 74474.6 | 6698 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0.983 | 0.591 | 13 | 261
2026-06-13 07:15 | Normal | 472.8 | 515.6 | 513.1 | 503 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2506 | 1 | 35.3 | 74474.6 | 6698 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0.98 | 0.596 | 13 | 261
2026-06-13 07:16 | Normal | 488.8 | 527.6 | 490.8 | 511.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 222.6 | 222.8 | 224 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2134 | 1 | 35.4 | 74474.7 | 6698 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0.967 | 0.611 | 13 | 261
2026-06-13 07:17 | Normal | 494.7 | 501.6 | 500.9 | 498.7 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.9 | 223 | 222.6 | 223.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1740 | 1 | 35.4 | 74474.7 | 6698 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0.951 | 0.599 | 13 | 261
2026-06-13 07:18 | Normal | 513.2 | 522.7 | 492 | 504.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 5.1 | 5 | 5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1842 | 1 | 35.5 | 74474.7 | 6698 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0.962 | 0.591 | 13 | 261
2026-06-13 07:19 | Normal | 520.8 | 512.6 | 509.6 | 506.5 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2602 | 1 | 35.5 | 74474.8 | 6698 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0.983 | 0.581 | 13 | 261
2026-06-13 07:20 | Normal | 525.6 | 509.5 | 514.4 | 513.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2842 | 1 | 35.5 | 74474.8 | 6698 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.986 | 0.584 | 13 | 261
2026-06-13 07:21 | Normal | 524.8 | 510.7 | 519.1 | 525 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 223 | 222.8 | 223.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2135 | 1 | 35.6 | 74474.9 | 6698 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 21 | 0.964 | 0.611 | 13 | 261
2026-06-13 07:22 | Normal | 486 | 520.5 | 503.8 | 487.5 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.3 | 223.4 | 223.2 | 224 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2134 | 1 | 35.6 | 74474.9 | 6698 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 21 | 0.966 | 0.607 | 13 | 261
2026-06-13 07:23 | Normal | 506.9 | 522.6 | 513.9 | 519.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 222.8 | 223.4 | 224 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2323 | 1 | 35.6 | 74474.9 | 6698 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0.978 | 0.592 | 13 | 261
2026-06-13 07:24 | Normal | 541.5 | 514.7 | 499.5 | 508.4 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 223 | 223 | 224 | 8 | 7.9 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2882 | 1 | 35.6 | 74475 | 6698 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0.987 | 0.578 | 13 | 261
2026-06-13 07:25 | Normal | 508.9 | 540.3 | 507.1 | 521.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 223 | 223.8 | 224.2 | 8.1 | 8 | 8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3032 | 1 | 35.7 | 74475 | 6698 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0.988 | 0.597 | 13 | 261
2026-06-13 07:26 | Normal | 529.5 | 527.6 | 509.6 | 508.4 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3652 | 1 | 35.8 | 74475.1 | 6698 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 21 | 0.994 | 0.561 | 13 | 261
2026-06-13 07:27 | Normal | 490.9 | 515.5 | 496.3 | 513.8 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2517 | 1 | 35.8 | 74475.1 | 6698 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0.975 | 0.592 | 13 | 261
2026-06-13 07:28 | Normal | 474.7 | 535 | 491.1 | 500.8 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 223.6 | 224 | 224 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2775 | 1 | 35.9 | 74475.2 | 6698 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0.98 | 0.592 | 13 | 261
2026-06-13 07:29 | Normal | 433.6 | 548 | 499.4 | 512.9 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 223.2 | 224 | 224.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60 | 60 | 60 | 3118 | 1 | 35.9 | 74475.2 | 6698 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0.993 | 0.573 | 13 | 261
2026-06-13 07:30 | Normal | 410.7 | 543 | 508.9 | 514.7 | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 13.1 | 13 | 13 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4814 | 1 | 36 | 74475.3 | 6698 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 21 | 0.997 | 0.546 | 11 | 261
2026-06-13 07:31 | Normal | 411.8 | 524.6 | 534 | 524.8 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60 | 60.01 | 60 | 4784 | 1 | 36.1 | 74475.4 | 6698 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 21 | 0.998 | 0.554 | 11 | 261
2026-06-13 07:32 | Normal | 427.9 | 527.7 | 517.6 | 493.5 | 2.6 | 3.6 | 1.4 | 1.8 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4673 | 1 | 36.1 | 74475.5 | 6698 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 21 | 0.997 | 0.544 | 11 | 261
2026-06-13 07:33 | Normal | 408.7 | 525.6 | 484.9 | 482.6 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 223.8 | 224 | 224.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3099 | 1 | 36.2 | 74475.5 | 6698 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 21 | 0.993 | 0.566 | 11 | 261
2026-06-13 07:34 | Normal | 437.6 | 530.6 | 525.1 | 515 | 2.1 | 3.3 | 1.2 | 1.6 | 223.2 | 224.2 | 224.4 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4430 | 1 | 36.3 | 74475.6 | 6698 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 21 | 0.995 | 0.559 | 11 | 261
2026-06-13 07:35 | Normal | 434.8 | 534 | 498.1 | 524.9 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3894 | 1 | 36.4 | 74475.7 | 6698 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 21 | 0.997 | 0.528 | 11 | 261
2026-06-13 07:36 | Normal | 442.8 | 544.6 | 524.5 | 507.6 | 4.3 | 5.5 | 3 | 3.5 | 224.4 | 225.4 | 225 | 21.1 | 21 | 21.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7642 | 1 | 36.4 | 74475.8 | 6698 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 3.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 21 | 0.999 | 0.461 | 11 | 261
2026-06-13 07:37 | Normal | 433.9 | 531.4 | 513.5 | 507.5 | 4.8 | 6 | 3.3 | 3.7 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8479 | 1 | 36.5 | 74475.9 | 6698 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 21 | 0.999 | 0.479 | 11 | 261
2026-06-13 07:38 | Normal | 427.8 | 544.1 | 511.3 | 521 | 3.9 | 4.7 | 2.3 | 2.8 | 224.2 | 224.2 | 225 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6838 | 1 | 36.5 | 74476 | 6698 | 2 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 21 | 0.998 | 0.508 | 11 | 261
2026-06-13 07:39 | Normal | 424.5 | 532.1 | 511.7 | 491.5 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 223.4 | 223.8 | 224 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3617 | 1 | 36.6 | 74476.1 | 6698 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 21 | 0.995 | 0.549 | 11 | 261
2026-06-13 07:40 | Normal | 488.8 | 505.6 | 512.7 | 523.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 223 | 223.2 | 224.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60 | 60 | 60 | 2672 | 1 | 36.8 | 74476.2 | 6698 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0.987 | 0.58 | 11 | 261
2026-06-13 07:41 | Normal | 511 | 516.7 | 528.9 | 510.7 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2 | 223.2 | 224.2 | 224 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3373 | 1 | 36.9 | 74476.2 | 6698 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 21 | 0.994 | 0.572 | 11 | 261
2026-06-13 07:42 | Normal | 530.9 | 513.7 | 518.1 | 525.9 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4245 | 1 | 37 | 74476.3 | 6698 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 21 | 0.995 | 0.569 | 11 | 261
2026-06-13 07:43 | Normal | 531.5 | 513.4 | 511.7 | 525.5 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.4 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4305 | 1 | 37 | 74476.4 | 6698 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 21 | 0.993 | 0.568 | 11 | 261
2026-06-13 07:44 | Normal | 499.8 | 511.7 | 527.4 | 511.3 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 223.8 | 224 | 224.8 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4541 | 1 | 37.1 | 74476.4 | 6698 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 21 | 0.998 | 0.554 | 11 | 261
2026-06-13 07:45 | Normal | 529 | 535.7 | 533.7 | 517.5 | 3.4 | 5.8 | 3.2 | 3.9 | 224.8 | 224.6 | 225.2 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 60 | 60 | 60 | 8168 | 1 | 37.1 | 74476.5 | 6698 | 2.1 | 1.1 | 0 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 21 | 0.999 | 0.474 | 11 | 261
2026-06-13 07:46 | Normal | 530 | 544.6 | 516.7 | 517.5 | 3.5 | 5.6 | 3.5 | 4 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8336 | 1 | 37.1 | 74476.7 | 6698 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 21 | 0.999 | 0.483 | 9 | 261
2026-06-13 07:47 | Normal | 536.9 | 519.8 | 519.9 | 515.3 | 2.7 | 3.2 | 3 | 3.4 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 17 | 16.9 | 17.1 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 6194 | 1 | 37.3 | 74476.8 | 6698 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 21 | 0.997 | 0.529 | 9 | 261
2026-06-13 07:48 | Normal | 512.9 | 526.7 | 536 | 522.9 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.2 | 223.8 | 224 | 224.4 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5947 | 1 | 37.3 | 74476.9 | 6698 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 21 | 0.997 | 0.528 | 9 | 261
2026-06-13 07:49 | Normal | 541.8 | 531.7 | 526.4 | 517.3 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.6 | 223.8 | 224.6 | 225 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6346 | 1 | 37.4 | 74477 | 6698 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 21 | 0.998 | 0.53 | 9 | 261
2026-06-13 07:50 | Normal | 530.1 | 525 | 525.6 | 523.4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 224 | 224.6 | 225 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7129 | 1 | 37.5 | 74477.1 | 6698 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 21 | 0.999 | 0.498 | 9 | 261
2026-06-13 07:51 | Normal | 520 | 526.7 | 512.9 | 524.7 | 4 | 4.5 | 4 | 4.3 | 224.6 | 225.4 | 226 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8142 | 1 | 37.6 | 74477.2 | 6698 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 21 | 0.999 | 0.489 | 9 | 261
2026-06-13 07:52 | Normal | 524.5 | 523.5 | 521.4 | 515.3 | 5.2 | 7.8 | 4.9 | 5.6 | 225 | 225.8 | 226.6 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 60 | 60.03 | 59.98 | 11628 | 1 | 37.6 | 74477.4 | 6698 | 3.1 | 2 | 0 | 2.8 | 4.6 | 0.2 | 2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 21 | 0.999 | 0.394 | 9 | 261
2026-06-13 07:53 | Normal | 497.8 | 515.5 | 512.1 | 510.4 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 21.1 | 21 | 21.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7858 | 1 | 37.8 | 74477.6 | 6698 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 21 | 0.999 | 0.49 | 9 | 261
2026-06-13 07:54 | Normal | 515 | 520.7 | 531.2 | 520 | 3.5 | 4 | 3.1 | 3.7 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7489 | 1 | 37.8 | 74477.7 | 6698 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 21 | 0.999 | 0.486 | 9 | 261
2026-06-13 07:55 | Normal | 527.9 | 529.4 | 524.9 | 521.7 | 3.6 | 5.8 | 3.5 | 4 | 223.6 | 224.8 | 225.2 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8121 | 1 | 37.9 | 74477.8 | 6698 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 2 | 1.7 | 2.2 | 21 | 0.999 | 0.489 | 9 | 261
2026-06-13 07:56 | Normal | 530.9 | 513.7 | 524.5 | 504.6 | 2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4876 | 1 | 38.1 | 74477.9 | 6698 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0.996 | 0.554 | 9 | 261
2026-06-13 07:57 | Normal | 512.1 | 513.7 | 498.8 | 501.6 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 11.1 | 11 | 11.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4222 | 1 | 38.2 | 74478 | 6698 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 21 | 0.992 | 0.566 | 9 | 261
2026-06-13 07:58 | Normal | 501.7 | 506.3 | 497.3 | 506.2 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 10.1 | 10.1 | 10 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 3826 | 1 | 38.3 | 74478.1 | 6698 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 21 | 0.992 | 0.561 | 9 | 261
2026-06-13 07:59 | Normal | 513.9 | 511.8 | 497.9 | 514.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 223 | 222.8 | 223.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3350 | 1 | 38.3 | 74478.1 | 6698 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0.987 | 0.587 | 9 | 261
2026-06-13 08:00 | Normal | 495.9 | 490.1 | 505 | 489.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2845 | 1 | 38.4 | 74478.2 | 6698 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.984 | 0.579 | 9 | 261
2026-06-13 08:01 | Normal | 517.6 | 493.6 | 501.8 | 488.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2666 | 1 | 38.4 | 74478.2 | 6698 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.976 | 0.592 | 9 | 261
2026-06-13 08:02 | Normal | 511.5 | 501.6 | 495.9 | 505.8 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2542 | 1 | 38.5 | 74478.3 | 6698 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0.979 | 0.597 | 9 | 261
2026-06-13 08:03 | Normal | 500 | 485.8 | 495.7 | 509.6 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.3 | 222.6 | 223.2 | 224 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2440 | 1 | 38.5 | 74478.3 | 6698 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.979 | 0.596 | 9 | 261
2026-06-13 08:04 | Normal | 493.2 | 509.6 | 495.5 | 492.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2424 | 1 | 38.5 | 74478.3 | 6698 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.976 | 0.596 | 9 | 261
2026-06-13 08:05 | Normal | 496.4 | 504.7 | 528.9 | 503.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222 | 223 | 223 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2187 | 1 | 38.5 | 74478.4 | 6698 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0.967 | 0.61 | 9 | 261
2026-06-13 08:06 | Normal | 496.9 | 489.8 | 489.7 | 500.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2025 | 1 | 38.5 | 74478.4 | 6698 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0.964 | 0.608 | 9 | 261
2026-06-13 08:07 | Normal | 534.3 | 491.7 | 516.3 | 491.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 222.2 | 223 | 223.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1734 | 1 | 38.6 | 74478.4 | 6698 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0.951 | 0.607 | 18 | 261
2026-06-13 08:08 | Normal | 487 | 509.6 | 498.4 | 496.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 222.8 | 222.2 | 223.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60 | 59.98 | 60 | 1302 | 1 | 38.5 | 74478.5 | 6698 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.908 | 0.611 | 20 | 261
2026-06-13 08:09 | Normal | 472.6 | 502.7 | 481.7 | 499.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 942 | 1 | 38.5 | 74478.5 | 6698 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.85 | 0.611 | 20 | 261
2026-06-13 08:10 | Normal | 411.6 | 489.7 | 467.8 | 497.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222 | 222.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 547 | 1 | 38.5 | 74478.5 | 6698 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.644 | 0.625 | 23 | 261
2026-06-13 08:11 | Normal | 296.1 | 470.4 | 486 | 477 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222 | 222 | 223.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 330 | 1 | 38.4 | 74478.5 | 6698 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.453 | 0.629 | 27 | 261
2026-06-13 08:12 | Normal | 199.6 | 442.4 | 437.5 | 484.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 197 | 1 | 38.3 | 74478.5 | 6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.333 | 0.631 | 25 | 261
2026-06-13 08:17 | Normal | 199.7 | 472.8 | 446.9 | 507.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 222.2 | 222.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 431 | 1 | 37.8 | 74478.5 | 6699 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 08:22 | Normal | 199.9 | 472.9 | 199.6 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 94 | 1 | 37.4 | 74478.5 | 6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 08:27 | Normal | 199.7 | 426.2 | 202.6 | 485.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 95 | 1 | 37 | 74478.6 | 6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 08:32 | Normal | 200 | 454.7 | 221.5 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 179 | 1 | 36.8 | 74478.6 | 6699 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 08:37 | Normal | 291 | 490.6 | 468.7 | 498.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 677 | 1 | 36.6 | 74478.6 | 6699 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 08:42 | Normal | 199.8 | 501.2 | 336.1 | 502.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 316 | 1 | 36.4 | 74478.6 | 6699 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 08:47 | Normal | 418.3 | 505.7 | 482.9 | 503.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 491 | 1 | 36.4 | 74478.7 | 6699 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 08:52 | Normal | 523.8 | 509.6 | 498.8 | 515.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2299 | 1 | 36.4 | 74478.8 | 6699 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 08:57 | Normal | 519.7 | 529.5 | 506.4 | 519.3 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4306 | 1 | 36.5 | 74479.1 | 6699 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:02 | Normal | 521.6 | 530.5 | 531.3 | 516.1 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 223 | 222.6 | 223.8 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4952 | 1 | 36.6 | 74479.5 | 6699 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:07 | Normal | 497.9 | 534.6 | 502.4 | 524.3 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 222.6 | 223 | 223.2 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4189 | 1 | 36.8 | 74479.9 | 6699 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:12 | Normal | 510.4 | 502.1 | 481.8 | 491.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1407 | 1 | 37 | 74480.1 | 6700 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:17 | Normal | 404.7 | 491.6 | 476.5 | 482.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 395 | 1 | 37.2 | 74480.2 | 6700 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:22 | Normal | 199.8 | 392.7 | 199.4 | 458.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 54 | 1 | 37.2 | 74480.2 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:27 | Normal | 195.6 | 360.4 | 173.6 | 418.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11 | 1 | 37.2 | 74480.2 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:32 | Normal | 203 | 240.3 | 197.9 | 416.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 4 | 1 | 37.1 | 74480.2 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:37 | Normal | 199.9 | 263.8 | 199.4 | 452.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33 | 1 | 36.9 | 74480.2 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:42 | Normal | 199.6 | 441.9 | 208.1 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 221.4 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 125 | 1 | 36.6 | 74480.2 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:47 | Normal | 294.9 | 490.9 | 373.5 | 501.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 221 | 221.2 | 222.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 701 | 1 | 36.4 | 74480.2 | 6700 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:52 | Normal | 516.7 | 517.6 | 527.7 | 510.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 4.2 | 4 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1479 | 1 | 36.3 | 74480.3 | 6700 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 09:57 | Normal | 512.8 | 517.8 | 517.9 | 500.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1706 | 1 | 36.2 | 74480.5 | 6700 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:02 | Normal | 517.4 | 522.7 | 536.7 | 527.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5437 | 1 | 36.1 | 74480.8 | 6700 | 1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:07 | Normal | 533.9 | 528.9 | 529.8 | 524.7 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 7995 | 1 | 36.3 | 74481.3 | 6700 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:12 | Normal | 526.9 | 528.9 | 533.8 | 518.7 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3.5 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 6663 | 1 | 36.7 | 74481.9 | 6701 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:17 | Normal | 529.4 | 532.7 | 536.1 | 517.9 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 223 | 223.2 | 224 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.91 | 59.88 | 59.9 | 6607 | 1 | 37 | 74482.5 | 6701 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:22 | Normal | 533.6 | 525.6 | 526.7 | 521.7 | 2.6 | 3 | 2.5 | 3 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5889 | 1 | 37.4 | 74483 | 6701 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:27 | Normal | 533.4 | 506.9 | 503.7 | 477.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 222.6 | 222.2 | 223 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1953 | 1 | 37.7 | 74483.3 | 6701 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:32 | Normal | 512.7 | 526.7 | 523.7 | 525.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3303 | 1 | 37.9 | 74483.5 | 6701 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:37 | Normal | 532.2 | 541.7 | 541.8 | 538.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 224 | 223.4 | 224 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7375 | 1 | 37.9 | 74483.9 | 6701 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:42 | Normal | 542.2 | 523.9 | 516.9 | 513.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 222 | 222.2 | 223 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3625 | 1 | 37.9 | 74484.5 | 6701 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:47 | Normal | 518.9 | 528.8 | 503 | 515.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 222.4 | 222.6 | 223 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4196 | 1 | 38 | 74484.8 | 6701 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:52 | Normal | 521.8 | 526.8 | 535.8 | 521.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 222 | 222.2 | 223.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3596 | 1 | 38 | 74485.1 | 6701 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 10:57 | Normal | 518.5 | 536.6 | 540 | 511.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.5 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4455 | 1 | 38 | 74485.4 | 6701 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:02 | Normal | 516.5 | 534.7 | 518.1 | 533 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 224.6 | 224.2 | 225.4 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 8259 | 1 | 38.1 | 74485.9 | 6701 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:07 | Normal | 519.1 | 538.4 | 519.2 | 517 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 225 | 225.4 | 225.8 | 36.1 | 36 | 36.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13051 | 1 | 36.2 | 74487.1 | 6701 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:12 | Normal | 539.7 | 534.9 | 529.7 | 523.4 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 223.8 | 224 | 224.2 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10253 | 1 | 36.1 | 74487.8 | 6702 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:17 | Normal | 528.6 | 528.8 | 537.9 | 517.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 13.9 | 13.9 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5125 | 1 | 36.4 | 74488.5 | 6702 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:22 | Normal | 527.7 | 525.7 | 527.4 | 508.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 222.2 | 222.6 | 223 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60 | 60 | 5022 | 1 | 36.5 | 74489 | 6702 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:27 | Normal | 523.9 | 521.8 | 526.3 | 521.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 223 | 222.6 | 223.4 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5721 | 1 | 36.6 | 74489.4 | 6702 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:32 | Normal | 524.8 | 531 | 525.8 | 508.7 | 2.8 | 3 | 2.7 | 3.3 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6082 | 1 | 36.7 | 74490 | 6702 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:37 | Normal | 535.7 | 530.7 | 513 | 518.6 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 222.8 | 223 | 223.8 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6659 | 1 | 36.8 | 74490.5 | 6702 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:42 | Normal | 533.9 | 529.7 | 537.6 | 516.4 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3.1 | 223.4 | 222.8 | 223 | 16 | 15.9 | 16 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5951 | 1 | 37 | 74491.1 | 6702 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:47 | Normal | 517.7 | 512.6 | 521.7 | 510.5 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.1 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5800 | 1 | 37.1 | 74491.5 | 6702 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:52 | Normal | 527.5 | 529.7 | 526.8 | 512.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 222.4 | 222.8 | 223 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5854 | 1 | 37.1 | 74492 | 6702 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 11:57 | Normal | 499.8 | 495.5 | 501.6 | 506.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3390 | 1 | 37.2 | 74492.4 | 6702 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:02 | Normal | 522.7 | 497.7 | 519.6 | 512.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 222 | 221.8 | 222.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2502 | 1 | 37 | 74492.6 | 6702 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:07 | Normal | 534.7 | 528.6 | 538.2 | 541 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 9482 | 1 | 36.8 | 74493 | 6702 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:12 | Normal | 516.8 | 520.7 | 524.2 | 527.3 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 6 | 225 | 225 | 225.4 | 29.6 | 29.4 | 29.6 | 60.01 | 60 | 60.04 | 11710 | 1 | 37.1 | 74493.9 | 6703 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:17 | Normal | 519.5 | 573 | 523.6 | 543.4 | 7.6 | 5.8 | 8.7 | 9.2 | 226 | 226 | 226.2 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 15419 | 1 | 38 | 74495.1 | 6703 | 4.5 | 4.4 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:22 | Normal | 524.7 | 522.7 | 495.4 | 520.2 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 5 | 224.8 | 224.4 | 224.6 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15978 | 1 | 39.2 | 74496.8 | 6703 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:27 | Normal | 520.1 | 512.8 | 511.3 | 508.2 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10.5 | 225 | 225 | 225.2 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17871 | 1 | 40 | 74498.2 | 6703 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.6 | 4 | 0.3 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:32 | Normal | 497.7 | 478.8 | 490 | 483.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2861 | 1 | 41.2 | 74498.7 | 6703 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:37 | Normal | 491.8 | 491 | 506 | 479.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2114 | 1 | 41.1 | 74498.9 | 6703 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:42 | Normal | 515.8 | 488.8 | 504.9 | 503.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1169 | 1 | 40.8 | 74499.1 | 6703 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:47 | Normal | 491.6 | 507.7 | 500.8 | 499.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2115 | 1 | 40.5 | 74499.2 | 6703 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:52 | Normal | 540.1 | 534 | 538.6 | 524.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5144 | 1 | 40.2 | 74499.5 | 6703 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 12:57 | Normal | 504.2 | 504.1 | 507.9 | 515.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 222.2 | 222.4 | 223 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 60.12 | 60.13 | 60.12 | 3855 | 1 | 40.1 | 74499.9 | 6703 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:02 | Normal | 529.6 | 525.6 | 514 | 499.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 222 | 222.2 | 223 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 3657 | 1 | 40 | 74500.2 | 6703 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:07 | Normal | 532.5 | 530.6 | 538.4 | 530.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 5589 | 1 | 39.9 | 74500.5 | 6703 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:12 | Normal | 508.8 | 521.9 | 524.8 | 510.7 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.1 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60 | 60 | 60.01 | 3901 | 1 | 39.9 | 74500.9 | 6704 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:17 | Normal | 527.7 | 529.9 | 512.1 | 508.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.1 | 221.8 | 222 | 222.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4139 | 1 | 40.1 | 74501.3 | 6704 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:22 | Normal | 509.6 | 495.8 | 511 | 491.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 221 | 221.2 | 222 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1576 | 1 | 40 | 74501.5 | 6704 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:27 | Normal | 505.6 | 497.6 | 516.8 | 497.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 1186 | 1 | 39.8 | 74501.6 | 6704 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:32 | Normal | 428 | 505.7 | 478.9 | 490.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.2 | 220.6 | 221.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 698 | 1 | 39.5 | 74501.7 | 6704 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:37 | Normal | 505.9 | 509.8 | 502.2 | 486.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 221 | 220.8 | 221.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1567 | 1 | 39.2 | 74501.8 | 6704 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:42 | Normal | 516.9 | 524.8 | 528.7 | 525.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 3420 | 1 | 39.2 | 74502 | 6704 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:47 | Normal | 508.7 | 488.9 | 513.4 | 495.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 221 | 221.6 | 221.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1920 | 1 | 39.1 | 74502.3 | 6704 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:52 | Normal | 511.6 | 503.8 | 488.8 | 501.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 222.2 | 221.2 | 222.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2126 | 1 | 39.1 | 74502.4 | 6704 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 13:57 | Normal | 518.7 | 519.7 | 523.6 | 502.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 222.8 | 222.2 | 223 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3254 | 1 | 39.1 | 74502.6 | 6704 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:02 | Normal | 521.9 | 518.9 | 527.4 | 527.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5334 | 1 | 39.2 | 74502.9 | 6704 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:07 | Normal | 517.8 | 530.6 | 526.5 | 516.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.3 | 222.6 | 222.4 | 223 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 60 | 60 | 4251 | 1 | 39.2 | 74503.4 | 6704 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:12 | Normal | 527.7 | 520.9 | 518.4 | 515 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 222.6 | 222.4 | 223 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3546 | 1 | 39.4 | 74503.7 | 6705 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:18 | Normal | 522.7 | 533.8 | 513.6 | 522.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5328 | 1 | 39.6 | 74504.1 | 6705 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:22 | Normal | 552.8 | 523.7 | 522 | 501.7 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.1 | 222 | 223 | 223 | 11 | 10.9 | 11 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4152 | 1 | 39.7 | 74504.5 | 6705 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:27 | Normal | 522.8 | 512.8 | 504.7 | 509.4 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 222 | 221.8 | 222.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3569 | 1 | 39.8 | 74504.8 | 6705 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:32 | Normal | 526 | 507.9 | 523 | 505.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 221.4 | 222.4 | 223.2 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 3499 | 1 | 39.9 | 74505.1 | 6705 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:38 | Normal | 523.8 | 515.8 | 513.1 | 515.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3216 | 1 | 39.9 | 74505.4 | 6705 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:42 | Normal | 506.8 | 514.8 | 525.8 | 508.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.1 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60 | 59.99 | 60 | 2071 | 1 | 39.9 | 74505.6 | 6705 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:48 | Normal | 521.6 | 509.9 | 494.6 | 489.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2005 | 1 | 39.9 | 74505.8 | 6705 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:52 | Normal | 516.8 | 503.8 | 498.8 | 487.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60 | 59.98 | 1643 | 1 | 39.8 | 74505.9 | 6705 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 14:58 | Normal | 495.2 | 525.7 | 503.6 | 492.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 221.8 | 220.8 | 221.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1616 | 1 | 39.7 | 74506.1 | 6705 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:02 | Normal | 512 | 512.9 | 487.2 | 486.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221 | 220.6 | 221.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1898 | 1 | 39.6 | 74506.2 | 6705 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:08 | Normal | 515.7 | 510.8 | 502.8 | 494.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1824 | 1 | 39.5 | 74506.4 | 6705 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:12 | Normal | 502.1 | 499 | 512.8 | 491.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 221 | 221.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1102 | 1 | 39.5 | 74506.5 | 6706 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:18 | Normal | 470 | 495.8 | 491.7 | 504.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 907 | 1 | 39.4 | 74506.5 | 6706 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:23 | Normal | 467.3 | 477.5 | 459.9 | 480.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 749 | 1 | 39.3 | 74506.6 | 6706 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:27 | Normal | 479 | 496.5 | 489.7 | 499.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 847 | 1 | 39.2 | 74506.7 | 6706 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:33 | Normal | 514.9 | 509.7 | 491 | 497.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 221 | 221.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1099 | 1 | 39 | 74506.8 | 6706 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:37 | Normal | 489.1 | 503.8 | 497.7 | 494.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1464 | 1 | 39 | 74506.9 | 6706 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:43 | Normal | 516.9 | 487.8 | 495.7 | 525.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 221 | 221 | 221.6 | 6 | 5.9 | 6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2209 | 1 | 39 | 74507 | 6706 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:48 | Normal | 515 | 486.9 | 517.8 | 510.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 221.2 | 221 | 222.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2406 | 1 | 38.9 | 74507.2 | 6706 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:53 | Normal | 523.8 | 514.8 | 510.5 | 517.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3952 | 1 | 39 | 74507.5 | 6706 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 15:57 | Normal | 518.7 | 515.9 | 525 | 514.8 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 222 | 221.4 | 222.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4367 | 1 | 39 | 74507.9 | 6706 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:03 | Normal | 511.1 | 521.9 | 510.7 | 515.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3986 | 1 | 39.2 | 74508.2 | 6706 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:08 | Normal | 521.9 | 510.8 | 534.5 | 537.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 221.8 | 220.8 | 222 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60 | 60 | 60 | 3271 | 1 | 39.3 | 74508.5 | 6706 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:13 | Normal | 515.7 | 514.7 | 516.7 | 544.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 9.2 | 9 | 9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3376 | 1 | 39.5 | 74508.8 | 6707 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:18 | Normal | 514 | 493.8 | 504.9 | 512.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.5 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 2358 | 1 | 39.6 | 74509 | 6707 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:23 | Normal | 494.9 | 433 | 495 | 488.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 220 | 220 | 221 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1634 | 1 | 39.6 | 74509.2 | 6707 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:28 | Normal | 481.7 | 503.9 | 504.6 | 493.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 219.8 | 219.4 | 221.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1478 | 1 | 39.6 | 74509.3 | 6707 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:33 | Normal | 485.7 | 495.7 | 506.7 | 519.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 220.2 | 219.6 | 221 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1222 | 1 | 39.6 | 74509.4 | 6707 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:38 | Normal | 460.4 | 507.7 | 498.8 | 495.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 219.6 | 219.8 | 221 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 905 | 1 | 39.6 | 74509.5 | 6707 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:43 | Normal | 354.1 | 497.8 | 508.9 | 505.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 219.8 | 219.4 | 220.6 | 2 | 2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 541 | 1 | 39.5 | 74509.6 | 6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:48 | Normal | 199.8 | 491.2 | 410.8 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 325 | 1 | 39.4 | 74509.6 | 6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:53 | Normal | 200.1 | 468.7 | 304.7 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.2 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 107 | 1 | 39.3 | 74509.6 | 6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 16:58 | Normal | 200.7 | 384.2 | 199.8 | 468.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 47 | 1 | 39.2 | 74509.6 | 6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 17:03 | Normal | 173.6 | 199.4 | 201.7 | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 39.2 | 74509.6 | 6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 17:08 | Normal | 186.7 | 188 | 176.3 | 426.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 39 | 74509.6 | 6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 17:13 | Normal | 188.1 | 188.4 | 203.2 | 360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.9 | 74509.6 | 6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 17:18 | Normal | 207.1 | 205.8 | 205.6 | 354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 38.8 | 74509.6 | 6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-13 17:23 | Normal | 200 | 201 | 196.7 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 38.7 | 74509.6 | 6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0