## S3_BL12
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-14 06:10 | Fault | 549.4 | 549 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310.8 | 101.8 | 368 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:11 | Fault | 556.3 | 555.9 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310.8 | 101.8 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 23.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:12 | Fault | 562.2 | 561.9 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310.6 | 101.6 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 25.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:13 | Fault | 564.5 | 564.1 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.6 | 101.8 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 26.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:14 | Fault | 522.7 | 522.3 | 522.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 311 | 101.6 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 20 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:14 | Fault | 532.7 | 532.4 | 533.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310.2 | 101.4 | 367.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 20.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:14 | Fault | 566.9 | 566.5 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 311.4 | 101.6 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 27.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:15 | Fault | 572.8 | 572.4 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.4 | 101.8 | 369 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 28.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:16 | Fault | 578.9 | 580.9 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.6 | 101.6 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:17 | Fault | 585 | 590.2 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 311.4 | 101.6 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 29.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:18 | Fault | 588 | 594.6 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 311.4 | 101.8 | 369 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:19 | Fault | 595.6 | 604.8 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.6 | 101.8 | 368 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 30.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:20 | Fault | 602.4 | 613.2 | 613.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.8 | 101.6 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 31.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:21 | Fault | 606.5 | 617.9 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.2 | 102 | 369 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 31.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:22 | Fault | 611.6 | 624 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.2 | 102.2 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 32.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:24 | Fault | 623.4 | 637.3 | 638.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.4 | 102.2 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 32.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:25 | Fault | 625.7 | 639.7 | 640.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312 | 101.8 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 33.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:26 | Fault | 629 | 643 | 645.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.8 | 102 | 370 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 33.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:27 | Fault | 633.5 | 647.5 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.4 | 101.6 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:28 | Fault | 637.2 | 651.3 | 655.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.8 | 102 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 33.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:29 | Fault | 640.3 | 654.4 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312 | 102 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 34 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:30 | Fault | 643.8 | 657.9 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.6 | 102.2 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:31 | Fault | 647 | 661 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.4 | 101.8 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:32 | Fault | 650.4 | 664.4 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.4 | 102 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 34.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:33 | Fault | 652.5 | 666.5 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.2 | 101.8 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:34 | Fault | 655.7 | 669.6 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.2 | 101.8 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 34.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:35 | Fault | 658.6 | 672.5 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.2 | 102 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:36 | Fault | 661.4 | 675.4 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.8 | 102.2 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:37 | Fault | 663.5 | 677.5 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.4 | 102 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:38 | Fault | 665.1 | 679.1 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312 | 101.6 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:39 | Fault | 664.6 | 678.7 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.8 | 101.8 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:40 | Fault | 663.1 | 677.2 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.8 | 102 | 371 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 35.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:41 | Fault | 661.4 | 675.4 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 313 | 101.8 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 35.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:42 | Fault | 659.4 | 673.5 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.8 | 102 | 371 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 35.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:43 | Fault | 658.4 | 672.3 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.4 | 102.2 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 35.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:44 | Fault | 658.1 | 672 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312 | 102 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 36 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:45 | Fault | 657.6 | 671.5 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.8 | 101.8 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:46 | Fault | 656.9 | 670.8 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 313 | 102.2 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 36.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:47 | Fault | 656.7 | 670.5 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 313 | 102 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 36.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:48 | Fault | 656.8 | 670.6 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 102 | 370 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 36.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:49 | Fault | 657.9 | 671.6 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.8 | 101.8 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 36.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:50 | Fault | 659.1 | 672.8 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.8 | 101.8 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 36.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:51 | Fault | 660.6 | 674.2 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.2 | 102 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 36.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:52 | Fault | 662.1 | 675.6 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.2 | 101.6 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:53 | Fault | 664.7 | 678 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312 | 101.8 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:54 | Fault | 667.1 | 680.4 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.6 | 101.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:55 | Fault | 670.2 | 683.3 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.6 | 101.6 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 36.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:56 | Fault | 673.1 | 686.2 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 101.6 | 370 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:57 | Fault | 676.8 | 689.8 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 101.8 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:58 | Fault | 680.3 | 693.3 | 701.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 313 | 102 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 06:59 | Fault | 683.2 | 696.3 | 705.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 102.2 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:00 | Fault | 685.9 | 699 | 708.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.4 | 101.8 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 37 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:01 | Fault | 688.1 | 701.3 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.2 | 102 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 37.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:02 | Fault | 689.4 | 702.7 | 712.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 101.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:03 | Fault | 690.4 | 703.7 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 102 | 371 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 37.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:04 | Fault | 691.3 | 704.7 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 102 | 370 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:05 | Fault | 692.2 | 705.7 | 715.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.8 | 102 | 371 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:06 | Fault | 693.5 | 706.9 | 716.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312 | 101.8 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 0 | 2 | 37.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:07 | Fault | 694.4 | 707.9 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.4 | 102.2 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:08 | Fault | 695.3 | 708.9 | 718.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 313.4 | 102.2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:09 | Fault | 695.5 | 709.2 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.4 | 102 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:10 | Fault | 695 | 708.7 | 718.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 101.6 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 37.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:11 | Fault | 693.8 | 707.4 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.2 | 101.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 37.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:12 | Fault | 692 | 705.7 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 102 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 2 | 37.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:13 | Fault | 690.7 | 704.2 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 102 | 371.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 37.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:14 | Fault | 688.8 | 702.4 | 712.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.2 | 102 | 371 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 37.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:15 | Fault | 687.6 | 701.1 | 711.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.2 | 101.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 0 | 2 | 37.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:16 | Fault | 686.2 | 699.7 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.4 | 102 | 370 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 2 | 37.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:17 | Fault | 684.9 | 698.4 | 708.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.2 | 102 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 0 | 2 | 37.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:18 | Fault | 683.1 | 696.7 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312 | 101.8 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 2 | 37.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:19 | Fault | 681.6 | 695.1 | 705.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 101.6 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 37.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:20 | Fault | 680.7 | 694.1 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312 | 102.2 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 37.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:21 | Fault | 680.3 | 693.8 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312 | 101.8 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 37.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:22 | Fault | 679.9 | 693.5 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 102 | 371 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:23 | Fault | 679.2 | 692.7 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.6 | 101.8 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:24 | Fault | 678.7 | 692.1 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312 | 102.4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:25 | Fault | 678.1 | 691.5 | 701.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 101.8 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:26 | Fault | 678 | 691.4 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.6 | 101.8 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:27 | Fault | 677.8 | 691.2 | 700.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 102.2 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:28 | Fault | 677.8 | 691.1 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 101.8 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:29 | Fault | 677.9 | 691.3 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 102 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 38 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:30 | Fault | 678.3 | 691.7 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 102 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:31 | Fault | 678.1 | 691.5 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.4 | 102 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 38 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:32 | Fault | 677.4 | 690.9 | 700.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.6 | 102 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:33 | Fault | 676.8 | 690.4 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.6 | 102.2 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 38.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:34 | Fault | 675.2 | 689 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 101.8 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:35 | Fault | 673.2 | 686.9 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 102.2 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:36 | Fault | 671.3 | 685 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 102 | 370 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:37 | Fault | 669.3 | 682.9 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312 | 101.8 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:38 | Fault | 667.2 | 680.6 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.2 | 101.8 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:39 | Fault | 665.1 | 678.4 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.6 | 101.8 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:40 | Fault | 662.6 | 675.8 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.2 | 102 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:41 | Fault | 660.4 | 673.7 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.4 | 102 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 38.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:42 | Fault | 660.5 | 673.8 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312.2 | 102.2 | 370 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 38.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:43 | Fault | 662.6 | 676 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 102.2 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:44 | Fault | 665.6 | 678.9 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 102.2 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:45 | Fault | 668.3 | 681.6 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 312 | 101.8 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:46 | Fault | 670.7 | 684 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.6 | 101.6 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:47 | Fault | 672.6 | 685.9 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.4 | 102 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:48 | Fault | 674.4 | 687.7 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.8 | 101.4 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 38.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:49 | Fault | 676.4 | 689.7 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.8 | 101.6 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:50 | Fault | 678.6 | 691.8 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311 | 101.8 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:51 | Fault | 681.2 | 694.4 | 703.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.2 | 102 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 38.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:52 | Fault | 683.9 | 697.1 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.4 | 102 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:53 | Fault | 686.3 | 699.5 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.2 | 102 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 38.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:54 | Fault | 688.6 | 701.9 | 711.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312 | 102 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:55 | Fault | 690.1 | 703.3 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 311.6 | 102 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 38.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:56 | Fault | 691 | 704.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.2 | 101.8 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 38.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:57 | Fault | 689.4 | 702.8 | 712.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312 | 101.8 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:58 | Fault | 685.1 | 698.4 | 707.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.6 | 102.2 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 07:59 | Fault | 684.4 | 697.5 | 706.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.6 | 101.6 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 38.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:00 | Fault | 685.3 | 698.1 | 707.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.6 | 102 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:01 | Fault | 686.3 | 699 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.4 | 101.4 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:02 | Fault | 687.1 | 699.8 | 708.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.4 | 102 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 38.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:03 | Fault | 687.1 | 699.7 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.4 | 101.8 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:04 | Fault | 687.2 | 700 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 312.4 | 101.8 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:05 | Fault | 687.3 | 700.1 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.2 | 102 | 369 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:06 | Fault | 685.4 | 698.3 | 707.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.8 | 101.8 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:07 | Fault | 680.9 | 693.9 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.2 | 102 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:08 | Fault | 671.4 | 684.4 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311 | 101.8 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:09 | Fault | 659.3 | 672.4 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.8 | 101.8 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:10 | Fault | 656.4 | 669.4 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311 | 101.8 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:11 | Fault | 655.4 | 668.2 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.8 | 101.8 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:12 | Fault | 643.7 | 657.1 | 663.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.4 | 101.8 | 369 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:13 | Fault | 605.5 | 618.3 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.4 | 101.8 | 369 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:14 | Fault | 593.9 | 603.3 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311 | 102 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:15 | Fault | 606.1 | 616.5 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.8 | 102 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:16 | Fault | 633.1 | 645.2 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.4 | 101.8 | 369 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:17 | Fault | 656.7 | 668.7 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.2 | 101.8 | 369 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:18 | Fault | 659.8 | 671.9 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.8 | 102 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:19 | Fault | 662.6 | 675 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.8 | 101.6 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:20 | Fault | 666.4 | 678.9 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.6 | 102.2 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:21 | Fault | 665.3 | 678 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.8 | 101.6 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:22 | Fault | 657.9 | 670.5 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.4 | 101.8 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:23 | Fault | 643.8 | 656.5 | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.2 | 101.8 | 369 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:24 | Fault | 631.8 | 645 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.6 | 102 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:25 | Fault | 633.5 | 647 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.8 | 101.8 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:26 | Fault | 626.7 | 640.3 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.4 | 102.2 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:27 | Fault | 630.8 | 644.1 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.4 | 102 | 367.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:28 | Fault | 634.9 | 648.2 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.6 | 102 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:29 | Fault | 637.2 | 650.3 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.6 | 102 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:30 | Fault | 631.9 | 645.2 | 648.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.8 | 102.2 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:31 | Fault | 619.8 | 632.8 | 633.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.2 | 102 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:32 | Fault | 607.5 | 618.9 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.8 | 102 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:33 | Fault | 594.1 | 603.2 | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311 | 102 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:34 | Fault | 580.5 | 585.8 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 311 | 102 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:35 | Fault | 574.1 | 576.5 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310 | 101.6 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:36 | Fault | 569.5 | 569.4 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310 | 101.8 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:37 | Fault | 563.3 | 562.9 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310.6 | 101.8 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:38 | Fault | 550.6 | 550.2 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310.2 | 101.6 | 367.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:39 | Fault | 510.4 | 510.1 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310 | 101.6 | 367.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-06-14 08:47 | Fault | 571 | 571.6 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310.2 | 102 | 368 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 08:52 | Fault | 622.2 | 636.4 | 636.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 310.6 | 101.8 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 38 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 08:57 | Fault | 643.3 | 656.8 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 310.4 | 102.2 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 2 | 38.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 09:02 | Fault | 674 | 687.5 | 694.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.2 | 102.2 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 09:07 | Fault | 698.2 | 712.2 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.2 | 102 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 09:12 | Fault | 703.8 | 718.2 | 727.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.6 | 102.2 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 09:17 | Fault | 664.9 | 678.1 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312 | 102 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 09:22 | Fault | 690.8 | 704.6 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.4 | 102.2 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 09:27 | Fault | 703.7 | 717.9 | 727.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.6 | 102.2 | 370 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 09:32 | Fault | 730.7 | 747.5 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 314.4 | 102.8 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 09:37 | Fault | 724 | 740.2 | 752.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 314.2 | 102.4 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 39.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-14 09:42 | Fault | 716.7 | 731.9 | 743.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 313.6 | 102.4 | 373 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 09:47 | Fault | 682.3 | 694.6 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 313.4 | 102 | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 09:52 | Fault | 692.5 | 705 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.6 | 102.2 | 371.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 09:57 | Fault | 707 | 720.9 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 313.2 | 102.6 | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 39.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-14 10:02 | Fault | 709.3 | 723.5 | 733.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.8 | 102 | 371.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 39.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 10:07 | Fault | 718.5 | 733.3 | 744.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.2 | 102 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 39.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 10:12 | Fault | 729.6 | 748.9 | 763.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.6 | 102.2 | 371.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 10:17 | Fault | 703.6 | 716.3 | 725.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.8 | 102 | 371.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 10:22 | Fault | 701.6 | 715.1 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.2 | 102.2 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 40.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 10:27 | Fault | 699.9 | 713.8 | 723.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.6 | 102.4 | 371.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 10:32 | Fault | 684.9 | 696.3 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 311.4 | 102 | 370 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 10:37 | Fault | 715.4 | 731 | 743.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.8 | 102 | 372 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-14 10:42 | Fault | 723.2 | 741.7 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 313.6 | 102.2 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 10:47 | Fault | 706.3 | 721.1 | 731.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 313.2 | 102 | 372.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 40.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 10:52 | Fault | 699.7 | 714 | 724.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 313.2 | 102 | 372.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 40.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 10:57 | Fault | 685.1 | 697.5 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.8 | 102 | 371.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 11:02 | Fault | 695.4 | 709.8 | 721.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 312.2 | 102.2 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 40.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-14 11:07 | Fault | 674.4 | 685.6 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 311.2 | 102.2 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 40.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 11:12 | Fault | 691.4 | 704.4 | 714.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 312.2 | 101.8 | 371 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 40.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 11:17 | Fault | 696.1 | 710.3 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 311.4 | 102 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 11:22 | Fault | 684.5 | 696.7 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 312.2 | 101.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 11:27 | Fault | 707.9 | 725.6 | 740.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 313.8 | 102.2 | 373 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 11:32 | Fault | 714 | 736 | 753.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 312.4 | 102 | 371.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 11:37 | Fault | 685 | 699.3 | 710.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 311.6 | 101.6 | 370 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-06-14 11:42 | Fault | 682.1 | 697.3 | 709.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 311.6 | 101.8 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 11:47 | Fault | 674.8 | 688.3 | 698.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 310.4 | 101.8 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 11:52 | Fault | 681.2 | 695.2 | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 311.2 | 102 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 11:57 | Fault | 684.5 | 699.3 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310.8 | 101.8 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 12:02 | Fault | 676.9 | 690.7 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 310.6 | 101.8 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 12:07 | Fault | 690.2 | 704.8 | 716.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 310.6 | 101.6 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 12:12 | Fault | 668.5 | 682 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 310.6 | 101.6 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 12:17 | Fault | 707 | 722.6 | 733.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310.6 | 102 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 12:22 | Fault | 675.4 | 689.4 | 697.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101.8 | 367 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 12:27 | Fault | 696.9 | 711.8 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310.4 | 102 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 12:32 | Fault | 662.3 | 676.3 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310 | 101.8 | 368 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 12:37 | Fault | 708.6 | 724.4 | 735.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.8 | 101.8 | 367.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 12:42 | Fault | 663.7 | 677.4 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101.8 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-14 12:47 | Fault | 663.2 | 676.9 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101.6 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 12:52 | Fault | 654.2 | 668.4 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101.8 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-14 12:57 | Fault | 696.8 | 710.7 | 719.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 102.4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-14 13:02 | Fault | 709.8 | 724.3 | 734.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310 | 102.2 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 13:07 | Fault | 703.4 | 717.5 | 727.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310.8 | 102 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-14 13:12 | Fault | 722.4 | 738.8 | 750.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 311.6 | 102 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 13:17 | Fault | 716.7 | 732.9 | 745.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 311.8 | 102.4 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-14 13:22 | Fault | 709.9 | 725.2 | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310.8 | 102 | 369 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 41.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 13:27 | Fault | 694.6 | 707.9 | 716.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310 | 101.6 | 367.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 41.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2026-06-14 13:32 | Fault | 665 | 677.4 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 102 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 13:37 | Fault | 677.3 | 690.2 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101.8 | 367 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 13:42 | Fault | 673.9 | 686.7 | 695.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101.8 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 13:47 | Fault | 685 | 699.2 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 101.8 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 13:52 | Fault | 652.5 | 666 | 672.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101.8 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 13:57 | Fault | 640.6 | 653.7 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.6 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 14:02 | Fault | 670.5 | 684.4 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.8 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 14:07 | Fault | 670.4 | 684.8 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 101.6 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-14 14:12 | Fault | 631.5 | 646.1 | 649.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 101.6 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 14:17 | Fault | 649.3 | 663.6 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.6 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-14 14:22 | Fault | 650 | 664.2 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 102 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-14 14:27 | Fault | 649.3 | 663.6 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101.8 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 14:32 | Fault | 663.4 | 677.5 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 101.6 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 14:37 | Fault | 636.6 | 651.9 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.8 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-14 14:42 | Fault | 652.1 | 665.9 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 102.2 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 14:47 | Fault | 675.3 | 689.7 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101.8 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-14 14:52 | Fault | 694.9 | 709.3 | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 102.2 | 367.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2026-06-14 14:57 | Fault | 695 | 709.5 | 718.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 101.8 | 367.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 15:02 | Fault | 690.2 | 704.3 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310 | 102 | 368 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 15:07 | Fault | 702 | 716.4 | 725.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.8 | 101.8 | 368 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 15:12 | Fault | 696.4 | 710.8 | 719.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310.2 | 102.2 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 15:17 | Fault | 699.6 | 714.4 | 724.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310.6 | 102 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 15:22 | Fault | 675.3 | 689.7 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 102 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-14 15:27 | Fault | 647.2 | 660.7 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.8 | 101.6 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 15:32 | Fault | 652.3 | 666.3 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 102.2 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 15:37 | Fault | 641 | 655.1 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 102 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2026-06-14 15:42 | Fault | 670.3 | 684.4 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.8 | 102 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-14 15:47 | Fault | 668.7 | 682.5 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101.8 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 15:52 | Fault | 661.5 | 675.6 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101.8 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 15:57 | Fault | 665.1 | 678.9 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 101.8 | 367.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 16:02 | Fault | 661.3 | 675.1 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310 | 101.8 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 16:07 | Fault | 667.3 | 681.5 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.8 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 16:12 | Fault | 656.8 | 670.9 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101.8 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 16:17 | Fault | 632.4 | 646.9 | 649.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.4 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 16:22 | Fault | 654.1 | 668.4 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101.6 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-14 16:27 | Fault | 653.1 | 667.2 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101.8 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 16:32 | Fault | 662 | 676.2 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 101 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 16:37 | Fault | 653.7 | 667.9 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 101.6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 16:42 | Fault | 672.1 | 685.9 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.2 | 101.4 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-14 16:47 | Fault | 656.1 | 669.9 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 16:52 | Fault | 636.7 | 651 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 307.6 | 101.4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 16:57 | Fault | 597.2 | 609.4 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 307.8 | 101.2 | 364.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-14 17:02 | Fault | 577.7 | 583.8 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 306.6 | 101.2 | 363.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 17:07 | Fault | 547.3 | 547.7 | 547.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 306.6 | 101.4 | 363.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-14 17:12 | Fault | 490.1 | 490.5 | 489.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 307.8 | 101.6 | 364.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0