## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-15 06:14 | Wait | 474.4 | 473.6 | 474.2 | 473.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.5 | 52927.1 | 2847 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-06-15 06:20 | Normal | 519.2 | 517.2 | 542 | 514.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 230.2 | 230.4 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 34 | 1 | 17.1 | 52927.1 | 2847 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 06:25 | Normal | 548.1 | 514.3 | 549.9 | 532 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 231.6 | 231 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 148 | 1 | 17.7 | 52927.1 | 2847 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 06:30 | Normal | 523.2 | 532 | 533 | 529 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 344 | 1 | 18.2 | 52927.1 | 2847 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-15 06:34 | Normal | 541.4 | 513.1 | 549.9 | 532 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.8 | 231.8 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 416 | 1 | 18.7 | 52927.2 | 2848 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-15 06:39 | Normal | 537.9 | 509.1 | 525.4 | 526.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 231.6 | 230.8 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 575 | 1 | 19.1 | 52927.2 | 2848 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-15 06:44 | Normal | 516.1 | 527.3 | 541.9 | 495 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230 | 231.4 | 231.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 916 | 1 | 19.5 | 52927.3 | 2848 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-15 06:50 | Normal | 528 | 529.1 | 511.6 | 532.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 230.8 | 231.6 | 231 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1228 | 1 | 19.7 | 52927.3 | 2848 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-15 06:54 | Normal | 553.4 | 572.4 | 512.2 | 536.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 231 | 232.2 | 231.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1434 | 1 | 20.1 | 52927.4 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-15 06:58 | Normal | 539.9 | 542.5 | 526 | 553.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.2 | 231.6 | 231.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1813 | 1 | 20.2 | 52927.6 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.931 | 1.668 | 265 | 111
2026-06-15 06:59 | Normal | 539.3 | 538.3 | 532 | 548.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.6 | 231.8 | 232 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1853 | 1 | 20.2 | 52927.6 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.934 | 1.577 | 265 | 111
2026-06-15 07:00 | Normal | 536.1 | 552.5 | 540.9 | 543.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.4 | 231.6 | 232 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1833 | 1 | 20.2 | 52927.6 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.936 | 1.767 | 265 | 111
2026-06-15 07:01 | Normal | 533.2 | 547.9 | 547.1 | 528.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 230.4 | 231.4 | 231.6 | 5 | 5.2 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1824 | 1 | 20.2 | 52927.6 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.933 | 1.536 | 265 | 111
2026-06-15 07:02 | Normal | 537.4 | 534.2 | 558.1 | 539 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 230.6 | 232.2 | 231.6 | 5 | 5 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1768 | 1 | 20.2 | 52927.7 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.932 | 1.631 | 265 | 111
2026-06-15 07:03 | Normal | 527.3 | 550.1 | 545.9 | 541.9 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 231.2 | 231.6 | 231.8 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1840 | 1 | 20.2 | 52927.7 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.934 | 1.592 | 265 | 111
2026-06-15 07:04 | Normal | 532.2 | 551.7 | 529.9 | 533.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 231.2 | 231.4 | 231.2 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 1925 | 1 | 20.2 | 52927.7 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.933 | 1.606 | 265 | 111
2026-06-15 07:05 | Normal | 533.6 | 548.3 | 549.2 | 545 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 231 | 232.2 | 231.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1901 | 1 | 20.2 | 52927.8 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.935 | 1.741 | 265 | 111
2026-06-15 07:06 | Normal | 556.5 | 562.4 | 541.9 | 533.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 231 | 231.8 | 231 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1890 | 1 | 20.3 | 52927.8 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.934 | 1.712 | 265 | 111
2026-06-15 07:07 | Normal | 561.3 | 565.3 | 533.9 | 541 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 231.4 | 232 | 231.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2073 | 1 | 20.3 | 52927.8 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.938 | 1.489 | 265 | 111
2026-06-15 07:08 | Normal | 544.7 | 547.4 | 544.6 | 544.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 231.2 | 232 | 231.4 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2124 | 1 | 20.4 | 52927.9 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.938 | 1.558 | 265 | 111
2026-06-15 07:09 | Normal | 566.6 | 535.3 | 542.7 | 544.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 231.4 | 232 | 231.8 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1986 | 1 | 20.3 | 52927.9 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.935 | 1.612 | 265 | 111
2026-06-15 07:10 | Normal | 563.5 | 550.2 | 540.4 | 533.9 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 231.4 | 231.4 | 231.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2078 | 1 | 20.4 | 52927.9 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.938 | 1.698 | 265 | 111
2026-06-15 07:11 | Normal | 551 | 547.1 | 540.4 | 551.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 230.8 | 231.4 | 231.4 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2169 | 1 | 20.4 | 52928 | 2848 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0.939 | 1.762 | 265 | 111
2026-06-15 07:12 | Normal | 554.3 | 556.5 | 553.6 | 561.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 230.8 | 231.6 | 231.2 | 5.8 | 6 | 6.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2142 | 1 | 20.4 | 52928 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.937 | 1.581 | 265 | 111
2026-06-15 07:14 | Normal | 559.8 | 546.4 | 563.4 | 544.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 5.8 | 6 | 6.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2115 | 1 | 20.4 | 52928.1 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.938 | 1.629 | 265 | 111
2026-06-15 07:14 | Normal | 549.4 | 546.4 | 543.3 | 554 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 230.6 | 231.8 | 231.4 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2137 | 1 | 20.4 | 52928.1 | 2848 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.939 | 1.595 | 265 | 111
2026-06-15 07:15 | Normal | 525.1 | 539.3 | 534.6 | 552.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 230.6 | 231.8 | 231 | 6 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2163 | 1 | 20.4 | 52928.1 | 2848 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.941 | 1.719 | 265 | 111
2026-06-15 07:16 | Normal | 551.1 | 529.3 | 536.1 | 536.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 230.2 | 231.4 | 231.6 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2192 | 1 | 20.5 | 52928.2 | 2848 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.94 | 1.581 | 265 | 111
2026-06-15 07:17 | Normal | 546.8 | 543.4 | 553.2 | 543.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 230.8 | 231.4 | 231.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2307 | 1 | 20.4 | 52928.2 | 2848 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.943 | 1.649 | 265 | 111
2026-06-15 07:18 | Normal | 547.2 | 561.8 | 549.3 | 564.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 230.2 | 232 | 231.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2354 | 1 | 20.5 | 52928.2 | 2848 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.941 | 1.659 | 265 | 111
2026-06-15 07:19 | Normal | 546.2 | 550.2 | 545.7 | 552.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 230.2 | 231.8 | 231.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2510 | 1 | 20.5 | 52928.3 | 2848 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0.942 | 1.76 | 265 | 111
2026-06-15 07:20 | Normal | 550.2 | 530.1 | 556.3 | 554.1 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.6 | 230.8 | 232 | 231 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2557 | 1 | 20.5 | 52928.3 | 2848 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0.944 | 1.603 | 265 | 111
2026-06-15 07:21 | Normal | 544.5 | 543.4 | 557.1 | 551.1 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 231.2 | 231.4 | 231.2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2717 | 1 | 20.6 | 52928.4 | 2848 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0.945 | 1.714 | 265 | 111
2026-06-15 07:22 | Normal | 550.2 | 547.3 | 540.1 | 555.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | 230.6 | 231.6 | 231 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 60 | 60 | 60 | 2886 | 1 | 20.6 | 52928.4 | 2848 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0.947 | 1.753 | 265 | 111
2026-06-15 07:23 | Normal | 546.2 | 545.2 | 557.7 | 547.7 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.8 | 230 | 231.4 | 231.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2867 | 1 | 20.6 | 52928.5 | 2848 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0.947 | 1.667 | 265 | 111
2026-06-15 07:25 | Normal | 539.9 | 539.1 | 553.8 | 561.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 230.2 | 231.6 | 231.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2752 | 1 | 20.6 | 52928.5 | 2848 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0.945 | 1.712 | 265 | 111
2026-06-15 07:25 | Normal | 538.9 | 544.9 | 560.1 | 543.2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 230.4 | 231.4 | 231.4 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2778 | 1 | 20.6 | 52928.5 | 2848 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0.947 | 1.753 | 265 | 111
2026-06-15 07:26 | Normal | 549.3 | 546.2 | 553.2 | 532.3 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 230.4 | 232.2 | 231.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2735 | 1 | 20.7 | 52928.6 | 2848 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0.946 | 1.833 | 265 | 111
2026-06-15 07:28 | Normal | 555.2 | 557.2 | 540.8 | 534.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 230.8 | 232 | 231.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2672 | 1 | 20.7 | 52928.6 | 2848 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0.946 | 1.749 | 265 | 111
2026-06-15 07:31 | Normal | 533.2 | 540.2 | 537.3 | 558.3 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 230 | 231.4 | 231.4 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2481 | 1 | 20.8 | 52928.8 | 2849 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 07:36 | Normal | 550.2 | 558.4 | 552.5 | 539.9 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 231 | 231.6 | 230.8 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2618 | 1 | 20.7 | 52929 | 2849 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 07:41 | Normal | 543 | 544.7 | 556.3 | 542.2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 8.9 | 8.9 | 9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3126 | 1 | 20.7 | 52929.3 | 2849 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 07:46 | Normal | 545.6 | 553.4 | 566 | 549.3 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 230.2 | 231 | 231.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3271 | 1 | 20.8 | 52929.6 | 2849 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 07:51 | Normal | 532.5 | 536.1 | 541.1 | 541.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 230 | 231.4 | 231.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2602 | 1 | 20.9 | 52929.8 | 2849 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 07:56 | Normal | 541 | 538.4 | 535.6 | 532.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 230.2 | 231.2 | 231.2 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2334 | 1 | 21 | 52930 | 2849 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:01 | Normal | 545.3 | 551 | 548.9 | 550.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 230 | 230.8 | 231.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2963 | 1 | 21 | 52930.2 | 2849 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:06 | Normal | 556.3 | 543 | 560.6 | 549.9 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 230.8 | 231.6 | 231.6 | 9 | 8.8 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3130 | 1 | 21 | 52930.5 | 2849 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:11 | Normal | 553.3 | 560.3 | 555.7 | 547.8 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 230.4 | 231 | 231 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3658 | 1 | 21.1 | 52930.8 | 2849 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:16 | Normal | 554.5 | 553.1 | 562.1 | 564.2 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 229.6 | 230.8 | 230.8 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60 | 3747 | 1 | 21.1 | 52931.1 | 2849 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:21 | Normal | 573.4 | 548.3 | 552.3 | 554.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 229.8 | 230.2 | 230.2 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3486 | 1 | 21.2 | 52931.4 | 2849 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:26 | Normal | 545.4 | 541.3 | 547 | 557 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3207 | 1 | 21.3 | 52931.7 | 2849 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:31 | Normal | 547.9 | 556.2 | 556.9 | 563.9 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 229 | 230.2 | 230 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3596 | 1 | 21.3 | 52931.9 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:36 | Normal | 538.2 | 550.5 | 542.2 | 546.3 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 229.4 | 230 | 230.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3031 | 1 | 21.3 | 52932.2 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:41 | Normal | 555.3 | 561.3 | 551.2 | 555.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 229.4 | 231 | 230.2 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3996 | 1 | 21.3 | 52932.5 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:46 | Normal | 557.4 | 544.3 | 567.3 | 556.3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.3 | 229.6 | 230.2 | 230.4 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3780 | 1 | 21.3 | 52932.8 | 2850 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:51 | Normal | 548.1 | 564.2 | 535.1 | 542.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 229.6 | 230.4 | 230.2 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3303 | 1 | 21.4 | 52933.1 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 08:56 | Normal | 559.4 | 561.5 | 566.2 | 556.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 229.8 | 230.6 | 230 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4463 | 1 | 21.4 | 52933.4 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:01 | Normal | 558.2 | 545.9 | 549 | 549.6 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 229.8 | 230.6 | 230 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3518 | 1 | 21.4 | 52933.8 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:06 | Normal | 553.1 | 554.1 | 545 | 552 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 229 | 230.6 | 229.8 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60 | 60 | 60 | 3257 | 1 | 21.4 | 52934.1 | 2850 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:11 | Normal | 548.3 | 555.1 | 547.5 | 547.5 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 230 | 230.6 | 230.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3475 | 1 | 21.5 | 52934.4 | 2850 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:16 | Normal | 549.6 | 546.7 | 568.5 | 547.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3227 | 1 | 21.4 | 52934.6 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:21 | Normal | 544 | 554 | 539 | 538 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 229.4 | 230 | 229.6 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3208 | 1 | 21.4 | 52934.9 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:26 | Normal | 558.6 | 552.5 | 542.5 | 554.4 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 228.6 | 230 | 230 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3583 | 1 | 21.4 | 52935.2 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:31 | Normal | 563.1 | 559 | 558.1 | 561.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 230.4 | 231.2 | 230.4 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5510 | 1 | 21.4 | 52935.6 | 2851 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:36 | Normal | 556 | 567.2 | 567.4 | 556 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 230.2 | 231.6 | 231.2 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4839 | 1 | 21.4 | 52936 | 2851 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:41 | Normal | 549.4 | 555.4 | 556.1 | 564.1 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 230.4 | 231.2 | 230.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4774 | 1 | 21.5 | 52936.4 | 2851 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:46 | Normal | 553.2 | 563.1 | 564.8 | 550.9 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 230.4 | 230.8 | 231 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5512 | 1 | 21.6 | 52936.9 | 2851 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:51 | Normal | 553.1 | 555.1 | 548.6 | 563.6 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 230.4 | 231.6 | 231 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5108 | 1 | 21.6 | 52937.3 | 2851 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 09:56 | Normal | 567.1 | 561.2 | 573.9 | 568.8 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 230.6 | 231.4 | 232 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7792 | 1 | 21.6 | 52937.8 | 2851 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:01 | Normal | 577.4 | 567.3 | 575.8 | 576 | 5.8 | 6 | 5.7 | 5.8 | 231.4 | 232 | 232 | 30.6 | 30.5 | 30.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11705 | 1 | 21.8 | 52938.6 | 2851 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:06 | Normal | 563.8 | 566.8 | 567.3 | 569.6 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 231.6 | 232 | 231.8 | 32.8 | 32.5 | 33 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12475 | 1 | 22.1 | 52939.6 | 2851 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:11 | Normal | 550.1 | 571.1 | 557.3 | 557.3 | 5 | 5 | 4.8 | 4.9 | 231.2 | 231.8 | 232 | 24.7 | 24.6 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9510 | 1 | 22.5 | 52940.5 | 2851 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:16 | Normal | 559.6 | 569.3 | 563.5 | 563.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 231.2 | 232.6 | 232.4 | 28.6 | 28.4 | 28.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11126 | 1 | 22.6 | 52941.5 | 2851 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:21 | Normal | 550.3 | 557.3 | 557.9 | 557.7 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8389 | 1 | 22.7 | 52942.2 | 2851 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:26 | Normal | 565.3 | 557.4 | 565.9 | 568.9 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 231.6 | 232.2 | 232.4 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8075 | 1 | 22.7 | 52942.9 | 2851 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:32 | Normal | 565.3 | 556.2 | 554.5 | 563.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 231.8 | 232 | 232.6 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9100 | 1 | 22.7 | 52943.7 | 2852 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:36 | Normal | 549.6 | 562.5 | 562.2 | 559.4 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 231.6 | 232.8 | 232.2 | 23.9 | 23.8 | 24 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9244 | 1 | 22.8 | 52944.4 | 2852 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:41 | Normal | 556.8 | 562.7 | 561.1 | 564.2 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 231.4 | 233 | 232.2 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 60 | 60.01 | 60 | 10718 | 1 | 22.9 | 52945.3 | 2852 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:46 | Normal | 563.8 | 564.5 | 560.9 | 560.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 232 | 233 | 232.8 | 31.6 | 31.5 | 31.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12268 | 1 | 23.1 | 52946.2 | 2852 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:51 | Normal | 563.7 | 567.7 | 565.9 | 568.9 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 231.8 | 232.6 | 233 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 12106 | 1 | 23.1 | 52947.3 | 2852 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 10:56 | Normal | 561.2 | 562.1 | 558.4 | 560.2 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 232.6 | 233.4 | 233.2 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 14009 | 1 | 23.1 | 52948.4 | 2852 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:02 | Normal | 559 | 560.1 | 557.7 | 558.7 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 232.2 | 232.8 | 233.4 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 12302 | 1 | 23.8 | 52949.5 | 2852 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:06 | Normal | 553.1 | 553.2 | 550.8 | 560.8 | 6.1 | 6.3 | 6 | 6.1 | 232 | 233.2 | 232.8 | 30.9 | 30.9 | 31 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12084 | 1 | 23.8 | 52950.5 | 2852 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:11 | Normal | 565.5 | 557.4 | 556.5 | 558.7 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6 | 232.2 | 232.6 | 232.8 | 30.1 | 30 | 30.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11458 | 1 | 23.9 | 52951.4 | 2852 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:16 | Normal | 559.1 | 552.1 | 556 | 561.9 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 232.4 | 233 | 232.6 | 36.1 | 35.9 | 36 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13911 | 1 | 24.1 | 52952.6 | 2852 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:21 | Normal | 562.9 | 560.9 | 565 | 556.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 232.8 | 233.6 | 233 | 44 | 43.9 | 44.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16416 | 1 | 24.5 | 52953.8 | 2852 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:26 | Normal | 565.3 | 555.5 | 558.8 | 564.9 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 233.6 | 234.4 | 233.2 | 37.7 | 37.4 | 37.7 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 14340 | 1 | 24.7 | 52955 | 2852 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:31 | Normal | 562.1 | 565.2 | 558.2 | 559.1 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 233.6 | 234.2 | 234 | 46.2 | 46.1 | 46.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18310 | 1 | 25 | 52956.3 | 2853 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:36 | Normal | 544.4 | 551.5 | 552.4 | 550 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 232.8 | 233.4 | 234 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 14630 | 1 | 25.5 | 52957.7 | 2853 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:42 | Normal | 550.3 | 552.3 | 560.8 | 546.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 233 | 233.2 | 233.6 | 39.5 | 39.2 | 39.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15305 | 1 | 25.6 | 52958.9 | 2853 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:47 | Normal | 547.3 | 551.4 | 554.6 | 547.4 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 232.8 | 234 | 234 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14862 | 1 | 25.9 | 52960.2 | 2853 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:52 | Normal | 554.5 | 552.4 | 548.4 | 544.5 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8 | 233.2 | 233.6 | 234 | 39.6 | 39.5 | 39.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15628 | 1 | 26.1 | 52961.6 | 2853 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 11:56 | Normal | 555.3 | 547.2 | 555 | 546.1 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 233 | 233.6 | 233.8 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 60 | 60 | 60 | 12916 | 1 | 26.1 | 52962.7 | 2853 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:02 | Normal | 551.9 | 550 | 546.4 | 552.4 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7 | 232.8 | 233.4 | 233.8 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 13662 | 1 | 26 | 52963.8 | 2853 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:06 | Normal | 563.5 | 550.4 | 548.2 | 553.3 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 232.6 | 233.4 | 233.4 | 38.1 | 38 | 38.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14518 | 1 | 26.1 | 52965 | 2853 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:11 | Normal | 547.4 | 550.5 | 559 | 549.1 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 233 | 233.2 | 233.6 | 36.1 | 36 | 36.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14161 | 1 | 26.4 | 52966.4 | 2853 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:16 | Normal | 542.2 | 556.3 | 559.4 | 554.4 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 233.8 | 234.2 | 234 | 42.5 | 42.3 | 42.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 16637 | 1 | 26.3 | 52967.5 | 2853 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:22 | Normal | 552.2 | 550.1 | 545.2 | 551.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 233.6 | 234 | 234 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12101 | 1 | 26.5 | 52968.8 | 2853 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:27 | Normal | 550.4 | 554.2 | 559.9 | 549.9 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 233.4 | 234 | 233.6 | 33.4 | 33.2 | 33.4 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 12824 | 1 | 26.4 | 52969.7 | 2853 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:32 | Normal | 555.4 | 552.4 | 549.3 | 562.2 | 7 | 7 | 6.8 | 7 | 232.8 | 233.4 | 233.6 | 35 | 35 | 35 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13103 | 1 | 26.5 | 52970.8 | 2854 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:36 | Normal | 546.9 | 551.1 | 556.9 | 553.9 | 7 | 7 | 6.7 | 7.1 | 233.6 | 234.6 | 234.4 | 35.1 | 35 | 35.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13263 | 1 | 26.5 | 52971.9 | 2854 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:41 | Normal | 542 | 545.1 | 539.8 | 539.8 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 233.8 | 233.4 | 234.4 | 36.3 | 36 | 36.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14433 | 1 | 26.9 | 52973.3 | 2854 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:47 | Normal | 543.3 | 535.3 | 544 | 537 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 232.6 | 233 | 233.6 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 60 | 60 | 59.99 | 10266 | 1 | 26.8 | 52974.5 | 2854 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:52 | Normal | 555.6 | 553.7 | 558.8 | 556.8 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 233.2 | 233.4 | 233.6 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13721 | 1 | 26.7 | 52975.4 | 2854 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 12:57 | Normal | 543.5 | 547.4 | 553.9 | 543.8 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 233.4 | 234 | 233.4 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15364 | 1 | 26.9 | 52976.7 | 2854 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:02 | Normal | 548.1 | 540.2 | 552.5 | 551.4 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 233 | 232.8 | 233.6 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10257 | 1 | 26.8 | 52977.7 | 2854 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:07 | Normal | 546.2 | 533.4 | 541.6 | 538.6 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 230.8 | 231.4 | 232.2 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8728 | 1 | 26.6 | 52978.5 | 2854 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:12 | Normal | 546.3 | 527.5 | 537.5 | 548.6 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.3 | 231.8 | 232.2 | 232.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7820 | 1 | 26.3 | 52979.2 | 2854 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:16 | Normal | 534.8 | 533.7 | 541.7 | 550.8 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 230.6 | 231.4 | 232 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 6226 | 1 | 26 | 52979.7 | 2854 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:22 | Normal | 536.4 | 541.5 | 548 | 542 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.9 | 231 | 231.2 | 231.4 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6532 | 1 | 25.5 | 52980.3 | 2854 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:27 | Normal | 546.2 | 543.4 | 551.1 | 556.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 231.2 | 231.4 | 231.4 | 16.7 | 16.6 | 17 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5930 | 1 | 25.3 | 52980.8 | 2854 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:32 | Normal | 555.5 | 550.5 | 548 | 547 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 230.6 | 231.2 | 231.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5855 | 1 | 25.1 | 52981.3 | 2855 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:37 | Normal | 550.2 | 543.2 | 556.9 | 551.7 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 15.9 | 15.8 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5619 | 1 | 24.8 | 52981.8 | 2855 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:42 | Normal | 539.6 | 549.6 | 548.9 | 549.9 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.3 | 230.2 | 231 | 230.6 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5313 | 1 | 24.6 | 52982.2 | 2855 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:47 | Normal | 554.3 | 545.3 | 562.6 | 554.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 229.6 | 230.8 | 231.2 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5601 | 1 | 24.6 | 52982.7 | 2855 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:52 | Normal | 542.4 | 541.8 | 544.9 | 551.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 229.2 | 229.6 | 230.2 | 12 | 11.8 | 12 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4232 | 1 | 24.5 | 52983.1 | 2855 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 13:57 | Normal | 537.4 | 547.4 | 548.9 | 549 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 229.4 | 230.2 | 230 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4110 | 1 | 24.3 | 52983.4 | 2855 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:02 | Normal | 557.1 | 556.2 | 556.1 | 555.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 228.8 | 230.6 | 230.2 | 12 | 12.1 | 12.3 | 60 | 60.02 | 60 | 4269 | 1 | 24.3 | 52983.8 | 2855 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:07 | Normal | 544.9 | 552.4 | 549.9 | 547 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 229.2 | 230.6 | 230.6 | 12.9 | 12.9 | 13 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 4553 | 1 | 24.1 | 52984.1 | 2855 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:12 | Normal | 545.3 | 552.3 | 551.3 | 559.3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 229.8 | 230.4 | 229.8 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4690 | 1 | 24.1 | 52984.5 | 2855 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:17 | Normal | 553.8 | 540.6 | 548.1 | 544.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 229.4 | 230.4 | 230.2 | 12 | 12 | 12.1 | 59.86 | 59.87 | 59.87 | 4244 | 1 | 24 | 52984.9 | 2855 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:22 | Normal | 538.1 | 542.3 | 561.9 | 551.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3520 | 1 | 24 | 52985.2 | 2855 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:27 | Normal | 546.4 | 549 | 536.4 | 550.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 229.2 | 230.8 | 230.4 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4139 | 1 | 23.9 | 52985.5 | 2855 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:32 | Normal | 557.1 | 549.3 | 556.1 | 560.9 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 229.8 | 231 | 231.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5121 | 1 | 23.9 | 52985.9 | 2856 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:37 | Normal | 554.4 | 547.3 | 565 | 548.4 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.8 | 229.8 | 230.8 | 231 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4590 | 1 | 23.8 | 52986.3 | 2856 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:42 | Normal | 549.1 | 554.2 | 550.8 | 545.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 229.8 | 231 | 231.2 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 4457 | 1 | 23.8 | 52986.7 | 2856 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:47 | Normal | 548.4 | 557.3 | 558.5 | 564.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 229.8 | 230.4 | 230 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5642 | 1 | 23.8 | 52987.1 | 2856 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:52 | Normal | 542.3 | 553.1 | 555.4 | 564.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 230 | 230.8 | 230.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 5764 | 1 | 23.8 | 52987.6 | 2856 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 14:57 | Normal | 525.1 | 549.2 | 557.1 | 538.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 228.8 | 229.8 | 230 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4141 | 1 | 23.8 | 52988 | 2856 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:02 | Normal | 543.3 | 551.2 | 546.6 | 557.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 231.2 | 231.8 | 232.2 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4508 | 1 | 23.8 | 52988.3 | 2856 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:07 | Normal | 557.4 | 540.3 | 557.7 | 537.7 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 231.2 | 231.6 | 231.8 | 12.9 | 13 | 13 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4646 | 1 | 23.7 | 52988.7 | 2856 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:12 | Normal | 536.4 | 541.9 | 541.7 | 545.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 231.2 | 231.6 | 230.8 | 8.9 | 8.9 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3153 | 1 | 23.7 | 52989 | 2856 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:17 | Normal | 527.1 | 549.9 | 532.6 | 545.6 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 230.4 | 232.2 | 231.2 | 9.1 | 9 | 9.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3221 | 1 | 23.6 | 52989.3 | 2856 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:22 | Normal | 540.9 | 549.6 | 533.3 | 548.6 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 60 | 60 | 60 | 3213 | 1 | 23.5 | 52989.5 | 2856 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:27 | Normal | 546.4 | 547.3 | 532.9 | 554 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2 | 231.2 | 231.6 | 231.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3162 | 1 | 23.4 | 52989.8 | 2856 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:32 | Normal | 544.3 | 554.4 | 535.8 | 536.5 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 231 | 232.4 | 231.4 | 9.1 | 9 | 9.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3178 | 1 | 23.4 | 52990 | 2857 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:37 | Normal | 549.4 | 559.3 | 546.2 | 546.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 231.2 | 232.4 | 232.2 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4762 | 1 | 23.4 | 52990.4 | 2857 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:42 | Normal | 535.8 | 549.4 | 548.6 | 545 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 231.2 | 232 | 231.6 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 4132 | 1 | 23.4 | 52990.8 | 2857 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:47 | Normal | 541.2 | 537.2 | 543.3 | 537.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.1 | 230.2 | 231.4 | 231.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3164 | 1 | 23.4 | 52991 | 2857 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:52 | Normal | 561.6 | 546.4 | 549.8 | 537 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 231.2 | 232 | 231.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3153 | 1 | 23.4 | 52991.3 | 2857 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 15:57 | Normal | 544.6 | 544.5 | 551.8 | 540.9 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 231 | 232 | 231.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3669 | 1 | 23.4 | 52991.6 | 2857 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:02 | Normal | 553.1 | 544.1 | 547.5 | 545.4 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3.1 | 231.2 | 232.4 | 232 | 13.8 | 13.8 | 14 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4914 | 1 | 23.4 | 52991.9 | 2857 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:07 | Normal | 553.3 | 546.3 | 553.4 | 557.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 231 | 232.6 | 231.6 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 60 | 59.99 | 60 | 5387 | 1 | 23.5 | 52992.4 | 2857 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:12 | Normal | 538.4 | 542.4 | 558.9 | 560.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 230.2 | 231.4 | 231.4 | 10 | 9.9 | 10.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3535 | 1 | 23.5 | 52992.7 | 2857 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:17 | Normal | 525.4 | 532.5 | 545.6 | 548.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 229.6 | 231.2 | 231 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2226 | 1 | 23.5 | 52992.9 | 2857 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:22 | Normal | 541.8 | 526 | 531.9 | 539.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 230.2 | 231 | 230.6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1898 | 1 | 23.4 | 52993.1 | 2857 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:27 | Normal | 546.5 | 556.3 | 536 | 539 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 229.6 | 231.6 | 230.8 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 60 | 59.99 | 60 | 2062 | 1 | 23.3 | 52993.3 | 2857 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:32 | Normal | 545.5 | 525.5 | 551.2 | 558.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 230.4 | 231.8 | 230.8 | 5 | 5.1 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 1881 | 1 | 23.3 | 52993.4 | 2858 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:37 | Normal | 543.4 | 539.3 | 545.2 | 539.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 230.8 | 231.8 | 231.4 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1843 | 1 | 23.2 | 52993.6 | 2858 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:42 | Normal | 492.6 | 538.3 | 495.2 | 529.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 230 | 231.4 | 231 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1151 | 1 | 23.1 | 52993.7 | 2858 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:47 | Normal | 510.6 | 539.9 | 522.9 | 529.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 230.2 | 231.4 | 231.4 | 2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60 | 683 | 1 | 23 | 52993.8 | 2858 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:52 | Normal | 521.3 | 524.2 | 528.8 | 513.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 230.8 | 232 | 231.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 347 | 1 | 22.9 | 52993.8 | 2858 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 16:57 | Normal | 555.9 | 506.1 | 526 | 516 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.4 | 231.8 | 231.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 47 | 1 | 22.8 | 52993.8 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 17:02 | Normal | 493.8 | 532.6 | 517.9 | 507.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231 | 232.2 | 230.6 | 0.9 | 1.5 | 1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 21 | 1 | 22.6 | 52993.9 | 2858 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 17:07 | Normal | 506.5 | 513.5 | 499.5 | 511.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2 | 1 | 22.5 | 52993.9 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 17:12 | Normal | 500.3 | 503.1 | 500.5 | 499.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11 | 1 | 22.5 | 52993.9 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 17:17 | Normal | 495 | 498.1 | 472.3 | 493.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231.4 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4 | 1 | 22.3 | 52993.9 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 17:22 | Normal | 418.5 | 427.9 | 406.1 | 406.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 229.8 | 231.4 | 229.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 25 | 1 | 22.2 | 52993.9 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 17:27 | Normal | 286.3 | 304.9 | 268.2 | 283 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 230.8 | 230 | 1 | 1.3 | 0.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 135 | 1 | 22.2 | 52993.9 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-15 17:32 | Normal | 199.1 | 207.4 | 195.6 | 197.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 231 | 230 | 1 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 16 | 1 | 22 | 52993.9 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0