## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-15 06:15 | Check | 302.8 | 306.3 | 333.5 | 327.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 4 | 30.7 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-15 06:15 | Check | 431.6 | 431 | 430.9 | 429.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 4 | 31.2 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-15 06:19 | Normal | 406 | 477.9 | 439.3 | 480.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 3 | 1 | 32.6 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.014 | 0.624 | 16 | 380
2026-06-15 06:19 | Normal | 203.6 | 464.9 | 377.4 | 468.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 24 | 1 | 33.1 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.036 | 0.624 | 16 | 380
2026-06-15 06:19 | Normal | 199 | 431.9 | 330.4 | 464.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 26 | 1 | 34.1 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.065 | 0.622 | 16 | 380
2026-06-15 06:20 | Normal | 200.1 | 471.8 | 327.6 | 489.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17 | 1 | 35.1 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.065 | 0.625 | 16 | 380
2026-06-15 06:21 | Normal | 200 | 442 | 284.9 | 506.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5 | 1 | 36 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.025 | 0.161 | 13 | 380
2026-06-15 06:22 | Normal | 200.2 | 452.3 | 293.5 | 509.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 49 | 1 | 36.7 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.187 | 0.159 | 13 | 380
2026-06-15 06:23 | Normal | 199.4 | 490 | 346.9 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 220.8 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 85 | 1 | 37.3 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.139 | 0.628 | 16 | 380
2026-06-15 06:24 | Normal | 199.8 | 482 | 357.3 | 500.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38 | 1 | 37.9 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.493 | 0.156 | 13 | 380
2026-06-15 06:25 | Normal | 199.9 | 493.1 | 375.4 | 500.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 116 | 1 | 38.3 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.227 | 0.483 | 13 | 380
2026-06-15 06:26 | Normal | 200.1 | 496.8 | 418.6 | 497.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 120 | 1 | 38.7 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.692 | 0.152 | 13 | 380
2026-06-15 06:27 | Normal | 199.8 | 488 | 456.9 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 177 | 1 | 39.1 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0.281 | 0.634 | 16 | 380
2026-06-15 06:28 | Normal | 199.7 | 502.1 | 463.6 | 482.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60 | 59.98 | 60 | 109 | 1 | 39.5 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0.671 | 0.152 | 13 | 380
2026-06-15 06:29 | Normal | 199.7 | 500.1 | 438.4 | 476.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221.8 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 181 | 1 | 39.8 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0.282 | 0.638 | 16 | 380
2026-06-15 06:30 | Normal | 200 | 499.7 | 453.1 | 488.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220.8 | 222 | 222.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 151 | 1 | 39.1 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.836 | 0.152 | 13 | 380
2026-06-15 06:31 | Normal | 200 | 481.1 | 453.8 | 496.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 227 | 1 | 37 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.339 | 0.638 | 16 | 380
2026-06-15 06:32 | Normal | 199.7 | 504 | 462.2 | 511.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.6 | 221.4 | 222 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 174 | 1 | 35.6 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.425 | 0.38 | 13 | 380
2026-06-15 06:33 | Normal | 200 | 493.1 | 444.7 | 468.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221.2 | 222 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 265 | 1 | 35.7 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.388 | 0.631 | 16 | 380
2026-06-15 06:34 | Normal | 199.8 | 513 | 465.4 | 467.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 257 | 1 | 37.2 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.816 | 0.152 | 13 | 380
2026-06-15 06:35 | Normal | 199.8 | 478 | 493.3 | 479.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.4 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 260 | 1 | 38.4 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.407 | 0.634 | 16 | 380
2026-06-15 06:36 | Normal | 199.8 | 512.9 | 431.5 | 482.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 266 | 1 | 39.2 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.681 | 0.261 | 13 | 380
2026-06-15 06:37 | Normal | 199.8 | 492 | 468.4 | 510.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 267 | 1 | 39.9 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 18 | 0.392 | 0.639 | 16 | 380
2026-06-15 06:38 | Normal | 200 | 503 | 509.2 | 483.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 262 | 1 | 38.2 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.483 | 0.493 | 16 | 380
2026-06-15 06:39 | Normal | 199.6 | 490.9 | 495.2 | 494.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 287 | 1 | 36.5 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0.444 | 0.635 | 16 | 380
2026-06-15 06:40 | Normal | 200.8 | 492.9 | 507.7 | 483.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 303 | 1 | 35.5 | 74539.4 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.485 | 0.636 | 16 | 380
2026-06-15 06:41 | Normal | 199.6 | 497.8 | 495.2 | 495.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 221 | 221.6 | 222.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 343 | 1 | 35.5 | 74539.5 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.525 | 0.64 | 16 | 380
2026-06-15 06:42 | Normal | 199.7 | 492.9 | 501.3 | 502.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 393 | 1 | 37.2 | 74539.5 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.545 | 0.637 | 16 | 380
2026-06-15 06:43 | Normal | 205.6 | 506.9 | 517.2 | 504.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 452 | 1 | 38.4 | 74539.5 | 6719 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.575 | 0.642 | 16 | 380
2026-06-15 06:44 | Normal | 199.9 | 524.8 | 475.3 | 499.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221 | 221.8 | 222.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 481 | 1 | 39.3 | 74539.5 | 6719 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0.616 | 0.639 | 16 | 380
2026-06-15 06:45 | Normal | 208.6 | 508.8 | 509.9 | 491.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 472 | 1 | 40 | 74539.5 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.623 | 0.638 | 16 | 380
2026-06-15 06:46 | Normal | 215.2 | 521.3 | 468.4 | 513.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221 | 221.6 | 222.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 467 | 1 | 38 | 74539.5 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.639 | 0.632 | 16 | 380
2026-06-15 06:47 | Normal | 269.9 | 498.1 | 532.7 | 492.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 562 | 1 | 36.6 | 74539.5 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.658 | 0.63 | 16 | 380
2026-06-15 06:48 | Normal | 327 | 501 | 511.4 | 494.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 620 | 1 | 35.7 | 74539.5 | 6719 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.74 | 0.624 | 13 | 380
2026-06-15 06:49 | Normal | 364.1 | 524.7 | 506.4 | 493.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60 | 749 | 1 | 35.1 | 74539.5 | 6719 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.785 | 0.624 | 13 | 380
2026-06-15 06:50 | Normal | 364 | 487 | 508.4 | 507.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 817 | 1 | 36.6 | 74539.5 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.806 | 0.623 | 13 | 380
2026-06-15 06:51 | Normal | 397.9 | 503 | 515.6 | 508.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221 | 221.4 | 222.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60 | 767 | 1 | 38 | 74539.5 | 6719 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.797 | 0.623 | 13 | 380
2026-06-15 06:52 | Normal | 366.2 | 494.2 | 510.4 | 506.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 803 | 1 | 39.1 | 74539.6 | 6719 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0.817 | 0.623 | 13 | 380
2026-06-15 06:53 | Normal | 372.7 | 527.2 | 521.7 | 500.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222 | 222.2 | 222.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 856 | 1 | 39.9 | 74539.6 | 6719 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.815 | 0.616 | 13 | 380
2026-06-15 06:54 | Normal | 453.9 | 500 | 515.2 | 502.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 917 | 1 | 38.2 | 74539.6 | 6719 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.842 | 0.616 | 13 | 380
2026-06-15 06:55 | Normal | 503.9 | 509.9 | 500.1 | 451.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1035 | 1 | 36.9 | 74539.6 | 6719 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.867 | 0.635 | 13 | 380
2026-06-15 06:56 | Normal | 518.7 | 505 | 500.2 | 508.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 222 | 221.6 | 222.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1102 | 1 | 36 | 74539.6 | 6719 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.877 | 0.624 | 13 | 380
2026-06-15 06:57 | Normal | 511.2 | 522 | 502.5 | 497.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 222.2 | 222 | 222.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1192 | 1 | 35.4 | 74539.6 | 6719 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 18 | 0.905 | 0.614 | 13 | 380
2026-06-15 06:58 | Normal | 488.8 | 540.6 | 492.3 | 521.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 222 | 221.8 | 222.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1199 | 1 | 35 | 74539.7 | 6720 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.902 | 0.62 | 13 | 380
2026-06-15 06:59 | Normal | 512.9 | 522.1 | 503.3 | 518.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1224 | 1 | 36.7 | 74539.7 | 6720 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.912 | 0.619 | 13 | 380
2026-06-15 07:00 | Normal | 499.7 | 520 | 530.3 | 495.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1250 | 1 | 38.1 | 74539.7 | 6720 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.914 | 0.613 | 13 | 380
2026-06-15 07:01 | Normal | 510.9 | 511.1 | 505.4 | 478.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1221 | 1 | 39.2 | 74539.7 | 6720 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.9 | 0.624 | 13 | 380
2026-06-15 07:02 | Normal | 514.7 | 502 | 515.4 | 480.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1223 | 1 | 40.1 | 74539.7 | 6720 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.905 | 0.619 | 13 | 380
2026-06-15 07:03 | Normal | 515.4 | 498.7 | 530.4 | 512.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 222 | 221.8 | 222.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1248 | 1 | 38 | 74539.8 | 6720 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0.911 | 0.616 | 13 | 380
2026-06-15 07:04 | Normal | 513.9 | 527 | 495.4 | 509.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1326 | 1 | 36.9 | 74539.8 | 6720 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.917 | 0.62 | 13 | 380
2026-06-15 07:05 | Normal | 501 | 515.1 | 514.1 | 507.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.6 | 222 | 222.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1324 | 1 | 36.2 | 74539.8 | 6720 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.919 | 0.617 | 13 | 380
2026-06-15 07:06 | Normal | 519.9 | 516.1 | 499.2 | 505.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1318 | 1 | 35.7 | 74539.8 | 6720 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0.912 | 0.619 | 13 | 380
2026-06-15 07:07 | Normal | 520.4 | 509.8 | 517.4 | 492.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 4.1 | 4 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1434 | 1 | 35.3 | 74539.9 | 6720 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.934 | 0.619 | 13 | 380
2026-06-15 07:08 | Normal | 513.9 | 508.8 | 527.1 | 509.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 221.4 | 222 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1427 | 1 | 35.1 | 74539.9 | 6720 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.926 | 0.62 | 13 | 380
2026-06-15 07:09 | Normal | 532.9 | 512.1 | 522.4 | 494.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1361 | 1 | 36.2 | 74539.9 | 6720 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0.922 | 0.623 | 13 | 380
2026-06-15 07:10 | Normal | 500.7 | 500 | 513.3 | 517.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 221.4 | 222 | 4 | 3.9 | 4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1407 | 1 | 37.9 | 74539.9 | 6720 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.929 | 0.623 | 13 | 380
2026-06-15 07:11 | Normal | 511.8 | 525.8 | 527.2 | 509.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1490 | 1 | 39 | 74539.9 | 6720 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.939 | 0.622 | 16 | 380
2026-06-15 07:12 | Normal | 513.7 | 498.9 | 506.1 | 530.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 4 | 4 | 4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1472 | 1 | 40 | 74540 | 6720 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.925 | 0.625 | 16 | 380
2026-06-15 07:13 | Normal | 517.1 | 519.2 | 523.6 | 509.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1472 | 1 | 38.3 | 74540 | 6720 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0.919 | 0.624 | 16 | 380
2026-06-15 07:14 | Normal | 523.8 | 526 | 499.4 | 487.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 4.1 | 4 | 4 | 60.03 | 60 | 60.04 | 1490 | 1 | 37.1 | 74540 | 6720 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.931 | 0.627 | 16 | 380
2026-06-15 07:15 | Normal | 537 | 502 | 540.5 | 493.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.6 | 221.6 | 222 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1479 | 1 | 36.5 | 74540 | 6720 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0.921 | 0.625 | 13 | 380
2026-06-15 07:16 | Normal | 523 | 491.8 | 518.6 | 495.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1490 | 1 | 35.9 | 74540.1 | 6720 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.936 | 0.624 | 16 | 380
2026-06-15 07:17 | Normal | 526.8 | 501 | 518.3 | 500.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 221 | 221.6 | 222.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1596 | 1 | 35.6 | 74540.1 | 6720 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.937 | 0.621 | 16 | 380
2026-06-15 07:18 | Normal | 500.6 | 509.9 | 535.1 | 520.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1648 | 1 | 35.4 | 74540.1 | 6720 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.95 | 0.611 | 16 | 380
2026-06-15 07:19 | Normal | 499 | 498 | 505.4 | 512.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221 | 222 | 222.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1720 | 1 | 35.2 | 74540.2 | 6720 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.952 | 0.609 | 16 | 380
2026-06-15 07:20 | Normal | 512.6 | 513.9 | 508.2 | 500.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1745 | 1 | 35.1 | 74540.2 | 6720 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0.95 | 0.611 | 16 | 380
2026-06-15 07:21 | Normal | 527.5 | 499.2 | 498.6 | 500.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1847 | 1 | 35 | 74540.2 | 6720 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.967 | 0.604 | 16 | 380
2026-06-15 07:22 | Normal | 515.9 | 509 | 509.9 | 514.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 221 | 221.8 | 222.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1965 | 1 | 36.6 | 74540.2 | 6720 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.963 | 0.606 | 13 | 380
2026-06-15 07:23 | Normal | 509.7 | 499.2 | 525.3 | 512.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1940 | 1 | 38.2 | 74540.3 | 6720 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.965 | 0.604 | 13 | 380
2026-06-15 07:24 | Normal | 501.8 | 502.3 | 515.4 | 511.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1895 | 1 | 39.3 | 74540.3 | 6720 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.962 | 0.603 | 16 | 380
2026-06-15 07:25 | Normal | 507.7 | 502.9 | 512.3 | 509.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1911 | 1 | 40 | 74540.3 | 6720 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0.961 | 0.604 | 13 | 380
2026-06-15 07:26 | Normal | 499.1 | 513.7 | 531.6 | 512.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 5.2 | 5 | 5.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1886 | 1 | 38.2 | 74540.4 | 6720 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.964 | 0.605 | 16 | 380
2026-06-15 07:27 | Normal | 503.8 | 505.8 | 526.4 | 532.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1745 | 1 | 37.2 | 74540.4 | 6720 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.95 | 0.608 | 13 | 380
2026-06-15 07:28 | Normal | 509.1 | 514 | 521.3 | 515 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1755 | 1 | 36.5 | 74540.4 | 6720 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.955 | 0.608 | 13 | 380
2026-06-15 07:29 | Normal | 492.9 | 518.9 | 517.2 | 502.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 1739 | 1 | 36.1 | 74540.5 | 6720 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0.95 | 0.604 | 13 | 380
2026-06-15 07:30 | Normal | 524.9 | 500.9 | 524.2 | 513.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1707 | 1 | 35.9 | 74540.5 | 6720 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.95 | 0.607 | 13 | 380
2026-06-15 07:31 | Normal | 528.7 | 518 | 528.2 | 499.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 221.4 | 221.2 | 222 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1685 | 1 | 35.6 | 74540.5 | 6720 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.95 | 0.612 | 13 | 380
2026-06-15 07:32 | Normal | 545.3 | 512.9 | 487.1 | 499.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 221.4 | 221 | 222.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1725 | 1 | 35.5 | 74540.5 | 6720 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0.946 | 0.608 | 13 | 380
2026-06-15 07:33 | Normal | 509.9 | 505 | 498.2 | 496.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221 | 221.8 | 222 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1684 | 1 | 35.4 | 74540.6 | 6720 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.949 | 0.608 | 13 | 380
2026-06-15 07:34 | Normal | 503.9 | 500 | 519.1 | 528.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 221 | 221.2 | 222.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1756 | 1 | 35.3 | 74540.6 | 6720 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.947 | 0.609 | 16 | 380
2026-06-15 07:36 | Normal | 533 | 531.2 | 499.4 | 511.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 221.2 | 221.6 | 222 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1783 | 1 | 35.3 | 74540.6 | 6720 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.951 | 0.602 | 13 | 380
2026-06-15 07:36 | Normal | 537.4 | 495.9 | 499.4 | 515.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221 | 221.8 | 222 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1744 | 1 | 35.3 | 74540.7 | 6720 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.956 | 0.597 | 16 | 380
2026-06-15 07:38 | Normal | 523 | 524.4 | 529.4 | 477.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 5 | 4.9 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1822 | 1 | 35.2 | 74540.7 | 6720 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.963 | 0.602 | 16 | 380
2026-06-15 07:39 | Normal | 544.1 | 521.8 | 475 | 493.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2018 | 1 | 35.2 | 74540.7 | 6720 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0.967 | 0.617 | 16 | 380
2026-06-15 07:40 | Normal | 512.9 | 516.1 | 496.4 | 497.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2076 | 1 | 35.2 | 74540.8 | 6720 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0.969 | 0.617 | 13 | 380
2026-06-15 07:40 | Normal | 518.9 | 509.6 | 521.3 | 513 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.2 | 221.6 | 222 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2078 | 1 | 35.2 | 74540.8 | 6720 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0.964 | 0.613 | 16 | 380
2026-06-15 07:40 | Normal | 511.9 | 508 | 530.1 | 519.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.2 | 221.2 | 222 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2061 | 1 | 35.2 | 74540.8 | 6720 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.968 | 0.618 | 13 | 380
2026-06-15 07:45 | Normal | 502.7 | 526 | 489.2 | 527.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 221 | 221.4 | 221.8 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 2375 | 1 | 35.2 | 74541 | 6720 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 07:50 | Normal | 514.8 | 513.9 | 474 | 516.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1901 | 1 | 35.3 | 74541.2 | 6720 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 07:55 | Normal | 508.9 | 508 | 518.4 | 506.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221 | 221.4 | 222 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1633 | 1 | 35.3 | 74541.3 | 6720 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:00 | Normal | 516.9 | 517 | 533.3 | 522.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1851 | 1 | 35.4 | 74541.4 | 6721 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:05 | Normal | 503.4 | 508.9 | 511.7 | 495.2 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.2 | 221 | 221.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2124 | 1 | 35.4 | 74541.6 | 6721 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:10 | Normal | 501.4 | 515.3 | 524.6 | 536.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221 | 221.4 | 222 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2461 | 1 | 35.4 | 74541.8 | 6721 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:15 | Normal | 523.7 | 515 | 510.5 | 514.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60 | 59.98 | 60 | 2412 | 1 | 35.5 | 74542 | 6721 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:20 | Normal | 504.8 | 525 | 506.6 | 518.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 221 | 220.4 | 221.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2369 | 1 | 35.6 | 74542.2 | 6721 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:25 | Normal | 512.8 | 511 | 514.2 | 503.4 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.3 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2260 | 1 | 35.6 | 74542.4 | 6721 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:30 | Normal | 528.7 | 521.8 | 521.2 | 534.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220.4 | 220 | 221 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2418 | 1 | 35.8 | 74542.6 | 6721 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:35 | Normal | 536.7 | 500.8 | 529.4 | 496.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 220.6 | 220 | 221 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2096 | 1 | 35.8 | 74542.8 | 6721 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:40 | Normal | 531.6 | 512 | 519.8 | 512.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 220.6 | 220.6 | 221 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2503 | 1 | 35.7 | 74543 | 6721 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:45 | Normal | 526.5 | 521.8 | 520.1 | 516.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 220.4 | 221 | 221.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2720 | 1 | 35.9 | 74543.2 | 6721 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:50 | Normal | 520.7 | 512.8 | 536.2 | 505.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 220.2 | 220.2 | 220.6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2179 | 1 | 35.9 | 74543.4 | 6721 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 08:55 | Normal | 533.7 | 529.9 | 525.4 | 524.7 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 8.1 | 8 | 8.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2952 | 1 | 36 | 74543.6 | 6721 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:00 | Normal | 512.2 | 524 | 523.2 | 533.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 220.2 | 220.8 | 220.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2507 | 1 | 36 | 74543.8 | 6722 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:05 | Normal | 504.8 | 510.3 | 512.1 | 514.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220.2 | 220.2 | 220.4 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2214 | 1 | 36 | 74544 | 6722 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:10 | Normal | 519.2 | 529.1 | 532.4 | 519.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 220.2 | 220.8 | 221 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 60 | 60 | 60.01 | 2405 | 1 | 36 | 74544.2 | 6722 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:15 | Normal | 526.7 | 519.8 | 510.9 | 515.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 220 | 219.8 | 220.8 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60 | 60 | 59.99 | 2232 | 1 | 36 | 74544.4 | 6722 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:20 | Normal | 505.8 | 487.9 | 535.5 | 506.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 220 | 220.4 | 220.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2257 | 1 | 36 | 74544.6 | 6722 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:25 | Normal | 494.1 | 513.2 | 493.1 | 515.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.8 | 220.4 | 220.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2377 | 1 | 36 | 74544.8 | 6722 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:30 | Normal | 537.1 | 521 | 532.7 | 495.8 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 221.6 | 221.4 | 222 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60 | 60 | 60 | 3602 | 1 | 36 | 74545 | 6722 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:35 | Normal | 505.6 | 517 | 543.6 | 512.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 220.8 | 221 | 222 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3162 | 1 | 36.1 | 74545.3 | 6722 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:40 | Normal | 525.8 | 523 | 538.7 | 522.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 222.2 | 221.4 | 222 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3286 | 1 | 36.1 | 74545.6 | 6722 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:45 | Normal | 525.8 | 519.7 | 529 | 524.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60 | 60 | 60 | 4025 | 1 | 36.2 | 74545.9 | 6722 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:50 | Normal | 556.8 | 518.2 | 523.6 | 516.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 60 | 60 | 60 | 3468 | 1 | 36.3 | 74546.2 | 6722 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 09:55 | Normal | 516 | 526.7 | 544.3 | 516.5 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.5 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4539 | 1 | 36.3 | 74546.5 | 6722 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:00 | Normal | 550.6 | 537 | 541.2 | 538.4 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 221.6 | 222.4 | 222.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6680 | 1 | 36.5 | 74547 | 6723 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:05 | Normal | 548.9 | 528 | 537.6 | 527.8 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 7630 | 1 | 36.8 | 74547.6 | 6723 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:10 | Normal | 529.3 | 529.4 | 535.5 | 506 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.5 | 222.2 | 222.4 | 223 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6206 | 1 | 37.1 | 74548.2 | 6723 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:16 | Normal | 541.2 | 536.6 | 545.2 | 518.9 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 222 | 222.4 | 222.8 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 7104 | 1 | 37.4 | 74548.7 | 6723 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:20 | Normal | 515.7 | 518.1 | 515.7 | 517 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 222.4 | 222.4 | 223 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5233 | 1 | 37.6 | 74549.2 | 6723 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:25 | Normal | 515.6 | 529.8 | 513.8 | 526.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4863 | 1 | 37.8 | 74549.6 | 6723 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:30 | Normal | 539.2 | 529.9 | 533.8 | 515.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 222.2 | 223 | 223.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60 | 59.98 | 60 | 5808 | 1 | 37.9 | 74550.1 | 6723 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:36 | Normal | 539 | 523 | 537.2 | 512.4 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 60 | 60 | 60.01 | 5850 | 1 | 38.1 | 74550.6 | 6723 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:40 | Normal | 523.9 | 534 | 521.4 | 526.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 223 | 223 | 223.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6851 | 1 | 38.2 | 74551.1 | 6723 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:46 | Normal | 521.8 | 531.8 | 543.3 | 521.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 223 | 223.4 | 223.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 7571 | 1 | 38.3 | 74551.6 | 6723 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:50 | Normal | 519 | 522.2 | 520.2 | 513.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 222.6 | 223 | 223.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7536 | 1 | 38.6 | 74552.3 | 6723 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 10:56 | Normal | 526.6 | 521 | 521.3 | 513.4 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 223.8 | 223 | 224.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9512 | 1 | 38.8 | 74552.9 | 6723 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:01 | Normal | 515.9 | 511.2 | 512.5 | 514.9 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7666 | 1 | 39 | 74553.6 | 6724 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:06 | Normal | 512.6 | 518.9 | 530 | 510.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 222.4 | 223 | 223.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7370 | 1 | 39.2 | 74554.3 | 6724 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:10 | Normal | 519.8 | 514 | 524.6 | 522.8 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 18 | 17.9 | 18 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6604 | 1 | 39.5 | 74554.8 | 6724 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:16 | Normal | 515.9 | 518.9 | 521.2 | 512.4 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.6 | 223.4 | 223.6 | 224 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8434 | 1 | 39.6 | 74555.5 | 6724 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:20 | Normal | 508 | 519.1 | 515.7 | 516.9 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8768 | 1 | 39.9 | 74556.2 | 6724 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:26 | Normal | 514.4 | 511.8 | 526.1 | 513.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 23 | 22.9 | 23 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8525 | 1 | 37.3 | 74557 | 6724 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:30 | Normal | 517.7 | 523 | 522.4 | 529.6 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 223.8 | 224.2 | 225 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 10142 | 1 | 37.2 | 74557.7 | 6724 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:36 | Normal | 524.8 | 508.9 | 518.4 | 512.6 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 223.2 | 223.8 | 224 | 24.2 | 24 | 24.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8812 | 1 | 37.4 | 74558.6 | 6724 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:40 | Normal | 519.3 | 517 | 515 | 526.8 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 224 | 223.8 | 224.6 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8858 | 1 | 37.4 | 74559.3 | 6724 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:46 | Normal | 515.8 | 506 | 513.2 | 517.3 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 223.8 | 224 | 224.2 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8461 | 1 | 37.6 | 74560.1 | 6724 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:51 | Normal | 520.5 | 512 | 518.8 | 517.9 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 224.4 | 224 | 224.4 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60 | 59.99 | 60 | 10690 | 1 | 37.7 | 74560.9 | 6724 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 11:56 | Normal | 511.9 | 516 | 504.2 | 508.5 | 3.8 | 4 | 4 | 4.5 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7968 | 1 | 37.8 | 74561.6 | 6724 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:01 | Normal | 508.6 | 516.9 | 516.3 | 504.5 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60 | 60 | 60 | 7361 | 1 | 37.8 | 74562.2 | 6725 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:06 | Normal | 513.3 | 510.8 | 511.9 | 505.1 | 4.7 | 5 | 4.6 | 5.1 | 223.4 | 224 | 224.2 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9839 | 1 | 37.9 | 74563 | 6725 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:11 | Normal | 511.8 | 509.1 | 512.7 | 506.8 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 223.6 | 224 | 224.6 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10040 | 1 | 38.1 | 74563.8 | 6725 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:16 | Normal | 519 | 514.1 | 522.1 | 511.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 5.6 | 224.6 | 224.6 | 225 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9373 | 1 | 38.2 | 74564.5 | 6725 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:21 | Normal | 512.3 | 505.5 | 515.5 | 505.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7735 | 1 | 38.3 | 74565.3 | 6725 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:26 | Normal | 505.8 | 508 | 515.3 | 505.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 18 | 17.9 | 18 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6598 | 1 | 38.3 | 74565.8 | 6725 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:31 | Normal | 507.8 | 507.9 | 511.4 | 507.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 4 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7166 | 1 | 38.2 | 74566.5 | 6725 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:36 | Normal | 511.8 | 511.8 | 517.3 | 501.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 224 | 224.2 | 224.8 | 20 | 19.9 | 19.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7260 | 1 | 38.2 | 74567.2 | 6725 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:41 | Normal | 517.5 | 514.9 | 516.7 | 503.9 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9166 | 1 | 38.4 | 74568 | 6725 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:46 | Normal | 510.7 | 507.9 | 511.1 | 507.3 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 224 | 224.4 | 225 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 59.99 | 60 | 60 | 8969 | 1 | 38.6 | 74568.7 | 6725 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:51 | Normal | 505.8 | 517 | 517.2 | 506.3 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4.5 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60 | 59.99 | 60 | 8170 | 1 | 38.5 | 74569.3 | 6725 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 12:56 | Normal | 520.4 | 519.6 | 529.4 | 508.3 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5.2 | 224.6 | 224.2 | 224.2 | 26 | 26 | 26.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9607 | 1 | 38.5 | 74570 | 6725 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:01 | Normal | 508.3 | 511.5 | 522.3 | 504.3 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.5 | 223 | 223.4 | 223.6 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60 | 60 | 59.98 | 6435 | 1 | 38.6 | 74570.7 | 6726 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:06 | Normal | 517.9 | 515.9 | 517.2 | 496.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3 | 222 | 222.2 | 223 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 60 | 60 | 60 | 5403 | 1 | 38.4 | 74571.2 | 6726 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:11 | Normal | 511.5 | 519 | 487.7 | 509.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5006 | 1 | 38.2 | 74571.6 | 6726 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:16 | Normal | 511 | 505.9 | 524.6 | 518.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.2 | 221.4 | 221.6 | 222 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 4129 | 1 | 37.9 | 74572 | 6726 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:21 | Normal | 529.9 | 516 | 517.4 | 502.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 221 | 221.4 | 222 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 4318 | 1 | 37.5 | 74572.3 | 6726 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:26 | Normal | 508.8 | 503.9 | 508.2 | 505.5 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.2 | 221.4 | 221.2 | 222 | 11 | 11 | 11.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4092 | 1 | 37.3 | 74572.7 | 6726 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:31 | Normal | 506.8 | 514 | 514.6 | 508 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 221 | 222 | 221.8 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3748 | 1 | 37 | 74573 | 6726 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:36 | Normal | 516.3 | 505.3 | 503.2 | 523.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3892 | 1 | 36.8 | 74573.4 | 6726 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:41 | Normal | 500.4 | 505.8 | 520.2 | 523.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3592 | 1 | 36.6 | 74573.7 | 6726 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:46 | Normal | 508.8 | 513.9 | 512.7 | 500.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3924 | 1 | 36.5 | 74574 | 6726 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:51 | Normal | 514.8 | 509 | 497.6 | 508.7 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 220.4 | 221 | 221.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3070 | 1 | 36.4 | 74574.3 | 6726 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 13:56 | Normal | 500.9 | 510.1 | 514.4 | 511.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 2667 | 1 | 36.5 | 74574.5 | 6726 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:01 | Normal | 521.8 | 502 | 507.6 | 522.7 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 220 | 220 | 221.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2852 | 1 | 36.6 | 74574.7 | 6727 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:06 | Normal | 507.6 | 521.8 | 503.2 | 488.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 220 | 220.2 | 221 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3078 | 1 | 36.9 | 74575 | 6727 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:11 | Normal | 495.1 | 515.7 | 533.6 | 495.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3175 | 1 | 37.2 | 74575.2 | 6727 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:16 | Normal | 514.8 | 514 | 522.7 | 515.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 8.1 | 8 | 8 | 59.85 | 59.86 | 59.85 | 3027 | 1 | 37.4 | 74575.5 | 6727 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:21 | Normal | 520.9 | 505 | 518.1 | 504.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 220 | 220.4 | 221.2 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2496 | 1 | 37.2 | 74575.7 | 6727 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:26 | Normal | 519.9 | 506.9 | 507.2 | 503.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 220.8 | 220.8 | 221.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2673 | 1 | 36.9 | 74575.9 | 6727 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:31 | Normal | 510.7 | 520 | 525.5 | 502.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 220.8 | 221 | 221.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60 | 60 | 60.01 | 3517 | 1 | 36.9 | 74576.2 | 6727 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:36 | Normal | 520.8 | 496.9 | 515.3 | 509.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 220.2 | 220.2 | 221 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3004 | 1 | 37 | 74576.4 | 6727 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:41 | Normal | 515.6 | 504.8 | 522.7 | 499 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3018 | 1 | 37.2 | 74576.7 | 6727 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:46 | Normal | 500.6 | 506.8 | 534.7 | 508 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2 | 220.4 | 220.8 | 221 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3526 | 1 | 37.4 | 74577 | 6727 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:51 | Normal | 524.8 | 513.5 | 535.1 | 511.1 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 3935 | 1 | 37.6 | 74577.3 | 6727 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 14:56 | Normal | 498.9 | 501.9 | 508.7 | 506.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 219.8 | 221 | 221.2 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2833 | 1 | 37.5 | 74577.6 | 6727 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:01 | Normal | 521.9 | 519.7 | 522.6 | 509.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 8 | 8 | 8 | 60.01 | 60 | 60 | 2929 | 1 | 37.4 | 74577.8 | 6728 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:06 | Normal | 517.7 | 515.9 | 511.6 | 506.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3241 | 1 | 37.2 | 74578.1 | 6728 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:11 | Normal | 497.8 | 497.9 | 494.1 | 510.3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2120 | 1 | 37 | 74578.3 | 6728 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:16 | Normal | 500.7 | 506.8 | 509.4 | 512.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 6.1 | 5.9 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2203 | 1 | 36.8 | 74578.5 | 6728 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:21 | Normal | 524.7 | 500.9 | 524.3 | 499.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.1 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2005 | 1 | 36.8 | 74578.6 | 6728 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:26 | Normal | 493.2 | 496.3 | 481.7 | 503.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 6 | 6 | 6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2174 | 1 | 36.8 | 74578.8 | 6728 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:31 | Normal | 507.8 | 518 | 513.2 | 497.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2083 | 1 | 36.9 | 74579 | 6728 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:36 | Normal | 523.7 | 523.9 | 528 | 496.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 2966 | 1 | 37.1 | 74579.2 | 6728 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:41 | Normal | 493.8 | 494.9 | 512.6 | 505.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3027 | 1 | 37.3 | 74579.5 | 6728 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:46 | Normal | 490.7 | 520 | 521.9 | 518.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222 | 221.8 | 222.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2197 | 1 | 37.6 | 74579.7 | 6728 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:51 | Normal | 501.7 | 501.9 | 492.7 | 491.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2165 | 1 | 37.8 | 74579.9 | 6728 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 15:56 | Normal | 503.1 | 498.1 | 497.3 | 516.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60 | 60.01 | 2254 | 1 | 37.9 | 74580 | 6728 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:01 | Normal | 517.9 | 497.6 | 507.7 | 519.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 221.4 | 222.2 | 223 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3130 | 1 | 37.8 | 74580.3 | 6729 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:06 | Normal | 521.9 | 514 | 525.4 | 524.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 9.1 | 8.6 | 9.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3239 | 1 | 37.6 | 74580.5 | 6729 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:11 | Normal | 480.8 | 504.8 | 517.4 | 506.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.5 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2334 | 1 | 37.5 | 74580.8 | 6729 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:16 | Normal | 516.8 | 494.6 | 513 | 506.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1507 | 1 | 37.5 | 74580.9 | 6729 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:21 | Normal | 505.7 | 490.8 | 509.4 | 499.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1294 | 1 | 37.5 | 74581 | 6729 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:26 | Normal | 495.6 | 495.9 | 517.2 | 504.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1212 | 1 | 37.6 | 74581.1 | 6729 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:31 | Normal | 492.7 | 495.1 | 512.4 | 504.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 221 | 222 | 222.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1473 | 1 | 37.6 | 74581.3 | 6729 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:36 | Normal | 523.8 | 510.8 | 518.3 | 501.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1204 | 1 | 37.6 | 74581.4 | 6729 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:41 | Normal | 438.9 | 521.2 | 497.9 | 501.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 756 | 1 | 37.8 | 74581.4 | 6729 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:46 | Normal | 201.9 | 438 | 478.4 | 462.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 415 | 1 | 37.8 | 74581.5 | 6729 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:51 | Normal | 199.7 | 449 | 279.2 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 222 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 183 | 1 | 37.9 | 74581.5 | 6729 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 16:56 | Normal | 199.3 | 443.9 | 200 | 405.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 75 | 1 | 37.9 | 74581.5 | 6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 17:01 | Normal | 202.9 | 284.8 | 199.1 | 408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16 | 1 | 37.8 | 74581.5 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 17:06 | Normal | 203.2 | 227.1 | 196.6 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 37.8 | 74581.5 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 17:11 | Normal | 209 | 214.4 | 204.4 | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 37.9 | 74581.5 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 17:16 | Normal | 209.3 | 217 | 166.2 | 444.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 37.8 | 74581.5 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 17:21 | Normal | 191.3 | 207.7 | 208 | 400.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 37.8 | 74581.5 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-15 17:26 | Normal | 196.9 | 197.9 | 199.8 | 294.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.4 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 37.8 | 74581.5 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0