## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-15 06:14 | Wait | 399.8 | 400.6 | 401.3 | 400.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18.9 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:14 | Wait | 404.5 | 405.3 | 406 | 404.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.6 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:17 | Wait | 456.7 | 464.1 | 465.1 | 463.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:17 | Wait | 472.2 | 483.3 | 484.4 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.7 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:18 | Wait | 487.6 | 498.9 | 499.9 | 498.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.8 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 25.8 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:19 | Wait | 498.4 | 509 | 510.2 | 508.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.7 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:20 | Normal | 507.6 | 521 | 512.7 | 520.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 26.4 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:21 | Normal | 494.5 | 484.5 | 510.8 | 411.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 218.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7 | 1 | 27.4 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:22 | Normal | 479.6 | 491.6 | 496.9 | 349.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 219.8 | 219 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9 | 1 | 28.2 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:23 | Normal | 447.5 | 509.6 | 489 | 349.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219 | 219 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 28 | 1 | 28.9 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:24 | Normal | 460.4 | 492.6 | 491.8 | 264.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.4 | 219 | 218.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 59 | 1 | 29.4 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:25 | Normal | 484.9 | 487.4 | 510.9 | 261.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60 | 59.98 | 60 | 59 | 1 | 29.9 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:26 | Normal | 485.5 | 498.4 | 500 | 235.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 1 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 81 | 1 | 30.4 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:27 | Normal | 484.6 | 510.7 | 506.7 | 246.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 71 | 1 | 30.8 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:28 | Normal | 496.3 | 489.4 | 503.1 | 286.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 221 | 219.4 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 114 | 1 | 31.2 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:29 | Normal | 483.6 | 523.2 | 490.9 | 307.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.8 | 219.8 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 95 | 1 | 31.6 | 133197.2 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:30 | Normal | 487.3 | 481.5 | 499.7 | 300.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 221 | 219.8 | 219 | 1 | 1 | 0.9 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 139 | 1 | 31.9 | 133197.2 | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:31 | Normal | 490.6 | 493.8 | 510.9 | 332.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 220.4 | 219 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 129 | 1 | 32.2 | 133197.2 | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:32 | Normal | 470.5 | 506.5 | 510.8 | 378.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 134 | 1 | 32.5 | 133197.2 | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:33 | Normal | 486.4 | 494.3 | 507.9 | 391.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 187 | 1 | 32.8 | 133197.2 | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:34 | Normal | 460.5 | 482.6 | 496.9 | 399.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 199 | 1 | 33.1 | 133197.3 | 12958 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:35 | Normal | 496.4 | 500.4 | 501.7 | 466.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 236 | 1 | 33.4 | 133197.3 | 12958 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:36 | Normal | 488.5 | 497.6 | 517.8 | 462.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 219.6 | 219.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 264 | 1 | 33.6 | 133197.3 | 12958 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:37 | Normal | 496.5 | 517.5 | 519.1 | 467.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 237 | 1 | 33.9 | 133197.3 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:38 | Normal | 515.7 | 526.5 | 487.6 | 429.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220 | 219.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 199 | 1 | 34.1 | 133197.3 | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:39 | Normal | 488.5 | 493.7 | 524.9 | 417.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 220.2 | 219.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 288 | 1 | 34.3 | 133197.3 | 12958 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:40 | Normal | 521.8 | 503.6 | 507.7 | 383.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 260 | 1 | 34.4 | 133197.3 | 12958 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:41 | Normal | 500.5 | 513.5 | 517.8 | 373.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 219.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 306 | 1 | 34.7 | 133197.3 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:42 | Normal | 523.7 | 461.8 | 485.7 | 401.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 219.8 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 354 | 1 | 34.9 | 133197.3 | 12958 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:43 | Normal | 497.6 | 528.5 | 517 | 378.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 221 | 219.4 | 219.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 367 | 1 | 35 | 133197.3 | 12958 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:44 | Normal | 515.7 | 495.5 | 517.8 | 455.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 447 | 1 | 35.2 | 133197.3 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:45 | Normal | 491.4 | 485.6 | 504.9 | 494.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 219.8 | 219.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 511 | 1 | 35.3 | 133197.3 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:46 | Normal | 521.5 | 493.2 | 503.4 | 493.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 220.8 | 220 | 219.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 495 | 1 | 35.5 | 133197.3 | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:47 | Normal | 505.6 | 507.5 | 521.7 | 505.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 502 | 1 | 35.7 | 133197.3 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:48 | Normal | 515.8 | 478.7 | 516.8 | 508.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 569 | 1 | 35.9 | 133197.3 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:49 | Normal | 519.6 | 499 | 495 | 500.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 2.2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 704 | 1 | 36 | 133197.3 | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:50 | Normal | 502.5 | 533.5 | 502.7 | 519.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 220.4 | 220 | 219.4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 736 | 1 | 36.1 | 133197.4 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:51 | Normal | 490.8 | 494.5 | 509.2 | 482.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 220.8 | 220 | 219.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 683 | 1 | 36.2 | 133197.4 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:52 | Normal | 530.8 | 477.7 | 508.9 | 515.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 703 | 1 | 36.3 | 133197.4 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:53 | Normal | 527.4 | 512.5 | 510.7 | 494.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 221 | 220 | 219.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 753 | 1 | 36.5 | 133197.4 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:54 | Normal | 509.6 | 494.5 | 500 | 507.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.8 | 220.2 | 220 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 808 | 1 | 36.6 | 133197.4 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:55 | Normal | 508.8 | 486.8 | 499.3 | 500.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 221.2 | 220 | 219.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 833 | 1 | 36.7 | 133197.4 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:56 | Normal | 519.3 | 507.5 | 520.5 | 504.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 864 | 1 | 36.8 | 133197.4 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:57 | Normal | 506.3 | 509.3 | 494.6 | 515.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 221 | 220.6 | 220 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1004 | 1 | 36.9 | 133197.4 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:58 | Normal | 513.2 | 528.9 | 504.8 | 487.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 220.6 | 220 | 219.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 993 | 1 | 37 | 133197.5 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 06:59 | Normal | 514.5 | 508.5 | 498.9 | 497.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1091 | 1 | 37.1 | 133197.5 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:00 | Normal | 518.6 | 525.4 | 524.5 | 508.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 220.6 | 220 | 219.8 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1104 | 1 | 37.2 | 133197.5 | 12958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:01 | Normal | 522.6 | 506.7 | 513.8 | 466.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.8 | 219.8 | 220 | 3 | 3 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1073 | 1 | 37.3 | 133197.5 | 12958 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:02 | Normal | 515.3 | 497.6 | 509.8 | 525.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 221.2 | 220.6 | 219.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1094 | 1 | 37.4 | 133197.5 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:03 | Normal | 529.7 | 514.5 | 516.9 | 500.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.8 | 220 | 220.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 60 | 59.99 | 60 | 1134 | 1 | 37.5 | 133197.6 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:04 | Normal | 529.4 | 523.4 | 512.9 | 495.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1152 | 1 | 37.6 | 133197.6 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:05 | Normal | 525.5 | 508.7 | 507.8 | 483.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.8 | 220 | 219.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1162 | 1 | 37.7 | 133197.6 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:06 | Normal | 510.6 | 506.5 | 523.9 | 513.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.6 | 220.4 | 219.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1190 | 1 | 37.9 | 133197.6 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:07 | Normal | 511.3 | 518.4 | 521.7 | 493.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1245 | 1 | 38 | 133197.6 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:08 | Normal | 502.5 | 527.6 | 515.8 | 513.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1269 | 1 | 38.1 | 133197.7 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:09 | Normal | 496.5 | 514.5 | 533 | 504.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1224 | 1 | 38.2 | 133197.7 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:10 | Normal | 506.5 | 518.5 | 511.9 | 527.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1242 | 1 | 38.3 | 133197.7 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:11 | Normal | 520.9 | 502.6 | 524.8 | 522.6 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1355 | 1 | 38.4 | 133197.7 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:12 | Normal | 524.8 | 500.5 | 503 | 490.6 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.6 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1357 | 1 | 38.5 | 133197.7 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:13 | Normal | 521.4 | 525 | 508.4 | 506.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 221.2 | 219.6 | 219.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1340 | 1 | 38.6 | 133197.8 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:14 | Normal | 512.6 | 509.6 | 530.9 | 514.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 220.4 | 220 | 219.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1356 | 1 | 38.7 | 133197.8 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:15 | Normal | 519.5 | 516.3 | 526.7 | 515.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 220.4 | 220.2 | 219.4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1345 | 1 | 38.7 | 133197.8 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:16 | Normal | 496.7 | 506.8 | 501 | 508.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1362 | 1 | 38.9 | 133197.8 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:17 | Normal | 524.7 | 507.7 | 517.2 | 515.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.8 | 219.8 | 218.8 | 4 | 4 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1434 | 1 | 39 | 133197.9 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:18 | Normal | 493.7 | 504.6 | 523.8 | 519.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.8 | 220 | 218.8 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1503 | 1 | 39 | 133197.9 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:19 | Normal | 516.6 | 520.6 | 507 | 515.6 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 221.2 | 219.8 | 219.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1523 | 1 | 39.2 | 133197.9 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:20 | Normal | 514.6 | 508.9 | 514.5 | 532.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1563 | 1 | 39.2 | 133197.9 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:21 | Normal | 530.6 | 514.2 | 530.8 | 498.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 221 | 219.6 | 219.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1645 | 1 | 39.3 | 133198 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:22 | Normal | 521.5 | 517.5 | 510 | 496.7 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1749 | 1 | 39.4 | 133198 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:23 | Normal | 506.6 | 517.6 | 507 | 521.7 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1681 | 1 | 39.5 | 133198 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:24 | Normal | 523.4 | 509.5 | 515.8 | 490.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1689 | 1 | 39.6 | 133198 | 12958 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:25 | Normal | 501.7 | 508.7 | 507.9 | 498.5 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 220.6 | 219.4 | 219.8 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1694 | 1 | 39.7 | 133198.1 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:26 | Normal | 507.6 | 501.6 | 524 | 506.6 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 221 | 220 | 219.2 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1678 | 1 | 39.7 | 133198.1 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:27 | Normal | 535.6 | 530.6 | 510.1 | 509.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.7 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1592 | 1 | 39.8 | 133198.1 | 12958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:28 | Normal | 514.5 | 504.6 | 525 | 495.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.7 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1543 | 1 | 39.9 | 133198.2 | 12958 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:29 | Normal | 494.7 | 518.6 | 518.9 | 485.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 220.2 | 219.4 | 219.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1556 | 1 | 40 | 133198.2 | 12958 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:30 | Normal | 518.5 | 518.6 | 516.6 | 500.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 220.6 | 219.4 | 218.8 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1532 | 1 | 40 | 133198.2 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:31 | Normal | 514.4 | 509.5 | 521.6 | 518.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1507 | 1 | 40.1 | 133198.2 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:32 | Normal | 518.5 | 505.4 | 510.3 | 493.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.7 | 220 | 219.4 | 219.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1515 | 1 | 40.2 | 133198.3 | 12959 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:33 | Normal | 512.4 | 511.5 | 496.9 | 526.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220 | 219.4 | 219.8 | 4.2 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1494 | 1 | 40 | 133198.3 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:34 | Normal | 494.5 | 505.5 | 506.9 | 497.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1574 | 1 | 40.1 | 133198.3 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:35 | Normal | 503.3 | 500.5 | 529.8 | 504.3 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 220.4 | 219.4 | 219.2 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1592 | 1 | 40.1 | 133198.3 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:36 | Normal | 529 | 519 | 516.3 | 500.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1554 | 1 | 40.2 | 133198.4 | 12959 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:37 | Normal | 509.4 | 509.4 | 518.9 | 497.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1592 | 1 | 40.2 | 133198.4 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:38 | Normal | 526.4 | 528.9 | 535.1 | 527.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1674 | 1 | 40.3 | 133198.4 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:39 | Normal | 492.6 | 539.1 | 515.7 | 509.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1756 | 1 | 40.3 | 133198.4 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:40 | Normal | 533.5 | 519.5 | 538.2 | 513.7 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1766 | 1 | 40.4 | 133198.5 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:41 | Normal | 511.4 | 520.4 | 530.6 | 508.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 220.2 | 220.4 | 219.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1743 | 1 | 40.5 | 133198.5 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:42 | Normal | 526.4 | 512.4 | 518.1 | 520.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1783 | 1 | 40.5 | 133198.5 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:43 | Normal | 516.4 | 515.5 | 526.9 | 514.5 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2014 | 1 | 40.6 | 133198.6 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:44 | Normal | 502.5 | 530.4 | 510.5 | 520.2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 220 | 219.6 | 219.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2092 | 1 | 40.7 | 133198.6 | 12959 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:45 | Normal | 523.6 | 528.7 | 516.7 | 524.4 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 220 | 220 | 219.4 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2158 | 1 | 40.7 | 133198.6 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:46 | Normal | 532.5 | 520.4 | 506.7 | 508.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 220.6 | 219.8 | 219 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2050 | 1 | 40.8 | 133198.7 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:47 | Normal | 518.5 | 527.5 | 527.6 | 493.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1921 | 1 | 40.8 | 133198.7 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:48 | Normal | 522.5 | 492.5 | 521.6 | 512.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 220.4 | 219.8 | 219 | 5 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1820 | 1 | 40.9 | 133198.7 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:49 | Normal | 523.6 | 511.9 | 530.6 | 508.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 220 | 219.2 | 219.4 | 5 | 5 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1831 | 1 | 41 | 133198.8 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:50 | Normal | 525.4 | 521.5 | 516.1 | 514.6 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1714 | 1 | 41 | 133198.8 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:51 | Normal | 519.5 | 512.5 | 509.3 | 509 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.7 | 220.8 | 219.6 | 219 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1539 | 1 | 41.1 | 133198.8 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:52 | Normal | 534 | 507.8 | 504.7 | 511.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 4.1 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1467 | 1 | 41.1 | 133198.8 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:53 | Normal | 524.5 | 539.5 | 515.7 | 497.3 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.7 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1433 | 1 | 41.2 | 133198.9 | 12959 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:54 | Normal | 499.4 | 528.6 | 513 | 485.6 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 220.4 | 220 | 219.4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1500 | 1 | 41.2 | 133198.9 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:55 | Normal | 513.5 | 506.5 | 512.7 | 512.3 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.6 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1488 | 1 | 41.3 | 133198.9 | 12959 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:56 | Normal | 518.5 | 514.5 | 517.9 | 514.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 4 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1430 | 1 | 41.3 | 133198.9 | 12959 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:57 | Normal | 516.4 | 504.5 | 519.9 | 502.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220 | 219.6 | 219 | 4 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1406 | 1 | 41.4 | 133199 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:58 | Normal | 502.6 | 530.2 | 500.1 | 497.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 220 | 219 | 219 | 4.2 | 4 | 4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1465 | 1 | 41.4 | 133199 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 07:59 | Normal | 494.6 | 490.5 | 534.4 | 503.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.7 | 220 | 219.2 | 219.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1569 | 1 | 41.5 | 133199 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:00 | Normal | 533.5 | 529.5 | 524.6 | 507.3 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 220.6 | 219.6 | 219 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1607 | 1 | 41.5 | 133199 | 12959 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:01 | Normal | 487.2 | 524.5 | 520.5 | 504.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 220 | 219.6 | 219.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1632 | 1 | 41.6 | 133199.1 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:02 | Normal | 523.4 | 503.4 | 533.8 | 502.4 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 220.2 | 219 | 219.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1651 | 1 | 41.6 | 133199.1 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:03 | Normal | 507.5 | 516.6 | 532.9 | 508.5 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 219.8 | 219 | 218.8 | 5 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1784 | 1 | 41.7 | 133199.1 | 12959 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:04 | Normal | 510.3 | 503.8 | 533.9 | 505.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1930 | 1 | 41.7 | 133199.2 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:05 | Normal | 518.5 | 525.4 | 512.7 | 512.3 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 5.2 | 5.2 | 5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1864 | 1 | 41.8 | 133199.2 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:06 | Normal | 517.6 | 525.4 | 528.1 | 526.7 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 220.2 | 219.6 | 219.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1903 | 1 | 41.8 | 133199.2 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:07 | Normal | 499.2 | 526.4 | 520.7 | 514.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 220 | 219.4 | 219.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2123 | 1 | 41.9 | 133199.3 | 12959 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:08 | Normal | 523.3 | 521.3 | 528.3 | 529.1 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 220 | 219.8 | 219.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2213 | 1 | 41.9 | 133199.3 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:09 | Normal | 533.4 | 519.5 | 529 | 517.6 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 220 | 219.6 | 219.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2439 | 1 | 42 | 133199.3 | 12959 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:10 | Normal | 509.5 | 526.4 | 532.6 | 512.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2196 | 1 | 42 | 133199.4 | 12959 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:11 | Normal | 543.2 | 516.6 | 511 | 502.7 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 220 | 219.4 | 220 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2179 | 1 | 42.1 | 133199.4 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:12 | Normal | 536.6 | 520.6 | 521.7 | 508.4 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 220 | 220.2 | 219.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2070 | 1 | 42.1 | 133199.4 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:17 | Normal | 515.4 | 526.3 | 508.7 | 508.6 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2149 | 1 | 42.3 | 133199.6 | 12959 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 08:19 | Normal | 500.6 | 509.6 | 531.2 | 508.6 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2118 | 1 | 42.4 | 133199.7 | 12959 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:20 | Normal | 520.5 | 523.6 | 508.6 | 513.2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2090 | 1 | 42.4 | 133199.7 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:21 | Normal | 529.6 | 526.8 | 524.1 | 504.8 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 219.6 | 219 | 218.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2095 | 1 | 42.5 | 133199.7 | 12959 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-06-15 08:26 | Normal | 533.9 | 517 | 522.1 | 512.2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 219.4 | 219 | 218.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2053 | 1 | 42.7 | 133199.9 | 12959 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 08:36 | Normal | 510.6 | 514.6 | 529.1 | 514.5 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 219.2 | 219 | 218.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1906 | 1 | 43.2 | 133200.3 | 12960 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 08:41 | Normal | 526.7 | 526.7 | 526.9 | 515.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 219.2 | 218.6 | 218.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2300 | 1 | 43.4 | 133200.4 | 12960 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 08:46 | Normal | 524.7 | 530.8 | 512.9 | 506.5 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2328 | 1 | 43.6 | 133200.6 | 12960 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 08:51 | Normal | 507.6 | 522.6 | 524 | 512.6 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 219.2 | 219 | 218.2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2005 | 1 | 43.8 | 133200.8 | 12960 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 08:56 | Normal | 526.4 | 530.4 | 522.6 | 529.2 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2731 | 1 | 44 | 133201 | 12960 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:01 | Normal | 501.4 | 524.5 | 533.1 | 517.7 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1 | 219.2 | 219 | 218.6 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2132 | 1 | 44.2 | 133201.2 | 12960 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:06 | Normal | 503.5 | 525.5 | 513.9 | 505.6 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 219.4 | 218.8 | 218 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1974 | 1 | 44.3 | 133201.4 | 12960 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:11 | Normal | 513.5 | 528.5 | 526.6 | 503.4 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 219.6 | 219 | 218 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2044 | 1 | 44.4 | 133201.5 | 12960 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:16 | Normal | 519.3 | 516.2 | 519.1 | 520.7 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 219.4 | 218.8 | 218.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1914 | 1 | 44.6 | 133201.7 | 12960 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:21 | Normal | 534.7 | 517.5 | 524.2 | 483.2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1944 | 1 | 44.7 | 133201.9 | 12960 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:26 | Normal | 528.7 | 514.3 | 532.8 | 513.3 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 219.6 | 218.8 | 218.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2147 | 1 | 44.8 | 133202 | 12960 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:31 | Normal | 523.5 | 530.6 | 532.9 | 527.6 | 0.8 | 1.9 | 2 | 1.7 | 220.2 | 220 | 218.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3381 | 1 | 44.8 | 133202.3 | 12961 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:36 | Normal | 511.4 | 518.4 | 528.9 | 512.4 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 219.8 | 219.4 | 219.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2958 | 1 | 44.9 | 133202.5 | 12961 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:41 | Normal | 515.5 | 516.5 | 522.2 | 514.8 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 220 | 220 | 219.6 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2924 | 1 | 45 | 133202.8 | 12961 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:46 | Normal | 524.9 | 530.5 | 529.1 | 534.6 | 0.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3561 | 1 | 45.1 | 133203.1 | 12961 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:51 | Normal | 525.7 | 540.6 | 513.7 | 514.4 | 0.7 | 1.6 | 2 | 1.6 | 220 | 219.8 | 219 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3150 | 1 | 45.3 | 133203.3 | 12961 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 09:56 | Normal | 521.4 | 530.5 | 528.5 | 531.3 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4393 | 1 | 45.4 | 133203.6 | 12961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:01 | Normal | 531.5 | 545.5 | 537 | 530.7 | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6285 | 1 | 45.5 | 133204.1 | 12961 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:06 | Normal | 527.5 | 532.5 | 536.7 | 536.2 | 1.8 | 3.7 | 4 | 3.6 | 221 | 220.6 | 220.2 | 18.2 | 18.1 | 18 | 60.01 | 60 | 60 | 6627 | 1 | 45.8 | 133204.6 | 12961 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:11 | Normal | 519.7 | 529.7 | 529.2 | 503.9 | 1.3 | 3 | 3.2 | 3 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5347 | 1 | 46.1 | 133205.1 | 12961 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:16 | Normal | 507.3 | 529.3 | 534.2 | 527.9 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 221 | 220.8 | 220.4 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60 | 60 | 60 | 6340 | 1 | 46.5 | 133205.6 | 12961 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:21 | Normal | 489.9 | 524.6 | 530.7 | 525.7 | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4597 | 1 | 47.1 | 133206.1 | 12961 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:26 | Normal | 520.1 | 517.1 | 521.8 | 505.2 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 221.4 | 220.4 | 220 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4530 | 1 | 47.5 | 133206.4 | 12961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:31 | Normal | 519.4 | 529.5 | 535.3 | 525 | 1.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5107 | 1 | 47.8 | 133206.9 | 12962 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:36 | Normal | 508.7 | 529.6 | 524.8 | 516.5 | 1.3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5269 | 1 | 48.1 | 133207.3 | 12962 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:41 | Normal | 523.9 | 532.9 | 535.4 | 530.1 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 221.6 | 221.2 | 220.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6005 | 1 | 48.4 | 133207.8 | 12962 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:46 | Normal | 515.5 | 531.5 | 520.7 | 524.3 | 1.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 222 | 221 | 220.6 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 6487 | 1 | 48.6 | 133208.3 | 12962 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:51 | Normal | 506.6 | 525.7 | 526.9 | 516.5 | 1.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 221.4 | 220.8 | 221 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 6417 | 1 | 48.9 | 133208.9 | 12962 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 10:56 | Normal | 530.3 | 523.3 | 522.5 | 529.1 | 2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 222.2 | 221.2 | 220.6 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 7905 | 1 | 49.2 | 133209.5 | 12962 | 2.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:01 | Normal | 512.5 | 525.7 | 520.7 | 524 | 1.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 60 | 60.01 | 60 | 6748 | 1 | 49.6 | 133210.1 | 12962 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:06 | Normal | 520.5 | 524.5 | 522.5 | 521.2 | 1.8 | 4 | 4.1 | 4 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 19.2 | 19 | 19 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6958 | 1 | 50 | 133210.6 | 12962 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:11 | Normal | 522.7 | 519.7 | 528.9 | 523.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5984 | 1 | 47 | 133211.2 | 12962 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:16 | Normal | 506.5 | 525.5 | 515.8 | 530.4 | 2 | 4.2 | 4.3 | 4 | 221.8 | 221.4 | 220.8 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7296 | 1 | 48.5 | 133211.8 | 12962 | 1.8 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:21 | Normal | 533.5 | 515.5 | 532.8 | 527.4 | 2.2 | 5 | 5 | 4.8 | 222 | 222 | 221.4 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8405 | 1 | 49.4 | 133212.4 | 12962 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:26 | Normal | 519.8 | 523.6 | 522.3 | 518 | 2.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7707 | 1 | 45.6 | 133213 | 12962 | 2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:31 | Normal | 521.7 | 517.6 | 523.8 | 519.4 | 2.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 222.2 | 222 | 221 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 10043 | 1 | 48.1 | 133213.8 | 12963 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:36 | Normal | 510.6 | 505.6 | 521 | 515.5 | 2.1 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 222.2 | 222.2 | 221 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8045 | 1 | 49.5 | 133214.5 | 12963 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:41 | Normal | 524.5 | 518.3 | 524.7 | 518.3 | 2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 222.2 | 221.6 | 221.6 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7780 | 1 | 46.1 | 133215.1 | 12963 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:46 | Normal | 510.7 | 518.7 | 520.1 | 510.6 | 2.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 222.2 | 222 | 221.8 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7527 | 1 | 48.5 | 133215.8 | 12963 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:51 | Normal | 510.4 | 517.4 | 516.2 | 506.8 | 2.3 | 5 | 4.8 | 4.8 | 222.4 | 221.8 | 222 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8486 | 1 | 49.9 | 133216.5 | 12963 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 11:56 | Normal | 503.7 | 517.7 | 509.3 | 507.8 | 2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 222.4 | 221.6 | 221 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 7268 | 1 | 47.3 | 133217.1 | 12963 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:01 | Normal | 507.3 | 516.3 | 514.6 | 512.2 | 1.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 221.8 | 221.6 | 221 | 20.2 | 20 | 20 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7144 | 1 | 49.2 | 133217.7 | 12963 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:06 | Normal | 512.3 | 519.5 | 512.7 | 517.2 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 222.2 | 221.6 | 221.6 | 21 | 21 | 20.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7739 | 1 | 45.7 | 133218.4 | 12963 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:11 | Normal | 511.5 | 517.5 | 518.9 | 511.6 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 222 | 221.8 | 221 | 21 | 21 | 20.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7885 | 1 | 48.4 | 133219.1 | 12963 | 2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:16 | Normal | 510.5 | 516.5 | 516 | 513.7 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 222.8 | 222.4 | 222 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 9387 | 1 | 50 | 133219.7 | 12963 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:21 | Normal | 499.3 | 515.4 | 504.8 | 513.5 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 222 | 222.2 | 221.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6188 | 1 | 47.5 | 133220.3 | 12963 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:26 | Normal | 514.4 | 513.4 | 512.6 | 512.3 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 18.1 | 18 | 17.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6415 | 1 | 49.4 | 133220.8 | 12963 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:31 | Normal | 506.5 | 514.6 | 517.9 | 498.4 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6539 | 1 | 46.4 | 133221.4 | 12964 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:36 | Normal | 505.6 | 513.6 | 518.8 | 508.4 | 1.9 | 4 | 3.9 | 4 | 222.4 | 221.8 | 222 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6909 | 1 | 48.8 | 133222 | 12964 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:41 | Normal | 509.8 | 509.7 | 514.2 | 508.8 | 2.2 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 222.4 | 222.8 | 221.8 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8184 | 1 | 45 | 133222.7 | 12964 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:46 | Normal | 500.7 | 513.6 | 511.1 | 506.7 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 60 | 60 | 59.98 | 6067 | 1 | 48.5 | 133223.4 | 12964 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:51 | Normal | 500.2 | 516.4 | 520.2 | 518.9 | 2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 222.2 | 222.2 | 221.2 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7169 | 1 | 48.4 | 133223.9 | 12964 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2 | 2 | 2.3 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 12:56 | Normal | 513.6 | 509.5 | 508.6 | 511.3 | 2.3 | 5 | 5 | 4.9 | 222.2 | 221.8 | 221 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8603 | 1 | 48 | 133224.6 | 12964 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:01 | Normal | 513.6 | 518.6 | 521.1 | 507.6 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 221.6 | 221.4 | 220.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5435 | 1 | 50 | 133225.1 | 12964 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:06 | Normal | 512.4 | 508.4 | 512.8 | 518.5 | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 221 | 220.4 | 220.4 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4871 | 1 | 47.6 | 133225.5 | 12964 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:11 | Normal | 504.5 | 513.5 | 509.9 | 508.4 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4323 | 1 | 49.6 | 133225.9 | 12964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:16 | Normal | 495.5 | 517.6 | 507.2 | 504.7 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3826 | 1 | 46.6 | 133226.2 | 12964 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:21 | Normal | 509.5 | 520.4 | 515.8 | 507.4 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 220.6 | 220 | 219.6 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3925 | 1 | 48.7 | 133226.6 | 12964 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:26 | Normal | 507.4 | 507.5 | 504.8 | 506.4 | 0.8 | 2 | 2 | 1.9 | 220.8 | 219.6 | 218.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3581 | 1 | 49.8 | 133226.9 | 12964 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:31 | Normal | 510.6 | 513.5 | 502.7 | 512.2 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 220 | 219.8 | 219.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3385 | 1 | 46.9 | 133227.2 | 12965 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:36 | Normal | 515.5 | 515.6 | 518.5 | 519 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 220 | 219.8 | 219.6 | 9.2 | 9 | 9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3352 | 1 | 48.6 | 133227.5 | 12965 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:41 | Normal | 503.6 | 509.5 | 509 | 503.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 220 | 219.6 | 219 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 3247 | 1 | 49.5 | 133227.8 | 12965 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:46 | Normal | 509.6 | 511.6 | 524 | 527.6 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 220.2 | 219.6 | 218.8 | 9.1 | 9.1 | 9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3379 | 1 | 50 | 133228 | 12965 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:51 | Normal | 517.6 | 522.5 | 517.2 | 507.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 219.6 | 219 | 218.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2583 | 1 | 47.1 | 133228.3 | 12965 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 13:56 | Normal | 499.7 | 511.5 | 518.9 | 505.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2527 | 1 | 48.7 | 133228.5 | 12965 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:01 | Normal | 507.3 | 522.3 | 512.4 | 512.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 7.1 | 7.1 | 7 | 60 | 60 | 60 | 2573 | 1 | 49.4 | 133228.7 | 12965 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:06 | Normal | 506.6 | 509.5 | 517.4 | 505.9 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 219.8 | 219 | 218.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2701 | 1 | 49.8 | 133228.9 | 12965 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:11 | Normal | 506.6 | 520.7 | 520.1 | 519.7 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 219 | 218.6 | 218.4 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2844 | 1 | 45.8 | 133229.1 | 12965 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:16 | Normal | 510.5 | 519.3 | 527.8 | 508.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 219.2 | 218.8 | 218 | 7 | 7 | 6.9 | 59.86 | 59.87 | 59.87 | 2600 | 1 | 47.9 | 133229.4 | 12965 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:21 | Normal | 512.5 | 501.5 | 509.1 | 504.7 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 219.4 | 218.8 | 218 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 2142 | 1 | 49 | 133229.6 | 12965 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:26 | Normal | 505.5 | 511.5 | 536.9 | 517.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2512 | 1 | 49.6 | 133229.7 | 12965 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:31 | Normal | 516.4 | 520.5 | 519.9 | 504.3 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 219.6 | 219.4 | 219 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60 | 60 | 3072 | 1 | 49.8 | 133230 | 12966 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:36 | Normal | 513 | 506.7 | 514.3 | 524.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 219.4 | 219 | 218.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2740 | 1 | 50 | 133230.2 | 12966 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:41 | Normal | 514.1 | 509.2 | 510.7 | 518.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2746 | 1 | 47 | 133230.4 | 12966 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:46 | Normal | 523.6 | 534.4 | 536.7 | 505.1 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 219.6 | 219.2 | 218.4 | 9.1 | 9.1 | 9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3355 | 1 | 48.3 | 133230.7 | 12966 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:51 | Normal | 515.5 | 508.5 | 509.1 | 511.7 | 0.7 | 2 | 2 | 1.8 | 219.8 | 219 | 218.4 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3517 | 1 | 49 | 133231 | 12966 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 14:56 | Normal | 511.5 | 516.3 | 518.4 | 498 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 219.6 | 218.4 | 218 | 7 | 7 | 6.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2552 | 1 | 49.4 | 133231.2 | 12966 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:01 | Normal | 513.5 | 503.5 | 524.9 | 508.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 221 | 220.6 | 220 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 60 | 60 | 60 | 2662 | 1 | 49.7 | 133231.4 | 12966 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:06 | Normal | 504.6 | 506.7 | 519 | 522.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 221.4 | 220.4 | 219.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2792 | 1 | 49.9 | 133231.7 | 12966 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:11 | Normal | 502.5 | 503.6 | 514.8 | 501.4 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1904 | 1 | 45.1 | 133231.9 | 12966 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:16 | Normal | 520.5 | 498.2 | 504.7 | 507.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.9 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 1904 | 1 | 47.4 | 133232 | 12966 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:21 | Normal | 509.5 | 504.5 | 510.7 | 503.4 | 0.3 | 1 | 1 | 0.9 | 221 | 220.6 | 220.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1924 | 1 | 48.5 | 133232.2 | 12966 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:26 | Normal | 510.7 | 515.6 | 529 | 506.2 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 221.4 | 220.4 | 219.6 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1883 | 1 | 49 | 133232.3 | 12966 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:31 | Normal | 515.6 | 508.5 | 508.6 | 505.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 221 | 220.2 | 220 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1971 | 1 | 49.3 | 133232.5 | 12967 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:36 | Normal | 519.5 | 522.5 | 505.6 | 505.3 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2825 | 1 | 49.5 | 133232.7 | 12967 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:41 | Normal | 516.6 | 533.6 | 531.4 | 516 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 221 | 220.2 | 219.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2590 | 1 | 49.6 | 133232.9 | 12967 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:46 | Normal | 501.5 | 507.7 | 500 | 489.6 | 0.3 | 1 | 1 | 0.9 | 220.4 | 219.6 | 219.8 | 5.1 | 5 | 5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1855 | 1 | 49.7 | 133233.1 | 12967 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:51 | Normal | 515.9 | 500.5 | 507.5 | 501.3 | 0.2 | 1 | 1 | 0.9 | 221 | 220.2 | 220 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1867 | 1 | 49.8 | 133233.2 | 12967 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 15:56 | Normal | 507.6 | 503.5 | 518.8 | 518.4 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 221 | 220.4 | 220.2 | 6 | 6 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2208 | 1 | 49.9 | 133233.4 | 12967 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:01 | Normal | 532.7 | 528.6 | 518.2 | 529.9 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 221 | 220.4 | 220.4 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2884 | 1 | 50 | 133233.6 | 12967 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:06 | Normal | 516.4 | 542.4 | 511.4 | 511.1 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 221 | 220 | 220 | 8.1 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2930 | 1 | 47.1 | 133233.9 | 12967 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:11 | Normal | 526.5 | 520.5 | 506.6 | 507.3 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2020 | 1 | 48.5 | 133234.1 | 12967 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:16 | Normal | 498.6 | 521.3 | 499.9 | 491.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 220 | 219.8 | 219 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1144 | 1 | 49.2 | 133234.2 | 12967 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:21 | Normal | 469 | 511.5 | 496.7 | 496.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 220 | 219.4 | 219 | 3.1 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1080 | 1 | 49.6 | 133234.3 | 12967 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:26 | Normal | 514.6 | 505.5 | 516.9 | 512.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 220.6 | 219 | 218.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1067 | 1 | 49.8 | 133234.4 | 12967 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:31 | Normal | 492.6 | 532.5 | 501.1 | 505.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 221.2 | 220.6 | 219.6 | 3.1 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1093 | 1 | 50 | 133234.5 | 12968 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:36 | Normal | 521.4 | 522.3 | 496.7 | 501.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 221.2 | 220.2 | 219.2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1022 | 1 | 46.1 | 133234.5 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:41 | Normal | 368.7 | 501.4 | 507.4 | 499.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221 | 220 | 219.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 586 | 1 | 47.4 | 133234.6 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:46 | Normal | 206.8 | 483.5 | 471.8 | 448.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 364 | 1 | 48.4 | 133234.6 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:51 | Normal | 199.7 | 447.5 | 434 | 431.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60 | 60 | 60 | 181 | 1 | 48.9 | 133234.7 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 16:56 | Normal | 221.9 | 444.7 | 355.7 | 399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 61 | 1 | 49.2 | 133234.7 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 17:01 | Normal | 223 | 237.5 | 206.6 | 381.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 219.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5 | 1 | 49.3 | 133234.7 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 17:06 | Normal | 204.7 | 193.5 | 243.5 | 326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 219 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 49.3 | 133234.7 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 17:11 | Normal | 196.6 | 180.1 | 177.6 | 315.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 49.2 | 133234.7 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 17:16 | Normal | 191.2 | 202.8 | 197.2 | 335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 218.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 49.2 | 133234.7 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 17:21 | Normal | 195.6 | 191.3 | 214.5 | 302.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 218.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 49.1 | 133234.7 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 17:26 | Normal | 203.1 | 201.8 | 198.2 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.4 | 218.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 49 | 133234.7 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-15 17:31 | Normal | 195.2 | 189.3 | 196.5 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 49 | 133234.7 | 12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0