## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-16 06:10 | Wait | 496.3 | 496 | 495.8 | 495.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 19.8 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 265 | 180
2026-06-16 06:13 | Wait | 507.1 | 507.1 | 505.4 | 502.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.8 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 265 | 180
2026-06-16 06:13 | Wait | 512.9 | 512.6 | 512.7 | 512.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 16.5 | 52993.9 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 265 | 177
2026-06-16 06:14 | Wait | 519.1 | 518.8 | 518.8 | 518.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 16.4 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 265 | 177
2026-06-16 06:15 | Wait | 526.5 | 526.2 | 526.3 | 526.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 16.4 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 265 | 177
2026-06-16 06:16 | Normal | 519.8 | 528.2 | 528.3 | 527.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8 | 1 | 16.5 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0.037 | 1.749 | 265 | 176
2026-06-16 06:17 | Normal | 531.7 | 546.1 | 545.8 | 510.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 9 | 1 | 16.6 | 52993.9 | 2859 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1.792 | 265 | 176
2026-06-16 06:18 | Normal | 526.9 | 527.5 | 528.9 | 521.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 231.2 | 231 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30 | 1 | 16.8 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0.05 | 1.772 | 265 | 176
2026-06-16 06:19 | Normal | 522.7 | 553.3 | 549.4 | 547.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232.4 | 231.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4 | 1 | 16.8 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0.017 | 1.786 | 265 | 176
2026-06-16 06:20 | Normal | 517.9 | 534.4 | 535.7 | 541.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232 | 231.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 46 | 1 | 16.9 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.134 | 1.715 | 265 | 176
2026-06-16 06:21 | Normal | 485.7 | 532.4 | 536.7 | 544.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 125 | 1 | 17.1 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.205 | 1.715 | 265 | 176
2026-06-16 06:22 | Normal | 515.7 | 538.2 | 506.6 | 510.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 143 | 1 | 17.2 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.294 | 1.747 | 265 | 176
2026-06-16 06:23 | Normal | 523.7 | 532.3 | 549.9 | 523.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 232 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 165 | 1 | 17.3 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.372 | 1.767 | 265 | 176
2026-06-16 06:24 | Normal | 537.9 | 504.4 | 560.4 | 524.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 232 | 231.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 182 | 1 | 17.5 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | 0.307 | 1.706 | 265 | 176
2026-06-16 06:25 | Normal | 551.9 | 532.5 | 518.8 | 534.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 232.4 | 232.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 226 | 1 | 17.6 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0.388 | 1.64 | 265 | 176
2026-06-16 06:26 | Normal | 533.5 | 517.7 | 515.4 | 543.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 281 | 1 | 17.7 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.54 | 1.742 | 265 | 176
2026-06-16 06:27 | Normal | 526.7 | 505.4 | 544.7 | 537.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.4 | 232.2 | 231.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 387 | 1 | 17.8 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | 0.578 | 1.721 | 265 | 176
2026-06-16 06:28 | Normal | 536.1 | 512.7 | 548 | 511.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 231 | 232 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 385 | 1 | 17.9 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | 0.595 | 1.691 | 265 | 176
2026-06-16 06:29 | Normal | 505.9 | 518.1 | 509.7 | 547.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.4 | 231.8 | 231.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 411 | 1 | 18 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.642 | 1.673 | 265 | 176
2026-06-16 06:30 | Normal | 533.8 | 535.2 | 535.2 | 538.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.6 | 232.4 | 231.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 394 | 1 | 18.1 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.649 | 1.704 | 265 | 176
2026-06-16 06:31 | Normal | 537.6 | 506.4 | 545.8 | 547.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 231.8 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 424 | 1 | 18.2 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.653 | 1.791 | 265 | 176
2026-06-16 06:32 | Normal | 534.9 | 522.5 | 555.6 | 536.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 232.6 | 231.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 452 | 1 | 18.3 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.7 | 1.66 | 265 | 176
2026-06-16 06:33 | Normal | 519.9 | 538.6 | 525.3 | 502.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 231 | 232.6 | 231.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 579 | 1 | 18.4 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.773 | 1.694 | 265 | 176
2026-06-16 06:34 | Normal | 547.9 | 534.4 | 529.7 | 531.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 230.4 | 232.2 | 231.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 638 | 1 | 18.5 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.785 | 1.762 | 265 | 176
2026-06-16 06:35 | Normal | 553.8 | 519.6 | 560.9 | 530.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 578 | 1 | 18.6 | 52993.9 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.775 | 1.738 | 265 | 176
2026-06-16 06:36 | Normal | 562.1 | 508.7 | 539 | 528.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 231.2 | 232 | 231.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 619 | 1 | 18.7 | 52994 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.779 | 1.681 | 265 | 176
2026-06-16 06:37 | Normal | 538.5 | 524.6 | 538.8 | 517.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 232.2 | 231.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 59.99 | 626 | 1 | 18.7 | 52994 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.768 | 1.755 | 265 | 176
2026-06-16 06:38 | Normal | 547.8 | 534.8 | 524.3 | 526.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 232.2 | 231.6 | 1.9 | 2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 611 | 1 | 18.8 | 52994 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.764 | 1.701 | 265 | 176
2026-06-16 06:39 | Normal | 506.6 | 552.5 | 550 | 562.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.8 | 232 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 521 | 1 | 18.9 | 52994 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.708 | 1.805 | 265 | 176
2026-06-16 06:40 | Normal | 526.8 | 521.9 | 532.3 | 545.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231.6 | 232.4 | 231.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 661 | 1 | 19 | 52994 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.828 | 1.727 | 265 | 176
2026-06-16 06:41 | Normal | 515.9 | 539.2 | 517.9 | 505.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 230.6 | 231.8 | 231.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60 | 765 | 1 | 19.1 | 52994 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.829 | 1.693 | 265 | 176
2026-06-16 06:42 | Normal | 520.9 | 558 | 533.9 | 518.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 230.8 | 232 | 232 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 751 | 1 | 19.2 | 52994 | 2859 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.822 | 1.738 | 265 | 176
2026-06-16 06:43 | Normal | 527.5 | 529.5 | 540.2 | 525.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 231.6 | 232.6 | 231.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 712 | 1 | 19.2 | 52994 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.826 | 1.714 | 265 | 176
2026-06-16 06:44 | Normal | 538.1 | 535.8 | 520.9 | 529 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230.6 | 232.4 | 231.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 886 | 1 | 19.3 | 52994 | 2859 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.874 | 1.74 | 265 | 176
2026-06-16 06:45 | Normal | 539.6 | 542.4 | 508.7 | 522.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232.4 | 232 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 876 | 1 | 19.4 | 52994.1 | 2859 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.853 | 1.777 | 265 | 176
2026-06-16 06:46 | Normal | 532.7 | 552.4 | 558.8 | 537.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 231.4 | 232.8 | 231.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 829 | 1 | 19.4 | 52994.1 | 2859 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.826 | 1.8 | 265 | 176
2026-06-16 06:47 | Normal | 525.8 | 546.4 | 519 | 525.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 231.6 | 232.8 | 231.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 844 | 1 | 19.5 | 52994.1 | 2859 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.867 | 1.708 | 265 | 176
2026-06-16 06:48 | Normal | 547.7 | 527.5 | 525 | 500.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232.4 | 232.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 831 | 1 | 19.5 | 52994.1 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.859 | 1.701 | 265 | 176
2026-06-16 06:49 | Normal | 541.9 | 527.7 | 512 | 539.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.4 | 231.8 | 231 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 893 | 1 | 19.6 | 52994.1 | 2859 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.848 | 1.671 | 265 | 176
2026-06-16 06:50 | Normal | 538.2 | 509.8 | 536.6 | 529.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 231.8 | 232.4 | 231.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 901 | 1 | 19.6 | 52994.1 | 2859 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.87 | 1.731 | 265 | 176
2026-06-16 06:51 | Normal | 518.7 | 531.4 | 520.1 | 529.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.4 | 232.6 | 231.2 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 939 | 1 | 19.8 | 52994.1 | 2859 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.867 | 1.661 | 265 | 176
2026-06-16 06:52 | Normal | 559.5 | 555.5 | 510.6 | 526.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232.8 | 231.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 945 | 1 | 19.8 | 52994.2 | 2859 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.87 | 1.675 | 265 | 176
2026-06-16 06:53 | Normal | 509.9 | 536.3 | 551.4 | 523.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232.6 | 231.4 | 2.9 | 3 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 981 | 1 | 19.8 | 52994.2 | 2859 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.862 | 1.701 | 265 | 176
2026-06-16 06:54 | Normal | 549 | 537.4 | 523 | 536 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.6 | 232.8 | 231.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 917 | 1 | 19.9 | 52994.2 | 2859 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.862 | 1.773 | 265 | 176
2026-06-16 06:55 | Normal | 533.8 | 524.7 | 551.7 | 530.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232.8 | 232 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 980 | 1 | 20 | 52994.2 | 2859 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.87 | 1.787 | 265 | 176
2026-06-16 06:56 | Normal | 517.6 | 542.5 | 536.8 | 547.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232.4 | 232.2 | 3 | 3.1 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1022 | 1 | 20 | 52994.2 | 2859 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.876 | 1.684 | 265 | 176
2026-06-16 06:57 | Normal | 530.8 | 557.9 | 537.2 | 522.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 231.8 | 232.8 | 231.6 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1067 | 1 | 20.1 | 52994.2 | 2859 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 61 | 0.886 | 1.786 | 265 | 176
2026-06-16 06:58 | Normal | 536.6 | 530 | 506 | 531.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 231.8 | 232.6 | 231.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1125 | 1 | 20.1 | 52994.3 | 2859 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0.89 | 1.666 | 265 | 176
2026-06-16 06:59 | Normal | 516.1 | 549.4 | 521.7 | 534.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 231.6 | 232.8 | 232.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1157 | 1 | 20.2 | 52994.3 | 2859 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 61 | 0.891 | 1.69 | 265 | 176
2026-06-16 07:04 | Normal | 515 | 536 | 541 | 542.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231.6 | 232.8 | 231.6 | 4.1 | 4 | 4.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1398 | 1 | 20.2 | 52994.4 | 2859 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:09 | Normal | 522.6 | 539.3 | 544 | 543.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 231.6 | 233 | 232 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 2131 | 1 | 20.3 | 52994.5 | 2859 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:14 | Normal | 548.9 | 550.5 | 544.7 | 553.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 231 | 232.6 | 231.4 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60 | 2237 | 1 | 20.4 | 52994.7 | 2860 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:19 | Normal | 536.8 | 546.5 | 551 | 553.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 231.6 | 232 | 232.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2108 | 1 | 20.5 | 52994.9 | 2860 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:24 | Normal | 553.4 | 527 | 569.5 | 550.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2418 | 1 | 20.6 | 52995.1 | 2860 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:29 | Normal | 529.8 | 540.4 | 551.1 | 555.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 231 | 231.8 | 232 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2721 | 1 | 20.7 | 52995.3 | 2860 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:34 | Normal | 544 | 546.7 | 545.4 | 552.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 231.6 | 232.6 | 231.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3037 | 1 | 20.8 | 52995.5 | 2860 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:39 | Normal | 537.6 | 546.3 | 544.7 | 559.1 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.6 | 231.4 | 232.4 | 231.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2648 | 1 | 20.8 | 52995.8 | 2860 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:44 | Normal | 556 | 547.5 | 549.1 | 517.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 231 | 232.2 | 231.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1870 | 1 | 20.9 | 52996 | 2860 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:49 | Normal | 550.1 | 535.2 | 553.6 | 554.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2255 | 1 | 21 | 52996.1 | 2860 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:54 | Normal | 556.7 | 538.5 | 546.8 | 558.1 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 232 | 232.8 | 231.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2651 | 1 | 21 | 52996.3 | 2860 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 07:59 | Normal | 548.9 | 557.5 | 540.7 | 548.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 231.6 | 232.4 | 231.6 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3873 | 1 | 21 | 52996.6 | 2860 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:04 | Normal | 542.7 | 557.4 | 548.7 | 549.6 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 229.8 | 231.6 | 230.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3197 | 1 | 21.1 | 52996.9 | 2860 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:09 | Normal | 563.8 | 552.1 | 552.5 | 560.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 230 | 231.2 | 230.8 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 60 | 60.01 | 60 | 3905 | 1 | 21.2 | 52997.1 | 2860 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:14 | Normal | 556 | 550.4 | 542.7 | 556.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 230.6 | 231.4 | 230.2 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3779 | 1 | 21.3 | 52997.5 | 2861 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:19 | Normal | 541.7 | 554.4 | 558.5 | 543.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3623 | 1 | 21.4 | 52997.8 | 2861 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:24 | Normal | 552 | 537.3 | 523.8 | 549.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 230 | 231.2 | 230.4 | 7 | 7 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2478 | 1 | 21.4 | 52998.1 | 2861 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:29 | Normal | 555 | 554.6 | 562.9 | 546.8 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3 | 230.4 | 231.8 | 230.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 60 | 60 | 60 | 5184 | 1 | 21.5 | 52998.5 | 2861 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:34 | Normal | 568.8 | 563.4 | 565.6 | 566.5 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 230.8 | 232 | 232 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7435 | 1 | 21.7 | 52999 | 2861 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:39 | Normal | 563.9 | 564.7 | 563.2 | 562.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 231.8 | 232.4 | 231.4 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8384 | 1 | 21.9 | 52999.6 | 2861 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:44 | Normal | 573.7 | 560.3 | 565.7 | 567.5 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 231.8 | 233 | 232 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 10471 | 1 | 22.1 | 53000.4 | 2861 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:49 | Normal | 562.7 | 558.5 | 564.3 | 575.2 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 232.6 | 232.6 | 232.4 | 30.9 | 30.9 | 31 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11999 | 1 | 22.5 | 53001.3 | 2861 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:54 | Normal | 564.8 | 561.4 | 556.1 | 553.9 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5 | 231.6 | 232.2 | 231.6 | 25.4 | 25.3 | 25.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9876 | 1 | 22.9 | 53002.3 | 2861 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 08:59 | Normal | 547.7 | 541.7 | 550.3 | 538.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 230.8 | 231.4 | 230.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3921 | 1 | 23 | 53002.9 | 2861 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:04 | Normal | 519.3 | 528.6 | 525.9 | 537 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 230.6 | 231.4 | 230.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2592 | 1 | 22.7 | 53003.1 | 2861 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:09 | Normal | 540.8 | 538.4 | 543.9 | 543.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2875 | 1 | 22.5 | 53003.3 | 2861 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:14 | Normal | 553.6 | 531.4 | 558.5 | 561.5 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 230.4 | 230.6 | 230.2 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3369 | 1 | 22.4 | 53003.6 | 2862 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:20 | Normal | 558.6 | 562.3 | 549.6 | 554.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 230 | 231.4 | 229.8 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4062 | 1 | 22.3 | 53003.9 | 2862 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:24 | Normal | 562.7 | 569.4 | 569.3 | 568.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 231 | 231.6 | 231.8 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5746 | 1 | 22.2 | 53004.3 | 2862 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:29 | Normal | 564.7 | 564.4 | 571.8 | 577.6 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 231.6 | 232.2 | 231.6 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 60 | 60 | 60 | 9412 | 1 | 22.4 | 53004.9 | 2862 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:34 | Normal | 573.6 | 576.4 | 574.1 | 575 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 233 | 233.8 | 233.6 | 39 | 38.9 | 39.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14628 | 1 | 22.7 | 53005.9 | 2862 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:40 | Normal | 584.7 | 581.4 | 571.5 | 575.5 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 233 | 234.6 | 234 | 46.4 | 46.1 | 46.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17806 | 1 | 23.2 | 53007.5 | 2862 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:44 | Normal | 578.9 | 566.5 | 582.6 | 584.7 | 11.3 | 10.6 | 11 | 10.1 | 233.2 | 234.6 | 233.6 | 58.1 | 57.8 | 57.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 20214 | 1 | 24.3 | 53009.1 | 2862 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:50 | Normal | 540.5 | 564.1 | 556.5 | 554.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.2 | 231.6 | 233 | 232.2 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10090 | 1 | 24.8 | 53010.6 | 2862 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:54 | Normal | 554 | 551.7 | 544.2 | 559 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 232 | 232.8 | 232.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8747 | 1 | 24.6 | 53011.4 | 2862 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 09:59 | Normal | 564.9 | 568.6 | 564 | 563.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 232.4 | 233.4 | 232.8 | 32.7 | 32.4 | 32.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 12291 | 1 | 24.3 | 53012.1 | 2862 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:04 | Normal | 562.3 | 569.5 | 564.2 | 559 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 233 | 233.6 | 234 | 45.4 | 45.2 | 45.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18150 | 1 | 24.7 | 53013.6 | 2862 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:10 | Normal | 553.7 | 552.3 | 563.9 | 562.7 | 7 | 7.3 | 6.6 | 7.1 | 233 | 233.6 | 234 | 36.2 | 35.9 | 36 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13461 | 1 | 24.9 | 53014.6 | 2862 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:14 | Normal | 567.6 | 562.6 | 571.8 | 565.9 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 232.8 | 233 | 233.8 | 38.8 | 38.5 | 38.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 15291 | 1 | 25 | 53015.8 | 2863 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:20 | Normal | 558.8 | 557.5 | 549 | 556.8 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 233 | 233 | 233.4 | 27.7 | 27.5 | 27.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 10668 | 1 | 25.2 | 53016.8 | 2863 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:24 | Normal | 551.1 | 551.7 | 558.8 | 548.8 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.3 | 232.4 | 233 | 233.2 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10090 | 1 | 25.1 | 53017.7 | 2863 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:30 | Normal | 556.8 | 556.5 | 565.7 | 565.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 232.2 | 232.6 | 233 | 33.2 | 33 | 33.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12714 | 1 | 25.1 | 53018.7 | 2863 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:35 | Normal | 564.7 | 565.4 | 576 | 567.7 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 234 | 235 | 234.4 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 21232 | 1 | 25.5 | 53020.2 | 2863 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:40 | Normal | 557.5 | 557.3 | 568.2 | 588 | 20.8 | 20.8 | 19.8 | 19.5 | 237 | 234.8 | 238 | 103.6 | 103.1 | 103.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 42142 | 1 | 27.9 | 53023.3 | 2863 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:44 | Normal | 561.7 | 546.3 | 573.1 | 551.9 | 15.8 | 17.8 | 12.7 | 17.8 | 235.8 | 235.8 | 236.4 | 82.5 | 82.1 | 82.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 40198 | 1 | 29.6 | 53025.9 | 2863 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 0.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:50 | Normal | 544.4 | 559.2 | 543.3 | 562 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 234.2 | 234 | 234.8 | 43.7 | 43.4 | 43.5 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 18881 | 1 | 29.4 | 53027.4 | 2863 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 10:55 | Normal | 557.9 | 555.7 | 576.1 | 556.2 | 15 | 12.6 | 14.5 | 12.5 | 234.4 | 234.6 | 235 | 68.8 | 68.6 | 68.6 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 40420 | 1 | 29.9 | 53029.6 | 2863 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:00 | Normal | 543.5 | 563.1 | 542 | 550.9 | 23.3 | 21.8 | 23.6 | 21.5 | 237.2 | 236.2 | 237.2 | 114.1 | 113.4 | 113.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 48099 | 1 | 30.3 | 53031.8 | 2863 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 0.4 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:05 | Normal | 547.4 | 543.3 | 553.9 | 544.7 | 10.2 | 10.3 | 9.7 | 10.5 | 233 | 234 | 234.8 | 51 | 50.9 | 50.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 20391 | 1 | 30.7 | 53033.7 | 2863 | 3 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:10 | Normal | 560.5 | 543.4 | 534.6 | 549.5 | 10.7 | 11 | 10.6 | 11 | 235.4 | 235.2 | 235.2 | 54.6 | 54.5 | 54.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 20884 | 1 | 30.5 | 53035.5 | 2863 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:15 | Normal | 553 | 538.6 | 560.8 | 552.4 | 11.7 | 11.6 | 11 | 11.8 | 234.8 | 235.8 | 235 | 58.8 | 58.6 | 58.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21187 | 1 | 30.8 | 53037.5 | 2864 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:20 | Normal | 550 | 541.7 | 541 | 546.8 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.9 | 234.2 | 233.8 | 234.6 | 44.1 | 44 | 44.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17288 | 1 | 30.4 | 53039.3 | 2864 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:24 | Normal | 553.1 | 552.6 | 544.6 | 550.5 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9.4 | 233.2 | 234 | 234.2 | 46.3 | 46.1 | 46.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 18040 | 1 | 29.9 | 53040.6 | 2864 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:30 | Normal | 553.8 | 540.5 | 553.1 | 547.9 | 9 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 233.6 | 232.8 | 234.8 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18105 | 1 | 30 | 53042.3 | 2864 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:35 | Normal | 545.8 | 548.5 | 560.9 | 557.8 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 234 | 234 | 235 | 53.3 | 53 | 53 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 21214 | 1 | 29.9 | 53043.9 | 2864 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:40 | Normal | 560 | 553.3 | 563.5 | 563.2 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 11.8 | 235.2 | 235 | 235.8 | 58.7 | 58.5 | 58.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25667 | 1 | 30.2 | 53045.9 | 2864 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:45 | Normal | 540.7 | 530.4 | 554.6 | 548.5 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 10.7 | 234.4 | 235 | 235.2 | 51.7 | 51.6 | 51.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 20666 | 1 | 30.9 | 53048.1 | 2864 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:50 | Normal | 545.8 | 548.7 | 565.6 | 564 | 12.3 | 12.3 | 11.3 | 11.9 | 235 | 235.2 | 235.6 | 59.4 | 59.2 | 59.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 28947 | 1 | 31.6 | 53050.5 | 2864 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 11:55 | Normal | 546.6 | 538.4 | 529.9 | 548.8 | 10.7 | 11.1 | 10.8 | 11 | 234.2 | 235 | 235.2 | 53 | 52.7 | 52.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 25820 | 1 | 32.3 | 53052.7 | 2864 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:00 | Normal | 543.5 | 539.1 | 536.3 | 534.1 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 233.8 | 234.8 | 236 | 52.4 | 52 | 52.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 20722 | 1 | 32.1 | 53054.6 | 2864 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:05 | Normal | 543.4 | 525.6 | 561.5 | 559.1 | 18.3 | 18.8 | 17.6 | 19 | 237.2 | 236 | 237.8 | 92.7 | 92.3 | 92.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 35933 | 1 | 32.6 | 53057.1 | 2864 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:10 | Normal | 539.6 | 535.3 | 534.6 | 543.4 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 233.2 | 233.6 | 234.2 | 40.5 | 40.3 | 40.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15641 | 1 | 32.6 | 53058.7 | 2864 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:15 | Normal | 543.7 | 560 | 544.5 | 534.7 | 11 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 234 | 234.2 | 235.6 | 54 | 53.8 | 53.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21804 | 1 | 32.1 | 53060.5 | 2865 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:20 | Normal | 550.5 | 561.3 | 560.7 | 546.8 | 14.5 | 13.5 | 14.3 | 14.7 | 236 | 235.6 | 235.8 | 71.8 | 71.3 | 71.3 | 60 | 60 | 60 | 35960 | 1 | 32.4 | 53062.7 | 2865 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:25 | Normal | 539.3 | 555.6 | 535.5 | 531 | 23.1 | 21.8 | 24.6 | 25.1 | 236 | 235.2 | 236.6 | 115.2 | 114.3 | 114.3 | 60 | 60.01 | 60 | 30761 | 1 | 32.8 | 53065 | 2865 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 1.4 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 0.6 | 7.8 | 7.9 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:30 | Normal | 559.3 | 556.7 | 561.1 | 536.7 | 13.3 | 11.8 | 15 | 12.8 | 234.6 | 235.4 | 234.6 | 67.7 | 67.5 | 67.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21221 | 1 | 32.1 | 53066.4 | 2865 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:35 | Normal | 535.5 | 535.4 | 533 | 539 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 11.4 | 235 | 235 | 235 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 60 | 60 | 60 | 20841 | 1 | 32.8 | 53069 | 2865 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:40 | Normal | 535.7 | 524.4 | 527.7 | 537.5 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 233.4 | 233.6 | 233.8 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14105 | 1 | 33.2 | 53071 | 2865 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:45 | Normal | 556.7 | 544.3 | 573.3 | 550.9 | 18.1 | 19 | 17.3 | 20.9 | 236.4 | 236.4 | 236.2 | 95.4 | 94.8 | 94.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 38551 | 1 | 32.5 | 53072.8 | 2865 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:50 | Normal | 579.5 | 555.6 | 550.5 | 553.1 | 12.3 | 9.1 | 16 | 10.1 | 234.2 | 235 | 235 | 62.8 | 62.3 | 62.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 19174 | 1 | 32.6 | 53074.6 | 2865 | 4.1 | 3.1 | 4 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 4.9 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 12:55 | Normal | 548.8 | 548.6 | 555.3 | 564.5 | 17.3 | 14.1 | 18.8 | 15.7 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 85.1 | 84.7 | 84.8 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 29892 | 1 | 32.4 | 53076.4 | 2865 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | 5.9 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:00 | Normal | 531.3 | 542.3 | 535.3 | 538.1 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 233 | 233.6 | 233.8 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12740 | 1 | 31.8 | 53077.7 | 2865 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:05 | Normal | 539 | 538.6 | 541.9 | 541.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 232.6 | 232.6 | 233.2 | 32 | 31.8 | 31.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12368 | 1 | 31.1 | 53078.7 | 2865 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:10 | Normal | 545.5 | 548.4 | 548.7 | 544.7 | 7 | 7 | 6.9 | 7.3 | 232.4 | 233.4 | 233.6 | 35.2 | 35 | 35.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13457 | 1 | 30.6 | 53079.7 | 2865 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:15 | Normal | 551.1 | 544.7 | 548.6 | 547.5 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.3 | 233 | 233.6 | 234 | 50.9 | 50.8 | 50.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20213 | 1 | 30.5 | 53081.1 | 2866 | 3 | 2.9 | 3 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:20 | Normal | 560.4 | 552.1 | 554.1 | 556.1 | 17.8 | 18 | 19.5 | 20.1 | 236 | 234.4 | 235.6 | 95.4 | 95.1 | 95 | 60 | 60.02 | 60.01 | 39516 | 1 | 31 | 53083.2 | 2866 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:25 | Normal | 543.5 | 561.3 | 555.8 | 553 | 17.3 | 14.6 | 19.5 | 17.1 | 235 | 234.6 | 235.2 | 86.7 | 85.9 | 86.1 | 60 | 60 | 60 | 32792 | 1 | 31.7 | 53085.2 | 2866 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 6.3 | 6.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:30 | Normal | 550.7 | 551.5 | 542.9 | 550.9 | 14.2 | 15.3 | 14 | 17.3 | 234.6 | 236.2 | 235.6 | 76 | 75.6 | 75.7 | 60 | 60 | 60.01 | 30250 | 1 | 33.6 | 53088.1 | 2866 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:35 | Normal | 544.5 | 543.7 | 542.7 | 541.4 | 15.3 | 15.5 | 17.6 | 18.1 | 234.8 | 235 | 235.6 | 82.6 | 82.1 | 82.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 32762 | 1 | 33.8 | 53090.5 | 2866 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:40 | Normal | 546 | 531.9 | 535.3 | 521.2 | 13.9 | 13.7 | 16.8 | 16.6 | 234.4 | 234.4 | 235 | 74.5 | 74.4 | 74.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 24976 | 1 | 34.6 | 53093.2 | 2866 | 4 | 3.8 | 4 | 1 | 3.9 | 4 | 4 | 0.7 | 5.1 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:45 | Normal | 548.7 | 542.3 | 532.8 | 532.7 | 13.2 | 13.4 | 16.1 | 16.5 | 234.2 | 233.8 | 234.6 | 73.1 | 72.7 | 72.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 28864 | 1 | 34.9 | 53095.7 | 2866 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 5 | 5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:50 | Normal | 525.6 | 521.5 | 515.6 | 526.7 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 232.6 | 232.4 | 232.6 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11490 | 1 | 35 | 53098 | 2866 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 13:55 | Normal | 518 | 539.4 | 544.2 | 540 | 15.1 | 15.1 | 17.3 | 18 | 234.2 | 234.8 | 235.2 | 81.2 | 80.9 | 80.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26652 | 1 | 34.1 | 53099.5 | 2866 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:00 | Normal | 544.4 | 542.2 | 532.5 | 535.3 | 14.8 | 14.8 | 17.4 | 17.8 | 235.4 | 234.6 | 236.2 | 80.3 | 79.6 | 79.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31858 | 1 | 34.5 | 53102.1 | 2866 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:05 | Normal | 538.8 | 548.4 | 527 | 531.3 | 12.5 | 13 | 14.5 | 15.5 | 233.8 | 234.8 | 234.8 | 66.7 | 66.5 | 66.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 28459 | 1 | 35.3 | 53104.8 | 2866 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 0.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 4.5 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:10 | Normal | 537.9 | 554.2 | 532.6 | 544.1 | 12.8 | 12.4 | 14.6 | 15.6 | 234.2 | 233.8 | 234 | 69.1 | 68.8 | 68.9 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 27140 | 1 | 34.9 | 53106.8 | 2866 | 4 | 4 | 3.9 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:15 | Normal | 536.1 | 545.7 | 539.2 | 533 | 11.7 | 11.6 | 14.5 | 14.6 | 233.2 | 232.8 | 234 | 64.6 | 64.2 | 64.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25488 | 1 | 34.6 | 53108.8 | 2867 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:20 | Normal | 560.4 | 543.9 | 534.6 | 538.5 | 7.2 | 7.1 | 10.3 | 9.3 | 232.6 | 233.4 | 233.4 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 18131 | 1 | 34.3 | 53110.7 | 2867 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:25 | Normal | 534.3 | 545.4 | 532.7 | 531.5 | 8.7 | 11 | 9.1 | 14.4 | 233.6 | 233.8 | 234.2 | 52 | 51.7 | 51.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 24000 | 1 | 34 | 53112.6 | 2867 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:30 | Normal | 534.9 | 552.5 | 543.4 | 546.3 | 9.8 | 10.1 | 12.8 | 13.3 | 233.2 | 233.4 | 233.6 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | 60 | 60 | 60 | 22643 | 1 | 33.3 | 53114.1 | 2867 | 3 | 2.8 | 3 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3 | 0.6 | 4 | 4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:35 | Normal | 556.6 | 550.2 | 539.9 | 545.7 | 7 | 7.5 | 9.6 | 9.3 | 232.6 | 233.2 | 232.8 | 40.2 | 39.9 | 40.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 21522 | 1 | 32.8 | 53115.7 | 2867 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:40 | Normal | 559.7 | 540.4 | 531.6 | 544.6 | 5.2 | 6 | 7 | 7 | 231.4 | 232 | 232 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 13321 | 1 | 32.6 | 53117.2 | 2867 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:45 | Normal | 546 | 530.9 | 527.6 | 531.8 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5.4 | 230.8 | 231.6 | 231.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9191 | 1 | 32 | 53118.4 | 2867 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:50 | Normal | 542.9 | 539.7 | 535.1 | 534.9 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 230.8 | 232 | 231.6 | 22.7 | 22.4 | 22.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8652 | 1 | 31.1 | 53119.1 | 2867 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 14:55 | Normal | 540.4 | 541.1 | 535.7 | 538.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 21.1 | 21 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 8073 | 1 | 30.4 | 53119.8 | 2867 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:00 | Normal | 546.3 | 546.3 | 550.3 | 541.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 230 | 231 | 230.6 | 25.5 | 25.3 | 25.5 | 60 | 60 | 60 | 9797 | 1 | 30 | 53120.6 | 2867 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:05 | Normal | 540 | 535.6 | 526.2 | 541 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 229.8 | 230.4 | 230.6 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6351 | 1 | 29.6 | 53121.3 | 2867 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:10 | Normal | 538.4 | 524.1 | 533.4 | 541.5 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 229.2 | 229.8 | 229.8 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4989 | 1 | 29.2 | 53121.7 | 2867 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:15 | Normal | 532.6 | 531.4 | 531.9 | 538.7 | 3 | 3 | 2.6 | 2.9 | 228.6 | 230.4 | 229.8 | 13.2 | 13 | 13.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4619 | 1 | 28.7 | 53122.2 | 2868 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:20 | Normal | 540.5 | 536.3 | 552.7 | 550.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 229 | 230 | 230.2 | 16.7 | 16.7 | 17 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 5809 | 1 | 28.4 | 53122.6 | 2868 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:25 | Normal | 536.4 | 544.2 | 541.8 | 541.7 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 229.4 | 230.6 | 229.2 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6019 | 1 | 28.1 | 53123.2 | 2868 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:30 | Normal | 543.8 | 531.5 | 536.2 | 546.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 229.2 | 230 | 229.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5325 | 1 | 27.8 | 53123.6 | 2868 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:35 | Normal | 544.8 | 539.5 | 546.3 | 546.4 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.9 | 229 | 230.4 | 229.2 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4718 | 1 | 27.5 | 53124.1 | 2868 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:40 | Normal | 552.8 | 546.4 | 533.6 | 548.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 228.8 | 229.6 | 229 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 60 | 59.99 | 60 | 4027 | 1 | 27.3 | 53124.4 | 2868 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:45 | Normal | 544.7 | 529.5 | 526.7 | 537.8 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 228.8 | 229.2 | 228.8 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3252 | 1 | 26.9 | 53124.7 | 2868 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:50 | Normal | 546.4 | 532.7 | 530.8 | 536.6 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 228.8 | 229.4 | 228.8 | 8.9 | 8.9 | 9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3109 | 1 | 26.8 | 53125 | 2868 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 15:55 | Normal | 549.6 | 545.7 | 542.1 | 550.1 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 227.6 | 229.4 | 228.6 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2335 | 1 | 26.5 | 53125.2 | 2868 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:00 | Normal | 534.9 | 541.6 | 531.5 | 541.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 228 | 229.2 | 228.6 | 7.9 | 7.9 | 8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2754 | 1 | 26.3 | 53125.5 | 2868 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:05 | Normal | 543.9 | 525.5 | 556.1 | 535.1 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.8 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2644 | 1 | 26.1 | 53125.7 | 2868 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:10 | Normal | 548.3 | 547.4 | 526.5 | 543.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 227.8 | 228.6 | 228.8 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2200 | 1 | 25.8 | 53125.9 | 2868 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:15 | Normal | 540.8 | 535.4 | 526.8 | 542.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 228 | 228.8 | 228.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2067 | 1 | 25.6 | 53126.1 | 2869 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:20 | Normal | 541.4 | 534.1 | 525.2 | 517 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 228.2 | 228.8 | 228.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1842 | 1 | 25.5 | 53126.2 | 2869 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:25 | Normal | 526.8 | 526.6 | 534.8 | 539.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 228.2 | 229.6 | 228.6 | 5 | 5 | 5.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1730 | 1 | 25.3 | 53126.4 | 2869 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:30 | Normal | 519.6 | 543.7 | 528.5 | 514.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 227.4 | 228.4 | 228.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1548 | 1 | 25.1 | 53126.5 | 2869 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:35 | Normal | 518.3 | 525.8 | 520.6 | 536.5 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 227.4 | 229.2 | 228.4 | 4 | 3.9 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1364 | 1 | 25 | 53126.6 | 2869 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:40 | Normal | 519.6 | 511.4 | 530.9 | 523.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 228 | 229.2 | 228.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1140 | 1 | 24.9 | 53126.7 | 2869 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:45 | Normal | 508.8 | 514.5 | 532.6 | 517.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 227 | 229.6 | 227.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 843 | 1 | 24.7 | 53126.8 | 2869 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:50 | Normal | 529 | 538.3 | 513.8 | 532 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228 | 228.4 | 228 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 566 | 1 | 24.5 | 53126.9 | 2869 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 16:55 | Normal | 487.8 | 536.7 | 507.8 | 503.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 227.6 | 229 | 228 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 278 | 1 | 24.4 | 53126.9 | 2869 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 17:00 | Normal | 488.8 | 524.5 | 511 | 529.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 228.2 | 229.6 | 228.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 25 | 1 | 24.2 | 53126.9 | 2869 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 17:05 | Normal | 498.1 | 535.1 | 501.7 | 521.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 228.8 | 228 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 10 | 1 | 24.1 | 53126.9 | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 17:10 | Normal | 512.8 | 524.8 | 473 | 488.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 228.4 | 228.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 2 | 1 | 23.8 | 53126.9 | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 17:15 | Normal | 503.6 | 511.8 | 480 | 496.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 228.6 | 227.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 23.8 | 53126.9 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 17:20 | Normal | 465.1 | 476.7 | 465.8 | 464.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 227.8 | 227.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13 | 1 | 23.6 | 53126.9 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 17:25 | Normal | 375.4 | 351.2 | 353.5 | 341.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 228.6 | 228 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12 | 1 | 23.5 | 53126.9 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-06-16 17:30 | Normal | 239.3 | 257.6 | 242.4 | 223.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.2 | 227.4 | 227 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8 | 1 | 23.4 | 53126.9 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0