## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-16 06:13 | Check | 471.9 | 470.9 | 473.6 | 470.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 4 | 30.7 | 74581.5 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:18 | Normal | 192.9 | 479.8 | 333.7 | 480.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18 | 1 | 33.5 | 74581.5 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:23 | Normal | 200 | 499.3 | 383.4 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.2 | 222.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 80 | 1 | 37.6 | 74581.5 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:28 | Normal | 199.9 | 489.5 | 469.9 | 495.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 157 | 1 | 39.7 | 74581.5 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:33 | Normal | 199.5 | 514.5 | 478.1 | 507.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 222.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 230 | 1 | 36.9 | 74581.6 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:38 | Normal | 199.7 | 494.6 | 488.9 | 492.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 223 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 317 | 1 | 37.1 | 74581.6 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:43 | Normal | 199.6 | 495.5 | 479.1 | 503.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 222 | 222.4 | 222.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 422 | 1 | 39.1 | 74581.6 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:48 | Normal | 199.5 | 492.7 | 494 | 492.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 222 | 222 | 223.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 419 | 1 | 35.1 | 74581.6 | 6731 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:53 | Normal | 200.7 | 481.9 | 500.8 | 515.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 222.2 | 221.8 | 223 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 579 | 1 | 38.4 | 74581.7 | 6731 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:58 | Normal | 244.7 | 501.7 | 494.1 | 480.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222 | 222.2 | 223 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 658 | 1 | 36.9 | 74581.7 | 6731 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:03 | Normal | 323.7 | 507.7 | 524.2 | 517.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.6 | 222.2 | 223 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 814 | 1 | 36.9 | 74581.8 | 6731 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:08 | Normal | 523.1 | 525.4 | 517.9 | 517.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 222.6 | 221.8 | 222.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1233 | 1 | 36.3 | 74581.9 | 6731 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:13 | Normal | 540.1 | 506.4 | 525 | 513.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 222 | 222 | 223 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1677 | 1 | 37.2 | 74582 | 6731 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:18 | Normal | 525.6 | 521.5 | 517.2 | 519.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 222 | 222 | 222.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1403 | 1 | 35.3 | 74582.1 | 6731 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:23 | Normal | 512.7 | 495.4 | 517.9 | 478.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 222 | 222 | 222.8 | 4 | 3.9 | 4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1408 | 1 | 35 | 74582.2 | 6731 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:28 | Normal | 517.4 | 519.5 | 513.1 | 504.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1742 | 1 | 35.1 | 74582.4 | 6731 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:33 | Normal | 511.1 | 501 | 522.2 | 524 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1880 | 1 | 35.1 | 74582.5 | 6731 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:38 | Normal | 519.7 | 536.5 | 475.1 | 513.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1868 | 1 | 35.3 | 74582.7 | 6731 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:43 | Normal | 517.7 | 522.6 | 517.3 | 509.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 222 | 222 | 222.6 | 4.1 | 4 | 4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1466 | 1 | 35.3 | 74582.8 | 6731 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:48 | Normal | 525.9 | 475.2 | 506 | 478.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1394 | 1 | 35.5 | 74583 | 6732 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:53 | Normal | 504.9 | 504.5 | 494.3 | 517.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1684 | 1 | 35.6 | 74583.1 | 6732 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:58 | Normal | 537.7 | 534.5 | 528 | 533.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 222 | 222 | 222.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2453 | 1 | 35.6 | 74583.3 | 6732 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:03 | Normal | 515.4 | 531.4 | 514.4 | 534.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 221 | 221.6 | 221.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2039 | 1 | 35.7 | 74583.4 | 6732 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:08 | Normal | 526.9 | 523.7 | 524.4 | 527.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 6 | 6 | 6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2227 | 1 | 35.8 | 74583.6 | 6732 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:13 | Normal | 510.8 | 524.6 | 526.9 | 516.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2758 | 1 | 35.9 | 74583.9 | 6732 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:18 | Normal | 490 | 512.6 | 523 | 510.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2599 | 1 | 36 | 74584.1 | 6732 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:23 | Normal | 532.9 | 505.5 | 487 | 515.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 220.6 | 221 | 221.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2003 | 1 | 36 | 74584.3 | 6732 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:28 | Normal | 518.6 | 519.7 | 523.8 | 523.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 59.94 | 60.02 | 3455 | 1 | 36.1 | 74584.5 | 6732 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:33 | Normal | 539 | 523.9 | 523.7 | 513.1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4357 | 1 | 36.2 | 74584.8 | 6732 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:38 | Normal | 535.9 | 519.5 | 520.6 | 531 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4836 | 1 | 36.5 | 74585.2 | 6732 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:43 | Normal | 534.9 | 531.6 | 528.2 | 523.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5713 | 1 | 36.7 | 74585.6 | 6732 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:48 | Normal | 540.8 | 532.5 | 525.7 | 514.9 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 223 | 223 | 223.4 | 20 | 20 | 20.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 7377 | 1 | 36.9 | 74586.2 | 6733 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:53 | Normal | 549.6 | 518.5 | 516 | 513.2 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 18.9 | 18.9 | 19 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6999 | 1 | 37.3 | 74586.8 | 6733 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:58 | Normal | 509.5 | 508.5 | 512.8 | 518 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 10 | 9.9 | 10 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3840 | 1 | 37.6 | 74587.2 | 6733 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:03 | Normal | 492.8 | 509.6 | 516.1 | 494.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221 | 220.6 | 221.2 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1684 | 1 | 37.8 | 74587.4 | 6733 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:08 | Normal | 515.7 | 499.7 | 513.5 | 512.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 220.8 | 221 | 221.8 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1916 | 1 | 37.7 | 74587.6 | 6733 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:13 | Normal | 525.1 | 508.5 | 522.3 | 510.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221 | 220.8 | 221.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2104 | 1 | 37.5 | 74587.7 | 6733 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:18 | Normal | 502 | 509.5 | 539.2 | 514 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.2 | 221 | 221.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2475 | 1 | 37.1 | 74587.9 | 6733 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:23 | Normal | 534.1 | 532.6 | 523.7 | 526 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 222 | 222 | 222.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 3456 | 1 | 36.9 | 74588.2 | 6733 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:28 | Normal | 541.7 | 539.6 | 541.6 | 532.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 221.8 | 222 | 222.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5023 | 1 | 36.8 | 74588.5 | 6733 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:33 | Normal | 535.2 | 532.8 | 539.9 | 524.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 4 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7090 | 1 | 36.9 | 74589 | 6733 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:38 | Normal | 541.1 | 546.7 | 533.3 | 540.5 | 6.4 | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 60 | 60 | 60 | 12903 | 1 | 35.6 | 74590 | 6733 | 3.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:43 | Normal | 544.4 | 518.4 | 529 | 539.2 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 5 | 223.8 | 224 | 224.2 | 25.9 | 25.9 | 26 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9594 | 1 | 35.4 | 74591 | 6733 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:48 | Normal | 526.9 | 530.5 | 523.9 | 517.4 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7055 | 1 | 35.9 | 74591.9 | 6734 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:53 | Normal | 521.8 | 515.5 | 516.8 | 529.1 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5366 | 1 | 36.1 | 74592.4 | 6734 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:58 | Normal | 530.8 | 522.6 | 540.9 | 515 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 223 | 222.6 | 223.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 60 | 60 | 5520 | 1 | 35.9 | 74592.9 | 6734 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:03 | Normal | 534.1 | 528.8 | 522.3 | 523.5 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 224 | 224.4 | 225.2 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 60 | 60.05 | 60.03 | 12562 | 1 | 35.9 | 74593.6 | 6734 | 3.1 | 2.8 | 0 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:08 | Normal | 517.7 | 505.5 | 528 | 521.3 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 223 | 223.2 | 223.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6538 | 1 | 36.4 | 74594.4 | 6734 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:13 | Normal | 520.7 | 518.6 | 512.7 | 507.9 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8398 | 1 | 36.5 | 74595.1 | 6734 | 2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:18 | Normal | 516.8 | 525.5 | 527.9 | 517.1 | 3 | 3.2 | 3 | 3.5 | 223.6 | 222.8 | 223.2 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6508 | 1 | 36.8 | 74595.7 | 6734 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:23 | Normal | 515.8 | 519.5 | 529.4 | 518.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 6995 | 1 | 36.8 | 74596.3 | 6734 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:28 | Normal | 535.8 | 520.5 | 531 | 518.3 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.6 | 223 | 223.4 | 223.4 | 23 | 22.9 | 23 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8014 | 1 | 36.8 | 74596.8 | 6734 | 2 | 1.6 | 0 | 2 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:33 | Normal | 511.3 | 548.5 | 530.5 | 512.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 7.2 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8862 | 1 | 36.9 | 74597.5 | 6734 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:38 | Normal | 496.6 | 523.3 | 493.7 | 524 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 226.4 | 226.4 | 227.2 | 65.9 | 65.8 | 65.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24914 | 1 | 37.9 | 74599 | 6734 | 6.5 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:43 | Normal | 496 | 517.7 | 484.2 | 522.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 9 | 225.2 | 225 | 225 | 44.1 | 44 | 44.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 16370 | 1 | 40 | 74600.8 | 6734 | 4.5 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:48 | Normal | 513.7 | 504.5 | 501.9 | 513.3 | 5 | 5.6 | 5.4 | 6 | 225 | 225.4 | 224.6 | 28.9 | 28.9 | 29 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10292 | 1 | 41.7 | 74601.9 | 6735 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:53 | Normal | 497.5 | 500.5 | 500.9 | 501.1 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 225.6 | 225 | 225.2 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 11621 | 1 | 42 | 74603.2 | 6735 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:58 | Normal | 506 | 508.7 | 505 | 507.3 | 7 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 18587 | 1 | 42.1 | 74604.5 | 6735 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:03 | Normal | 514.8 | 500.4 | 505.5 | 497.8 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 224.8 | 224.8 | 225 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9790 | 1 | 42.2 | 74605.7 | 6735 | 2.3 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:08 | Normal | 505.8 | 504.6 | 505.2 | 498.5 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 225 | 224.4 | 224.4 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12928 | 1 | 42 | 74606.7 | 6735 | 3.2 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:13 | Normal | 505.1 | 508.9 | 500 | 497.3 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 225 | 224.8 | 225.2 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11547 | 1 | 42.2 | 74608 | 6735 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:18 | Normal | 517.7 | 499.6 | 517.8 | 499 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 224 | 224.8 | 224.6 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 60 | 60 | 60 | 11474 | 1 | 42.2 | 74609 | 6735 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:23 | Normal | 518.8 | 512.3 | 498.4 | 506.9 | 4.8 | 5.2 | 5 | 5.5 | 223.6 | 224 | 224 | 26.9 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9896 | 1 | 42.1 | 74609.9 | 6735 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:28 | Normal | 518 | 506.7 | 494.9 | 503.4 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 224 | 223.8 | 224.4 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10859 | 1 | 42 | 74610.9 | 6735 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:33 | Normal | 518.1 | 505.6 | 502 | 505.2 | 5.4 | 6 | 5.9 | 6.3 | 224.8 | 224.8 | 224.4 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11593 | 1 | 42 | 74611.8 | 6735 | 2.8 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:38 | Normal | 520.4 | 511.6 | 518.4 | 519.6 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 7 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15899 | 1 | 42 | 74612.9 | 6735 | 3.1 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:43 | Normal | 543 | 552.4 | 519.5 | 544.6 | 10.1 | 9.6 | 12.3 | 11.7 | 226.4 | 226 | 226.2 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 18407 | 1 | 42.2 | 74614.2 | 6735 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:48 | Normal | 520.3 | 515 | 516.3 | 518.6 | 7 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 226 | 226.2 | 226.4 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13848 | 1 | 42.3 | 74615.5 | 6736 | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:53 | Normal | 542.9 | 557.9 | 536.2 | 553.4 | 9.8 | 7.6 | 9.6 | 8.8 | 226.2 | 225.8 | 226.4 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 21282 | 1 | 42.5 | 74616.8 | 6736 | 5.5 | 4.2 | 0 | 3.8 | 3.4 | 0 | 5 | 4.4 | 5.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:58 | Normal | 519 | 491.7 | 482.3 | 491.6 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 225 | 224.8 | 225.6 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11989 | 1 | 42.6 | 74618 | 6736 | 2.8 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:03 | Normal | 526.2 | 532.9 | 524.5 | 514.8 | 8.1 | 9.3 | 9.4 | 10.2 | 225.8 | 226.6 | 227 | 50 | 50 | 50 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 22081 | 1 | 42.7 | 74619.3 | 6736 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 4 | 3.9 | 0.5 | 4 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:08 | Normal | 490.7 | 484.2 | 482.9 | 480.1 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 224.4 | 224 | 224.2 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9012 | 1 | 42.8 | 74620.6 | 6736 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:13 | Normal | 517.5 | 512.1 | 492.2 | 508.5 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 7 | 225 | 225.4 | 225.8 | 33 | 32.9 | 33 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 12266 | 1 | 42.7 | 74621.5 | 6736 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | 3 | 2.7 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:18 | Normal | 499.6 | 503.3 | 531.3 | 507.6 | 10.8 | 11.5 | 11.6 | 14 | 226.6 | 227.2 | 227 | 64 | 63.9 | 64 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17673 | 1 | 42.7 | 74622.7 | 6736 | 5 | 4.7 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 0.6 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:23 | Normal | 509.8 | 494.6 | 485.2 | 491.4 | 6 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 225.8 | 226 | 225.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12416 | 1 | 42.9 | 74624.1 | 6736 | 3 | 2.6 | 0.1 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:28 | Normal | 504.6 | 494.3 | 507.4 | 501.6 | 4.6 | 5.2 | 5 | 5.6 | 224.6 | 224.6 | 225 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9761 | 1 | 42.8 | 74625.1 | 6736 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:33 | Normal | 517.8 | 506.6 | 502.1 | 510.4 | 6.4 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12445 | 1 | 42.8 | 74626.4 | 6736 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:38 | Normal | 519.5 | 493.5 | 516.2 | 500.1 | 7.4 | 7.8 | 9.3 | 10.1 | 224.8 | 225.2 | 224.8 | 43 | 43 | 43 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10661 | 1 | 43.1 | 74627.9 | 6736 | 3.8 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:43 | Normal | 482.4 | 512.2 | 493.7 | 493.9 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 225.4 | 225.2 | 225.4 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14463 | 1 | 42.9 | 74628.8 | 6736 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:48 | Normal | 498.1 | 494.8 | 481.9 | 489.2 | 3.3 | 3.8 | 4 | 4.5 | 224 | 223.4 | 224.4 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7558 | 1 | 42.9 | 74630 | 6737 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:53 | Normal | 504.1 | 483.7 | 500 | 496.3 | 3.7 | 4.1 | 4 | 4.5 | 223.8 | 223.8 | 224 | 21 | 21 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7895 | 1 | 42.8 | 74631 | 6737 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:58 | Normal | 508.9 | 493.7 | 495.8 | 490.1 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 223 | 223.2 | 224 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8187 | 1 | 42.7 | 74631.8 | 6737 | 2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:03 | Normal | 507.3 | 489.6 | 506.1 | 484.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 20 | 20 | 20 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 7336 | 1 | 42.5 | 74632.5 | 6737 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:08 | Normal | 506.3 | 495.1 | 499.4 | 500.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7324 | 1 | 42.2 | 74633.1 | 6737 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:13 | Normal | 518.1 | 508.8 | 524.7 | 521.9 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 224 | 224 | 224.4 | 30 | 29.9 | 30 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11111 | 1 | 42.1 | 74633.8 | 6737 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:18 | Normal | 519 | 508.7 | 515.8 | 508.2 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 224 | 223.8 | 224 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60 | 60 | 59.99 | 12810 | 1 | 42.2 | 74634.8 | 6737 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:23 | Normal | 501.2 | 492.9 | 498.3 | 501.8 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 224 | 224.4 | 224 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9167 | 1 | 42.5 | 74636.1 | 6737 | 2.2 | 2 | 0 | 2.2 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:28 | Normal | 501.9 | 510.6 | 499.2 | 500.4 | 11.5 | 11.9 | 16.3 | 16.3 | 226.6 | 227 | 226.8 | 68.5 | 68.3 | 68.4 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 26244 | 1 | 42.9 | 74637.8 | 6737 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 0.5 | 8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:33 | Normal | 505.9 | 499.6 | 497.6 | 487.7 | 7.5 | 7.9 | 11.1 | 11.8 | 225.4 | 224.8 | 225.2 | 47.1 | 47 | 47.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 18267 | 1 | 43 | 74639.4 | 6737 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:38 | Normal | 503.9 | 499.7 | 487.4 | 486.6 | 8.6 | 9 | 13.3 | 13.8 | 225.4 | 226 | 225.4 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 60 | 60 | 60 | 20488 | 1 | 43.1 | 74641.1 | 6737 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:43 | Normal | 504.9 | 496.5 | 480.7 | 483 | 7.6 | 8 | 12.3 | 12.8 | 225.2 | 224.8 | 224.8 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 18576 | 1 | 43.9 | 74642.7 | 6737 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 0.5 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:48 | Normal | 498.8 | 496.5 | 482.7 | 481.2 | 4.9 | 5 | 7 | 8 | 224 | 224.4 | 224.2 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14620 | 1 | 44 | 74644.1 | 6738 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:53 | Normal | 518.1 | 502.5 | 511.1 | 485.4 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 7.6 | 224 | 223.8 | 224 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15436 | 1 | 43.7 | 74645.2 | 6738 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:58 | Normal | 505.1 | 498 | 486.4 | 486.6 | 7.4 | 7.8 | 8 | 12.2 | 225.2 | 224.8 | 224.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17180 | 1 | 43.6 | 74646.5 | 6738 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:03 | Normal | 500.7 | 498.1 | 492.2 | 490.6 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 12 | 225.4 | 224.8 | 225 | 44.4 | 44.3 | 44.5 | 60 | 60 | 60 | 17891 | 1 | 43.8 | 74647.9 | 6738 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:08 | Normal | 502.2 | 495 | 490.3 | 472.6 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 10.6 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14967 | 1 | 43.7 | 74649.1 | 6738 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:13 | Normal | 504.2 | 506.9 | 493.3 | 483.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 9.5 | 224.8 | 224 | 224.4 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13638 | 1 | 43.5 | 74650.1 | 6738 | 3 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:18 | Normal | 504.4 | 499.2 | 481.5 | 488.9 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 9.2 | 224 | 223.8 | 223.6 | 34.6 | 34.4 | 34.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 13048 | 1 | 43.2 | 74651.1 | 6738 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:23 | Normal | 510 | 499.9 | 488.7 | 487 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 8.1 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 30.1 | 30 | 30 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11321 | 1 | 43 | 74652 | 6738 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:28 | Normal | 516.5 | 499.1 | 506.1 | 503.2 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 8.7 | 223.6 | 224.4 | 224 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12069 | 1 | 42.9 | 74652.7 | 6738 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:33 | Normal | 516.4 | 506 | 494.2 | 494.6 | 4.5 | 5 | 6.1 | 8.6 | 223.6 | 223.8 | 224 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11836 | 1 | 42.7 | 74653.5 | 6738 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:38 | Normal | 511.6 | 506.9 | 506.2 | 497.5 | 4 | 3.8 | 4.7 | 6.8 | 223.2 | 223 | 223.2 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9646 | 1 | 42.6 | 74654.4 | 6738 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:43 | Normal | 494.7 | 510.2 | 482.5 | 502.7 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 222 | 222.4 | 222.4 | 18.9 | 18.9 | 19 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6902 | 1 | 42.4 | 74655.1 | 6738 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:48 | Normal | 508.6 | 499 | 499.7 | 476 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 13 | 12.9 | 13 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4743 | 1 | 42.3 | 74655.5 | 6739 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:53 | Normal | 508.3 | 508.2 | 502.5 | 499.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 221 | 221.4 | 221.8 | 13.1 | 13 | 13.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4757 | 1 | 42.1 | 74655.9 | 6739 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:58 | Normal | 508.6 | 516 | 506.9 | 491.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.6 | 221.6 | 221 | 221.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5892 | 1 | 41.9 | 74656.4 | 6739 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:03 | Normal | 501.8 | 509 | 512 | 490.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4903 | 1 | 41.8 | 74656.8 | 6739 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:08 | Normal | 504.4 | 492.3 | 490.9 | 498.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3908 | 1 | 41.8 | 74657.2 | 6739 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:13 | Normal | 499.1 | 490.1 | 507.6 | 485 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3572 | 1 | 41.6 | 74657.5 | 6739 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:18 | Normal | 497 | 507 | 507.7 | 490.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3509 | 1 | 41.4 | 74657.8 | 6739 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:23 | Normal | 514.6 | 506.1 | 512.4 | 509.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5358 | 1 | 41.3 | 74658.1 | 6739 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:28 | Normal | 513 | 501.9 | 519 | 489.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 219.8 | 220 | 220.6 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3087 | 1 | 41.3 | 74658.5 | 6739 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:33 | Normal | 499.7 | 490.1 | 500.4 | 506.7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 3745 | 1 | 41.2 | 74658.8 | 6739 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:38 | Normal | 499.3 | 505 | 501.5 | 509.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2639 | 1 | 41.1 | 74659 | 6739 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:43 | Normal | 489.2 | 510 | 497.5 | 501.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 219.4 | 219.4 | 220 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2425 | 1 | 41 | 74659.2 | 6739 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:48 | Normal | 510.1 | 499.8 | 485.8 | 474.2 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 219 | 219.4 | 220 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2106 | 1 | 40.9 | 74659.4 | 6740 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:53 | Normal | 512.3 | 487.1 | 496.6 | 508.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1685 | 1 | 40.8 | 74659.6 | 6740 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:58 | Normal | 507.3 | 489.9 | 499.8 | 493 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1959 | 1 | 40.7 | 74659.7 | 6740 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:03 | Normal | 523.1 | 494 | 494.5 | 513.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1774 | 1 | 40.7 | 74659.9 | 6740 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:08 | Normal | 488.8 | 501.1 | 453.6 | 495.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1570 | 1 | 40.6 | 74660 | 6740 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:13 | Normal | 495.2 | 499 | 499.6 | 502.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 4 | 3.9 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1398 | 1 | 40.5 | 74660.2 | 6740 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:18 | Normal | 493.3 | 501 | 494.4 | 491.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 218.4 | 219 | 219.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1349 | 1 | 40.4 | 74660.3 | 6740 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:23 | Normal | 491.4 | 476.9 | 504.8 | 500.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 219.2 | 218.8 | 219.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1251 | 1 | 40.3 | 74660.4 | 6740 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:28 | Normal | 472.4 | 496.1 | 493.3 | 475.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1064 | 1 | 40.3 | 74660.5 | 6740 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:33 | Normal | 461.4 | 503 | 498.2 | 506.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 927 | 1 | 40.3 | 74660.6 | 6740 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:38 | Normal | 489 | 490 | 510.5 | 487.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.6 | 219 | 220 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 829 | 1 | 40.3 | 74660.6 | 6740 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:43 | Normal | 420.8 | 475.9 | 479 | 507.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218 | 218.6 | 219 | 2.1 | 2 | 2 | 60 | 60 | 59.99 | 597 | 1 | 40.2 | 74660.7 | 6740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:48 | Normal | 199.7 | 461.2 | 465.5 | 468.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 358 | 1 | 40.2 | 74660.7 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:53 | Normal | 200.3 | 465.8 | 286.7 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 148 | 1 | 40.1 | 74660.7 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:58 | Normal | 199.1 | 376.2 | 199.6 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.6 | 219 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 54 | 1 | 40 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:03 | Normal | 184.3 | 195.5 | 177.9 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 6 | 1 | 39.8 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:08 | Normal | 175.3 | 238.1 | 235.2 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1 | 1 | 39.7 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:13 | Normal | 171.9 | 169.2 | 207.4 | 432.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 218.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.6 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:18 | Normal | 187.3 | 185.1 | 218.5 | 356.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 39.5 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:23 | Normal | 201 | 197.8 | 201.7 | 293.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.3 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:28 | Normal | 202.4 | 203.5 | 197.3 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.8 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 39.2 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0