## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-17 06:10 | Wait | 311.5 | 309.4 | 308.5 | 309.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 31.4 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-17 06:15 | Check | 357 | 359.5 | 410.4 | 407.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 4 | 30.2 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 06:20 | Normal | 199.5 | 448.9 | 258.9 | 451 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 42 | 1 | 36.6 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 06:25 | Normal | 199.8 | 510.2 | 237.8 | 491.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.2 | 220.2 | 222.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 75 | 1 | 39.2 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 06:30 | Normal | 199.8 | 504.5 | 442 | 507.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 312 | 1 | 35.2 | 74660.8 | 6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 06:35 | Normal | 217.9 | 532 | 502.9 | 488.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 222 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 433 | 1 | 40 | 74660.8 | 6742 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 06:40 | Normal | 227.5 | 494.1 | 494.6 | 502.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 221.6 | 222.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 632 | 1 | 37.7 | 74660.9 | 6742 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 06:45 | Normal | 284.7 | 514 | 503.7 | 509.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 222.2 | 222 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 843 | 1 | 36.2 | 74660.9 | 6742 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 06:50 | Normal | 506.8 | 507 | 497.6 | 503.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60 | 59.99 | 60 | 1229 | 1 | 39.6 | 74661 | 6742 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 06:55 | Normal | 560.4 | 512.6 | 521.8 | 507.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 1541 | 1 | 35.2 | 74661.1 | 6742 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:00 | Normal | 533.7 | 531.9 | 536.5 | 494.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1770 | 1 | 38.7 | 74661.3 | 6742 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:05 | Normal | 544.3 | 513.8 | 516.8 | 501.7 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1926 | 1 | 35.3 | 74661.4 | 6742 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:10 | Normal | 488.9 | 515.5 | 505.8 | 480.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 60 | 60.01 | 60 | 2294 | 1 | 39.1 | 74661.6 | 6742 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:15 | Normal | 520.9 | 530 | 512.7 | 522.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 222 | 222.4 | 222.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2457 | 1 | 36.2 | 74661.8 | 6742 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:20 | Normal | 521.8 | 521.9 | 519.8 | 526.7 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 221.6 | 222 | 222.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2450 | 1 | 35.5 | 74662 | 6742 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:25 | Normal | 524.2 | 510.8 | 513.8 | 503.8 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2246 | 1 | 35.6 | 74662.2 | 6742 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:30 | Normal | 498.5 | 520.6 | 523.1 | 508.9 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.3 | 221.4 | 222 | 222.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2539 | 1 | 35.8 | 74662.4 | 6742 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:35 | Normal | 504.6 | 512.9 | 510.7 | 534.8 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 222 | 222.4 | 222.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2823 | 1 | 35.9 | 74662.6 | 6743 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:40 | Normal | 513.7 | 527.9 | 530.2 | 536.1 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4263 | 1 | 36.1 | 74662.9 | 6743 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:45 | Normal | 544.1 | 558.6 | 537 | 515 | 3.1 | 5.3 | 2.8 | 3.4 | 223.2 | 223.4 | 224 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 6519 | 1 | 36.3 | 74663.3 | 6743 | 2 | 1 | 0 | 1.8 | 3 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:50 | Normal | 529.1 | 529 | 516.1 | 506.8 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2.3 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 12.1 | 12 | 12 | 60.01 | 60 | 60 | 4683 | 1 | 36.8 | 74663.9 | 6743 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 07:55 | Normal | 513.4 | 532.8 | 520 | 516.7 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2 | 223.2 | 223 | 223 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4178 | 1 | 37.1 | 74664.2 | 6743 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:00 | Normal | 461.6 | 528.9 | 481 | 524.9 | 2 | 2.6 | 1.6 | 2 | 222.8 | 223 | 222.6 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5489 | 1 | 37.4 | 74664.7 | 6743 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:05 | Normal | 503.7 | 548.9 | 458.4 | 520.3 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7074 | 1 | 37.7 | 74665 | 6743 | 1.6 | 1 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:10 | Normal | 490.9 | 538.1 | 486.5 | 524.4 | 5 | 5.3 | 3.1 | 3.5 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.99 | 60 | 60 | 7776 | 1 | 38 | 74665.5 | 6743 | 3.1 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:15 | Normal | 483 | 542 | 495.7 | 500.4 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 223 | 223.4 | 223.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6739 | 1 | 38.4 | 74666.1 | 6743 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:20 | Normal | 476.9 | 532.5 | 495.8 | 501.9 | 2 | 2.5 | 1.6 | 2 | 223.2 | 223.4 | 224 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4220 | 1 | 39 | 74666.7 | 6743 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:25 | Normal | 440.7 | 532.8 | 465.6 | 516.5 | 7.8 | 8.1 | 4.3 | 4.8 | 224.4 | 224.6 | 225 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 11774 | 1 | 39.8 | 74667.3 | 6743 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:30 | Normal | 440.3 | 535 | 433.8 | 510.4 | 8 | 8.1 | 5.1 | 5 | 224.6 | 225 | 225.2 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11834 | 1 | 38.4 | 74668.2 | 6743 | 4 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:35 | Normal | 435.9 | 531.5 | 448.1 | 517.9 | 7.9 | 8 | 5.2 | 5.1 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 32 | 32 | 32 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11933 | 1 | 39.5 | 74669.2 | 6744 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:40 | Normal | 446.7 | 520 | 444.2 | 517.1 | 5.5 | 5.6 | 4 | 4.1 | 225 | 224.8 | 225 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 60.01 | 60 | 60 | 8658 | 1 | 40 | 74670.2 | 6744 | 2.8 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:45 | Normal | 449.8 | 535.1 | 513.4 | 530.4 | 9.1 | 9.2 | 5.9 | 6.7 | 225 | 225.6 | 225.8 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13001 | 1 | 42.2 | 74671.2 | 6744 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:50 | Normal | 439.6 | 515.7 | 497.5 | 514.4 | 10.8 | 11 | 7.3 | 8.3 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 17068 | 1 | 43 | 74672.5 | 6744 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 08:55 | Normal | 476.3 | 505.6 | 434.1 | 505.9 | 4.7 | 6 | 4.5 | 4.5 | 224.6 | 224 | 224.6 | 24 | 23.9 | 24.1 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 9020 | 1 | 43.1 | 74673.7 | 6744 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:00 | Normal | 436.6 | 511.4 | 488 | 508.1 | 10.6 | 10.8 | 7.2 | 7.9 | 226 | 225.8 | 226 | 44 | 44 | 44 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15734 | 1 | 43.1 | 74674.8 | 6744 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:05 | Normal | 438 | 480.9 | 481.4 | 481.5 | 2 | 2.4 | 1.6 | 2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3968 | 1 | 44 | 74675.8 | 6744 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:10 | Normal | 480.8 | 523.7 | 488.6 | 515.4 | 3.2 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 224 | 224.4 | 224.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11277 | 1 | 43.4 | 74676.3 | 6744 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:15 | Normal | 489.7 | 520.8 | 462.8 | 521.6 | 8.6 | 9.3 | 7.1 | 6.9 | 225.6 | 225.2 | 226.2 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15069 | 1 | 43.1 | 74677 | 6744 | 4.4 | 4 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:20 | Normal | 475.6 | 515.7 | 469.9 | 512.8 | 8.9 | 9.2 | 7.2 | 7.1 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15062 | 1 | 43.7 | 74678.3 | 6744 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:25 | Normal | 476 | 505 | 468.8 | 516.1 | 8.9 | 9.5 | 7.6 | 7.4 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15581 | 1 | 44.3 | 74679.6 | 6744 | 4.6 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0.5 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:30 | Normal | 465.6 | 507.8 | 467.9 | 509.8 | 9.3 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 226 | 225.8 | 226 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15697 | 1 | 44.7 | 74680.9 | 6744 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:35 | Normal | 467.6 | 500.9 | 467.8 | 510.7 | 9.4 | 9.7 | 8 | 8 | 225.4 | 226 | 226.2 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 16023 | 1 | 45.1 | 74682.2 | 6745 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:40 | Normal | 462.6 | 498.9 | 463.7 | 510.5 | 9.4 | 9.7 | 8.3 | 8.1 | 225.4 | 225.8 | 226 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 16062 | 1 | 45.4 | 74683.6 | 6745 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:45 | Normal | 466.7 | 501.8 | 464.5 | 515.4 | 9.7 | 10 | 8.5 | 8.5 | 225.8 | 226 | 225.4 | 44 | 44 | 44 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 16649 | 1 | 45.5 | 74684.8 | 6745 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:50 | Normal | 465.7 | 505 | 476.8 | 497.7 | 9.7 | 10 | 8.5 | 8.8 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16809 | 1 | 45.6 | 74686.2 | 6745 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 09:55 | Normal | 466 | 498.2 | 454.4 | 499.4 | 9.9 | 10.3 | 9.1 | 9.1 | 225.8 | 225.6 | 225.4 | 45.4 | 45.4 | 45.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 17216 | 1 | 45.8 | 74687.6 | 6745 | 4.9 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 0.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:00 | Normal | 457.8 | 513.9 | 463.6 | 494.5 | 10 | 10 | 9.2 | 9.4 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17331 | 1 | 46 | 74689.1 | 6745 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:05 | Normal | 458.7 | 498.8 | 456.9 | 503.7 | 10.3 | 10.5 | 9.6 | 9.7 | 226.2 | 226 | 226 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18207 | 1 | 46.3 | 74690.5 | 6745 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:10 | Normal | 460.4 | 491.5 | 461.4 | 502.2 | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 9.9 | 225.6 | 225.6 | 226 | 48 | 47.9 | 47.9 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 18142 | 1 | 46.4 | 74692 | 6745 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 5 | 5 | 4.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:15 | Normal | 481.8 | 498 | 482.6 | 496.6 | 10.5 | 11.3 | 10.3 | 10.8 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 19452 | 1 | 46.7 | 74693.6 | 6745 | 5.4 | 4.6 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:20 | Normal | 481.6 | 502.7 | 481.9 | 501.7 | 11.1 | 11.6 | 10.8 | 11 | 226.8 | 227 | 226.2 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20204 | 1 | 46.8 | 74695.1 | 6745 | 5.6 | 4.9 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:25 | Normal | 477.2 | 496 | 472.7 | 491.5 | 11.9 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 226.8 | 226.8 | 226 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 21759 | 1 | 47.2 | 74696.9 | 6745 | 6.1 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 6 | 0.4 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:30 | Normal | 466.8 | 473.9 | 471.4 | 489.3 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10347 | 1 | 47.7 | 74698.7 | 6745 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:35 | Normal | 502.1 | 501 | 498.1 | 494 | 6 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12339 | 1 | 46.8 | 74699.6 | 6746 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:40 | Normal | 508.9 | 498 | 509 | 502.8 | 8.3 | 9.3 | 8.4 | 9.5 | 225.4 | 225.4 | 225 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 17184 | 1 | 46.2 | 74700.9 | 6746 | 4.4 | 3.7 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:45 | Normal | 492.9 | 499 | 493.7 | 482.6 | 6.8 | 7.4 | 7 | 7.8 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 13272 | 1 | 46.5 | 74702.6 | 6746 | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:50 | Normal | 495.5 | 503.6 | 492.2 | 499 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 10 | 225 | 224.4 | 224.6 | 46.4 | 46.3 | 46.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15866 | 1 | 46.3 | 74703.9 | 6746 | 4.7 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 10:55 | Normal | 487.7 | 492.9 | 484.8 | 481.8 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 224 | 224.2 | 224.2 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12994 | 1 | 46.1 | 74705.3 | 6746 | 3.2 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:00 | Normal | 484.6 | 505.9 | 498.3 | 499.1 | 9.1 | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 224.4 | 224.4 | 225 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 21563 | 1 | 45.8 | 74706.8 | 6746 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:05 | Normal | 500.8 | 500 | 490.9 | 488.8 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 223.8 | 225 | 224.2 | 37.7 | 37.5 | 37.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 14033 | 1 | 45.7 | 74708 | 6746 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:10 | Normal | 506.3 | 503.4 | 495.8 | 487.7 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 39 | 39 | 39 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14787 | 1 | 45.5 | 74709.4 | 6746 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:15 | Normal | 503.1 | 506.4 | 492.7 | 500.5 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 35 | 34.9 | 35 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 13010 | 1 | 45.4 | 74710.7 | 6746 | 3.3 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:20 | Normal | 502.4 | 503.3 | 501 | 509 | 12 | 13 | 13.1 | 13.4 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 63.4 | 63.3 | 63.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 24286 | 1 | 45.2 | 74712.1 | 6746 | 6.1 | 5.4 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:25 | Normal | 495.7 | 496.9 | 471 | 491 | 12.1 | 11.9 | 14 | 14.2 | 226.8 | 226.6 | 226.2 | 62.9 | 62.8 | 62.9 | 60.02 | 60 | 60 | 22044 | 1 | 45.9 | 74714.2 | 6746 | 5.9 | 5.4 | 0.5 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 6.5 | 7 | 7.3 | 6.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:30 | Normal | 488.4 | 485.6 | 465.6 | 485.3 | 8 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 60 | 60 | 60 | 16440 | 1 | 46.1 | 74715.8 | 6746 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:35 | Normal | 487.1 | 477.3 | 483.2 | 490.9 | 6.4 | 7 | 6.7 | 7.1 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12455 | 1 | 45.8 | 74717 | 6747 | 3.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:40 | Normal | 489.9 | 491 | 488.3 | 490.1 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13361 | 1 | 45.6 | 74718.3 | 6747 | 3.3 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:45 | Normal | 486 | 495.2 | 490 | 494.9 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 224 | 224.6 | 223.6 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12779 | 1 | 45.3 | 74719.4 | 6747 | 3.1 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:50 | Normal | 522.9 | 515.3 | 523.1 | 517 | 14.2 | 15.1 | 15.1 | 16.6 | 226.8 | 227 | 227.2 | 76.4 | 76.2 | 76.2 | 60 | 59.99 | 60 | 30168 | 1 | 45.1 | 74720.7 | 6747 | 7.5 | 6.4 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 8.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 11:55 | Normal | 504.3 | 496.4 | 496.3 | 484.3 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 223 | 223.4 | 223.6 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10818 | 1 | 45.5 | 74722.1 | 6747 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:00 | Normal | 491.5 | 499.6 | 480 | 503 | 5 | 5.5 | 5.7 | 6 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10610 | 1 | 45 | 74723 | 6747 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:05 | Normal | 483.4 | 493.8 | 494.4 | 501.2 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 223 | 222.8 | 223 | 24 | 23.8 | 24 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8878 | 1 | 44.6 | 74723.9 | 6747 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:10 | Normal | 504.9 | 502.3 | 496.5 | 499.3 | 5.3 | 6 | 6 | 6.5 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 11489 | 1 | 44.3 | 74724.8 | 6747 | 2.7 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:15 | Normal | 492.5 | 492.5 | 489.1 | 504 | 5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 223.8 | 224.2 | 223.6 | 29 | 29 | 29.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10527 | 1 | 44.1 | 74725.8 | 6747 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:20 | Normal | 487 | 501.9 | 485.5 | 510.6 | 6 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 224 | 224 | 224.2 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11561 | 1 | 44 | 74726.8 | 6747 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:25 | Normal | 516.1 | 491.1 | 495.1 | 486.8 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 223 | 223.2 | 224 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9970 | 1 | 44 | 74727.8 | 6747 | 2.3 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:30 | Normal | 512.8 | 509.9 | 504 | 505.9 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 59.99 | 60 | 60 | 9940 | 1 | 43.8 | 74728.6 | 6747 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:35 | Normal | 494.6 | 512.8 | 501.3 | 519.2 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 223 | 223.8 | 223 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15376 | 1 | 43.7 | 74729.6 | 6748 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:40 | Normal | 511.9 | 497 | 493.3 | 505.2 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 10546 | 1 | 43.6 | 74730.4 | 6748 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:45 | Normal | 499.3 | 509.3 | 513.8 | 502.7 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 223.6 | 224.2 | 224.8 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 10583 | 1 | 43.5 | 74731.4 | 6748 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:50 | Normal | 510 | 496.7 | 493.8 | 496.3 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10109 | 1 | 43.7 | 74732.6 | 6748 | 2.5 | 2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 12:55 | Normal | 500.9 | 525.1 | 505.9 | 507.8 | 8.3 | 6.1 | 8.6 | 9.6 | 225.4 | 225.2 | 224.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 16994 | 1 | 43.7 | 74733.7 | 6748 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 3 | 2.9 | 0.2 | 5 | 3.8 | 6 | 3.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:00 | Normal | 499.7 | 505.3 | 491.7 | 491.6 | 8.9 | 9.2 | 12.6 | 12.9 | 226.2 | 225.8 | 225.8 | 53.4 | 53.3 | 53.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 20206 | 1 | 44 | 74735.2 | 6748 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:05 | Normal | 493.8 | 492.1 | 487.9 | 484.9 | 9.6 | 10 | 13.5 | 13.6 | 226 | 226 | 225.8 | 56.1 | 56 | 56.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 21125 | 1 | 44.4 | 74736.9 | 6748 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:10 | Normal | 484 | 478.2 | 479.7 | 480.7 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 15 | 14.9 | 15 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5185 | 1 | 44.8 | 74738.2 | 6748 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:15 | Normal | 505.7 | 511 | 494.8 | 495.6 | 8.8 | 9.1 | 13.3 | 13.6 | 224.4 | 224.6 | 224 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 20926 | 1 | 44.3 | 74739.1 | 6748 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:20 | Normal | 496.3 | 502.4 | 489.8 | 487.7 | 9.3 | 9.7 | 13.6 | 14.1 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 56.7 | 56.7 | 56.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 21378 | 1 | 44.8 | 74740.8 | 6748 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 6.7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:25 | Normal | 496.9 | 494.1 | 474.7 | 474.6 | 9.6 | 10.1 | 14.5 | 14.8 | 224.4 | 225 | 224.6 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22037 | 1 | 45.4 | 74742.7 | 6748 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:30 | Normal | 501.8 | 504 | 482.9 | 472.7 | 5.5 | 4.7 | 7.1 | 8.7 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16844 | 1 | 45.8 | 74744.3 | 6748 | 3.2 | 2.4 | 0 | 2 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:35 | Normal | 485.2 | 494.1 | 474.9 | 471.8 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.9 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6345 | 1 | 45.6 | 74745.2 | 6749 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:40 | Normal | 489.2 | 506.3 | 508.4 | 492.2 | 3.8 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7803 | 1 | 44.8 | 74745.8 | 6749 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:45 | Normal | 505.6 | 485.6 | 492.2 | 479.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4762 | 1 | 44.5 | 74746.5 | 6749 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:50 | Normal | 496.6 | 498.5 | 507.5 | 483.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2 | 221 | 221 | 221.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3276 | 1 | 44 | 74746.8 | 6749 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 13:55 | Normal | 513.1 | 501.4 | 518.1 | 511 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.5 | 221 | 221.4 | 221 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4044 | 1 | 43.6 | 74747.1 | 6749 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:00 | Normal | 517 | 518.2 | 521 | 512.9 | 7 | 7.3 | 7 | 12.1 | 222.6 | 223 | 222.6 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 59.99 | 60 | 60 | 16345 | 1 | 43.5 | 74748.1 | 6749 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:05 | Normal | 515.3 | 508.4 | 504.2 | 503.1 | 8 | 8.3 | 8.2 | 12 | 223 | 223 | 223.6 | 46.4 | 46.2 | 46.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17248 | 1 | 43.8 | 74749.4 | 6749 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 4 | 5.3 | 6.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:10 | Normal | 505.3 | 503.5 | 492.2 | 491.1 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8958 | 1 | 44.2 | 74750.9 | 6749 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:15 | Normal | 471.5 | 483.6 | 477.3 | 486.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 220.8 | 220.8 | 221 | 10.9 | 10.9 | 11 | 60 | 60.01 | 60 | 4047 | 1 | 43.9 | 74751.3 | 6749 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:20 | Normal | 513.6 | 499 | 476.2 | 473.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 220 | 219.8 | 220.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3346 | 1 | 43.5 | 74751.6 | 6749 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:25 | Normal | 517.7 | 511.7 | 491.5 | 519.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 219.8 | 220.2 | 220.2 | 17.3 | 17 | 17.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5414 | 1 | 43 | 74751.9 | 6749 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:30 | Normal | 507.6 | 481.5 | 514.2 | 479.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 2 | 219 | 219 | 220.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.99 | 60 | 2974 | 1 | 42.9 | 74752.3 | 6749 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:35 | Normal | 519.4 | 506.3 | 533.5 | 511.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 8.7 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12394 | 1 | 42.7 | 74752.7 | 6750 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 3 | 2.6 | 3.3 | 5.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:40 | Normal | 520.5 | 511.5 | 512.7 | 509.5 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | 8.8 | 222 | 222.2 | 222.2 | 33 | 32.9 | 33 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12288 | 1 | 42.8 | 74753.7 | 6750 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 5.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:45 | Normal | 508.3 | 514.5 | 493.5 | 506.4 | 4.6 | 4.9 | 6.3 | 8.3 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 12335 | 1 | 43 | 74754.7 | 6750 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3.5 | 4.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:50 | Normal | 504.8 | 498.4 | 482.2 | 491 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.8 | 220.6 | 220.8 | 221 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4267 | 1 | 43 | 74755.4 | 6750 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 14:55 | Normal | 488.3 | 480.9 | 464.5 | 485.9 | 0.6 | 1 | 1 | 1.4 | 219.4 | 219.8 | 219.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2201 | 1 | 42.7 | 74755.7 | 6750 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:00 | Normal | 497.8 | 490.3 | 515.3 | 498.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 218.6 | 219 | 219.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2058 | 1 | 42.5 | 74755.9 | 6750 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:05 | Normal | 488.1 | 497.4 | 515.4 | 501.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 218.4 | 219.4 | 219.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2166 | 1 | 42.2 | 74756 | 6750 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:10 | Normal | 520.3 | 517.5 | 517.3 | 519.3 | 3 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9697 | 1 | 42 | 74756.6 | 6750 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:15 | Normal | 521.4 | 509.6 | 516.3 | 507.1 | 2.1 | 2.6 | 4.6 | 6.6 | 219.8 | 220.8 | 221 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7962 | 1 | 42.1 | 74757.3 | 6750 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:20 | Normal | 524 | 512.4 | 532.3 | 491.3 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 5.9 | 219.2 | 219.8 | 220.2 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.83 | 59.82 | 59.82 | 5820 | 1 | 42.2 | 74757.9 | 6750 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 3.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:25 | Normal | 510.4 | 512.3 | 516.8 | 503.6 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 5.6 | 219.2 | 219.6 | 219.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4645 | 1 | 42.2 | 74758.3 | 6750 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2 | 3.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:30 | Normal | 491.9 | 511.4 | 512.5 | 508.4 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 5 | 219.8 | 220 | 220 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4386 | 1 | 42.1 | 74758.7 | 6750 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 3.3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:35 | Normal | 472.1 | 517.5 | 515.2 | 499 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 3.8 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3482 | 1 | 42 | 74758.9 | 6751 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:40 | Normal | 510.3 | 495.6 | 514.3 | 497.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 3.5 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 8 | 7.9 | 8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2948 | 1 | 41.9 | 74759.2 | 6751 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:45 | Normal | 520.2 | 515.4 | 523.2 | 506.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 220 | 220.2 | 220.8 | 7 | 7 | 7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2576 | 1 | 41.8 | 74759.4 | 6751 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:50 | Normal | 502.3 | 497.4 | 506.2 | 495.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 3 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2374 | 1 | 41.7 | 74759.6 | 6751 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 15:55 | Normal | 511.1 | 507.3 | 510.5 | 516.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2346 | 1 | 41.6 | 74759.8 | 6751 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:00 | Normal | 502.6 | 507.6 | 487.2 | 505.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2124 | 1 | 41.5 | 74760 | 6751 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:05 | Normal | 469.4 | 505.3 | 481.6 | 511.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 218.8 | 219 | 219.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1861 | 1 | 41.4 | 74760.2 | 6751 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:10 | Normal | 450.5 | 507.5 | 476.8 | 522.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 218.2 | 219.2 | 219.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1301 | 1 | 41.4 | 74760.3 | 6751 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:15 | Normal | 465.7 | 505.4 | 483.5 | 505.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 219.6 | 220 | 220.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1243 | 1 | 41.3 | 74760.4 | 6751 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:20 | Normal | 515.1 | 501.3 | 494.3 | 535 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 219.6 | 220 | 220.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1323 | 1 | 41.1 | 74760.5 | 6751 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:25 | Normal | 506.4 | 488.2 | 505.5 | 444.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 219.6 | 220 | 220.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1470 | 1 | 41 | 74760.7 | 6751 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:30 | Normal | 491.2 | 501.3 | 505.9 | 441 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1 | 219 | 219.2 | 220.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1263 | 1 | 41 | 74760.8 | 6751 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:35 | Normal | 416.7 | 501.2 | 460.3 | 529.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 642 | 1 | 40.9 | 74760.9 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:40 | Normal | 199.7 | 440.4 | 346.5 | 502.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 329 | 1 | 40.9 | 74760.9 | 6752 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:45 | Normal | 199.6 | 480.4 | 208.9 | 490.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 215 | 1 | 40.8 | 74760.9 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:50 | Normal | 199.9 | 453.5 | 200.7 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 191 | 1 | 40.7 | 74760.9 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 16:55 | Normal | 199.8 | 492.4 | 200.2 | 438.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.4 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 103 | 1 | 40.7 | 74760.9 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 17:00 | Normal | 199.2 | 357 | 200 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 56 | 1 | 40.6 | 74761 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 17:05 | Normal | 195.2 | 246.3 | 199.5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10 | 1 | 40.5 | 74761 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 17:10 | Normal | 176.7 | 233.2 | 161.7 | 456.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.4 | 74761 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 17:15 | Normal | 185.7 | 217.7 | 199.4 | 320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.3 | 74761 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 17:20 | Normal | 198.8 | 207.6 | 199.9 | 310.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 220.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 40.3 | 74761 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 17:25 | Normal | 198.9 | 200.7 | 201.7 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.2 | 74761 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-06-17 17:30 | Normal | 198.8 | 201 | 200.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 40.1 | 74761 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0