## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-19 15:22 | Normal | 526.6 | 585.5 | 637.8 | 544.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 647 | 1 | 24.3 | 6546.2 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:23 | Normal | 451 | 603.5 | 638 | 542.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 223.4 | 226 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 648 | 1 | 24.2 | 6546.2 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:24 | Normal | 462.4 | 597.5 | 625.6 | 569.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 224.2 | 223.6 | 226.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.88 | 59.97 | 59.88 | 647 | 1 | 24.3 | 6546.2 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:25 | Normal | 423 | 600.6 | 630.9 | 589.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 225 | 225.4 | 226 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 631 | 1 | 24.3 | 6546.2 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:26 | Normal | 336.5 | 579.5 | 630 | 583.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 225.2 | 224.4 | 225.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.06 | 60.02 | 629 | 1 | 24.3 | 6546.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:27 | Normal | 332.7 | 591.7 | 639.7 | 556.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 223.6 | 226 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 621 | 1 | 24.3 | 6546.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:28 | Normal | 370.3 | 547 | 653.3 | 566 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 225 | 226 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 613 | 1 | 24.4 | 6546.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:29 | Normal | 347.7 | 558.3 | 653.1 | 569 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.87 | 60 | 59.94 | 613 | 1 | 24.4 | 6546.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:30 | Normal | 364.4 | 457.9 | 630.8 | 585.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 224.8 | 225 | 225.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 636 | 1 | 24.4 | 6546.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:31 | Normal | 409.7 | 532.8 | 636.9 | 584.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 224.4 | 225 | 225.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.09 | 60 | 60 | 625 | 1 | 24.5 | 6546.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:32 | Normal | 303.8 | 568.5 | 654.2 | 577.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 225 | 225.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 622 | 1 | 24.5 | 6546.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:33 | Normal | 341.4 | 591.7 | 644.8 | 578.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 224.6 | 225 | 226.2 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 59.99 | 59.94 | 60 | 645 | 1 | 24.5 | 6546.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:34 | Normal | 265.9 | 551.6 | 634.5 | 577 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 642 | 1 | 24.5 | 6546.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:35 | Normal | 223.8 | 596.5 | 648.3 | 594.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 225.2 | 223.8 | 225.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 653 | 1 | 24.6 | 6546.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:36 | Normal | 252.8 | 620.5 | 643.9 | 586.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60 | 644 | 1 | 24.6 | 6546.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:37 | Normal | 278.7 | 624.6 | 634.5 | 597.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 225 | 224.6 | 226 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 659 | 1 | 24.6 | 6546.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:38 | Normal | 288.1 | 586.6 | 640.8 | 605.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 224.8 | 225 | 226 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 648 | 1 | 24.6 | 6546.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:39 | Normal | 306 | 544.9 | 659.3 | 607.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 224.2 | 225.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.05 | 60 | 60.03 | 645 | 1 | 24.6 | 6546.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:40 | Normal | 256.5 | 527.7 | 654.1 | 562.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 225.2 | 225.8 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 60.09 | 60.08 | 60.01 | 622 | 1 | 24.6 | 6546.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:41 | Normal | 226 | 530.5 | 642.4 | 556.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 225 | 226.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 605 | 1 | 24.6 | 6546.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:42 | Normal | 215.1 | 567.5 | 631.8 | 560.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 1.5 | 2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.96 | 584 | 1 | 24.6 | 6546.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:43 | Normal | 219.2 | 578.7 | 642.1 | 556.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 59.97 | 60 | 581 | 1 | 24.7 | 6546.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:44 | Normal | 214.6 | 580.5 | 632.1 | 553.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.8 | 224.6 | 226 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 583 | 1 | 24.6 | 6546.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:45 | Normal | 214.2 | 579.6 | 640.8 | 569.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 574 | 1 | 24.8 | 6546.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:46 | Normal | 193.8 | 564.6 | 637.6 | 527.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224 | 224 | 225 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 581 | 1 | 24.8 | 6546.5 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:47 | Normal | 228.4 | 567.9 | 639.6 | 559.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 577 | 1 | 24.7 | 6546.5 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:48 | Normal | 209.8 | 593.5 | 630.2 | 542.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224 | 225.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.95 | 60 | 59.99 | 571 | 1 | 24.8 | 6546.5 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:49 | Normal | 213.5 | 610.5 | 640.5 | 575.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 224 | 225.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.1 | 60.06 | 572 | 1 | 24.8 | 6546.5 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:50 | Normal | 212.6 | 563.7 | 627.2 | 581.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.86 | 59.91 | 572 | 1 | 24.9 | 6546.5 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:51 | Normal | 211.9 | 600.5 | 634.2 | 570.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.06 | 59.94 | 60 | 573 | 1 | 24.8 | 6546.5 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:52 | Normal | 215.7 | 570.7 | 644.1 | 568 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224.8 | 225 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 581 | 1 | 24.9 | 6546.5 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:53 | Normal | 181.5 | 590.7 | 644.6 | 590.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 224.2 | 225.2 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 578 | 1 | 24.9 | 6546.5 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:54 | Normal | 205.9 | 577.4 | 644.1 | 554.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 590 | 1 | 24.9 | 6546.5 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:55 | Normal | 224.2 | 561 | 637.7 | 552.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224 | 225 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 601 | 1 | 24.9 | 6546.5 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:56 | Normal | 208.7 | 531.1 | 641.9 | 544.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 225 | 224.8 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 605 | 1 | 24.9 | 6546.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:57 | Normal | 204.4 | 551.9 | 631.7 | 593.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.86 | 60 | 607 | 1 | 24.9 | 6546.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:58 | Normal | 194.7 | 554.8 | 627.9 | 580.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 60.02 | 59.88 | 59.97 | 629 | 1 | 25 | 6546.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:59 | Normal | 202.9 | 591.6 | 615.4 | 596.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 224.6 | 223.8 | 225.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 621 | 1 | 25 | 6546.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:00 | Normal | 276.2 | 595.9 | 648 | 576.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 639 | 1 | 25 | 6546.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:01 | Normal | 257.9 | 602.5 | 650.1 | 587.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 224.4 | 224.4 | 226 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 643 | 1 | 25 | 6546.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:02 | Normal | 240.5 | 587.8 | 641.7 | 592.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 225 | 224 | 225.6 | 1.5 | 2 | 1.6 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 620 | 1 | 25 | 6546.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:03 | Normal | 248.3 | 576.3 | 659.4 | 559.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 224.4 | 224.2 | 225 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.94 | 60.04 | 59.93 | 645 | 1 | 25 | 6546.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:04 | Normal | 298.9 | 596.4 | 657.7 | 586.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224.8 | 225 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.89 | 60 | 630 | 1 | 25 | 6546.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:05 | Normal | 274.1 | 606.8 | 634.2 | 604.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 224.4 | 224 | 225.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 59.97 | 60 | 636 | 1 | 25.1 | 6546.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:06 | Normal | 405.6 | 577.9 | 655.3 | 590.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 224 | 224.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 610 | 1 | 25 | 6546.7 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:07 | Normal | 421.1 | 613.6 | 644.5 | 596.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224 | 224 | 225.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 622 | 1 | 25.1 | 6546.7 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:08 | Normal | 346.4 | 604.6 | 641.8 | 588.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 618 | 1 | 25.1 | 6546.7 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:10 | Normal | 368.6 | 638.4 | 633.4 | 592.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224 | 224 | 225.2 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 59.91 | 59.99 | 59.98 | 611 | 1 | 25.1 | 6546.7 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:10 | Normal | 407.7 | 599.5 | 636.2 | 576.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 224 | 223.8 | 225.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 622 | 1 | 25.1 | 6546.7 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:12 | Normal | 382.9 | 611.6 | 652.9 | 580.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 605 | 1 | 25.1 | 6546.7 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:12 | Normal | 379.6 | 607.6 | 640.9 | 571.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 223.8 | 224.2 | 225.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 602 | 1 | 25.1 | 6546.7 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:14 | Normal | 416.5 | 602.6 | 638 | 586.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.8 | 225.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 609 | 1 | 25.1 | 6546.7 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:14 | Normal | 323.8 | 560.4 | 621.7 | 594.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 59.86 | 59.87 | 59.97 | 637 | 1 | 25.1 | 6546.7 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:16 | Normal | 352.4 | 556.1 | 641.1 | 589.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224 | 226 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 644 | 1 | 25.1 | 6546.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:16 | Normal | 366.2 | 559.3 | 656.4 | 585.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 629 | 1 | 25.1 | 6546.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:18 | Normal | 388.8 | 581.7 | 613 | 600.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 224.6 | 224.2 | 225.8 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 60.07 | 59.97 | 60.04 | 622 | 1 | 25.2 | 6546.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:19 | Normal | 297 | 568.7 | 614.7 | 590.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 60 | 60.03 | 633 | 1 | 25.2 | 6546.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:20 | Normal | 326.1 | 560.2 | 647.6 | 568.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.8 | 225 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 617 | 1 | 25.2 | 6546.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:21 | Normal | 383.8 | 581.6 | 637.2 | 573.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 616 | 1 | 25.2 | 6546.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:22 | Normal | 240.2 | 589.6 | 644.6 | 591.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 593 | 1 | 25.3 | 6546.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:23 | Normal | 201.9 | 637.6 | 624.1 | 595.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 59.96 | 60.08 | 604 | 1 | 25.2 | 6546.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:24 | Normal | 196.9 | 614.6 | 610.2 | 571.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224 | 223.6 | 225.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 607 | 1 | 25.2 | 6546.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:25 | Normal | 209.8 | 593.4 | 615.3 | 588.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224 | 223.6 | 225.4 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 60.02 | 59.97 | 60 | 580 | 1 | 25.2 | 6546.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:26 | Normal | 189.9 | 561.7 | 631.9 | 582.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 550 | 1 | 25.2 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:27 | Normal | 234.8 | 565.6 | 630.8 | 579.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224.8 | 224.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 547 | 1 | 25.2 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:28 | Normal | 265.7 | 567.6 | 633.9 | 564.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 224.2 | 225.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 557 | 1 | 25.2 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:29 | Normal | 217.3 | 550.3 | 633.8 | 572.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 224 | 224.8 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 564 | 1 | 25.2 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:30 | Normal | 232.7 | 589.8 | 601.2 | 593.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 224 | 224.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 59.98 | 60.04 | 561 | 1 | 25.3 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:31 | Normal | 227 | 612.7 | 626.8 | 582.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 223 | 225 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 540 | 1 | 25.3 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:32 | Normal | 189.4 | 574.5 | 630.6 | 552.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224 | 223.6 | 225 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 549 | 1 | 25.3 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:33 | Normal | 216.4 | 592.6 | 628.9 | 547.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 547 | 1 | 25.3 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:34 | Normal | 195.7 | 603.5 | 617.9 | 587.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224 | 224 | 225 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 546 | 1 | 25.3 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:35 | Normal | 216.9 | 575.5 | 629.6 | 586.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 223.2 | 224.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 559 | 1 | 25.3 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:36 | Normal | 203.4 | 569.6 | 634.8 | 585.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 223.6 | 224.6 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 553 | 1 | 25.3 | 6546.9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:37 | Normal | 246.5 | 601.7 | 610.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.6 | 225 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 554 | 1 | 25.2 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:38 | Normal | 214.9 | 587.6 | 618.3 | 562.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.4 | 225 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 550 | 1 | 25.3 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:39 | Normal | 185.9 | 572.6 | 630 | 579.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 549 | 1 | 25.3 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:40 | Normal | 200.9 | 582.5 | 634.2 | 570.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224 | 224.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.92 | 59.91 | 59.95 | 556 | 1 | 25.3 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:41 | Normal | 182.6 | 602.8 | 618.4 | 579.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 558 | 1 | 25.3 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:42 | Normal | 205.8 | 577.7 | 615.9 | 589.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.8 | 225.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 594 | 1 | 25.3 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:43 | Normal | 198.6 | 580.8 | 642.6 | 589.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.03 | 59.98 | 580 | 1 | 25.4 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:44 | Normal | 215.7 | 599.5 | 641.5 | 565.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224 | 223.2 | 225.2 | 1.4 | 2 | 1.6 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 565 | 1 | 25.4 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:45 | Normal | 206 | 583.6 | 638.1 | 576.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224 | 223.2 | 225.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60.05 | 59.96 | 59.96 | 565 | 1 | 25.3 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:46 | Normal | 210.5 | 549.5 | 623.7 | 552.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 224.8 | 224 | 225 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 568 | 1 | 25.3 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:47 | Normal | 226 | 536.9 | 625.1 | 564.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 1.4 | 2 | 1.2 | 60.01 | 60.06 | 59.96 | 553 | 1 | 25.3 | 6547 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:48 | Normal | 186.8 | 564.6 | 629.9 | 574.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 223.6 | 224.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.1 | 60.04 | 60.03 | 551 | 1 | 25.3 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:49 | Normal | 181.5 | 543.7 | 622.2 | 533.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 223.8 | 225 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 549 | 1 | 25.3 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:50 | Normal | 217.5 | 559.6 | 623.6 | 586.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 224 | 224.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.04 | 537 | 1 | 25.3 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:51 | Normal | 233.1 | 571.5 | 617.3 | 569.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 223 | 224.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 59.94 | 60.01 | 531 | 1 | 25.3 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:52 | Normal | 225.4 | 548.6 | 597.5 | 571.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 223.4 | 224.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 59.95 | 60 | 59.99 | 527 | 1 | 25.2 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:53 | Normal | 235.2 | 486.5 | 611.1 | 556.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 527 | 1 | 25.3 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:54 | Normal | 218.5 | 507.3 | 606.1 | 557 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 223.8 | 225 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 521 | 1 | 25.3 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:55 | Normal | 192.9 | 480.8 | 599.3 | 563.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 223.8 | 225.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 509 | 1 | 25.3 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:56 | Normal | 190.3 | 452.5 | 593 | 558.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 494 | 1 | 25.3 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:57 | Normal | 186 | 426.7 | 572.1 | 553.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 225 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 485 | 1 | 25.3 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:58 | Normal | 219.9 | 395.2 | 584.6 | 539.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 477 | 1 | 25.3 | 6547.1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:59 | Normal | 186.8 | 445.9 | 583.1 | 542.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 223.8 | 224 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 475 | 1 | 25.3 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:00 | Normal | 183 | 401.2 | 564.2 | 539.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224 | 223.4 | 224.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.1 | 60.05 | 459 | 1 | 25.3 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:01 | Normal | 216.4 | 333.3 | 565.5 | 531.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 223 | 224.6 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 459 | 1 | 25.3 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:02 | Normal | 214.7 | 326 | 553.5 | 519.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 453 | 1 | 25.3 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:03 | Normal | 194.3 | 282.1 | 541 | 501.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 224 | 223.6 | 225.2 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 60.08 | 60.01 | 60.01 | 454 | 1 | 25.3 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:04 | Normal | 208.4 | 268.5 | 528.3 | 488.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223 | 223 | 224.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 452 | 1 | 25.3 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:05 | Normal | 193.5 | 263.2 | 514.8 | 481.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.4 | 223.6 | 225 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 452 | 1 | 25.3 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:06 | Normal | 203.7 | 257.6 | 491 | 461.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.2 | 224 | 224.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 451 | 1 | 25.3 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:07 | Normal | 203.8 | 251.1 | 464.9 | 444.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223 | 223.4 | 225.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 450 | 1 | 25.2 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:08 | Normal | 198.8 | 263.7 | 475.2 | 434.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 225.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 450 | 1 | 25.2 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:09 | Normal | 200.9 | 280.5 | 464.1 | 431.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223.4 | 223.2 | 225 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 450 | 1 | 25.2 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:10 | Normal | 194.6 | 265.2 | 441.1 | 418 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222.8 | 223.4 | 224.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 449 | 1 | 25.2 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:11 | Normal | 202.1 | 302.3 | 424.1 | 401.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 225 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 449 | 1 | 25.2 | 6547.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:12 | Normal | 203.8 | 250.8 | 417.9 | 387.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222.8 | 223.6 | 224.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 450 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:13 | Normal | 202.5 | 240 | 409 | 375.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 223 | 223 | 224.2 | 1.4 | 2 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 452 | 1 | 25.3 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:14 | Normal | 198.3 | 245.2 | 402.8 | 369.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222.8 | 223 | 224.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 60 | 60 | 60 | 443 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:15 | Normal | 199.7 | 232 | 378.3 | 351.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222.4 | 223 | 224 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 444 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:16 | Normal | 200.1 | 230.9 | 375.7 | 361.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222 | 223.4 | 224.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 440 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:17 | Normal | 201.1 | 245.3 | 384.7 | 349.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222.2 | 222.4 | 224.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 438 | 1 | 25.3 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:18 | Normal | 202.6 | 229.5 | 372 | 346.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222.4 | 222 | 224.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 441 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:19 | Normal | 204.2 | 295.3 | 346.7 | 325.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222 | 222 | 223.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 439 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:20 | Normal | 202.8 | 254.7 | 334.3 | 302.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222 | 221.6 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 440 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:21 | Normal | 200.1 | 287.5 | 308.5 | 286.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222 | 222 | 223.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 439 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:22 | Normal | 198.4 | 219.3 | 234.7 | 225.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 221.6 | 222.4 | 223 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 441 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:23 | Normal | 200 | 200.1 | 200.6 | 200.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 440 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:24 | Normal | 185.6 | 178.5 | 193 | 179.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 221.8 | 222 | 223 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 441 | 1 | 25.2 | 6547.3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001