## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-19 15:25 | Normal | 601.8 | 597.9 | 515.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224 | 222.7 | 225.1 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 59.99 | 60.21 | 60.22 | 442 | 1 | 28.6 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.029 | 15 | 274
2026-06-19 15:26 | Normal | 597.6 | 598.8 | 525.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.3 | 222.7 | 224.7 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 59.97 | 60.16 | 60 | 452 | 1 | 28.7 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 15:27 | Normal | 592.5 | 587.6 | 556.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.4 | 221.8 | 224.9 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 60.06 | 59.97 | 60.18 | 458 | 1 | 28.4 | 66779.1 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 15:27 | Normal | 598.5 | 598.4 | 519.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.1 | 222.1 | 224.4 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 59.74 | 60.04 | 59.76 | 449 | 1 | 28.8 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:28 | Normal | 599.3 | 594.7 | 522.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.2 | 222.4 | 224.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 60.07 | 59.77 | 452 | 1 | 28.9 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:29 | Normal | 602.8 | 597.8 | 519 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.4 | 222.1 | 224.5 | 4 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 60.01 | 59.77 | 446 | 1 | 28.9 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 15:30 | Normal | 597.6 | 596 | 523.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.5 | 222.4 | 225 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 59.89 | 60 | 59.97 | 463 | 1 | 29 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:31 | Normal | 593.5 | 594.4 | 501.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.8 | 222.7 | 225.1 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 60.21 | 60.08 | 60.11 | 445 | 1 | 29.1 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:33 | Normal | 612.2 | 593.8 | 531.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.4 | 222.9 | 224.8 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 60.08 | 60.02 | 462 | 1 | 29.2 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:34 | Normal | 592.5 | 587.6 | 511.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.5 | 222.7 | 224.5 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 60.15 | 60.08 | 59.94 | 473 | 1 | 29.2 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 15:35 | Normal | 597 | 595 | 537.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.7 | 222.5 | 225 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 59.79 | 60.03 | 59.99 | 479 | 1 | 29.3 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 15:36 | Normal | 596.8 | 600.5 | 515.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.2 | 222.7 | 224.9 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 494 | 1 | 29.4 | 66779.2 | 3802 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 15:37 | Normal | 601.1 | 601.1 | 514 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.9 | 222.2 | 224.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.91 | 59.98 | 60.07 | 508 | 1 | 29.5 | 66779.3 | 3802 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.029 | 15 | 274
2026-06-19 15:38 | Normal | 601.9 | 604.8 | 506.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224 | 222.1 | 224.1 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 59.98 | 59.94 | 59.8 | 500 | 1 | 29.6 | 66779.3 | 3802 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:39 | Normal | 609.6 | 574.2 | 605.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224 | 222.2 | 224.5 | 3.8 | 4.8 | 4 | 60.01 | 59.87 | 60.02 | 473 | 1 | 29.7 | 66779.3 | 3802 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 15:40 | Normal | 594.8 | 530.1 | 594.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.1 | 222.5 | 224.9 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.14 | 476 | 1 | 29.8 | 66779.3 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:41 | Normal | 597.8 | 508.6 | 575.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.7 | 221.8 | 224.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.07 | 59.96 | 60.05 | 451 | 1 | 29.8 | 66779.3 | 3802 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 15:42 | Normal | 588.5 | 482 | 524.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.2 | 222.2 | 224.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 59.94 | 60.01 | 59.74 | 412 | 1 | 29.5 | 66779.3 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:43 | Normal | 591.2 | 496.1 | 526.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.1 | 222.1 | 224.4 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 413 | 1 | 30 | 66779.3 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 15:44 | Normal | 594.6 | 489.3 | 584.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 221.5 | 224.3 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 399 | 1 | 30 | 66779.3 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:45 | Normal | 590.4 | 485 | 592.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.9 | 221.8 | 224.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.96 | 59.85 | 395 | 1 | 30.1 | 66779.3 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 15:46 | Normal | 586.6 | 494 | 554.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.1 | 222.2 | 224.9 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 60.08 | 60.03 | 60.08 | 401 | 1 | 30.2 | 66779.3 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 15:47 | Normal | 592.1 | 498.9 | 543.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.9 | 222 | 224.4 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 60.15 | 59.9 | 59.75 | 389 | 1 | 30.3 | 66779.3 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 15:48 | Normal | 590.7 | 491.4 | 543.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223 | 221.9 | 223.9 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 60 | 59.98 | 60 | 411 | 1 | 30.4 | 66779.3 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 15:49 | Normal | 590.6 | 498 | 571.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 222.5 | 224.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 59.89 | 60.07 | 59.99 | 407 | 1 | 30.4 | 66779.3 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:50 | Normal | 592.7 | 498.1 | 552.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 221.6 | 224.1 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 59.87 | 59.87 | 59.95 | 409 | 1 | 30.5 | 66779.3 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 15:51 | Normal | 592.5 | 493.5 | 564.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.6 | 222.4 | 224.2 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 60 | 59.92 | 59.72 | 402 | 1 | 30.6 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 15:52 | Normal | 594 | 486.4 | 567.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.7 | 221.7 | 224.3 | 4.2 | 4.1 | 4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 402 | 1 | 30.7 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 15:53 | Normal | 595.1 | 490.4 | 520.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.7 | 222 | 224 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 60.05 | 59.92 | 59.93 | 423 | 1 | 30.8 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 15:55 | Normal | 586.6 | 480.6 | 530.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.1 | 221.8 | 224.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 59.89 | 59.97 | 60.1 | 432 | 1 | 30.8 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 1 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 15:56 | Normal | 592.5 | 481.1 | 509.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.3 | 222.4 | 224.1 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 60.12 | 60.05 | 59.99 | 418 | 1 | 30.9 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 15:57 | Normal | 595.8 | 474.1 | 528 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 221.9 | 223.9 | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 428 | 1 | 31 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 15:58 | Normal | 598.8 | 474.8 | 529 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.1 | 222.3 | 224.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 59.97 | 59.94 | 60.01 | 425 | 1 | 31 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 15:59 | Normal | 593.3 | 464.5 | 529.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.8 | 222.2 | 224.5 | 4.6 | 4.5 | 4 | 60 | 60.09 | 60.01 | 425 | 1 | 31.1 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:00 | Normal | 595.9 | 453.5 | 535.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.6 | 224.5 | 3.9 | 4.9 | 4.5 | 59.94 | 59.92 | 60.05 | 472 | 1 | 31.2 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 16:01 | Normal | 599 | 455 | 525.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.8 | 225 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 59.82 | 59.95 | 60.05 | 466 | 1 | 31.2 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:02 | Normal | 596.8 | 456.1 | 535.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.8 | 222 | 224.5 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 60.01 | 59.91 | 60.04 | 467 | 1 | 31.3 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 16:03 | Normal | 592.3 | 449.6 | 480.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.8 | 221.7 | 224.9 | 5 | 4.3 | 4.2 | 60.15 | 60 | 60.24 | 456 | 1 | 31.4 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 16:04 | Normal | 598 | 459.3 | 492.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 222 | 224.6 | 4.5 | 4.2 | 4 | 59.93 | 60.07 | 60.04 | 475 | 1 | 31.5 | 66779.4 | 3803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 16:05 | Normal | 595.6 | 458.8 | 486.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.8 | 221.9 | 224.3 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 59.71 | 59.91 | 447 | 1 | 31.5 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:06 | Normal | 595.2 | 466.1 | 484.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 221.7 | 224.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 59.91 | 59.9 | 60.07 | 462 | 1 | 31.6 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:07 | Normal | 590.5 | 478.1 | 496.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 222.1 | 224.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 60.15 | 60.17 | 59.98 | 443 | 1 | 31.7 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 16:08 | Normal | 590.8 | 481.4 | 505 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.5 | 224.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 437 | 1 | 31.8 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 16:09 | Normal | 595.1 | 473.1 | 529.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.9 | 221.8 | 223.8 | 4.4 | 3.9 | 5 | 60.07 | 60.08 | 59.99 | 454 | 1 | 31.8 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 16:10 | Normal | 592.6 | 472.5 | 519.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 222 | 223.6 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 59.98 | 59.92 | 60.04 | 441 | 1 | 31.9 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 16:11 | Normal | 593 | 460.8 | 526.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.1 | 222 | 224 | 4.3 | 5 | 4.2 | 59.98 | 60.07 | 60.04 | 459 | 1 | 32 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:12 | Normal | 589.5 | 457.6 | 527.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.6 | 223.9 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 59.99 | 59.95 | 59.8 | 449 | 1 | 32 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:13 | Normal | 590.8 | 461.2 | 526.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 221.7 | 223.7 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 59.87 | 59.94 | 59.86 | 465 | 1 | 32.1 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 16:14 | Normal | 594.3 | 442.3 | 521.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.4 | 224 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 60.06 | 59.92 | 59.9 | 438 | 1 | 32.2 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:15 | Normal | 592.3 | 468 | 530 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224 | 221.6 | 224.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.99 | 59.81 | 59.97 | 446 | 1 | 32.2 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 16:17 | Normal | 594.9 | 457.6 | 531 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.1 | 222.2 | 224.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 60.06 | 60.17 | 60.09 | 438 | 1 | 32.3 | 66779.5 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 16:18 | Normal | 599 | 459 | 535.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.7 | 221.8 | 223.8 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 463 | 1 | 32.4 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 16:19 | Normal | 598.2 | 461 | 531.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224 | 222 | 224.4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 60.02 | 60 | 59.94 | 447 | 1 | 32.4 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 16:20 | Normal | 594.8 | 463.9 | 523.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.6 | 221.9 | 224.2 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 441 | 1 | 32.5 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:21 | Normal | 597 | 470.3 | 533 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.9 | 221.4 | 224.1 | 5 | 4.5 | 5.1 | 60.32 | 60.02 | 60.06 | 431 | 1 | 32.6 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 16:22 | Normal | 591.7 | 469.1 | 531 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.8 | 222.1 | 223.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 59.96 | 60.1 | 59.98 | 454 | 1 | 32.6 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 16:23 | Normal | 593.4 | 465 | 521.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222.8 | 221.3 | 223.9 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 59.91 | 60.03 | 60.02 | 457 | 1 | 32.7 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 16:24 | Normal | 595 | 473 | 522.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.8 | 224 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 59.85 | 60.06 | 59.96 | 427 | 1 | 32.7 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 16:25 | Normal | 592.5 | 494.3 | 536 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 222 | 224.4 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 59.99 | 60.07 | 60.1 | 397 | 1 | 32.8 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:26 | Normal | 588.4 | 505.5 | 564.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.9 | 221.8 | 224.1 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 60.29 | 59.99 | 60.06 | 385 | 1 | 32.9 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 16:27 | Normal | 586.8 | 512.3 | 476.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 221.7 | 224.4 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 60.09 | 60.01 | 60.18 | 377 | 1 | 32.9 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 16:28 | Normal | 595.5 | 499.6 | 482.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 222.1 | 224.4 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 60.18 | 60.07 | 59.97 | 386 | 1 | 33 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 16:29 | Normal | 593 | 495.7 | 588.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 221.5 | 224.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60 | 59.88 | 60.04 | 387 | 1 | 33 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.023 | 15 | 274
2026-06-19 16:30 | Normal | 588.3 | 518.3 | 588.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.3 | 224 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 60.13 | 59.97 | 60.03 | 396 | 1 | 33.1 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 16:31 | Normal | 589.5 | 593.7 | 578.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 221.7 | 224.2 | 4.4 | 5.3 | 3.9 | 59.96 | 59.95 | 60.09 | 374 | 1 | 33.1 | 66779.6 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 16:32 | Normal | 592.3 | 544.1 | 585.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 221.5 | 224.1 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 60.1 | 59.96 | 59.92 | 395 | 1 | 33.2 | 66779.7 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 16:33 | Normal | 588.6 | 525.8 | 592.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.1 | 221.4 | 224.5 | 3.4 | 5 | 4.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 369 | 1 | 33.3 | 66779.7 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 16:34 | Normal | 586.8 | 507.7 | 584 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.2 | 221.9 | 224.5 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 59.97 | 60.18 | 59.95 | 400 | 1 | 33.3 | 66779.7 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 1 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 16:35 | Normal | 588.2 | 495.8 | 573.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 221.4 | 223.9 | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 60 | 60.09 | 59.85 | 408 | 1 | 33.4 | 66779.7 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 16:36 | Normal | 590.3 | 507.6 | 510.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223 | 221.6 | 224.1 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 59.96 | 60.08 | 60 | 382 | 1 | 33.4 | 66779.7 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.023 | 15 | 274
2026-06-19 16:37 | Normal | 588.6 | 502.6 | 572.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.1 | 220.9 | 224.4 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 59.96 | 59.76 | 60.18 | 381 | 1 | 33.5 | 66779.7 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 16:39 | Normal | 591.1 | 512.7 | 543.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 221.9 | 224 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 59.77 | 60.05 | 59.98 | 363 | 1 | 33.5 | 66779.7 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 16:40 | Normal | 582.8 | 493.1 | 437.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.2 | 224.2 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 59.93 | 59.88 | 59.86 | 394 | 1 | 33.6 | 66779.7 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 16:41 | Normal | 594 | 493.2 | 590.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.6 | 221.7 | 224.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 60.04 | 59.97 | 397 | 1 | 33.6 | 66779.7 | 3803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 16:42 | Normal | 592.6 | 491.8 | 580 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.8 | 224.3 | 4.8 | 3.8 | 4.3 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 418 | 1 | 33.6 | 66779.7 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.027 | 15 | 274
2026-06-19 16:43 | Normal | 595.9 | 476.2 | 523.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.6 | 221.9 | 224.3 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 60.05 | 60.23 | 60.07 | 424 | 1 | 33.7 | 66779.7 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.028 | 15 | 274
2026-06-19 16:44 | Normal | 589.6 | 492.5 | 525.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.8 | 221.5 | 224.5 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 60.04 | 60 | 60.25 | 403 | 1 | 33.7 | 66779.7 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:45 | Normal | 593.8 | 494.6 | 569.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.7 | 221.5 | 224.1 | 5 | 4.9 | 4.5 | 60.06 | 60.06 | 59.97 | 399 | 1 | 33.8 | 66779.7 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:46 | Normal | 588.5 | 577.6 | 519.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 221.6 | 224.1 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 59.99 | 60.27 | 59.96 | 408 | 1 | 33.8 | 66779.7 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.026 | 15 | 274
2026-06-19 16:47 | Normal | 584.6 | 589.7 | 579.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 221.4 | 224.4 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 59.94 | 60.11 | 60.03 | 389 | 1 | 33.9 | 66779.7 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.023 | 15 | 274
2026-06-19 16:48 | Normal | 588.5 | 569.8 | 520.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.8 | 224 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 60.02 | 60.13 | 60.05 | 393 | 1 | 34 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 16:49 | Normal | 584.6 | 521 | 347.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 221.3 | 224 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 59.94 | 60.14 | 60.11 | 372 | 1 | 34 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.025 | 15 | 274
2026-06-19 16:50 | Normal | 559.6 | 520.6 | 298.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221.2 | 223.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 59.8 | 60.02 | 60.01 | 349 | 1 | 34 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.021 | 15 | 274
2026-06-19 16:51 | Normal | 536.6 | 514.2 | 266.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.1 | 220.6 | 223.5 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 59.97 | 59.8 | 60.04 | 335 | 1 | 34.1 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 16:52 | Normal | 555.5 | 573.5 | 506.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 221 | 223.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 60.14 | 59.79 | 59.96 | 353 | 1 | 34.1 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.023 | 15 | 274
2026-06-19 16:53 | Normal | 546.1 | 525.8 | 546.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223 | 220.8 | 223.5 | 4.9 | 3.9 | 4.5 | 60.05 | 59.98 | 59.84 | 365 | 1 | 34.2 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.023 | 15 | 274
2026-06-19 16:54 | Normal | 584.3 | 570.3 | 477.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222.8 | 220.7 | 223.5 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 60.08 | 60.03 | 59.95 | 328 | 1 | 34.2 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.021 | 15 | 274
2026-06-19 16:55 | Normal | 554.1 | 511.5 | 515.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.2 | 221 | 223.4 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 60.04 | 60.07 | 59.95 | 344 | 1 | 34.2 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.021 | 15 | 274
2026-06-19 16:56 | Normal | 502.2 | 586.8 | 452.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.2 | 220.8 | 223.9 | 5 | 4.5 | 4.8 | 59.89 | 59.74 | 60.06 | 346 | 1 | 34.3 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.023 | 15 | 274
2026-06-19 16:57 | Normal | 247.5 | 555.8 | 462.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 220.6 | 223.6 | 4.3 | 4.3 | 4 | 60.15 | 59.88 | 60.14 | 329 | 1 | 34.3 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.019 | 15 | 274
2026-06-19 16:58 | Normal | 217.5 | 578.8 | 220.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222.9 | 221.1 | 223.9 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 334 | 1 | 34.4 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.023 | 15 | 274
2026-06-19 17:00 | Normal | 231.3 | 472.1 | 204.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222.7 | 220.5 | 223.2 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 60 | 60.05 | 60.01 | 318 | 1 | 34.4 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.024 | 15 | 274
2026-06-19 17:01 | Normal | 514 | 484.1 | 533.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 220.9 | 223.9 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 322 | 1 | 34.4 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.021 | 15 | 274
2026-06-19 17:02 | Normal | 234.8 | 504.1 | 520.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 220.8 | 223.7 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.13 | 60.03 | 343 | 1 | 34.5 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.022 | 15 | 274
2026-06-19 17:03 | Normal | 324.8 | 427.8 | 503.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222.8 | 220.7 | 223.5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 59.71 | 60.03 | 60.11 | 341 | 1 | 34.5 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.02 | 15 | 274
2026-06-19 17:04 | Normal | 189.1 | 173 | 493 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222.8 | 220.2 | 223.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 317 | 1 | 34.5 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.02 | 15 | 274
2026-06-19 17:05 | Normal | 277 | 272.5 | 481.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.6 | 221.2 | 223.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 59.94 | 59.98 | 60.01 | 328 | 1 | 34.6 | 66779.8 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.021 | 15 | 274
2026-06-19 17:06 | Normal | 198.5 | 391.2 | 462.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.3 | 220.6 | 223.2 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 60.09 | 59.99 | 60.02 | 330 | 1 | 34.6 | 66779.9 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.023 | 15 | 274
2026-06-19 17:07 | Normal | 224.6 | 471.9 | 451.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.5 | 220.8 | 222.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 59.92 | 59.94 | 59.82 | 319 | 1 | 34.7 | 66779.9 | 3804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.02 | 15 | 274
2026-06-19 17:08 | Normal | 146.6 | 464.2 | 431.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.1 | 220.8 | 222.5 | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 313 | 1 | 34.7 | 66779.9 | 3804 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.019 | 15 | 274
2026-06-19 17:09 | Normal | 133.9 | 451.3 | 346.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223 | 221 | 222.8 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 59.85 | 59.99 | 59.95 | 314 | 1 | 34.7 | 66779.9 | 3804 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.022 | 15 | 274
2026-06-19 17:10 | Normal | 120.8 | 434.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 223.1 | 220.6 | 222.6 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 314 | 1 | 34.8 | 66779.9 | 3804 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.021 | 15 | 274
2026-06-19 17:11 | Normal | 72.5 | 416.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 223.1 | 220.7 | 222.6 | 4.5 | 5 | 4.2 | 59.81 | 60.01 | 59.99 | 321 | 1 | 34.8 | 66779.9 | 3804 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.02 | 15 | 274
2026-06-19 17:12 | Normal | 68.9 | 402.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 222.9 | 220.4 | 222.4 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 318 | 1 | 34.9 | 66779.9 | 3804 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0.999 | 0.02 | 15 | 274
2026-06-19 17:13 | Wait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220.4 | 222.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.7 | 66779.9 | 3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 274