## S3_BL12
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-19 06:07 | Fault | 572.2 | 571.8 | 572.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:12 | Fault | 599.3 | 607.6 | 608.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:17 | Fault | 609.3 | 620 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:22 | Fault | 626 | 639.2 | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:27 | Fault | 639.2 | 652.9 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:32 | Fault | 654.3 | 669.5 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:37 | Fault | 671.1 | 685.6 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:42 | Fault | 669.2 | 682.5 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:47 | Fault | 667.6 | 680.6 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:52 | Fault | 672.1 | 685 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:57 | Fault | 679.4 | 692.6 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:02 | Fault | 684.7 | 698 | 707.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:07 | Fault | 688.4 | 701.9 | 711.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:12 | Fault | 693.3 | 707 | 717.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:17 | Fault | 700 | 714.1 | 725.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:22 | Fault | 707.9 | 722.8 | 734.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:27 | Fault | 721.7 | 740.4 | 755.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:32 | Fault | 717.4 | 735.3 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:37 | Fault | 692.5 | 705.3 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:42 | Fault | 696.9 | 709.7 | 719.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:47 | Fault | 700 | 713.1 | 723.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:52 | Fault | 703.8 | 717.4 | 728.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:57 | Fault | 707.6 | 721.9 | 734.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:02 | Fault | 703.3 | 716.9 | 728.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:07 | Fault | 705.5 | 720.4 | 732.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:12 | Fault | 729.3 | 749.1 | 766.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:17 | Fault | 719.1 | 737.2 | 751.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:22 | Fault | 713.6 | 730.9 | 743.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:27 | Fault | 712.4 | 729.5 | 742.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:32 | Fault | 709.6 | 726.2 | 738.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:37 | Fault | 686.1 | 698.2 | 707.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:42 | Fault | 701.2 | 714.7 | 726.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:47 | Fault | 720.4 | 738.8 | 753.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:52 | Fault | 704.9 | 720 | 732.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:57 | Fault | 708.3 | 724.5 | 737.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:02 | Fault | 714.9 | 733.5 | 749.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:07 | Fault | 688.6 | 700.9 | 711.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:12 | Fault | 699.2 | 713.9 | 727.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:17 | Fault | 697 | 710.4 | 723.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:22 | Fault | 697.9 | 711.3 | 724.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:27 | Fault | 710.2 | 726.7 | 741.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:32 | Fault | 698.5 | 712.7 | 725.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:37 | Fault | 695.9 | 709.9 | 723.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:42 | Fault | 693.9 | 707 | 719.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:47 | Fault | 707.9 | 725.9 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:52 | Fault | 703.5 | 721.7 | 737.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:57 | Fault | 685.4 | 699.4 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:02 | Fault | 681 | 694.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:07 | Fault | 674.9 | 688.1 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:12 | Fault | 675.5 | 688.6 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:17 | Fault | 687.2 | 701.1 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:22 | Fault | 697.5 | 712.3 | 726.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:27 | Fault | 690.7 | 704.9 | 717.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:32 | Fault | 693.6 | 707.9 | 720.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:37 | Fault | 703.5 | 718 | 730.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:42 | Fault | 709.2 | 724.7 | 738.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:47 | Fault | 717.5 | 734.7 | 749.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:52 | Fault | 717.6 | 737.2 | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:57 | Fault | 707.4 | 724.9 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:02 | Fault | 702.1 | 719.3 | 735.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:07 | Fault | 700.3 | 717 | 733.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:12 | Fault | 696.9 | 713.2 | 729.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:17 | Fault | 695.5 | 711.3 | 727.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:22 | Fault | 698.8 | 715.2 | 732.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:27 | Fault | 701 | 718.1 | 735.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:32 | Fault | 702.1 | 720.3 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:37 | Fault | 702 | 720.5 | 738.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:42 | Fault | 700.9 | 718.8 | 736.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:47 | Fault | 699.6 | 716.8 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:52 | Fault | 703.4 | 720.8 | 738.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:57 | Fault | 699.7 | 716.2 | 732.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:02 | Fault | 707.6 | 725.5 | 743.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:07 | Fault | 698.8 | 715 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:12 | Fault | 703.8 | 720.9 | 737.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:17 | Fault | 702.9 | 719.6 | 736.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:22 | Fault | 700.5 | 716.2 | 732.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:27 | Fault | 702.7 | 718.4 | 733.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:32 | Fault | 705.3 | 721.7 | 737.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:37 | Fault | 705.1 | 721.8 | 737.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:42 | Fault | 695.9 | 710.5 | 724.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:47 | Fault | 695.4 | 709.7 | 723.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:52 | Fault | 698.9 | 714 | 728.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:57 | Fault | 702.2 | 717.4 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:02 | Fault | 696.5 | 710.8 | 724.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:07 | Fault | 700 | 714.9 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:12 | Fault | 701.2 | 715.9 | 730.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:17 | Fault | 698.1 | 712.5 | 726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:22 | Fault | 693.9 | 708 | 721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:27 | Fault | 678.7 | 692.5 | 705.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:32 | Fault | 647.3 | 661.3 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:37 | Fault | 616.7 | 629.9 | 630.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:42 | Fault | 657.1 | 669.3 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:47 | Fault | 647.8 | 660.8 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:52 | Fault | 652.2 | 665.4 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:57 | Fault | 654.1 | 667.1 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:02 | Fault | 655.9 | 668.4 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:07 | Fault | 661.4 | 674.4 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:12 | Fault | 654.2 | 667.3 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:17 | Fault | 635.1 | 648.3 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:22 | Fault | 648.3 | 661.5 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:27 | Fault | 624.6 | 637.5 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:32 | Fault | 644.7 | 657.9 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:37 | Fault | 625.8 | 638.7 | 639.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:42 | Fault | 636.9 | 650 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:47 | Fault | 633.6 | 647 | 649.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:52 | Fault | 635.9 | 649.1 | 652.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:57 | Fault | 632.5 | 645.8 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:02 | Fault | 627 | 640.3 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:07 | Fault | 622.9 | 635.8 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:12 | Fault | 615.9 | 628.2 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:17 | Fault | 605.7 | 616.4 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:24 | Fault | 618.1 | 630.7 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 305.8 | 100.2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:26 | Fault | 617 | 629.7 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 100.6 | 365.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:27 | Fault | 616.7 | 629.3 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 100.8 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:28 | Fault | 616.3 | 628.9 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:29 | Fault | 617.2 | 629.9 | 630.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 101 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:30 | Fault | 617.8 | 630.7 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:31 | Fault | 617.8 | 630.6 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.8 | 101 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:32 | Fault | 618.2 | 630.7 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 307.8 | 100.6 | 364.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:32 | Fault | 617.3 | 630.1 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 100.6 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:33 | Fault | 618.7 | 631.6 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 101 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:34 | Fault | 621.1 | 634.2 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101 | 367 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:35 | Fault | 622.8 | 636.2 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.96 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:36 | Fault | 624 | 637.4 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:37 | Fault | 625.2 | 638.7 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101.2 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:38 | Fault | 625.6 | 639 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.1 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:39 | Fault | 623.5 | 636.7 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310 | 101 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:40 | Fault | 621.5 | 634.5 | 635.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.8 | 100.8 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:41 | Fault | 616.8 | 629.1 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101.2 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:42 | Fault | 610 | 621.4 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.8 | 101 | 367 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:43 | Fault | 606.5 | 617.5 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 100.8 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 41 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:44 | Fault | 605.8 | 616.6 | 617.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 100.6 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:45 | Fault | 605.3 | 615.8 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101 | 367 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:46 | Fault | 604.3 | 614.7 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 100.8 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:47 | Fault | 603.8 | 614.1 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101.2 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:48 | Fault | 603.7 | 614.1 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.2 | 100.8 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:49 | Fault | 603.9 | 614.3 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 101 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:50 | Fault | 604.6 | 615.2 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 100.8 | 365 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 40.9 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:51 | Fault | 605.9 | 616.7 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 100.6 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:52 | Fault | 607.3 | 618.1 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 100.8 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:53 | Fault | 608 | 619 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:54 | Fault | 609.5 | 620.9 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 100.6 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:55 | Fault | 610.9 | 622.4 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 100.6 | 365.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:56 | Fault | 612.4 | 624.5 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 100.6 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:57 | Fault | 614.1 | 626.3 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 100.8 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:58 | Fault | 615.8 | 628.3 | 629.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 100.8 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:59 | Fault | 618.1 | 630.8 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101.2 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:00 | Fault | 620 | 632.9 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101 | 366 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:01 | Fault | 621.5 | 634.6 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 310.4 | 101.4 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:02 | Fault | 622.7 | 635.9 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 100.8 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:03 | Fault | 622.9 | 636.1 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.8 | 101.2 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:04 | Fault | 622.1 | 635.2 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.8 | 101 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:05 | Fault | 620.8 | 633.6 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 101.2 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:06 | Fault | 619.6 | 632.4 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 100.8 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:07 | Fault | 618.5 | 631.1 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 101.2 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:08 | Fault | 617 | 629.6 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:09 | Fault | 616.2 | 628.7 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 100.8 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:10 | Fault | 616.2 | 628.7 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 100.8 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:11 | Fault | 616.4 | 629 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 101 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:12 | Fault | 616.1 | 628.7 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 100.6 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:13 | Fault | 617.1 | 629.8 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 100.8 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:14 | Fault | 619.3 | 632.2 | 632.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 100.8 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:15 | Fault | 619.5 | 632.5 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 100.8 | 366 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:16 | Fault | 619.2 | 632 | 632.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:17 | Fault | 619.1 | 632 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.2 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:18 | Fault | 618.6 | 631.5 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:19 | Fault | 616.5 | 629.3 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.2 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:20 | Fault | 614.3 | 627 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 100.8 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:21 | Fault | 614 | 626.7 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:22 | Fault | 616 | 629 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:23 | Fault | 615.4 | 628.4 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 101.2 | 365.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:24 | Fault | 610.5 | 623 | 623.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101.2 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:25 | Fault | 602.7 | 613.8 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 100.8 | 365.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:26 | Fault | 595.4 | 604.8 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:27 | Fault | 595.6 | 604.7 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101.2 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:28 | Fault | 599.7 | 609.8 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 100.8 | 366 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.8 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:29 | Fault | 602.4 | 613.1 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101.2 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:30 | Fault | 601.2 | 611.8 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101.2 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:31 | Fault | 596.8 | 606.2 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:32 | Fault | 593.8 | 602.2 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 101 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:33 | Fault | 595.6 | 604.1 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 100.8 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:34 | Fault | 598.8 | 608.1 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 100.6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:35 | Fault | 600 | 609.4 | 609.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 100.8 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:36 | Fault | 599.1 | 608.4 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:37 | Fault | 597.1 | 606 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:38 | Fault | 594.8 | 602.9 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.2 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:39 | Fault | 595.3 | 603.5 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 101.2 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:40 | Fault | 600.9 | 610.7 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 100.8 | 366 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:41 | Fault | 609 | 620.6 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 100.8 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:42 | Fault | 612.3 | 624.6 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 101 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:43 | Fault | 608 | 619.9 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 101 | 365 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:44 | Fault | 602.3 | 613.3 | 613.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101.2 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:45 | Fault | 600.3 | 610.8 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.2 | 101 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:46 | Fault | 599 | 609.1 | 609.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.2 | 100.6 | 365 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:47 | Fault | 595.4 | 604.8 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.4 | 101 | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:48 | Fault | 591.3 | 599.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309.6 | 101.2 | 367 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:49 | Fault | 589.4 | 596.5 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 101 | 365.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:50 | Fault | 585.4 | 591 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 100.8 | 365.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:51 | Fault | 579.1 | 582 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101 | 365.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:52 | Fault | 576.1 | 577.5 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.2 | 101.2 | 365.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:53 | Fault | 573.2 | 573 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101 | 366 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:54 | Fault | 565.4 | 565.1 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 100.8 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:55 | Fault | 555.7 | 555.3 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101.4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:56 | Fault | 548 | 547.6 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 101 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 40.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:57 | Fault | 544 | 543.6 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 40.7 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:58 | Fault | 538.5 | 538.2 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.6 | 101 | 365.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:59 | Fault | 526.2 | 525.8 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.8 | 101 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:00 | Fault | 506.5 | 506.2 | 506.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 309 | 101.2 | 365.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:01 | Fault | 469.2 | 468.9 | 469.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 308.4 | 101.4 | 365.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.6 | 12862.3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001