## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-19 06:09 | Fault | 626.9 | 626.7 | 539.4 | 534.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:14 | Fault | 657 | 656.7 | 554.9 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:19 | Fault | 677 | 676.7 | 567.3 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:24 | Fault | 698.7 | 698.4 | 583.4 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:29 | Fault | 713.3 | 713 | 595.3 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:34 | Fault | 732.6 | 732.3 | 611 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:39 | Fault | 744.5 | 744.2 | 620.6 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:44 | Fault | 743.1 | 742.9 | 618.4 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:49 | Fault | 741.6 | 741.3 | 617.4 | 613.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:54 | Fault | 748.4 | 748.2 | 623.5 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:59 | Fault | 757.3 | 756.9 | 631.1 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:04 | Fault | 763.4 | 763.1 | 636.1 | 634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:09 | Fault | 767 | 766.6 | 639.1 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:14 | Fault | 775.1 | 774.7 | 646 | 644.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:19 | Fault | 786.1 | 785.7 | 655.3 | 653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:24 | Fault | 810.8 | 807.4 | 676.2 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:29 | Fault | 809.6 | 806.3 | 674 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:34 | Fault | 789.2 | 787.9 | 655.6 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:39 | Fault | 767.9 | 768.1 | 639.2 | 643.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:44 | Fault | 776 | 775.7 | 646.4 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:49 | Fault | 779.5 | 779.2 | 649 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:54 | Fault | 782.1 | 781.7 | 651.3 | 655.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:59 | Fault | 785 | 784.6 | 653.7 | 657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:04 | Fault | 784 | 783.4 | 652.6 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:09 | Fault | 791.5 | 791.1 | 658.3 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:14 | Fault | 814.2 | 814.3 | 678.2 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:19 | Fault | 802.4 | 802.1 | 665.2 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:24 | Fault | 796.8 | 795.3 | 663.7 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:29 | Fault | 795.3 | 793.4 | 661.7 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:34 | Fault | 786.2 | 783.1 | 654.1 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:39 | Fault | 788.7 | 779.9 | 658.1 | 663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:44 | Fault | 794.5 | 794.3 | 657.3 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:49 | Fault | 788.8 | 785.4 | 657.8 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:54 | Fault | 796.6 | 795 | 665.1 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:59 | Fault | 796.4 | 793.9 | 663.7 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:04 | Fault | 800.8 | 798.1 | 668.6 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:09 | Fault | 767.3 | 764.2 | 639.7 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:14 | Fault | 781.3 | 777.8 | 651.5 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:19 | Fault | 778.4 | 775.8 | 649 | 656.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:24 | Fault | 789.8 | 786.8 | 658.7 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:29 | Fault | 796 | 792.9 | 663.5 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:34 | Fault | 785 | 782.6 | 655.7 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:39 | Fault | 776.8 | 774.8 | 647.7 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:44 | Fault | 781.1 | 779 | 651.4 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:49 | Fault | 790.6 | 785.5 | 657.6 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:54 | Fault | 779.3 | 774 | 651.7 | 662.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:59 | Fault | 762.6 | 760.5 | 636.2 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:04 | Fault | 761.3 | 759.1 | 634.2 | 642.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:09 | Fault | 754.5 | 753.3 | 628.6 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:14 | Fault | 756.8 | 756.4 | 631.1 | 636 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:19 | Fault | 775.1 | 774.8 | 646.6 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:24 | Fault | 776.3 | 776 | 646.8 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:29 | Fault | 766.1 | 765.7 | 637.2 | 639.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:34 | Fault | 777.2 | 777.3 | 647.2 | 646.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:39 | Fault | 780.5 | 780.6 | 650.3 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:44 | Fault | 792.4 | 792.8 | 660.8 | 662.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:49 | Fault | 809.6 | 810.2 | 674.7 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:54 | Fault | 788 | 789.7 | 657.6 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:59 | Fault | 789.5 | 791.4 | 660 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:04 | Fault | 781.8 | 784 | 654.6 | 665.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:09 | Fault | 787.9 | 789.4 | 659.8 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:14 | Fault | 777.8 | 777.9 | 650.1 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:19 | Fault | 777.9 | 777.3 | 649.7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:24 | Fault | 781.8 | 781.8 | 652.5 | 662.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:29 | Fault | 792.1 | 792.9 | 662 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:34 | Fault | 788.2 | 789.1 | 658.5 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:39 | Fault | 784.7 | 786.2 | 656.2 | 668 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:44 | Fault | 785 | 786.4 | 656.3 | 668.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:49 | Fault | 779.4 | 780.2 | 650.6 | 660.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:54 | Fault | 786.3 | 786.8 | 655.7 | 667.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:59 | Fault | 781.5 | 782.8 | 652.8 | 662.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:04 | Fault | 783.7 | 785.4 | 655.2 | 666.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:09 | Fault | 781.2 | 782.4 | 652.7 | 660.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:14 | Fault | 782.6 | 784.1 | 654.4 | 662 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:19 | Fault | 779.3 | 781.5 | 651.8 | 657.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:24 | Fault | 779.6 | 781.2 | 652.1 | 655.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:29 | Fault | 782.4 | 783.7 | 654.3 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:34 | Fault | 786.9 | 787.9 | 657.2 | 663.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:39 | Fault | 782.3 | 783.1 | 653.1 | 660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:44 | Fault | 768.5 | 768.8 | 640.2 | 642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:49 | Fault | 776 | 776.5 | 647.6 | 649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:54 | Fault | 783.5 | 784.6 | 654.6 | 658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:59 | Fault | 780.9 | 781.5 | 652 | 653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:04 | Fault | 774.3 | 774.6 | 646 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:09 | Fault | 795.7 | 796.8 | 664.8 | 669.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:14 | Fault | 780.9 | 781.4 | 651.6 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:19 | Fault | 779.5 | 780.2 | 651 | 653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:24 | Fault | 770.5 | 771.3 | 643.3 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:29 | Fault | 750.2 | 750 | 625.9 | 627.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:34 | Fault | 697.6 | 697.3 | 582.6 | 579.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:39 | Fault | 686.2 | 685.9 | 573 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:44 | Fault | 718.8 | 718.5 | 598.4 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:49 | Fault | 719.6 | 719.2 | 599.7 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:54 | Fault | 714.9 | 714.5 | 596.2 | 589.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:59 | Fault | 726.4 | 726 | 604.8 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:04 | Fault | 725.8 | 725.5 | 604.4 | 594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:09 | Fault | 731 | 730.7 | 608.7 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:14 | Fault | 721.9 | 721.6 | 601.4 | 594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:19 | Fault | 712.1 | 711.7 | 593.8 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:24 | Fault | 702.7 | 702.4 | 586.5 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:29 | Fault | 689.2 | 688.9 | 576.6 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:34 | Fault | 712.2 | 711.9 | 594 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:39 | Fault | 695.8 | 695.5 | 580.9 | 571.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:44 | Fault | 698 | 697.7 | 582.8 | 574 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:49 | Fault | 702.5 | 702.2 | 586.5 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:54 | Fault | 701.8 | 701.5 | 585.8 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:59 | Fault | 695.6 | 695.3 | 581.3 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:04 | Fault | 688.2 | 687.9 | 575.6 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:09 | Fault | 683.5 | 683.2 | 572.5 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:14 | Fault | 682.7 | 682.4 | 571.9 | 563 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:19 | Wait | 666.8 | 666.5 | 560.6 | 549 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.4 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 42.7 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:23 | Normal | 630.6 | 634.1 | 562.2 | 504.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225 | 227.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 605 | 1 | 40.9 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:23 | Normal | 614.6 | 627 | 554.4 | 510.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 623 | 1 | 41 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:24 | Normal | 605.5 | 630.7 | 495.3 | 511.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225.4 | 227.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 647 | 1 | 41.2 | 203093.2 | 12888 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:26 | Normal | 598.3 | 686 | 488.8 | 469.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 606 | 1 | 41.6 | 203093.3 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:27 | Normal | 568 | 680.5 | 530.3 | 503.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 602 | 1 | 41.7 | 203093.3 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:28 | Normal | 579.6 | 670.2 | 554.1 | 485.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 582 | 1 | 41.9 | 203093.3 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:29 | Normal | 555.3 | 651.4 | 569.8 | 497.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 226 | 228 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 619 | 1 | 42.1 | 203093.3 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:30 | Normal | 550.4 | 627.8 | 483.6 | 490.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 226.2 | 228 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 651 | 1 | 42.3 | 203093.3 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:31 | Normal | 554.7 | 621.2 | 507.8 | 503.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.4 | 226 | 228 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 648 | 1 | 42.4 | 203093.3 | 12888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:32 | Normal | 533.8 | 591.3 | 519.2 | 528.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.8 | 226.2 | 227.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 596 | 1 | 42.5 | 203093.3 | 12888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:33 | Normal | 551.5 | 613.3 | 528.5 | 510.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.8 | 225.8 | 227.8 | 1.5 | 2 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 635 | 1 | 42.6 | 203093.3 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:34 | Normal | 502.1 | 569.5 | 530.6 | 526.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.8 | 225.6 | 227.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 601 | 1 | 42.8 | 203093.3 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:35 | Normal | 496.7 | 577.5 | 548.5 | 558.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 225.6 | 227.6 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 608 | 1 | 42.9 | 203093.4 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:36 | Normal | 465 | 612.4 | 543.1 | 514.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 225.6 | 227.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 643 | 1 | 43 | 203093.4 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:37 | Normal | 442.7 | 629.6 | 510.3 | 484.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.4 | 225.6 | 227.6 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 676 | 1 | 43.1 | 203093.4 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:38 | Normal | 437.6 | 616.3 | 547.6 | 456.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 226.2 | 227.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 662 | 1 | 43.2 | 203093.4 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:39 | Normal | 437.6 | 625 | 527 | 406.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.4 | 225.8 | 227.8 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 665 | 1 | 43.4 | 203093.4 | 12888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:40 | Normal | 464.2 | 583.2 | 506.8 | 385.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 225.6 | 227.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 642 | 1 | 43.5 | 203093.4 | 12888 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:41 | Normal | 416.3 | 599.3 | 496.4 | 369.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.4 | 225.4 | 227.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 637 | 1 | 43.5 | 203093.4 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:42 | Normal | 417.3 | 602.4 | 533.4 | 356.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.4 | 225.2 | 228 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 589 | 1 | 43.6 | 203093.4 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:43 | Normal | 411.2 | 545.3 | 502.3 | 317.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225.8 | 227.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 544 | 1 | 43.7 | 203093.4 | 12888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:45 | Normal | 453.2 | 482.7 | 503.4 | 323.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 224.8 | 227.4 | 1.4 | 2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 539 | 1 | 43.8 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:46 | Normal | 445.7 | 433.5 | 513 | 310 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225 | 227.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 535 | 1 | 43.9 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:47 | Normal | 407.1 | 359.2 | 530.5 | 341.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 520 | 1 | 44 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:48 | Normal | 412.7 | 375.3 | 537.5 | 365.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 225 | 227.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 522 | 1 | 44 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:49 | Normal | 390 | 295.1 | 534.6 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 227.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 514 | 1 | 44.1 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:50 | Normal | 396.9 | 277 | 539.3 | 323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 227 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 517 | 1 | 44.2 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:51 | Normal | 394.9 | 260.8 | 555.4 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 501 | 1 | 44.2 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:52 | Normal | 364.8 | 304.7 | 521.7 | 346.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 225.4 | 227.8 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 522 | 1 | 44.2 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:53 | Normal | 316 | 292.4 | 491.2 | 328.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225.2 | 227.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 524 | 1 | 44.3 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:54 | Normal | 251.4 | 250.3 | 520.8 | 317.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 227.6 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 517 | 1 | 44.3 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:55 | Normal | 230.6 | 240.1 | 462.6 | 313.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.4 | 224.8 | 227 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 524 | 1 | 44.4 | 203093.5 | 12888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:56 | Normal | 206.2 | 308.4 | 482.5 | 251.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 530 | 1 | 44.4 | 203093.6 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:57 | Normal | 198.6 | 288.8 | 480.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 226 | 227.8 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 532 | 1 | 44.5 | 203093.6 | 12888 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:58 | Normal | 201.2 | 350.3 | 493 | 231.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 226 | 227.2 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 540 | 1 | 44.5 | 203093.6 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 15:59 | Normal | 199.2 | 336.4 | 486.5 | 187.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.8 | 225.4 | 227.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 547 | 1 | 44.5 | 203093.6 | 12888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:00 | Normal | 199.8 | 271.2 | 469.1 | 236.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 225 | 227.6 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 553 | 1 | 44.6 | 203093.6 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:01 | Normal | 199.5 | 268.2 | 506.3 | 207.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 226 | 227.6 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 556 | 1 | 44.7 | 203093.6 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:02 | Normal | 200 | 277.5 | 528.6 | 301.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.4 | 225.6 | 227.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 555 | 1 | 44.7 | 203093.6 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:03 | Normal | 200.2 | 276.1 | 527.8 | 179.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 225.4 | 228 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 546 | 1 | 44.8 | 203093.6 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:04 | Normal | 201.9 | 286.8 | 461.9 | 267.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225.2 | 227.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 556 | 1 | 44.8 | 203093.6 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:05 | Normal | 200.7 | 313.2 | 474.2 | 233.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 550 | 1 | 44.8 | 203093.6 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:06 | Normal | 199 | 358.2 | 508.6 | 266.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 548 | 1 | 44.9 | 203093.6 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:07 | Normal | 199.9 | 382 | 512.1 | 193.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.8 | 225 | 227.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 544 | 1 | 45 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:08 | Normal | 199.6 | 359.5 | 526.2 | 167.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225.2 | 227 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 536 | 1 | 45 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:09 | Normal | 202.3 | 403.8 | 491.1 | 164.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.6 | 225.2 | 227.2 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 539 | 1 | 45.1 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:10 | Normal | 197.5 | 349 | 498.9 | 167.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225 | 226.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 544 | 1 | 45.1 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:11 | Normal | 200.1 | 389.7 | 494.2 | 246.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 544 | 1 | 45.1 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:12 | Normal | 198.2 | 378 | 508 | 165.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225 | 227.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 544 | 1 | 45.2 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:13 | Normal | 199.7 | 425.4 | 550.1 | 209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 227.8 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 539 | 1 | 45.2 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:14 | Normal | 199.3 | 380.5 | 532.6 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 227.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 548 | 1 | 45.3 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:15 | Normal | 199.6 | 366.7 | 526.2 | 178.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225.6 | 227.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 556 | 1 | 45.3 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:16 | Normal | 199.1 | 346.3 | 509.6 | 156.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.2 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 555 | 1 | 45.4 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:17 | Normal | 200.8 | 348.3 | 536.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 548 | 1 | 45.4 | 203093.7 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:18 | Normal | 200.3 | 386.3 | 526.4 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 227.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 542 | 1 | 45.4 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:19 | Normal | 199.3 | 367.8 | 552.3 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 533 | 1 | 45.5 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:20 | Normal | 198.9 | 378 | 560.4 | 193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 227.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 520 | 1 | 45.5 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:21 | Normal | 199.5 | 386 | 550.2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 227 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 532 | 1 | 45.6 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:22 | Normal | 200.2 | 400.9 | 513.6 | 177.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 227.2 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 544 | 1 | 45.6 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:23 | Normal | 198.9 | 417 | 510.6 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 226.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 555 | 1 | 45.7 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:24 | Normal | 198.3 | 430.6 | 524.2 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 228 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 541 | 1 | 45.7 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:25 | Normal | 181.4 | 414.8 | 511.5 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 227.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 523 | 1 | 45.7 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:26 | Normal | 209 | 472.7 | 495.3 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.6 | 226.6 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 510 | 1 | 45.8 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:27 | Normal | 178.6 | 453.4 | 526.2 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 501 | 1 | 45.8 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:28 | Normal | 239.4 | 398 | 526.2 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 501 | 1 | 45.8 | 203093.8 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:29 | Normal | 218.8 | 410.9 | 522 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 227.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 512 | 1 | 45.9 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:30 | Normal | 196.7 | 413.9 | 476.1 | 285.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 227.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 522 | 1 | 46 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:31 | Normal | 168.1 | 367.4 | 483.9 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 227.2 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 516 | 1 | 46 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:32 | Normal | 175.4 | 343.4 | 492.8 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.2 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 511 | 1 | 46 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:33 | Normal | 159.3 | 345 | 486.3 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 227.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 503 | 1 | 46 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:34 | Normal | 206.5 | 353.7 | 466 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 506 | 1 | 46.1 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:35 | Normal | 228.6 | 268.5 | 492.7 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 227 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 509 | 1 | 46.1 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:36 | Normal | 199.6 | 339.1 | 516.7 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 227.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 506 | 1 | 46.1 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:37 | Normal | 171 | 246.1 | 474 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 227.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 501 | 1 | 46.1 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:38 | Normal | 167.7 | 193.8 | 493 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 226.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 494 | 1 | 46.2 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:39 | Normal | 160.2 | 163.8 | 501.4 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 227.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 490 | 1 | 46.2 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:40 | Normal | 171.3 | 191.3 | 459.9 | 178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 227 | 1 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 502 | 1 | 46.2 | 203093.9 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:41 | Normal | 213.5 | 188 | 499 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 227.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 514 | 1 | 46.3 | 203094 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:42 | Normal | 202.2 | 220.3 | 509.8 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 227.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 526 | 1 | 46.3 | 203094 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:43 | Normal | 213.9 | 198.4 | 497.3 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 516 | 1 | 46.3 | 203094 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:44 | Normal | 179.1 | 200.3 | 510.7 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 504 | 1 | 46.3 | 203094 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:45 | Normal | 235.7 | 201 | 531.6 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 228.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 496 | 1 | 46.4 | 203094 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:46 | Normal | 171.6 | 251.6 | 514.7 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 227.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 487 | 1 | 46.4 | 203094 | 12889 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:47 | Normal | 240 | 194.6 | 552.2 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 227.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 480 | 1 | 46.4 | 203094 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:48 | Normal | 157 | 170.8 | 538.9 | 212.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 227.8 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 485 | 1 | 46.5 | 203094 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:49 | Normal | 161 | 184.7 | 545.7 | 194.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 227.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 472 | 1 | 46.5 | 203094 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:50 | Normal | 211.6 | 172.2 | 482.3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 227.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 482 | 1 | 46.5 | 203094 | 12889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:51 | Normal | 224.1 | 207.8 | 482.3 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 478 | 1 | 46.5 | 203094 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:52 | Normal | 168.2 | 246 | 530.7 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 227.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 466 | 1 | 46.6 | 203094 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:53 | Normal | 169.6 | 266.1 | 519.2 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 227.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 467 | 1 | 46.6 | 203094.1 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:54 | Normal | 160 | 192.9 | 526.1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 465 | 1 | 46.6 | 203094.1 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:55 | Normal | 237.3 | 236.1 | 515.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 464 | 1 | 46.7 | 203094.1 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:56 | Normal | 182.2 | 220.2 | 488 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 227.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 460 | 1 | 46.7 | 203094.1 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:57 | Normal | 163.1 | 236.2 | 498.9 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 227 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 460 | 1 | 46.7 | 203094.1 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:58 | Normal | 207.5 | 202.1 | 510 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 226.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 457 | 1 | 46.7 | 203094.1 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 16:59 | Normal | 200.7 | 191.6 | 504.5 | 177.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 454 | 1 | 46.7 | 203094.1 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:00 | Normal | 214.4 | 173.3 | 476 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 227 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 454 | 1 | 46.7 | 203094.1 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:01 | Normal | 211 | 217.7 | 453.5 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 456 | 1 | 46.7 | 203094.1 | 12890 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:02 | Normal | 170.6 | 195 | 452.6 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 226.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 454 | 1 | 46.8 | 203094.1 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:03 | Normal | 201 | 184.8 | 463 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 227 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 451 | 1 | 46.8 | 203094.1 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:04 | Normal | 174.2 | 201.6 | 453.3 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 226.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 451 | 1 | 46.8 | 203094.1 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:05 | Normal | 219.3 | 198 | 442.3 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 449 | 1 | 46.8 | 203094.1 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:06 | Normal | 209.3 | 212.4 | 429.4 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 451 | 1 | 46.8 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:07 | Normal | 179.9 | 193.2 | 417.2 | 193.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 226 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 449 | 1 | 46.8 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:08 | Normal | 201.9 | 203.7 | 403.5 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 450 | 1 | 46.9 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:09 | Normal | 191.6 | 212.2 | 394.3 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 449 | 1 | 46.9 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:10 | Normal | 197.2 | 195.6 | 380.4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 226.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 449 | 1 | 46.9 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:11 | Normal | 202.8 | 199.9 | 364.9 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 450 | 1 | 46.9 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:12 | Normal | 200.1 | 205.1 | 331.4 | 196.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 226 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 450 | 1 | 46.9 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:13 | Normal | 202.3 | 192 | 296.3 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 226.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 449 | 1 | 46.9 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:14 | Normal | 195.6 | 207.9 | 265.1 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 447 | 1 | 46.9 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:15 | Normal | 206.5 | 208.3 | 244.7 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 225.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 448 | 1 | 46.9 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:16 | Normal | 206.6 | 202.2 | 243.2 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 447 | 1 | 46.9 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:17 | Normal | 192.7 | 196.7 | 261.2 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 225.8 | 1 | 1.7 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 448 | 1 | 47 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:18 | Normal | 194.2 | 203.6 | 219.9 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 225.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 445 | 1 | 47 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:19 | Normal | 199.1 | 200.6 | 205.4 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 226 | 1 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 452 | 1 | 47 | 203094.2 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:20 | Normal | 195.8 | 202.5 | 238.1 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 449 | 1 | 47 | 203094.3 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:21 | Normal | 195.1 | 203.8 | 231.2 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 447 | 1 | 47 | 203094.3 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-06-19 17:22 | Normal | 203.2 | 197.6 | 201.9 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 224.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 446 | 1 | 47 | 203094.3 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001