## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-19 06:10 | Fault | 511.2 | 510 | 511.4 | 510 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:15 | Fault | 529.2 | 527.9 | 529.3 | 527.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:20 | Fault | 546 | 544.7 | 546.1 | 544.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:25 | Fault | 561.6 | 560.3 | 561.6 | 560.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:30 | Fault | 573.6 | 572.3 | 573.9 | 572.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:35 | Fault | 587.7 | 585.3 | 587.8 | 586.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:40 | Fault | 597.4 | 593.5 | 596.4 | 596.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:45 | Fault | 595.2 | 592.5 | 595.4 | 593.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:50 | Fault | 595.6 | 592.3 | 596.2 | 594.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.5 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:55 | Fault | 601.3 | 598 | 602.7 | 601.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:00 | Fault | 607.3 | 603.7 | 609.1 | 607.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:05 | Fault | 612.2 | 608.7 | 613.6 | 612.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:10 | Fault | 614.7 | 611.1 | 615.2 | 614.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:15 | Fault | 620.6 | 616.9 | 620.5 | 619.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:20 | Fault | 628.7 | 624.9 | 628 | 627.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:25 | Fault | 636.4 | 632.6 | 633.6 | 634.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:30 | Fault | 641.8 | 639.7 | 636.3 | 638.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:35 | Fault | 620.4 | 614.5 | 621.3 | 619.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:40 | Fault | 615.9 | 610.9 | 618.9 | 617.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:45 | Fault | 621.5 | 616.5 | 623.5 | 621.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:50 | Fault | 623.7 | 619 | 625.2 | 623.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:55 | Fault | 625.6 | 620.8 | 627 | 625.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:00 | Fault | 628.6 | 624.1 | 628.9 | 627.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:05 | Fault | 625.2 | 620.6 | 624.9 | 623.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:10 | Fault | 624.2 | 620.2 | 622.2 | 621.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:15 | Fault | 645 | 640.2 | 642.9 | 642.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:20 | Fault | 637.6 | 632.3 | 637.1 | 636.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:25 | Fault | 633.5 | 628.3 | 634.7 | 633.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:30 | Fault | 630.8 | 625.5 | 632.4 | 631.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:35 | Fault | 603.1 | 603.2 | 604.9 | 609.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:40 | Fault | 600.1 | 595.3 | 603 | 601.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:45 | Fault | 636.7 | 632.2 | 637.8 | 637 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:50 | Fault | 629.7 | 624.7 | 631 | 630.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:55 | Fault | 625.4 | 620.6 | 628 | 627.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:00 | Fault | 622.4 | 618.1 | 625.6 | 625.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:05 | Fault | 630.8 | 625.9 | 634.3 | 633.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:10 | Fault | 613.4 | 608.9 | 618.6 | 617.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:15 | Fault | 621.5 | 617.4 | 625 | 624.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:20 | Fault | 617.9 | 613.5 | 620.8 | 620.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:25 | Fault | 625 | 620.7 | 627.7 | 627.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:30 | Fault | 629.5 | 624.9 | 631.6 | 631 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:35 | Fault | 623.4 | 619.2 | 625.5 | 625.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:40 | Fault | 615.6 | 611.2 | 617.9 | 617.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:45 | Fault | 620.9 | 616.2 | 623.5 | 622.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:50 | Fault | 626.4 | 622.1 | 628.2 | 628 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:55 | Fault | 619.2 | 614.4 | 621.4 | 620.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:00 | Fault | 606.3 | 601.2 | 608 | 606.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:05 | Fault | 604.7 | 599.9 | 606.2 | 604.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:10 | Fault | 599.8 | 595.1 | 601.9 | 600.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:15 | Fault | 603.2 | 598.8 | 606.5 | 605.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:20 | Fault | 617.7 | 613.5 | 620.8 | 620.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:25 | Fault | 617.3 | 613.2 | 619.6 | 619.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:30 | Fault | 611.4 | 607.1 | 614 | 613.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:35 | Fault | 623.1 | 619.4 | 627 | 627.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:40 | Fault | 625.6 | 622.1 | 629.4 | 630.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:45 | Fault | 633 | 629.6 | 636.7 | 638 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:50 | Fault | 646.2 | 642.8 | 648.6 | 650.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:55 | Fault | 628.2 | 624.1 | 630.4 | 630.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:00 | Fault | 629.6 | 626.9 | 631.9 | 633.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:05 | Fault | 621.1 | 617.2 | 623.9 | 624.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:10 | Fault | 623.8 | 619.7 | 626.8 | 627.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:15 | Fault | 617 | 612.8 | 620.2 | 620.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:20 | Fault | 618.7 | 614.3 | 621.9 | 621.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:25 | Fault | 620.7 | 616.3 | 624.1 | 624.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:30 | Fault | 626.2 | 622.3 | 630 | 630.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:35 | Fault | 623.5 | 619.9 | 627.2 | 628.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:40 | Fault | 621.7 | 618.2 | 625.3 | 627.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:45 | Fault | 620.5 | 616.7 | 623.6 | 624.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:50 | Fault | 622.1 | 618.3 | 626 | 626.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:55 | Fault | 620.9 | 616.2 | 624.8 | 624.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:00 | Fault | 625.7 | 621.1 | 629.6 | 629.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:05 | Fault | 627.9 | 623.2 | 631.5 | 631.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:10 | Fault | 622.7 | 618.5 | 626.4 | 626.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:15 | Fault | 624 | 619.9 | 627.9 | 628.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:20 | Fault | 621.9 | 617.8 | 625.5 | 625.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:25 | Fault | 621.7 | 617.7 | 625.3 | 626.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:30 | Fault | 622.8 | 618.9 | 626.5 | 627.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:35 | Fault | 629.1 | 626.3 | 633.8 | 635.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:40 | Fault | 623.3 | 620.3 | 626 | 627.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:45 | Fault | 613.6 | 611 | 616.6 | 619.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:50 | Fault | 619.1 | 616.2 | 622.7 | 624.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:55 | Fault | 623 | 619.9 | 626.5 | 628 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:00 | Fault | 620.6 | 617.3 | 623.4 | 624.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:05 | Fault | 615.4 | 612.1 | 618.8 | 619.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:10 | Fault | 626.6 | 623.1 | 630.4 | 631 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:15 | Fault | 621.9 | 618.3 | 624.8 | 625.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:20 | Fault | 618.9 | 615.5 | 621.5 | 621.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:25 | Fault | 610.1 | 607 | 612.5 | 613.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:30 | Fault | 592.8 | 590 | 594.8 | 594.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:35 | Fault | 551.3 | 550.1 | 551.4 | 549.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:40 | Fault | 566.1 | 562.9 | 568 | 566.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:45 | Fault | 574.2 | 571.6 | 574.5 | 572.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:50 | Fault | 579.5 | 577.1 | 580.1 | 578.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:55 | Fault | 573.7 | 572.3 | 573.8 | 572.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:00 | Fault | 581.6 | 579.4 | 581.7 | 580.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:05 | Fault | 585 | 582.2 | 585.2 | 583.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:10 | Fault | 585.6 | 583 | 585.8 | 584.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:15 | Fault | 578.3 | 576.1 | 578.7 | 577.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:20 | Fault | 577.5 | 574.9 | 578.2 | 576.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:25 | Fault | 558.2 | 557 | 558.3 | 556.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:30 | Fault | 550.4 | 549.1 | 550.5 | 549 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:35 | Fault | 564.4 | 563.2 | 564.7 | 563.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:40 | Fault | 561.2 | 559.8 | 561.3 | 559.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:45 | Fault | 559.3 | 558 | 559.4 | 557.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:50 | Fault | 562.2 | 560.9 | 562.5 | 561 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:55 | Fault | 561.6 | 560.3 | 561.8 | 560.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:00 | Fault | 556.7 | 555.4 | 556.5 | 555 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:05 | Fault | 551 | 549.8 | 551.4 | 549.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:10 | Fault | 545 | 543.8 | 545 | 543.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:15 | Fault | 543.6 | 542.4 | 543.6 | 542.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:20 | Wait | 540.2 | 538.9 | 540.4 | 538.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 225.4 | 228 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 20.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:23 | Normal | 516 | 530.5 | 542.3 | 511.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 229 | 227.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 47 | 1 | 20.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.061 | 1.661 | 265 | 181
2026-06-19 15:25 | Normal | 522.4 | 502.4 | 517.2 | 524.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 226.4 | 229.2 | 228.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 48 | 1 | 21.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.057 | 1.688 | 265 | 181
2026-06-19 15:26 | Normal | 517.8 | 498.4 | 510.3 | 523.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 229 | 228.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 64 | 1 | 21.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.082 | 1.744 | 265 | 181
2026-06-19 15:27 | Normal | 541.1 | 527.2 | 516.7 | 536.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.6 | 228.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23 | 1 | 21.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.035 | 1.569 | 265 | 181
2026-06-19 15:28 | Normal | 543.7 | 489.2 | 530.9 | 495 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 229 | 228 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 45 | 1 | 21.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.05 | 1.884 | 265 | 181
2026-06-19 15:29 | Normal | 488.4 | 489.3 | 543.4 | 498.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 229.2 | 228 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 92 | 1 | 21.2 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.091 | 1.726 | 265 | 181
2026-06-19 15:30 | Normal | 530.7 | 535.3 | 510.7 | 544 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 226.8 | 229.6 | 228.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 48 | 1 | 21.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.048 | 1.78 | 265 | 181
2026-06-19 15:31 | Normal | 519.7 | 519.3 | 519.2 | 531.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 228.6 | 228.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 48 | 1 | 21.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.068 | 1.631 | 265 | 181
2026-06-19 15:32 | Normal | 508.5 | 529.3 | 508.9 | 512.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 229.2 | 228.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 41 | 1 | 21.3 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.095 | 1.698 | 265 | 181
2026-06-19 15:33 | Normal | 530.6 | 539.9 | 541.6 | 540.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226.4 | 228.6 | 227.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10 | 1 | 20.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 25 | 0.035 | 1.706 | 265 | 181
2026-06-19 15:33 | Normal | 528.9 | 525.5 | 526.5 | 530.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 226.6 | 228.6 | 228 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13 | 1 | 20.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.053 | 1.753 | 265 | 181
2026-06-19 15:33 | Normal | 514.8 | 508.1 | 524.8 | 518.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227 | 229.4 | 228.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 129 | 1 | 21.3 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.15 | 1.774 | 265 | 181
2026-06-19 15:34 | Normal | 504.9 | 509.3 | 523.6 | 485.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228.2 | 228.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 75 | 1 | 21.4 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.167 | 1.792 | 265 | 181
2026-06-19 15:35 | Normal | 521.5 | 502.4 | 501.9 | 539.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 226.8 | 228.6 | 228.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 88 | 1 | 21.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.129 | 1.729 | 265 | 181
2026-06-19 15:37 | Normal | 537 | 531.2 | 516.5 | 503.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 226.2 | 228.8 | 228.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 47 | 1 | 21.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.075 | 1.753 | 265 | 181
2026-06-19 15:37 | Normal | 555.3 | 506.2 | 533 | 454.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 226.4 | 228.6 | 228.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 95 | 1 | 21.4 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.086 | 1.653 | 265 | 181
2026-06-19 15:38 | Normal | 543.5 | 534.3 | 524.8 | 493.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 229.4 | 228.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 72 | 1 | 21.5 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.08 | 1.724 | 265 | 181
2026-06-19 15:39 | Normal | 511.8 | 551.3 | 538.9 | 517.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.2 | 228 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 29 | 1 | 21.5 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.013 | 1.832 | 265 | 181
2026-06-19 15:40 | Normal | 549.4 | 493.1 | 491.8 | 532.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 226.2 | 228.8 | 228.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 44 | 1 | 21.5 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.038 | 1.802 | 265 | 181
2026-06-19 15:41 | Normal | 523.3 | 517.3 | 542.9 | 480.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 228.2 | 228 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 22 | 1 | 21.6 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.035 | 1.65 | 265 | 181
2026-06-19 15:42 | Normal | 498.1 | 517.2 | 487.8 | 459.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 228.2 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 57 | 1 | 21.5 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 57 | 0.117 | 1.747 | 265 | 181
2026-06-19 15:43 | Normal | 525.3 | 528.2 | 502.5 | 526.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 229.2 | 228 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 21.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.035 | 1.829 | 265 | 181
2026-06-19 15:44 | Normal | 509.3 | 500.3 | 494.7 | 504 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226 | 228.2 | 228.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 37 | 1 | 21.7 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.072 | 1.678 | 265 | 181
2026-06-19 15:45 | Normal | 534.8 | 507.2 | 512.8 | 521.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 229 | 227.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14 | 1 | 21.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.021 | 1.778 | 265 | 181
2026-06-19 15:46 | Normal | 528.7 | 533.9 | 531.5 | 480.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 228.2 | 228.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4 | 1 | 21.6 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.008 | 1.698 | 265 | 181
2026-06-19 15:47 | Normal | 506.3 | 515.4 | 523.6 | 500.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 228.6 | 228 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 25 | 1 | 21.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.027 | 1.702 | 265 | 181
2026-06-19 15:48 | Normal | 479.3 | 492.4 | 535 | 497.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.8 | 227.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 10 | 1 | 21.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.038 | 1.683 | 265 | 181
2026-06-19 15:49 | Normal | 514.4 | 534.3 | 526.5 | 527.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 228.2 | 228.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12 | 1 | 21.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.007 | 1.826 | 265 | 181
2026-06-19 15:50 | Normal | 535.9 | 535.1 | 473.9 | 513.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 228 | 228 | 1.6 | 2 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10 | 1 | 21.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.012 | 1.686 | 265 | 181
2026-06-19 15:51 | Normal | 512.3 | 512 | 532.1 | 537.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226.8 | 228.2 | 228.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8 | 1 | 21.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.006 | 1.734 | 265 | 181
2026-06-19 15:52 | Normal | 537.8 | 519.5 | 506.5 | 532.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 228.2 | 227.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14 | 1 | 21.7 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.018 | 1.716 | 265 | 181
2026-06-19 15:53 | Normal | 526.6 | 534.5 | 520.3 | 539.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226.2 | 228.8 | 228.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7 | 1 | 21.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1.633 | 265 | 181
2026-06-19 15:54 | Normal | 514.1 | 531.8 | 478.7 | 507.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 33 | 1 | 21.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.038 | 1.695 | 265 | 181
2026-06-19 15:55 | Normal | 520.1 | 512.8 | 512.3 | 529.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228 | 228.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 9 | 1 | 21.8 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.031 | 1.862 | 265 | 181
2026-06-19 15:56 | Normal | 494 | 541.8 | 523.7 | 531 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228 | 227.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 22 | 1 | 21.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.016 | 1.749 | 265 | 181
2026-06-19 15:57 | Normal | 505 | 513.7 | 532.5 | 496.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228.2 | 228 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 34 | 1 | 21.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.065 | 1.729 | 265 | 181
2026-06-19 15:58 | Normal | 546.9 | 516.5 | 520.6 | 531.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.6 | 228.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6 | 1 | 21.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.046 | 1.682 | 265 | 181
2026-06-19 15:59 | Normal | 507 | 542.6 | 497.5 | 502.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.4 | 228.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 34 | 1 | 21.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.058 | 1.672 | 265 | 181
2026-06-19 16:00 | Normal | 512.1 | 546.9 | 472.7 | 500.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 226.2 | 229 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 96 | 1 | 21.9 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.086 | 1.776 | 265 | 181
2026-06-19 16:01 | Normal | 515.3 | 545.9 | 508.7 | 520.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 228.6 | 227.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44 | 1 | 21.9 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.073 | 1.626 | 265 | 181
2026-06-19 16:02 | Normal | 528.3 | 521.7 | 533.6 | 522 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226 | 228.4 | 228.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 34 | 1 | 22 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.058 | 1.731 | 265 | 181
2026-06-19 16:03 | Normal | 524.1 | 506.4 | 495.7 | 520.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 226.4 | 228.4 | 228.2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 54 | 1 | 22 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.187 | 1.791 | 265 | 181
2026-06-19 16:04 | Normal | 504.3 | 522.8 | 500.6 | 510 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 225.8 | 228.4 | 228.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 94 | 1 | 22 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.175 | 1.714 | 265 | 181
2026-06-19 16:05 | Normal | 502.1 | 541.1 | 520.7 | 524 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 226.4 | 228.6 | 227.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 38 | 1 | 22 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.059 | 1.794 | 265 | 181
2026-06-19 16:06 | Normal | 506.8 | 516.3 | 500.9 | 518.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 227.8 | 228.4 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 79 | 1 | 22 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.111 | 1.841 | 265 | 181
2026-06-19 16:07 | Normal | 499.1 | 524.4 | 540.6 | 539 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228.4 | 227.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 6 | 1 | 22 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.004 | 1.862 | 265 | 181
2026-06-19 16:08 | Normal | 521.1 | 527.5 | 525.5 | 494 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226 | 228.6 | 227.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36 | 1 | 22.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.05 | 1.79 | 265 | 181
2026-06-19 16:09 | Normal | 496.1 | 534.5 | 511.6 | 508.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 227.8 | 227.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 43 | 1 | 22 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.105 | 1.645 | 265 | 181
2026-06-19 16:10 | Normal | 507.1 | 530.3 | 502.8 | 508.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226 | 227.8 | 227.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28 | 1 | 22 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.064 | 1.746 | 265 | 181
2026-06-19 16:11 | Normal | 509.7 | 494.7 | 513.7 | 531.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 227.6 | 227.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25 | 1 | 22.1 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.054 | 1.772 | 265 | 181
2026-06-19 16:12 | Normal | 498.4 | 540.4 | 523.7 | 518.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228.6 | 227.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 39 | 1 | 22.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.077 | 1.749 | 265 | 181
2026-06-19 16:13 | Normal | 507.1 | 538.4 | 544.8 | 506.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 228.6 | 228 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 49 | 1 | 22.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.062 | 1.769 | 265 | 181
2026-06-19 16:14 | Normal | 535.2 | 538.9 | 530.8 | 531.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226.4 | 228.4 | 227.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35 | 1 | 22.1 | 53510.4 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.03 | 1.717 | 265 | 181
2026-06-19 16:15 | Normal | 515 | 537.8 | 501.3 | 528.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 226 | 228.6 | 227.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 57 | 1 | 22.1 | 53510.4 | 2893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.073 | 1.809 | 265 | 181
2026-06-19 16:16 | Normal | 519.1 | 526.5 | 507.5 | 488.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 226 | 228.6 | 228 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 50 | 1 | 22.1 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.107 | 1.712 | 265 | 181
2026-06-19 16:17 | Normal | 506.2 | 532.5 | 497.7 | 513.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 226.6 | 228.8 | 228.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 35 | 1 | 22.1 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.102 | 1.631 | 265 | 181
2026-06-19 16:18 | Normal | 530.6 | 533.4 | 505.7 | 533.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226.4 | 228.2 | 227.4 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.03 | 1.72 | 265 | 181
2026-06-19 16:19 | Normal | 503.7 | 530.3 | 546 | 522.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.6 | 228.8 | 228.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 36 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.014 | 1.737 | 265 | 181
2026-06-19 16:20 | Normal | 517.7 | 517.3 | 511.3 | 476.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 226 | 228.4 | 227.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.066 | 1.719 | 265 | 181
2026-06-19 16:21 | Normal | 511.8 | 525.4 | 529.6 | 509.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 227.8 | 227.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 33 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.05 | 1.727 | 265 | 181
2026-06-19 16:22 | Normal | 525.1 | 516.4 | 541.7 | 518 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226 | 228.6 | 227.6 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 24 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.023 | 1.738 | 265 | 181
2026-06-19 16:23 | Normal | 537.5 | 494.6 | 503.5 | 527.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 228.2 | 227.8 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 26 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.039 | 1.693 | 265 | 181
2026-06-19 16:24 | Normal | 505.6 | 511.2 | 492.9 | 513.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 228.2 | 227.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 42 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.075 | 1.746 | 265 | 181
2026-06-19 16:25 | Normal | 478.6 | 509.1 | 521.7 | 489 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228.4 | 228 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.024 | 1.727 | 265 | 181
2026-06-19 16:26 | Normal | 509.3 | 496.5 | 519.6 | 514 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226.4 | 228.2 | 228 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 8 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.014 | 1.766 | 265 | 181
2026-06-19 16:27 | Normal | 510 | 504.5 | 530.1 | 529.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 226.4 | 228.6 | 228.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.003 | 1.82 | 265 | 181
2026-06-19 16:28 | Normal | 519.6 | 532 | 482 | 532.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226.2 | 228.4 | 228 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.004 | 1.833 | 265 | 181
2026-06-19 16:29 | Normal | 485 | 532.5 | 496.6 | 504.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 228 | 228.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38 | 1 | 22.2 | 53510.4 | 2894 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.051 | 1.728 | 265 | 181
2026-06-19 16:30 | Normal | 529.9 | 524 | 513.6 | 500.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 228.4 | 227.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 27 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.023 | 1.733 | 265 | 181
2026-06-19 16:31 | Normal | 505.9 | 525.4 | 483.6 | 481.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 227.6 | 227.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 24 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.048 | 1.764 | 265 | 181
2026-06-19 16:32 | Normal | 506.2 | 517.5 | 511.5 | 466.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226 | 228 | 227.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.06 | 1.729 | 265 | 181
2026-06-19 16:33 | Normal | 494.8 | 508.3 | 510.5 | 472.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 228.6 | 227.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 34 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.066 | 1.713 | 265 | 181
2026-06-19 16:34 | Normal | 508.5 | 530.1 | 508.6 | 531.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 225.8 | 228.6 | 228.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.03 | 1.753 | 265 | 181
2026-06-19 16:35 | Normal | 530 | 530.1 | 531.7 | 531.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 225.4 | 228 | 228 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.012 | 1.667 | 265 | 181
2026-06-19 16:36 | Normal | 515.2 | 462.4 | 517.4 | 504.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 225.6 | 227.8 | 228 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 30 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.055 | 1.674 | 265 | 181
2026-06-19 16:37 | Normal | 501 | 526.5 | 522.4 | 514.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 228 | 227.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.032 | 1.729 | 265 | 181
2026-06-19 16:38 | Normal | 525.2 | 500.9 | 514.8 | 526.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226 | 228 | 227.6 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 16 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.016 | 1.773 | 265 | 181
2026-06-19 16:39 | Normal | 511.9 | 490 | 487.2 | 500.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.2 | 228.2 | 227.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 39 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.091 | 1.728 | 265 | 181
2026-06-19 16:40 | Normal | 522.1 | 487.4 | 527.4 | 492.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 228.2 | 228 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.077 | 1.706 | 265 | 181
2026-06-19 16:41 | Normal | 507.5 | 509.7 | 522.5 | 482 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 228.4 | 227.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.095 | 1.725 | 265 | 181
2026-06-19 16:42 | Normal | 498.3 | 499.7 | 525.7 | 508.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 228.6 | 227.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 32 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.095 | 1.714 | 265 | 181
2026-06-19 16:43 | Normal | 526.1 | 535.2 | 525.3 | 480.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 228.4 | 227.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.018 | 1.728 | 265 | 181
2026-06-19 16:44 | Normal | 506.7 | 531.6 | 513.3 | 503.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 228.6 | 228 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.001 | 1.774 | 265 | 181
2026-06-19 16:45 | Normal | 520 | 502.2 | 492.2 | 508.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 227.8 | 228 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.06 | 1.695 | 265 | 181
2026-06-19 16:46 | Normal | 491.8 | 510.5 | 522.3 | 528.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226 | 228 | 228 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.01 | 1.693 | 265 | 181
2026-06-19 16:47 | Normal | 523.6 | 514.1 | 525.4 | 494.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 228.6 | 227.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.007 | 1.728 | 265 | 181
2026-06-19 16:48 | Normal | 521.1 | 521.5 | 507.5 | 521.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 225.6 | 228.2 | 227.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.009 | 1.671 | 265 | 181
2026-06-19 16:49 | Normal | 511.8 | 485.3 | 520.4 | 503.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226 | 228 | 227.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 19 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.013 | 1.694 | 265 | 181
2026-06-19 16:50 | Normal | 484.7 | 494.3 | 497.8 | 512.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 225.6 | 228.2 | 227.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.024 | 1.798 | 265 | 181
2026-06-19 16:51 | Normal | 508.2 | 509.5 | 510.3 | 505.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 227.6 | 227.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.01 | 1.767 | 265 | 181
2026-06-19 16:52 | Normal | 506.1 | 481 | 501.7 | 472.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 228 | 227 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.016 | 1.789 | 265 | 181
2026-06-19 16:53 | Normal | 491.6 | 480.3 | 456.6 | 473.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 228 | 227.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 12 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.042 | 1.651 | 265 | 181
2026-06-19 16:54 | Normal | 495.3 | 482.2 | 486.7 | 457.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 228 | 227.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.036 | 1.727 | 265 | 181
2026-06-19 16:55 | Normal | 480.8 | 491.9 | 481.8 | 488 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 228.4 | 227.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11 | 1 | 22.5 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.042 | 1.784 | 265 | 181
2026-06-19 16:56 | Normal | 467.5 | 442.7 | 486.6 | 465.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 226 | 227.2 | 227.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 21 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.049 | 1.84 | 265 | 181
2026-06-19 16:57 | Normal | 466.5 | 469.6 | 469.3 | 482.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 228 | 226.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.05 | 1.78 | 265 | 181
2026-06-19 16:58 | Normal | 478.7 | 481.9 | 467 | 476 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.2 | 228.2 | 227.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 20 | 1 | 22.5 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.046 | 1.714 | 265 | 181
2026-06-19 16:59 | Normal | 459.5 | 470.6 | 441.7 | 467.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.2 | 227.8 | 227.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 20 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.05 | 1.75 | 265 | 181
2026-06-19 17:00 | Normal | 439.1 | 465.4 | 442.6 | 457 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 228 | 226.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 25 | 1 | 22.5 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.051 | 1.725 | 265 | 181
2026-06-19 17:01 | Normal | 448.4 | 453.7 | 447.4 | 443.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 227.4 | 226.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 28 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.05 | 1.632 | 265 | 181
2026-06-19 17:02 | Normal | 435.8 | 441.9 | 429.4 | 430.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 226.2 | 228.2 | 227.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.042 | 1.697 | 265 | 181
2026-06-19 17:03 | Normal | 417 | 431 | 421.1 | 417 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 227.8 | 226.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.048 | 1.77 | 265 | 181
2026-06-19 17:04 | Normal | 410.4 | 418.7 | 381.6 | 391.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 225.2 | 227.6 | 227.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 26 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.043 | 1.658 | 265 | 181
2026-06-19 17:05 | Normal | 397.1 | 404.9 | 392.6 | 373.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 227 | 226.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.034 | 1.746 | 265 | 181
2026-06-19 17:06 | Normal | 381.8 | 394.1 | 379 | 351.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 224.8 | 227.4 | 225.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 16 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.038 | 1.779 | 265 | 181
2026-06-19 17:07 | Normal | 373.2 | 383.9 | 338.3 | 361.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 227.2 | 226.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.034 | 1.924 | 265 | 181
2026-06-19 17:08 | Normal | 356.5 | 374.4 | 349.3 | 353.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 227.2 | 227 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.03 | 1.765 | 265 | 181
2026-06-19 17:09 | Normal | 336.8 | 362.7 | 343.6 | 305.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226 | 227.8 | 226.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.04 | 1.863 | 265 | 181
2026-06-19 17:10 | Normal | 334.9 | 348.6 | 327.1 | 326.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 225.2 | 227.4 | 226.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 22 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.043 | 1.764 | 265 | 181
2026-06-19 17:11 | Normal | 321.9 | 336.4 | 311.5 | 313.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.032 | 1.695 | 265 | 181
2026-06-19 17:12 | Normal | 311.5 | 326.9 | 291.6 | 301.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 227.8 | 227 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.037 | 1.794 | 265 | 181
2026-06-19 17:13 | Normal | 305.5 | 317.6 | 279.7 | 271 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 225.4 | 227.4 | 225.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.038 | 1.786 | 265 | 181
2026-06-19 17:14 | Normal | 293.9 | 300.4 | 282 | 283.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 227.8 | 226.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.043 | 1.769 | 265 | 181
2026-06-19 17:16 | Normal | 297.6 | 313.3 | 292.1 | 268.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 225.2 | 227.2 | 226 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.037 | 1.842 | 265 | 181
2026-06-19 17:17 | Normal | 291.9 | 309 | 288 | 287.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 225.6 | 226.8 | 226 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17 | 1 | 22.3 | 53510.4 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.036 | 1.716 | 265 | 181
2026-06-19 17:18 | Normal | 254.5 | 302.7 | 262.8 | 267.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 225 | 227.4 | 226 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 24 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.039 | 1.629 | 265 | 181
2026-06-19 17:19 | Normal | 268.3 | 275.1 | 245.5 | 266.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 224.6 | 227 | 226 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.043 | 1.716 | 265 | 181
2026-06-19 17:20 | Normal | 254.7 | 274.2 | 248.6 | 243.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 224.6 | 226.6 | 225.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.056 | 1.748 | 265 | 181
2026-06-19 17:20 | Normal | 206.1 | 242.2 | 220.3 | 221.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 224.6 | 226.8 | 225 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.051 | 1.693 | 265 | 181
2026-06-19 17:22 | Normal | 200.2 | 216.1 | 189.8 | 191.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 224 | 226.4 | 225.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.044 | 1.751 | 265 | 181
2026-06-19 17:23 | Normal | 168.4 | 189.4 | 156.5 | 159.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 224.2 | 225.8 | 225.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21 | 1 | 22.4 | 53510.4 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.045 | 1.721 | 265 | 181