## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-19 06:09 | Fault | 472.4 | 468.5 | 467.6 | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:14 | Fault | 492.6 | 488.6 | 487.6 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:19 | Fault | 509.4 | 505.1 | 504.1 | 503.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:24 | Fault | 525.8 | 521.3 | 520.3 | 520.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:29 | Fault | 537.9 | 533.3 | 532.1 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:34 | Fault | 552 | 547.3 | 545.5 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:39 | Fault | 562.6 | 557.7 | 554 | 552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:44 | Fault | 560.4 | 555.7 | 552.4 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:49 | Fault | 559.9 | 555.1 | 553.9 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:54 | Fault | 565.3 | 561.1 | 559.7 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:59 | Fault | 571.6 | 567.2 | 565.7 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:04 | Fault | 576.5 | 572.4 | 570 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:09 | Fault | 579.5 | 575.5 | 571.3 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:14 | Fault | 585.2 | 581.4 | 575.9 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:19 | Fault | 593 | 589.5 | 582.9 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:24 | Fault | 600.5 | 598.3 | 587 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:29 | Fault | 607.2 | 605.2 | 589.6 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:34 | Fault | 587.6 | 582.5 | 577.5 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:39 | Fault | 582.9 | 577.8 | 575.9 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:44 | Fault | 588.2 | 583.2 | 580.5 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:49 | Fault | 590.6 | 585.5 | 582.5 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:54 | Fault | 592.3 | 587.2 | 583.8 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:59 | Fault | 594.9 | 589.9 | 584.6 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:04 | Fault | 593.1 | 588 | 581.5 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:09 | Fault | 592.5 | 587.7 | 577.5 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:14 | Fault | 611.8 | 608.4 | 595.5 | 594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:19 | Fault | 604.5 | 600.4 | 590.9 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:24 | Fault | 601 | 596.2 | 589.4 | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:29 | Fault | 599.5 | 594.2 | 588.9 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:34 | Fault | 594.9 | 589 | 584.8 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:39 | Fault | 568.8 | 562.7 | 562.3 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:44 | Fault | 606.2 | 600.9 | 594.4 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:49 | Fault | 590.2 | 584.7 | 582.1 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:54 | Fault | 593.3 | 588.1 | 585.5 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:59 | Fault | 598.1 | 592.4 | 591.3 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:04 | Fault | 600.9 | 595.3 | 594.1 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.8 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:09 | Fault | 582.7 | 576.1 | 578.4 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:14 | Fault | 593.4 | 587.4 | 586.1 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:19 | Fault | 588.5 | 582.5 | 581.5 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:24 | Fault | 595.1 | 589.5 | 587.7 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.8 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:29 | Fault | 600.2 | 594.8 | 592.1 | 591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.6 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:34 | Fault | 594.9 | 589.5 | 586.4 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:39 | Fault | 588 | 582.7 | 580.1 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:44 | Fault | 590.3 | 585 | 583.3 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.6 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:49 | Fault | 593.8 | 588.2 | 586.3 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:54 | Fault | 589.9 | 584.6 | 581.5 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:59 | Fault | 577.4 | 572 | 568 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:04 | Fault | 581.5 | 576.4 | 571.8 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:09 | Fault | 570.8 | 565.8 | 562 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:14 | Fault | 573.4 | 568.4 | 566.1 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:19 | Fault | 587.2 | 582.5 | 579.5 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:24 | Fault | 587.5 | 582.9 | 577.9 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:29 | Fault | 580.1 | 575.3 | 571.1 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:34 | Fault | 590.4 | 586.5 | 583.9 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:39 | Fault | 593.1 | 589.2 | 587.1 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:44 | Fault | 601 | 597 | 594.2 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:49 | Fault | 617.5 | 614.1 | 608.4 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.8 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:54 | Fault | 599.7 | 595.4 | 590.7 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.8 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:59 | Fault | 607.5 | 603 | 599 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:04 | Fault | 592.7 | 587.8 | 583.5 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:09 | Fault | 596.9 | 591.9 | 588.5 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:14 | Fault | 591.3 | 586 | 582.3 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:19 | Fault | 591.9 | 586.6 | 583.4 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:24 | Fault | 594.1 | 588.8 | 585.2 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:29 | Fault | 598.7 | 593.3 | 590.1 | 591.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:34 | Fault | 598.6 | 593.3 | 589.3 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:40 | Fault | 596.4 | 590.8 | 586.6 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:44 | Fault | 595.8 | 590.4 | 585.6 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:50 | Fault | 596.4 | 591 | 586.8 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:54 | Fault | 596.8 | 591.6 | 587.2 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:00 | Fault | 597.9 | 592.6 | 589.1 | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:05 | Fault | 596.6 | 591.4 | 587.3 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:10 | Fault | 594.8 | 589.5 | 585.6 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:14 | Fault | 596.7 | 591.5 | 587.7 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:20 | Fault | 594.7 | 589.5 | 585.6 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:25 | Fault | 594.5 | 589.4 | 585.5 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:30 | Fault | 595.1 | 590.3 | 587 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:34 | Fault | 601.1 | 596.4 | 593.4 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:40 | Fault | 596.1 | 591 | 585.5 | 587.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:44 | Fault | 587.2 | 582 | 577.2 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:50 | Fault | 591.7 | 587.1 | 583.7 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:54 | Fault | 594.8 | 590 | 586.3 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:00 | Fault | 593.4 | 588.7 | 583.8 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:04 | Fault | 586.5 | 582 | 578.3 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:10 | Fault | 597.6 | 593.3 | 591.5 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:14 | Fault | 592.5 | 587.9 | 584.4 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:20 | Fault | 590.2 | 585.6 | 580.9 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.8 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:25 | Fault | 582.6 | 578.1 | 572.7 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:30 | Fault | 564.6 | 559.6 | 554.6 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:35 | Fault | 519.2 | 514.6 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.6 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:40 | Fault | 528.8 | 524.1 | 524.4 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:45 | Fault | 540.6 | 535.8 | 534.3 | 534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:50 | Fault | 546.1 | 541.3 | 539.7 | 539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:55 | Fault | 540.9 | 536.1 | 534.7 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:00 | Fault | 548 | 543.2 | 541.6 | 541.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:05 | Fault | 551.4 | 546.6 | 545.1 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:10 | Fault | 552.4 | 547.5 | 546.1 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:15 | Fault | 545.5 | 540.7 | 539.3 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:20 | Fault | 542.8 | 538.5 | 537.1 | 536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:25 | Fault | 526.4 | 521.8 | 520.5 | 520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:30 | Fault | 519.6 | 515.1 | 513.8 | 513.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:35 | Fault | 534 | 529.2 | 527.9 | 527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:40 | Fault | 528.8 | 524.1 | 522.8 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:45 | Fault | 527.4 | 522.8 | 521.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:50 | Fault | 530.1 | 525.5 | 524.1 | 523.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:55 | Fault | 530 | 525.3 | 524 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:00 | Fault | 524.8 | 520.2 | 519 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:05 | Fault | 519.2 | 514.7 | 513.6 | 513.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:10 | Fault | 514.2 | 509.6 | 508.3 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:15 | Fault | 513.1 | 508.6 | 507.3 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:20 | Normal | 513.8 | 508.3 | 500.8 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.4 | 218.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1 | 1 | 44.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:25 | Normal | 199.9 | 201.4 | 199.2 | 430.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 217.6 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9 | 1 | 38.1 | 74881.6 | 6764 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:30 | Normal | 199.1 | 200.1 | 200.6 | 424.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 218.2 | 219.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10 | 1 | 37.1 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:35 | Normal | 199.7 | 206.3 | 200 | 457.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 217.8 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 21 | 1 | 36.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:40 | Normal | 199.4 | 248.7 | 200 | 465.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 217.8 | 219.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 23 | 1 | 36.7 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:45 | Normal | 182.5 | 243.9 | 166.5 | 410.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 217.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 36.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:50 | Normal | 215.3 | 190.2 | 234.4 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 217.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2 | 1 | 36.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:55 | Normal | 196.8 | 285 | 179.2 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 217.8 | 218.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5 | 1 | 36.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:00 | Normal | 200.8 | 200.5 | 199.3 | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 217.8 | 219.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14 | 1 | 36.5 | 74881.6 | 6764 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:05 | Normal | 200.7 | 205.9 | 200.1 | 374.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 217 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 36.6 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:10 | Normal | 201.4 | 202.2 | 200.2 | 403.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 217.4 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3 | 1 | 36.6 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:15 | Normal | 200.3 | 212.6 | 198.7 | 389.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 217.4 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 11 | 1 | 36.7 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:20 | Normal | 198.1 | 198.2 | 199.8 | 411.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 217.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3 | 1 | 36.7 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:25 | Normal | 213.9 | 254.7 | 166.6 | 413.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 216.8 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 36.7 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:30 | Normal | 177.8 | 283.2 | 234.1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217 | 219.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 36.8 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:35 | Normal | 224.5 | 177.3 | 190.4 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 216.4 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 36.8 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:40 | Normal | 164.7 | 250.8 | 167.3 | 422.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 216.8 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1 | 1 | 36.8 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:45 | Normal | 192.4 | 194 | 188.6 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 217.2 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1 | 1 | 36.9 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:50 | Normal | 194.4 | 208 | 169.4 | 404.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.2 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 36.9 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:55 | Normal | 210.1 | 213.7 | 173 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.6 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 37 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:00 | Normal | 210.2 | 200.6 | 218.2 | 406.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.4 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 37 | 74881.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:05 | Normal | 199.8 | 205.4 | 198.8 | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216.8 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 37.1 | 74881.6 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0