## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-19 06:10 | Fault | 473.9 | 474.3 | 476.2 | 474.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:15 | Fault | 492 | 492.5 | 494.5 | 492.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:20 | Fault | 507.9 | 509.9 | 511.9 | 509.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:25 | Fault | 522.7 | 525.8 | 527.9 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:30 | Fault | 534.7 | 537.8 | 540 | 537.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:35 | Fault | 547.8 | 551.1 | 553.3 | 550.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:40 | Fault | 558 | 561.8 | 561 | 557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:45 | Fault | 552.1 | 556.8 | 559.1 | 556.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:50 | Fault | 552.9 | 557.9 | 560.2 | 557.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.3 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:55 | Fault | 558.9 | 563.8 | 566.1 | 563.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:00 | Fault | 564.6 | 569.3 | 571.8 | 569 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:05 | Fault | 569.3 | 573.9 | 576.3 | 573.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.9 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:10 | Fault | 571.9 | 576.3 | 578.5 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:15 | Fault | 577.6 | 582.3 | 583.3 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:20 | Fault | 586.3 | 591.1 | 590.4 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:25 | Fault | 599.5 | 604.4 | 597.6 | 594.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:30 | Fault | 599.7 | 604.8 | 598 | 594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.9 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:35 | Fault | 580 | 584.2 | 584.7 | 581.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:40 | Fault | 574.3 | 579.1 | 581.6 | 578.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:45 | Fault | 583 | 586.9 | 587.7 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:50 | Fault | 581.1 | 585.6 | 588 | 585.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:55 | Fault | 583.1 | 587.4 | 589.8 | 586.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:00 | Fault | 587.1 | 591.7 | 591.7 | 588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.9 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:05 | Fault | 583 | 587.4 | 587.8 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:10 | Fault | 584.4 | 589 | 586.1 | 583.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:15 | Fault | 601.6 | 606.5 | 602 | 598.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:20 | Fault | 594.6 | 599.1 | 597.3 | 594.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:25 | Fault | 591.1 | 595.5 | 595.5 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:30 | Fault | 589.5 | 593.5 | 594.4 | 591.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:35 | Fault | 560.8 | 564.3 | 566.7 | 563.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:40 | Fault | 566 | 569.3 | 570.6 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:45 | Fault | 601 | 605.1 | 602.8 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:50 | Fault | 593.5 | 597.4 | 597.1 | 593.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:55 | Fault | 591.1 | 594.9 | 594.8 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:00 | Fault | 574.7 | 578.5 | 581 | 577.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:05 | Fault | 595.3 | 599.1 | 600.1 | 596.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:10 | Fault | 583.2 | 586.5 | 588.3 | 584.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:15 | Fault | 587.3 | 590.7 | 591.8 | 587.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:20 | Fault | 582.3 | 585.8 | 587.3 | 583.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:25 | Fault | 590.2 | 594 | 593.9 | 589.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:30 | Fault | 592 | 595.8 | 595.7 | 591.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:35 | Fault | 586.9 | 590.6 | 591.1 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:40 | Fault | 579.3 | 583 | 584.8 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:45 | Fault | 586.2 | 589.8 | 590.3 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:50 | Fault | 589 | 592.5 | 592.5 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:55 | Fault | 585.9 | 589.2 | 589.2 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:00 | Fault | 570.4 | 573.3 | 574.2 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:05 | Fault | 567.8 | 570.7 | 570.6 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:10 | Fault | 565.9 | 569 | 568.7 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:15 | Fault | 568.5 | 571.7 | 572.4 | 568.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:20 | Fault | 580.9 | 584.7 | 585.2 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:25 | Fault | 578.2 | 581.9 | 583.4 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:30 | Fault | 571.9 | 575.7 | 577.3 | 573.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:35 | Fault | 583.6 | 587.9 | 590.4 | 587.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:40 | Fault | 585.9 | 589.9 | 592.4 | 589.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:45 | Fault | 594.2 | 598.3 | 599.8 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:50 | Fault | 607 | 611.2 | 611.3 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:55 | Fault | 590.9 | 594.3 | 595.8 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:00 | Fault | 597.1 | 600.2 | 600.3 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:05 | Fault | 586.2 | 589.3 | 590.7 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:10 | Fault | 589.1 | 591.9 | 592.3 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:15 | Fault | 584.3 | 587 | 587.5 | 583.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:20 | Fault | 585 | 587.7 | 588.1 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:25 | Fault | 587.5 | 590.5 | 590.6 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:30 | Fault | 592.2 | 595.2 | 595.1 | 591.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:35 | Fault | 589.6 | 592.6 | 593.4 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:40 | Fault | 586.9 | 589.6 | 590.6 | 587.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:45 | Fault | 588 | 590.6 | 591.2 | 587.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:50 | Fault | 587.5 | 590 | 590.3 | 586.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:55 | Fault | 586.6 | 589.3 | 589.6 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:00 | Fault | 590.2 | 593.3 | 592.9 | 588.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:05 | Fault | 588.3 | 591.4 | 591.4 | 587.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:10 | Fault | 588.8 | 591.9 | 592 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:15 | Fault | 589 | 592.1 | 592.3 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:20 | Fault | 586.1 | 589.5 | 590.4 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:25 | Fault | 586.1 | 589.2 | 589.9 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:30 | Fault | 588.5 | 591.5 | 592.1 | 588.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:35 | Fault | 592.9 | 596.4 | 596.2 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:40 | Fault | 586.1 | 589.4 | 591 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:45 | Fault | 577.8 | 581.3 | 583.8 | 580.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:50 | Fault | 582.6 | 586 | 588.4 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:55 | Fault | 586.7 | 590.3 | 591.9 | 588.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:00 | Fault | 584 | 587.4 | 589.7 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:05 | Fault | 578.7 | 582.1 | 584.3 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:10 | Fault | 589.1 | 592.9 | 594.2 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:15 | Fault | 585.4 | 588.8 | 590.3 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:20 | Fault | 583 | 586.6 | 587 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:25 | Fault | 573.3 | 576.8 | 577.6 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:30 | Fault | 554.5 | 557.6 | 558.2 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:35 | Fault | 512.1 | 512.3 | 514.4 | 512 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:40 | Fault | 528.4 | 533.1 | 536.9 | 534.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:45 | Fault | 533.2 | 536.2 | 538.6 | 536 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:50 | Fault | 539.5 | 543.4 | 545.8 | 543.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:55 | Fault | 534.5 | 538.4 | 540.8 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:00 | Fault | 541.1 | 545 | 547.4 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:05 | Fault | 544.7 | 549.1 | 551.8 | 549.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:10 | Fault | 545.1 | 548.9 | 551.3 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:15 | Fault | 538.1 | 542 | 544.3 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:20 | Fault | 539.1 | 542.9 | 545.2 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:25 | Fault | 520.6 | 522.9 | 525.2 | 522.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:30 | Fault | 513.8 | 516.1 | 518.4 | 516 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:35 | Fault | 524.4 | 527.1 | 529.4 | 527 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:40 | Fault | 524.4 | 527.8 | 530 | 527.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:45 | Fault | 522 | 524.5 | 526.7 | 524.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:50 | Fault | 525.6 | 528.4 | 530.7 | 528.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:55 | Fault | 523.9 | 526.8 | 529.1 | 526.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:00 | Fault | 520.2 | 522.5 | 524.8 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:05 | Fault | 515.7 | 517.5 | 519.8 | 517.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:10 | Fault | 510 | 510.2 | 512.3 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:15 | Fault | 509.6 | 509.9 | 512 | 509.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:20 | Wait | 508.3 | 509.2 | 511.5 | 509.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 215.2 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 39.2 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:25 | Normal | 170.1 | 381.3 | 465.8 | 444 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 216.4 | 216.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 34 | 1 | 38.6 | 133498.7 | 13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:30 | Normal | 169 | 471.8 | 463 | 443.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 34 | 1 | 39.2 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:35 | Normal | 218.7 | 460.8 | 480.9 | 441.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 215.8 | 217.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 39 | 1 | 39.7 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:40 | Normal | 174 | 432 | 487 | 426.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.8 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 16 | 1 | 39.9 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:45 | Normal | 222.6 | 350.5 | 455.7 | 411 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.8 | 216.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13 | 1 | 40 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:50 | Normal | 210.2 | 331.3 | 420.3 | 411.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216 | 216.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10 | 1 | 40.4 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:55 | Normal | 224.8 | 442.5 | 410.7 | 411.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 215.8 | 216.8 | 1 | 1.2 | 1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 16 | 1 | 40.7 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:00 | Normal | 201 | 440.3 | 459.7 | 383.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 215.8 | 216.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 30 | 1 | 40.9 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:05 | Normal | 203.9 | 453.7 | 414.1 | 377.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216.2 | 217 | 1 | 1.3 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32 | 1 | 41 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:10 | Normal | 197 | 423.4 | 426.8 | 372.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 215.6 | 216.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26 | 1 | 41.2 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:15 | Normal | 209.5 | 443.8 | 471.1 | 379.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.8 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20 | 1 | 41.4 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:20 | Normal | 233.9 | 488.7 | 516.9 | 395.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 215 | 216.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 41.7 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:25 | Normal | 185.6 | 424.9 | 418.9 | 336.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.4 | 216.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6 | 1 | 41.8 | 133498.7 | 13003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:30 | Normal | 213.5 | 432.5 | 468.8 | 170.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 215.2 | 216.6 | 0.9 | 1.2 | 1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4 | 1 | 42 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:35 | Normal | 196.1 | 323.1 | 448.6 | 172.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 214.8 | 216 | 0.9 | 1.2 | 1 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 5 | 1 | 42.1 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:40 | Normal | 223.5 | 253.5 | 456.2 | 176.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 214.8 | 216.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 5 | 1 | 42.4 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:45 | Normal | 179.5 | 294.9 | 444.4 | 171.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 215.4 | 216.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5 | 1 | 42.6 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:50 | Normal | 216.6 | 208.6 | 428.8 | 172.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.2 | 215.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.8 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:55 | Normal | 197 | 213.7 | 476 | 187.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 215.6 | 216.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 43 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:00 | Normal | 201.8 | 185.8 | 363.3 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215 | 216.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 43.2 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:05 | Normal | 197.9 | 206 | 378.1 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216 | 216 | 1 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43.4 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:10 | Normal | 196.4 | 204.1 | 327.5 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215 | 215.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.6 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:15 | Normal | 202.8 | 199.2 | 244.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.2 | 214.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 43.7 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:20 | Normal | 198.8 | 197 | 237.6 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 214 | 214.2 | 1 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 43.7 | 133498.7 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0