## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-20 06:27 | Normal | 200.1 | 466.5 | 199.5 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 29 | 1 | 31.8 | 74881.6 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 06:33 | Normal | 199.6 | 457.7 | 199.8 | 495.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 54 | 1 | 35.7 | 74881.6 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 06:38 | Normal | 199.6 | 520.4 | 264.3 | 505.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 257 | 1 | 37.7 | 74881.6 | 6766 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 06:43 | Normal | 199.8 | 499.7 | 232 | 523 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 224.4 | 223.6 | 224.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 183 | 1 | 39.1 | 74881.6 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 06:48 | Normal | 417.4 | 526.3 | 513.7 | 514.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 223.8 | 223.6 | 225 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 748 | 1 | 37.7 | 74881.7 | 6766 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 06:53 | Normal | 502.7 | 489.1 | 531.9 | 516.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 224.4 | 223 | 224.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 995 | 1 | 38.7 | 74881.7 | 6766 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 06:58 | Normal | 511 | 528.6 | 515.8 | 529.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 224.4 | 223.2 | 225 | 3.1 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1053 | 1 | 35.5 | 74881.8 | 6766 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:03 | Normal | 534.9 | 520 | 524.4 | 532 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 224 | 223.4 | 224.8 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1259 | 1 | 39.6 | 74881.9 | 6766 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:08 | Normal | 523.8 | 519.6 | 488.5 | 517.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 224 | 223 | 224.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 60.01 | 1284 | 1 | 37.3 | 74882 | 6766 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:13 | Normal | 532.5 | 511.7 | 506.9 | 498.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 224 | 223.4 | 224.8 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1339 | 1 | 36.8 | 74882.1 | 6766 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:18 | Normal | 513.7 | 520.7 | 543.5 | 504.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 223.8 | 223.2 | 224.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1527 | 1 | 39.3 | 74882.3 | 6766 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:23 | Normal | 487.6 | 498.6 | 519.7 | 474.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224 | 223.4 | 225 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 736 | 1 | 36.3 | 74882.3 | 6767 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:28 | Normal | 508 | 522.7 | 517.5 | 505.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1327 | 1 | 37.2 | 74882.4 | 6767 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:33 | Normal | 493.9 | 490.7 | 519.9 | 505.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 224 | 223.6 | 224.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1030 | 1 | 38.9 | 74882.5 | 6767 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:38 | Normal | 487.8 | 539.4 | 499.8 | 507.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 225 | 224.4 | 226 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1138 | 1 | 35.2 | 74882.6 | 6767 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:43 | Normal | 525.5 | 519.4 | 523.4 | 515.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1278 | 1 | 39 | 74882.7 | 6767 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:48 | Normal | 534.8 | 517.6 | 513.2 | 506.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 224.8 | 224.8 | 226 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1999 | 1 | 37.2 | 74882.8 | 6767 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:53 | Normal | 520.4 | 507.5 | 534.5 | 522 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 225 | 224.8 | 225.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1690 | 1 | 36.5 | 74883 | 6767 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 07:58 | Normal | 513.7 | 499.6 | 509.7 | 520.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 225.2 | 224.2 | 225.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1545 | 1 | 38.7 | 74883.2 | 6767 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:03 | Normal | 530.4 | 516.9 | 507.9 | 510.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 224.8 | 224.2 | 225.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1693 | 1 | 35.6 | 74883.3 | 6767 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:08 | Normal | 548.8 | 547.7 | 530.1 | 514.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 225.4 | 224.8 | 226.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2785 | 1 | 39.7 | 74883.5 | 6767 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:13 | Normal | 517.7 | 527.5 | 530.8 | 521.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 225.2 | 224.8 | 226 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2873 | 1 | 35.2 | 74883.7 | 6767 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:18 | Normal | 530.5 | 538.4 | 510.1 | 517.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 225 | 224.2 | 225.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2493 | 1 | 39 | 74883.9 | 6767 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:23 | Normal | 518 | 531.8 | 528 | 524.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2 | 225.8 | 225 | 226.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3866 | 1 | 35.2 | 74884.2 | 6768 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:28 | Normal | 545 | 543.8 | 535.9 | 545.4 | 3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6676 | 1 | 38.7 | 74884.6 | 6768 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:33 | Normal | 544 | 538.7 | 545.9 | 539.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 224.6 | 225 | 225.6 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7939 | 1 | 35.5 | 74885.2 | 6768 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:38 | Normal | 509 | 540.7 | 536.1 | 521.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 224 | 223.8 | 225.4 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3732 | 1 | 35.2 | 74885.6 | 6768 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:43 | Normal | 535.2 | 524.7 | 513.8 | 519.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 224.4 | 223.6 | 224.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60 | 59.99 | 60 | 3593 | 1 | 35.1 | 74885.9 | 6768 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:48 | Normal | 525.2 | 518.7 | 530.6 | 521.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 224 | 223 | 224.2 | 9.1 | 9 | 9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3340 | 1 | 35.1 | 74886.2 | 6768 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:53 | Normal | 538.8 | 531.7 | 521.5 | 517.1 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.3 | 223.6 | 224 | 224.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4537 | 1 | 35.2 | 74886.6 | 6768 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 08:58 | Normal | 535.9 | 536.7 | 532.7 | 517.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 223.8 | 222.8 | 224.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3614 | 1 | 35.2 | 74886.9 | 6768 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:03 | Normal | 523.1 | 531.9 | 530.4 | 512.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 223.6 | 223 | 224.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2853 | 1 | 35.2 | 74887.2 | 6768 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:08 | Normal | 518.9 | 520.6 | 534.1 | 531.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 223.6 | 222.8 | 224.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2697 | 1 | 35.2 | 74887.4 | 6768 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:13 | Normal | 515.8 | 528.7 | 523.7 | 517.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 223.4 | 223 | 224.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2836 | 1 | 35.1 | 74887.6 | 6768 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:18 | Normal | 526.6 | 527.5 | 535.7 | 526.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 60 | 60 | 3299 | 1 | 35.1 | 74887.9 | 6768 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:23 | Normal | 534.9 | 535.6 | 530.5 | 534.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 224 | 223.8 | 225.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5607 | 1 | 35.1 | 74888.3 | 6769 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:28 | Normal | 543.9 | 535.6 | 530.4 | 520.6 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.5 | 224 | 223.8 | 225 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4577 | 1 | 35.3 | 74888.7 | 6769 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:33 | Normal | 537.8 | 526.6 | 525.6 | 532.5 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4980 | 1 | 35.4 | 74889.1 | 6769 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:38 | Normal | 530.4 | 526.6 | 540.8 | 527.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 224.2 | 223.4 | 224.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4032 | 1 | 35.6 | 74889.4 | 6769 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:43 | Normal | 542.8 | 530.6 | 527.5 | 519.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4839 | 1 | 35.7 | 74889.8 | 6769 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:48 | Normal | 514.7 | 500.6 | 532.9 | 511.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.3 | 223.8 | 223 | 223.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4134 | 1 | 35.9 | 74890.4 | 6769 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:53 | Normal | 520.7 | 521.6 | 528 | 518.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 224.4 | 223.2 | 224.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4365 | 1 | 36.1 | 74890.9 | 6769 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 09:58 | Normal | 533.3 | 526.8 | 535.8 | 522.7 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6560 | 1 | 36.2 | 74891.3 | 6769 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:03 | Normal | 536.8 | 515.8 | 525.8 | 523.5 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 60 | 60 | 5866 | 1 | 36.4 | 74891.9 | 6769 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:08 | Normal | 522.5 | 535.5 | 535.4 | 518 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 224.4 | 223.4 | 225.6 | 16 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5921 | 1 | 36.4 | 74892.3 | 6769 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:13 | Normal | 512.8 | 512.6 | 546.6 | 515 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 223.6 | 223 | 224.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4303 | 1 | 36.6 | 74892.7 | 6769 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:18 | Normal | 511.5 | 516.7 | 537 | 517.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 224 | 223.4 | 225.2 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.01 | 60.03 | 60 | 4513 | 1 | 36.6 | 74893.1 | 6769 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:23 | Normal | 523.9 | 520.7 | 501.8 | 515.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 223.6 | 223 | 224.2 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4484 | 1 | 36.6 | 74893.5 | 6770 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:28 | Normal | 535.9 | 528.8 | 542.9 | 515.4 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3.2 | 223.8 | 223.4 | 225 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 5786 | 1 | 36.6 | 74893.9 | 6770 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:33 | Normal | 543.9 | 534.7 | 546.3 | 522.4 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.4 | 224.2 | 224 | 224.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6039 | 1 | 36.6 | 74894.4 | 6770 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:38 | Normal | 528.3 | 530.6 | 531.7 | 512 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 224.2 | 223 | 224.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6331 | 1 | 36.7 | 74895 | 6770 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:43 | Normal | 526.7 | 541.7 | 520.8 | 522.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 224.2 | 223.4 | 224 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6183 | 1 | 36.9 | 74895.5 | 6770 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:48 | Normal | 528.1 | 518.6 | 518.5 | 522.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 224.4 | 224 | 224.8 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7212 | 1 | 37 | 74896 | 6770 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:53 | Normal | 527.6 | 533.7 | 521.5 | 520 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4.5 | 225 | 225 | 226.2 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 60 | 60 | 60 | 8406 | 1 | 37.1 | 74896.6 | 6770 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 10:58 | Normal | 540.7 | 529.5 | 533.1 | 527.6 | 5.6 | 6.2 | 6 | 6.4 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12267 | 1 | 37.4 | 74897.4 | 6770 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:03 | Normal | 528.1 | 508.9 | 518.8 | 524.5 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 225 | 225 | 225.2 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 60 | 59.98 | 60 | 11939 | 1 | 35.2 | 74898.5 | 6770 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:08 | Normal | 528.6 | 518.8 | 505.3 | 520.9 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 31.1 | 31 | 31 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12087 | 1 | 35.4 | 74899.6 | 6770 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:13 | Normal | 522 | 511.9 | 513.9 | 517.4 | 5.8 | 6.4 | 6 | 6.5 | 225.8 | 224.8 | 226.2 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12359 | 1 | 35.8 | 74900.6 | 6770 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:18 | Normal | 526.5 | 512.5 | 511.5 | 516.2 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12936 | 1 | 36.2 | 74901.6 | 6770 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:23 | Normal | 509.6 | 511.5 | 504.7 | 502.2 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 7 | 225.6 | 225.4 | 226 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12754 | 1 | 36.6 | 74902.8 | 6771 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:28 | Normal | 516.7 | 524.5 | 535.7 | 532.4 | 7 | 8.3 | 7.7 | 8.5 | 226.4 | 226.2 | 227.8 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14742 | 1 | 36.8 | 74903.7 | 6771 | 3.5 | 3.4 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | 4.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:33 | Normal | 527 | 517 | 497.9 | 528.4 | 8.8 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 226.6 | 227.2 | 228.4 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15607 | 1 | 37.1 | 74904.8 | 6771 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:38 | Normal | 512.9 | 502.6 | 490.8 | 496.3 | 4.5 | 5 | 4.6 | 5.1 | 225.6 | 225.2 | 226.6 | 25.1 | 25 | 24.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9554 | 1 | 37.7 | 74906.1 | 6771 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:43 | Normal | 521.8 | 497.6 | 496.9 | 506.5 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 225.8 | 226 | 226 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7190 | 1 | 37.6 | 74906.7 | 6771 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:48 | Normal | 550 | 570.3 | 532 | 536.6 | 14.5 | 12 | 16.5 | 17.8 | 228.4 | 230 | 230.2 | 78.9 | 78.5 | 78.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 30426 | 1 | 37.7 | 74908.2 | 6771 | 7.7 | 6.3 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 7.7 | 8.8 | 9.3 | 8.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:53 | Normal | 489.7 | 507.5 | 490.9 | 492.4 | 5.5 | 6 | 5.8 | 6.5 | 225.8 | 226.4 | 227.2 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11488 | 1 | 38.8 | 74909.4 | 6771 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 11:58 | Normal | 496.8 | 496.6 | 476.8 | 485.3 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6144 | 1 | 38.7 | 74910.3 | 6771 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:03 | Normal | 499.9 | 497.7 | 516.2 | 496.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.4 | 225.6 | 226.2 | 227 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5821 | 1 | 38.1 | 74910.7 | 6771 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:08 | Normal | 503.1 | 521 | 497.7 | 508.3 | 11.1 | 11.3 | 13.6 | 13.8 | 227.2 | 228 | 229 | 61.5 | 61.4 | 61.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 23586 | 1 | 38.5 | 74912.3 | 6771 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:13 | Normal | 490.2 | 511.2 | 486.5 | 493.1 | 10.6 | 10.8 | 13.3 | 13.8 | 227.6 | 227.6 | 228 | 58.5 | 58.4 | 58.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 22357 | 1 | 39.7 | 74914.2 | 6771 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:18 | Normal | 490.4 | 510.2 | 484.3 | 492.9 | 10.6 | 10.7 | 13.5 | 13.8 | 227.6 | 227.8 | 227.8 | 58.4 | 58.3 | 58.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22306 | 1 | 40 | 74916.1 | 6771 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:23 | Normal | 519.2 | 508.1 | 492.7 | 491.3 | 10.3 | 11.2 | 13.7 | 14.5 | 228.2 | 228.8 | 227.8 | 60.4 | 60.2 | 60.3 | 60 | 60 | 60 | 23112 | 1 | 42 | 74917.8 | 6772 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:28 | Normal | 483.1 | 488.8 | 472 | 502.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 226 | 226.2 | 225.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13422 | 1 | 42.5 | 74919.5 | 6772 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:33 | Normal | 515 | 505.2 | 523.5 | 511.8 | 6 | 6.5 | 7.2 | 8.7 | 226.2 | 226.6 | 227 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11917 | 1 | 42.1 | 74920.3 | 6772 | 3.1 | 3 | 0 | 2.7 | 3 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:38 | Normal | 510.9 | 506.7 | 491.4 | 500 | 13 | 13.3 | 16.8 | 17 | 228.2 | 228.2 | 228.4 | 72.9 | 72.7 | 72.9 | 60 | 60.01 | 60 | 28285 | 1 | 42.3 | 74921.8 | 6772 | 6.3 | 6.2 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:43 | Normal | 492.3 | 501.3 | 483 | 490.6 | 11.3 | 11.5 | 14.6 | 15.1 | 228 | 228 | 227.4 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23162 | 1 | 42.9 | 74923.8 | 6772 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:48 | Normal | 504.2 | 495.1 | 490.1 | 497.7 | 12.1 | 12.4 | 15.9 | 15.9 | 228 | 228 | 228.2 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 26046 | 1 | 42.9 | 74925.2 | 6772 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6 | 0.2 | 8 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:53 | Normal | 501.8 | 505.6 | 489.6 | 500.1 | 10 | 10.1 | 13.7 | 14 | 227.8 | 227.6 | 228.2 | 58.1 | 58 | 58 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22129 | 1 | 43 | 74927.2 | 6772 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 12:58 | Normal | 511.9 | 509.8 | 489.7 | 489.4 | 9.5 | 9.8 | 13.9 | 14.2 | 227.2 | 227.8 | 228.2 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21468 | 1 | 43.1 | 74928.9 | 6772 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:03 | Normal | 539.1 | 519.5 | 521.3 | 541.1 | 7.1 | 10 | 12.8 | 11.5 | 227.4 | 228 | 228 | 52.8 | 52.6 | 52.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12484 | 1 | 43 | 74930.4 | 6772 | 2.6 | 3.6 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 6.2 | 6.8 | 5.2 | 6.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:08 | Normal | 510 | 505.9 | 485.8 | 502.4 | 9.5 | 9.8 | 13.8 | 13.6 | 227.2 | 227.6 | 227.6 | 57 | 56.9 | 57 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 21782 | 1 | 43.1 | 74932.2 | 6772 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:13 | Normal | 486.1 | 483 | 488.1 | 483.6 | 3.5 | 3.1 | 4.1 | 4.8 | 224 | 223.8 | 225 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6332 | 1 | 43 | 74933.6 | 6772 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:18 | Normal | 517.3 | 525.2 | 516.1 | 537 | 9.2 | 9.3 | 13.4 | 12.7 | 227 | 227.2 | 227.6 | 58.6 | 58.5 | 58.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21239 | 1 | 42.7 | 74934.1 | 6772 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:23 | Normal | 507 | 502.7 | 477.1 | 496.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 225 | 224.4 | 224.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3782 | 1 | 42.7 | 74935.5 | 6773 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:28 | Normal | 522.6 | 515.5 | 501 | 509.6 | 8.4 | 9 | 13.1 | 13.4 | 227 | 226.8 | 226.4 | 55 | 54.8 | 54.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 20898 | 1 | 42.9 | 74937.1 | 6773 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:33 | Normal | 517.9 | 510.8 | 495.1 | 501.6 | 7.8 | 8.3 | 12.5 | 12.8 | 227 | 226.4 | 226.4 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19542 | 1 | 43 | 74938.7 | 6773 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:38 | Normal | 509.7 | 519.6 | 495.6 | 499.1 | 7.6 | 7.8 | 12.5 | 12.8 | 226.2 | 226 | 226.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 19227 | 1 | 43 | 74940.3 | 6773 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:43 | Normal | 517.6 | 510.5 | 494.2 | 502.8 | 7.3 | 7.7 | 12.3 | 12.7 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18829 | 1 | 43 | 74941.9 | 6773 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:48 | Normal | 477.9 | 462.9 | 446.1 | 492.6 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 224.6 | 224 | 224.8 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60 | 60 | 7740 | 1 | 43 | 74943.1 | 6773 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:53 | Normal | 527.9 | 514.8 | 519.9 | 511.3 | 7.1 | 7.6 | 9.4 | 13 | 226 | 226.4 | 227 | 47 | 46.9 | 46.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17945 | 1 | 42.7 | 74944.2 | 6773 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 5.1 | 4.2 | 6.7 | 6.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 13:58 | Normal | 517.4 | 515.6 | 504.5 | 505.2 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 12.3 | 226 | 226.4 | 226.4 | 41.4 | 41.3 | 41.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15740 | 1 | 42.6 | 74945.4 | 6773 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 3.7 | 2.9 | 6.1 | 6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:03 | Normal | 526 | 508.8 | 506.9 | 527.5 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 10.3 | 226 | 226.4 | 226.4 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14616 | 1 | 42.5 | 74946.7 | 6773 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3 | 0 | 3.4 | 2.9 | 4.8 | 5.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:08 | Normal | 519.3 | 512.9 | 500.1 | 508.6 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 9.4 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13326 | 1 | 42.4 | 74947.8 | 6773 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 5.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:13 | Normal | 518.2 | 516.9 | 502.4 | 505 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 9 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12788 | 1 | 42.2 | 74948.9 | 6773 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 5.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:18 | Normal | 514.9 | 518 | 507.4 | 502.9 | 5.1 | 5.5 | 6 | 8.8 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 33 | 32.9 | 32.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12483 | 1 | 42.1 | 74949.9 | 6773 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 5.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:23 | Normal | 520.7 | 523.6 | 507.8 | 505.4 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 9.1 | 225.8 | 225.8 | 226 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 12941 | 1 | 42 | 74951 | 6774 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 5.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:28 | Normal | 525.7 | 511.7 | 495.2 | 506.7 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 8.8 | 226 | 225.8 | 226.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 12327 | 1 | 41.9 | 74952.1 | 6774 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 5.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:33 | Normal | 518.6 | 511.8 | 501.1 | 513.7 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 8 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11037 | 1 | 41.8 | 74953 | 6774 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 5.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:38 | Normal | 531 | 514.9 | 506.9 | 504.4 | 3.4 | 4 | 4.9 | 7.3 | 224.4 | 225 | 225.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10741 | 1 | 41.7 | 74953.9 | 6774 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 4.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:43 | Normal | 490.2 | 483.7 | 479 | 511.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3153 | 1 | 41.5 | 74954.6 | 6774 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:48 | Normal | 521.1 | 527 | 497.7 | 528.2 | 3 | 3.7 | 5.1 | 7.3 | 224.8 | 225 | 225.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6302 | 1 | 41.4 | 74955.3 | 6774 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 4.4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:53 | Normal | 525.5 | 525.1 | 514.1 | 524.6 | 3.2 | 3.7 | 5.4 | 7.7 | 225.6 | 225.2 | 226 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9964 | 1 | 41.4 | 74956.2 | 6774 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 4.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 14:58 | Normal | 533 | 526.9 | 505.4 | 516 | 2.5 | 2.9 | 4.8 | 7 | 224.2 | 224.8 | 226 | 23.1 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8623 | 1 | 41.2 | 74956.9 | 6774 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:03 | Normal | 533.2 | 514.9 | 499.8 | 518.3 | 2.1 | 2.6 | 4.6 | 6.7 | 224.4 | 223.6 | 224.8 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8063 | 1 | 41.1 | 74957.6 | 6774 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.4 | 4.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:08 | Normal | 520.8 | 542.5 | 521.9 | 524.5 | 1.5 | 2 | 3.8 | 5.7 | 224.4 | 223.6 | 224.6 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6894 | 1 | 41 | 74958.3 | 6774 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 3.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:13 | Normal | 521.4 | 528.9 | 512.3 | 514.7 | 1.6 | 2 | 4.2 | 6.3 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7118 | 1 | 41 | 74958.9 | 6774 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 4 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:18 | Normal | 523.6 | 514.1 | 523.1 | 515.7 | 1.3 | 1.8 | 3.8 | 6.1 | 223.4 | 222.8 | 223.6 | 18 | 17.9 | 18 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 6642 | 1 | 40.9 | 74959.4 | 6774 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 3.9 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:23 | Normal | 527.1 | 512.1 | 516.1 | 508.2 | 1 | 1.6 | 0.7 | 5.9 | 222.6 | 222.4 | 224 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4842 | 1 | 40.8 | 74959.9 | 6775 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 2 | 3.9 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:28 | Normal | 506.7 | 534.8 | 505.3 | 520.5 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 5.5 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4303 | 1 | 40.7 | 74960.3 | 6775 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 3.5 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:33 | Normal | 542.2 | 525.9 | 464.8 | 510.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 4.2 | 222.2 | 221.2 | 222.8 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3348 | 1 | 40.6 | 74960.6 | 6775 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 3.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:38 | Normal | 517 | 507.7 | 458.2 | 517.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2868 | 1 | 40.4 | 74960.9 | 6775 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3.3 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:43 | Normal | 527.6 | 530.8 | 521.2 | 515.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 222.6 | 221.6 | 223 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2639 | 1 | 40.3 | 74961.1 | 6775 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 3.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:48 | Normal | 534.3 | 521.8 | 497.3 | 521.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 222.2 | 221 | 223 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2480 | 1 | 40.2 | 74961.3 | 6775 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:53 | Normal | 518.7 | 531.4 | 468.8 | 523.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 222 | 220.2 | 222.6 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 2282 | 1 | 40.2 | 74961.5 | 6775 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.9 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 15:58 | Normal | 508.7 | 511.9 | 479.8 | 516.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | 221.6 | 220.4 | 222.6 | 6 | 5.8 | 5.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2157 | 1 | 40.1 | 74961.7 | 6775 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:03 | Normal | 478.9 | 525.8 | 445.1 | 514.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 220.8 | 220.4 | 222 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1982 | 1 | 39.8 | 74961.9 | 6775 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:08 | Normal | 489.1 | 512.8 | 467 | 544.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2 | 221.2 | 220.2 | 222.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1678 | 1 | 39.5 | 74962 | 6775 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:13 | Normal | 454.8 | 506.7 | 482 | 531.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 220.8 | 219.8 | 221.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 1282 | 1 | 39.3 | 74962.1 | 6775 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:18 | Normal | 455.9 | 522.7 | 490.6 | 529.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 220.2 | 219.6 | 221.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1200 | 1 | 39 | 74962.2 | 6775 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:23 | Normal | 461 | 514.8 | 490.9 | 480.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 220.6 | 219.2 | 221.6 | 3.1 | 3.1 | 3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1065 | 1 | 38.6 | 74962.3 | 6776 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:28 | Normal | 481 | 500.8 | 461.8 | 449.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 220.4 | 219.4 | 221.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 952 | 1 | 38.2 | 74962.4 | 6776 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:33 | Normal | 288.7 | 491.4 | 508.7 | 446.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 220 | 218.4 | 220.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 747 | 1 | 37.9 | 74962.5 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:38 | Normal | 215.9 | 502.9 | 434 | 533.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 219.4 | 218.8 | 220.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 387 | 1 | 37.6 | 74962.5 | 6776 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:43 | Normal | 199.7 | 501 | 238.1 | 519.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 218.6 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 251 | 1 | 37.3 | 74962.6 | 6776 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:48 | Normal | 199.6 | 492.8 | 199.4 | 505.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 218.4 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 179 | 1 | 37 | 74962.6 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:53 | Normal | 199.7 | 446.9 | 200.7 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 217.8 | 220.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 117 | 1 | 36.8 | 74962.6 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 16:58 | Normal | 200.3 | 453.3 | 199.8 | 471.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 217 | 219.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 98 | 1 | 36.5 | 74962.6 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 17:03 | Normal | 199.5 | 417.6 | 200 | 448.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 217.2 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 47 | 1 | 36.1 | 74962.6 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 17:08 | Normal | 189.9 | 324.7 | 198.4 | 450.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 216.2 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 3 | 1 | 35.8 | 74962.6 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 17:13 | Normal | 180.8 | 172.6 | 232.2 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215.6 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 35.5 | 74962.6 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 17:18 | Normal | 201.9 | 186.5 | 186 | 424.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 215.8 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 35.1 | 74962.6 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 17:23 | Normal | 193.2 | 191.3 | 208.7 | 449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215.8 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 38.6 | 74962.6 | 6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2026-06-20 17:28 | Normal | 197.7 | 197.7 | 195.2 | 364.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215.2 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 36.2 | 74962.6 | 6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0