## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-22 06:06 | Wait | 488.4 | 487.5 | 488.3 | 487.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 228.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.8 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 138
2026-06-22 06:07 | Wait | 495.5 | 494.6 | 495.5 | 494.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 228.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.5 | 53860.6 | 2917 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 138
2026-06-22 06:08 | Wait | 503.1 | 502.2 | 503.1 | 502.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.2 | 228 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.4 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 138
2026-06-22 06:09 | Wait | 510.5 | 509.6 | 510.4 | 509.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 135
2026-06-22 06:10 | Wait | 518.1 | 517.2 | 518.1 | 517.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226 | 228.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.7 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 135
2026-06-22 06:11 | Wait | 524.4 | 523.4 | 524.3 | 523.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.7 | 53860.6 | 2917 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 135
2026-06-22 06:12 | Normal | 523.5 | 508.6 | 523.3 | 522.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 229 | 228.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 33 | 1 | 20.1 | 53860.6 | 2917 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.065 | 1.75 | 265 | 134
2026-06-22 06:13 | Normal | 516.8 | 542.9 | 506 | 540.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227 | 228.4 | 228.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 20 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.015 | 1.697 | 265 | 134
2026-06-22 06:14 | Normal | 500.6 | 527 | 516.8 | 519.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227 | 229.2 | 228.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 42 | 1 | 20.2 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.136 | 1.724 | 265 | 134
2026-06-22 06:15 | Normal | 534.5 | 537 | 535 | 533.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.8 | 229 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 53 | 1 | 20.2 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0.09 | 1.726 | 265 | 134
2026-06-22 06:16 | Normal | 555.5 | 528.9 | 532.8 | 538.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227 | 229.2 | 229.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 62 | 1 | 20.3 | 53860.6 | 2917 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.024 | 1.579 | 265 | 134
2026-06-22 06:17 | Normal | 548.4 | 513.9 | 530.8 | 535.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 229.6 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 72 | 1 | 20.4 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.154 | 1.74 | 265 | 134
2026-06-22 06:18 | Normal | 531.1 | 519 | 548.2 | 542.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 230 | 229.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 124 | 1 | 20.4 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.187 | 1.672 | 265 | 134
2026-06-22 06:19 | Normal | 554 | 543.1 | 521.7 | 517.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 227.4 | 229.4 | 228.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 239 | 1 | 20.5 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.387 | 1.791 | 265 | 134
2026-06-22 06:20 | Normal | 526.5 | 542.8 | 534.8 | 540.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 227.6 | 229.2 | 228.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 317 | 1 | 20.6 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.565 | 1.771 | 265 | 134
2026-06-22 06:21 | Normal | 527.6 | 511.8 | 535.9 | 509.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227 | 230.2 | 228.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 469 | 1 | 20.7 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.656 | 1.703 | 265 | 134
2026-06-22 06:22 | Normal | 536.7 | 513.8 | 541.9 | 560.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228 | 229.4 | 229.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 463 | 1 | 20.7 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.611 | 1.669 | 265 | 134
2026-06-22 06:23 | Normal | 484.7 | 539 | 535.8 | 548.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 229.2 | 229.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 508 | 1 | 20.8 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.687 | 1.68 | 265 | 134
2026-06-22 06:24 | Normal | 520.6 | 523.8 | 528.6 | 518.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 227.6 | 229.6 | 229.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 545 | 1 | 20.9 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.693 | 1.624 | 265 | 134
2026-06-22 06:25 | Normal | 488.5 | 502.2 | 534.7 | 515.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.6 | 229.6 | 230.2 | 2.6 | 2.9 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 600 | 1 | 20.9 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.758 | 1.66 | 265 | 134
2026-06-22 06:26 | Normal | 527.5 | 543.8 | 526.7 | 526.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 227.8 | 229.8 | 230 | 2 | 2 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 636 | 1 | 21 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0.777 | 1.674 | 265 | 134
2026-06-22 06:27 | Normal | 531.7 | 539 | 542.9 | 538.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 227.4 | 229.2 | 229.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 647 | 1 | 21 | 53860.6 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.767 | 1.652 | 265 | 134
2026-06-22 06:28 | Normal | 511.4 | 515.9 | 547.4 | 534.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.2 | 229.8 | 229.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 700 | 1 | 21.1 | 53860.7 | 2917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.823 | 1.749 | 265 | 134
2026-06-22 06:29 | Normal | 520 | 523.9 | 545.7 | 556.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.2 | 229.4 | 230 | 2.1 | 2 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 688 | 1 | 21.1 | 53860.7 | 2918 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.784 | 1.713 | 265 | 134
2026-06-22 06:30 | Normal | 524.2 | 541 | 539.8 | 531.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 228 | 229.4 | 230.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 735 | 1 | 21.2 | 53860.7 | 2918 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.83 | 1.739 | 265 | 134
2026-06-22 06:31 | Normal | 526.5 | 527.9 | 538.6 | 520.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 228.4 | 229.8 | 228.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 775 | 1 | 21.2 | 53860.7 | 2918 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.82 | 1.653 | 265 | 134
2026-06-22 06:32 | Normal | 540.8 | 518.5 | 553.8 | 531.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 228.4 | 229.6 | 229.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 865 | 1 | 21.3 | 53860.7 | 2918 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.827 | 1.775 | 265 | 134
2026-06-22 06:33 | Normal | 532.9 | 531.2 | 477.9 | 537.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 228 | 230.4 | 229.4 | 3 | 3.2 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1001 | 1 | 21.4 | 53860.7 | 2918 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0.852 | 1.631 | 265 | 134
2026-06-22 06:34 | Normal | 538.7 | 539.1 | 538.8 | 517.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 228.4 | 229.6 | 229.8 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1163 | 1 | 21.5 | 53860.7 | 2918 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0.891 | 1.559 | 265 | 134
2026-06-22 06:35 | Normal | 550.8 | 548.7 | 540.3 | 534.5 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 228.2 | 229.4 | 230.4 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 60 | 60 | 60 | 1545 | 1 | 21.5 | 53860.8 | 2918 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0.92 | 1.743 | 265 | 134
2026-06-22 06:36 | Normal | 569.8 | 551.2 | 548.5 | 539.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 228 | 229.6 | 229.6 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1925 | 1 | 21.6 | 53860.8 | 2918 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.928 | 1.55 | 265 | 134
2026-06-22 06:37 | Normal | 566.6 | 540.9 | 561 | 555 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 228 | 229.4 | 229.8 | 6 | 6.1 | 6.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2142 | 1 | 21.6 | 53860.8 | 2918 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.931 | 1.816 | 265 | 134
2026-06-22 06:38 | Normal | 538.8 | 546 | 556.1 | 546 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 228.2 | 230 | 229.6 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2208 | 1 | 21.7 | 53860.9 | 2918 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.936 | 1.663 | 265 | 134
2026-06-22 06:39 | Normal | 546.5 | 547.9 | 529.8 | 562.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 228.2 | 230.4 | 229.8 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2205 | 1 | 21.7 | 53860.9 | 2918 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.932 | 1.637 | 265 | 134
2026-06-22 06:40 | Normal | 560.4 | 545.9 | 551.8 | 560.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 228.4 | 229.8 | 230.4 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2212 | 1 | 21.8 | 53860.9 | 2918 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.936 | 1.741 | 265 | 134
2026-06-22 06:41 | Normal | 564.8 | 539.9 | 550.9 | 550.9 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 228.8 | 230 | 230 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2183 | 1 | 21.9 | 53861 | 2918 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.935 | 1.7 | 265 | 134
2026-06-22 06:42 | Normal | 561.8 | 550 | 549.6 | 513 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 228.8 | 230.6 | 230 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2093 | 1 | 22 | 53861 | 2918 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.931 | 1.452 | 265 | 134
2026-06-22 06:43 | Normal | 561.9 | 517 | 550.8 | 547.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 228.6 | 230.6 | 230 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2137 | 1 | 22 | 53861 | 2918 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.933 | 1.69 | 265 | 134
2026-06-22 06:44 | Normal | 564.7 | 550 | 545.8 | 559.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 228 | 230.8 | 230.8 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2188 | 1 | 22 | 53861.1 | 2918 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.932 | 1.67 | 265 | 134
2026-06-22 06:45 | Normal | 584.9 | 537.1 | 538 | 545 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 229 | 230.6 | 230.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2336 | 1 | 22.1 | 53861.1 | 2918 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.941 | 1.691 | 265 | 134
2026-06-22 06:46 | Normal | 565.8 | 551.9 | 553.6 | 543.7 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.6 | 229 | 230.6 | 230.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2545 | 1 | 22.2 | 53861.2 | 2918 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.941 | 1.799 | 265 | 134
2026-06-22 06:47 | Normal | 574.4 | 546.7 | 537.8 | 551.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 229.2 | 231 | 230.4 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2666 | 1 | 22.3 | 53861.2 | 2918 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0.944 | 1.736 | 265 | 134
2026-06-22 06:48 | Normal | 570.6 | 541.9 | 536.6 | 548.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 228.4 | 230.8 | 230.4 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2670 | 1 | 22.3 | 53861.2 | 2918 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0.94 | 1.689 | 265 | 134
2026-06-22 06:49 | Normal | 566.2 | 548.6 | 551.8 | 547.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.6 | 228.8 | 231 | 230.6 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2589 | 1 | 22.4 | 53861.3 | 2918 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.942 | 1.67 | 265 | 134
2026-06-22 06:50 | Normal | 569.6 | 539.8 | 552.2 | 549.2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 228.6 | 230.4 | 230.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 60 | 60.02 | 60 | 2662 | 1 | 22.5 | 53861.3 | 2918 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.944 | 1.589 | 265 | 134
2026-06-22 06:51 | Normal | 567.7 | 541.1 | 548.7 | 555.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 229 | 231.4 | 230.4 | 8 | 8 | 8.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2752 | 1 | 22.5 | 53861.4 | 2918 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0.946 | 1.644 | 265 | 134
2026-06-22 06:52 | Normal | 580.5 | 544.8 | 549.7 | 519.7 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2 | 229.8 | 231.8 | 230.8 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2910 | 1 | 22.6 | 53861.4 | 2918 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0.945 | 1.696 | 265 | 134
2026-06-22 06:53 | Normal | 578.6 | 538 | 557.3 | 546.2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 229.6 | 231.6 | 231 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3073 | 1 | 22.6 | 53861.5 | 2918 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0.946 | 1.691 | 265 | 134
2026-06-22 06:54 | Normal | 575.5 | 555.8 | 524.8 | 552 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 229.6 | 231 | 231.6 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3190 | 1 | 22.7 | 53861.5 | 2918 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.947 | 1.694 | 265 | 134
2026-06-22 06:55 | Normal | 579.6 | 555.9 | 562.6 | 546.7 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 229.4 | 231.4 | 231 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3383 | 1 | 22.8 | 53861.6 | 2918 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0.948 | 1.57 | 265 | 134
2026-06-22 06:56 | Normal | 561.1 | 552.1 | 545.8 | 565.8 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2 | 229.4 | 230.8 | 230.8 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3412 | 1 | 22.7 | 53861.6 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.945 | 1.596 | 265 | 134
2026-06-22 06:57 | Normal | 561.6 | 557 | 553 | 556.9 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2.4 | 229.8 | 231.4 | 230.6 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3741 | 1 | 22.9 | 53861.7 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.946 | 1.707 | 265 | 134
2026-06-22 06:58 | Normal | 580.6 | 550.9 | 545.5 | 562.4 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.4 | 229.4 | 231.4 | 230.8 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3753 | 1 | 22.9 | 53861.8 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.947 | 1.679 | 265 | 134
2026-06-22 06:59 | Normal | 568.3 | 549.1 | 560.9 | 545.3 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.2 | 229.6 | 231.2 | 231.2 | 9.7 | 8.6 | 9.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3556 | 1 | 23 | 53861.8 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.945 | 1.585 | 265 | 134
2026-06-22 07:00 | Normal | 568.5 | 557.8 | 534.6 | 553.5 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.1 | 229.8 | 231.8 | 230.4 | 9.7 | 9.8 | 10 | 60 | 60.01 | 60 | 3520 | 1 | 23 | 53861.9 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.946 | 1.544 | 265 | 134
2026-06-22 07:01 | Normal | 565.1 | 540 | 553.7 | 550.5 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 229.4 | 231.4 | 231 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3359 | 1 | 23 | 53861.9 | 2918 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.945 | 1.632 | 265 | 134
2026-06-22 07:02 | Normal | 547.9 | 565 | 552.3 | 551.3 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 229.8 | 230.8 | 230.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3339 | 1 | 23.1 | 53862 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0.946 | 1.715 | 265 | 134
2026-06-22 07:03 | Normal | 534.8 | 554.3 | 546.8 | 558.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 229.8 | 231.2 | 230.8 | 9.2 | 9 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3352 | 1 | 23.1 | 53862.1 | 2918 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.948 | 1.681 | 265 | 134
2026-06-22 07:04 | Normal | 564.1 | 561.1 | 559 | 569.2 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 229.2 | 231 | 231.2 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3903 | 1 | 23 | 53862.1 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0.948 | 1.51 | 265 | 134
2026-06-22 07:05 | Normal | 578.6 | 554.9 | 543 | 548.9 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 229.6 | 231.2 | 230.6 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3602 | 1 | 23 | 53862.2 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.945 | 1.669 | 265 | 134
2026-06-22 07:06 | Normal | 571.3 | 560.7 | 531.9 | 555.9 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 230 | 231.4 | 230.8 | 10.7 | 10.7 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3568 | 1 | 23.1 | 53862.2 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.946 | 1.577 | 265 | 134
2026-06-22 07:07 | Normal | 569.2 | 563.8 | 538.4 | 547.4 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 229.2 | 230.8 | 230.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3447 | 1 | 23 | 53862.3 | 2918 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0.945 | 1.676 | 265 | 134
2026-06-22 07:08 | Normal | 564.4 | 545.1 | 565.1 | 559 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 229.6 | 231.6 | 231.4 | 9.8 | 9.8 | 10 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3435 | 1 | 23.1 | 53862.4 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0.947 | 1.535 | 265 | 134
2026-06-22 07:09 | Normal | 562.5 | 558.9 | 542.6 | 547.6 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 229.8 | 230.6 | 230.8 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3302 | 1 | 23 | 53862.4 | 2918 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.946 | 1.615 | 265 | 134
2026-06-22 07:10 | Normal | 563.3 | 551.7 | 542.6 | 549.6 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 229.6 | 231 | 231.6 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3545 | 1 | 23.1 | 53862.5 | 2918 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.945 | 1.656 | 265 | 134
2026-06-22 07:11 | Normal | 551.6 | 558.8 | 534.5 | 556.5 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 229.2 | 230.4 | 231.2 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3849 | 1 | 23.4 | 53862.5 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59 | 0.945 | 1.761 | 265 | 134
2026-06-22 07:12 | Normal | 580.5 | 552.8 | 550.8 | 555.8 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 2.9 | 229.4 | 231.2 | 231.2 | 14 | 13.8 | 14.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4904 | 1 | 23.6 | 53862.6 | 2918 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.95 | 1.592 | 265 | 134
2026-06-22 07:13 | Normal | 555.6 | 562.8 | 533.6 | 558 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3865 | 1 | 23.7 | 53862.7 | 2918 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.948 | 1.629 | 265 | 134
2026-06-22 07:14 | Normal | 567.8 | 555.2 | 568.4 | 574.1 | 2.8 | 3.6 | 2 | 2.7 | 229 | 231.4 | 230.6 | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5056 | 1 | 23.8 | 53862.8 | 2918 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.949 | 1.55 | 265 | 134
2026-06-22 07:15 | Normal | 564.5 | 545.9 | 544.8 | 547.8 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.3 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3647 | 1 | 23.8 | 53862.8 | 2918 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.947 | 1.64 | 265 | 134
2026-06-22 07:16 | Normal | 571.4 | 557.7 | 561.5 | 560.4 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 229.8 | 230.6 | 230.8 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4299 | 1 | 23.9 | 53862.9 | 2918 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.948 | 1.61 | 265 | 134
2026-06-22 07:17 | Normal | 570.8 | 550.9 | 587.8 | 570.8 | 3.5 | 4.3 | 2.6 | 3.6 | 230.6 | 231.8 | 231.6 | 17.6 | 17.6 | 18 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5837 | 1 | 23.9 | 53863 | 2918 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0.952 | 1.6 | 265 | 134
2026-06-22 07:18 | Normal | 563.7 | 561 | 569.9 | 554.8 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 229.8 | 231.6 | 231.6 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5830 | 1 | 24 | 53863.1 | 2918 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0.951 | 1.613 | 265 | 134
2026-06-22 07:19 | Normal | 571.1 | 556.2 | 556.9 | 562.9 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 230.2 | 231.2 | 231 | 18.9 | 18.7 | 19.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7289 | 1 | 24.1 | 53863.2 | 2918 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 59 | 0.952 | 1.629 | 265 | 134
2026-06-22 07:20 | Normal | 587.4 | 588 | 563 | 571.9 | 4.6 | 5.5 | 3.7 | 4.8 | 230.2 | 231 | 231.8 | 24.4 | 24.3 | 24.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8309 | 1 | 24.1 | 53863.3 | 2918 | 1 | 1.6 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1 | 59 | 0.953 | 1.626 | 265 | 134
2026-06-22 07:22 | Normal | 578.4 | 550.9 | 571.1 | 551.1 | 4.3 | 5.9 | 3 | 4.5 | 230 | 231.4 | 231.4 | 22.3 | 22.1 | 22.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8529 | 1 | 24.3 | 53863.6 | 2918 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0.953 | 1.472 | 265 | 134
2026-06-22 07:23 | Normal | 562.5 | 564.6 | 573 | 566.2 | 4.1 | 5.7 | 2.9 | 4.3 | 229.8 | 231.4 | 231.2 | 21.5 | 21.5 | 21.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8281 | 1 | 24.5 | 53863.8 | 2918 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59 | 0.953 | 1.45 | 265 | 134
2026-06-22 07:24 | Normal | 566.7 | 567.2 | 562.7 | 563.7 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 3.5 | 229.6 | 231.2 | 231.2 | 17.5 | 17.4 | 17.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7816 | 1 | 24.5 | 53863.9 | 2918 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59 | 0.952 | 1.648 | 265 | 134
2026-06-22 07:25 | Normal | 560.7 | 557.1 | 578.9 | 554.9 | 3.3 | 4 | 2.6 | 3.3 | 229.2 | 231 | 230.6 | 16 | 16 | 16.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5884 | 1 | 24.6 | 53864 | 2918 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0.951 | 1.558 | 265 | 134
2026-06-22 07:26 | Normal | 569.6 | 543 | 552.5 | 548.5 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 228.6 | 231 | 231.2 | 13.6 | 13.5 | 13.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5238 | 1 | 24.6 | 53864.1 | 2918 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0.95 | 1.57 | 265 | 134
2026-06-22 07:27 | Normal | 556.8 | 551.9 | 562.3 | 556.3 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 3 | 229.2 | 230.6 | 230.2 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5380 | 1 | 24.7 | 53864.2 | 2918 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0.951 | 1.602 | 265 | 134
2026-06-22 07:29 | Normal | 543.4 | 561.7 | 545 | 568 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 229 | 230.4 | 230.2 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7496 | 1 | 24.8 | 53864.3 | 2918 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59 | 0.952 | 1.603 | 265 | 134
2026-06-22 07:30 | Normal | 553.9 | 558.1 | 557.5 | 539.6 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 228.6 | 230.4 | 230.4 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4538 | 1 | 24.8 | 53864.4 | 2919 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0.95 | 1.612 | 265 | 134
2026-06-22 07:30 | Normal | 563.3 | 554.7 | 540.4 | 535.3 | 2.6 | 3.3 | 2 | 2.7 | 228 | 230.2 | 229.8 | 13.3 | 12.9 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3634 | 1 | 24.9 | 53864.4 | 2919 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0.949 | 1.647 | 265 | 134
2026-06-22 07:32 | Normal | 537.7 | 531.9 | 542.7 | 538.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2479 | 1 | 24.9 | 53864.5 | 2919 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.941 | 1.654 | 265 | 134
2026-06-22 07:33 | Normal | 541.7 | 554.8 | 522 | 523.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 228.8 | 230.4 | 229.6 | 5 | 5 | 5.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1830 | 1 | 25 | 53864.5 | 2919 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.923 | 1.674 | 265 | 134
2026-06-22 07:34 | Normal | 530.6 | 526.8 | 536.8 | 541.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 228.2 | 230.2 | 229.8 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1917 | 1 | 24.9 | 53864.5 | 2919 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.927 | 1.554 | 265 | 134
2026-06-22 07:35 | Normal | 537.7 | 525.3 | 534.7 | 530.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 228.6 | 230.4 | 229.8 | 5.6 | 5.7 | 6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1960 | 1 | 24.9 | 53864.6 | 2919 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.928 | 1.786 | 265 | 134
2026-06-22 07:36 | Normal | 540.1 | 535 | 544.4 | 520.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 228.6 | 230.4 | 229.6 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2040 | 1 | 25 | 53864.6 | 2919 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.931 | 1.567 | 265 | 134
2026-06-22 07:36 | Normal | 534.5 | 550.8 | 539.7 | 546.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 228.4 | 230.2 | 229.8 | 5.6 | 5.7 | 6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2051 | 1 | 24.9 | 53864.6 | 2919 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.938 | 1.721 | 265 | 134
2026-06-22 07:38 | Normal | 541.8 | 544.2 | 558.9 | 546.1 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 228.2 | 229.8 | 230 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2223 | 1 | 24.9 | 53864.7 | 2919 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.935 | 1.779 | 265 | 134
2026-06-22 07:39 | Normal | 545.4 | 534.1 | 540.6 | 537.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 228 | 230.2 | 230.2 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2282 | 1 | 25 | 53864.7 | 2919 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.937 | 1.668 | 265 | 134
2026-06-22 07:40 | Normal | 560.6 | 537 | 546.6 | 530.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 228.6 | 230.6 | 230.2 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2201 | 1 | 25 | 53864.8 | 2919 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.935 | 1.649 | 265 | 134
2026-06-22 07:41 | Normal | 528.7 | 519.9 | 536.9 | 542.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 228.2 | 230.2 | 229.6 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2039 | 1 | 25 | 53864.8 | 2919 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.933 | 1.603 | 265 | 134
2026-06-22 07:46 | Normal | 543.5 | 556.2 | 535.1 | 525.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 228.2 | 230 | 229.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1744 | 1 | 25 | 53865 | 2919 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 07:50 | Normal | 517.7 | 535.3 | 535 | 551.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 228.6 | 230.2 | 230.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2844 | 1 | 25 | 53865.2 | 2919 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 07:56 | Normal | 497.7 | 573.1 | 467.6 | 577.5 | 7 | 7.1 | 4.9 | 5.2 | 230.8 | 231.4 | 231.6 | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11291 | 1 | 25.1 | 53865.7 | 2919 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:01 | Normal | 541.5 | 547.7 | 541.1 | 541.8 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 229.6 | 231 | 230.6 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 60 | 60 | 60 | 3080 | 1 | 25.4 | 53866.1 | 2919 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:06 | Normal | 541.7 | 541 | 530.9 | 534.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3257 | 1 | 25.5 | 53866.4 | 2919 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:10 | Normal | 558.6 | 551.8 | 555 | 546 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.3 | 229.4 | 231 | 230.4 | 15.3 | 15.4 | 15.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5419 | 1 | 25.6 | 53866.7 | 2919 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:16 | Normal | 552.8 | 550.2 | 552.2 | 558.3 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.7 | 229.6 | 230.8 | 230 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6447 | 1 | 25.8 | 53867.2 | 2919 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:20 | Normal | 556.9 | 549.2 | 557 | 549.8 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.1 | 229.4 | 230.6 | 231 | 22.7 | 22.5 | 22.9 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 7315 | 1 | 26 | 53867.7 | 2919 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:26 | Normal | 531.7 | 546.9 | 521.5 | 540.5 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 229.4 | 230.8 | 230 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2951 | 1 | 26.3 | 53868.2 | 2919 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:30 | Normal | 538.9 | 538.3 | 533 | 526 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 230 | 230.8 | 231 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2999 | 1 | 26.2 | 53868.5 | 2920 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:36 | Normal | 569.7 | 562.5 | 548.9 | 561.4 | 10.3 | 10.5 | 8.4 | 9 | 231.6 | 232.8 | 232.8 | 49.5 | 49.3 | 49.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19562 | 1 | 27.1 | 53869.6 | 2920 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:41 | Normal | 559.9 | 558 | 550.8 | 563.7 | 11.1 | 11.3 | 9 | 9.6 | 231.8 | 233 | 233.2 | 52.8 | 52.5 | 52.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 20723 | 1 | 29.2 | 53871.4 | 2920 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:46 | Normal | 535.9 | 542.1 | 538.7 | 536 | 11.3 | 11.2 | 9.5 | 9.7 | 232.8 | 232.4 | 233.2 | 53.1 | 52.9 | 53 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17001 | 1 | 30.6 | 53872.6 | 2920 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:51 | Normal | 561.5 | 562.7 | 554.7 | 568.6 | 13.1 | 13.2 | 11.3 | 11.9 | 232.6 | 233.4 | 232.8 | 64 | 63.7 | 63.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 24977 | 1 | 31.1 | 53874 | 2920 | 4 | 4 | 4.1 | 0.7 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 08:55 | Normal | 534.2 | 546.6 | 575.4 | 544.7 | 8.9 | 10.5 | 6.5 | 9.3 | 230.2 | 231.6 | 231.6 | 38.3 | 38.1 | 38.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22873 | 1 | 33.1 | 53876.2 | 2920 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:00 | Normal | 551.8 | 530.2 | 540.3 | 551.3 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 230.4 | 231.4 | 231.8 | 22 | 21.9 | 22.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8120 | 1 | 34.4 | 53878.3 | 2920 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:06 | Normal | 533.6 | 541.8 | 532.7 | 553.5 | 12.1 | 11.1 | 10.8 | 9.8 | 231.6 | 231.8 | 231.8 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 18096 | 1 | 33.5 | 53879.2 | 2920 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:11 | Normal | 555.2 | 519.3 | 504.8 | 539.7 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 230 | 230.8 | 231.4 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9961 | 1 | 32.7 | 53880.1 | 2920 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:16 | Normal | 529.5 | 551.9 | 542.6 | 556.6 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5.1 | 230.6 | 231 | 231.4 | 25.6 | 25.5 | 25.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9489 | 1 | 32.3 | 53881.2 | 2920 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:21 | Normal | 558.9 | 561.1 | 550.2 | 569.2 | 14.5 | 14.3 | 13 | 13.2 | 231.4 | 232.6 | 233 | 71.2 | 70.6 | 70.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27819 | 1 | 32.5 | 53882.8 | 2920 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:26 | Normal | 554.8 | 552 | 551.8 | 564.8 | 15.5 | 15.6 | 13.6 | 14.1 | 232.8 | 231.8 | 233.2 | 75.4 | 74.8 | 75.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 29970 | 1 | 33.5 | 53884.9 | 2920 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:31 | Normal | 554.4 | 547.7 | 549.8 | 560.7 | 14.9 | 15 | 13.3 | 13.7 | 233.4 | 232 | 233.8 | 72.3 | 71.8 | 71.8 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 28726 | 1 | 34.2 | 53887.1 | 2921 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 4.2 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:36 | Normal | 544.6 | 533.9 | 533 | 537 | 5.1 | 5.6 | 4.7 | 5 | 231.6 | 232.8 | 232.6 | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9445 | 1 | 34.1 | 53888.4 | 2921 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:41 | Normal | 551.2 | 542.5 | 552 | 560.9 | 15.5 | 15.6 | 14.2 | 14.3 | 233 | 232.8 | 233.4 | 75.1 | 74.9 | 74.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 28968 | 1 | 34.3 | 53890.4 | 2921 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:46 | Normal | 549 | 538.5 | 547.4 | 561.4 | 15 | 15.3 | 13.9 | 14 | 232.8 | 232 | 233 | 73.3 | 73.1 | 73 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28955 | 1 | 35.3 | 53892.8 | 2921 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:51 | Normal | 543.5 | 546.8 | 541.3 | 562.3 | 15.4 | 15.4 | 14.1 | 14.3 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 74.1 | 73.9 | 73.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 29392 | 1 | 36 | 53895.3 | 2921 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 09:56 | Normal | 538.8 | 544 | 556.2 | 552.7 | 12 | 11.8 | 10.3 | 11.3 | 232.6 | 232.6 | 232 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30633 | 1 | 36.8 | 53897.8 | 2921 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:01 | Normal | 542.7 | 546.7 | 535.7 | 539.9 | 14.8 | 14.8 | 13.8 | 13.8 | 233.8 | 233 | 233.4 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28053 | 1 | 37.1 | 53900 | 2921 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0.6 | 4.3 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:06 | Normal | 540.3 | 543.6 | 529 | 551 | 15.1 | 15 | 14.3 | 14.4 | 232.6 | 232.8 | 232.8 | 72.5 | 72.2 | 72.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 27937 | 1 | 37.4 | 53902.3 | 2921 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:11 | Normal | 540.6 | 537.9 | 542.8 | 553.5 | 15.9 | 16.1 | 14.8 | 15.1 | 233.4 | 233 | 234.2 | 77.3 | 77 | 76.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 30744 | 1 | 37.5 | 53904.5 | 2921 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:16 | Normal | 538.6 | 534.8 | 543.6 | 554.7 | 15.9 | 16 | 15.1 | 15.3 | 233.4 | 232.6 | 233.8 | 77.9 | 77.5 | 77.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 30723 | 1 | 38 | 53907.1 | 2921 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.6 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:21 | Normal | 541.6 | 544 | 537.1 | 555.2 | 16 | 15.9 | 15.3 | 15.3 | 232.8 | 232.2 | 233 | 78.1 | 77.6 | 77.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 30795 | 1 | 38.4 | 53909.6 | 2921 | 5 | 5 | 5.1 | 0.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:26 | Normal | 539.1 | 547.2 | 562.7 | 552 | 9.7 | 10.8 | 8.8 | 10 | 231 | 232 | 231.6 | 45.5 | 46.3 | 45.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25435 | 1 | 38.5 | 53911.8 | 2921 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 0.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:31 | Normal | 525.5 | 519.1 | 534.8 | 537.7 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 231 | 231.2 | 232 | 18.1 | 18 | 18 | 60 | 60.03 | 60.02 | 6438 | 1 | 38.5 | 53914 | 2922 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:36 | Normal | 541.9 | 545.6 | 538.8 | 563.9 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 17.3 | 232.6 | 232.8 | 234 | 90.6 | 90.3 | 90.3 | 60 | 60.01 | 60 | 30013 | 1 | 38 | 53915.9 | 2922 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.8 | 5 | 5.2 | 5.3 | 1 | 5.6 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:41 | Normal | 536.2 | 547.9 | 540.5 | 558.8 | 17.4 | 16.6 | 16 | 15.2 | 232.6 | 232.4 | 231.4 | 68.6 | 68.6 | 68.3 | 60 | 59.96 | 60 | 34511 | 1 | 38.8 | 53918.5 | 2922 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:46 | Normal | 532.7 | 531.7 | 533.3 | 546.8 | 17.8 | 18 | 17.6 | 17.7 | 232.6 | 232.8 | 232.4 | 88.1 | 88 | 87.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 34747 | 1 | 39.2 | 53921 | 2922 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:51 | Normal | 529.6 | 538.7 | 528.9 | 541.7 | 17.7 | 13.4 | 17.7 | 12.8 | 230.8 | 230.2 | 230.4 | 62.9 | 62.5 | 62.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 39455 | 1 | 39.7 | 53923.4 | 2922 | 5.9 | 4.5 | 5.8 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 5.8 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 10:56 | Normal | 538.9 | 509.3 | 548.5 | 556.3 | 11 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 228.8 | 229.8 | 230 | 52.2 | 51.8 | 52 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 24704 | 1 | 38.5 | 53924.6 | 2922 | 3.2 | 3 | 3.1 | 1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:01 | Normal | 539.7 | 537.1 | 549.8 | 553.8 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13153 | 1 | 37.2 | 53925.9 | 2922 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:06 | Normal | 554.5 | 538.5 | 542.4 | 550.1 | 13.3 | 16.8 | 12 | 14.6 | 231.4 | 231 | 231 | 64.3 | 63.9 | 64.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 36859 | 1 | 36.7 | 53927.4 | 2922 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0 | 3.7 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:11 | Normal | 531.7 | 541 | 551 | 539 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 27 | 26.9 | 27.2 | 59.99 | 60 | 60 | 10405 | 1 | 35.8 | 53928.2 | 2922 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:16 | Normal | 535.4 | 532.7 | 530.3 | 538.4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 227.2 | 228.6 | 228 | 19.1 | 19 | 19.4 | 60 | 59.99 | 60 | 6610 | 1 | 34.7 | 53928.9 | 2922 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:21 | Normal | 552.5 | 553.7 | 548.9 | 551.9 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 226 | 227.8 | 228.2 | 21.6 | 21.7 | 22 | 60 | 60 | 60 | 8403 | 1 | 33.8 | 53929.6 | 2922 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:26 | Normal | 546.7 | 561.1 | 556.4 | 565.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 227.4 | 229.2 | 228.8 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8146 | 1 | 32.8 | 53930.2 | 2922 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:31 | Normal | 554.6 | 565 | 559.8 | 564.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 226.6 | 228.2 | 227.2 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6257 | 1 | 32.1 | 53930.8 | 2923 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:36 | Normal | 563.4 | 560.2 | 546 | 557.1 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 228 | 228.4 | 228.6 | 18.7 | 18.7 | 19 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6461 | 1 | 31.6 | 53931.4 | 2923 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:41 | Normal | 599.8 | 559.8 | 578.8 | 563.4 | 6.4 | 8 | 7 | 8.1 | 230.8 | 232 | 232 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25772 | 1 | 33 | 53933.6 | 2923 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:46 | Normal | 549.7 | 557.8 | 563.8 | 583.9 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 230.2 | 231.2 | 231 | 21.9 | 22 | 22.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9166 | 1 | 34.2 | 53935.6 | 2923 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:51 | Normal | 560.4 | 568.1 | 559 | 588 | 9.1 | 11.4 | 8.8 | 11 | 232.4 | 233 | 232.6 | 49 | 49 | 49.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 37999 | 1 | 34.6 | 53937.5 | 2923 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.2 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 11:56 | Normal | 561.9 | 574.2 | 556.9 | 569.9 | 21.3 | 20.8 | 22.8 | 22.9 | 232 | 232.2 | 233 | 115.4 | 115.2 | 114.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20808 | 1 | 35.2 | 53939.8 | 2923 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.3 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:01 | Normal | 541.6 | 543.9 | 541.9 | 556.8 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.8 | 228.8 | 229.6 | 230 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9844 | 1 | 34.9 | 53941.1 | 2923 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:06 | Normal | 565 | 545.3 | 568.2 | 562.1 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 20.8 | 231 | 230.6 | 230.6 | 109.8 | 109.4 | 109.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 47128 | 1 | 35.3 | 53943.3 | 2923 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:11 | Normal | 544.8 | 543.4 | 545.3 | 551.4 | 20.3 | 20.4 | 21.3 | 21.5 | 232.6 | 233.2 | 234.6 | 105.2 | 104.5 | 104.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 41640 | 1 | 38 | 53946.8 | 2923 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0.6 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:16 | Normal | 549 | 546.5 | 554.6 | 552.5 | 19 | 18.9 | 20 | 20.6 | 233 | 231.2 | 232.8 | 101.5 | 101.1 | 100.8 | 59.99 | 60 | 60 | 39302 | 1 | 38.8 | 53949.1 | 2923 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 5.9 | 6 | 6 | 0.3 | 6.4 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:21 | Normal | 543 | 548.4 | 550.9 | 547.9 | 20.6 | 20.3 | 21.5 | 22.3 | 233.6 | 232.2 | 234 | 107.6 | 107 | 106.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 24034 | 1 | 39.7 | 53952 | 2923 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 7 | 7 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:26 | Normal | 516.8 | 525 | 532.7 | 535.8 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 228.4 | 229.2 | 230.2 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9886 | 1 | 40.2 | 53954.6 | 2923 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:31 | Normal | 518.4 | 531.7 | 547.8 | 536.6 | 9.6 | 9.5 | 9 | 10 | 228.6 | 229.6 | 230.4 | 47 | 46.9 | 47.2 | 60.01 | 60 | 60 | 21518 | 1 | 40.8 | 53957.5 | 2924 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:36 | Normal | 552.7 | 525.5 | 571.6 | 568.4 | 22.5 | 22.3 | 22.4 | 23.7 | 230.8 | 230.2 | 232.2 | 117.9 | 117.3 | 117.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 29571 | 1 | 39.6 | 53959 | 2924 | 7 | 7 | 7.2 | 0.6 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:41 | Normal | 547 | 546.3 | 546.3 | 564.1 | 20.1 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 106.7 | 106.4 | 106.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 42433 | 1 | 39.2 | 53961.2 | 2924 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 7 | 7 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:46 | Normal | 526.1 | 532.4 | 523.5 | 533.5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 227 | 228.6 | 229 | 23.4 | 23.3 | 23.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9022 | 1 | 39.3 | 53963.2 | 2924 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:51 | Normal | 560.8 | 568 | 571.3 | 557.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 229.2 | 230.8 | 230 | 38.4 | 38.1 | 38.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14594 | 1 | 37.2 | 53964 | 2924 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 12:56 | Normal | 559 | 560.2 | 569.9 | 570.8 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 228 | 229 | 229 | 34.2 | 34 | 34.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13417 | 1 | 35.7 | 53965.1 | 2924 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:01 | Normal | 561.7 | 559.9 | 566.2 | 556.1 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 226.8 | 228.6 | 227.6 | 25.1 | 24.9 | 25.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9831 | 1 | 34.8 | 53966.2 | 2924 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:06 | Normal | 551.5 | 551.7 | 549 | 553 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 227.2 | 228 | 228.4 | 13.9 | 14 | 14.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4780 | 1 | 33.5 | 53966.6 | 2924 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:11 | Normal | 549.7 | 541.1 | 544.3 | 539.1 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3636 | 1 | 32.5 | 53967 | 2924 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:16 | Normal | 550.2 | 564.2 | 532.9 | 547.9 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 226.2 | 227.8 | 227.6 | 11.9 | 11.8 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4279 | 1 | 31.6 | 53967.3 | 2924 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:21 | Normal | 565.6 | 569.9 | 572.9 | 584.1 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6.1 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 32.5 | 32.4 | 32.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12096 | 1 | 30.7 | 53967.8 | 2924 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:26 | Normal | 562.1 | 562.2 | 553.8 | 549.7 | 3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 227.2 | 227.8 | 227.6 | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5141 | 1 | 30.2 | 53968.5 | 2924 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:31 | Normal | 558.4 | 557.1 | 553.3 | 554 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 226.2 | 228.2 | 227.4 | 17.8 | 17.5 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6047 | 1 | 29.8 | 53969 | 2925 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:36 | Normal | 571.5 | 563.8 | 572 | 571.9 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 227.4 | 229.4 | 228.6 | 30.7 | 30.5 | 30.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11505 | 1 | 29.6 | 53969.8 | 2925 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:41 | Normal | 569.8 | 559.1 | 577 | 567.7 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 51.3 | 50.9 | 51.1 | 59.98 | 60 | 60 | 20578 | 1 | 30.1 | 53971.3 | 2925 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:46 | Normal | 570 | 570.7 | 567.3 | 579.5 | 15.8 | 15.8 | 18.1 | 18.5 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 89.5 | 89.3 | 89 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 35652 | 1 | 31.5 | 53973.6 | 2925 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:51 | Normal | 543.6 | 541.9 | 538.7 | 543.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 226 | 227.2 | 227.2 | 17.5 | 17.4 | 17.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6055 | 1 | 32 | 53974.9 | 2925 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 13:56 | Normal | 542.7 | 520.7 | 538.1 | 545.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 225 | 225.6 | 226.4 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3866 | 1 | 31 | 53975.3 | 2925 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:01 | Normal | 533.6 | 540.9 | 545.7 | 547.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 224.6 | 225.8 | 226.4 | 11.9 | 11.7 | 12 | 60 | 60.01 | 60 | 4094 | 1 | 30.3 | 53975.6 | 2925 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:06 | Normal | 537.2 | 539.1 | 539.5 | 545.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 224.2 | 225.8 | 226 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3332 | 1 | 29.8 | 53975.9 | 2925 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:11 | Normal | 548.6 | 525.9 | 528 | 543.2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 224.6 | 226 | 226.4 | 8.8 | 8.7 | 9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3274 | 1 | 29.2 | 53976.2 | 2925 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:16 | Normal | 524.8 | 514 | 516.6 | 537.8 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 225 | 226.6 | 226 | 4.8 | 4.6 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1634 | 1 | 28.6 | 53976.4 | 2925 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:21 | Normal | 504.6 | 543.9 | 518.7 | 498.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 223.8 | 226.8 | 226.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 370 | 1 | 28.3 | 53976.5 | 2925 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:26 | Normal | 516.5 | 520.1 | 529.6 | 523.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 224.6 | 226.4 | 226.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 796 | 1 | 27.7 | 53976.5 | 2925 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:31 | Normal | 535.1 | 550.5 | 539.9 | 533.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 225.2 | 227.2 | 227.2 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1715 | 1 | 27.1 | 53976.6 | 2926 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:36 | Normal | 566.5 | 561.8 | 565.3 | 576.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 227 | 229 | 228.4 | 27.8 | 27.7 | 28 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10386 | 1 | 26.9 | 53977 | 2926 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:41 | Normal | 542.5 | 556.1 | 553.4 | 552.4 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 225.8 | 227.6 | 227.2 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4630 | 1 | 26.9 | 53977.7 | 2926 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:46 | Normal | 543.8 | 539.1 | 543.7 | 546.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 225.4 | 227 | 227 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 60 | 60 | 60 | 2294 | 1 | 26.7 | 53977.9 | 2926 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:51 | Normal | 535.5 | 553.1 | 537 | 539.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 226.2 | 228.2 | 228 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2154 | 1 | 26.5 | 53978.1 | 2926 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 14:56 | Normal | 553.6 | 549.9 | 549.5 | 571.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 226.2 | 227.6 | 227.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5438 | 1 | 26.3 | 53978.4 | 2926 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:01 | Normal | 552.9 | 550.2 | 548.2 | 546.2 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 226.2 | 227.6 | 227.6 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4998 | 1 | 26.3 | 53978.9 | 2926 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:06 | Normal | 534.7 | 548.2 | 554.9 | 559.9 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 224.6 | 226.2 | 227 | 11 | 10.9 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3868 | 1 | 26.3 | 53979.2 | 2926 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:11 | Normal | 559 | 545.1 | 553 | 551.9 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 226 | 227.8 | 227.6 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3873 | 1 | 26.2 | 53979.5 | 2926 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:16 | Normal | 559.7 | 547.1 | 553.9 | 562 | 3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 226.2 | 227.8 | 227.2 | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 5230 | 1 | 26.1 | 53979.9 | 2926 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:21 | Normal | 552.3 | 539.8 | 560.7 | 548.8 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 226.2 | 227.6 | 227.4 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3835 | 1 | 26.1 | 53980.4 | 2926 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:26 | Normal | 543.3 | 549.8 | 544.3 | 538.7 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 226.4 | 227.6 | 227.4 | 12.1 | 12 | 12.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4304 | 1 | 26.1 | 53980.7 | 2926 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:31 | Normal | 555.8 | 549 | 558.9 | 560.7 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 227 | 228.2 | 228.8 | 11.1 | 11 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3872 | 1 | 26 | 53981 | 2927 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:36 | Normal | 552.5 | 557.8 | 560.9 | 559.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 226.8 | 229.2 | 228.2 | 20.2 | 20 | 20.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7691 | 1 | 26.1 | 53981.6 | 2927 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:41 | Normal | 557.4 | 559.8 | 554.4 | 549.3 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 226.2 | 227.6 | 227.4 | 15 | 15 | 15.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5359 | 1 | 26.1 | 53982.1 | 2927 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:46 | Normal | 502.6 | 534 | 520.8 | 533.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 224.8 | 226.6 | 227 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1408 | 1 | 26.1 | 53982.3 | 2927 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:51 | Normal | 532.7 | 551.9 | 520.7 | 522 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 225 | 227.4 | 226.2 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1815 | 1 | 25.9 | 53982.4 | 2927 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 15:56 | Normal | 516.7 | 511.1 | 530.8 | 521.9 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 225 | 227 | 226.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 687 | 1 | 25.7 | 53982.5 | 2927 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:01 | Normal | 541.5 | 552.9 | 540.1 | 549 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 225.6 | 227.6 | 227.8 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 3409 | 1 | 25.4 | 53982.7 | 2927 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:06 | Normal | 531.6 | 536.9 | 534.9 | 547.9 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 225.4 | 227 | 227.2 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1860 | 1 | 25.3 | 53982.9 | 2927 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:11 | Normal | 539.6 | 542 | 499.8 | 545.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 224.4 | 227.2 | 226.6 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1165 | 1 | 25.1 | 53983.1 | 2927 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:16 | Normal | 516.6 | 527.8 | 521.3 | 516.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 224.8 | 226.4 | 226.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 346 | 1 | 25 | 53983.1 | 2927 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:21 | Normal | 525.6 | 523.9 | 529 | 515.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 224.6 | 226.2 | 226.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 135 | 1 | 24.7 | 53983.1 | 2927 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:26 | Normal | 516.8 | 504.1 | 499 | 522.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 224.4 | 226.4 | 226 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60 | 377 | 1 | 24.7 | 53983.1 | 2927 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:31 | Normal | 488.2 | 520.9 | 541.8 | 523.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 224 | 226.2 | 226.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 355 | 1 | 24.5 | 53983.2 | 2928 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:36 | Normal | 515.6 | 532.1 | 525.8 | 536.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 224.4 | 226.2 | 226.2 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1304 | 1 | 24.3 | 53983.2 | 2928 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:41 | Normal | 537 | 537.1 | 525.2 | 538.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 224 | 226.2 | 226.6 | 5.1 | 5 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1736 | 1 | 24.3 | 53983.4 | 2928 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:46 | Normal | 526.5 | 547.1 | 528.6 | 533.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 224 | 227 | 226.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 797 | 1 | 24.3 | 53983.5 | 2928 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:51 | Normal | 506.3 | 519.1 | 544.8 | 518.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 224.8 | 226.4 | 226.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 469 | 1 | 24.2 | 53983.5 | 2928 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 16:56 | Normal | 531.7 | 497.1 | 491.8 | 542.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 225 | 227 | 226.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 117 | 1 | 24.2 | 53983.6 | 2928 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 17:01 | Normal | 514.9 | 530.9 | 494.9 | 524.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 224 | 226.4 | 226.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 3 | 1 | 24.1 | 53983.6 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 17:06 | Normal | 487.3 | 496.7 | 505.6 | 521.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 224.2 | 225.6 | 226.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9 | 1 | 24 | 53983.6 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 17:11 | Normal | 489.1 | 489.2 | 486.2 | 476.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 223.8 | 226.4 | 225 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12 | 1 | 23.9 | 53983.6 | 2928 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 17:16 | Normal | 476.7 | 479.1 | 474.4 | 473.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 224 | 225.6 | 225.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 23.8 | 53983.6 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 17:21 | Normal | 418.4 | 418.5 | 430.8 | 443.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 223 | 225.2 | 224.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 23.8 | 53983.6 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 17:26 | Normal | 336 | 341 | 316.1 | 344.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 222.4 | 225 | 223.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14 | 1 | 23.7 | 53983.6 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-22 17:31 | Normal | 199.1 | 229.7 | 208.5 | 203.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 222.6 | 224 | 223.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 23.6 | 53983.6 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0