## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-22 06:10 | Wait | 440.4 | 437.3 | 427.5 | 427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.6 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-22 06:10 | Wait | 440.2 | 448.5 | 417.1 | 418.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 217.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-06-22 06:11 | Check | 316.4 | 328.5 | 364.9 | 366.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 216.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 4 | 36.9 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 825
2026-06-22 06:11 | Check | 438.3 | 450.1 | 434.9 | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.4 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 36.8 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 764
2026-06-22 06:11 | Check | 447 | 455.6 | 443.1 | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 36 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 745
2026-06-22 06:12 | Check | 459.8 | 466.6 | 454.2 | 451.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 214.6 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 36 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 743
2026-06-22 06:14 | Normal | 232.5 | 505.1 | 217.5 | 435.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 217.8 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4 | 1 | 36.8 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.167 | 9 | 743
2026-06-22 06:15 | Normal | 200 | 459.5 | 199.3 | 441.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 219.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25 | 1 | 38.2 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.046 | 0.618 | 9 | 743
2026-06-22 06:16 | Normal | 200.3 | 440.8 | 200 | 429.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 218.2 | 219.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40 | 1 | 39.3 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.074 | 0.62 | 9 | 743
2026-06-22 06:17 | Normal | 199.6 | 446.7 | 201.1 | 436.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 218 | 219.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 51 | 1 | 39.8 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.065 | 0.619 | 9 | 743
2026-06-22 06:18 | Normal | 199.7 | 432.5 | 199.9 | 430.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 218.6 | 220 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 71 | 1 | 38.1 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.123 | 0.62 | 9 | 743
2026-06-22 06:19 | Normal | 199.5 | 448.8 | 202.7 | 426.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 107 | 1 | 37.3 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.187 | 0.619 | 9 | 743
2026-06-22 06:20 | Normal | 199.9 | 474.7 | 199.8 | 483.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 218.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 149 | 1 | 36.8 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.23 | 0.621 | 9 | 743
2026-06-22 06:21 | Normal | 199.5 | 466.3 | 228.5 | 488.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 182 | 1 | 36.4 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.291 | 0.622 | 9 | 743
2026-06-22 06:22 | Normal | 199.5 | 476.4 | 201.9 | 483.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 218.8 | 220 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 191 | 1 | 36.3 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.31 | 0.632 | 9 | 743
2026-06-22 06:23 | Normal | 199.8 | 480.4 | 227.8 | 486.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 206 | 1 | 36.1 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.301 | 0.637 | 9 | 743
2026-06-22 06:24 | Normal | 199.9 | 480.5 | 264.6 | 481.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 218.6 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 195 | 1 | 36.1 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.329 | 0.634 | 9 | 743
2026-06-22 06:25 | Normal | 199.7 | 472.3 | 304.9 | 494.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 219 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 240 | 1 | 36.2 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.333 | 0.635 | 9 | 743
2026-06-22 06:26 | Normal | 199.6 | 474.3 | 325.7 | 483.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 218.6 | 220 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 294 | 1 | 36.2 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.438 | 0.631 | 9 | 743
2026-06-22 06:27 | Normal | 200.1 | 487.7 | 359.1 | 491.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 218.8 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 325 | 1 | 36.2 | 75083.2 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.462 | 0.629 | 9 | 743
2026-06-22 06:28 | Normal | 207.8 | 493.3 | 398.5 | 475.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 219 | 220 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 329 | 1 | 36.3 | 75083.3 | 6788 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.487 | 0.635 | 9 | 743
2026-06-22 06:29 | Normal | 200.6 | 477.4 | 418.7 | 498.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 221 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 314 | 1 | 36.4 | 75083.3 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.443 | 0.638 | 9 | 743
2026-06-22 06:30 | Normal | 199.8 | 470.8 | 453.6 | 485.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 219 | 220.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 318 | 1 | 36.5 | 75083.3 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0.512 | 0.636 | 9 | 743
2026-06-22 06:31 | Normal | 200 | 501.7 | 447.9 | 511.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 329 | 1 | 36.5 | 75083.3 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.441 | 0.637 | 9 | 743
2026-06-22 06:32 | Normal | 207.4 | 491.8 | 456.7 | 505.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219 | 220.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 419 | 1 | 36.5 | 75083.3 | 6788 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0.578 | 0.634 | 9 | 743
2026-06-22 06:33 | Normal | 211.1 | 507.7 | 458.8 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 218.8 | 220.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 475 | 1 | 36.6 | 75083.3 | 6788 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.592 | 0.635 | 9 | 743
2026-06-22 06:34 | Normal | 274.8 | 515.2 | 458.6 | 490.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 219.4 | 220.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 554 | 1 | 36.7 | 75083.3 | 6788 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.686 | 0.628 | 9 | 743
2026-06-22 06:35 | Normal | 250.7 | 524.5 | 527.6 | 502.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.8 | 219 | 220.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 756 | 1 | 36.8 | 75083.3 | 6788 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.758 | 0.622 | 9 | 743
2026-06-22 06:36 | Normal | 354.2 | 514.5 | 503 | 479.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1090 | 1 | 36.9 | 75083.3 | 6788 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.886 | 0.623 | 9 | 743
2026-06-22 06:37 | Normal | 478.9 | 485.5 | 499.8 | 481.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 219.2 | 220.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1328 | 1 | 37 | 75083.3 | 6788 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.917 | 0.622 | 9 | 743
2026-06-22 06:38 | Normal | 504.6 | 512.5 | 499.4 | 480.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 219.8 | 220.6 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1384 | 1 | 37 | 75083.4 | 6788 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.93 | 0.62 | 9 | 743
2026-06-22 06:39 | Normal | 504 | 504.6 | 489.9 | 496.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.8 | 219.4 | 220.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 1371 | 1 | 37.2 | 75083.4 | 6788 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.915 | 0.621 | 9 | 743
2026-06-22 06:40 | Normal | 519.7 | 542.2 | 480.9 | 504.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1327 | 1 | 37.2 | 75083.4 | 6788 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.911 | 0.621 | 6 | 743
2026-06-22 06:41 | Normal | 476.8 | 524.8 | 496.6 | 503.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 219.6 | 220.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1375 | 1 | 37.3 | 75083.4 | 6789 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.923 | 0.617 | 6 | 743
2026-06-22 06:42 | Normal | 504.7 | 511.4 | 496.6 | 503.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220 | 219.6 | 221.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60 | 60 | 1285 | 1 | 37.4 | 75083.5 | 6789 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.916 | 0.617 | 6 | 743
2026-06-22 06:43 | Normal | 484.9 | 511.6 | 497.8 | 499.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.4 | 219.6 | 220.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1308 | 1 | 37.4 | 75083.5 | 6789 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.918 | 0.614 | 6 | 743
2026-06-22 06:44 | Normal | 492.6 | 509.5 | 499.8 | 494.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.6 | 219.2 | 220.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1363 | 1 | 37.5 | 75083.5 | 6789 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.914 | 0.611 | 6 | 743
2026-06-22 06:45 | Normal | 539.8 | 478.4 | 509.4 | 509 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 219.8 | 221.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1440 | 1 | 37.6 | 75083.5 | 6789 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.929 | 0.607 | 6 | 743
2026-06-22 06:46 | Normal | 531.9 | 483.5 | 514.9 | 532.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 219.6 | 221.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1523 | 1 | 37.7 | 75083.5 | 6789 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.932 | 0.606 | 6 | 743
2026-06-22 06:47 | Normal | 553.3 | 514.5 | 518.7 | 490.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 219.6 | 221.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1620 | 1 | 37.8 | 75083.6 | 6789 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.944 | 0.597 | 6 | 743
2026-06-22 06:48 | Normal | 518 | 509.6 | 513.5 | 511.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220.8 | 219.6 | 221 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1635 | 1 | 37.9 | 75083.6 | 6789 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0.946 | 0.595 | 6 | 743
2026-06-22 06:49 | Normal | 554.4 | 521.6 | 511.7 | 497.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 221 | 220.2 | 221.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1628 | 1 | 38 | 75083.6 | 6789 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.951 | 0.602 | 6 | 743
2026-06-22 06:50 | Normal | 540.3 | 508.4 | 523 | 510.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.6 | 220 | 221.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1646 | 1 | 38 | 75083.7 | 6789 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.952 | 0.594 | 6 | 743
2026-06-22 06:51 | Normal | 523.8 | 480.4 | 524.7 | 484.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 220 | 221.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1700 | 1 | 38.1 | 75083.7 | 6789 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.947 | 0.593 | 6 | 743
2026-06-22 06:52 | Normal | 545.3 | 504.9 | 512.3 | 510.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220.6 | 220.2 | 222.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1776 | 1 | 38.2 | 75083.7 | 6789 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.959 | 0.59 | 6 | 743
2026-06-22 06:53 | Normal | 557.6 | 512.5 | 513.2 | 505.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221 | 220.6 | 222 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1874 | 1 | 38.3 | 75083.7 | 6789 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.959 | 0.588 | 6 | 743
2026-06-22 06:54 | Normal | 533.4 | 510.5 | 511.2 | 514.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 221.4 | 220.2 | 222 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1979 | 1 | 38.3 | 75083.8 | 6789 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.964 | 0.607 | 6 | 743
2026-06-22 06:59 | Normal | 517.7 | 521.5 | 492.8 | 485.2 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.2 | 221 | 220.2 | 222.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2261 | 1 | 38.6 | 75084 | 6789 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:04 | Normal | 520.6 | 513.6 | 497.3 | 493.8 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 221.6 | 220.4 | 222.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2104 | 1 | 39 | 75084.1 | 6789 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:09 | Normal | 545.6 | 506.5 | 467.1 | 512.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 220.6 | 221 | 221.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2066 | 1 | 39.3 | 75084.3 | 6789 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:14 | Normal | 475.7 | 533.9 | 506.5 | 518.4 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 221 | 220 | 221.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2480 | 1 | 39.6 | 75084.5 | 6789 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:19 | Normal | 571 | 528.3 | 508 | 526.9 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.1 | 221.2 | 221 | 222.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4281 | 1 | 39.8 | 75084.8 | 6789 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:24 | Normal | 476.8 | 549 | 504.8 | 509.6 | 2 | 2.6 | 1.6 | 2 | 221.4 | 220 | 221.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4284 | 1 | 40.1 | 75085.1 | 6789 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:29 | Normal | 470 | 502.7 | 512.9 | 512.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 220.4 | 219.4 | 221 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3273 | 1 | 40.3 | 75085.4 | 6789 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:34 | Normal | 512.5 | 502.4 | 485.9 | 495.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 220.4 | 218.8 | 220.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1233 | 1 | 40.4 | 75085.6 | 6789 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:39 | Normal | 503.8 | 476.5 | 511.8 | 503.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220 | 219 | 221 | 4 | 4 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1416 | 1 | 40.4 | 75085.7 | 6789 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:44 | Normal | 505.1 | 510.6 | 504.7 | 463.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 219.4 | 220.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1175 | 1 | 40.4 | 75085.8 | 6790 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:49 | Normal | 501.3 | 508.6 | 511.7 | 516.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220 | 220.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1117 | 1 | 40.4 | 75085.9 | 6790 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:54 | Normal | 544.9 | 530.4 | 533.9 | 516 | 1.5 | 4.1 | 1.4 | 2 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 4719 | 1 | 40.4 | 75086.1 | 6790 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 07:59 | Normal | 435.6 | 493.9 | 538.9 | 483.1 | 2.3 | 3 | 1.1 | 2.1 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 12 | 12 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2070 | 1 | 40.5 | 75086.4 | 6790 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:04 | Normal | 514.6 | 512.6 | 509.1 | 489.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221 | 219.8 | 221.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1876 | 1 | 40.6 | 75086.6 | 6790 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:09 | Normal | 526.9 | 510.5 | 523.6 | 502.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2755 | 1 | 40.6 | 75086.8 | 6790 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:14 | Normal | 524 | 517.5 | 530.2 | 512.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 220.8 | 221 | 221.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4311 | 1 | 40.7 | 75087.1 | 6790 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:19 | Normal | 515.7 | 488.3 | 520.8 | 511.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 220.4 | 219.4 | 221.2 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3546 | 1 | 40.8 | 75087.4 | 6790 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:24 | Normal | 492.6 | 503.5 | 487.9 | 513.5 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 220.4 | 219.8 | 220.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2514 | 1 | 40.9 | 75087.8 | 6790 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:29 | Normal | 461.5 | 501.4 | 465.8 | 492.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2298 | 1 | 40.9 | 75087.9 | 6790 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:34 | Normal | 438.7 | 532.4 | 459.8 | 509.3 | 7 | 7.1 | 4.4 | 4.6 | 223.2 | 222.4 | 223.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10752 | 1 | 41.1 | 75088.4 | 6790 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:39 | Normal | 449.8 | 524.5 | 447.3 | 518.7 | 7.6 | 7.9 | 5.5 | 5.4 | 223.2 | 222.6 | 223.6 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12221 | 1 | 42 | 75089.3 | 6790 | 4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:44 | Normal | 450.6 | 534.5 | 429.5 | 516.9 | 2.1 | 3.1 | 2 | 1.9 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 9.1 | 9 | 9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7412 | 1 | 43 | 75090.3 | 6791 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:49 | Normal | 488.7 | 517.4 | 506.6 | 515.2 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 6 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 33.1 | 33 | 33 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12276 | 1 | 43 | 75090.9 | 6791 | 4 | 2.5 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 2.1 | 2.7 | 3 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:54 | Normal | 500.9 | 514.6 | 499.6 | 517.1 | 9.1 | 11.1 | 7.6 | 8.8 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 60.01 | 60 | 60 | 17481 | 1 | 43.8 | 75092.1 | 6791 | 5.3 | 3.8 | 0 | 5 | 5.5 | 0.3 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 08:59 | Normal | 474.8 | 506.6 | 439.8 | 515.5 | 8.6 | 10.1 | 7.8 | 7.6 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15441 | 1 | 44.9 | 75093.4 | 6791 | 4.8 | 3.5 | 0 | 4.4 | 5 | 0.5 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:04 | Normal | 492.8 | 491.6 | 482.9 | 526.6 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 221.4 | 221 | 221.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8522 | 1 | 44.9 | 75094 | 6791 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:09 | Normal | 482.5 | 491.4 | 472.6 | 496 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2 | 221 | 220.8 | 221.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3954 | 1 | 44.4 | 75094.5 | 6791 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:14 | Normal | 477.4 | 510 | 499.7 | 499.5 | 6.5 | 7.2 | 5.8 | 6.5 | 222.6 | 223 | 223 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9605 | 1 | 44 | 75095 | 6791 | 3 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:19 | Normal | 498.9 | 537.4 | 493.8 | 522.4 | 9.1 | 9.6 | 7.5 | 7.9 | 223.4 | 223.2 | 224 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 16091 | 1 | 44 | 75095.9 | 6791 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.8 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:24 | Normal | 476.8 | 524.5 | 480.6 | 521.2 | 11 | 11.1 | 8.9 | 9.3 | 223.6 | 222.6 | 223.2 | 50.1 | 50 | 50.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18658 | 1 | 44.6 | 75097.2 | 6791 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:29 | Normal | 470 | 510.2 | 468.2 | 521.5 | 10 | 10.3 | 8.5 | 8.3 | 224 | 224.4 | 224.4 | 45.2 | 45.1 | 45.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17087 | 1 | 45.3 | 75098.4 | 6791 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 5 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:34 | Normal | 460.3 | 502.5 | 491.8 | 504.4 | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 222 | 222.4 | 222.4 | 17 | 16.9 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6618 | 1 | 45.7 | 75099.4 | 6791 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:39 | Normal | 476.8 | 517.5 | 476.6 | 519.2 | 9.6 | 10 | 8.3 | 8.5 | 224 | 223.8 | 224.4 | 45.2 | 45 | 45 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16630 | 1 | 45.5 | 75100.4 | 6791 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:44 | Normal | 478.8 | 514.5 | 470.9 | 519.4 | 9.8 | 10.2 | 8.9 | 8.8 | 224 | 223.8 | 224 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17334 | 1 | 46.2 | 75101.8 | 6792 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:49 | Normal | 472.3 | 509.3 | 472.8 | 516.8 | 10 | 10.3 | 9 | 9 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17479 | 1 | 46.8 | 75103.3 | 6792 | 5 | 4.9 | 0 | 4.6 | 5 | 0.5 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:54 | Normal | 467 | 513.6 | 463.2 | 536.2 | 10.7 | 10.8 | 10 | 9.6 | 224 | 223.4 | 224 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18567 | 1 | 47.4 | 75104.7 | 6792 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 09:59 | Normal | 471.6 | 508.3 | 466.5 | 521.1 | 9.6 | 10 | 9 | 8.8 | 223.6 | 223.8 | 224 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17279 | 1 | 47.7 | 75106.1 | 6792 | 5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:04 | Normal | 467.9 | 508.6 | 470.9 | 517.5 | 9.6 | 9.9 | 9.1 | 9 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17300 | 1 | 47.9 | 75107.5 | 6792 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:09 | Normal | 465.9 | 501.6 | 464 | 525.7 | 10 | 10.3 | 9.5 | 9 | 224 | 224 | 224.2 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 17546 | 1 | 48 | 75108.8 | 6792 | 5 | 4.8 | 0 | 4.7 | 5 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:14 | Normal | 469.1 | 509.7 | 461.7 | 505.2 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 49.7 | 49.6 | 49.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 18615 | 1 | 48.3 | 75110.3 | 6792 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.5 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:19 | Normal | 465.7 | 505.3 | 488.1 | 509.7 | 10.4 | 10.6 | 9.7 | 10.1 | 224.2 | 224.2 | 224 | 49.8 | 49.7 | 49.9 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 18734 | 1 | 48.5 | 75111.8 | 6792 | 5.2 | 5 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:24 | Normal | 481.8 | 514.3 | 479.2 | 516.7 | 1.8 | 2.9 | 2 | 2.2 | 221 | 222.4 | 222.2 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 59.99 | 60 | 15095 | 1 | 48.7 | 75113.3 | 6792 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:29 | Normal | 494.1 | 508.5 | 486.2 | 513.9 | 10.8 | 11.4 | 11 | 11.1 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 54.4 | 54.4 | 54.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20419 | 1 | 48.6 | 75114.8 | 6792 | 5.5 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:34 | Normal | 492.6 | 509.3 | 480.9 | 517.4 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 223.6 | 224.8 | 224 | 50.7 | 50.7 | 50.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 19794 | 1 | 48.3 | 75115.8 | 6792 | 5 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 0.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:39 | Normal | 479.9 | 523.5 | 458.4 | 554.7 | 12.4 | 12.1 | 13 | 10.1 | 223 | 223.6 | 224.4 | 58.1 | 57.9 | 58.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20372 | 1 | 48.3 | 75117.3 | 6792 | 6 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 6.3 | 6.6 | 5.4 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:44 | Normal | 484.4 | 511 | 508.8 | 506.6 | 12.4 | 12.6 | 11.4 | 12.7 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 60.1 | 59.9 | 60 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24017 | 1 | 48.4 | 75118.6 | 6793 | 6.2 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 5.1 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:49 | Normal | 481.7 | 474.3 | 484.8 | 492.4 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 220.6 | 220 | 221.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6921 | 1 | 48.6 | 75120.2 | 6793 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:54 | Normal | 512.9 | 501.6 | 495.9 | 491.4 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 219.6 | 219 | 220.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6867 | 1 | 47.9 | 75121.1 | 6793 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 10:59 | Normal | 506.7 | 506.5 | 496.6 | 496.2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 219.6 | 218.4 | 220.2 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6438 | 1 | 47.1 | 75121.9 | 6793 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:04 | Normal | 555.8 | 514 | 513.1 | 523 | 5 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 221 | 221.2 | 221.8 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 10640 | 1 | 46.4 | 75122.7 | 6793 | 3 | 2.6 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.6 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:09 | Normal | 519.8 | 501.5 | 497.1 | 497.6 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.4 | 220.4 | 219.8 | 221 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5813 | 1 | 45.9 | 75123.4 | 6793 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:14 | Normal | 512 | 507.6 | 509.5 | 498 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 218.2 | 218 | 219.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60 | 60 | 60 | 4539 | 1 | 45.3 | 75123.8 | 6793 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:19 | Normal | 528.5 | 516.4 | 519.3 | 516.8 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 217.8 | 217.2 | 218.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5205 | 1 | 44.6 | 75124.2 | 6793 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:24 | Normal | 532 | 520.6 | 531.1 | 521.6 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 220 | 219.8 | 221 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4656 | 1 | 44.1 | 75124.6 | 6793 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:29 | Normal | 538.8 | 516.4 | 528.9 | 516.4 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 218 | 217.6 | 219 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4459 | 1 | 43.7 | 75125 | 6793 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:34 | Normal | 504.5 | 515.3 | 519.1 | 522.5 | 2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 218 | 217.6 | 219.6 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4544 | 1 | 43.3 | 75125.4 | 6793 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:39 | Normal | 554 | 511 | 512.1 | 523.8 | 5.9 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11980 | 1 | 43 | 75126.4 | 6793 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:44 | Normal | 508.2 | 523.9 | 523.3 | 520.1 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.6 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6550 | 1 | 43.1 | 75127.9 | 6794 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:49 | Normal | 506.9 | 507.4 | 507.8 | 509.4 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4691 | 1 | 43.1 | 75128.9 | 6794 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:54 | Normal | 517.5 | 496.1 | 509.6 | 524.2 | 12.2 | 12.8 | 14.7 | 15 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 68.6 | 68.3 | 68.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 20249 | 1 | 43.7 | 75130 | 6794 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6 | 6.3 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 11:59 | Normal | 524.7 | 508.2 | 513.8 | 513.3 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.6 | 220.8 | 221 | 221.6 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12782 | 1 | 44 | 75131.2 | 6794 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:04 | Normal | 537.2 | 522 | 503 | 516.4 | 12.3 | 13.8 | 15.8 | 16.1 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 72.4 | 72.4 | 72.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24103 | 1 | 44 | 75132.3 | 6794 | 6.3 | 5.7 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0.2 | 7.6 | 8 | 8.2 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:09 | Normal | 500.7 | 515.4 | 495.5 | 509.1 | 13.1 | 13.5 | 15.6 | 15.8 | 224 | 224.2 | 225 | 72.5 | 72.2 | 72.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 26980 | 1 | 44.7 | 75134.1 | 6794 | 6.5 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 0.5 | 7.6 | 8 | 8.1 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:14 | Normal | 502.6 | 496.3 | 494.1 | 503.7 | 11.1 | 11.6 | 13.9 | 14.3 | 224 | 223.2 | 224.2 | 62.6 | 62.5 | 62.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23004 | 1 | 45.6 | 75135.6 | 6794 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:19 | Normal | 513.3 | 522.2 | 495.2 | 515.6 | 10.3 | 12 | 14.6 | 14.2 | 223 | 223 | 223.8 | 61 | 60.9 | 60.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22821 | 1 | 46 | 75137.5 | 6794 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 7 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:24 | Normal | 511.9 | 502.7 | 486.6 | 504.4 | 11.1 | 11.8 | 14.6 | 14.7 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 64.5 | 64.5 | 64.4 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 24170 | 1 | 46.7 | 75139.2 | 6794 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 7 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:29 | Normal | 518.9 | 505.6 | 479.6 | 506 | 11.5 | 12.3 | 15.5 | 15.5 | 223.8 | 222.4 | 223 | 67.3 | 67.4 | 67.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23208 | 1 | 47 | 75140.9 | 6794 | 5.7 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 6 | 0.4 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:34 | Normal | 506.7 | 499.6 | 504.6 | 497.3 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 219.4 | 218.2 | 220.2 | 22.1 | 22 | 22 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7885 | 1 | 47 | 75142 | 6794 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:39 | Normal | 520.6 | 524.4 | 508.1 | 516.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 220.2 | 219.4 | 220.2 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10068 | 1 | 46.7 | 75143.2 | 6794 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:44 | Normal | 518.7 | 494.4 | 497.6 | 495.2 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 218.8 | 218 | 219.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6174 | 1 | 46.8 | 75144.6 | 6795 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:49 | Normal | 546.8 | 503.2 | 529.2 | 510.8 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 220 | 219.8 | 221.2 | 28.1 | 28.1 | 28 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6815 | 1 | 46.1 | 75145 | 6795 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:54 | Normal | 535 | 529.4 | 526.1 | 521.6 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 219.6 | 218.6 | 220.4 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6563 | 1 | 44.9 | 75145.7 | 6795 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 12:59 | Normal | 527 | 525.2 | 519.5 | 521.2 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 218.8 | 217.6 | 219.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 5185 | 1 | 44.3 | 75146.6 | 6795 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:04 | Normal | 500.2 | 503.8 | 500.7 | 493.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 218.4 | 217.6 | 218.8 | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2276 | 1 | 43.8 | 75146.9 | 6795 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:09 | Normal | 497.7 | 510.6 | 503.9 | 519.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 218.4 | 217.6 | 219.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2765 | 1 | 43.3 | 75147.1 | 6795 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:14 | Normal | 541.4 | 521.2 | 524.3 | 517 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 217.8 | 217.4 | 219.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3389 | 1 | 42.7 | 75147.3 | 6795 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:19 | Normal | 520 | 513.5 | 528.1 | 518.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 219 | 218.6 | 219.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 4778 | 1 | 42.2 | 75147.6 | 6795 | 1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:24 | Normal | 528.5 | 524.5 | 521.1 | 520.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.3 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.97 | 60.02 | 60 | 4276 | 1 | 41.9 | 75148.1 | 6795 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:29 | Normal | 521.7 | 512.5 | 502.4 | 521 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 217.6 | 216.8 | 218.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3519 | 1 | 41.7 | 75148.4 | 6795 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:34 | Normal | 532 | 538.6 | 530.9 | 532.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 18.1 | 17.9 | 18 | 59.9 | 59.98 | 59.93 | 6586 | 1 | 41.6 | 75148.8 | 6795 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:39 | Normal | 526.9 | 531.6 | 536.9 | 538.5 | 6.4 | 6.6 | 8.3 | 9 | 221 | 220.6 | 222 | 41.6 | 41.5 | 41.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15008 | 1 | 41.6 | 75149.6 | 6795 | 3.3 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:44 | Normal | 531 | 534.7 | 529.2 | 534.7 | 8.9 | 9.2 | 13.3 | 13.8 | 222.8 | 224.2 | 224.6 | 59.3 | 59.2 | 59.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 21970 | 1 | 42.1 | 75150.9 | 6796 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 6.6 | 6.5 | 7 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:49 | Normal | 522.1 | 515.7 | 511.9 | 486.5 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.5 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4561 | 1 | 42.7 | 75152 | 6796 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:54 | Normal | 511.8 | 511.5 | 479.7 | 495.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 216.6 | 216 | 217.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2658 | 1 | 42.5 | 75152.3 | 6796 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 13:59 | Normal | 497.7 | 527 | 499.6 | 486.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 216.6 | 216 | 217 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2794 | 1 | 42.2 | 75152.5 | 6796 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:04 | Normal | 515.7 | 517.4 | 495.8 | 488.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 216.6 | 215.8 | 216.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 2530 | 1 | 42 | 75152.8 | 6796 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:09 | Normal | 520.6 | 492.5 | 513.1 | 512.7 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 216.6 | 215.6 | 216.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2757 | 1 | 41.9 | 75153 | 6796 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:14 | Normal | 500.9 | 500.5 | 495.9 | 499.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 216 | 215.2 | 216.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1269 | 1 | 41.7 | 75153.1 | 6796 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:19 | Normal | 464 | 470.2 | 495.1 | 501.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 215.8 | 215 | 217.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 818 | 1 | 41.6 | 75153.2 | 6796 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:24 | Normal | 199.8 | 359.4 | 230.7 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.2 | 215 | 217.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 164 | 1 | 41.3 | 75153.2 | 6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:29 | Normal | 389.2 | 523.5 | 502 | 510.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 216.4 | 215.4 | 217.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 957 | 1 | 41 | 75153.3 | 6796 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:34 | Normal | 519 | 551.6 | 518.9 | 516.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 217.4 | 216.8 | 219 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3870 | 1 | 40.8 | 75153.4 | 6796 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:39 | Normal | 534.1 | 525.5 | 531.3 | 504.7 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 218.4 | 216.6 | 219 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 4916 | 1 | 40.7 | 75153.9 | 6796 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:44 | Normal | 512.9 | 507.5 | 506.9 | 511.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 216.8 | 215.6 | 217.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1129 | 1 | 40.7 | 75154.1 | 6797 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:49 | Normal | 515.9 | 499.5 | 522.8 | 512.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 216.6 | 215.8 | 218 | 4 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1385 | 1 | 40.6 | 75154.2 | 6797 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:54 | Normal | 512.7 | 500.5 | 532.8 | 515.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 217.4 | 217 | 218.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3387 | 1 | 40.5 | 75154.4 | 6797 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 14:59 | Normal | 526.5 | 520.2 | 508 | 514.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 217.2 | 216.8 | 218.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 3136 | 1 | 40.5 | 75154.7 | 6797 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:04 | Normal | 520.7 | 506.4 | 513.7 | 508 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 216.6 | 216.2 | 217.4 | 8 | 8 | 8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2905 | 1 | 40.5 | 75154.9 | 6797 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:09 | Normal | 503.6 | 499.5 | 516.1 | 520.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 216.4 | 215.8 | 217.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2238 | 1 | 40.4 | 75155.1 | 6797 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:14 | Normal | 522.8 | 516.5 | 506.7 | 519.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 216.6 | 216 | 217.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3090 | 1 | 40.4 | 75155.4 | 6797 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:19 | Normal | 512.4 | 494.3 | 510.7 | 506.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 216.2 | 216.2 | 217.8 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 3493 | 1 | 40.5 | 75155.7 | 6797 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:24 | Normal | 545 | 522.6 | 508.6 | 518.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 217.4 | 216.6 | 218.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3374 | 1 | 40.5 | 75155.9 | 6797 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:29 | Normal | 504.8 | 522.6 | 498.8 | 509.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.3 | 217.6 | 217.2 | 218.8 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 60.05 | 60 | 60.04 | 2237 | 1 | 40.4 | 75156.1 | 6797 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:34 | Normal | 529.5 | 526.4 | 543.9 | 528.5 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.5 | 218.4 | 217.8 | 219.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4576 | 1 | 40.4 | 75156.4 | 6797 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:39 | Normal | 534.8 | 511.5 | 523 | 525.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2 | 217.6 | 217.2 | 218.8 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3979 | 1 | 40.5 | 75156.8 | 6797 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:44 | Normal | 515.6 | 500.4 | 515.7 | 480.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 215.8 | 215.2 | 217.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1092 | 1 | 40.5 | 75157 | 6798 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:49 | Normal | 461.1 | 485.6 | 508.8 | 497.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 215.8 | 215.2 | 218 | 3.2 | 3.1 | 3 | 60 | 59.99 | 60 | 1027 | 1 | 40.5 | 75157.1 | 6798 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:54 | Normal | 396.2 | 482.5 | 461.6 | 494.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216 | 215.2 | 217.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 532 | 1 | 40.5 | 75157.1 | 6798 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 15:59 | Normal | 508.6 | 492.5 | 494.9 | 509.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 217 | 216.4 | 217.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1388 | 1 | 40.4 | 75157.2 | 6798 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:04 | Normal | 516.9 | 499.6 | 512.9 | 500.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 216.2 | 215.8 | 217.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1475 | 1 | 40.3 | 75157.4 | 6798 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:09 | Normal | 517.7 | 491.5 | 511.1 | 499.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 216.8 | 215.4 | 217.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 914 | 1 | 40.3 | 75157.5 | 6798 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:14 | Normal | 336.9 | 436.2 | 455.9 | 500.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216 | 215.4 | 217.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 284 | 1 | 40.2 | 75157.5 | 6798 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:19 | Normal | 199.8 | 426.5 | 199.7 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 215.2 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 87 | 1 | 40.2 | 75157.6 | 6798 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:24 | Normal | 199.6 | 452.5 | 220.7 | 457.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 215.4 | 217.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 121 | 1 | 40.1 | 75157.6 | 6798 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:29 | Normal | 199.8 | 454.5 | 200.1 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 215.4 | 217.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 143 | 1 | 40.1 | 75157.6 | 6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:34 | Normal | 232.7 | 507.5 | 271.7 | 484.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 215.8 | 214.8 | 216.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 472 | 1 | 40 | 75157.6 | 6798 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:39 | Normal | 481.6 | 507.4 | 505.6 | 492.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 215.6 | 215.4 | 217.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1185 | 1 | 39.8 | 75157.7 | 6798 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:44 | Normal | 435.3 | 501.2 | 513.8 | 495.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 216 | 215.2 | 217.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 738 | 1 | 39.8 | 75157.8 | 6799 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:49 | Normal | 200 | 448.8 | 322.8 | 504.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216 | 215.4 | 217 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 208 | 1 | 39.7 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:54 | Normal | 200 | 429.7 | 200.3 | 456.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 215 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 90 | 1 | 39.7 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 16:59 | Normal | 200.1 | 269.7 | 199.7 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 214.6 | 217.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 25 | 1 | 39.7 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 17:04 | Normal | 195.1 | 231.5 | 225.3 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 215.2 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.6 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 17:09 | Normal | 174.4 | 204.6 | 221.5 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 214.6 | 216.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.6 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 17:14 | Normal | 204.2 | 202.7 | 183.2 | 410.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 214.6 | 217 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 39.6 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-22 17:19 | Normal | 207.9 | 206.6 | 181.7 | 375.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 214 | 216.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 39.5 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0