## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-23 06:15 | Wait | 498.3 | 500.1 | 497.8 | 494 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 15.4 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 265 | 164
2026-06-23 06:17 | Wait | 523.7 | 523.9 | 523.2 | 523.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18.6 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 265 | 164
2026-06-23 06:18 | Wait | 446.6 | 457.7 | 453.2 | 453.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 19.7 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 265 | 174
2026-06-23 06:19 | Wait | 494 | 494.2 | 493.4 | 494 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.2 | 228.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 12.7 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 06:19 | Normal | 473.1 | 544 | 539.4 | 533.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 230.4 | 229.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2 | 1 | 17 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1.858 | 265 | 174
2026-06-23 06:20 | Normal | 521 | 531.6 | 547 | 518.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 231 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 15 | 53983.6 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1.72 | 265 | 174
2026-06-23 06:21 | Normal | 509 | 547.5 | 514.6 | 490.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 230.2 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 20 | 1 | 17.8 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0.048 | 1.712 | 265 | 174
2026-06-23 06:22 | Normal | 522.9 | 497 | 531.6 | 532.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.8 | 230 | 229.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 16 | 1 | 19.4 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0.041 | 1.722 | 265 | 174
2026-06-23 06:23 | Normal | 481.9 | 525 | 532.5 | 542.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 230.8 | 229.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 29 | 1 | 18.1 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0.005 | 1.729 | 265 | 174
2026-06-23 06:24 | Normal | 536.9 | 534.3 | 552.9 | 521.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 229 | 230.4 | 230.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 12 | 1 | 15.7 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0.007 | 1.665 | 265 | 174
2026-06-23 06:25 | Normal | 538.9 | 540.9 | 464.4 | 539.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.6 | 230.6 | 230 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 33 | 1 | 16.3 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 35 | 0.068 | 1.693 | 265 | 174
2026-06-23 06:26 | Normal | 556 | 569.8 | 556.8 | 509 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 231.2 | 231 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 22 | 1 | 18.7 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 35 | 0.008 | 1.926 | 265 | 174
2026-06-23 06:27 | Normal | 518.8 | 528 | 546.6 | 544.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.2 | 230.8 | 230.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 89 | 1 | 19.3 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0.209 | 1.714 | 265 | 174
2026-06-23 06:28 | Normal | 527.1 | 534.1 | 505.7 | 527.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 229.6 | 231.4 | 231 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 192 | 1 | 16.5 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0.342 | 1.716 | 265 | 174
2026-06-23 06:29 | Normal | 527 | 549.6 | 536.4 | 527.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230 | 231 | 230.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 259 | 1 | 15.4 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 35 | 0.38 | 1.699 | 265 | 174
2026-06-23 06:31 | Normal | 504.9 | 555.1 | 537.7 | 566.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 229.8 | 231.8 | 231 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 197 | 1 | 17 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0.36 | 1.767 | 265 | 174
2026-06-23 06:36 | Normal | 514 | 560.1 | 549.6 | 548.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 231.6 | 231.2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 439 | 1 | 15.2 | 53983.6 | 2929 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 06:41 | Normal | 534.4 | 539.5 | 549.6 | 501.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 230.4 | 232 | 231.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 821 | 1 | 15.9 | 53983.7 | 2929 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 06:46 | Normal | 556 | 543.1 | 518.2 | 573.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 230.4 | 232 | 231.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1224 | 1 | 15.2 | 53983.8 | 2929 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 06:51 | Normal | 575.7 | 564.4 | 556.8 | 573.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 230.6 | 233 | 232.6 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 60.12 | 60.11 | 60.11 | 1375 | 1 | 15.3 | 53983.9 | 2929 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 06:56 | Normal | 545.9 | 571.2 | 553.5 | 557.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 231 | 232.6 | 231.4 | 4.8 | 5 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 1762 | 1 | 15.5 | 53984 | 2929 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:01 | Normal | 539.9 | 542 | 568.9 | 550.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 232.6 | 234 | 233.6 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1559 | 1 | 15.8 | 53984.1 | 2929 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:06 | Normal | 544.8 | 562.9 | 550.6 | 532 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 231.8 | 234.2 | 233.6 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 1424 | 1 | 16 | 53984.3 | 2929 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:11 | Normal | 539 | 544.2 | 556.9 | 540.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 232.6 | 234.2 | 233.4 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1564 | 1 | 16.3 | 53984.4 | 2929 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:16 | Normal | 548.9 | 536 | 528.8 | 553.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 232.4 | 233.6 | 232.8 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1153 | 1 | 16.4 | 53984.5 | 2930 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:21 | Normal | 515.3 | 539.4 | 549.6 | 549.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.8 | 233.8 | 233.4 | 2 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 584 | 1 | 16.6 | 53984.6 | 2930 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:26 | Normal | 528.7 | 559 | 519.2 | 556.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 232 | 234.2 | 233.4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1227 | 1 | 16.6 | 53984.6 | 2930 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:31 | Normal | 576 | 549.1 | 552.6 | 565 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 230.8 | 233 | 233.2 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2314 | 1 | 16.8 | 53984.8 | 2930 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:36 | Normal | 541.2 | 562.4 | 555.3 | 547.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 231.8 | 232.4 | 232.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2600 | 1 | 16.9 | 53985 | 2930 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:41 | Normal | 567.3 | 566.1 | 575.6 | 574.8 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.3 | 231.8 | 233 | 232.6 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3755 | 1 | 17.1 | 53985.3 | 2930 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:46 | Normal | 551.3 | 550.1 | 567.7 | 572.6 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 231.4 | 233.6 | 232.6 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2611 | 1 | 17.3 | 53985.5 | 2930 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:51 | Normal | 567.9 | 562 | 539.5 | 568.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.6 | 231.8 | 232.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1874 | 1 | 17.4 | 53985.7 | 2930 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 07:56 | Normal | 567.2 | 544.7 | 585 | 566.9 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 231.6 | 233.2 | 232.8 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2647 | 1 | 17.5 | 53985.9 | 2930 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:01 | Normal | 565.8 | 547.9 | 555.7 | 571 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 231.8 | 233 | 232.6 | 11.3 | 11.2 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3947 | 1 | 17.6 | 53986.2 | 2930 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:06 | Normal | 569.6 | 566 | 560.5 | 561.8 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.3 | 231.2 | 233.2 | 232 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3716 | 1 | 17.7 | 53986.5 | 2930 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:11 | Normal | 575.1 | 560.3 | 543.1 | 570.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 230.8 | 233.2 | 233 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 3819 | 1 | 17.9 | 53986.8 | 2930 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:16 | Normal | 569.3 | 578.1 | 566.4 | 565.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 231 | 233.4 | 233 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4051 | 1 | 18 | 53987.1 | 2931 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:21 | Normal | 572.8 | 576.8 | 578.6 | 571.9 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.8 | 232 | 232.8 | 233 | 14 | 14 | 14.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5020 | 1 | 18.1 | 53987.5 | 2931 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:26 | Normal | 554.6 | 573.8 | 561.4 | 573.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 230.6 | 233.4 | 232.2 | 12.3 | 12.1 | 12.5 | 60 | 60 | 60 | 4415 | 1 | 18.3 | 53987.9 | 2931 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:31 | Normal | 548.9 | 561 | 568.8 | 551.3 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 231.8 | 232.6 | 233 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3513 | 1 | 18.3 | 53988.2 | 2931 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:36 | Normal | 577.9 | 569.8 | 576.4 | 564.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 232.4 | 234 | 233.8 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4160 | 1 | 18.4 | 53988.5 | 2931 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:41 | Normal | 579.2 | 572.2 | 580.2 | 563.1 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 232.8 | 233.6 | 233.6 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6649 | 1 | 18.4 | 53989 | 2931 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:46 | Normal | 572.7 | 578.8 | 584.3 | 575.7 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 233.6 | 234.2 | 234.8 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6830 | 1 | 18.6 | 53989.7 | 2931 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:51 | Normal | 577.7 | 569.2 | 569.5 | 570.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 232.4 | 233.2 | 233.6 | 18.9 | 18.8 | 19 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6728 | 1 | 18.8 | 53990.2 | 2931 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 08:56 | Normal | 566.1 | 572.3 | 571 | 562.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 232.6 | 233.6 | 233.2 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 6105 | 1 | 19.1 | 53990.8 | 2931 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:01 | Normal | 565.3 | 570.2 | 572.9 | 574 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 232.2 | 234.2 | 233.8 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5973 | 1 | 19.3 | 53991.3 | 2931 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:06 | Normal | 579.1 | 567.1 | 574.6 | 574.9 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 232.8 | 234 | 234.2 | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6566 | 1 | 19.4 | 53991.8 | 2931 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:11 | Normal | 570.8 | 574.5 | 573.3 | 582.5 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.7 | 233.4 | 234.2 | 234 | 24.4 | 24.2 | 24.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9406 | 1 | 19.6 | 53992.4 | 2931 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:16 | Normal | 574.8 | 570.9 | 576.6 | 580.8 | 6 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 234.2 | 235.6 | 235.2 | 30.9 | 30.8 | 31 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 11684 | 1 | 19.9 | 53993.3 | 2932 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:21 | Normal | 565 | 572.1 | 573.5 | 564.9 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 233.6 | 233.8 | 233.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 6130 | 1 | 20.3 | 53994.3 | 2932 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:26 | Normal | 558 | 567.2 | 552.7 | 567.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 232.8 | 234.4 | 233.8 | 11.9 | 11.7 | 12 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4156 | 1 | 20.2 | 53994.6 | 2932 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:31 | Normal | 558.7 | 575.8 | 572.3 | 576.7 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.8 | 233 | 233.8 | 234.2 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6538 | 1 | 20.2 | 53995 | 2932 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:36 | Normal | 568.9 | 576 | 575 | 580.5 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 234.6 | 235 | 235.2 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10943 | 1 | 20.3 | 53996 | 2932 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:41 | Normal | 573.9 | 572.2 | 574.3 | 578.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | 6.6 | 234.4 | 235.6 | 235.2 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 13728 | 1 | 20.4 | 53997 | 2932 | 2 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:46 | Normal | 571.1 | 569 | 553.1 | 570.5 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 233.6 | 234.8 | 234.4 | 24.4 | 24.4 | 24.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9669 | 1 | 20.6 | 53998 | 2932 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:51 | Normal | 559.7 | 556.1 | 568.9 | 566.2 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 232.8 | 233.2 | 233.4 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6279 | 1 | 20.6 | 53998.7 | 2932 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 09:56 | Normal | 576 | 569.1 | 566.3 | 582.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5 | 233.2 | 234.8 | 234.2 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10115 | 1 | 20.6 | 53999.4 | 2932 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:01 | Normal | 567.9 | 577 | 578 | 575.1 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 234.4 | 234.8 | 235 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 12734 | 1 | 20.7 | 54000.4 | 2932 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:06 | Normal | 575 | 571.3 | 582.9 | 570.2 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 233.8 | 234.2 | 234.6 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 15314 | 1 | 20.9 | 54001.6 | 2932 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:11 | Normal | 564.8 | 573.3 | 570.5 | 576 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 234.2 | 235.4 | 235.2 | 39.6 | 39.5 | 39.8 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 15545 | 1 | 21.2 | 54002.9 | 2932 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:16 | Normal | 586.2 | 582.3 | 580.8 | 590.8 | 9.7 | 10.3 | 9.1 | 10.3 | 236.6 | 236.8 | 237.6 | 52.7 | 52.4 | 52.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20732 | 1 | 21.5 | 54004.2 | 2933 | 3 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:21 | Normal | 574.7 | 553.3 | 531.4 | 559 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 235.6 | 235.2 | 236.8 | 43.8 | 45.6 | 43.1 | 59.9 | 59.94 | 59.9 | 18048 | 1 | 22.4 | 54006.3 | 2933 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:26 | Normal | 557.3 | 568 | 560.7 | 566 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 234.4 | 234.6 | 235.8 | 39.9 | 39.8 | 40 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15844 | 1 | 22.6 | 54007.8 | 2933 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:31 | Normal | 564 | 565.1 | 564.4 | 566.7 | 6 | 6.1 | 5.9 | 6 | 233.2 | 234 | 233.8 | 30.7 | 30.5 | 30.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11726 | 1 | 22.4 | 54008.8 | 2933 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:36 | Normal | 578.9 | 570 | 566.5 | 582 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 10 | 234.6 | 234.4 | 235 | 53.5 | 53.2 | 53.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 20754 | 1 | 22.4 | 54010.1 | 2933 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3 | 2.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:41 | Normal | 565 | 568.1 | 553.3 | 569.8 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 235.4 | 235.6 | 235.6 | 59.8 | 59.6 | 59.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 24712 | 1 | 23.7 | 54012.8 | 2933 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:46 | Normal | 569.3 | 563.3 | 562 | 565.1 | 10.7 | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 235.6 | 235 | 235.6 | 57 | 56.8 | 56.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22985 | 1 | 24.2 | 54014.8 | 2933 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:51 | Normal | 567 | 572 | 548.2 | 564.6 | 11 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 235.2 | 236.2 | 236.6 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 22386 | 1 | 24.1 | 54016.6 | 2933 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 10:56 | Normal | 572.9 | 567 | 567.7 | 570 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 10.3 | 236 | 236 | 236.2 | 54.5 | 54.5 | 54.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 21066 | 1 | 24 | 54018.2 | 2933 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:01 | Normal | 584.6 | 562.4 | 554.8 | 575.6 | 17.6 | 18.5 | 17.6 | 17.9 | 237.6 | 236.2 | 237.8 | 90.3 | 89.9 | 89.7 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 30286 | 1 | 24.2 | 54020 | 2933 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:06 | Normal | 565 | 566.2 | 566.2 | 569.5 | 9.9 | 10 | 9.7 | 10 | 236.4 | 236 | 236.8 | 51.5 | 51.2 | 51.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 25252 | 1 | 24.7 | 54022.2 | 2933 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 2.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:11 | Normal | 572.9 | 567.7 | 584 | 583.2 | 11.5 | 11.6 | 10.6 | 10.8 | 237.2 | 236.6 | 238 | 56.8 | 56.4 | 56.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 25989 | 1 | 25.2 | 54024.3 | 2933 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:16 | Normal | 559 | 554.1 | 552.5 | 560.8 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 234.8 | 235.8 | 236.4 | 45 | 44.9 | 44.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 18363 | 1 | 25.2 | 54026.1 | 2934 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:21 | Normal | 557 | 556.1 | 555.8 | 560.2 | 9 | 9 | 8.7 | 8.8 | 234 | 235.6 | 235.6 | 45.5 | 45.4 | 45.5 | 59.99 | 60 | 60 | 17921 | 1 | 25 | 54027.7 | 2934 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:26 | Normal | 558.1 | 561.3 | 554.6 | 561.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 234.4 | 235.4 | 235.4 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15442 | 1 | 24.9 | 54029.2 | 2934 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:31 | Normal | 555.9 | 559.1 | 558.4 | 558.6 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 234.4 | 235.2 | 235.4 | 43.3 | 43 | 43.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 17731 | 1 | 25.2 | 54031.1 | 2934 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:36 | Normal | 543.2 | 547 | 551.6 | 547.4 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.8 | 231.8 | 233.2 | 232.8 | 23.7 | 23.5 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9348 | 1 | 24.9 | 54032.2 | 2934 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:41 | Normal | 553.9 | 560.1 | 563.6 | 567 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 233.4 | 234.2 | 233.6 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12387 | 1 | 24.1 | 54033 | 2934 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:46 | Normal | 572.9 | 573.1 | 574.5 | 575.2 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.6 | 235 | 235.6 | 235.2 | 70.7 | 70.2 | 70.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 28209 | 1 | 24.2 | 54034.7 | 2934 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:51 | Normal | 547.9 | 557 | 568.3 | 553.6 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 233 | 234.4 | 234.8 | 36.6 | 36.3 | 36.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13891 | 1 | 24.6 | 54036.4 | 2934 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 11:56 | Normal | 551.1 | 559.3 | 546 | 561.3 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 233.2 | 234.2 | 234.2 | 37.9 | 37.6 | 38 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 14984 | 1 | 24.3 | 54037.5 | 2934 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:01 | Normal | 551.9 | 554.9 | 540.3 | 555.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 231.4 | 232.6 | 232.4 | 17.8 | 17.8 | 18 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6380 | 1 | 23.8 | 54038.3 | 2934 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:06 | Normal | 548.1 | 564.2 | 562.8 | 556 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.8 | 232 | 232.6 | 233.2 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6704 | 1 | 23.3 | 54038.8 | 2934 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:11 | Normal | 544.8 | 545.1 | 546.6 | 562.9 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 230 | 232.4 | 231.6 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4186 | 1 | 22.8 | 54039.3 | 2934 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:16 | Normal | 554.9 | 553 | 565.5 | 552.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 230.4 | 231.4 | 231.8 | 10 | 9.9 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3565 | 1 | 22.4 | 54039.7 | 2935 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:21 | Normal | 546.1 | 546.2 | 535 | 549 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 230.4 | 232 | 231.8 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2532 | 1 | 22.1 | 54039.9 | 2935 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:26 | Normal | 561.7 | 545 | 563.7 | 565.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 230 | 231.8 | 231.8 | 8.1 | 8 | 8.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2878 | 1 | 21.8 | 54040.2 | 2935 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:31 | Normal | 546.3 | 557.2 | 549.5 | 564.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 230.2 | 232.4 | 232 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3397 | 1 | 21.5 | 54040.4 | 2935 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:36 | Normal | 573.7 | 571.1 | 569.9 | 569.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 231 | 232.8 | 232.8 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5774 | 1 | 21.3 | 54040.8 | 2935 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:41 | Normal | 568 | 569.3 | 566 | 571.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 231.6 | 233.2 | 232.8 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5495 | 1 | 21.2 | 54041.3 | 2935 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:46 | Normal | 579.9 | 566.1 | 567.7 | 575.9 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 232.2 | 233.8 | 233.6 | 17.8 | 17.8 | 18.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6285 | 1 | 21.1 | 54041.8 | 2935 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:51 | Normal | 560.1 | 569.2 | 561.8 | 571.2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 231.6 | 233.6 | 232.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4899 | 1 | 21 | 54042.3 | 2935 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 12:56 | Normal | 556.9 | 556 | 563.3 | 562.7 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 231.2 | 232.6 | 232.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3072 | 1 | 20.9 | 54042.6 | 2935 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:01 | Normal | 580.9 | 567.1 | 578.6 | 570.9 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 230.8 | 232.2 | 232.8 | 12.2 | 12 | 12.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 4161 | 1 | 20.8 | 54042.9 | 2935 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:06 | Normal | 581.9 | 580.1 | 580.3 | 584.5 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 231.8 | 232.4 | 232.2 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 60 | 59.99 | 60 | 5882 | 1 | 20.7 | 54043.3 | 2935 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:11 | Normal | 576 | 571 | 570.6 | 577.9 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3 | 231.2 | 233.2 | 233.4 | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5403 | 1 | 20.6 | 54043.8 | 2935 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:16 | Normal | 574 | 574 | 577 | 579.3 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 232.8 | 233.8 | 234.2 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6984 | 1 | 20.5 | 54044.3 | 2936 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:21 | Normal | 587.6 | 588.6 | 592.6 | 588.9 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 234.6 | 235.4 | 236.4 | 46.6 | 46.3 | 46.6 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 18507 | 1 | 20.7 | 54045.5 | 2936 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:26 | Normal | 586.1 | 587.2 | 591.5 | 592.4 | 9.7 | 10 | 9.8 | 9.9 | 234.4 | 235.6 | 235.8 | 53.2 | 52.8 | 52.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 21823 | 1 | 21.1 | 54047.1 | 2936 | 3 | 2.8 | 3 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:31 | Normal | 579.6 | 572 | 575.4 | 573.6 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.7 | 233.4 | 234.4 | 234.2 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11671 | 1 | 21.5 | 54048.6 | 2936 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:36 | Normal | 573.2 | 580.4 | 578.6 | 580.4 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 232.4 | 234.2 | 234.4 | 25 | 25 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9718 | 1 | 21.5 | 54049.5 | 2936 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:41 | Normal | 578.9 | 584 | 585.8 | 580.1 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 232.4 | 234.8 | 233.6 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10920 | 1 | 21.3 | 54050.4 | 2936 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:46 | Normal | 584.9 | 576.5 | 589.5 | 591.8 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 233.6 | 234.4 | 234.8 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13063 | 1 | 21.3 | 54051.3 | 2936 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:51 | Normal | 565.9 | 578.1 | 582.2 | 570.6 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 232.4 | 234.2 | 234.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10675 | 1 | 21.4 | 54052.5 | 2936 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 13:56 | Normal | 567 | 568.1 | 567.3 | 570.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 231.4 | 233.4 | 233.2 | 17.1 | 17 | 17.4 | 60 | 60.02 | 60 | 6044 | 1 | 21.3 | 54053.1 | 2936 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:01 | Normal | 567.9 | 564.1 | 569 | 561.3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 231.8 | 233.2 | 232.6 | 14 | 13.9 | 14.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4967 | 1 | 21 | 54053.6 | 2936 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:06 | Normal | 566 | 566.1 | 573.2 | 547.3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 232 | 233.2 | 232.6 | 17.8 | 17.7 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6353 | 1 | 20.8 | 54054 | 2936 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:11 | Normal | 566.9 | 573.2 | 575.8 | 569 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 231.8 | 233.6 | 232.4 | 21 | 21.1 | 21.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7998 | 1 | 20.8 | 54054.5 | 2936 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:16 | Normal | 571.9 | 563 | 557.9 | 566.1 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 230.6 | 232.4 | 232.6 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5692 | 1 | 20.7 | 54055.2 | 2937 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:21 | Normal | 538.7 | 547 | 555.2 | 560.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 230 | 232.6 | 232.4 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3460 | 1 | 20.7 | 54055.5 | 2937 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:26 | Normal | 570.9 | 560 | 565.7 | 560.1 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 231.6 | 231.8 | 232.4 | 10.8 | 10.7 | 11.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3789 | 1 | 20.5 | 54055.8 | 2937 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:31 | Normal | 568.9 | 567.8 | 564 | 559.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 231.8 | 232.6 | 233 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6321 | 1 | 20.5 | 54056.4 | 2937 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:36 | Normal | 562.3 | 538 | 543.8 | 563.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 230.6 | 232 | 231.4 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2977 | 1 | 20.4 | 54056.7 | 2937 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:41 | Normal | 541.5 | 535.2 | 529 | 559.6 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.6 | 230.4 | 231.4 | 232 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2693 | 1 | 20.4 | 54057 | 2937 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:46 | Normal | 575.2 | 566.1 | 571.5 | 573.6 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 230.2 | 232.2 | 232.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5108 | 1 | 20.3 | 54057.3 | 2937 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:51 | Normal | 576.9 | 573 | 582.3 | 581.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 231.2 | 232.8 | 232 | 18.1 | 18.2 | 18.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6466 | 1 | 20.2 | 54057.7 | 2937 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 14:56 | Normal | 574.4 | 574.2 | 572.2 | 581.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 231.4 | 232.8 | 233 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7207 | 1 | 20.2 | 54058.3 | 2937 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:01 | Normal | 566.8 | 571.9 | 567 | 571.2 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 230.4 | 232 | 231.8 | 14.1 | 14 | 14.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5193 | 1 | 20.2 | 54058.8 | 2937 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:06 | Normal | 558.1 | 549.1 | 565.4 | 560.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 229.6 | 232 | 231.4 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 2694 | 1 | 20.2 | 54059.1 | 2937 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:11 | Normal | 549 | 555.3 | 546.8 | 546.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 229.2 | 231.6 | 231 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2190 | 1 | 20.2 | 54059.3 | 2937 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:16 | Normal | 550 | 559.1 | 562.8 | 565.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 229.6 | 231.8 | 231 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2254 | 1 | 20.1 | 54059.5 | 2938 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:21 | Normal | 561.9 | 550.3 | 566.8 | 569.2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 229.4 | 231.4 | 231 | 7 | 6.9 | 7.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2422 | 1 | 20 | 54059.7 | 2938 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:26 | Normal | 543.8 | 527 | 553.6 | 565.6 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.5 | 229.2 | 231 | 231.6 | 7 | 6.8 | 7.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 2466 | 1 | 19.9 | 54059.9 | 2938 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:31 | Normal | 534.9 | 554 | 559.5 | 538.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 229.4 | 231.2 | 231 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1667 | 1 | 19.8 | 54060 | 2938 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:36 | Normal | 542.9 | 548.4 | 556.2 | 538.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 228.2 | 230.2 | 230.6 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1910 | 1 | 19.7 | 54060.2 | 2938 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:41 | Normal | 534.4 | 549.2 | 547.6 | 564.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 229 | 230.2 | 231 | 6 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2106 | 1 | 19.6 | 54060.3 | 2938 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:46 | Normal | 545.3 | 544.7 | 541.8 | 540.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 228.4 | 231 | 230.4 | 3.9 | 4 | 4.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1348 | 1 | 19.5 | 54060.5 | 2938 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:51 | Normal | 513.9 | 538.2 | 542.8 | 514 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 229 | 230.4 | 231 | 3.1 | 3 | 3.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 951 | 1 | 19.4 | 54060.6 | 2938 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 15:56 | Normal | 519.8 | 534.1 | 519.7 | 556.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 228.8 | 231 | 230.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 809 | 1 | 19.3 | 54060.7 | 2938 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:01 | Normal | 549.5 | 523.4 | 547.7 | 527.9 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 229.2 | 231.2 | 230.6 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 667 | 1 | 19.1 | 54060.7 | 2938 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:06 | Normal | 534.8 | 515 | 526.5 | 537.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 230.8 | 230.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 705 | 1 | 19 | 54060.8 | 2938 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:11 | Normal | 527.5 | 524.6 | 545.6 | 515.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 228.6 | 230.6 | 230.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 705 | 1 | 18.9 | 54060.8 | 2938 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:16 | Normal | 497.6 | 519.2 | 494.6 | 554.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 230.6 | 230 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 439 | 1 | 18.8 | 54060.9 | 2939 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:21 | Normal | 541.5 | 527.2 | 515.3 | 519.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 227.6 | 229.8 | 229.8 | 2 | 2 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 389 | 1 | 18.8 | 54060.9 | 2939 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:26 | Normal | 540 | 558.1 | 520.4 | 496.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 227.8 | 229.8 | 230 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 228 | 1 | 18.6 | 54060.9 | 2939 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:31 | Normal | 528.7 | 504 | 541.7 | 528.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 227.8 | 230.4 | 229.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 262 | 1 | 18.5 | 54061 | 2939 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:36 | Normal | 520.8 | 550.2 | 500.7 | 540.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 228 | 230.2 | 229.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 140 | 1 | 18.4 | 54061 | 2939 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:41 | Normal | 495 | 506.2 | 537.7 | 535 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 230.4 | 230 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 240 | 1 | 18.3 | 54061 | 2939 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:46 | Normal | 536.2 | 516.1 | 532.7 | 551.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 230 | 229.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 39 | 1 | 18.2 | 54061 | 2939 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:51 | Normal | 533.5 | 534.5 | 532.7 | 473.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227 | 229.6 | 229.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2 | 1 | 18.2 | 54061 | 2939 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 16:56 | Normal | 509 | 512 | 495.4 | 503.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 229.8 | 229.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8 | 1 | 18.1 | 54061 | 2939 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 17:01 | Normal | 516 | 518.8 | 515.8 | 490.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228 | 229.8 | 229.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 18.1 | 54061 | 2939 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 17:06 | Normal | 465.4 | 472.2 | 461.4 | 454.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 229.2 | 228.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 17 | 1 | 18 | 54061 | 2939 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 17:11 | Normal | 434.1 | 445 | 411.2 | 408.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 229.6 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23 | 1 | 17.8 | 54061 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 17:16 | Normal | 384.5 | 397.5 | 355.5 | 346.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 228.6 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16 | 1 | 17.7 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-23 17:21 | Normal | 256 | 267 | 245 | 235.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.6 | 228.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 16 | 1 | 17.5 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0