## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-23 06:18 | Check | 444.4 | 452.6 | 450.8 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 218.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 4 | 27.4 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 06:23 | Normal | 215.1 | 465.3 | 167.9 | 436.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 29.4 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 06:28 | Normal | 199.7 | 438.6 | 200.3 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 23 | 1 | 33.8 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 06:33 | Normal | 199.8 | 487.3 | 199.5 | 515.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 220.6 | 222 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 128 | 1 | 36 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 06:38 | Normal | 201.5 | 505.5 | 207.3 | 510.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.2 | 221 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 215 | 1 | 37.6 | 75157.8 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 06:43 | Normal | 427.7 | 496.3 | 267.7 | 503.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 2 | 2 | 2 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 566 | 1 | 38.7 | 75157.9 | 6800 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 06:48 | Normal | 479.8 | 535.3 | 419.7 | 486.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 222.4 | 220.6 | 222.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 737 | 1 | 39.7 | 75157.9 | 6800 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 06:53 | Normal | 516.8 | 513.5 | 503.9 | 500.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 221.8 | 221.6 | 223.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1056 | 1 | 36 | 75158 | 6800 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 06:58 | Normal | 519.8 | 533.5 | 516.8 | 516.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.4 | 221.2 | 222.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1096 | 1 | 39.3 | 75158.1 | 6800 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:03 | Normal | 501.8 | 537.6 | 506.8 | 486.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 961 | 1 | 36.2 | 75158.2 | 6800 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:08 | Normal | 503.9 | 522.4 | 521.8 | 499.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 223.8 | 223 | 224 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 1041 | 1 | 39.8 | 75158.3 | 6800 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:13 | Normal | 495.7 | 513.5 | 523.6 | 508.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 223.4 | 223.8 | 225.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60 | 940 | 1 | 37.8 | 75158.3 | 6800 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:18 | Normal | 300.7 | 499.1 | 463.8 | 506.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 343 | 1 | 36.5 | 75158.4 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:23 | Normal | 199.7 | 522.4 | 455.6 | 520.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 223.8 | 223.2 | 224.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 270 | 1 | 39.3 | 75158.4 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:28 | Normal | 476.5 | 507.3 | 522.2 | 484.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1221 | 1 | 36.7 | 75158.5 | 6800 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:33 | Normal | 528.7 | 512.3 | 500.7 | 523.3 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 222.6 | 222.6 | 223 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1883 | 1 | 37.6 | 75158.6 | 6800 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:38 | Normal | 528 | 523.5 | 523.1 | 497.5 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 223.2 | 222.6 | 223.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2120 | 1 | 38.9 | 75158.8 | 6800 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:43 | Normal | 511.1 | 532.4 | 515.5 | 518.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 222.8 | 223 | 223.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2303 | 1 | 35.5 | 75159 | 6801 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:48 | Normal | 527.7 | 506.3 | 530.3 | 524.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1271 | 1 | 38.4 | 75159.1 | 6801 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:53 | Normal | 540.8 | 525.3 | 511.6 | 517.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 223.2 | 221.8 | 223.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1989 | 1 | 38.5 | 75159.2 | 6801 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 07:58 | Normal | 519.7 | 522.2 | 521.9 | 516.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 223 | 222.2 | 223.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60 | 59.99 | 60 | 2069 | 1 | 35.4 | 75159.4 | 6801 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:03 | Normal | 539.8 | 521.5 | 534.1 | 514.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2579 | 1 | 40.1 | 75159.6 | 6801 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:08 | Normal | 521.7 | 525.3 | 525.7 | 515.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 222.2 | 222.2 | 224 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2481 | 1 | 37.5 | 75159.8 | 6801 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:13 | Normal | 517.6 | 526.4 | 525.9 | 507.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2582 | 1 | 36.4 | 75160 | 6801 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:18 | Normal | 543.7 | 518.3 | 534.2 | 515.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 3271 | 1 | 39.4 | 75160.2 | 6801 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:23 | Normal | 531.7 | 529.2 | 527.3 | 521.7 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 223 | 222.4 | 223.6 | 8.1 | 8 | 8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2974 | 1 | 35.7 | 75160.5 | 6801 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:28 | Normal | 542 | 527.5 | 545.9 | 519.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 223.2 | 222.8 | 223.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2522 | 1 | 37.5 | 75160.7 | 6801 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:33 | Normal | 520.7 | 518.4 | 536 | 528.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 223 | 222.8 | 224 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2473 | 1 | 38.3 | 75160.9 | 6801 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:38 | Normal | 539.7 | 528.2 | 552.5 | 541.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3746 | 1 | 35.7 | 75161.2 | 6801 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:43 | Normal | 537.7 | 545.3 | 546.5 | 549.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4756 | 1 | 39.8 | 75161.6 | 6802 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:48 | Normal | 562.1 | 520.1 | 518.3 | 516 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.3 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 12.3 | 11.2 | 11.5 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 4371 | 1 | 35.3 | 75162 | 6802 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:53 | Normal | 535 | 528.6 | 535.7 | 530.4 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 223.6 | 224 | 224.6 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4643 | 1 | 37.7 | 75162.3 | 6802 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 08:58 | Normal | 520.7 | 522.3 | 522.8 | 519.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4055 | 1 | 37.2 | 75162.7 | 6802 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:03 | Normal | 532.9 | 533.4 | 541.2 | 527.7 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 224.2 | 223.8 | 224 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4027 | 1 | 36.7 | 75163 | 6802 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:08 | Normal | 537.9 | 527.5 | 540.8 | 521.4 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 224 | 223.8 | 224.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4654 | 1 | 37.8 | 75163.4 | 6802 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:13 | Normal | 566.2 | 532.4 | 536.9 | 530.5 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 225.2 | 225 | 225.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6639 | 1 | 36.4 | 75163.8 | 6802 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:18 | Normal | 540 | 535.8 | 537 | 529.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 224.8 | 225 | 224.8 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 7340 | 1 | 36.4 | 75164.5 | 6802 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:23 | Normal | 534.7 | 527.3 | 518.7 | 509.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 8 | 8 | 8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3050 | 1 | 37.1 | 75164.9 | 6802 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:28 | Normal | 515.7 | 530.3 | 500.1 | 526.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2943 | 1 | 35.3 | 75165.1 | 6802 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:33 | Normal | 544.8 | 548.4 | 552.3 | 530.8 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 225.2 | 225.8 | 226.6 | 23.9 | 23.9 | 24 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8848 | 1 | 38.9 | 75165.5 | 6802 | 2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:38 | Normal | 544.8 | 539.3 | 540.5 | 530 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 7613 | 1 | 36.2 | 75166.1 | 6802 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:43 | Normal | 537.4 | 537.2 | 534.9 | 527.4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 225 | 224.8 | 225.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7901 | 1 | 35.4 | 75166.8 | 6803 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:48 | Normal | 537.7 | 523.4 | 532.5 | 534.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5100 | 1 | 35.4 | 75167.3 | 6803 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:53 | Normal | 536.2 | 544.4 | 544.1 | 526.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 223.4 | 224 | 224.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5289 | 1 | 35.4 | 75167.7 | 6803 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 09:58 | Normal | 528.7 | 536.5 | 522.9 | 531.5 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 225.2 | 224.6 | 225.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6909 | 1 | 35.3 | 75168.2 | 6803 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:03 | Normal | 532.8 | 537.4 | 549.1 | 537.6 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 225.4 | 225.2 | 226 | 23.2 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8592 | 1 | 35.4 | 75168.9 | 6803 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:08 | Normal | 542.9 | 530.4 | 538.2 | 536.6 | 4.5 | 5 | 4.6 | 5.1 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 9888 | 1 | 35.6 | 75169.6 | 6803 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:13 | Normal | 545.7 | 529.3 | 518 | 523.6 | 4.3 | 5 | 4.6 | 5 | 226 | 225.8 | 225.6 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 9485 | 1 | 35.9 | 75170.4 | 6803 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:18 | Normal | 506.5 | 537.3 | 512.7 | 540.5 | 9.1 | 10.1 | 8.8 | 9 | 227.6 | 228.2 | 228 | 48 | 47.8 | 48 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 17209 | 1 | 34.6 | 75171.5 | 6803 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:23 | Normal | 528.1 | 548.1 | 514.7 | 516.5 | 4.7 | 5.1 | 5 | 5.5 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 27.2 | 25.8 | 27.3 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 10247 | 1 | 34.3 | 75172.6 | 6803 | 2.4 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:28 | Normal | 525.8 | 529.4 | 515.2 | 511.7 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 225 | 224.4 | 225.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7364 | 1 | 34.3 | 75173.4 | 6803 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:33 | Normal | 530.8 | 530.4 | 530.9 | 531.5 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5 | 225 | 224.8 | 225.6 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 9334 | 1 | 34.1 | 75174 | 6803 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:38 | Normal | 558.1 | 566.6 | 544.9 | 573.3 | 12.9 | 14 | 13.6 | 12 | 228.2 | 228 | 228.4 | 68.2 | 67.3 | 68.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 26349 | 1 | 34.3 | 75175.2 | 6803 | 7 | 5.4 | 0.2 | 6.7 | 7 | 0.2 | 6.1 | 7.4 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:43 | Normal | 542.5 | 512.3 | 511.8 | 515.3 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 226.4 | 226.2 | 226.2 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13641 | 1 | 35.5 | 75176.7 | 6804 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:48 | Normal | 513 | 515.4 | 511.6 | 514.2 | 4.8 | 5.5 | 5 | 5.6 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10429 | 1 | 36 | 75177.7 | 6804 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:53 | Normal | 513.9 | 522.3 | 513.5 | 511.2 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9838 | 1 | 35.9 | 75178.7 | 6804 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 10:58 | Normal | 515.3 | 531.2 | 529.5 | 521.2 | 5.5 | 6 | 5.4 | 6.2 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 11630 | 1 | 36 | 75179.7 | 6804 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:03 | Normal | 527.7 | 528.1 | 501 | 539.4 | 6.6 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 226.6 | 227.2 | 227.2 | 39 | 38.9 | 39 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13198 | 1 | 36.2 | 75180.9 | 6804 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:08 | Normal | 508.8 | 517.4 | 510.7 | 515.4 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 6 | 226.8 | 226.6 | 226.8 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 60 | 60 | 60 | 11286 | 1 | 36.5 | 75182.1 | 6804 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:13 | Normal | 502.9 | 526.6 | 514.2 | 510.4 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 226.4 | 227.6 | 228 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12102 | 1 | 36.9 | 75183.5 | 6804 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:18 | Normal | 504.6 | 517.2 | 504.9 | 516.4 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 7 | 226.6 | 226.6 | 226.4 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13213 | 1 | 36.9 | 75184.5 | 6804 | 3.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:23 | Normal | 523.9 | 516.5 | 525.7 | 515.3 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 225.8 | 225.4 | 226 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 12130 | 1 | 36.9 | 75185.4 | 6804 | 3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:28 | Normal | 526.8 | 531.4 | 528.8 | 530.4 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 227.4 | 227.2 | 227.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14284 | 1 | 36.8 | 75186.4 | 6804 | 3.5 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:33 | Normal | 512.3 | 520.9 | 509.8 | 510.3 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 224 | 224.4 | 225 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 9166 | 1 | 37 | 75187.4 | 6804 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:38 | Normal | 503 | 502.5 | 526 | 502.5 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 223.2 | 223 | 224 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4579 | 1 | 36.7 | 75188 | 6804 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:43 | Normal | 533.8 | 538.5 | 541.6 | 530.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 225 | 225 | 225.6 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 9496 | 1 | 36 | 75188.5 | 6805 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:48 | Normal | 532.1 | 519.4 | 525.3 | 513.6 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 7 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 34.9 | 34.9 | 35 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13573 | 1 | 36.2 | 75189.8 | 6805 | 3.2 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:53 | Normal | 538.6 | 521.3 | 539 | 515.5 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 224.2 | 224 | 224.8 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8184 | 1 | 36.4 | 75190.6 | 6805 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 11:58 | Normal | 544.4 | 533.3 | 530.8 | 522.2 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3.3 | 223.8 | 222.8 | 224.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6311 | 1 | 36.2 | 75191.3 | 6805 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:03 | Normal | 513 | 523.3 | 516.8 | 511.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4031 | 1 | 35.8 | 75191.7 | 6805 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:08 | Normal | 515.8 | 517.4 | 532.5 | 510 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 222 | 222 | 223.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4542 | 1 | 35.1 | 75192 | 6805 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:13 | Normal | 499.1 | 522.4 | 494.8 | 509.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 222.2 | 221.2 | 222.8 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2564 | 1 | 38.8 | 75192.3 | 6805 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:18 | Normal | 523.5 | 520.4 | 510.3 | 514.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2176 | 1 | 37.8 | 75192.5 | 6805 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:23 | Normal | 506.1 | 511.2 | 511.6 | 518 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 222 | 221.2 | 222.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2039 | 1 | 37.4 | 75192.7 | 6805 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:28 | Normal | 531.4 | 530 | 510.9 | 534.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 223 | 221 | 222 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 1936 | 1 | 37.1 | 75192.8 | 6805 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:33 | Normal | 513.6 | 531.2 | 526.8 | 529.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 222.8 | 221.4 | 223 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 60 | 60 | 3063 | 1 | 36.7 | 75193 | 6805 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:38 | Normal | 537.6 | 522.5 | 526.9 | 526.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 223.4 | 222.4 | 224 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4256 | 1 | 36.4 | 75193.3 | 6805 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:43 | Normal | 525.8 | 522.4 | 539.6 | 537.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 223 | 222.2 | 223.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3203 | 1 | 36.1 | 75193.7 | 6806 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:48 | Normal | 543.1 | 551.9 | 551.4 | 534 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4541 | 1 | 35.8 | 75194 | 6806 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:53 | Normal | 531.8 | 538.2 | 537.5 | 516.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 223.2 | 222.2 | 223.8 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2715 | 1 | 35.5 | 75194.3 | 6806 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 12:58 | Normal | 519.9 | 538.2 | 540.9 | 531.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222.4 | 222 | 222.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2172 | 1 | 35.3 | 75194.5 | 6806 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:03 | Normal | 538 | 549.8 | 516.9 | 521.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 222.8 | 222.2 | 223.4 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2940 | 1 | 37.7 | 75194.7 | 6806 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:08 | Normal | 546.1 | 539.6 | 547.8 | 540.3 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 223.4 | 222.2 | 224.2 | 11.1 | 11 | 11 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4122 | 1 | 36.5 | 75195 | 6806 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:13 | Normal | 548.9 | 534.6 | 521.8 | 537.4 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 223.8 | 222.6 | 223.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4395 | 1 | 37.5 | 75195.3 | 6806 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:18 | Normal | 541.7 | 549.2 | 557.7 | 555.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 224.8 | 224.4 | 225.4 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7241 | 1 | 36.5 | 75195.7 | 6806 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:23 | Normal | 551.2 | 532.7 | 549.7 | 552.5 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 226 | 225.2 | 226.4 | 29.4 | 29.6 | 29.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11200 | 1 | 37 | 75196.6 | 6806 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:28 | Normal | 545.3 | 536.1 | 542.4 | 543.8 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 6 | 225.6 | 224.8 | 226.6 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 11979 | 1 | 36.1 | 75197.6 | 6806 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:33 | Normal | 552.8 | 545.3 | 555.8 | 539.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 224.8 | 224.2 | 225.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 60 | 60 | 60.02 | 7303 | 1 | 32.5 | 75198.3 | 6806 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:38 | Normal | 549.3 | 535.2 | 549.9 | 540.5 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 17.1 | 17 | 17 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6322 | 1 | 32 | 75198.9 | 6806 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:43 | Normal | 557.9 | 543.4 | 548.4 | 530 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 224.4 | 224.2 | 225.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7205 | 1 | 31.6 | 75199.4 | 6807 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:48 | Normal | 539.7 | 553.5 | 531.5 | 539.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 25 | 25 | 25 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 9502 | 1 | 31.5 | 75200.1 | 6807 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:53 | Normal | 525.7 | 534.4 | 540.1 | 526.6 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 14 | 14 | 14 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5176 | 1 | 31.6 | 75200.7 | 6807 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 13:58 | Normal | 535.8 | 521.3 | 524.4 | 512 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3518 | 1 | 38.6 | 75201 | 6807 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:03 | Normal | 544.7 | 527.3 | 547.6 | 524.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 223 | 222.2 | 223.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3822 | 1 | 36.5 | 75201.3 | 6807 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:08 | Normal | 536.7 | 543.4 | 547.6 | 515.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 223.2 | 222.2 | 223.4 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3613 | 1 | 35.4 | 75201.6 | 6807 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:13 | Normal | 546 | 543.3 | 544.1 | 543.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5503 | 1 | 35.3 | 75202 | 6807 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:18 | Normal | 536.7 | 504.4 | 523 | 510.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 222 | 221.8 | 223.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2456 | 1 | 35.1 | 75202.4 | 6807 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:23 | Normal | 525.7 | 520.3 | 526.4 | 522 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 222 | 221.4 | 223 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2320 | 1 | 39.6 | 75202.6 | 6807 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:28 | Normal | 534 | 529.3 | 552.6 | 534.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 223.2 | 222.6 | 224 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5268 | 1 | 35.9 | 75202.8 | 6807 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:33 | Normal | 523.8 | 530.3 | 533.7 | 512.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 221.8 | 222 | 223.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 3105 | 1 | 35 | 75203.2 | 6807 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:38 | Normal | 531.8 | 522.3 | 529.9 | 513.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 222 | 221.4 | 222.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1991 | 1 | 38.8 | 75203.3 | 6807 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:43 | Normal | 533.6 | 482.1 | 537 | 511.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222 | 221.2 | 222.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2051 | 1 | 35.5 | 75203.5 | 6808 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:48 | Normal | 523.9 | 534.5 | 536.8 | 518.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 222.6 | 221.6 | 222.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2895 | 1 | 38.5 | 75203.8 | 6808 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:53 | Normal | 526.6 | 530.3 | 519.3 | 521.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 222.8 | 222 | 223.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4489 | 1 | 36.3 | 75204.1 | 6808 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 14:58 | Normal | 524.7 | 527.2 | 529.4 | 535 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4428 | 1 | 36 | 75204.4 | 6808 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:03 | Normal | 511.4 | 524.3 | 489.5 | 510.2 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 222.2 | 220.8 | 222.4 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2300 | 1 | 37.2 | 75204.7 | 6808 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:08 | Normal | 509.8 | 514.4 | 498.4 | 521.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1377 | 1 | 35.1 | 75204.9 | 6808 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:13 | Normal | 510.8 | 512.3 | 501.2 | 515.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1467 | 1 | 39.3 | 75205 | 6808 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:18 | Normal | 525.8 | 518.3 | 519.8 | 495.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1719 | 1 | 35.3 | 75205.1 | 6808 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:23 | Normal | 512.5 | 528.3 | 509.7 | 524.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221 | 221 | 221.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 1752 | 1 | 40 | 75205.3 | 6808 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:28 | Normal | 527 | 533.4 | 518.5 | 513.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221.2 | 220.6 | 221.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 1526 | 1 | 35.3 | 75205.4 | 6808 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:33 | Normal | 454.7 | 492.3 | 514.6 | 494.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.2 | 219.4 | 221.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1057 | 1 | 39.9 | 75205.5 | 6808 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:38 | Normal | 503.9 | 531.3 | 523.1 | 486.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1119 | 1 | 35.3 | 75205.6 | 6808 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:43 | Normal | 529.8 | 513.4 | 511.8 | 533.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1496 | 1 | 40 | 75205.7 | 6809 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:48 | Normal | 479.8 | 499.5 | 469.8 | 496.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 220 | 221.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 829 | 1 | 35.2 | 75205.8 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:53 | Normal | 210.6 | 508.3 | 494.3 | 514.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 220.4 | 221.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60.02 | 469 | 1 | 39 | 75205.9 | 6809 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 15:58 | Normal | 199.8 | 498.5 | 454.7 | 512.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 397 | 1 | 35.5 | 75205.9 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:03 | Normal | 200 | 496.8 | 494.9 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 429 | 1 | 37.8 | 75205.9 | 6809 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:08 | Normal | 200.3 | 497.9 | 474 | 537.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.4 | 220.2 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 390 | 1 | 37.3 | 75206 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:13 | Normal | 199.7 | 506.3 | 490.9 | 504.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 219.2 | 221.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 380 | 1 | 36.6 | 75206 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:18 | Normal | 199.5 | 474.4 | 359.7 | 501.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 218.8 | 221.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 208 | 1 | 38.7 | 75206 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:23 | Normal | 199.7 | 440.2 | 395.5 | 519.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 218.6 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 181 | 1 | 35.7 | 75206 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:28 | Normal | 199.7 | 499.5 | 310.8 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 71 | 1 | 39.7 | 75206.1 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:33 | Normal | 199.5 | 451.1 | 233.3 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 84 | 1 | 35.3 | 75206.1 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:38 | Normal | 199.5 | 440.6 | 200.1 | 514.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 218.8 | 221 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 26 | 1 | 38 | 75206.1 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:43 | Normal | 199.6 | 437.3 | 288.3 | 487.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 219.4 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 81 | 1 | 37.9 | 75206.1 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:48 | Normal | 181.2 | 431.7 | 206.6 | 438.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9 | 1 | 36.1 | 75206.1 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:53 | Normal | 223.1 | 357.6 | 240.5 | 457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.2 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 39.6 | 75206.1 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 16:58 | Normal | 204.7 | 210.7 | 225.6 | 386.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.8 | 220 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 35.7 | 75206.1 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 17:03 | Normal | 188.6 | 178.2 | 176.9 | 379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 38.1 | 75206.1 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 17:08 | Normal | 199.4 | 192.8 | 187.5 | 350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 220.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 38.1 | 75206.1 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 17:13 | Normal | 205.8 | 195.2 | 201.2 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219 | 220.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 35.9 | 75206.1 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 17:18 | Normal | 202.9 | 220.3 | 198.4 | 314.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 39.5 | 75206.1 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-23 17:23 | Normal | 198.7 | 192.2 | 199.9 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.8 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 36.2 | 75206.1 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0