## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-24 06:42 | Wait | 491.7 | 491.3 | 491.3 | 491.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 228.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 6.5 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 06:42 | Wait | 494.3 | 493.9 | 493.9 | 493.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 227 | 228 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 7.6 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 06:42 | Wait | 498.3 | 499.1 | 498.7 | 493.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 227 | 228 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 9.6 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 150
2026-06-24 06:45 | Wait | 514.6 | 514.2 | 514.4 | 514.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 228.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 14.7 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0 | 265 | 150
2026-06-24 06:46 | Wait | 519.8 | 519.4 | 519.5 | 519.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227 | 228.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 15.9 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0 | 265 | 150
2026-06-24 06:47 | Wait | 525.9 | 525.5 | 525.5 | 525.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 226.4 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 16.8 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0 | 265 | 150
2026-06-24 06:48 | Wait | 532.1 | 531.7 | 531.9 | 531.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 17.6 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 150
2026-06-24 06:49 | Wait | 538 | 537.5 | 537.5 | 537.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 18.3 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0 | 265 | 150
2026-06-24 06:50 | Normal | 537.4 | 536.8 | 522.6 | 536.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 229.2 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 6 | 1 | 19 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.01 | 1.763 | 265 | 148
2026-06-24 06:51 | Normal | 531.9 | 544 | 529.7 | 523.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 229.4 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 19.5 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.017 | 1.674 | 265 | 148
2026-06-24 06:52 | Normal | 531.7 | 558 | 510.9 | 558 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 227.6 | 228.8 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1 | 1 | 19.9 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.815 | 265 | 148
2026-06-24 06:53 | Normal | 542.1 | 538.3 | 556.2 | 526.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 229.2 | 229 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 15.7 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0.013 | 1.765 | 265 | 148
2026-06-24 06:54 | Normal | 566 | 535.4 | 557.1 | 518 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 229.8 | 228.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1 | 1 | 17 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.656 | 265 | 148
2026-06-24 06:55 | Normal | 565 | 566 | 516.9 | 510 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 229.8 | 229.2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6 | 1 | 18.5 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.005 | 1.891 | 265 | 148
2026-06-24 06:56 | Normal | 566.2 | 552.4 | 523 | 565 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 229.6 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4 | 1 | 19.6 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.754 | 265 | 148
2026-06-24 06:57 | Normal | 545.2 | 552.3 | 537 | 559.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 230 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6 | 1 | 17.5 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.792 | 265 | 148
2026-06-24 06:58 | Normal | 561.4 | 537.5 | 550.7 | 562.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 229.8 | 229 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5 | 1 | 15.8 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.836 | 265 | 148
2026-06-24 06:59 | Normal | 538.3 | 564.2 | 549.9 | 556.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 229.8 | 228.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13 | 1 | 18.1 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.812 | 265 | 148
2026-06-24 07:00 | Normal | 541.2 | 552.7 | 499.6 | 563.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 229.6 | 229.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 19.5 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.898 | 265 | 148
2026-06-24 07:01 | Normal | 541.2 | 507.9 | 537.5 | 519 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 229.6 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12 | 1 | 17.2 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.071 | 1.73 | 265 | 148
2026-06-24 07:02 | Normal | 551.1 | 560 | 513.5 | 541.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 229.6 | 229 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10 | 1 | 15.7 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0.005 | 1.763 | 265 | 148
2026-06-24 07:03 | Normal | 523.2 | 560.7 | 566.4 | 539.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.2 | 229.8 | 228.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 18.2 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.597 | 265 | 148
2026-06-24 07:04 | Normal | 530.1 | 566 | 508.5 | 530.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 229.4 | 228.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14 | 1 | 19.7 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.012 | 1.774 | 265 | 148
2026-06-24 07:05 | Normal | 527.1 | 532.7 | 538.4 | 533.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 227.4 | 229.4 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8 | 1 | 16.8 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.047 | 1.761 | 265 | 148
2026-06-24 07:06 | Normal | 553.1 | 566.5 | 550.4 | 548.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 229.6 | 229.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2 | 1 | 15.8 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.763 | 265 | 148
2026-06-24 07:07 | Normal | 538.7 | 534.6 | 528.6 | 540 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 229.8 | 229.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19 | 1 | 18.3 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.062 | 1.682 | 265 | 148
2026-06-24 07:08 | Normal | 547.8 | 565.9 | 551.3 | 516 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 229.8 | 228.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 13 | 1 | 19.9 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.011 | 1.667 | 265 | 148
2026-06-24 07:09 | Normal | 544.4 | 538.6 | 514.4 | 552.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 229.2 | 228.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13 | 1 | 16.4 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.03 | 1.783 | 265 | 148
2026-06-24 07:10 | Normal | 540.1 | 559.5 | 512.6 | 506.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 227 | 229.8 | 229.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 55 | 1 | 15.9 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.04 | 1.761 | 265 | 148
2026-06-24 07:11 | Normal | 551.1 | 505.5 | 537.4 | 561.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 228.8 | 228.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 19 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0.001 | 1.611 | 265 | 148
2026-06-24 07:12 | Normal | 563.4 | 551.5 | 542.5 | 526.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 229.2 | 229 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 20 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.734 | 265 | 148
2026-06-24 07:13 | Normal | 560.1 | 550.5 | 531.5 | 548.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 229.6 | 229.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 6 | 1 | 16.4 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.017 | 1.906 | 265 | 148
2026-06-24 07:14 | Normal | 569.4 | 568.3 | 520.4 | 520.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 229.8 | 228.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 8 | 1 | 15.7 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.724 | 265 | 148
2026-06-24 07:15 | Normal | 532.2 | 539.5 | 550.2 | 525.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 229.2 | 228.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 10 | 1 | 18.4 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0.045 | 1.624 | 265 | 148
2026-06-24 07:16 | Normal | 535.4 | 522.2 | 533.5 | 568.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 227.8 | 229.2 | 229.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 17 | 1 | 20.1 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.02 | 1.76 | 265 | 148
2026-06-24 07:17 | Normal | 573.7 | 572.4 | 543 | 532.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 229.2 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 16.4 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 1.883 | 265 | 148
2026-06-24 07:18 | Normal | 528.5 | 530.1 | 548.7 | 529 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 228.8 | 229 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 21 | 1 | 15.1 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0.078 | 1.76 | 265 | 148
2026-06-24 07:19 | Normal | 525.6 | 546.2 | 552.1 | 543.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 229.8 | 228.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 52 | 1 | 18.2 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.057 | 1.693 | 265 | 148
2026-06-24 07:20 | Normal | 551.5 | 565.2 | 553.4 | 548.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 229.2 | 228.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7 | 1 | 20 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.004 | 1.784 | 265 | 148
2026-06-24 07:21 | Normal | 546 | 554.1 | 547.4 | 548.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 228.8 | 229.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 9 | 1 | 16.6 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.022 | 1.709 | 265 | 148
2026-06-24 07:22 | Normal | 512.8 | 526.2 | 512.9 | 525.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 228.2 | 229.8 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 38 | 1 | 15.1 | 54061 | 2940 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.119 | 1.732 | 265 | 148
2026-06-24 07:23 | Normal | 510.4 | 544.2 | 549.1 | 531.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 229.4 | 228.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27 | 1 | 17.8 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.083 | 1.737 | 265 | 148
2026-06-24 07:24 | Normal | 547.4 | 546.3 | 524.1 | 573.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 229.6 | 228.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 36 | 1 | 19.7 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.04 | 1.68 | 265 | 148
2026-06-24 07:25 | Normal | 532.5 | 523.7 | 540.3 | 548.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 229.8 | 228.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 57 | 1 | 17 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.108 | 1.753 | 265 | 148
2026-06-24 07:26 | Normal | 531 | 562.7 | 540.1 | 538.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 229.2 | 229.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 15.4 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.042 | 1.772 | 265 | 148
2026-06-24 07:27 | Normal | 522.1 | 564.3 | 560.2 | 559.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 229.2 | 229 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 22 | 1 | 16.9 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.044 | 1.736 | 265 | 148
2026-06-24 07:28 | Normal | 537 | 550.2 | 546.1 | 500.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 227.8 | 229.4 | 228.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 45 | 1 | 19.2 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0.115 | 1.839 | 265 | 148
2026-06-24 07:29 | Normal | 549.9 | 524.1 | 557 | 524.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 227.8 | 229.8 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 49 | 1 | 18.1 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.137 | 1.812 | 265 | 148
2026-06-24 07:30 | Normal | 540.3 | 523.1 | 539.3 | 537.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 227.8 | 230.2 | 229.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 113 | 1 | 15.9 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.302 | 1.756 | 265 | 148
2026-06-24 07:31 | Normal | 543.3 | 523.4 | 561.3 | 539.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 228 | 230 | 229 | 1.4 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 182 | 1 | 15 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.384 | 1.73 | 265 | 148
2026-06-24 07:32 | Normal | 511 | 558.2 | 556.3 | 582.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 227.8 | 229.6 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 275 | 1 | 17.9 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.365 | 1.71 | 265 | 148
2026-06-24 07:33 | Normal | 548.2 | 567.2 | 550 | 552.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 230.2 | 229.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 381 | 1 | 19.9 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.505 | 1.808 | 265 | 148
2026-06-24 07:34 | Normal | 564 | 544.4 | 515.1 | 571.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 227.2 | 230.4 | 229 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 467 | 1 | 17.1 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.578 | 1.725 | 265 | 148
2026-06-24 07:35 | Normal | 549.5 | 556.5 | 562.2 | 522.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.4 | 230 | 229.2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 453 | 1 | 15.7 | 54061 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.617 | 1.727 | 265 | 148
2026-06-24 07:36 | Normal | 552.2 | 519.1 | 561.2 | 549.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.4 | 229.8 | 229.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 544 | 1 | 15 | 54061.1 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.689 | 1.612 | 265 | 148
2026-06-24 07:37 | Normal | 544.1 | 549.9 | 554 | 542.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 624 | 1 | 18.2 | 54061.1 | 2940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.787 | 1.748 | 265 | 148
2026-06-24 07:38 | Normal | 556 | 557.1 | 538 | 553.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 228.4 | 230.4 | 230.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 716 | 1 | 20.1 | 54061.1 | 2940 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.794 | 1.806 | 265 | 148
2026-06-24 07:39 | Normal | 553.6 | 532.2 | 563.5 | 569.2 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 228.8 | 230.2 | 230 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 788 | 1 | 16.8 | 54061.1 | 2941 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.81 | 1.689 | 265 | 148
2026-06-24 07:40 | Normal | 542.1 | 545.3 | 559.2 | 570.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 228.4 | 230.2 | 229.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 892 | 1 | 15.7 | 54061.1 | 2941 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.848 | 1.707 | 265 | 148
2026-06-24 07:41 | Normal | 536.2 | 534.4 | 551.2 | 512.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 228.2 | 229.8 | 229.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1050 | 1 | 15 | 54061.1 | 2941 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.878 | 1.632 | 265 | 148
2026-06-24 07:42 | Normal | 541.3 | 531.6 | 570.2 | 550.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 228 | 230 | 229.4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1203 | 1 | 17.8 | 54061.1 | 2941 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.886 | 1.682 | 265 | 148
2026-06-24 07:43 | Normal | 559.2 | 546.4 | 550.7 | 541.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 228.8 | 229.8 | 230 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1388 | 1 | 19.9 | 54061.2 | 2941 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.901 | 1.825 | 265 | 148
2026-06-24 07:44 | Normal | 558.1 | 569 | 542 | 551.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 227.8 | 230 | 229 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1564 | 1 | 17.3 | 54061.2 | 2941 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.908 | 1.773 | 265 | 148
2026-06-24 07:45 | Normal | 570.4 | 566.2 | 581.9 | 569.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 228.2 | 230 | 230.2 | 5 | 5 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1718 | 1 | 16 | 54061.2 | 2941 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.913 | 1.643 | 265 | 148
2026-06-24 07:46 | Normal | 558.2 | 570.4 | 569.5 | 568.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 228 | 229.6 | 230.2 | 5.7 | 5.7 | 6 | 60 | 60 | 60 | 1960 | 1 | 15.3 | 54061.2 | 2941 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.927 | 1.652 | 265 | 148
2026-06-24 07:47 | Normal | 559.3 | 571.3 | 579.1 | 572.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 228.6 | 230.4 | 229.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2158 | 1 | 15 | 54061.3 | 2941 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.933 | 1.719 | 265 | 148
2026-06-24 07:48 | Normal | 574.2 | 568.2 | 561.1 | 577.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 229 | 230.2 | 230 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 60 | 60 | 60 | 2340 | 1 | 18.1 | 54061.3 | 2941 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0.936 | 1.746 | 265 | 148
2026-06-24 07:49 | Normal | 572.2 | 559.3 | 564.5 | 573.3 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 228.6 | 229.6 | 230.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2445 | 1 | 20.1 | 54061.4 | 2941 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0.938 | 1.601 | 265 | 148
2026-06-24 07:50 | Normal | 570.8 | 570.1 | 566.6 | 561.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 228.8 | 230 | 229.6 | 7 | 7 | 7.3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 2437 | 1 | 17.2 | 54061.4 | 2941 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0.941 | 1.632 | 265 | 148
2026-06-24 07:51 | Normal | 565.2 | 575.4 | 576.4 | 560.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 228.8 | 230 | 229.2 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2391 | 1 | 16.1 | 54061.4 | 2941 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0.938 | 1.626 | 265 | 148
2026-06-24 07:52 | Normal | 550.7 | 567.2 | 568 | 566.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 228.4 | 230.2 | 230.4 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2270 | 1 | 15.6 | 54061.5 | 2941 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0.938 | 1.746 | 265 | 148
2026-06-24 07:53 | Normal | 580.5 | 568.4 | 587.8 | 560.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 228.4 | 230.4 | 229.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2105 | 1 | 15.3 | 54061.5 | 2941 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.93 | 1.523 | 265 | 148
2026-06-24 07:54 | Normal | 572.8 | 557.1 | 578.4 | 545.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 229 | 229.8 | 229.6 | 6 | 5.8 | 6.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2062 | 1 | 15.1 | 54061.5 | 2941 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.931 | 1.542 | 265 | 148
2026-06-24 07:55 | Normal | 554.2 | 561.8 | 579.2 | 571.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 228.6 | 229.4 | 230.2 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2088 | 1 | 16.2 | 54061.6 | 2941 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.935 | 1.762 | 265 | 148
2026-06-24 07:56 | Normal | 569.3 | 554.5 | 572.6 | 572.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 228.2 | 230 | 230 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2230 | 1 | 18.9 | 54061.6 | 2941 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0.938 | 1.629 | 265 | 148
2026-06-24 07:57 | Normal | 565.2 | 559.2 | 554 | 571.1 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 228.4 | 230 | 230.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2438 | 1 | 18.6 | 54061.7 | 2941 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0.938 | 1.56 | 265 | 148
2026-06-24 07:58 | Normal | 571.6 | 561.2 | 568.8 | 566.9 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 229.2 | 230.2 | 229.8 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2612 | 1 | 16.8 | 54061.7 | 2941 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0.944 | 1.689 | 265 | 148
2026-06-24 07:59 | Normal | 568 | 574.5 | 567.1 | 568.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 228.6 | 229.4 | 229.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2621 | 1 | 16.1 | 54061.7 | 2941 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0.941 | 1.766 | 265 | 148
2026-06-24 08:00 | Normal | 547.7 | 569.3 | 562.6 | 573.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 228.8 | 229.8 | 229.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2671 | 1 | 15.7 | 54061.8 | 2941 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0.942 | 1.724 | 265 | 148
2026-06-24 08:01 | Normal | 564.2 | 569.2 | 560.2 | 579.1 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 228.4 | 230 | 229.4 | 8 | 7.8 | 8 | 60 | 59.98 | 60 | 2748 | 1 | 15.4 | 54061.8 | 2941 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0.941 | 1.749 | 265 | 148
2026-06-24 08:02 | Normal | 566.3 | 571.5 | 561.9 | 566.1 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2841 | 1 | 15.3 | 54061.9 | 2941 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0.945 | 1.729 | 265 | 148
2026-06-24 08:03 | Normal | 573.3 | 576.7 | 576.1 | 563.2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 228.4 | 229.8 | 229.6 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2956 | 1 | 15.3 | 54061.9 | 2941 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 54 | 0.945 | 1.675 | 265 | 148
2026-06-24 08:04 | Normal | 573 | 586.7 | 557 | 558.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3010 | 1 | 15.2 | 54062 | 2941 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0.945 | 1.772 | 265 | 148
2026-06-24 08:05 | Normal | 574.6 | 564.3 | 559.2 | 573.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 228 | 229.8 | 229.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3073 | 1 | 15.2 | 54062 | 2941 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0.944 | 1.704 | 265 | 148
2026-06-24 08:06 | Normal | 567.2 | 565.3 | 567.2 | 553.1 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 228.8 | 230.2 | 229.8 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3135 | 1 | 15.2 | 54062.1 | 2941 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0.944 | 1.745 | 265 | 148
2026-06-24 08:07 | Normal | 570.9 | 564.2 | 566.1 | 561.3 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 229 | 229.8 | 229.8 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3178 | 1 | 15.2 | 54062.1 | 2941 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0.946 | 1.769 | 265 | 148
2026-06-24 08:08 | Normal | 568.2 | 577.1 | 564.1 | 569.3 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 228 | 230.6 | 229.8 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3235 | 1 | 15.2 | 54062.2 | 2941 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0.945 | 1.652 | 265 | 148
2026-06-24 08:09 | Normal | 578.5 | 580.8 | 578.1 | 575 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 229 | 230 | 229.6 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3313 | 1 | 15.3 | 54062.2 | 2941 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0.945 | 1.541 | 265 | 148
2026-06-24 08:10 | Normal | 561.8 | 580 | 571.2 | 585.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 228.4 | 229.8 | 229.4 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3367 | 1 | 15.3 | 54062.3 | 2941 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0.944 | 1.61 | 265 | 148
2026-06-24 08:11 | Normal | 575.1 | 571.1 | 584.5 | 576.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 228.8 | 229.4 | 229.4 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 60 | 59.98 | 60 | 3477 | 1 | 15.3 | 54062.4 | 2941 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0.946 | 1.802 | 265 | 148
2026-06-24 08:12 | Normal | 572.9 | 578.3 | 585.1 | 570.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 228.2 | 230.4 | 230 | 10 | 9.9 | 10.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3558 | 1 | 15.4 | 54062.4 | 2941 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0.944 | 1.623 | 265 | 148
2026-06-24 08:13 | Normal | 563.3 | 567.4 | 567.1 | 578.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 228.4 | 230.4 | 230 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3563 | 1 | 15.4 | 54062.5 | 2941 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0.945 | 1.743 | 265 | 148
2026-06-24 08:14 | Normal | 572.5 | 581.3 | 578.1 | 570.5 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 228.4 | 229.6 | 229.6 | 10 | 9.9 | 10.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3538 | 1 | 15.4 | 54062.5 | 2941 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0.944 | 1.669 | 265 | 148
2026-06-24 08:15 | Normal | 565.1 | 566.1 | 558 | 570.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 228.6 | 229.8 | 230.2 | 10 | 9.9 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3454 | 1 | 15.4 | 54062.6 | 2941 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0.945 | 1.543 | 265 | 148
2026-06-24 08:16 | Normal | 571.2 | 565 | 583.6 | 581.4 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 229 | 230.4 | 230.2 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 3400 | 1 | 15.4 | 54062.7 | 2941 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0.944 | 1.655 | 265 | 148
2026-06-24 08:21 | Normal | 572.1 | 569.2 | 562.9 | 581.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 228.4 | 229.8 | 230 | 10.9 | 10.7 | 11 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3765 | 1 | 15.6 | 54062.9 | 2941 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 08:26 | Normal | 571.1 | 574.1 | 573.1 | 577.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 228.8 | 230 | 230 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4350 | 1 | 15.8 | 54063.3 | 2941 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 08:31 | Normal | 566.3 | 585.3 | 565.9 | 579.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 229.2 | 230 | 229.8 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 60 | 60 | 60 | 4555 | 1 | 16 | 54063.7 | 2941 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 08:36 | Normal | 548.2 | 569 | 563.3 | 572.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 228.2 | 229.8 | 230.2 | 11 | 10.8 | 11.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3850 | 1 | 16 | 54064 | 2941 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 08:41 | Normal | 582.4 | 580.3 | 573.3 | 576.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 228.4 | 230.6 | 230.2 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4128 | 1 | 16.2 | 54064.3 | 2942 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 08:46 | Normal | 576.1 | 577.2 | 579.9 | 577.2 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 228.6 | 229.8 | 230.6 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4726 | 1 | 16.3 | 54064.7 | 2942 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 08:51 | Normal | 576.3 | 581.4 | 582.1 | 581.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 229.4 | 230 | 230.6 | 15 | 15.2 | 15.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5310 | 1 | 16.4 | 54065.1 | 2942 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 08:56 | Normal | 563.9 | 579 | 555 | 576.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 228.8 | 230.6 | 230.2 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3969 | 1 | 16.5 | 54065.5 | 2942 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:01 | Normal | 586.3 | 585.1 | 575.3 | 558.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 228.6 | 230 | 229.8 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 60 | 60 | 59.99 | 4097 | 1 | 16.6 | 54065.9 | 2942 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:06 | Normal | 562 | 561.3 | 548.9 | 558.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 228.6 | 230.8 | 229.8 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3230 | 1 | 16.6 | 54066.2 | 2942 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:11 | Normal | 576.2 | 558.1 | 562.8 | 569.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 228.6 | 229.6 | 230.4 | 10 | 9.8 | 10.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3496 | 1 | 16.6 | 54066.5 | 2942 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:16 | Normal | 578.3 | 583.3 | 574.7 | 582.9 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 228.6 | 229.8 | 230.2 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3891 | 1 | 16.6 | 54066.8 | 2942 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:21 | Normal | 551.3 | 561.3 | 576.5 | 579 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 228.4 | 230 | 229.6 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 3930 | 1 | 16.6 | 54067.2 | 2942 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:26 | Normal | 587.2 | 583.4 | 588.7 | 584.9 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 229.4 | 230.4 | 230 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6050 | 1 | 16.6 | 54067.6 | 2942 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:31 | Normal | 585.3 | 584.2 | 587.1 | 587.3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 228.8 | 230.2 | 230.6 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6578 | 1 | 16.8 | 54068.1 | 2942 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:36 | Normal | 570.4 | 579.2 | 581 | 579.1 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 228.8 | 230.6 | 230.4 | 17.2 | 17 | 17.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6004 | 1 | 16.9 | 54068.6 | 2942 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:41 | Normal | 576.2 | 585.3 | 584.5 | 584.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 229.6 | 231 | 230.8 | 22.4 | 22.2 | 22.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8542 | 1 | 17.1 | 54069.2 | 2943 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:46 | Normal | 592.1 | 592.3 | 585.2 | 586.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 229.4 | 231 | 230.8 | 25.3 | 24.9 | 25.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9659 | 1 | 17.4 | 54070 | 2943 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:51 | Normal | 581 | 585.9 | 586.1 | 580.4 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 231 | 231.8 | 233 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10142 | 1 | 17.7 | 54070.8 | 2943 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 09:56 | Normal | 581.5 | 589.4 | 582.1 | 587.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 230.2 | 231.6 | 231.8 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 10906 | 1 | 18 | 54071.7 | 2943 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:01 | Normal | 582 | 586.1 | 590.1 | 585.2 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 231.8 | 232.2 | 231.6 | 38.2 | 37.9 | 38 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14546 | 1 | 18.5 | 54072.7 | 2943 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:06 | Normal | 593.5 | 578.5 | 594.3 | 596.2 | 6.9 | 7 | 6.6 | 6.8 | 230.8 | 231.6 | 232.8 | 37 | 36.3 | 36.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14250 | 1 | 19.1 | 54073.9 | 2943 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:11 | Normal | 583.2 | 586.3 | 593.9 | 585 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 231.4 | 232 | 232.4 | 36 | 35.8 | 35.9 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 13749 | 1 | 19.6 | 54075.1 | 2943 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:16 | Normal | 582.7 | 581.7 | 581.5 | 591.5 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9 | 232.8 | 233.4 | 233.8 | 49 | 48.9 | 48.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 19671 | 1 | 20.2 | 54076.4 | 2943 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:21 | Normal | 577.2 | 576.1 | 580.9 | 579.2 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 232.2 | 231.4 | 232.8 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16551 | 1 | 20.7 | 54078.2 | 2943 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:26 | Normal | 567.4 | 573.4 | 582.5 | 576.6 | 6 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 230 | 231.8 | 232.2 | 30.9 | 30.6 | 31 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11845 | 1 | 20.8 | 54079.3 | 2943 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:31 | Normal | 574.5 | 583.4 | 573.9 | 585.3 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 231 | 231.8 | 231.6 | 34.9 | 34.6 | 35.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 13360 | 1 | 20.7 | 54080.3 | 2943 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:36 | Normal | 584.9 | 588.1 | 587.2 | 595.5 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 232.6 | 232.2 | 233 | 47 | 46.9 | 47.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 18236 | 1 | 20.7 | 54081.6 | 2943 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:41 | Normal | 580.3 | 585.3 | 579.6 | 592.8 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 234.6 | 234.4 | 235.4 | 72.2 | 71.4 | 71.9 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 28211 | 1 | 21.1 | 54083.6 | 2944 | 4 | 3.9 | 4 | 0.8 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:46 | Normal | 580.7 | 575.9 | 576.1 | 571.3 | 10.9 | 11 | 10.5 | 11 | 233.6 | 233.8 | 234.6 | 57.5 | 57 | 57.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 22937 | 1 | 22 | 54085.9 | 2944 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:51 | Normal | 577.2 | 574.3 | 573.9 | 576.2 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 233.4 | 233 | 234.2 | 61.3 | 61 | 61.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 23885 | 1 | 22.3 | 54087.8 | 2944 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 10:56 | Normal | 583 | 565 | 566.4 | 571.8 | 11 | 11.4 | 11 | 11.2 | 233.4 | 234.4 | 234.6 | 59 | 58.9 | 59.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 23045 | 1 | 22.6 | 54089.9 | 2944 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:01 | Normal | 569.4 | 574 | 577.3 | 572.2 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 233.2 | 233.2 | 235 | 53.4 | 52.9 | 53.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 21027 | 1 | 22.7 | 54091.8 | 2944 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 2.9 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:06 | Normal | 571.4 | 573.4 | 570.3 | 577.4 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 232.2 | 232.4 | 233.6 | 49.9 | 49.8 | 49.9 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 19841 | 1 | 22.6 | 54093.6 | 2944 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:11 | Normal | 568.5 | 579 | 578.8 | 575.1 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 233 | 233 | 233.8 | 55.1 | 54.9 | 55 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21463 | 1 | 22.8 | 54095.4 | 2944 | 3.2 | 3 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:16 | Normal | 571.6 | 575.3 | 573.6 | 573.7 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12.3 | 233.8 | 234 | 235.4 | 64.3 | 64 | 64.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 25342 | 1 | 23.1 | 54097.4 | 2944 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:21 | Normal | 575.1 | 569.9 | 573.4 | 569.5 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 11.4 | 233 | 234 | 234.4 | 58.9 | 58.8 | 58.8 | 60.04 | 60 | 60.01 | 23114 | 1 | 23 | 54099.4 | 2944 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:26 | Normal | 569.3 | 573.4 | 569.6 | 570.9 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 233 | 233 | 233.8 | 56 | 55.6 | 55.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 21850 | 1 | 23 | 54101.3 | 2944 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:31 | Normal | 575.2 | 567.1 | 583.2 | 578.2 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 11.7 | 233 | 232.8 | 234.2 | 61.1 | 60.7 | 60.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 25664 | 1 | 23.6 | 54103.7 | 2944 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:36 | Normal | 574.4 | 566.2 | 563.9 | 569.1 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 232.4 | 232.2 | 233.2 | 56 | 55.6 | 55.8 | 60 | 60.02 | 60 | 23223 | 1 | 24.3 | 54105.8 | 2944 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:41 | Normal | 574.4 | 563.4 | 573.2 | 561.3 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 232 | 232.2 | 232.8 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 19657 | 1 | 24.1 | 54107.5 | 2945 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:46 | Normal | 573.3 | 564.3 | 576.2 | 568.2 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 232.4 | 233.2 | 233.6 | 49.4 | 49.3 | 49.5 | 60 | 60 | 59.99 | 19246 | 1 | 23.9 | 54109.1 | 2945 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:51 | Normal | 571.5 | 584.1 | 589.9 | 569.2 | 11 | 10.6 | 10.3 | 11.1 | 232.6 | 232.8 | 233.2 | 56.6 | 56.3 | 56.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22708 | 1 | 23.8 | 54110.9 | 2945 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 11:56 | Normal | 578.2 | 573.7 | 587.3 | 564.1 | 12.9 | 13.1 | 12.1 | 13.4 | 233 | 233.6 | 234 | 69.8 | 69.5 | 69.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 26496 | 1 | 24.2 | 54113.1 | 2945 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.8 | 3.9 | 4 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:01 | Normal | 566.1 | 565.1 | 576.4 | 569.6 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 231.6 | 232.2 | 232.6 | 42.8 | 42.7 | 42.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16547 | 1 | 24.2 | 54114.9 | 2945 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:06 | Normal | 570.4 | 569.7 | 572.6 | 564.4 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 232.2 | 231.4 | 233 | 53.7 | 53.4 | 53.4 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 20360 | 1 | 23.9 | 54116.4 | 2945 | 3 | 2.8 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:11 | Normal | 574.9 | 569.9 | 576.6 | 568.8 | 12 | 12.3 | 12 | 12.8 | 234 | 233 | 234 | 64.5 | 64.3 | 64.2 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 27535 | 1 | 24.4 | 54118.6 | 2945 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:16 | Normal | 563.2 | 568.3 | 567.4 | 563.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 232.6 | 232.2 | 232.4 | 43.7 | 43.5 | 43.6 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 16822 | 1 | 24.4 | 54120.4 | 2945 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:21 | Normal | 569.1 | 563.1 | 575.2 | 566.4 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 232.4 | 232.8 | 233.4 | 45.4 | 45.6 | 45.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 17912 | 1 | 24.1 | 54122 | 2945 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:26 | Normal | 568.1 | 566.1 | 571 | 568.2 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 233 | 232.2 | 232 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17084 | 1 | 24 | 54123.5 | 2945 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:31 | Normal | 577 | 577 | 577.8 | 574.7 | 11.6 | 11.7 | 12.3 | 12.7 | 232.4 | 232.4 | 233.2 | 66.1 | 65.6 | 65.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18871 | 1 | 23.8 | 54124.9 | 2945 | 2.9 | 3 | 3 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:36 | Normal | 580.1 | 567.1 | 568.9 | 583.1 | 10.6 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 233.8 | 234 | 234.4 | 58.9 | 58.7 | 58.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23163 | 1 | 24 | 54126.8 | 2945 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:41 | Normal | 586.3 | 564.1 | 568.2 | 589.1 | 14.2 | 15.1 | 15.7 | 15.7 | 235 | 234 | 234.2 | 81.6 | 81.2 | 81.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 27187 | 1 | 24 | 54128.5 | 2946 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:46 | Normal | 565.9 | 593.9 | 596.2 | 589.5 | 20.8 | 19.4 | 21 | 21.9 | 236.8 | 236.2 | 236.2 | 112 | 111 | 111 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 41252 | 1 | 24.3 | 54130.6 | 2946 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:51 | Normal | 569 | 554.8 | 552.5 | 557.6 | 12.3 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 234 | 234 | 234.4 | 68.3 | 67.9 | 68.1 | 60 | 60 | 60 | 23120 | 1 | 25.7 | 54133.4 | 2946 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 4 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 12:56 | Normal | 569.2 | 555.9 | 552.6 | 553.9 | 21.7 | 22.1 | 24 | 24.5 | 236 | 235.4 | 236 | 118 | 117.4 | 117.1 | 60 | 60 | 60 | 43560 | 1 | 26.3 | 54136 | 2946 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 0.7 | 7 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 7.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:01 | Normal | 570.4 | 556.4 | 574.5 | 559.6 | 11.6 | 12 | 12.1 | 12.9 | 234.2 | 235.2 | 234.4 | 62.5 | 62.3 | 62.2 | 60 | 59.99 | 60 | 25121 | 1 | 26.8 | 54138.6 | 2946 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:06 | Normal | 559.3 | 557.2 | 564.4 | 560.8 | 16.8 | 16.9 | 18.9 | 19.3 | 234.4 | 235.4 | 235.6 | 92.1 | 91.4 | 91.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 36804 | 1 | 27.4 | 54141.5 | 2946 | 5.1 | 5 | 5.3 | 0.8 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:11 | Normal | 552.9 | 554 | 546.2 | 554.6 | 10.2 | 9.6 | 11.3 | 10.7 | 231.2 | 232.2 | 232.8 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22338 | 1 | 28.3 | 54144.5 | 2946 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 3.4 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:16 | Normal | 599.9 | 567.8 | 577.2 | 554.3 | 16.8 | 19 | 19.8 | 22 | 236.2 | 234 | 235 | 103.3 | 102.6 | 102.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 31892 | 1 | 27.4 | 54146.3 | 2946 | 4.9 | 5 | 4.9 | 1.3 | 6 | 6 | 6.2 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:21 | Normal | 539.8 | 543.7 | 533.8 | 543.1 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 231.8 | 231.8 | 232 | 32.4 | 32.1 | 32.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12319 | 1 | 28 | 54148.8 | 2946 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:26 | Normal | 565.5 | 564.2 | 564.4 | 561.3 | 16.3 | 16.6 | 18.8 | 19.5 | 234 | 233.4 | 234.6 | 92.4 | 92 | 91.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32088 | 1 | 27.6 | 54151.1 | 2946 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 1.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:31 | Normal | 546.1 | 549.1 | 528.1 | 544.2 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 231.6 | 231.8 | 231.6 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11009 | 1 | 27.9 | 54153.4 | 2946 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:36 | Normal | 570 | 554.9 | 560.3 | 555.1 | 8 | 8.7 | 8.8 | 9.6 | 232.6 | 232.2 | 231.8 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 60 | 60.01 | 60 | 22343 | 1 | 26.7 | 54154.7 | 2946 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:41 | Normal | 554.3 | 555.2 | 559.4 | 553.8 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 230.4 | 230.8 | 231.4 | 39.1 | 39 | 39.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15973 | 1 | 26.8 | 54156.8 | 2947 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:46 | Normal | 573 | 566.9 | 561.1 | 562.2 | 13 | 13.1 | 14.8 | 15.1 | 231.6 | 231.4 | 232.8 | 72.3 | 71.9 | 71.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28964 | 1 | 26.8 | 54158.9 | 2947 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:51 | Normal | 566.2 | 558.7 | 559.4 | 557.2 | 13 | 13.2 | 14.5 | 15 | 232.2 | 232.8 | 234 | 72.5 | 71.9 | 71.9 | 59.99 | 60 | 60 | 27182 | 1 | 26.9 | 54161.1 | 2947 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 1.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 13:56 | Normal | 552.7 | 550.7 | 558.1 | 551.3 | 9.6 | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 230 | 231.2 | 231.8 | 47.1 | 47.2 | 47.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16625 | 1 | 26.5 | 54162.8 | 2947 | 2.9 | 2.7 | 3 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:01 | Normal | 558.9 | 560.1 | 559.1 | 557.3 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 230.6 | 231 | 231.6 | 42.9 | 42.6 | 42.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15767 | 1 | 25.9 | 54164.2 | 2947 | 2 | 2 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:06 | Normal | 568.1 | 560.9 | 567.3 | 563.4 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 230.4 | 230.8 | 232 | 46.3 | 46.2 | 46.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18451 | 1 | 25.5 | 54165.6 | 2947 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:11 | Normal | 557.2 | 562.3 | 574.4 | 571.5 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 229.4 | 230.8 | 230.6 | 41 | 40.8 | 41 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 15205 | 1 | 25.1 | 54166.9 | 2947 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:16 | Normal | 565.8 | 563.6 | 561.9 | 565.5 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 40.5 | 40.3 | 40.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15809 | 1 | 24.9 | 54168.2 | 2947 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:21 | Normal | 563.4 | 563.5 | 558 | 563 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 229.6 | 231 | 230.4 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13568 | 1 | 24.8 | 54169.5 | 2947 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:26 | Normal | 562.9 | 572 | 571.9 | 577 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 230.8 | 231.4 | 232.2 | 43.1 | 42.9 | 43.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 16286 | 1 | 24.5 | 54170.7 | 2947 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:31 | Normal | 566.5 | 562.3 | 564 | 566.1 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 229.2 | 230.2 | 231.4 | 36.2 | 35.9 | 36.1 | 60.01 | 60 | 60 | 13909 | 1 | 24.3 | 54172 | 2947 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.6 | 2 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:36 | Normal | 570.1 | 569.2 | 565.8 | 565.1 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 229.4 | 230 | 231 | 34.9 | 34.9 | 35 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13345 | 1 | 24.2 | 54173.1 | 2947 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:41 | Normal | 579.2 | 576.1 | 564.6 | 575.8 | 6.1 | 6.5 | 7 | 7.1 | 229.8 | 230.6 | 231.4 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13412 | 1 | 23.9 | 54174.2 | 2948 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:46 | Normal | 569.1 | 568.1 | 576.9 | 570.1 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 229.2 | 230.4 | 230.4 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12286 | 1 | 23.8 | 54175.3 | 2948 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:51 | Normal | 575 | 566.7 | 565.6 | 572.9 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 229.4 | 231 | 230.6 | 32.8 | 32.6 | 32.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12600 | 1 | 23.6 | 54176.3 | 2948 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 14:56 | Normal | 572 | 566 | 571.1 | 569.2 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 228.4 | 230.6 | 230.2 | 30.6 | 30.5 | 30.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11666 | 1 | 23.5 | 54177.3 | 2948 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:01 | Normal | 573.5 | 573 | 568.1 | 566.2 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 228.8 | 229.8 | 229.4 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10756 | 1 | 23.3 | 54178.3 | 2948 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:06 | Normal | 577.6 | 566.3 | 571.3 | 580.3 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 228.4 | 229.6 | 229 | 27.6 | 27.4 | 27.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10507 | 1 | 23.1 | 54179.2 | 2948 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:11 | Normal | 576 | 558.6 | 560.1 | 563.9 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 228.4 | 230.6 | 229.2 | 27 | 27.2 | 27.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10228 | 1 | 22.9 | 54180.1 | 2948 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:16 | Normal | 577.9 | 561 | 577.6 | 574.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6 | 227.8 | 230 | 229.8 | 28.7 | 28.5 | 28.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10964 | 1 | 22.8 | 54180.9 | 2948 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:21 | Normal | 586 | 570.5 | 565.8 | 570.8 | 4.4 | 5 | 5.6 | 5.8 | 228 | 229.4 | 228.6 | 27.2 | 27.3 | 27.6 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 10392 | 1 | 22.7 | 54181.8 | 2948 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:26 | Normal | 583.4 | 570.2 | 576.1 | 583.1 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 227.4 | 229.2 | 229.4 | 22.8 | 22.5 | 22.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8498 | 1 | 22.5 | 54182.6 | 2948 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:31 | Normal | 577.7 | 571.4 | 578.3 | 572.5 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.2 | 227.4 | 228.8 | 228.6 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7086 | 1 | 22.2 | 54183.2 | 2948 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:36 | Normal | 581.5 | 568.5 | 568.1 | 569.4 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4 | 227 | 229 | 227.8 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6466 | 1 | 22 | 54183.8 | 2948 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:41 | Normal | 566.1 | 557.1 | 574.6 | 573.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 226.4 | 227.8 | 228 | 15.6 | 15.7 | 16 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5487 | 1 | 21.8 | 54184.3 | 2949 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:46 | Normal | 588.6 | 575.4 | 575.2 | 579.3 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 226.4 | 227.2 | 227.8 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5335 | 1 | 21.6 | 54184.7 | 2949 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:51 | Normal | 571.3 | 572.2 | 576.1 | 569.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 225.8 | 226.8 | 227.2 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4777 | 1 | 21.4 | 54185.1 | 2949 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 15:56 | Normal | 570.4 | 570.4 | 578.1 | 572.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 225.6 | 227 | 226.8 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4711 | 1 | 21.2 | 54185.5 | 2949 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:01 | Normal | 549.2 | 571.3 | 578 | 570.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 225.8 | 227.4 | 226.8 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4082 | 1 | 21.1 | 54185.9 | 2949 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:06 | Normal | 556.2 | 566.9 | 573 | 577 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 224.8 | 226.8 | 226.8 | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3827 | 1 | 20.9 | 54186.2 | 2949 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:11 | Normal | 563.1 | 572 | 575 | 562.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 224.4 | 227 | 226.4 | 9.9 | 9.8 | 10 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3407 | 1 | 20.8 | 54186.5 | 2949 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:16 | Normal | 540.9 | 574.3 | 571.2 | 556.4 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3149 | 1 | 20.7 | 54186.8 | 2949 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:21 | Normal | 550 | 552.1 | 541 | 558.1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 8 | 7.9 | 8.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2740 | 1 | 20.6 | 54187.1 | 2949 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:26 | Normal | 554.4 | 538 | 563.8 | 553.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 223.4 | 226.4 | 225.2 | 6.1 | 6 | 6.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2068 | 1 | 20.5 | 54187.2 | 2949 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:31 | Normal | 559.1 | 566.1 | 535.2 | 554.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 224 | 226 | 225.6 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1756 | 1 | 20.4 | 54187.4 | 2949 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:36 | Normal | 552 | 559.1 | 542.2 | 555.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 223.2 | 226 | 226 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1217 | 1 | 20.3 | 54187.5 | 2949 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:41 | Normal | 523.2 | 549.7 | 553 | 537.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 223.6 | 225.8 | 225.8 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60 | 807 | 1 | 20.2 | 54187.6 | 2950 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:46 | Normal | 562 | 541 | 543 | 511.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 226.6 | 228.8 | 228.4 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 656 | 1 | 20.1 | 54187.7 | 2950 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:51 | Normal | 545.6 | 544.4 | 510.8 | 535.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 226 | 228.8 | 228 | 1.7 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 333 | 1 | 20.1 | 54187.7 | 2950 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 16:56 | Normal | 542.5 | 567.2 | 554.9 | 540.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 225.6 | 228 | 228.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 120 | 1 | 19.8 | 54187.7 | 2950 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 17:01 | Normal | 537.9 | 541.1 | 537 | 517.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 228 | 227.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 29 | 1 | 19.6 | 54187.7 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 17:06 | Normal | 526.6 | 531.4 | 532.6 | 511.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226 | 229 | 228 | 1.7 | 2 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8 | 1 | 19.4 | 54187.7 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 17:11 | Normal | 517 | 523.6 | 520.3 | 476 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 225.4 | 228.6 | 227.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 10 | 1 | 19.1 | 54187.7 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 17:16 | Normal | 469.2 | 496.5 | 489.8 | 486.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 224.4 | 227.8 | 226.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 18 | 1 | 18.8 | 54187.7 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 17:21 | Normal | 414.5 | 442.4 | 402.7 | 425.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 224.8 | 227.6 | 226 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 18 | 1 | 18.6 | 54187.7 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 17:26 | Normal | 313 | 333.2 | 299.2 | 301.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 225.2 | 227.4 | 225.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12 | 1 | 18.3 | 54187.7 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-24 17:31 | Normal | 193.2 | 201.3 | 191 | 194.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 224.4 | 226.4 | 225.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 18.1 | 54187.7 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0