## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-24 06:45 | Wait | 480.4 | 481.3 | 481.9 | 481.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 215.4 | 215.2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 15.8 | 133784.3 | 13049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 06:50 | Wait | 513.2 | 513.9 | 514.9 | 514 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 217.8 | 215.8 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.1 | 133784.3 | 13049 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 06:55 | Normal | 463.3 | 523.9 | 505.7 | 321.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 219 | 217.4 | 217.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 22.7 | 133784.3 | 13049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:00 | Normal | 488.3 | 508.5 | 486.1 | 283.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7 | 1 | 24.1 | 133784.3 | 13049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:05 | Normal | 508.5 | 518.1 | 500.3 | 301.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.2 | 0.8 | 1 | 1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 25.4 | 133784.3 | 13049 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:10 | Normal | 503.3 | 534.4 | 486.8 | 199.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217 | 217 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 26.5 | 133784.3 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:15 | Normal | 447.4 | 490.2 | 460.9 | 200.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.2 | 1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7 | 1 | 27.4 | 133784.3 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:20 | Normal | 500.3 | 506.3 | 505.9 | 198.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218 | 217 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5 | 1 | 28.1 | 133784.3 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:25 | Normal | 458.4 | 518.9 | 491.7 | 200 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 218 | 216.4 | 217.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 28.7 | 133784.3 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:30 | Normal | 414.2 | 547.9 | 500.3 | 205.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219 | 217.4 | 217.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 27 | 1 | 29.3 | 133784.3 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:35 | Normal | 523.3 | 488 | 510.8 | 356.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 217.2 | 218 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 238 | 1 | 29.8 | 133784.3 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:40 | Normal | 514.3 | 517.3 | 535.8 | 513.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 218.6 | 217.8 | 218.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 551 | 1 | 30.3 | 133784.3 | 13050 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:45 | Normal | 546.1 | 513.2 | 535.8 | 515.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.6 | 217.4 | 218.2 | 3.3 | 3.3 | 3 | 59.99 | 60 | 60 | 1117 | 1 | 30.7 | 133784.4 | 13050 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:50 | Normal | 541.3 | 523.2 | 530.8 | 532.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 | 218.6 | 217.8 | 218.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1486 | 1 | 31.1 | 133784.5 | 13050 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 07:55 | Normal | 545.3 | 524.4 | 533 | 530.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 219 | 217.4 | 217.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1300 | 1 | 31.7 | 133784.6 | 13050 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:00 | Normal | 546.3 | 530.3 | 541.9 | 531.9 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 218.6 | 217.4 | 218.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1607 | 1 | 32.2 | 133784.7 | 13050 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:05 | Normal | 542.2 | 546.2 | 551.5 | 525.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1 | 218.4 | 217.4 | 217.8 | 5 | 5.3 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1884 | 1 | 32.7 | 133784.9 | 13050 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:10 | Normal | 550.2 | 544.1 | 528.7 | 530.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 219.2 | 217.6 | 218 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2072 | 1 | 33.1 | 133785 | 13051 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:15 | Normal | 537.3 | 527.4 | 539.9 | 520 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 218.6 | 217.4 | 218.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2059 | 1 | 33.6 | 133785.2 | 13051 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:20 | Normal | 533.1 | 536.1 | 539.6 | 488.5 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 218.8 | 217.2 | 218.2 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 2197 | 1 | 34.1 | 133785.4 | 13051 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:25 | Normal | 542.4 | 532.1 | 530 | 545.8 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 219 | 217.8 | 218.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2570 | 1 | 34.5 | 133785.6 | 13051 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:30 | Normal | 536.4 | 544.3 | 536 | 527.9 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 218.6 | 217.6 | 218.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2967 | 1 | 34.8 | 133785.8 | 13051 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:35 | Normal | 534.4 | 532.4 | 543 | 511.9 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 219.2 | 217.4 | 218.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2359 | 1 | 35 | 133786 | 13051 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:40 | Normal | 524.2 | 536.3 | 549 | 523 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 219.4 | 217.6 | 218 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2473 | 1 | 35.3 | 133786.2 | 13051 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:45 | Normal | 549.1 | 526.8 | 546.5 | 556.4 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 219.6 | 217.8 | 218.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2808 | 1 | 35.5 | 133786.5 | 13051 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:50 | Normal | 539.1 | 539.1 | 536.8 | 545.8 | 0.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 219.4 | 217.8 | 218.2 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3188 | 1 | 35.7 | 133786.7 | 13051 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 08:55 | Normal | 543.5 | 520.2 | 540.9 | 543.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 219.2 | 217.6 | 218.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2387 | 1 | 35.9 | 133786.9 | 13051 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:00 | Normal | 533.4 | 531.4 | 523.1 | 536.1 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 219.4 | 217.8 | 218.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2483 | 1 | 36.1 | 133787.2 | 13051 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:05 | Normal | 539.5 | 543.4 | 523.9 | 526.8 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1 | 218.6 | 217.4 | 218.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2022 | 1 | 36.4 | 133787.4 | 13051 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:10 | Normal | 530.4 | 526.4 | 529 | 523 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 218.8 | 217.6 | 218.6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 60 | 59.99 | 60 | 2220 | 1 | 36.6 | 133787.5 | 13052 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:15 | Normal | 548.3 | 538.2 | 539.7 | 537.7 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 218.8 | 217.4 | 218.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2382 | 1 | 36.8 | 133787.7 | 13052 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:20 | Normal | 544.4 | 530.3 | 544 | 532.9 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 219.2 | 217.8 | 218.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2373 | 1 | 36.8 | 133787.9 | 13052 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:25 | Normal | 546.9 | 551.5 | 547.6 | 555.8 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 219.4 | 218 | 218.6 | 9.3 | 10 | 9.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3554 | 1 | 36.9 | 133788.2 | 13052 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:30 | Normal | 544.1 | 537.1 | 546.4 | 545.4 | 1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 219 | 218.6 | 218.6 | 11 | 11 | 10.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4006 | 1 | 36.9 | 133788.5 | 13052 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:35 | Normal | 543.5 | 529.4 | 533.2 | 547.1 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 219.4 | 217.6 | 218.8 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3538 | 1 | 37 | 133788.8 | 13052 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:40 | Normal | 557.5 | 547.4 | 552.9 | 544.8 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 219.4 | 218.2 | 218.8 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4597 | 1 | 37.2 | 133789.1 | 13052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:45 | Normal | 555.2 | 549.2 | 546.3 | 553.3 | 1.3 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 219.6 | 218.6 | 220 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5251 | 1 | 37.3 | 133789.5 | 13052 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:50 | Normal | 548.3 | 545.3 | 555.8 | 543.7 | 1.4 | 3 | 3.3 | 3 | 219.8 | 218.4 | 219 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5561 | 1 | 37.4 | 133790 | 13052 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 09:55 | Normal | 547.3 | 552.3 | 549.7 | 543.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3.1 | 220.6 | 219 | 219.6 | 16 | 15.9 | 15.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 5751 | 1 | 37.7 | 133790.4 | 13052 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:00 | Normal | 540.2 | 554.2 | 548.1 | 537 | 2 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 221 | 219.8 | 220.2 | 21.2 | 21 | 20.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7661 | 1 | 38.1 | 133791 | 13052 | 1.9 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:05 | Normal | 536.5 | 539.3 | 539.5 | 551.5 | 2 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 220.8 | 219.6 | 220.8 | 21.1 | 21 | 20.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7736 | 1 | 38.6 | 133791.7 | 13052 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:10 | Normal | 544.9 | 547.1 | 543.7 | 543.1 | 2 | 4.1 | 4.4 | 4 | 220.4 | 219.2 | 220.2 | 20.3 | 20 | 19.9 | 60 | 60 | 60 | 7390 | 1 | 39.3 | 133792.3 | 13053 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:15 | Normal | 541.5 | 554.4 | 548.8 | 543.8 | 2.9 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 221.6 | 221 | 221 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10218 | 1 | 40 | 133793 | 13053 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 3 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:20 | Normal | 538.5 | 528.4 | 547.4 | 542.3 | 2.8 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 220.8 | 220.2 | 220.4 | 27 | 26.7 | 26.7 | 59.99 | 60 | 60 | 10097 | 1 | 40.6 | 133793.9 | 13053 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:25 | Normal | 534.5 | 540.4 | 541 | 532 | 1.6 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 220.8 | 219 | 219.4 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6484 | 1 | 41.5 | 133794.6 | 13053 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:30 | Normal | 536.3 | 541.4 | 545.9 | 530.8 | 1.8 | 4 | 4.1 | 4 | 220 | 219.2 | 220 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7069 | 1 | 42.2 | 133795.1 | 13053 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:35 | Normal | 543.1 | 540 | 548.1 | 535.8 | 2.5 | 5.2 | 5.3 | 5 | 221 | 220 | 220.4 | 25.1 | 24.9 | 24.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 9120 | 1 | 42.6 | 133795.8 | 13053 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:40 | Normal | 536.4 | 540.3 | 550.9 | 535.7 | 4.5 | 9 | 8 | 8.1 | 222.4 | 222 | 222 | 40.3 | 40.1 | 40 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15038 | 1 | 43.1 | 133796.8 | 13053 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:45 | Normal | 528.2 | 537.1 | 528.7 | 535.7 | 3.8 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 34.2 | 33.9 | 34 | 60 | 60 | 60 | 12965 | 1 | 34.8 | 133798 | 13053 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:50 | Normal | 520.5 | 536.5 | 545.3 | 543.1 | 4 | 8 | 7.1 | 6.9 | 221.4 | 220.8 | 221 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12863 | 1 | 34.6 | 133799.1 | 13053 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 10:55 | Normal | 529.3 | 530.4 | 534.4 | 537.4 | 3.6 | 7.5 | 7 | 6.6 | 221.4 | 221 | 221 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12823 | 1 | 38.9 | 133800.2 | 13053 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:00 | Normal | 525.3 | 532.3 | 535.8 | 528.9 | 3.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 222.4 | 221 | 221.8 | 32 | 31.7 | 31.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 11742 | 1 | 41.3 | 133801.3 | 13053 | 3.3 | 0 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:05 | Normal | 531.3 | 535.3 | 536 | 538.1 | 3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 29 | 28.8 | 28.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 10847 | 1 | 43.3 | 133802.2 | 13053 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:10 | Normal | 526.2 | 529.2 | 532.5 | 529.5 | 3.6 | 7.4 | 7 | 6.7 | 221.4 | 221.8 | 222 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60 | 60 | 60 | 12700 | 1 | 44.6 | 133803.2 | 13054 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:15 | Normal | 540.3 | 533.2 | 546.7 | 535.7 | 3.9 | 8 | 7.2 | 7.3 | 222 | 221.4 | 221.8 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 13020 | 1 | 40.9 | 133804.3 | 13054 | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:20 | Normal | 528.3 | 527.2 | 538.9 | 530.8 | 4.2 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 222 | 221.4 | 221.6 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14469 | 1 | 32.6 | 133805.4 | 13054 | 4 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:25 | Normal | 530.3 | 531.2 | 540.8 | 535.8 | 3.5 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 221.2 | 221 | 221.2 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12207 | 1 | 38.4 | 133806.4 | 13054 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:30 | Normal | 538.2 | 516 | 545.1 | 529.1 | 5.2 | 11.1 | 9.5 | 9.6 | 222.2 | 221.8 | 222 | 46.7 | 46.5 | 46.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 17417 | 1 | 41.4 | 133807.6 | 13054 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:35 | Normal | 535.4 | 535.3 | 531.1 | 530 | 3.6 | 7.6 | 7.2 | 7 | 221 | 220.6 | 221.2 | 34.1 | 34.2 | 34 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14406 | 1 | 43.5 | 133808.8 | 13054 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:40 | Normal | 523.4 | 526.3 | 534.8 | 529.7 | 3.1 | 6.3 | 6 | 5.8 | 220.8 | 220.4 | 220.2 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10408 | 1 | 40.2 | 133809.7 | 13054 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:45 | Normal | 524.3 | 535.2 | 529.5 | 526.5 | 2.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 220.6 | 220 | 220.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 10099 | 1 | 42.9 | 133810.6 | 13054 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:50 | Normal | 520.7 | 530.8 | 530.5 | 527.4 | 3.6 | 7.3 | 7 | 6.8 | 221.4 | 220.2 | 220.8 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12155 | 1 | 44.6 | 133811.5 | 13054 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 11:55 | Normal | 512.9 | 536 | 547 | 549.9 | 4.5 | 9 | 8.1 | 7.8 | 222.2 | 221.4 | 221.4 | 39.4 | 39.2 | 39.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14846 | 1 | 37.7 | 133812.7 | 13054 | 4.3 | 0 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:00 | Normal | 521.5 | 531.4 | 524.9 | 523.9 | 2.6 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 220.2 | 219.6 | 220.2 | 25 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9189 | 1 | 36.9 | 133813.7 | 13054 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:05 | Normal | 524.4 | 529.3 | 537.6 | 533.5 | 3 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 220.8 | 220.2 | 220 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 9995 | 1 | 40.9 | 133814.5 | 13054 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:10 | Normal | 523.5 | 531.5 | 543.7 | 531.6 | 4.5 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 13456 | 1 | 43.5 | 133815.6 | 13055 | 4.3 | 0 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:15 | Normal | 513.5 | 528.3 | 534.3 | 526.3 | 2.8 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 220.6 | 220.2 | 220.6 | 26.2 | 26.1 | 26 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9708 | 1 | 37.2 | 133816.7 | 13055 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:20 | Normal | 521.7 | 535.3 | 533.1 | 528.8 | 2.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 221 | 220.6 | 220 | 26.1 | 26 | 26 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9576 | 1 | 39.8 | 133817.5 | 13055 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:25 | Normal | 521.3 | 540.1 | 529.7 | 528.6 | 2.6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9392 | 1 | 42.8 | 133818.3 | 13055 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:30 | Normal | 527.1 | 539.2 | 530.8 | 528.6 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 5 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 25.1 | 25 | 25 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9090 | 1 | 44.7 | 133819.1 | 13055 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:35 | Normal | 524.4 | 542.3 | 532.9 | 540.8 | 4 | 8 | 7.3 | 7.1 | 221.4 | 222 | 221.6 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 60 | 60.01 | 60 | 12517 | 1 | 46 | 133820 | 13055 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:40 | Normal | 524.5 | 540.4 | 536.5 | 530.4 | 3 | 6 | 5.6 | 5.6 | 221 | 221.2 | 220.8 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9926 | 1 | 41.4 | 133820.9 | 13055 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:45 | Normal | 534.1 | 542.9 | 544.2 | 546.1 | 4 | 8 | 7.2 | 6.9 | 222.4 | 222.4 | 222.2 | 34 | 33.9 | 33.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15935 | 1 | 44.1 | 133822 | 13055 | 4 | 0 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:50 | Normal | 511.2 | 535.9 | 539.3 | 524.1 | 4.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 222.2 | 221.6 | 221.6 | 34.2 | 33.9 | 33.9 | 60 | 59.99 | 60 | 11835 | 1 | 35.9 | 133823.5 | 13055 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 12:55 | Normal | 501.4 | 528.2 | 515.6 | 529.4 | 3.5 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 12991 | 1 | 33.7 | 133824.9 | 13055 | 3.2 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:00 | Normal | 502 | 522.8 | 532.4 | 511.3 | 4.3 | 8.5 | 7.3 | 7.4 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12558 | 1 | 33.3 | 133826.3 | 13055 | 4 | 0 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:05 | Normal | 508.5 | 512.4 | 526 | 517 | 6.3 | 12.7 | 10.7 | 10.8 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 52.3 | 52 | 52.1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 19567 | 1 | 38.1 | 133827.8 | 13055 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:10 | Normal | 510.5 | 524.4 | 524.4 | 511.3 | 6.9 | 13.4 | 12 | 12.3 | 221 | 220.2 | 220.4 | 58.9 | 58.6 | 58.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21320 | 1 | 34.7 | 133829.4 | 13056 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:15 | Normal | 529.5 | 531.5 | 546.7 | 518.7 | 6 | 12.1 | 10.5 | 11.5 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 54.9 | 54.8 | 54.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16051 | 1 | 39.2 | 133830.3 | 13056 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 0.4 | 5 | 5.2 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:20 | Normal | 504.6 | 498.5 | 545.4 | 513.6 | 3.4 | 6.8 | 5.2 | 6.1 | 220.6 | 219.8 | 220 | 26.7 | 26.4 | 26.5 | 60 | 60 | 60.01 | 9506 | 1 | 36.3 | 133831.7 | 13056 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:25 | Normal | 501.5 | 486.4 | 501.4 | 547.5 | 6.2 | 12.1 | 10.3 | 9.6 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 17224 | 1 | 40.4 | 133832.8 | 13056 | 5.9 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 0.7 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:30 | Normal | 507.4 | 516.3 | 516.7 | 512.6 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 220.2 | 220.2 | 219.2 | 16 | 16 | 15.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5805 | 1 | 37.1 | 133834.1 | 13056 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:35 | Normal | 508.4 | 540.4 | 523.6 | 522.6 | 3.1 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 220.4 | 220 | 220.4 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8233 | 1 | 41.7 | 133834.7 | 13056 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:40 | Normal | 507.8 | 477.2 | 543.1 | 519 | 5 | 8.1 | 6.8 | 8.8 | 220.4 | 219.6 | 220.2 | 40.3 | 39.9 | 40 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14251 | 1 | 44.4 | 133835.7 | 13056 | 4.8 | 0 | 0.3 | 3.3 | 4 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:45 | Normal | 521.4 | 470.3 | 526.1 | 532.1 | 4.6 | 7.5 | 7 | 8.3 | 220.4 | 220.2 | 220.8 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13167 | 1 | 46.2 | 133836.6 | 13056 | 4.5 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:50 | Normal | 520.5 | 425.3 | 522 | 523.8 | 4.1 | 8.3 | 6.6 | 7.8 | 220.8 | 219.4 | 219.8 | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 12906 | 1 | 40.1 | 133837.7 | 13056 | 4 | 0 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 13:55 | Normal | 525.3 | 486.2 | 525.6 | 518.6 | 2.9 | 5.2 | 5 | 5.6 | 220 | 219.4 | 219.2 | 25 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10021 | 1 | 39 | 133838.6 | 13056 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:00 | Normal | 514.4 | 543.3 | 538.2 | 533.1 | 2.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 219.8 | 219 | 218.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7527 | 1 | 43 | 133839.2 | 13056 | 2.2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:05 | Normal | 523.4 | 550.4 | 540.6 | 522.6 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.6 | 219.4 | 219.4 | 219.6 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8619 | 1 | 45.3 | 133839.9 | 13056 | 2.7 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:10 | Normal | 530.5 | 553.2 | 543.2 | 522.2 | 2.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 219.2 | 218 | 218.8 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7155 | 1 | 46.8 | 133840.6 | 13057 | 2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:15 | Normal | 530.5 | 556.4 | 539.1 | 529.1 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 219.4 | 217.8 | 218.8 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7807 | 1 | 47.7 | 133841.2 | 13057 | 2.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:20 | Normal | 515.1 | 552.4 | 534.4 | 523.4 | 2 | 3.5 | 4 | 4.1 | 220.2 | 218.2 | 219 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7094 | 1 | 48.4 | 133841.9 | 13057 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:25 | Normal | 528.4 | 562.7 | 542.7 | 525.8 | 2.3 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 220 | 219 | 219.4 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 60 | 60.01 | 60 | 7483 | 1 | 49 | 133842.4 | 13057 | 2.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:30 | Normal | 528.4 | 558.7 | 539.2 | 531.2 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 4 | 219.2 | 218.2 | 218.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6823 | 1 | 49.3 | 133843.1 | 13057 | 1.9 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:35 | Normal | 534.3 | 557.2 | 537.8 | 529.7 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 4 | 219 | 218.2 | 218.8 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6615 | 1 | 49.5 | 133843.6 | 13057 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:40 | Normal | 520.5 | 559.7 | 537.8 | 527.6 | 1.8 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 219 | 217.8 | 218.8 | 19 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6850 | 1 | 49.7 | 133844.2 | 13057 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:45 | Normal | 551.4 | 548.3 | 542.5 | 529.4 | 1.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 219.4 | 217.8 | 218 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6295 | 1 | 49.7 | 133844.7 | 13057 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:50 | Normal | 547.4 | 550.3 | 540.1 | 529 | 1.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 219.4 | 218 | 218.4 | 18 | 17.9 | 17.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6431 | 1 | 49.9 | 133845.2 | 13057 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 14:55 | Normal | 541.2 | 548.1 | 542.9 | 534.8 | 1.4 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 219.2 | 218 | 218 | 16 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5855 | 1 | 45.8 | 133845.8 | 13057 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:00 | Normal | 557.4 | 552.3 | 526.8 | 522.6 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5397 | 1 | 47.6 | 133846.2 | 13057 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:05 | Normal | 547.3 | 548.4 | 544.8 | 537.7 | 1.2 | 2.6 | 3 | 3.1 | 218.6 | 217.8 | 218 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5298 | 1 | 48.6 | 133846.7 | 13057 | 1.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:10 | Normal | 545.3 | 549.3 | 533.8 | 534.7 | 1.1 | 2.5 | 3 | 3 | 218.4 | 217.4 | 218 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5167 | 1 | 49 | 133847.1 | 13058 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:15 | Normal | 543.3 | 551.4 | 546.1 | 524.1 | 1.2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 218.4 | 217 | 217.8 | 14.2 | 14.2 | 14 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5070 | 1 | 49.3 | 133847.5 | 13058 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:20 | Normal | 528.3 | 555.3 | 551.9 | 535.8 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 218.2 | 217.2 | 217.8 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4962 | 1 | 49.4 | 133848 | 13058 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:25 | Normal | 546.3 | 541.3 | 540.6 | 524.6 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 217.6 | 216.4 | 217.4 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3871 | 1 | 49.6 | 133848.3 | 13058 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:30 | Normal | 529 | 549 | 536.7 | 533.7 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 217.4 | 216.6 | 217.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3736 | 1 | 49.7 | 133848.6 | 13058 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:35 | Normal | 550.3 | 544.3 | 537.5 | 532.3 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 217.4 | 215.8 | 216.8 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3441 | 1 | 49.7 | 133848.9 | 13058 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:40 | Normal | 551.3 | 540.5 | 545.8 | 532.9 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 216.4 | 215.6 | 215.6 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2980 | 1 | 49.7 | 133849.2 | 13058 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:45 | Normal | 543.4 | 547.3 | 525.7 | 527.7 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 216.4 | 215.6 | 216.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2907 | 1 | 49.6 | 133849.5 | 13058 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:50 | Normal | 543.3 | 546.3 | 520.8 | 537.8 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 216.2 | 215 | 215.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2651 | 1 | 49.5 | 133849.7 | 13058 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 15:55 | Normal | 548.1 | 539 | 523.9 | 532.8 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 216.2 | 214.6 | 215.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2737 | 1 | 49.4 | 133849.9 | 13058 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:00 | Normal | 527.2 | 547.1 | 518.9 | 519.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 216.6 | 214.8 | 215.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 60 | 60 | 2417 | 1 | 49.3 | 133850.1 | 13058 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:05 | Normal | 535.2 | 545.3 | 508.8 | 518.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 216 | 214.6 | 215 | 6.1 | 6.2 | 6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2207 | 1 | 49.1 | 133850.3 | 13058 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:10 | Normal | 542.2 | 547.2 | 527.8 | 518.7 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 215.8 | 214.4 | 215.2 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2016 | 1 | 48.9 | 133850.5 | 13059 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:15 | Normal | 519.4 | 516.7 | 525.7 | 522.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 215.6 | 214 | 214.6 | 5 | 5.1 | 4.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1829 | 1 | 48.7 | 133850.7 | 13059 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:20 | Normal | 526.5 | 525.2 | 531.9 | 530.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 215.6 | 214 | 214.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1634 | 1 | 48.5 | 133850.8 | 13059 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:25 | Normal | 520.5 | 531.5 | 517.1 | 529.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 215.4 | 213.6 | 214.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1242 | 1 | 48.4 | 133850.9 | 13059 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:30 | Normal | 500.4 | 536.6 | 518.9 | 494.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 215 | 213.4 | 214.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1049 | 1 | 48.1 | 133851 | 13059 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:35 | Normal | 491.4 | 503.3 | 538.8 | 521.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 215.2 | 213.2 | 214.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 777 | 1 | 48 | 133851.1 | 13059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:40 | Normal | 223.3 | 533.2 | 524.8 | 503.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 215.4 | 212.8 | 214.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 416 | 1 | 47.7 | 133851.1 | 13059 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:45 | Normal | 199.9 | 504.2 | 532.6 | 455.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216.4 | 1.3 | 1.4 | 1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 290 | 1 | 47.5 | 133851.2 | 13059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:50 | Normal | 200.3 | 504.5 | 454.4 | 281 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 215.6 | 216.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 113 | 1 | 47.2 | 133851.2 | 13059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 16:55 | Normal | 196.5 | 468.3 | 449.1 | 199.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 215 | 216.2 | 1 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 71 | 1 | 47.1 | 133851.2 | 13059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 17:00 | Normal | 222.6 | 222.7 | 502.6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 215.2 | 216.2 | 1 | 1.2 | 1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 5 | 1 | 46.8 | 133851.2 | 13059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 17:05 | Normal | 194.9 | 172.2 | 455.7 | 172.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 215.8 | 216.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 46.6 | 133851.2 | 13059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 17:10 | Normal | 205.9 | 183.8 | 429.6 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215.8 | 216.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 46.2 | 133851.2 | 13060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 17:15 | Normal | 205.5 | 213.6 | 419.1 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215 | 215.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 45.9 | 133851.2 | 13060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 17:20 | Normal | 195.1 | 194.8 | 403.1 | 220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 214.8 | 215 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 45.5 | 133851.2 | 13060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 17:25 | Normal | 196 | 199.2 | 293.1 | 214.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 214.8 | 215.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 45.1 | 133851.2 | 13060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-24 17:30 | Normal | 181.9 | 176 | 182.8 | 182.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 214.2 | 214.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 44.8 | 133851.2 | 13060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0