## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-25 06:18 | Check | 510 | 508.2 | 508.6 | 506.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 217.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 20.8 | 75283 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 06:23 | Normal | 200.4 | 500 | 199.3 | 513.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 219.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 29.6 | 75283 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 06:28 | Normal | 200.1 | 531.6 | 199.8 | 504.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 219.6 | 219 | 219.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 110 | 1 | 32.6 | 75283 | 6821 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 06:33 | Normal | 326 | 502.9 | 199.5 | 528 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 220.2 | 219.6 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 266 | 1 | 34.2 | 75283.1 | 6821 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 06:38 | Normal | 477.2 | 536.4 | 199.3 | 536.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 219.6 | 219.2 | 220.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 502 | 1 | 35.6 | 75283.1 | 6821 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 06:43 | Normal | 517.3 | 525.1 | 231.2 | 531.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 220.2 | 219.2 | 220.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 671 | 1 | 36.6 | 75283.1 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 06:48 | Normal | 538.6 | 533.7 | 502.8 | 514.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 220.4 | 219.4 | 221 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1147 | 1 | 37.5 | 75283.2 | 6821 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 06:53 | Normal | 545.6 | 542.9 | 527.5 | 485.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 220.6 | 220 | 221.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60 | 60 | 1534 | 1 | 38.1 | 75283.3 | 6821 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 06:58 | Normal | 552.7 | 544 | 515.7 | 547.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 219.8 | 221.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1268 | 1 | 38.8 | 75283.4 | 6822 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:03 | Normal | 589.5 | 546.1 | 534.9 | 559.4 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.1 | 221.2 | 220.4 | 222 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2020 | 1 | 39.5 | 75283.6 | 6822 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:08 | Normal | 536.4 | 542.9 | 549.8 | 555.4 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 221.6 | 220.8 | 222.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3094 | 1 | 35.1 | 75283.8 | 6822 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:13 | Normal | 547.8 | 528 | 552.3 | 530 | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.7 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3334 | 1 | 38.6 | 75284.1 | 6822 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:18 | Normal | 520.5 | 555.1 | 482.4 | 528.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.4 | 221.4 | 221 | 222.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2669 | 1 | 38.8 | 75284.3 | 6822 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:23 | Normal | 505.9 | 554.1 | 531.7 | 550.3 | 1.2 | 2.1 | 1 | 1.3 | 221.6 | 221 | 222 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3075 | 1 | 38.3 | 75284.5 | 6822 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:28 | Normal | 499.9 | 546 | 527.7 | 524 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1979 | 1 | 37.2 | 75284.8 | 6822 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:33 | Normal | 513 | 541.3 | 514.8 | 529.4 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 221 | 220.4 | 221.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2134 | 1 | 38.9 | 75284.9 | 6822 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:38 | Normal | 556.8 | 546.9 | 541.4 | 548.1 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 222.2 | 221.2 | 222.2 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4074 | 1 | 35.2 | 75285.2 | 6822 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:43 | Normal | 550.8 | 551 | 534.4 | 532 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.7 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 60 | 60.01 | 60 | 7228 | 1 | 39.8 | 75285.7 | 6822 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:48 | Normal | 540.7 | 547.9 | 531.8 | 527.3 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5519 | 1 | 37.5 | 75286.2 | 6822 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:53 | Normal | 527.7 | 540.9 | 540.7 | 538.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 221.4 | 221 | 222.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4939 | 1 | 36.7 | 75286.7 | 6822 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 07:58 | Normal | 524.9 | 538 | 530.2 | 534.7 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6070 | 1 | 39.3 | 75287.1 | 6823 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:03 | Normal | 547.1 | 540.9 | 539.3 | 535 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 222.6 | 221 | 222.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5347 | 1 | 35.1 | 75287.6 | 6823 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:08 | Normal | 537.2 | 533.8 | 531.2 | 531.8 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 222 | 221.4 | 222.6 | 13 | 13 | 13 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4764 | 1 | 37.9 | 75288 | 6823 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:13 | Normal | 539.7 | 532.9 | 514.6 | 531.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 222 | 221.4 | 222.6 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3904 | 1 | 37.9 | 75288.3 | 6823 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:18 | Normal | 544.6 | 541 | 544.9 | 543.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 221.4 | 221 | 222.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3582 | 1 | 36 | 75288.7 | 6823 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:23 | Normal | 523.9 | 540 | 510.9 | 533.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 221.8 | 220.6 | 222.2 | 10 | 10 | 10 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3703 | 1 | 39.4 | 75289 | 6823 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:28 | Normal | 538.9 | 522 | 532.9 | 533.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3642 | 1 | 35.1 | 75289.3 | 6823 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:33 | Normal | 550.9 | 535.1 | 536.8 | 540.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 221 | 220.6 | 221.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 3922 | 1 | 38 | 75289.6 | 6823 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:38 | Normal | 554.6 | 534.1 | 538.8 | 538.3 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3689 | 1 | 37.5 | 75289.9 | 6823 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:43 | Normal | 535.2 | 541.2 | 529.7 | 534.3 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4346 | 1 | 36.3 | 75290.2 | 6823 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:48 | Normal | 522.7 | 526.8 | 518.7 | 528.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 221.8 | 220.8 | 222 | 12 | 12 | 12 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4463 | 1 | 38.9 | 75290.6 | 6823 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:53 | Normal | 544.9 | 533.1 | 523.6 | 540.1 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.1 | 221 | 220.4 | 221.6 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4082 | 1 | 35.6 | 75290.9 | 6823 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 08:58 | Normal | 526.8 | 538.9 | 532.6 | 541.3 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6826 | 1 | 39.8 | 75291.4 | 6824 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:03 | Normal | 549.8 | 536 | 548.5 | 526.1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.1 | 222 | 222 | 222.8 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7823 | 1 | 35.4 | 75292 | 6824 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:08 | Normal | 540.6 | 556.9 | 541.8 | 536.3 | 5 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 223 | 222.6 | 223.8 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11212 | 1 | 39.8 | 75292.7 | 6824 | 2.8 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:13 | Normal | 518.4 | 533.1 | 526.9 | 541.5 | 4.1 | 4.6 | 3.7 | 4 | 223.2 | 223 | 223.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8611 | 1 | 34.8 | 75293.6 | 6824 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:18 | Normal | 525.8 | 532.9 | 529.1 | 533.7 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6080 | 1 | 32.6 | 75294.1 | 6824 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:23 | Normal | 528.1 | 541 | 535.7 | 526.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.1 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5991 | 1 | 32.1 | 75294.7 | 6824 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:28 | Normal | 533.1 | 538.4 | 532.8 | 538 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 222 | 221.6 | 222.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5598 | 1 | 36.1 | 75295.1 | 6824 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:33 | Normal | 535.4 | 544 | 535.3 | 522.8 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6753 | 1 | 37.6 | 75295.7 | 6824 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:38 | Normal | 551.6 | 540.8 | 533.2 | 525.9 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 17 | 17 | 17 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6321 | 1 | 36 | 75296.3 | 6824 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:43 | Normal | 547.6 | 531.1 | 541.1 | 536.6 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 222 | 222.4 | 222.4 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 60 | 60.01 | 60 | 7058 | 1 | 35.6 | 75296.8 | 6824 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:48 | Normal | 542.9 | 535 | 528.1 | 535.7 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7013 | 1 | 35.7 | 75297.4 | 6824 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:53 | Normal | 542.7 | 542.9 | 524.6 | 522.2 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 222.4 | 223 | 223.4 | 24 | 23.9 | 24 | 60 | 60 | 60 | 8733 | 1 | 35.7 | 75298 | 6824 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 09:58 | Normal | 546.1 | 526 | 536.2 | 546.7 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 223 | 222.8 | 223.6 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10379 | 1 | 36 | 75298.9 | 6825 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:03 | Normal | 535.4 | 536.7 | 529.6 | 530.3 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 223.4 | 223.6 | 224 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11945 | 1 | 34.8 | 75299.8 | 6825 | 3 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:08 | Normal | 510.5 | 524.9 | 515.1 | 523.6 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 222.8 | 223 | 223.4 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10221 | 1 | 33.8 | 75300.7 | 6825 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:13 | Normal | 525.9 | 530 | 528.7 | 524.2 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5.3 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10216 | 1 | 33.8 | 75301.6 | 6825 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:18 | Normal | 532.9 | 537 | 511.7 | 517.2 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 8701 | 1 | 33.8 | 75302.3 | 6825 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:23 | Normal | 531.3 | 534.9 | 530.2 | 531.7 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 222 | 221.6 | 222.6 | 22 | 22 | 22 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8044 | 1 | 33.8 | 75303 | 6825 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:28 | Normal | 537.3 | 530.3 | 538.5 | 529.1 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 222.4 | 222.2 | 223 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10302 | 1 | 33.8 | 75303.8 | 6825 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:33 | Normal | 544.9 | 520 | 525.6 | 530.2 | 4.1 | 5 | 4.4 | 4.9 | 222.6 | 221.4 | 222.4 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9384 | 1 | 33.9 | 75304.6 | 6825 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:38 | Normal | 547.7 | 523.3 | 521 | 530.5 | 4.7 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 29.1 | 28.9 | 29.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10491 | 1 | 34.1 | 75305.4 | 6825 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:43 | Normal | 519.3 | 526.7 | 518.6 | 516.2 | 6.8 | 7.6 | 7 | 7.7 | 223.8 | 223.4 | 223.6 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14435 | 1 | 34.5 | 75306.5 | 6825 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:48 | Normal | 535.3 | 565.1 | 535.1 | 551.1 | 9 | 9 | 9.6 | 9.9 | 223.8 | 223.6 | 223.8 | 49.8 | 51.2 | 49.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16405 | 1 | 35.2 | 75307.7 | 6825 | 4.9 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:53 | Normal | 505.2 | 519.4 | 510.3 | 520.8 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4.3 | 222.4 | 223 | 223.2 | 22 | 21.9 | 22 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8235 | 1 | 35.7 | 75308.7 | 6825 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 10:58 | Normal | 514.9 | 531.5 | 513 | 510.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 223 | 222.8 | 223.8 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11020 | 1 | 35.6 | 75309.5 | 6826 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:03 | Normal | 535.4 | 522.6 | 521.6 | 520 | 12.8 | 15 | 14.8 | 15.5 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 28537 | 1 | 35.9 | 75310.9 | 6826 | 6.9 | 5.5 | 0.1 | 7 | 7.5 | 0.2 | 7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:08 | Normal | 548.7 | 552.8 | 547.1 | 548.5 | 7.5 | 9 | 8.3 | 8.8 | 226.2 | 225.8 | 225.4 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 16939 | 1 | 37.5 | 75312.7 | 6826 | 4 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:13 | Normal | 541.7 | 548.9 | 540 | 533.5 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 8.5 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 17479 | 1 | 38.5 | 75314.5 | 6826 | 4.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 3.9 | 4 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:18 | Normal | 527.6 | 535.7 | 498.7 | 542.5 | 8.5 | 9.7 | 9.3 | 8.6 | 225 | 225.4 | 225.6 | 42.2 | 42 | 42.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 22054 | 1 | 39 | 75316 | 6826 | 5.2 | 3.9 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:23 | Normal | 564 | 547 | 536 | 558.8 | 5 | 8.5 | 8.4 | 7 | 225 | 225 | 225.8 | 40.8 | 40.6 | 40.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18623 | 1 | 39.2 | 75317.3 | 6826 | 3.6 | 1.7 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:28 | Normal | 507.9 | 508.1 | 497.9 | 507.5 | 12.5 | 13.4 | 14.3 | 14.5 | 226 | 226.8 | 226.2 | 67.3 | 67.1 | 67.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 25508 | 1 | 39.6 | 75319.2 | 6826 | 6.4 | 5.9 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:33 | Normal | 570.1 | 597.5 | 553 | 533.5 | 7.8 | 3.6 | 10.6 | 10.7 | 225.4 | 226 | 225.8 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 22030 | 1 | 40 | 75320.6 | 6826 | 4.8 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 4.7 | 6 | 5.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:38 | Normal | 502.9 | 504.2 | 485.9 | 504.3 | 10.8 | 11.3 | 12.5 | 12.7 | 225.8 | 227 | 226.6 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21846 | 1 | 40 | 75322.3 | 6826 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:43 | Normal | 499.9 | 509.1 | 485.5 | 506.1 | 10.5 | 10.9 | 12.5 | 12.5 | 226.6 | 227.2 | 226.2 | 56.8 | 56.7 | 56.8 | 60 | 60 | 60 | 21506 | 1 | 41.1 | 75324.1 | 6826 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:48 | Normal | 503.4 | 494.8 | 488.5 | 504.1 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.6 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5547 | 1 | 42 | 75325.6 | 6826 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:53 | Normal | 522.2 | 522.6 | 498.3 | 491.9 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 223.8 | 223.8 | 225 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11107 | 1 | 41.7 | 75326.5 | 6826 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 11:58 | Normal | 522.9 | 513 | 513.9 | 515 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 8.3 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 16565 | 1 | 41.5 | 75327.6 | 6827 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:03 | Normal | 517.9 | 518.8 | 519.1 | 491.9 | 5 | 5.6 | 5.3 | 6.4 | 224 | 224.2 | 224.4 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 10773 | 1 | 41.5 | 75328.9 | 6827 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:08 | Normal | 511.3 | 543.6 | 539.4 | 548.1 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 224.4 | 224 | 224.4 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13306 | 1 | 41.5 | 75330 | 6827 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:13 | Normal | 508 | 540 | 517.7 | 506.7 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.6 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 24.9 | 25.8 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11296 | 1 | 41.2 | 75330.7 | 6827 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:18 | Normal | 575.9 | 526.4 | 551.7 | 577.2 | 6.5 | 9.8 | 8.9 | 6 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 19267 | 1 | 41.2 | 75332 | 6827 | 4.1 | 2.4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:23 | Normal | 530.4 | 514.5 | 512.1 | 510.9 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10442 | 1 | 41.6 | 75333.4 | 6827 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:28 | Normal | 500.9 | 541.4 | 510.8 | 530.4 | 10.4 | 10.3 | 12.7 | 12.4 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 27731 | 1 | 41.6 | 75334.8 | 6827 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:33 | Normal | 518.1 | 534.1 | 491.2 | 523.1 | 13.8 | 13.8 | 17.3 | 16.6 | 226.2 | 227 | 227 | 77.8 | 77.6 | 77.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 24527 | 1 | 41.8 | 75336.2 | 6827 | 6.8 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:38 | Normal | 548 | 571.1 | 554.5 | 560.1 | 9.1 | 7.9 | 10.9 | 10.7 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 54 | 53.8 | 54.1 | 60.05 | 60.02 | 60 | 16654 | 1 | 41.9 | 75337.7 | 6827 | 4.7 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0.2 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:43 | Normal | 528.4 | 536.7 | 514 | 522.4 | 9.2 | 8.8 | 12.1 | 12.1 | 226.2 | 226.2 | 226.6 | 54.8 | 54.6 | 54.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 19668 | 1 | 42.2 | 75339.4 | 6827 | 4.9 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 6.3 | 6 | 6.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:48 | Normal | 510.4 | 508.1 | 519.3 | 518.9 | 7.3 | 8.5 | 9.8 | 10.3 | 223.2 | 224 | 224.4 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14870 | 1 | 42.2 | 75340.7 | 6827 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:53 | Normal | 506.3 | 480.5 | 508.7 | 513.4 | 7.9 | 9.5 | 10.9 | 10.6 | 224.4 | 225.4 | 225 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14980 | 1 | 42.4 | 75342.2 | 6827 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 12:58 | Normal | 513 | 503 | 508.7 | 483.2 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 224 | 223.4 | 224.2 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 59.99 | 60 | 60 | 8252 | 1 | 42.3 | 75343.7 | 6828 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:03 | Normal | 508.1 | 513.2 | 502.7 | 502.1 | 10.1 | 10.4 | 13.9 | 14.3 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 60.8 | 60.7 | 60.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 21288 | 1 | 42.3 | 75345 | 6828 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:08 | Normal | 508.2 | 512.3 | 500.9 | 493.5 | 8.6 | 8.9 | 12.5 | 12.8 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19983 | 1 | 42.6 | 75346.8 | 6828 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:13 | Normal | 504.4 | 506.4 | 477.8 | 502.5 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 6.5 | 222.2 | 221.8 | 222.2 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 59.99 | 60 | 60 | 6100 | 1 | 42.7 | 75348.3 | 6828 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:18 | Normal | 510.8 | 517.2 | 484.3 | 503.7 | 7.6 | 7.5 | 11.1 | 11 | 224.6 | 224.2 | 224.8 | 47.4 | 47.3 | 47.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18512 | 1 | 42.7 | 75349.8 | 6828 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:23 | Normal | 512.1 | 524.8 | 500.9 | 509.1 | 8 | 8 | 12.1 | 12.3 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 50.9 | 50.8 | 51 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19527 | 1 | 42.7 | 75351.4 | 6828 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:28 | Normal | 517.7 | 512.7 | 498.7 | 499 | 7.3 | 7.8 | 11.7 | 11.9 | 224.4 | 224.4 | 223.6 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18523 | 1 | 42.6 | 75352.9 | 6828 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:33 | Normal | 517.5 | 509.6 | 496 | 487.4 | 7 | 7.4 | 11.3 | 11.8 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 47 | 46.9 | 47 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 17651 | 1 | 42.7 | 75354.4 | 6828 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:38 | Normal | 513.6 | 519.5 | 494 | 495.6 | 6.8 | 7.2 | 11.5 | 11.7 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17553 | 1 | 42.6 | 75355.8 | 6828 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:43 | Normal | 516.4 | 510.6 | 505.2 | 500.7 | 6.9 | 7.3 | 11.5 | 12.1 | 224.2 | 225 | 223.4 | 48 | 47.8 | 47.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 17996 | 1 | 42.5 | 75357.1 | 6828 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:48 | Normal | 521.3 | 524.6 | 503.2 | 510.8 | 6.1 | 6.5 | 10.8 | 11.1 | 222.8 | 224.2 | 223.8 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 16878 | 1 | 42.4 | 75358.5 | 6828 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:53 | Normal | 523.2 | 516.4 | 509.3 | 501.9 | 6.6 | 7 | 9.3 | 11.9 | 223.4 | 223.2 | 224 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 16218 | 1 | 42.4 | 75359.9 | 6828 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 5 | 4.2 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 13:58 | Normal | 491.1 | 524.2 | 503.4 | 491 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9083 | 1 | 42.2 | 75360.9 | 6829 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:03 | Normal | 513.8 | 514 | 507.7 | 507.7 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 221.6 | 222 | 222.2 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7664 | 1 | 41.8 | 75361.6 | 6829 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:08 | Normal | 526.9 | 541.2 | 524.2 | 518.7 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 9.6 | 223.6 | 223 | 223 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17593 | 1 | 41.6 | 75362.6 | 6829 | 3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:13 | Normal | 523.4 | 520.7 | 524.5 | 511.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 4.8 | 221.4 | 222 | 222.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8006 | 1 | 41.6 | 75363.5 | 6829 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:18 | Normal | 523.5 | 518.7 | 505.1 | 524.7 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 6.8 | 221.2 | 221.8 | 222 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 59.9 | 59.86 | 59.9 | 10598 | 1 | 41.5 | 75364.3 | 6829 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:23 | Normal | 517.4 | 519.6 | 503.1 | 513.6 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 220 | 220.2 | 221 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 7104 | 1 | 41.3 | 75364.9 | 6829 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:28 | Normal | 518.5 | 516.6 | 509.9 | 511.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 220.2 | 219.8 | 220.4 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6390 | 1 | 41.1 | 75365.5 | 6829 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:33 | Normal | 527.1 | 511.6 | 517.3 | 524.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 16 | 16 | 16.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5791 | 1 | 41 | 75366 | 6829 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:38 | Normal | 530.2 | 529.3 | 521.2 | 511.7 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 10.3 | 221.2 | 221 | 222 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14917 | 1 | 40.9 | 75366.8 | 6829 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:43 | Normal | 512.3 | 519.5 | 522.3 | 517 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 13 | 13 | 13 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5606 | 1 | 41 | 75367.6 | 6829 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:48 | Normal | 528.3 | 517.7 | 515.6 | 511.1 | 3.8 | 4.4 | 5.8 | 8.2 | 221 | 221.4 | 221 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11100 | 1 | 40.9 | 75368.3 | 6829 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:53 | Normal | 519.6 | 512.7 | 510 | 505.6 | 3.5 | 4 | 5.3 | 7.7 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10043 | 1 | 41 | 75369.2 | 6829 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 14:58 | Normal | 517.5 | 513.6 | 505.4 | 511.9 | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 6 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6807 | 1 | 41 | 75369.9 | 6830 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:03 | Normal | 504.6 | 530.8 | 520.4 | 518 | 2.3 | 2.6 | 4.1 | 6 | 220 | 220 | 221 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4820 | 1 | 40.8 | 75370.4 | 6830 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:08 | Normal | 529.4 | 518.6 | 523.3 | 506.9 | 3.4 | 4 | 5.8 | 8.2 | 220 | 220.4 | 220.8 | 28.9 | 29 | 29 | 60 | 59.99 | 60 | 10770 | 1 | 40.8 | 75371.2 | 6830 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:13 | Normal | 501.3 | 506.7 | 521.1 | 516.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 219.2 | 219.2 | 220 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5129 | 1 | 40.8 | 75371.7 | 6830 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:18 | Normal | 518.7 | 510.8 | 508.5 | 501 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.9 | 218.2 | 218.4 | 219.6 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4527 | 1 | 40.7 | 75372.2 | 6830 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:23 | Normal | 519.7 | 508.7 | 515.6 | 515.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 218.8 | 218.2 | 219.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4142 | 1 | 40.6 | 75372.6 | 6830 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:28 | Normal | 525.8 | 525.1 | 528.7 | 515.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 220.4 | 219.8 | 221.4 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3926 | 1 | 41.1 | 75372.8 | 6830 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:33 | Normal | 520.2 | 507.8 | 526.8 | 518.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 220.2 | 219.4 | 221 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 3985 | 1 | 40.3 | 75373.2 | 6830 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:38 | Normal | 504 | 520 | 521.8 | 522.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4524 | 1 | 40.3 | 75373.5 | 6830 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:43 | Normal | 512.4 | 514.9 | 516.5 | 503.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3122 | 1 | 40.2 | 75373.9 | 6830 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:48 | Normal | 500.3 | 517 | 526.6 | 517.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 218.8 | 218.2 | 220.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2652 | 1 | 40.1 | 75374.1 | 6830 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:53 | Normal | 502.3 | 511.7 | 531.2 | 533.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 218.6 | 217.6 | 220 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3306 | 1 | 39.9 | 75374.3 | 6830 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 15:58 | Normal | 530.2 | 523.1 | 539.7 | 514.7 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 4 | 217.8 | 216.6 | 219 | 12 | 12 | 11.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4389 | 1 | 39.7 | 75374.7 | 6831 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:03 | Normal | 514.2 | 506 | 517.7 | 511.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 217.8 | 216.4 | 218.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2034 | 1 | 39.6 | 75374.9 | 6831 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:08 | Normal | 497.7 | 471.3 | 536.7 | 510.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 217.2 | 216.2 | 218 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1363 | 1 | 39.4 | 75375.1 | 6831 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:13 | Normal | 504.1 | 498 | 496.9 | 515.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 217 | 215.4 | 218 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1164 | 1 | 39.1 | 75375.1 | 6831 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:18 | Normal | 502.8 | 510.9 | 522.6 | 487.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 216.6 | 216.4 | 217.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1213 | 1 | 38.8 | 75375.3 | 6831 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:23 | Normal | 480.7 | 498.8 | 499.2 | 526.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 217 | 215.8 | 217.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1606 | 1 | 38.5 | 75375.4 | 6831 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:28 | Normal | 507.4 | 508.1 | 520.5 | 505.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 216.4 | 215.4 | 217.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1517 | 1 | 38.3 | 75375.5 | 6831 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:33 | Normal | 424.7 | 501.1 | 520.5 | 523.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 216.2 | 215 | 216.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 808 | 1 | 38.1 | 75375.6 | 6831 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:38 | Normal | 479.7 | 489.7 | 511.2 | 515.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 216.2 | 215.4 | 216.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1091 | 1 | 37.8 | 75375.7 | 6831 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:43 | Normal | 422.7 | 495.8 | 503.1 | 503.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.6 | 214.6 | 216 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 537 | 1 | 37.7 | 75375.7 | 6831 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:48 | Normal | 199.9 | 448.2 | 307.8 | 475.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 214 | 216 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 150 | 1 | 37.5 | 75375.8 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:53 | Normal | 200.1 | 436.3 | 200 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 216 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 75 | 1 | 37.2 | 75375.8 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 16:58 | Normal | 199.4 | 350.1 | 199.7 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 216.4 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 37 | 1 | 37.1 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 17:03 | Normal | 194.6 | 204.1 | 197.6 | 394.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 216 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 36.9 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 17:08 | Normal | 179.3 | 202.3 | 171.8 | 442.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.2 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 36.8 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 17:13 | Normal | 182 | 178.3 | 229.8 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 36.6 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 17:18 | Normal | 205.6 | 207 | 203.7 | 347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 36.4 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 17:23 | Normal | 194.5 | 201.2 | 197.2 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 215.2 | 217.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 36.3 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-25 17:28 | Normal | 197.4 | 201.2 | 198.1 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215.4 | 216.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 36.1 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0