## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-26 06:13 | Check | 445.2 | 453.1 | 446.1 | 442.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 216.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 4 | 27.8 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 330
2026-06-26 06:15 | Check | 478.7 | 482.2 | 475.3 | 471.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 4 | 27.5 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 460
2026-06-26 06:17 | Check | 484.1 | 486.9 | 481 | 477.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.2 | 214 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 4 | 26.3 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 455
2026-06-26 06:17 | Normal | 513.6 | 511.1 | 493.5 | 501.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 219.8 | 1 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 0 | 1 | 27.6 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.34 | 16 | 457
2026-06-26 06:21 | Normal | 199.6 | 435.4 | 199.9 | 491.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 71 | 1 | 32.6 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.125 | 0.629 | 16 | 457
2026-06-26 06:22 | Normal | 199.9 | 426.9 | 199.9 | 501.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218.4 | 220.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 107 | 1 | 33.4 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.148 | 0.619 | 16 | 457
2026-06-26 06:23 | Normal | 199.6 | 461.4 | 199.7 | 510.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 107 | 1 | 34.1 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.543 | 0.154 | 13 | 457
2026-06-26 06:24 | Normal | 200.1 | 506.4 | 207 | 496.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 219.4 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 121 | 1 | 34.7 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.211 | 0.634 | 16 | 457
2026-06-26 06:25 | Normal | 202.1 | 498.5 | 199.2 | 464.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.6 | 218.8 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 167 | 1 | 35.2 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.246 | 0.637 | 16 | 457
2026-06-26 06:26 | Normal | 201.7 | 463.5 | 214.3 | 521.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 218.6 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 177 | 1 | 35.7 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.216 | 0.636 | 16 | 457
2026-06-26 06:27 | Normal | 219.6 | 486.6 | 199.5 | 520.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 157 | 1 | 36.1 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.281 | 0.634 | 16 | 457
2026-06-26 06:28 | Normal | 207.1 | 516.6 | 201.9 | 490.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220 | 219.4 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 195 | 1 | 36.5 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.292 | 0.636 | 16 | 457
2026-06-26 06:29 | Normal | 199.9 | 508.6 | 199.7 | 487.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.6 | 219 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 221 | 1 | 36.9 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.359 | 0.636 | 16 | 457
2026-06-26 06:30 | Normal | 212.1 | 495.7 | 250.2 | 518.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.2 | 221 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 302 | 1 | 37.2 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.434 | 0.637 | 16 | 457
2026-06-26 06:33 | Normal | 200.3 | 488.1 | 315.9 | 498.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 220.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 444 | 1 | 38.1 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.578 | 0.637 | 16 | 457
2026-06-26 06:34 | Normal | 223.8 | 511.4 | 388 | 522.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219 | 221 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 443 | 1 | 38.4 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.602 | 0.638 | 16 | 457
2026-06-26 06:35 | Normal | 241.8 | 503.4 | 470.3 | 507.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 218.8 | 221 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 583 | 1 | 38.7 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.739 | 0.623 | 16 | 457
2026-06-26 06:36 | Normal | 229.8 | 500.6 | 484.7 | 496.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 220 | 218.8 | 220.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 648 | 1 | 39 | 75375.8 | 6832 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0.762 | 0.618 | 16 | 457
2026-06-26 06:37 | Normal | 255.7 | 527.5 | 470.8 | 512.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 219.4 | 221.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 695 | 1 | 39.2 | 75375.9 | 6832 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.762 | 0.62 | 16 | 457
2026-06-26 06:38 | Normal | 341.9 | 529.5 | 476.5 | 515 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 219.2 | 220.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 655 | 1 | 39.4 | 75375.9 | 6832 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.737 | 0.619 | 16 | 457
2026-06-26 06:39 | Normal | 416.1 | 507.7 | 489.7 | 511.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 220 | 221 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 744 | 1 | 39.6 | 75375.9 | 6832 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.815 | 0.617 | 13 | 457
2026-06-26 06:40 | Normal | 455.8 | 526.7 | 508.9 | 517.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 220 | 219.6 | 221 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 852 | 1 | 39.9 | 75375.9 | 6832 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0.822 | 0.615 | 13 | 457
2026-06-26 06:41 | Normal | 474.7 | 490.5 | 508.8 | 530.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 775 | 1 | 39.7 | 75375.9 | 6832 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.8 | 0.611 | 13 | 457
2026-06-26 06:42 | Normal | 519.9 | 510.6 | 510 | 487.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 220 | 220.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 946 | 1 | 36.8 | 75375.9 | 6832 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.849 | 0.612 | 13 | 457
2026-06-26 06:43 | Normal | 509.8 | 517.4 | 481.9 | 503.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220 | 219.4 | 221 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 937 | 1 | 35 | 75375.9 | 6832 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.848 | 0.611 | 13 | 457
2026-06-26 06:44 | Normal | 504.9 | 519.6 | 512.8 | 508 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 220.6 | 219.4 | 221 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 883 | 1 | 36.6 | 75376 | 6832 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.842 | 0.616 | 13 | 457
2026-06-26 06:45 | Normal | 519.7 | 520.5 | 512.6 | 511.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 219.6 | 220.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 917 | 1 | 37.6 | 75376 | 6833 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.848 | 0.614 | 13 | 457
2026-06-26 06:46 | Normal | 505 | 541.7 | 483.9 | 519.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 220 | 220.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 942 | 1 | 38.2 | 75376 | 6833 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0.84 | 0.613 | 13 | 457
2026-06-26 06:47 | Normal | 533.9 | 514.5 | 533.2 | 499.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 219.2 | 220.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 886 | 1 | 38.8 | 75376 | 6833 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.847 | 0.618 | 13 | 457
2026-06-26 06:48 | Normal | 519.9 | 524.6 | 534.7 | 500.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 3 | 3 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1014 | 1 | 39.3 | 75376 | 6833 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.869 | 0.625 | 13 | 457
2026-06-26 06:49 | Normal | 531.1 | 534.7 | 474.9 | 515.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220 | 219.8 | 221.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 1112 | 1 | 39.7 | 75376 | 6833 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.88 | 0.618 | 13 | 457
2026-06-26 06:50 | Normal | 501.2 | 510.6 | 537.7 | 497.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 220 | 219.8 | 221 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1061 | 1 | 39.6 | 75376.1 | 6833 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.875 | 0.622 | 13 | 457
2026-06-26 06:51 | Normal | 491.1 | 521.5 | 504.9 | 530.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 219.4 | 220.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1242 | 1 | 37 | 75376.1 | 6833 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.914 | 0.609 | 13 | 457
2026-06-26 06:52 | Normal | 498.3 | 514.5 | 512.9 | 509.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1075 | 1 | 35.2 | 75376.1 | 6833 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.884 | 0.612 | 13 | 457
2026-06-26 06:53 | Normal | 498.9 | 520.6 | 506.8 | 515.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1238 | 1 | 36.5 | 75376.1 | 6833 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.912 | 0.605 | 13 | 457
2026-06-26 06:54 | Normal | 520.6 | 496.8 | 516.8 | 498.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 221 | 220 | 221.2 | 4.2 | 4 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1499 | 1 | 37.6 | 75376.1 | 6833 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.931 | 0.607 | 13 | 457
2026-06-26 06:55 | Normal | 539.5 | 511.6 | 499.1 | 497.3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 220.2 | 219.4 | 220.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1569 | 1 | 38.4 | 75376.2 | 6833 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.95 | 0.597 | 13 | 457
2026-06-26 06:56 | Normal | 523.7 | 524.4 | 524.8 | 523.9 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.9 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1707 | 1 | 39.1 | 75376.2 | 6833 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.948 | 0.593 | 13 | 457
2026-06-26 06:57 | Normal | 557.7 | 503.6 | 529.7 | 515.7 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.9 | 221 | 219.8 | 221 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1645 | 1 | 39.6 | 75376.2 | 6833 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.943 | 0.597 | 13 | 457
2026-06-26 06:58 | Normal | 567.6 | 511.4 | 520.8 | 523.9 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 221 | 220.2 | 221.8 | 5 | 5 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1855 | 1 | 39.8 | 75376.2 | 6833 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.96 | 0.588 | 13 | 457
2026-06-26 06:59 | Normal | 511.9 | 509.6 | 523.7 | 525 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 220.6 | 220 | 221.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1992 | 1 | 37.2 | 75376.3 | 6833 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0.963 | 0.605 | 13 | 457
2026-06-26 07:00 | Normal | 528.4 | 504.2 | 527.2 | 508.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 221.2 | 220 | 221.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 2189 | 1 | 35.5 | 75376.3 | 6833 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.973 | 0.594 | 13 | 457
2026-06-26 07:01 | Normal | 531 | 535.4 | 511 | 509.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 220.8 | 220.2 | 221.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1623 | 1 | 36 | 75376.3 | 6833 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.949 | 0.595 | 13 | 457
2026-06-26 07:02 | Normal | 554.6 | 528.6 | 514.6 | 517.8 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 220.6 | 220.2 | 222 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1707 | 1 | 37.4 | 75376.4 | 6833 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.952 | 0.598 | 13 | 457
2026-06-26 07:03 | Normal | 505.5 | 541.5 | 532.6 | 518.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 221 | 220 | 222.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1908 | 1 | 38.3 | 75376.4 | 6833 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.964 | 0.59 | 13 | 457
2026-06-26 07:04 | Normal | 550.5 | 532.6 | 525.8 | 506.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 221.2 | 220.4 | 221.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60.03 | 60 | 1361 | 1 | 39 | 75376.4 | 6833 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.924 | 0.608 | 13 | 457
2026-06-26 07:05 | Normal | 526.8 | 519.5 | 511.9 | 518 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1 | 221.4 | 220 | 221.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1899 | 1 | 39.6 | 75376.5 | 6833 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.964 | 0.609 | 13 | 457
2026-06-26 07:06 | Normal | 538.8 | 525.5 | 521.6 | 519.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 221 | 220.4 | 222 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1856 | 1 | 39.2 | 75376.5 | 6833 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.961 | 0.592 | 13 | 457
2026-06-26 07:07 | Normal | 539.2 | 517.9 | 531 | 519 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1.2 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2367 | 1 | 36.9 | 75376.5 | 6833 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0.978 | 0.589 | 13 | 457
2026-06-26 07:08 | Normal | 527.8 | 524.3 | 519.6 | 520.3 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1868 | 1 | 35.6 | 75376.6 | 6833 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.973 | 0.589 | 13 | 457
2026-06-26 07:09 | Normal | 503.9 | 531.6 | 518 | 522 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 220.8 | 220.4 | 221.8 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 2054 | 1 | 35.8 | 75376.6 | 6833 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.974 | 0.593 | 13 | 457
2026-06-26 07:10 | Normal | 523.7 | 510.1 | 542.9 | 512 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 7 | 7 | 7 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 2642 | 1 | 37.7 | 75376.6 | 6833 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0.983 | 0.586 | 13 | 457
2026-06-26 07:11 | Normal | 500.7 | 500.6 | 494.8 | 509.9 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 220.8 | 220.2 | 221.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2164 | 1 | 38.4 | 75376.7 | 6833 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0.965 | 0.598 | 13 | 457
2026-06-26 07:16 | Normal | 492.4 | 511.6 | 541.8 | 527.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 6 | 6 | 6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2156 | 1 | 35.4 | 75376.9 | 6833 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 07:21 | Normal | 524 | 524.7 | 506.9 | 526.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 221 | 220.2 | 221.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1305 | 1 | 39.8 | 75377 | 6833 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 07:26 | Normal | 498.5 | 534.5 | 522.8 | 534.8 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3071 | 1 | 37.5 | 75377.1 | 6833 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 07:31 | Normal | 505 | 550.4 | 532.4 | 522.9 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4001 | 1 | 36.2 | 75377.4 | 6833 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 07:36 | Normal | 489.9 | 551.6 | 549 | 538.1 | 1.9 | 3.6 | 1.5 | 1.8 | 221.6 | 222 | 222.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 4615 | 1 | 39.4 | 75377.7 | 6833 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 07:41 | Normal | 450.8 | 555.2 | 520.7 | 504.9 | 2.7 | 3.8 | 1.5 | 1.9 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5011 | 1 | 35.4 | 75378.1 | 6833 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 07:46 | Normal | 438.8 | 545.2 | 510.7 | 494.8 | 2 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 222 | 221.6 | 222.8 | 11 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3833 | 1 | 40.1 | 75378.5 | 6834 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 07:51 | Normal | 459.3 | 540.5 | 535.9 | 544 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 1.8 | 222.8 | 221.6 | 222.8 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4578 | 1 | 35.6 | 75378.9 | 6834 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 07:56 | Normal | 455.5 | 541.1 | 452.8 | 509.5 | 2.5 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 222.4 | 221.4 | 223 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 60 | 60 | 60 | 4728 | 1 | 35 | 75379.3 | 6834 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:01 | Normal | 454.8 | 509.5 | 466.5 | 515.8 | 1.3 | 2 | 1.1 | 1.3 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 8 | 7.9 | 8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2699 | 1 | 40 | 75379.6 | 6834 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:06 | Normal | 463.8 | 540.6 | 482.3 | 522.5 | 4.3 | 5.3 | 2.6 | 3 | 222.8 | 222 | 222.6 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7275 | 1 | 36.1 | 75380.1 | 6834 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 3.2 | 0 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:11 | Normal | 471.8 | 530.9 | 483.8 | 510.9 | 3 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6227 | 1 | 36.1 | 75380.7 | 6834 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:16 | Normal | 489.2 | 534.7 | 481.6 | 509.7 | 4.6 | 5.1 | 2.8 | 3.3 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 20.9 | 20.9 | 21 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7715 | 1 | 36.4 | 75381.2 | 6834 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.2 | 0.1 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:21 | Normal | 496.3 | 531.3 | 481.8 | 508.9 | 4.8 | 6.5 | 3 | 3.6 | 223.2 | 222.6 | 223.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 60 | 60 | 60 | 8634 | 1 | 36.9 | 75381.9 | 6834 | 3 | 1.7 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:26 | Normal | 493.7 | 529.1 | 445.1 | 511.1 | 5 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 223 | 222.8 | 223.6 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9229 | 1 | 38.1 | 75382.6 | 6834 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:31 | Normal | 509.5 | 542.8 | 445.6 | 533.6 | 5.1 | 6.7 | 4.1 | 4 | 223.6 | 223 | 224.2 | 24.6 | 26.2 | 24.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9642 | 1 | 39.4 | 75383.4 | 6834 | 3.2 | 1.9 | 0 | 3 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:36 | Normal | 433 | 533.5 | 445.7 | 518.7 | 7 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10425 | 1 | 38.1 | 75384.3 | 6834 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:41 | Normal | 450.2 | 518.5 | 456.8 | 526.8 | 7.1 | 7.5 | 4.7 | 4.7 | 223.6 | 223.4 | 223.8 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11131 | 1 | 38.8 | 75385.2 | 6834 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:46 | Normal | 452.8 | 520.4 | 451.3 | 527.3 | 7.5 | 7.6 | 5 | 5 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 31.1 | 31 | 31 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11635 | 1 | 39.6 | 75386.1 | 6835 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:51 | Normal | 446.8 | 525.7 | 452.6 | 529.6 | 7.7 | 7.8 | 5.3 | 5.2 | 224 | 224 | 225 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12045 | 1 | 40 | 75387.1 | 6835 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 08:56 | Normal | 443.8 | 520.6 | 451.1 | 522.1 | 7.9 | 7.9 | 5.6 | 5.5 | 223.2 | 224 | 224.2 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12465 | 1 | 41.2 | 75388.1 | 6835 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:01 | Normal | 448.3 | 528.7 | 454.9 | 526 | 8.3 | 8.3 | 5.9 | 5.9 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 35 | 34.8 | 35 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13129 | 1 | 42.1 | 75389.1 | 6835 | 4 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:06 | Normal | 452 | 518.4 | 455.6 | 521.5 | 8.5 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 223.8 | 225 | 224.8 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13678 | 1 | 42.4 | 75390.2 | 6835 | 4.1 | 4 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:11 | Normal | 453.5 | 517.4 | 481.4 | 522.5 | 9.3 | 9.5 | 7 | 7.1 | 224.4 | 225 | 225.4 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 60.02 | 60 | 60 | 15284 | 1 | 42.6 | 75391.1 | 6835 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:16 | Normal | 489.6 | 516.3 | 484.7 | 513.7 | 8.5 | 9.1 | 6.8 | 7 | 224.2 | 224 | 224.8 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14962 | 1 | 42.9 | 75392.4 | 6835 | 4.4 | 3.9 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:21 | Normal | 484.8 | 511.6 | 484 | 522 | 9 | 9.4 | 7.1 | 7.2 | 224.8 | 224.6 | 224.4 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 15357 | 1 | 43 | 75393.6 | 6835 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:26 | Normal | 473.4 | 515.2 | 471.4 | 524.4 | 9.2 | 9.5 | 7.6 | 7.5 | 224.6 | 225 | 224.2 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 15748 | 1 | 43 | 75394.9 | 6835 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:31 | Normal | 473.6 | 510.5 | 471.3 | 515.5 | 9.5 | 9.8 | 8 | 8 | 225.2 | 225.2 | 225 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16402 | 1 | 43.9 | 75396.2 | 6835 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:36 | Normal | 473.8 | 502.7 | 478 | 513.2 | 9.4 | 9.8 | 7.8 | 8 | 224.6 | 224.8 | 225 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 16137 | 1 | 44.3 | 75397.6 | 6835 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:41 | Normal | 471.6 | 506.4 | 469.5 | 517.5 | 9.4 | 9.8 | 8.1 | 8 | 224.8 | 225 | 224.4 | 42.9 | 42.9 | 43 | 60 | 60.01 | 60 | 16167 | 1 | 44.5 | 75398.9 | 6835 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:46 | Normal | 469.5 | 502.6 | 469.8 | 512.8 | 9.5 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 43.6 | 43.4 | 43.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16402 | 1 | 44.9 | 75400.3 | 6836 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:51 | Normal | 457.4 | 502.1 | 464.5 | 503.3 | 9.7 | 10 | 8.5 | 8.7 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 44.1 | 43.9 | 44.1 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 16585 | 1 | 45.1 | 75401.6 | 6836 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 09:56 | Normal | 460.6 | 501.5 | 460.6 | 506.8 | 9.8 | 10 | 8.7 | 8.8 | 225 | 225.2 | 224.8 | 44.5 | 44.4 | 44.6 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 16713 | 1 | 45.2 | 75403 | 6836 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:01 | Normal | 459.4 | 494.6 | 456.4 | 501.5 | 9.9 | 10.1 | 9 | 9 | 224.2 | 225 | 225 | 45 | 44.9 | 45 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16937 | 1 | 45.4 | 75404.4 | 6836 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:06 | Normal | 458.6 | 501.4 | 464.1 | 508 | 9.8 | 10.1 | 9.1 | 9.2 | 224.8 | 225.4 | 224.2 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17230 | 1 | 45.6 | 75405.8 | 6836 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:11 | Normal | 459.7 | 503.5 | 456.6 | 503.7 | 10 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 224.2 | 225.6 | 224.4 | 46.7 | 46.5 | 46.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17524 | 1 | 45.7 | 75407.3 | 6836 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:16 | Normal | 459.8 | 498.7 | 455.2 | 502.2 | 10.2 | 10.6 | 9.9 | 9.8 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18005 | 1 | 45.7 | 75408.8 | 6836 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:21 | Normal | 484.5 | 490.3 | 482.6 | 490.6 | 10 | 10.6 | 9.8 | 10.2 | 224.8 | 224.4 | 224.2 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 18370 | 1 | 45.7 | 75410.3 | 6836 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:26 | Normal | 481.9 | 493.7 | 477.8 | 501.9 | 10 | 10.6 | 10 | 10.1 | 224.8 | 225.2 | 224.4 | 49.1 | 49 | 49.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 18439 | 1 | 45.9 | 75411.8 | 6836 | 4.9 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:31 | Normal | 484 | 504.5 | 468.6 | 505.6 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 50.1 | 50 | 50.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20231 | 1 | 46 | 75413.3 | 6836 | 5.1 | 4.4 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:36 | Normal | 478.4 | 514 | 483.2 | 492.4 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 223.8 | 224.2 | 223.2 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8649 | 1 | 45.9 | 75414.6 | 6836 | 4 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:41 | Normal | 477.8 | 482.5 | 481 | 507.1 | 9.8 | 10.7 | 9.6 | 9.7 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 45.5 | 45.5 | 45.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19219 | 1 | 45.7 | 75415.9 | 6836 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:46 | Normal | 485 | 513.5 | 469.8 | 505.9 | 12.1 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 224.8 | 225.2 | 224.2 | 61.1 | 61 | 61.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 16921 | 1 | 45.2 | 75416.8 | 6837 | 6.1 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:51 | Normal | 462 | 490.5 | 482 | 498 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 223.6 | 223.6 | 223.4 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8943 | 1 | 45.2 | 75418.3 | 6837 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 10:56 | Normal | 482.6 | 490.4 | 459.2 | 498.2 | 12.5 | 12.9 | 13.6 | 13.5 | 224 | 224.2 | 224.2 | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 23800 | 1 | 45.1 | 75419.8 | 6837 | 6.1 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:01 | Normal | 467.9 | 492.7 | 464.2 | 494.2 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 14.1 | 223.6 | 224 | 224.4 | 65.3 | 65.3 | 65.4 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 24582 | 1 | 45.5 | 75421.6 | 6837 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:06 | Normal | 485.1 | 495 | 493.5 | 505.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19538 | 1 | 45 | 75422.5 | 6837 | 3.3 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 3 | 0.5 | 3 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:11 | Normal | 502.7 | 510.5 | 475.8 | 502.9 | 10.1 | 11 | 11.5 | 11.5 | 224.4 | 225 | 224.2 | 53.9 | 53.7 | 53.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 21200 | 1 | 45 | 75424 | 6837 | 5.3 | 4.5 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:16 | Normal | 495.6 | 493.3 | 479.8 | 492.9 | 10.3 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 223.8 | 224.8 | 224 | 54.4 | 54.3 | 54.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 20423 | 1 | 45.1 | 75425.7 | 6837 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:21 | Normal | 497.6 | 496.4 | 484.5 | 493.6 | 10.3 | 11 | 11.5 | 11.9 | 224 | 225 | 224.2 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20450 | 1 | 45.3 | 75427.4 | 6837 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6.2 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:26 | Normal | 492.7 | 501.5 | 478.2 | 490.2 | 10.9 | 11.1 | 12.4 | 12.7 | 223.6 | 223.8 | 223.4 | 57 | 56.9 | 57.1 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 21387 | 1 | 45.4 | 75429.2 | 6837 | 5.4 | 4.9 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:31 | Normal | 497.9 | 500.6 | 483.9 | 489 | 11.2 | 11.8 | 13 | 13.3 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 59.7 | 59.8 | 59.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 22174 | 1 | 45.3 | 75430.5 | 6837 | 5.5 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:36 | Normal | 487.5 | 500.2 | 482.8 | 488.8 | 10.3 | 10.8 | 11.8 | 12.1 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 54.7 | 54.6 | 54.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 20580 | 1 | 45.3 | 75432.1 | 6837 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:41 | Normal | 489.8 | 495.6 | 482.9 | 494 | 10.3 | 10.5 | 12 | 12.1 | 223.4 | 224.4 | 223.2 | 54.4 | 54.4 | 54.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20409 | 1 | 45.5 | 75433.8 | 6837 | 5 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:46 | Normal | 486 | 499.7 | 482.9 | 485.9 | 11 | 11.1 | 13 | 13.2 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 57.9 | 57.9 | 58 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 21637 | 1 | 45.7 | 75435.5 | 6838 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:51 | Normal | 509.8 | 504.1 | 490.3 | 506.7 | 9.8 | 9.9 | 12 | 11.6 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20909 | 1 | 45.2 | 75436.6 | 6838 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 11:56 | Normal | 497 | 506.3 | 483.9 | 496.7 | 10.8 | 11.3 | 13.5 | 13.6 | 223.4 | 224 | 224 | 59.9 | 59.7 | 59.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22334 | 1 | 45.3 | 75438.3 | 6838 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 6.4 | 6.9 | 7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:01 | Normal | 475 | 489.5 | 470 | 493 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 18.1 | 18 | 18 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11927 | 1 | 45.2 | 75439.4 | 6838 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:06 | Normal | 499.5 | 500.3 | 474.9 | 496.9 | 9.5 | 10 | 11.9 | 11.8 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 52 | 51.9 | 52 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18133 | 1 | 45.2 | 75441 | 6838 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:11 | Normal | 490.5 | 498.3 | 475.8 | 485.9 | 10.1 | 10.2 | 12.7 | 12.9 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 20578 | 1 | 45.4 | 75442.7 | 6838 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:16 | Normal | 486.8 | 507.6 | 481.2 | 496.3 | 7.7 | 8.3 | 10 | 10 | 223 | 223.6 | 223 | 44 | 43.9 | 44 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16862 | 1 | 45.2 | 75443.8 | 6838 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:21 | Normal | 491.9 | 490.7 | 479.1 | 488.2 | 9.6 | 10.1 | 12.4 | 12.6 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20295 | 1 | 45.2 | 75445.3 | 6838 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:26 | Normal | 510.8 | 493.5 | 476.2 | 486.2 | 9.1 | 9.8 | 12.3 | 12.6 | 223.2 | 224.2 | 224.4 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 19821 | 1 | 45.4 | 75447 | 6838 | 4.4 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:31 | Normal | 505.9 | 488.8 | 483.4 | 483.9 | 8.9 | 9.7 | 12.1 | 12.5 | 223.4 | 224.4 | 223.4 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 19655 | 1 | 45.7 | 75448.6 | 6838 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:36 | Normal | 503.8 | 491.6 | 483.5 | 487.6 | 7.3 | 8.3 | 10.1 | 10.3 | 222.6 | 223 | 222.8 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19534 | 1 | 45.7 | 75450.3 | 6838 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:41 | Normal | 485.7 | 496.5 | 498 | 482.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 5 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9083 | 1 | 45.6 | 75451.6 | 6838 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:46 | Normal | 504.7 | 503.7 | 492.4 | 491.5 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 222.4 | 223 | 222.8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 11978 | 1 | 45.2 | 75452.7 | 6839 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:51 | Normal | 491.9 | 492.7 | 479.6 | 472.7 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 222.4 | 221.8 | 222.4 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 9717 | 1 | 45.4 | 75454.1 | 6839 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 12:56 | Normal | 510.4 | 490.5 | 489 | 475.1 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 6 | 222 | 222.2 | 222.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9547 | 1 | 45 | 75454.9 | 6839 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:01 | Normal | 507.7 | 500.5 | 492.5 | 491.6 | 11.1 | 11.5 | 14.9 | 15.1 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 64.4 | 64.1 | 64.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24498 | 1 | 44.8 | 75456.2 | 6839 | 5.4 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:06 | Normal | 503 | 498.8 | 487.9 | 491.9 | 8.6 | 8.9 | 12.3 | 12.5 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 51.7 | 51.5 | 51.6 | 60 | 59.98 | 60 | 19394 | 1 | 45.5 | 75458 | 6839 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:11 | Normal | 505.8 | 499.6 | 488.5 | 487.6 | 8.3 | 8.6 | 12.3 | 12.5 | 223.4 | 223.6 | 223.2 | 51 | 50.9 | 51 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 19016 | 1 | 45.7 | 75459.6 | 6839 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:16 | Normal | 501.6 | 500.4 | 487.8 | 484.9 | 7.9 | 8.2 | 12 | 12.2 | 223 | 223 | 223.4 | 49.2 | 49.1 | 49.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18348 | 1 | 45.9 | 75461.1 | 6839 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:21 | Normal | 500.6 | 502.4 | 481.3 | 481.4 | 9 | 9.3 | 13.3 | 13.7 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 55 | 54.9 | 54.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20397 | 1 | 46 | 75462.7 | 6839 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:26 | Normal | 508 | 501.7 | 496.1 | 480.1 | 8.6 | 9.3 | 13.4 | 14 | 222.2 | 223 | 222.6 | 55.5 | 55.3 | 55.4 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 20692 | 1 | 45.9 | 75464 | 6839 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 6.3 | 7 | 7.1 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:31 | Normal | 505 | 494.6 | 489.2 | 502.2 | 4.1 | 4.6 | 5.8 | 6 | 221 | 220.6 | 221.2 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 13380 | 1 | 45.8 | 75465.2 | 6839 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 3 | 3.1 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:36 | Normal | 491.7 | 477.4 | 485.5 | 476.5 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 220 | 220.8 | 220.2 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 60 | 60.01 | 60 | 6229 | 1 | 45.8 | 75466.6 | 6839 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:41 | Normal | 509.8 | 511.4 | 497.7 | 509.8 | 7.9 | 9 | 13.4 | 12.9 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 55.1 | 54.9 | 55 | 60.03 | 60 | 60.03 | 18392 | 1 | 45.5 | 75467.5 | 6839 | 3.4 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 6.2 | 7 | 6.3 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:46 | Normal | 488.9 | 469.8 | 485.9 | 476 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4367 | 1 | 45.5 | 75468.9 | 6840 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:51 | Normal | 498.4 | 474.4 | 456.4 | 480.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3370 | 1 | 45 | 75469.4 | 6840 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 13:56 | Normal | 518.9 | 505.7 | 514.2 | 503 | 7.2 | 7.8 | 9 | 12.7 | 221.6 | 220.8 | 222.2 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17407 | 1 | 44.7 | 75470.4 | 6840 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 4.6 | 4.2 | 6.4 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:01 | Normal | 509.8 | 499.5 | 492.5 | 499.6 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 11.5 | 221.2 | 221 | 221.2 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 59.99 | 60 | 60 | 14711 | 1 | 44.7 | 75471.5 | 6840 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 5.9 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:06 | Normal | 522.8 | 517.4 | 508.5 | 497.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 2 | 217.8 | 217.4 | 218.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 7837 | 1 | 44.5 | 75472.3 | 6840 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:11 | Normal | 527.2 | 505.5 | 502.4 | 482.6 | 3.9 | 4.9 | 5.3 | 7.6 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 30 | 29.9 | 30 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8129 | 1 | 44.2 | 75473 | 6840 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:16 | Normal | 499.8 | 498.6 | 495.3 | 481.2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 220 | 220 | 221 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5544 | 1 | 44 | 75473.7 | 6840 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:21 | Normal | 516.6 | 500.7 | 498.4 | 492.5 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 8.7 | 220.2 | 218.8 | 220.4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 12287 | 1 | 43.9 | 75474.6 | 6840 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:26 | Normal | 486.2 | 503.1 | 476 | 465.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 217.6 | 217.4 | 218.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2327 | 1 | 43.8 | 75474.9 | 6840 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:31 | Normal | 515.7 | 508.5 | 512.6 | 501.6 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 9 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 60 | 60 | 60 | 12607 | 1 | 43.6 | 75475.6 | 6840 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:36 | Normal | 515.6 | 505.5 | 498.4 | 494.3 | 4.5 | 5 | 5.8 | 8.3 | 220 | 219.4 | 221 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11252 | 1 | 43.7 | 75476.6 | 6840 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:41 | Normal | 496.1 | 479.7 | 501 | 479.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 219.4 | 219.2 | 219.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3954 | 1 | 43.7 | 75477.4 | 6840 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:46 | Normal | 508.7 | 508.4 | 501.3 | 490.3 | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 7.6 | 220 | 220 | 220.8 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9577 | 1 | 43.6 | 75478.2 | 6841 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:51 | Normal | 513.9 | 504.6 | 484 | 480 | 2.5 | 2.7 | 4 | 5.8 | 219.6 | 219.8 | 219.8 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8229 | 1 | 43.5 | 75479 | 6841 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 14:56 | Normal | 519 | 509.6 | 496.9 | 489 | 2.7 | 3.1 | 4.6 | 6.9 | 220.2 | 220 | 219.6 | 22.9 | 22.9 | 23 | 60 | 60 | 60 | 8350 | 1 | 43.3 | 75479.6 | 6841 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:01 | Normal | 511.6 | 501.4 | 493.2 | 488.3 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 6.3 | 220 | 219.6 | 219.6 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7751 | 1 | 43.3 | 75480.2 | 6841 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:06 | Normal | 509.1 | 501.6 | 490.7 | 488.8 | 2 | 2.5 | 4.2 | 6.1 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7215 | 1 | 43.3 | 75480.8 | 6841 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:11 | Normal | 510.5 | 501.9 | 491.7 | 489 | 1.6 | 2.1 | 3.9 | 5.8 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6631 | 1 | 43.2 | 75481.4 | 6841 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:16 | Normal | 533.3 | 498.7 | 497.9 | 489 | 1.3 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 219 | 219 | 219.6 | 17.2 | 17 | 17.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6253 | 1 | 43 | 75482 | 6841 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:21 | Normal | 524.9 | 507.6 | 512.8 | 497.9 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 5.4 | 218.6 | 218.6 | 219.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5628 | 1 | 42.9 | 75482.5 | 6841 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 2 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:26 | Normal | 516.8 | 504.5 | 493.3 | 497 | 1 | 1.5 | 0.5 | 5.1 | 218.4 | 218.2 | 219 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4223 | 1 | 42.8 | 75482.9 | 6841 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:31 | Normal | 503.1 | 506.7 | 536.1 | 493.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 5 | 218.4 | 217.8 | 218.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3812 | 1 | 42.7 | 75483.2 | 6841 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:36 | Normal | 506 | 496.4 | 521.5 | 487.7 | 0.6 | 1 | 0.2 | 3.5 | 217.4 | 217.6 | 218.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2910 | 1 | 42.7 | 75483.5 | 6841 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:41 | Normal | 519.9 | 496.6 | 525.1 | 491.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 3.1 | 217.6 | 217.6 | 218.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2654 | 1 | 42.5 | 75483.7 | 6841 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:46 | Normal | 518.5 | 484.6 | 517.9 | 505 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 3 | 217.8 | 216 | 217.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2444 | 1 | 42.4 | 75483.9 | 6842 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:51 | Normal | 510.1 | 517.6 | 513.8 | 506.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 217.2 | 216.4 | 217.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2311 | 1 | 42.2 | 75484.1 | 6842 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 15:56 | Normal | 506.7 | 489.3 | 512.6 | 498.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 216.6 | 215.6 | 217 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2227 | 1 | 42 | 75484.3 | 6842 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:01 | Normal | 477 | 482.4 | 499.5 | 501.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 215.8 | 215.4 | 217.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1225 | 1 | 42 | 75484.4 | 6842 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:06 | Normal | 501.4 | 497.4 | 497.6 | 507.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 216.2 | 215.2 | 217 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1947 | 1 | 41.8 | 75484.6 | 6842 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:11 | Normal | 519.5 | 495.4 | 472.9 | 537.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 216 | 215.8 | 216.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1736 | 1 | 41.7 | 75484.7 | 6842 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:16 | Normal | 517 | 497.6 | 486.5 | 518.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 215.6 | 215 | 216.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1788 | 1 | 41.5 | 75484.9 | 6842 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:21 | Normal | 476.5 | 508.4 | 523.9 | 510 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 215.8 | 215.8 | 217.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1337 | 1 | 41.4 | 75485 | 6842 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:26 | Normal | 513.8 | 464.4 | 517.6 | 460.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 215.6 | 214.6 | 216.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60 | 60.01 | 1350 | 1 | 41.3 | 75485.1 | 6842 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:31 | Normal | 444.5 | 500.5 | 469.7 | 436.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 215.2 | 215.4 | 216.2 | 3 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 998 | 1 | 41.2 | 75485.2 | 6842 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:36 | Normal | 476.8 | 495.6 | 433.7 | 442.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 215.2 | 214.4 | 216.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 680 | 1 | 41.1 | 75485.3 | 6842 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:41 | Normal | 199.4 | 429.1 | 236.6 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 215.2 | 214.6 | 216.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 230 | 1 | 41 | 75485.3 | 6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:46 | Normal | 199.6 | 458.4 | 199.8 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 214.6 | 216.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 178 | 1 | 40.9 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:51 | Normal | 199.7 | 423.4 | 200 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215 | 213.6 | 215.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 119 | 1 | 40.8 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 16:56 | Normal | 199.6 | 361.4 | 199.7 | 472.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.2 | 214.2 | 216 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 76 | 1 | 40.7 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 17:01 | Normal | 199.2 | 202.6 | 199.7 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.2 | 214.2 | 215.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22 | 1 | 40.6 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 17:06 | Normal | 204.1 | 176.5 | 199.5 | 452.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 214.2 | 216.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 40.5 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 17:11 | Normal | 226 | 178.5 | 219.2 | 428.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 213.4 | 215.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 40.4 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 17:16 | Normal | 219.1 | 222.9 | 183.4 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 212.8 | 215 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 40.3 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 17:21 | Normal | 202.5 | 208.3 | 215.3 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 213.2 | 215 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 40.2 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-26 17:26 | Normal | 201.1 | 206.2 | 195 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 212.8 | 214.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.2 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0