## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-27 06:09 | Wait | 378.5 | 383.5 | 351.5 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 30.2 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-06-27 06:16 | Check | 477 | 483.8 | 472 | 470.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 32.5 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 06:21 | Normal | 199.5 | 457.8 | 212.7 | 465.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 221 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 38 | 1 | 37.7 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 06:26 | Normal | 199.9 | 477.7 | 217.5 | 445.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 222.4 | 221.2 | 223 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 80 | 1 | 40.1 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 06:31 | Normal | 199.9 | 488.6 | 275.6 | 493 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 155 | 1 | 38.1 | 75485.4 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 06:36 | Normal | 199.9 | 477.6 | 249.9 | 508.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 221 | 223.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 105 | 1 | 35.7 | 75485.4 | 6844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 06:41 | Normal | 200 | 500.7 | 441.1 | 490.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 239 | 1 | 40.1 | 75485.4 | 6844 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 06:46 | Normal | 199.8 | 455.8 | 332.9 | 488.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222 | 221.2 | 222.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 304 | 1 | 36.4 | 75485.4 | 6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 06:51 | Normal | 202.8 | 491.8 | 274.5 | 496.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 346 | 1 | 37 | 75485.5 | 6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 06:56 | Normal | 199.8 | 507.6 | 512.6 | 506.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.8 | 221 | 223 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 848 | 1 | 37.2 | 75485.5 | 6844 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:01 | Normal | 200 | 538.3 | 515 | 508.1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 222.6 | 221.2 | 222.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1104 | 1 | 36.8 | 75485.6 | 6844 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:06 | Normal | 216.4 | 510.7 | 519.7 | 490.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1369 | 1 | 35.3 | 75485.7 | 6844 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:11 | Normal | 223.7 | 538.3 | 502.8 | 517 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1560 | 1 | 35.3 | 75485.8 | 6844 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:16 | Normal | 226 | 519.4 | 508 | 519.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1406 | 1 | 35.5 | 75485.9 | 6844 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:21 | Normal | 208.1 | 528.5 | 507.1 | 509.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1182 | 1 | 35.7 | 75486 | 6844 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:26 | Normal | 468.4 | 537.5 | 491.9 | 521.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 221 | 220.8 | 222.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1184 | 1 | 35.8 | 75486.1 | 6844 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:31 | Normal | 487.9 | 513.6 | 506.7 | 503.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1575 | 1 | 36 | 75486.2 | 6844 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:36 | Normal | 485.7 | 521.5 | 516.1 | 528.1 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 222 | 222 | 223.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1942 | 1 | 36.1 | 75486.4 | 6845 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:41 | Normal | 448.8 | 538.6 | 535.9 | 472.3 | 2.5 | 3.8 | 1.2 | 1.8 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4627 | 1 | 36.3 | 75486.6 | 6845 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:46 | Normal | 446.1 | 538.6 | 522.6 | 482 | 2.6 | 3.9 | 1.4 | 2.1 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 4975 | 1 | 36.6 | 75487 | 6845 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:51 | Normal | 451.3 | 540.2 | 527.3 | 510.9 | 2.9 | 4.1 | 1.6 | 2.2 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 15.1 | 15 | 15 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 5481 | 1 | 37 | 75487.5 | 6845 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 07:56 | Normal | 459 | 542.7 | 550.6 | 491.7 | 3.1 | 4.4 | 1.6 | 2.5 | 223 | 223.4 | 223.8 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 60 | 59.99 | 60 | 5752 | 1 | 37.4 | 75487.9 | 6845 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:01 | Normal | 455.7 | 533 | 458.7 | 509.8 | 3.1 | 4.6 | 2.3 | 2.6 | 223 | 223 | 224.2 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6112 | 1 | 37.8 | 75488.4 | 6845 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:06 | Normal | 460.8 | 535.6 | 487 | 535.2 | 4 | 4.8 | 2.5 | 2.7 | 221.2 | 221.6 | 223 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 6760 | 1 | 38.3 | 75489 | 6845 | 2.2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:11 | Normal | 470.6 | 530 | 485.8 | 514 | 5 | 5.3 | 3.1 | 3.6 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8230 | 1 | 38.9 | 75489.6 | 6845 | 3 | 2 | 0 | 1.8 | 3.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:16 | Normal | 470.1 | 530.5 | 494.7 | 511.7 | 6 | 6.2 | 4 | 4.6 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9825 | 1 | 37.6 | 75490.4 | 6845 | 3.6 | 2.3 | 0 | 2.4 | 3.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:21 | Normal | 486.6 | 518.5 | 489.7 | 524.7 | 7.1 | 8.6 | 4.7 | 5.3 | 222.6 | 222.2 | 222 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 12364 | 1 | 37.6 | 75491.3 | 6845 | 4.1 | 2.9 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:26 | Normal | 483 | 513.8 | 497.4 | 510.7 | 7.5 | 9.3 | 5.1 | 6 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13271 | 1 | 39.1 | 75492.4 | 6845 | 4.4 | 3.1 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:31 | Normal | 483.1 | 514.7 | 502 | 506.1 | 8.4 | 10 | 5.8 | 6.6 | 221.8 | 222 | 222.6 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 14532 | 1 | 41.7 | 75493.5 | 6845 | 4.8 | 3.3 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:36 | Normal | 470.7 | 512.5 | 491.8 | 514.9 | 4.4 | 5.3 | 3.6 | 4.1 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10711 | 1 | 42.6 | 75494.5 | 6846 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:41 | Normal | 498.6 | 518.4 | 486.8 | 519.9 | 9.1 | 11.1 | 7.1 | 8 | 222.6 | 222.8 | 222.6 | 44.9 | 44.8 | 45 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16750 | 1 | 43 | 75495.8 | 6846 | 5.3 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:46 | Normal | 493.7 | 507.7 | 493 | 514.1 | 8.5 | 10.3 | 6.8 | 7.6 | 222 | 221.8 | 222.4 | 42.6 | 42.4 | 42.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14481 | 1 | 43.7 | 75497 | 6846 | 4.7 | 3.4 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:51 | Normal | 473.4 | 507.4 | 494.5 | 510.7 | 6 | 7.1 | 4.5 | 5 | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 60 | 60 | 60 | 14167 | 1 | 44.3 | 75498.2 | 6846 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 08:56 | Normal | 509.7 | 508.9 | 501.7 | 515.5 | 7.5 | 9.6 | 5.9 | 6.8 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13987 | 1 | 44.3 | 75499.1 | 6846 | 4.5 | 2.8 | 0.1 | 4.5 | 5 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:01 | Normal | 436.9 | 501.8 | 485.4 | 508.5 | 4.2 | 4.5 | 3.1 | 3.4 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6114 | 1 | 44.3 | 75500 | 6846 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:06 | Normal | 442.7 | 500.6 | 471.5 | 502.6 | 4.6 | 5.1 | 3.5 | 3.9 | 221.6 | 221.2 | 221.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7688 | 1 | 44.1 | 75501 | 6846 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:11 | Normal | 492.7 | 521.7 | 488.5 | 519.7 | 8 | 8.8 | 6.3 | 6.5 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 37.9 | 37.8 | 38 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14101 | 1 | 44 | 75501.8 | 6846 | 4.2 | 3.6 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:16 | Normal | 488.8 | 509.6 | 484.7 | 515.8 | 8.3 | 9 | 6.6 | 6.8 | 222.2 | 223 | 222.6 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14370 | 1 | 44.4 | 75503 | 6846 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:21 | Normal | 484.8 | 516.6 | 474.2 | 510.5 | 8.6 | 9 | 7.1 | 7.1 | 222.6 | 222.2 | 222.2 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14778 | 1 | 44.9 | 75504.2 | 6846 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:26 | Normal | 467.6 | 507.5 | 476.8 | 515.9 | 9 | 9.2 | 7.2 | 7.4 | 222.4 | 223 | 223 | 40.4 | 40.3 | 40.5 | 60.01 | 60 | 60 | 15112 | 1 | 45.3 | 75505.4 | 6846 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:31 | Normal | 471.7 | 507.8 | 474 | 505.2 | 9.1 | 9.4 | 7.6 | 7.7 | 222 | 222.4 | 222.4 | 41.3 | 41.2 | 41.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15394 | 1 | 45.7 | 75506.7 | 6846 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:36 | Normal | 472.7 | 510.6 | 475.1 | 516.1 | 9.2 | 9.6 | 7.8 | 7.9 | 222.6 | 222.8 | 222.4 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15787 | 1 | 45.9 | 75508 | 6847 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:41 | Normal | 468.7 | 511.6 | 471 | 520.1 | 9.3 | 9.6 | 8.1 | 8 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16033 | 1 | 46.2 | 75509.3 | 6847 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:46 | Normal | 473.5 | 514.1 | 471.8 | 511.9 | 8.1 | 8.4 | 7.3 | 7.4 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13463 | 1 | 46.7 | 75510.7 | 6847 | 4 | 3.5 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:51 | Normal | 464 | 505.9 | 465.2 | 506.4 | 10 | 10.1 | 8.9 | 9 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 46.1 | 45.8 | 46 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16764 | 1 | 47 | 75512 | 6847 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 09:56 | Normal | 461.7 | 505.5 | 468.8 | 507.9 | 10.3 | 10.5 | 9.3 | 9.5 | 222.6 | 222.6 | 223 | 47.8 | 47.6 | 47.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16640 | 1 | 47.4 | 75513.5 | 6847 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:01 | Normal | 491.7 | 500.5 | 456.4 | 522.1 | 9 | 9 | 8.7 | 8.4 | 222 | 223 | 222.4 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 16102 | 1 | 47.4 | 75514.8 | 6847 | 4.6 | 3.7 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:06 | Normal | 459.7 | 509.8 | 469.4 | 498.5 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 221.2 | 222 | 221.8 | 32.7 | 32.5 | 32.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12609 | 1 | 47.4 | 75516 | 6847 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:11 | Normal | 465.7 | 519.7 | 451.7 | 501.9 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.3 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8850 | 1 | 46.8 | 75516.9 | 6847 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:16 | Normal | 453 | 507.7 | 480.2 | 513.3 | 7.5 | 7.9 | 7 | 7.3 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 15693 | 1 | 46.9 | 75518.3 | 6847 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:21 | Normal | 478.9 | 497.8 | 477.8 | 506 | 10 | 10.7 | 9.7 | 10 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 18489 | 1 | 47.5 | 75519.9 | 6847 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:26 | Normal | 491.8 | 492.8 | 480.6 | 507.7 | 10.3 | 11 | 10.5 | 10.5 | 222 | 222.6 | 222.8 | 51.7 | 51.5 | 51.6 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 19152 | 1 | 47.8 | 75521.5 | 6847 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:31 | Normal | 479.9 | 500.8 | 471.9 | 501.1 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 54.3 | 54.1 | 54.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 20214 | 1 | 48.1 | 75522.9 | 6847 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:36 | Normal | 483.9 | 493.7 | 482.5 | 504.6 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 12.4 | 222.4 | 221.6 | 222.4 | 60 | 59.9 | 59.9 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 22087 | 1 | 48.2 | 75524.4 | 6848 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:41 | Normal | 480.7 | 502.6 | 475.2 | 494.2 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 221.8 | 221.2 | 221.6 | 62.3 | 62.2 | 62.3 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 23138 | 1 | 48.5 | 75526.2 | 6848 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:46 | Normal | 485.7 | 480.7 | 487.7 | 481.8 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.4 | 219.2 | 219 | 219.6 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 60 | 60 | 60 | 7119 | 1 | 49 | 75527.7 | 6848 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:51 | Normal | 496.9 | 488.9 | 474.6 | 485.9 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 218.4 | 218.6 | 219 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6027 | 1 | 47.7 | 75528.3 | 6848 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 10:56 | Normal | 492.7 | 491.2 | 474.8 | 490.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 218.2 | 218.2 | 219 | 13.2 | 13 | 13.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4736 | 1 | 46.6 | 75528.8 | 6848 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:01 | Normal | 494.1 | 514.9 | 486.5 | 512.6 | 12.3 | 12.5 | 13 | 12.9 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 63.2 | 63 | 63.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 23420 | 1 | 45.8 | 75529.6 | 6848 | 6 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:06 | Normal | 509.7 | 508.6 | 471 | 508.1 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 11.6 | 223 | 223.2 | 222.8 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 20809 | 1 | 46.4 | 75531.3 | 6848 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6 | 5.9 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:11 | Normal | 505.7 | 502.7 | 464.9 | 494 | 10 | 10.8 | 11.5 | 11.6 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19927 | 1 | 46.9 | 75533 | 6848 | 5 | 4.5 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:16 | Normal | 499.6 | 495.5 | 490.6 | 489.8 | 10 | 10.6 | 11 | 11.7 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 19839 | 1 | 47.1 | 75534.7 | 6848 | 4.9 | 4.3 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:21 | Normal | 496.7 | 486.6 | 490.2 | 491.3 | 10 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 222.2 | 222 | 222.6 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 19816 | 1 | 47.4 | 75536.3 | 6848 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:26 | Normal | 493.7 | 492.6 | 489.3 | 490.5 | 10 | 10.6 | 11.3 | 11.6 | 221.4 | 222 | 222.2 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19870 | 1 | 47.5 | 75538 | 6848 | 5 | 4.6 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:31 | Normal | 492.3 | 495.9 | 481.3 | 489.8 | 10.1 | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 222.2 | 222.6 | 222.2 | 53.5 | 53.3 | 53.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19862 | 1 | 47.7 | 75539.6 | 6848 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:36 | Normal | 489.2 | 486.5 | 473.3 | 488.6 | 9.9 | 10.5 | 11.8 | 11.8 | 221.4 | 222 | 221.8 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 19751 | 1 | 48 | 75541.3 | 6849 | 4.9 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 5.6 | 6 | 5.9 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:41 | Normal | 480.6 | 483.4 | 470.3 | 478.5 | 10.1 | 10.5 | 11.9 | 12 | 221.4 | 222 | 222.4 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 19837 | 1 | 48.1 | 75543 | 6849 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:46 | Normal | 486.5 | 487.4 | 474.5 | 485.6 | 10 | 10.3 | 11.8 | 12 | 221.2 | 222 | 222.2 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 19794 | 1 | 48.2 | 75544.6 | 6849 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:51 | Normal | 479.8 | 487.7 | 467.4 | 486.5 | 10 | 10.3 | 12 | 11.9 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 53 | 52.8 | 52.9 | 60.02 | 59.97 | 60 | 19673 | 1 | 48.4 | 75546.2 | 6849 | 4.7 | 4.5 | 0.4 | 4.9 | 5 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 11:56 | Normal | 485.8 | 492.7 | 474.3 | 474.4 | 9.8 | 10.1 | 12 | 12.3 | 221.2 | 222 | 222 | 53 | 52.9 | 53 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 19697 | 1 | 48.4 | 75547.9 | 6849 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:01 | Normal | 480.7 | 490.6 | 470.5 | 477.5 | 9.8 | 10 | 12.1 | 12.1 | 221.2 | 222 | 221.6 | 52.9 | 52.9 | 53 | 60.01 | 60 | 60 | 19665 | 1 | 48.6 | 75549.5 | 6849 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:06 | Normal | 483.7 | 492.3 | 468.2 | 482.6 | 9.6 | 10 | 12.1 | 12.3 | 221 | 221.6 | 221.8 | 52.8 | 52.8 | 52.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19656 | 1 | 48.6 | 75551.2 | 6849 | 4.6 | 4.4 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:11 | Normal | 486 | 493.2 | 473 | 478.2 | 9.6 | 10 | 12.1 | 12.3 | 221.4 | 221.6 | 221.4 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 60.01 | 60 | 60 | 19588 | 1 | 48.7 | 75552.8 | 6849 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:16 | Normal | 483.9 | 494.8 | 472.3 | 484.4 | 9.5 | 9.8 | 12.2 | 12.4 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19566 | 1 | 48.7 | 75554.4 | 6849 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:21 | Normal | 503.8 | 485.9 | 474.8 | 482 | 8.9 | 9.7 | 12.1 | 12.3 | 221.4 | 221 | 221.2 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 19341 | 1 | 48.9 | 75556.1 | 6849 | 4.3 | 4 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:26 | Normal | 503.6 | 486.6 | 477.3 | 480.4 | 9 | 9.6 | 12 | 12.2 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 52 | 51.8 | 52 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 19277 | 1 | 48.9 | 75557.7 | 6849 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:31 | Normal | 503.8 | 492.6 | 476.2 | 479.3 | 8.8 | 9.3 | 12.1 | 12.3 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 52 | 51.9 | 52 | 60.02 | 60.09 | 60.02 | 19275 | 1 | 49 | 75559.3 | 6849 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:36 | Normal | 499.9 | 485.8 | 478.6 | 479.7 | 8.9 | 9.5 | 12.1 | 12.3 | 221.2 | 221 | 221.6 | 51.8 | 51.7 | 51.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19248 | 1 | 49.2 | 75560.9 | 6850 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:41 | Normal | 492.1 | 488.9 | 483.2 | 481.2 | 8.9 | 9.3 | 12.1 | 12.3 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 51.7 | 51.7 | 51.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 19174 | 1 | 49.2 | 75562.5 | 6850 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:46 | Normal | 476.9 | 467.7 | 453.8 | 456.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 218.2 | 218 | 218.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2992 | 1 | 48.9 | 75563.8 | 6850 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:51 | Normal | 494.9 | 496.8 | 477.8 | 486.8 | 8.8 | 9.1 | 12.5 | 12.7 | 221 | 221.4 | 221.2 | 52.5 | 52.4 | 52.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19543 | 1 | 48.7 | 75565.3 | 6850 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 12:56 | Normal | 495.1 | 491.9 | 485 | 481.1 | 8.4 | 8.6 | 12 | 12.2 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 18643 | 1 | 48.8 | 75566.9 | 6850 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:01 | Normal | 501.8 | 490.7 | 475.1 | 487.2 | 8.3 | 8.7 | 12.3 | 12.2 | 221.2 | 221.8 | 220.8 | 50.7 | 50.5 | 50.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18796 | 1 | 48.8 | 75568.4 | 6850 | 4 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:06 | Normal | 493.8 | 492.7 | 486.8 | 487.9 | 8 | 8.3 | 11.8 | 12 | 220.8 | 221 | 220.8 | 49.1 | 48.9 | 49 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 18176 | 1 | 48.9 | 75570 | 6850 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 4 | 4 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:11 | Normal | 502.8 | 491.7 | 484.3 | 488.5 | 7.7 | 8.1 | 11.6 | 11.8 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17948 | 1 | 48.9 | 75571.5 | 6850 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:16 | Normal | 499.6 | 485.3 | 482.3 | 482.4 | 7.6 | 8.1 | 11.9 | 12.1 | 223 | 223.2 | 223.6 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 17874 | 1 | 48.7 | 75573 | 6850 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:21 | Normal | 501.9 | 500.7 | 479.3 | 480.3 | 7.3 | 7.7 | 11.6 | 11.8 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 17429 | 1 | 48.7 | 75574.4 | 6850 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:26 | Normal | 494 | 497.8 | 483.1 | 487.3 | 7.2 | 7.5 | 11.5 | 11.6 | 223 | 223.4 | 223 | 46.1 | 46.1 | 46 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17230 | 1 | 48.6 | 75575.9 | 6850 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:31 | Normal | 502.1 | 500.9 | 485 | 490.8 | 7 | 7.3 | 11.3 | 11.6 | 222.8 | 223 | 223.2 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17028 | 1 | 48.6 | 75577.3 | 6850 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:36 | Normal | 499.7 | 499.6 | 489.1 | 487.2 | 6.8 | 7.1 | 11.1 | 11.5 | 222.4 | 222.8 | 223 | 44.7 | 44.7 | 44.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 16701 | 1 | 48.5 | 75578.7 | 6851 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:41 | Normal | 494.8 | 499.7 | 476.2 | 488.5 | 6.5 | 6.8 | 11.3 | 11.3 | 222.2 | 222.2 | 223 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 16333 | 1 | 48.4 | 75580.1 | 6851 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:46 | Normal | 502.7 | 492.7 | 489.6 | 484.6 | 6.3 | 6.7 | 10.8 | 11.2 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 15955 | 1 | 48.2 | 75581.4 | 6851 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:51 | Normal | 498.8 | 497.7 | 493.1 | 486.2 | 6 | 6.4 | 9.8 | 11 | 222.6 | 221.8 | 222.6 | 41.1 | 41 | 41.1 | 60.01 | 60 | 60 | 15346 | 1 | 48 | 75582.8 | 6851 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0.2 | 5 | 4.7 | 5.6 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 13:56 | Normal | 504.8 | 503.7 | 499.7 | 485.9 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 10.8 | 222.2 | 222 | 222.6 | 37 | 36.9 | 37 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13839 | 1 | 47.8 | 75584 | 6851 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 5.4 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:01 | Normal | 508.6 | 494.5 | 494.3 | 480.4 | 5.4 | 6 | 5.7 | 10.7 | 221.8 | 221.4 | 222 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12796 | 1 | 47.5 | 75585.1 | 6851 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:06 | Normal | 503.7 | 495.5 | 499.3 | 490.3 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 9.6 | 221.8 | 221.4 | 222 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12107 | 1 | 47.3 | 75586.1 | 6851 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:11 | Normal | 502.8 | 497.6 | 500.6 | 488.9 | 5 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 221.2 | 220.8 | 221.4 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11424 | 1 | 46.9 | 75587.1 | 6851 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:16 | Normal | 499.4 | 496.4 | 486.8 | 486 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 8.2 | 221.4 | 220.8 | 221.8 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11000 | 1 | 46.6 | 75588 | 6851 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:21 | Normal | 506.7 | 498.6 | 495.7 | 488.7 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 8.1 | 220.6 | 220.2 | 222 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10848 | 1 | 46.3 | 75588.9 | 6851 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 5.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:26 | Normal | 508.5 | 498.5 | 489.2 | 479.3 | 4.4 | 5 | 5.6 | 8.3 | 220.8 | 219.8 | 221.4 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 10785 | 1 | 46.2 | 75589.8 | 6851 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:31 | Normal | 505.7 | 495.6 | 490 | 486.1 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 8.2 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 29 | 29 | 28.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10750 | 1 | 46.1 | 75590.7 | 6851 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:36 | Normal | 507.6 | 498.3 | 494.5 | 486.6 | 4 | 4.5 | 5.3 | 7.9 | 220.4 | 220 | 221.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10275 | 1 | 45.8 | 75591.6 | 6852 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:41 | Normal | 498.2 | 502 | 492.2 | 506.5 | 3 | 3.5 | 4.4 | 6.1 | 220.2 | 219.8 | 220.4 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5547 | 1 | 45.5 | 75592.1 | 6852 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:46 | Normal | 514.4 | 503.2 | 491.7 | 490.8 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 7.3 | 221 | 220 | 221.2 | 25.1 | 25 | 25.1 | 60 | 60 | 60.01 | 9151 | 1 | 45.3 | 75592.8 | 6852 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:51 | Normal | 517.4 | 499.7 | 490 | 495 | 2.6 | 3 | 4.3 | 6.1 | 220.8 | 219.4 | 220.6 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7059 | 1 | 45.1 | 75593.5 | 6852 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 14:56 | Normal | 516.7 | 505.9 | 485.2 | 487.3 | 2.6 | 3.1 | 4.6 | 6.8 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8093 | 1 | 45 | 75594.2 | 6852 | 1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 4.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:01 | Normal | 517.2 | 507.8 | 501.2 | 490.2 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 6.6 | 219.8 | 219.2 | 220.8 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.98 | 60 | 60 | 6046 | 1 | 44.9 | 75594.8 | 6852 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:06 | Normal | 490.7 | 479.6 | 465.3 | 467.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1968 | 1 | 44.7 | 75595.3 | 6852 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:11 | Normal | 507.2 | 501.8 | 498.9 | 502 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 6.1 | 219.2 | 219 | 220 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7018 | 1 | 44.5 | 75595.8 | 6852 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:16 | Normal | 513.8 | 497 | 501.1 | 494.2 | 1.5 | 2 | 3.9 | 5.8 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6393 | 1 | 44.4 | 75596.3 | 6852 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:21 | Normal | 492.6 | 503.1 | 517.2 | 503.8 | 1.2 | 1.6 | 3 | 5.3 | 219.6 | 218.8 | 219.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5657 | 1 | 44.3 | 75596.8 | 6852 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1 | 1.9 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:26 | Normal | 519.8 | 508.6 | 502.2 | 505.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 5.1 | 219 | 218.4 | 219 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4206 | 1 | 44.2 | 75597.2 | 6852 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:31 | Normal | 502.9 | 493.1 | 500.2 | 502.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 4.9 | 219.2 | 218.8 | 219.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3789 | 1 | 44.1 | 75597.6 | 6852 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:36 | Normal | 519.9 | 498.6 | 509.5 | 491.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 3.5 | 219.2 | 218 | 219.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2867 | 1 | 43.9 | 75597.9 | 6853 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:41 | Normal | 525.6 | 503.9 | 488.7 | 491.9 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 3.2 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2613 | 1 | 43.8 | 75598.1 | 6853 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:46 | Normal | 533.6 | 490.7 | 500.4 | 502.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 218.6 | 217.4 | 218.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2420 | 1 | 43.7 | 75598.3 | 6853 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:51 | Normal | 500.2 | 491 | 519.2 | 502.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 218.2 | 217 | 218.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2226 | 1 | 43.6 | 75598.5 | 6853 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 15:56 | Normal | 493.7 | 499.9 | 503.3 | 504.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 217.6 | 216.4 | 219 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2073 | 1 | 43.5 | 75598.7 | 6853 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:01 | Normal | 484 | 463.9 | 494 | 498.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 217.6 | 216.6 | 219 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1949 | 1 | 43.3 | 75598.8 | 6853 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:06 | Normal | 483.1 | 504.9 | 446.4 | 497.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 217 | 216.6 | 218.4 | 5.1 | 5 | 5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1820 | 1 | 43.2 | 75599 | 6853 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:11 | Normal | 511 | 503.4 | 461.6 | 523.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 217.4 | 216 | 218.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1375 | 1 | 43.1 | 75599.1 | 6853 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:16 | Normal | 476.4 | 478.5 | 417.5 | 516.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 217.8 | 215.8 | 218.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1200 | 1 | 43 | 75599.2 | 6853 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:21 | Normal | 469.2 | 496.5 | 447.8 | 520.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 217.4 | 215.8 | 218 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1096 | 1 | 43 | 75599.3 | 6853 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:26 | Normal | 482.9 | 499.8 | 438.4 | 459.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 216.8 | 216 | 217.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 944 | 1 | 42.9 | 75599.4 | 6853 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:31 | Normal | 376.2 | 484.8 | 477.6 | 414.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 216.4 | 215.2 | 217.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 814 | 1 | 42.8 | 75599.5 | 6853 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:36 | Normal | 287 | 486.3 | 373.6 | 480.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 216.4 | 215 | 217.2 | 2 | 1.9 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 592 | 1 | 42.7 | 75599.5 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:41 | Normal | 202.3 | 498.7 | 237.1 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216 | 214.6 | 217.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 348 | 1 | 42.6 | 75599.6 | 6854 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:46 | Normal | 199.8 | 479.7 | 199.9 | 506 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.6 | 214.6 | 217 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 245 | 1 | 42.5 | 75599.6 | 6854 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:51 | Normal | 199.8 | 405.9 | 202 | 479.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 214.8 | 217 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 188 | 1 | 42.4 | 75599.6 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 16:56 | Normal | 199.8 | 268 | 199.8 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.2 | 214 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 95 | 1 | 42.2 | 75599.6 | 6854 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 17:01 | Normal | 200.3 | 199.7 | 200.6 | 426.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 214.2 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13 | 1 | 42.1 | 75599.6 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 17:06 | Normal | 185.9 | 226.8 | 200.5 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 213.2 | 216.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 41.9 | 75599.6 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 17:11 | Normal | 201.3 | 168.4 | 202.9 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 214 | 215.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 41.7 | 75599.6 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-06-27 17:16 | Normal | 186.9 | 190.7 | 173.2 | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 213.6 | 216.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 0 | 1 | 41.5 | 75599.6 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0