## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-29 06:07 | Wait | 506 | 504.4 | 502.2 | 498 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 225.6 | 227.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.2 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 139
2026-06-29 06:07 | Wait | 508.2 | 507 | 504.9 | 501.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 225.2 | 227.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.8 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 139
2026-06-29 06:07 | Wait | 507.2 | 506.3 | 507 | 506.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.5 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 139
2026-06-29 06:08 | Wait | 514.8 | 513.9 | 515 | 514 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 225.6 | 228 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 17.4 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 139
2026-06-29 06:09 | Wait | 521.9 | 520.9 | 521.8 | 520.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 16.9 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 139
2026-06-29 06:10 | Wait | 527.8 | 526.9 | 527.9 | 526.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 16.8 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 138
2026-06-29 06:11 | Wait | 533.6 | 532.5 | 533.6 | 532.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.6 | 227.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 16.8 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 138
2026-06-29 06:12 | Wait | 538.5 | 537.5 | 538.4 | 537.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 227.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 16.8 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 138
2026-06-29 06:13 | Wait | 541.5 | 540.5 | 541.6 | 540.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 227.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.9 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 138
2026-06-29 06:14 | Normal | 543.6 | 517.2 | 502.3 | 477.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227 | 229 | 227.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6 | 1 | 17 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0.05 | 1.73 | 265 | 138
2026-06-29 06:15 | Normal | 555.6 | 527.4 | 517.4 | 526.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227 | 228.6 | 228 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 17.2 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.014 | 1.711 | 265 | 138
2026-06-29 06:16 | Normal | 559 | 539.3 | 527.4 | 513.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 228.2 | 228.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14 | 1 | 17.3 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.022 | 1.673 | 265 | 138
2026-06-29 06:17 | Normal | 548.4 | 529.4 | 543.5 | 560.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 228.4 | 228.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8 | 1 | 17.4 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1.86 | 265 | 138
2026-06-29 06:18 | Normal | 535.3 | 532.6 | 547.2 | 511.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 226.8 | 228.2 | 228.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 17.5 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0.041 | 1.761 | 265 | 138
2026-06-29 06:19 | Normal | 519.3 | 536.3 | 511.1 | 513.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 226.2 | 228.2 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 66 | 1 | 17.6 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.214 | 1.701 | 265 | 138
2026-06-29 06:20 | Normal | 527.2 | 538.4 | 529.8 | 527.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 227.2 | 229 | 228.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 87 | 1 | 17.7 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.175 | 1.801 | 265 | 138
2026-06-29 06:21 | Normal | 556.2 | 548.5 | 527.9 | 548.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 227.2 | 229.2 | 229.2 | 0.9 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 67 | 1 | 17.9 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.195 | 1.705 | 265 | 138
2026-06-29 06:22 | Normal | 537.1 | 562.4 | 550.3 | 505.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 229.4 | 229 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 121 | 1 | 18 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0.09 | 1.677 | 265 | 138
2026-06-29 06:23 | Normal | 534.1 | 537.3 | 538.3 | 541.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 227.4 | 229 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 122 | 1 | 18 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.288 | 1.747 | 265 | 138
2026-06-29 06:24 | Normal | 532.2 | 549.2 | 555.4 | 536.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 227.4 | 229.6 | 229.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 128 | 1 | 18.2 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.287 | 1.659 | 265 | 138
2026-06-29 06:25 | Normal | 548.3 | 522.5 | 539.1 | 529.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 226.8 | 229.2 | 230 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 206 | 1 | 18.3 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.396 | 1.801 | 265 | 138
2026-06-29 06:26 | Wait | 494.5 | 493.6 | 494.6 | 493.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 225.6 | 228.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 16.9 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 06:26 | Normal | 553.1 | 521.4 | 543.2 | 536.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 227.6 | 229.4 | 229.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 279 | 1 | 18.4 | 54933.2 | 2996 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.433 | 1.766 | 265 | 138
2026-06-29 06:27 | Normal | 553.8 | 533.4 | 533.2 | 526.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 227.8 | 229.4 | 229.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 274 | 1 | 18.5 | 54933.2 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.487 | 1.671 | 265 | 138
2026-06-29 06:28 | Normal | 540.2 | 543.4 | 519.4 | 532.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 227.6 | 229.8 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 307 | 1 | 18.6 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.554 | 1.709 | 265 | 138
2026-06-29 06:29 | Normal | 513.7 | 544.4 | 553.2 | 558.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 229.6 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 344 | 1 | 18.7 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.529 | 1.707 | 265 | 138
2026-06-29 06:30 | Normal | 546.2 | 540.3 | 539.1 | 540.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 227.8 | 229.2 | 229.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 398 | 1 | 18.7 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.574 | 1.776 | 265 | 138
2026-06-29 06:31 | Normal | 536.3 | 541.3 | 543.5 | 544.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.8 | 230 | 229.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 453 | 1 | 18.8 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.642 | 1.657 | 265 | 138
2026-06-29 06:32 | Normal | 535.4 | 532.3 | 542.4 | 536.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.4 | 229.2 | 229.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 506 | 1 | 19 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.649 | 1.67 | 265 | 138
2026-06-29 06:33 | Normal | 522.4 | 540.1 | 539.6 | 552.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 227.6 | 230 | 229 | 1.6 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 477 | 1 | 19 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.712 | 1.722 | 265 | 138
2026-06-29 06:34 | Normal | 567.2 | 525.3 | 516.3 | 555.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.6 | 229.4 | 229.2 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 540 | 1 | 19.1 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.71 | 1.681 | 265 | 138
2026-06-29 06:35 | Normal | 548.8 | 525.4 | 567.5 | 506.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 228 | 229.8 | 229.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 580 | 1 | 19.3 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.685 | 1.666 | 265 | 138
2026-06-29 06:36 | Normal | 555.8 | 561.5 | 540.6 | 521.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 228 | 229.8 | 229.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 582 | 1 | 19.4 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.765 | 1.668 | 265 | 138
2026-06-29 06:37 | Normal | 567.7 | 530.5 | 530.4 | 528.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 227.4 | 229.2 | 230 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 655 | 1 | 19.4 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.743 | 1.752 | 265 | 138
2026-06-29 06:38 | Normal | 565.5 | 551.5 | 554.4 | 542.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228 | 230 | 230 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 665 | 1 | 19.5 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.774 | 1.618 | 265 | 138
2026-06-29 06:40 | Normal | 547.4 | 565.5 | 527.7 | 500.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 228 | 229.8 | 229.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 720 | 1 | 19.6 | 54933.3 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.773 | 1.662 | 265 | 138
2026-06-29 06:40 | Normal | 546.4 | 531.5 | 526.6 | 538.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 228 | 229.8 | 229.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 760 | 1 | 19.6 | 54933.4 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.814 | 1.679 | 265 | 138
2026-06-29 06:41 | Normal | 564.8 | 542.2 | 545.4 | 519.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 227.4 | 229.8 | 230 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 805 | 1 | 19.7 | 54933.4 | 2996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.838 | 1.729 | 265 | 138
2026-06-29 06:42 | Normal | 551 | 511.7 | 527.4 | 530.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 228 | 230.2 | 230 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 841 | 1 | 19.8 | 54933.4 | 2996 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.862 | 1.77 | 265 | 138
2026-06-29 06:43 | Normal | 559.9 | 540.6 | 547.3 | 546 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 228.2 | 230.2 | 230.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 870 | 1 | 19.9 | 54933.4 | 2996 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.869 | 1.701 | 265 | 138
2026-06-29 06:44 | Normal | 568.4 | 534.6 | 548.7 | 538.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 228.6 | 230.4 | 230.8 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 938 | 1 | 19.9 | 54933.4 | 2996 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.87 | 1.685 | 265 | 138
2026-06-29 06:46 | Normal | 577.5 | 516.4 | 524.2 | 542.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 228.6 | 230.4 | 230 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 989 | 1 | 20 | 54933.4 | 2996 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.869 | 1.695 | 265 | 138
2026-06-29 06:47 | Normal | 575.5 | 531.3 | 539.4 | 534.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 228.4 | 230.8 | 230.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1023 | 1 | 20.1 | 54933.4 | 2996 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.894 | 1.702 | 265 | 138
2026-06-29 06:48 | Normal | 560.4 | 546.3 | 539 | 540.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 228.4 | 230.6 | 230.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1051 | 1 | 20.2 | 54933.5 | 2996 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.899 | 1.694 | 265 | 138
2026-06-29 06:49 | Normal | 575.5 | 560.4 | 556.4 | 545.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 228.6 | 230.2 | 230.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1089 | 1 | 20.2 | 54933.5 | 2996 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.898 | 1.713 | 265 | 138
2026-06-29 06:50 | Normal | 561.3 | 545.4 | 553.4 | 517 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 228.6 | 230.8 | 229.6 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1126 | 1 | 20.2 | 54933.5 | 2996 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.903 | 1.738 | 265 | 138
2026-06-29 06:51 | Normal | 560.8 | 548.1 | 572.3 | 576.8 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 228.4 | 230.2 | 229.8 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1150 | 1 | 20.2 | 54933.5 | 2996 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.875 | 1.833 | 265 | 138
2026-06-29 06:52 | Normal | 575.1 | 539 | 527.2 | 571.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 228.6 | 230.4 | 229.8 | 3.6 | 3.7 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1251 | 1 | 20.3 | 54933.5 | 2996 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0.894 | 1.706 | 265 | 138
2026-06-29 06:53 | Normal | 579.3 | 551.4 | 537.6 | 557.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 228.8 | 230.6 | 230.2 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1300 | 1 | 20.3 | 54933.6 | 2996 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.9 | 1.659 | 265 | 138
2026-06-29 06:54 | Normal | 589.2 | 561.4 | 547.4 | 561.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 228.6 | 231 | 230 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1322 | 1 | 20.3 | 54933.6 | 2996 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.901 | 1.8 | 265 | 138
2026-06-29 06:55 | Normal | 590.1 | 544.4 | 572.5 | 558.8 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 228 | 229.6 | 230.4 | 4 | 3.9 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1393 | 1 | 20.3 | 54933.6 | 2996 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0.907 | 1.612 | 265 | 138
2026-06-29 06:56 | Normal | 578.4 | 522.6 | 552.5 | 549.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 228.8 | 230.6 | 230 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1442 | 1 | 20.4 | 54933.6 | 2997 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0.911 | 1.527 | 265 | 138
2026-06-29 06:57 | Normal | 578.3 | 567.6 | 558.4 | 558.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 228.4 | 230.6 | 230.6 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1474 | 1 | 20.4 | 54933.7 | 2997 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.923 | 1.655 | 265 | 138
2026-06-29 06:58 | Normal | 580.8 | 551.4 | 561.3 | 557.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 228.6 | 230 | 229.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1535 | 1 | 20.4 | 54933.7 | 2997 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0.929 | 1.705 | 265 | 138
2026-06-29 06:59 | Normal | 600.5 | 562.6 | 556.5 | 542.1 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 229 | 230.2 | 230 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1649 | 1 | 20.4 | 54933.7 | 2997 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.924 | 1.734 | 265 | 138
2026-06-29 07:03 | Normal | 565.2 | 555.2 | 564.6 | 571.8 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 228 | 230 | 230.6 | 6 | 5.9 | 6.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2100 | 1 | 20.6 | 54933.9 | 2997 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:08 | Normal | 585.9 | 557.3 | 546.8 | 576.7 | 1.5 | 2.4 | 1 | 1.7 | 229 | 230.4 | 231 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2561 | 1 | 20.7 | 54934.1 | 2997 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:14 | Normal | 592.3 | 577.4 | 549.5 | 571.6 | 1.8 | 2.8 | 1 | 2 | 229.2 | 230.4 | 230.2 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3111 | 1 | 20.9 | 54934.3 | 2997 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:19 | Normal | 577.8 | 569.6 | 589.5 | 576 | 2 | 3.1 | 0.9 | 2.3 | 229 | 230.8 | 230 | 10 | 10.1 | 10.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3531 | 1 | 21 | 54934.6 | 2997 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:24 | Normal | 584.2 | 579.4 | 536.3 | 574.6 | 2.1 | 4 | 1.1 | 2.6 | 228.8 | 231 | 230.4 | 12 | 11.8 | 12.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4184 | 1 | 21.2 | 54934.9 | 2997 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:28 | Normal | 591.5 | 569.8 | 598.4 | 569.4 | 2.3 | 4.3 | 1 | 3 | 229.4 | 230.2 | 231 | 13 | 12.9 | 13.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4541 | 1 | 21.4 | 54935.3 | 2997 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:34 | Normal | 580.4 | 570.3 | 548.6 | 579.9 | 2.5 | 5.2 | 1.3 | 3.3 | 229.4 | 231.2 | 231.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5385 | 1 | 21.5 | 54935.7 | 2997 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:39 | Normal | 542.7 | 565.5 | 557.2 | 579.8 | 3.4 | 5.3 | 1.6 | 3.5 | 230 | 231.4 | 230.6 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 59.99 | 60 | 60 | 5870 | 1 | 21.8 | 54936.1 | 2997 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:44 | Normal | 474.1 | 569.6 | 525.6 | 571.8 | 5.5 | 6 | 2.2 | 4 | 229.6 | 230.6 | 231.6 | 21.4 | 21.2 | 21.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8163 | 1 | 22 | 54936.7 | 2997 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:48 | Normal | 501.2 | 570.4 | 441.8 | 573.2 | 5.9 | 6.3 | 4.1 | 4.3 | 229.8 | 231.8 | 231.2 | 24.7 | 24.6 | 25 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9454 | 1 | 22.3 | 54937.5 | 2997 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:54 | Normal | 508.8 | 565.1 | 471 | 549 | 6.5 | 6.8 | 4.5 | 4.9 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 27.4 | 27.3 | 27.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10455 | 1 | 22.7 | 54938.3 | 2997 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 07:59 | Normal | 507.1 | 567.4 | 468.4 | 572.9 | 6.8 | 7.1 | 5.1 | 5.1 | 230.6 | 232 | 231.6 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 11189 | 1 | 23 | 54939.2 | 2998 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:04 | Normal | 536.6 | 561.4 | 500.5 | 573 | 7.1 | 7.6 | 5.3 | 5.5 | 231 | 230.8 | 231.4 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12214 | 1 | 23.1 | 54940.2 | 2998 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:09 | Normal | 525.8 | 560.5 | 527.7 | 570.2 | 7.8 | 8 | 5.8 | 5.9 | 230 | 231.4 | 231.4 | 34.7 | 34.7 | 34.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13305 | 1 | 23.9 | 54941.3 | 2998 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:14 | Normal | 543.1 | 555.5 | 538 | 567.5 | 8.1 | 8.5 | 6.2 | 6.4 | 230.6 | 231.8 | 231.8 | 37 | 36.9 | 37.3 | 60 | 60 | 60.01 | 14179 | 1 | 24.5 | 54942.4 | 2998 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:19 | Normal | 546 | 552.2 | 555.1 | 570.4 | 8.7 | 8.8 | 6.5 | 6.8 | 230.6 | 232 | 231.4 | 39.3 | 39.1 | 39.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 15139 | 1 | 25.1 | 54943.6 | 2998 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:24 | Normal | 551.3 | 553.3 | 531.7 | 565.1 | 8.6 | 8.9 | 6.9 | 7 | 230.6 | 232 | 231.8 | 40.1 | 39.7 | 40.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 15171 | 1 | 25.6 | 54944.9 | 2998 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:29 | Normal | 554.6 | 551.7 | 540.6 | 565.1 | 9.3 | 9.6 | 7.4 | 7.7 | 231 | 231.4 | 232.6 | 43.6 | 43.2 | 43.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 16734 | 1 | 26.2 | 54946.2 | 2998 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.5 | 2.2 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:34 | Normal | 552.1 | 560.3 | 540.9 | 563.2 | 9.8 | 9.9 | 7.8 | 8.2 | 231.4 | 232.2 | 233.2 | 45.7 | 45.5 | 45.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 17976 | 1 | 27 | 54947.7 | 2998 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:39 | Normal | 553.6 | 550.2 | 543.2 | 562.9 | 10.1 | 10.5 | 8.3 | 8.6 | 231.8 | 232.4 | 232.2 | 47.9 | 47.6 | 47.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 18751 | 1 | 28.4 | 54949.2 | 2998 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:44 | Normal | 552.4 | 548.4 | 543.2 | 563.6 | 10.6 | 10.8 | 8.6 | 9 | 232.2 | 232.6 | 232.4 | 49.7 | 49.6 | 49.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 19558 | 1 | 30.1 | 54950.8 | 2998 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:49 | Normal | 552.4 | 547.9 | 541.7 | 559.3 | 10.7 | 11 | 8.9 | 9.3 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 50.1 | 50.1 | 50.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 19864 | 1 | 31.5 | 54952.5 | 2998 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:54 | Normal | 544.3 | 541.4 | 552.9 | 556.4 | 10.8 | 11 | 8.8 | 9.3 | 231.6 | 232.4 | 232.6 | 50.7 | 50.5 | 50.7 | 59.99 | 60 | 60 | 19864 | 1 | 32.5 | 54954.1 | 2998 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 08:59 | Normal | 549.3 | 547.3 | 554.7 | 559.2 | 11.4 | 11.6 | 9.5 | 10 | 232 | 232.2 | 232.8 | 54.1 | 53.9 | 54.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21176 | 1 | 33.2 | 54955.8 | 2999 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:04 | Normal | 547.2 | 544.3 | 540.3 | 552.6 | 11.7 | 11.8 | 10.1 | 10.4 | 231.4 | 231.6 | 232.8 | 55.7 | 55.3 | 55.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 21824 | 1 | 33.9 | 54957.6 | 2999 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 3.1 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:09 | Normal | 544.4 | 543.5 | 546.6 | 550.9 | 12 | 12.2 | 10.3 | 10.8 | 232 | 232.8 | 232.6 | 57.1 | 56.8 | 57 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 22398 | 1 | 34.3 | 54959.5 | 2999 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:14 | Normal | 538.6 | 536.6 | 534.6 | 553.2 | 12.2 | 12.5 | 11 | 11 | 231.4 | 232.8 | 231.6 | 58.7 | 58.4 | 58.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22990 | 1 | 34.6 | 54961.4 | 2999 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:19 | Normal | 534 | 544.3 | 535.5 | 546.9 | 12.8 | 12.9 | 11.3 | 11.6 | 232 | 232.6 | 231.6 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 23719 | 1 | 34.8 | 54963.3 | 2999 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.6 | 3.9 | 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:24 | Normal | 535.4 | 526.5 | 532.1 | 544.5 | 13.5 | 13.7 | 12 | 12.3 | 232.2 | 232.6 | 234 | 63.1 | 62.9 | 63.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24831 | 1 | 35 | 54965.3 | 2999 | 4.1 | 4 | 4 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:29 | Normal | 537.2 | 541.2 | 541.5 | 548.7 | 13.8 | 13.8 | 12.2 | 12.6 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 65.3 | 65.1 | 65.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 25669 | 1 | 35.2 | 54967.5 | 2999 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:34 | Normal | 536.1 | 533.3 | 545.9 | 545.3 | 13.1 | 13.1 | 11.8 | 12.1 | 232.4 | 232.2 | 233 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 24250 | 1 | 35.3 | 54969.4 | 2999 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:39 | Normal | 538.5 | 533.6 | 547.8 | 530.9 | 9.5 | 9.8 | 8.4 | 9.3 | 231 | 231.6 | 231.4 | 46.5 | 46.3 | 46.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 16664 | 1 | 35.2 | 54971.2 | 2999 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:44 | Normal | 540.2 | 532.3 | 541.6 | 549.9 | 14.7 | 14.9 | 13.5 | 13.7 | 232 | 232.2 | 232.8 | 70.8 | 70.4 | 70.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27292 | 1 | 34.9 | 54972.9 | 2999 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 4.1 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:49 | Normal | 531.4 | 527.8 | 542.2 | 546.8 | 14.4 | 14.3 | 13.2 | 13.5 | 232.2 | 233 | 232 | 68.4 | 68.2 | 68.2 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 26208 | 1 | 35.8 | 54975.3 | 2999 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:54 | Normal | 522.3 | 520.6 | 527.8 | 540.1 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 230.8 | 231.2 | 231 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12968 | 1 | 35.9 | 54977 | 2999 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 2 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 09:59 | Normal | 535.4 | 536.6 | 538.9 | 556.4 | 14.8 | 14.8 | 13.8 | 13.6 | 232.6 | 231.8 | 233.4 | 70.4 | 70.5 | 70.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 27119 | 1 | 35.6 | 54979 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 4.3 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:04 | Normal | 537.5 | 522.5 | 524.7 | 552.1 | 12.1 | 12.6 | 11.8 | 12 | 232.2 | 232.6 | 231.8 | 60.3 | 60.2 | 60.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21157 | 1 | 36.2 | 54981.1 | 3000 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 3.6 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:09 | Normal | 534 | 528.2 | 540 | 545.6 | 16.5 | 16.7 | 15.3 | 15.9 | 233.2 | 232.8 | 233.2 | 79.6 | 79.3 | 79.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31494 | 1 | 36.9 | 54983.7 | 3000 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:14 | Normal | 532 | 533.2 | 537.9 | 543.4 | 17.8 | 17.7 | 16.8 | 17.2 | 232.8 | 233.4 | 233.6 | 85.5 | 85.2 | 85.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33979 | 1 | 37.9 | 54986.4 | 3000 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:19 | Normal | 526.3 | 529.4 | 524.5 | 539 | 15.5 | 15.4 | 14.8 | 15 | 231.8 | 232.2 | 233.4 | 73.8 | 73.6 | 73.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 29893 | 1 | 38.9 | 54989.1 | 3000 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:24 | Normal | 530.1 | 529.5 | 521.9 | 536.6 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 14 | 231.2 | 231.8 | 231.6 | 68.7 | 68.4 | 68.5 | 60.01 | 60 | 60 | 28644 | 1 | 39.1 | 54991.4 | 3000 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:29 | Normal | 536.3 | 531.5 | 540.4 | 556.8 | 13.6 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 232.2 | 232.6 | 232.2 | 65.8 | 65.7 | 65.9 | 60.03 | 59.96 | 60.02 | 25238 | 1 | 38.1 | 54993 | 3000 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 4 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:34 | Normal | 531.3 | 532.5 | 540.3 | 543.6 | 14.8 | 14.9 | 14.1 | 14.5 | 232 | 232.2 | 232.6 | 72 | 71.7 | 71.8 | 59.99 | 60 | 60 | 28169 | 1 | 38.5 | 54995.5 | 3000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:39 | Normal | 534.5 | 526.7 | 539.5 | 546 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 11.7 | 231.2 | 231.4 | 231.2 | 58.9 | 58.8 | 58.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20402 | 1 | 38.4 | 54997.4 | 3000 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:44 | Normal | 533.2 | 532.4 | 532.1 | 543.4 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 232.8 | 233.2 | 233.2 | 82.3 | 81.9 | 81.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 32568 | 1 | 38.7 | 55000 | 3000 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:49 | Normal | 531.8 | 529.6 | 530.6 | 544.4 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 16.5 | 232.8 | 232.6 | 233.2 | 82.3 | 82.2 | 82 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 32702 | 1 | 39.5 | 55002.7 | 3000 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:54 | Normal | 521.1 | 524.3 | 528.3 | 541.7 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 17.3 | 233 | 232.2 | 232.4 | 84.2 | 84 | 83.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33472 | 1 | 40.1 | 55005.5 | 3000 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.7 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 10:59 | Normal | 524.8 | 522.8 | 522.2 | 533 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 17.4 | 233.4 | 233 | 232.6 | 84 | 83.8 | 83.8 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 33266 | 1 | 40.7 | 55008.3 | 3001 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:04 | Normal | 521.1 | 523.1 | 528.5 | 532.8 | 17.6 | 17.5 | 17 | 17.5 | 232.6 | 232.2 | 232.6 | 84.6 | 84.6 | 84 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 33626 | 1 | 41.2 | 55011 | 3001 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:09 | Normal | 527 | 523.2 | 523.1 | 531.7 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 232.6 | 232.2 | 232.2 | 84.2 | 83.8 | 83.8 | 60 | 60 | 60.01 | 33354 | 1 | 41.7 | 55013.8 | 3001 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:14 | Normal | 522.7 | 519 | 531.1 | 527.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 17.1 | 232.4 | 232.6 | 232.6 | 81.3 | 81.1 | 80.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 32246 | 1 | 42.1 | 55016.6 | 3001 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:19 | Normal | 520.1 | 523.3 | 527.1 | 534.6 | 17.2 | 17 | 17.1 | 17.3 | 232.2 | 232.4 | 233.2 | 84 | 83.9 | 83.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33415 | 1 | 42.1 | 55019.2 | 3001 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:24 | Normal | 522.5 | 521.9 | 526.2 | 526.5 | 16.9 | 17 | 17.4 | 17.6 | 232.6 | 232.2 | 232.8 | 83.8 | 83.7 | 83.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33139 | 1 | 42.4 | 55021.9 | 3001 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:29 | Normal | 523.1 | 521.3 | 526.4 | 528.8 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 232.4 | 232.4 | 232 | 86 | 86.1 | 85.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34068 | 1 | 42.5 | 55024.6 | 3001 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:34 | Normal | 521.5 | 516.7 | 528.7 | 528.1 | 18 | 18.1 | 18.2 | 18.8 | 232.6 | 232.2 | 232 | 88.8 | 88.8 | 88.4 | 60 | 60.02 | 60 | 35143 | 1 | 42.5 | 55027.4 | 3001 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:39 | Normal | 520.3 | 525.4 | 521.5 | 525 | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 232.6 | 232.4 | 232.8 | 82.1 | 81.8 | 81.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 32653 | 1 | 43 | 55030.2 | 3001 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:44 | Normal | 521.3 | 517.4 | 518.2 | 525.5 | 17.9 | 18 | 18.7 | 18.9 | 233.2 | 233.2 | 232.6 | 89 | 88.9 | 88.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 35651 | 1 | 43.6 | 55033.2 | 3001 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:49 | Normal | 527.7 | 533.3 | 527.1 | 523 | 14 | 13.9 | 14.8 | 15.1 | 231.6 | 231.8 | 231.6 | 70.9 | 70.7 | 70.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25620 | 1 | 43.7 | 55035.8 | 3001 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:54 | Normal | 519.3 | 517.4 | 522.4 | 523.9 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 18 | 233 | 232 | 232.6 | 84 | 83.7 | 83.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34302 | 1 | 43.6 | 55038.6 | 3001 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 11:59 | Normal | 524.3 | 531.5 | 534.3 | 545.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 13.1 | 231 | 231.8 | 231.2 | 64.9 | 64.7 | 64.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 23319 | 1 | 42.6 | 55040.4 | 3002 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 0.6 | 4 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:04 | Normal | 534.4 | 527.5 | 533.5 | 535.1 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 231.4 | 231 | 231.8 | 71.3 | 70.9 | 71.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 28195 | 1 | 42 | 55042.8 | 3002 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:09 | Normal | 531.3 | 535.4 | 527.4 | 542.8 | 14.6 | 14.5 | 15 | 15 | 231.6 | 231.4 | 231.2 | 73 | 73 | 72.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 28782 | 1 | 42.1 | 55045.4 | 3002 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:14 | Normal | 534.1 | 533.3 | 538 | 535.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 16.2 | 231 | 231.2 | 231.8 | 78.3 | 77.9 | 78 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 31243 | 1 | 42.3 | 55048 | 3002 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.5 | 5 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:19 | Normal | 533.2 | 536.3 | 531.9 | 541.2 | 14.5 | 14.5 | 15.1 | 15.4 | 231.2 | 231 | 231 | 73.8 | 73.8 | 73.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 28683 | 1 | 42.3 | 55050.5 | 3002 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.9 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:24 | Normal | 529.4 | 534.1 | 535 | 536.7 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 229.8 | 230.4 | 230.8 | 52.5 | 52.5 | 52.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20140 | 1 | 41.5 | 55052.3 | 3002 | 3 | 3 | 3 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:29 | Normal | 542.3 | 535.5 | 541.4 | 544.8 | 19.6 | 19.6 | 20.6 | 20.9 | 232.6 | 232.4 | 233.2 | 101.1 | 101 | 100.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 39581 | 1 | 40.7 | 55054.5 | 3002 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:34 | Normal | 537.2 | 533.3 | 531 | 538.6 | 12 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 230.2 | 230.6 | 230.6 | 63.3 | 63.1 | 63.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 24173 | 1 | 42.1 | 55057.3 | 3002 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 1 | 3.8 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:39 | Normal | 536.2 | 524.5 | 529.4 | 539.7 | 18.2 | 18.6 | 19.7 | 19.8 | 232.4 | 231.6 | 232.4 | 94.5 | 94.3 | 94.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 37913 | 1 | 42.4 | 55060.2 | 3002 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:44 | Normal | 528.4 | 527.5 | 540.4 | 538.8 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13.4 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 24432 | 1 | 42.1 | 55062.7 | 3002 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:49 | Normal | 536.1 | 526.3 | 531.2 | 532.7 | 13.9 | 14.1 | 15.1 | 15.4 | 232 | 232 | 231.6 | 71.7 | 71.5 | 71.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 29226 | 1 | 40.1 | 55065.2 | 3002 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:54 | Normal | 523.5 | 539.7 | 544.5 | 531 | 14.2 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 231.8 | 231.2 | 232 | 73.3 | 73.1 | 73 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 27902 | 1 | 39.8 | 55067.5 | 3002 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 1.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 12:59 | Normal | 525.1 | 521.2 | 532.7 | 530.1 | 16 | 16 | 17.6 | 18 | 232.4 | 232.4 | 233.6 | 82.5 | 82.2 | 82 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 32749 | 1 | 40.1 | 55070.2 | 3003 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.7 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:04 | Normal | 525 | 523.1 | 529.1 | 524.6 | 15.1 | 15.1 | 16.8 | 17.3 | 231.6 | 232.4 | 232.8 | 78.4 | 78.3 | 78.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31272 | 1 | 40.5 | 55072.8 | 3003 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:09 | Normal | 537.4 | 528.6 | 535.6 | 541.2 | 10.9 | 11.4 | 12.4 | 12.8 | 231.4 | 231.6 | 232 | 59.1 | 58.7 | 59 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 23626 | 1 | 40.8 | 55075.2 | 3003 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:14 | Normal | 537.8 | 538.1 | 525.6 | 535.2 | 11.5 | 12 | 13 | 13.7 | 229.6 | 230 | 231.4 | 63.1 | 62.8 | 62.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 25810 | 1 | 40.2 | 55077.5 | 3003 | 3.1 | 3.1 | 3 | 1.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 0.7 | 3.9 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:19 | Normal | 523.2 | 522.4 | 524.4 | 529.7 | 6.4 | 6.5 | 7 | 7.1 | 227.4 | 229.2 | 229.2 | 32.7 | 32.5 | 33 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 12768 | 1 | 39.4 | 55079 | 3003 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:24 | Normal | 533.6 | 529.6 | 540.2 | 546.4 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 227.8 | 229.6 | 229.4 | 36.1 | 36 | 36.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 13374 | 1 | 38 | 55080 | 3003 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 2 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:29 | Normal | 546.2 | 542.3 | 544.8 | 559.8 | 12.8 | 13 | 14.4 | 14 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 68.5 | 68.4 | 68.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 26351 | 1 | 37.5 | 55081.8 | 3003 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.9 | 3.9 | 4 | 4 | 0.6 | 4.4 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:34 | Normal | 544.2 | 540.4 | 539.9 | 547.3 | 15.1 | 15.3 | 17.3 | 17.6 | 232.2 | 232.2 | 233 | 81.6 | 81.5 | 81.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32518 | 1 | 38.6 | 55084.3 | 3003 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:39 | Normal | 539.2 | 530.4 | 538.2 | 542.6 | 13.4 | 13.6 | 15.6 | 16 | 231.4 | 231.2 | 232.8 | 72.7 | 72.3 | 72.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 28558 | 1 | 39.5 | 55086.9 | 3003 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:44 | Normal | 535.4 | 542.5 | 539.2 | 541.8 | 12.3 | 12.3 | 14.5 | 15 | 231.2 | 231.4 | 232 | 67.8 | 67.3 | 67.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 25532 | 1 | 39.2 | 55088.9 | 3003 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 1.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:49 | Normal | 539.6 | 536.8 | 536.5 | 543.3 | 11.3 | 11.5 | 13.5 | 13.8 | 230 | 229.8 | 231.2 | 62.3 | 61.8 | 62.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24452 | 1 | 39 | 55091 | 3003 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:54 | Normal | 544.3 | 541.5 | 538.9 | 541.5 | 11.4 | 11.8 | 14.1 | 14.4 | 230.6 | 231 | 232.4 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 25246 | 1 | 38.5 | 55092.8 | 3003 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 13:59 | Normal | 541 | 536.6 | 535.1 | 541.3 | 11.3 | 11.6 | 14 | 14.4 | 231.2 | 231.2 | 232.6 | 63.6 | 63.1 | 63.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 24893 | 1 | 38.4 | 55094.9 | 3004 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.3 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:04 | Normal | 533.2 | 534.4 | 533.5 | 538.9 | 11.1 | 11.2 | 13.5 | 14 | 230.2 | 230.8 | 231.8 | 61.4 | 61.2 | 61.2 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 24040 | 1 | 38.4 | 55096.9 | 3004 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:09 | Normal | 537.3 | 537.4 | 533.5 | 541 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13.3 | 230 | 230.6 | 231.2 | 58.4 | 58.1 | 58.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22926 | 1 | 38.1 | 55098.9 | 3004 | 2.8 | 2.8 | 3 | 1.2 | 3 | 3.1 | 3 | 0.8 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:14 | Normal | 542.3 | 536.4 | 539 | 538.7 | 10.3 | 10.5 | 13.1 | 13.2 | 230.2 | 231.2 | 232.2 | 58.3 | 58 | 58.1 | 60 | 60 | 60 | 22751 | 1 | 38 | 55100.8 | 3004 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 0.9 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:19 | Normal | 537.1 | 536.3 | 529.4 | 532.9 | 10 | 10.1 | 12.9 | 13.1 | 230.4 | 230.8 | 231.6 | 56.3 | 56 | 56.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22018 | 1 | 37.9 | 55102.7 | 3004 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 3.9 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:24 | Normal | 537.2 | 540 | 535.8 | 538.4 | 9.6 | 9.8 | 12.4 | 12.8 | 230.2 | 232 | 231.2 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21546 | 1 | 37.7 | 55104.5 | 3004 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 3.8 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:29 | Normal | 533.1 | 535.3 | 536.5 | 547.9 | 8.8 | 8.8 | 11.5 | 11.6 | 229.6 | 231.2 | 230.2 | 50.1 | 49.9 | 50.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19843 | 1 | 37.3 | 55106.2 | 3004 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:34 | Normal | 536.3 | 535.5 | 539.3 | 543.8 | 8.7 | 9.1 | 11.8 | 12 | 229.6 | 231.6 | 231.6 | 51.3 | 51 | 51.3 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 20039 | 1 | 36.9 | 55107.7 | 3004 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:39 | Normal | 542.5 | 539.8 | 542.5 | 549.9 | 7.4 | 8.6 | 11.2 | 11.5 | 230 | 231.4 | 230.4 | 48.5 | 48.3 | 48.4 | 59.96 | 60 | 59.97 | 18937 | 1 | 36.6 | 55109.4 | 3004 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:44 | Normal | 525.2 | 551.4 | 534.3 | 544.8 | 6.7 | 8.1 | 11 | 11.1 | 230.2 | 230.6 | 230.6 | 45.5 | 45.5 | 45.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17877 | 1 | 36.3 | 55110.9 | 3004 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 3.3 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:49 | Normal | 517 | 544.2 | 539.6 | 547.1 | 6.6 | 7.8 | 10.6 | 10.8 | 230.2 | 231.4 | 231.2 | 44.3 | 44 | 44.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16924 | 1 | 36 | 55112.3 | 3004 | 2.2 | 1 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:54 | Normal | 513.2 | 543.5 | 545.8 | 548.2 | 6.3 | 7.5 | 10.1 | 10.4 | 229.2 | 231 | 231.4 | 42.3 | 42.2 | 42.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16194 | 1 | 35.7 | 55113.7 | 3004 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.7 | 2 | 2.1 | 2 | 0.9 | 3 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 14:59 | Normal | 525.1 | 544.9 | 546.6 | 550.7 | 5.6 | 7 | 9.7 | 10 | 230 | 230.8 | 231.2 | 39.7 | 39.8 | 39.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15399 | 1 | 35.4 | 55115 | 3005 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:04 | Normal | 512.3 | 538.4 | 534 | 541.5 | 5.3 | 6.6 | 9.3 | 9.6 | 229 | 230 | 230 | 38 | 37.8 | 38.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14524 | 1 | 35.1 | 55116.3 | 3005 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:09 | Normal | 518.2 | 535.3 | 550.7 | 545 | 4.9 | 6.2 | 8.8 | 9.1 | 228.4 | 230 | 229.8 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13789 | 1 | 34.8 | 55117.5 | 3005 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:14 | Normal | 511 | 544.1 | 541.5 | 534 | 4.4 | 5.5 | 8.2 | 8.6 | 227.6 | 228.4 | 228.4 | 33 | 32.9 | 33.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12710 | 1 | 34.5 | 55118.6 | 3005 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:19 | Normal | 517.3 | 543.5 | 548.2 | 542.6 | 3.9 | 5 | 7.5 | 7.8 | 227.2 | 229 | 228.4 | 30.3 | 30.3 | 30.5 | 59.97 | 60 | 59.96 | 11642 | 1 | 34.1 | 55119.5 | 3005 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:24 | Normal | 514.1 | 540.6 | 545.3 | 540.7 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 5.5 | 226.2 | 228 | 227.2 | 20.8 | 20.7 | 21.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7733 | 1 | 33.8 | 55120.4 | 3005 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:29 | Normal | 520.3 | 540.5 | 544.2 | 535.6 | 3.3 | 4.2 | 6.5 | 6.8 | 226 | 227.6 | 227.8 | 25.8 | 25.5 | 25.7 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 9797 | 1 | 33.5 | 55121.3 | 3005 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:34 | Normal | 516.9 | 539.8 | 539 | 541.6 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 224.6 | 226.6 | 226.2 | 13.9 | 14 | 14.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5030 | 1 | 33.1 | 55121.9 | 3005 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:39 | Normal | 528.8 | 545.9 | 551.1 | 551.6 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 6 | 224.2 | 225.8 | 226.2 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8478 | 1 | 32.7 | 55122.4 | 3005 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:44 | Normal | 520 | 543.5 | 547.9 | 552.4 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 224.2 | 226.8 | 226 | 15.1 | 15 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5517 | 1 | 32.5 | 55123 | 3005 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:49 | Normal | 528.3 | 545.5 | 557.2 | 562.6 | 2.7 | 3.5 | 5.5 | 5.8 | 224.6 | 226.4 | 225.6 | 22.1 | 22 | 22.3 | 59.99 | 60 | 60 | 8480 | 1 | 32.2 | 55123.5 | 3005 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:54 | Normal | 531.2 | 552.5 | 530.4 | 572.2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.8 | 224.8 | 226.6 | 226 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6163 | 1 | 32 | 55124 | 3005 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 15:59 | Normal | 530.5 | 550.8 | 507.7 | 561.3 | 3.1 | 3.6 | 5.8 | 6.3 | 225 | 227.4 | 227 | 22.9 | 22.9 | 23.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8661 | 1 | 32 | 55124.7 | 3006 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:04 | Normal | 545.9 | 546.2 | 499.9 | 553.3 | 3 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 224.4 | 226 | 225.6 | 20.5 | 20.4 | 20.7 | 60 | 60 | 60.01 | 7659 | 1 | 31.9 | 55125.4 | 3006 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:09 | Normal | 533.7 | 541.6 | 480.6 | 538.4 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.7 | 224 | 225.8 | 224.8 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4811 | 1 | 31.9 | 55125.9 | 3006 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:14 | Normal | 548.7 | 539.2 | 471.2 | 541.9 | 1.7 | 2 | 2 | 2.8 | 223.2 | 225.2 | 224.6 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3307 | 1 | 31.6 | 55126.2 | 3006 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:19 | Normal | 543.3 | 519.4 | 535.4 | 546.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 223.2 | 225 | 224 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2594 | 1 | 31.4 | 55126.5 | 3006 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:24 | Normal | 546.4 | 537.3 | 548.3 | 544.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 222.6 | 224.2 | 224.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2475 | 1 | 31.1 | 55126.7 | 3006 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:29 | Normal | 543.2 | 532.4 | 554.3 | 544.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 221.8 | 225.2 | 224.4 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2562 | 1 | 30.9 | 55126.9 | 3006 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:34 | Normal | 524.4 | 524.2 | 555.3 | 545.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 222 | 224.6 | 224.2 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2233 | 1 | 30.7 | 55127.1 | 3006 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:39 | Normal | 519.1 | 522.5 | 532.2 | 542.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 222.6 | 224.2 | 224 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2258 | 1 | 30.4 | 55127.3 | 3006 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:44 | Normal | 522.8 | 510.1 | 540.8 | 539.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 221.4 | 224.8 | 223.8 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1651 | 1 | 30.2 | 55127.5 | 3006 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:49 | Normal | 525.2 | 530.3 | 519.5 | 513.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 221.8 | 224.4 | 224 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1477 | 1 | 30 | 55127.6 | 3006 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:54 | Normal | 512.4 | 519.4 | 505.3 | 508.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.4 | 224 | 223 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1002 | 1 | 29.8 | 55127.7 | 3006 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 16:59 | Normal | 502.5 | 487.5 | 542.3 | 509.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 224.6 | 226.8 | 226.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 551 | 1 | 29.6 | 55127.8 | 3007 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 17:04 | Normal | 519.2 | 505.3 | 541.5 | 525.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 224 | 226.4 | 226 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 254 | 1 | 29.2 | 55127.8 | 3007 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 17:09 | Normal | 517.5 | 504.3 | 510.1 | 501.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 224.4 | 226.6 | 226.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 83 | 1 | 28.7 | 55127.8 | 3007 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 17:14 | Normal | 510.9 | 509.1 | 490.2 | 532.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 224.2 | 227.2 | 226 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 247 | 1 | 28.3 | 55127.8 | 3007 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 17:19 | Normal | 514.2 | 525.7 | 520 | 528.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 223.8 | 226.6 | 225.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6 | 1 | 27.8 | 55127.8 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 17:24 | Normal | 445.7 | 454.1 | 454.4 | 449 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 226 | 224.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 32 | 1 | 27.5 | 55127.8 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 17:29 | Normal | 364.4 | 381.2 | 375.8 | 381 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 224.8 | 223.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 20 | 1 | 27 | 55127.8 | 3007 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 17:34 | Normal | 210.1 | 247.2 | 245.3 | 258.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 224.6 | 224 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 26.6 | 55127.8 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-29 17:39 | Normal | 149.9 | 174.5 | 150.9 | 159.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 222.6 | 225.6 | 223.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12 | 1 | 26.3 | 55127.8 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0