## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-29 06:09 | Wait | 430.6 | 427.2 | 426 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 217.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 11 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-06-29 06:09 | Wait | 447.3 | 447.9 | 423.7 | 426.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 217 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.6 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-06-29 06:10 | Check | 428.9 | 444.2 | 427.6 | 424.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 216.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 31.6 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-06-29 06:10 | Wait | 389.3 | 386.4 | 385.4 | 385.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 217.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.8 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 462
2026-06-29 06:13 | Check | 471.4 | 478.5 | 465.3 | 461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 31.3 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 394
2026-06-29 06:14 | Check | 368.5 | 387.9 | 412.8 | 408.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 4 | 31 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 391
2026-06-29 06:14 | Check | 487.5 | 492.2 | 481.8 | 477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 31.3 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 414
2026-06-29 06:15 | Normal | 346 | 498.2 | 402.8 | 482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 33.4 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.465 | 11 | 414
2026-06-29 06:16 | Normal | 199.9 | 461.2 | 284.7 | 424.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 34.7 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.019 | 0.628 | 13 | 414
2026-06-29 06:18 | Normal | 200.2 | 435.9 | 243.4 | 432.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.4 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 14 | 1 | 35.8 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.025 | 0.626 | 13 | 414
2026-06-29 06:18 | Normal | 200 | 476.1 | 233.2 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 217.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 36.6 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.016 | 0.623 | 13 | 414
2026-06-29 06:19 | Normal | 200.1 | 472.3 | 211.4 | 459.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.4 | 219.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30 | 1 | 37.4 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.047 | 0.623 | 11 | 414
2026-06-29 06:20 | Normal | 199.6 | 477 | 199.9 | 458.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 29 | 1 | 38 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.069 | 0.619 | 11 | 414
2026-06-29 06:21 | Normal | 200 | 441.4 | 200.4 | 475.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 218.4 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 58 | 1 | 38.5 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.093 | 0.62 | 11 | 414
2026-06-29 06:23 | Normal | 199.7 | 475.2 | 210.9 | 461.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219 | 220 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 74 | 1 | 39 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.121 | 0.62 | 13 | 414
2026-06-29 06:24 | Normal | 199.8 | 461.1 | 241.4 | 467.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 218 | 219.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 93 | 1 | 39.4 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.152 | 0.62 | 11 | 414
2026-06-29 06:25 | Normal | 199.8 | 487.2 | 296.5 | 464.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 218.6 | 220.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 97 | 1 | 39.8 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.166 | 0.621 | 13 | 414
2026-06-29 06:25 | Normal | 199.6 | 488 | 318.9 | 483.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 218 | 220.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 31 | 1 | 39.3 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.164 | 0.622 | 13 | 414
2026-06-29 06:26 | Normal | 199.7 | 501.5 | 267.9 | 488.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 218.8 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 70 | 1 | 37.1 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 0.128 | 0.627 | 11 | 414
2026-06-29 06:27 | Normal | 199.7 | 491.1 | 310.8 | 501.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 218.8 | 220 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 87 | 1 | 35.7 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 0.171 | 0.622 | 13 | 414
2026-06-29 06:28 | Normal | 199.8 | 456.2 | 328.8 | 513.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 220.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 107 | 1 | 35.5 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.506 | 0.153 | 11 | 414
2026-06-29 06:29 | Normal | 199.7 | 486.2 | 307 | 489.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220 | 218.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 140 | 1 | 37.1 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.241 | 0.623 | 13 | 414
2026-06-29 06:31 | Normal | 199.8 | 508 | 242.7 | 489.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220 | 219.2 | 220.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 164 | 1 | 38.2 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.458 | 0.231 | 11 | 414
2026-06-29 06:32 | Normal | 200.2 | 492.4 | 270 | 481.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.8 | 218.6 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 144 | 1 | 39.2 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0.239 | 0.631 | 13 | 414
2026-06-29 06:33 | Normal | 199.8 | 508.1 | 325 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.2 | 219.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 159 | 1 | 39.9 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.245 | 0.635 | 13 | 414
2026-06-29 06:34 | Normal | 199.7 | 507.1 | 350.4 | 485.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.2 | 218.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 199 | 1 | 38.2 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.312 | 0.635 | 13 | 414
2026-06-29 06:34 | Normal | 199.8 | 497.2 | 383.1 | 478.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.2 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 272 | 1 | 36.7 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.385 | 0.633 | 13 | 414
2026-06-29 06:36 | Normal | 198.9 | 469.5 | 386.3 | 485.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 218.4 | 220.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 263 | 1 | 35.6 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.403 | 0.624 | 13 | 414
2026-06-29 06:36 | Normal | 199.9 | 496.1 | 388.7 | 481.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 291 | 1 | 35.2 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.443 | 0.633 | 13 | 414
2026-06-29 06:37 | Normal | 204.5 | 464.4 | 431.3 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 218.6 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 334 | 1 | 37.1 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.5 | 0.624 | 13 | 414
2026-06-29 06:38 | Normal | 199.8 | 502.1 | 429.2 | 483.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 218.6 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 354 | 1 | 38.3 | 75716.6 | 6866 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.508 | 0.629 | 13 | 414
2026-06-29 06:40 | Normal | 199.7 | 514.7 | 440.9 | 496.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 218.6 | 220.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 372 | 1 | 39.3 | 75716.6 | 6866 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.55 | 0.626 | 13 | 414
2026-06-29 06:41 | Normal | 207.8 | 505.4 | 436.3 | 481.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 218.8 | 220.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 404 | 1 | 40 | 75716.6 | 6866 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.562 | 0.635 | 13 | 414
2026-06-29 06:42 | Normal | 199.8 | 491.2 | 494.6 | 496.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 218.8 | 221 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 456 | 1 | 37.8 | 75716.6 | 6866 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.597 | 0.633 | 13 | 414
2026-06-29 06:43 | Normal | 200 | 520.8 | 466.7 | 485.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 218.8 | 220.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 441 | 1 | 36.6 | 75716.6 | 6866 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.591 | 0.636 | 13 | 414
2026-06-29 06:44 | Normal | 201.7 | 494.1 | 493.8 | 484.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 218.4 | 221 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 501 | 1 | 35.8 | 75716.7 | 6866 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.655 | 0.627 | 13 | 414
2026-06-29 06:45 | Normal | 215.8 | 509.1 | 486.8 | 488.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 219.2 | 221.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 540 | 1 | 35.2 | 75716.7 | 6866 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 0.65 | 0.625 | 11 | 414
2026-06-29 06:46 | Normal | 219.6 | 505.1 | 466.3 | 459.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 218.6 | 221.2 | 2 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 585 | 1 | 35.5 | 75716.7 | 6866 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.698 | 0.622 | 11 | 414
2026-06-29 06:47 | Normal | 211.6 | 524.6 | 460.7 | 517.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 218.8 | 221.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 584 | 1 | 37.3 | 75716.7 | 6866 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 0.683 | 0.62 | 13 | 414
2026-06-29 06:48 | Normal | 199.8 | 491.3 | 500.9 | 479.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 219 | 220.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 646 | 1 | 38.6 | 75716.7 | 6866 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 0.734 | 0.616 | 13 | 414
2026-06-29 06:49 | Normal | 211.7 | 499.1 | 478.8 | 497.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220 | 219.4 | 220.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 661 | 1 | 39.6 | 75716.7 | 6866 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.754 | 0.614 | 11 | 414
2026-06-29 06:50 | Normal | 222.5 | 499.1 | 500.7 | 508.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 219.2 | 221.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 704 | 1 | 39.1 | 75716.7 | 6866 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 0.761 | 0.615 | 11 | 414
2026-06-29 06:51 | Normal | 223.4 | 500.4 | 512.6 | 508.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 219.4 | 221 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60 | 733 | 1 | 37.6 | 75716.7 | 6866 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.781 | 0.618 | 11 | 414
2026-06-29 06:52 | Normal | 234.2 | 516.4 | 522.7 | 468 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 219.2 | 221.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 751 | 1 | 36.7 | 75716.7 | 6866 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.789 | 0.618 | 11 | 414
2026-06-29 06:53 | Normal | 246.5 | 493.7 | 511 | 471.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.2 | 219.4 | 220.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 776 | 1 | 36 | 75716.8 | 6866 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.792 | 0.618 | 11 | 414
2026-06-29 06:54 | Normal | 224.5 | 498.9 | 512.8 | 507.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 219.8 | 221.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60.01 | 812 | 1 | 35.6 | 75716.8 | 6866 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.813 | 0.614 | 11 | 414
2026-06-29 06:55 | Normal | 240.5 | 514.1 | 507.7 | 509.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 219.4 | 220.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 819 | 1 | 35.3 | 75716.8 | 6866 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.819 | 0.619 | 11 | 414
2026-06-29 06:56 | Normal | 248.9 | 520.3 | 502.2 | 513.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 219 | 221.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 867 | 1 | 35.2 | 75716.8 | 6866 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.82 | 0.616 | 11 | 414
2026-06-29 06:57 | Normal | 266.4 | 499.2 | 513.9 | 508.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 219.2 | 221 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 889 | 1 | 35 | 75716.8 | 6866 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.837 | 0.616 | 11 | 414
2026-06-29 06:58 | Normal | 263.9 | 527.5 | 511.3 | 518.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 904 | 1 | 36.3 | 75716.8 | 6866 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.84 | 0.614 | 11 | 414
2026-06-29 06:59 | Normal | 242.8 | 512.2 | 505.8 | 511.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 219.6 | 221.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 928 | 1 | 38 | 75716.8 | 6866 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.839 | 0.61 | 11 | 414
2026-06-29 07:00 | Normal | 260.3 | 518.9 | 496.3 | 502.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220 | 221.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 953 | 1 | 39.2 | 75716.9 | 6866 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.855 | 0.613 | 11 | 414
2026-06-29 07:01 | Normal | 270.3 | 532.3 | 540 | 523.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 219.4 | 221.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 958 | 1 | 39.8 | 75716.9 | 6866 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.829 | 0.613 | 11 | 414
2026-06-29 07:02 | Normal | 261.4 | 510.1 | 507.1 | 527.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 219.4 | 221.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 981 | 1 | 38.1 | 75716.9 | 6866 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.85 | 0.617 | 11 | 414
2026-06-29 07:03 | Normal | 287.2 | 512 | 517.3 | 506.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 219.2 | 221 | 3 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 963 | 1 | 37.2 | 75716.9 | 6866 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.868 | 0.616 | 11 | 414
2026-06-29 07:04 | Normal | 261 | 510.2 | 519.7 | 511.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 219.2 | 221.6 | 3 | 3 | 3 | 60 | 60.03 | 60 | 1017 | 1 | 36.7 | 75716.9 | 6866 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.862 | 0.629 | 11 | 414
2026-06-29 07:05 | Normal | 277.8 | 506.1 | 521.8 | 503.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1023 | 1 | 36.3 | 75716.9 | 6866 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.877 | 0.631 | 11 | 414
2026-06-29 07:06 | Normal | 290.8 | 532.2 | 529.9 | 510.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 3 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1037 | 1 | 36.1 | 75717 | 6866 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.865 | 0.626 | 11 | 414
2026-06-29 07:07 | Normal | 288.6 | 516.3 | 519.8 | 520.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 219.4 | 220.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1049 | 1 | 35.9 | 75717 | 6866 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.874 | 0.631 | 11 | 414
2026-06-29 07:08 | Normal | 211.2 | 537.3 | 525.8 | 515.6 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.8 | 219.4 | 221.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1068 | 1 | 35.8 | 75717 | 6866 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.898 | 0.61 | 11 | 414
2026-06-29 07:09 | Normal | 214.4 | 546 | 528.2 | 490.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220 | 221.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1238 | 1 | 35.7 | 75717 | 6866 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.908 | 0.607 | 11 | 414
2026-06-29 07:10 | Normal | 222.6 | 520.2 | 525.1 | 518.7 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 219.4 | 221.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1244 | 1 | 35.7 | 75717 | 6867 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.915 | 0.608 | 11 | 414
2026-06-29 07:11 | Normal | 216.3 | 544.3 | 525.6 | 507.4 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 219.6 | 221.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1272 | 1 | 35.7 | 75717 | 6867 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.914 | 0.608 | 11 | 414
2026-06-29 07:12 | Normal | 219.1 | 512.3 | 529.8 | 515.6 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 219.4 | 220.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60 | 60.01 | 1352 | 1 | 35.7 | 75717.1 | 6867 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.914 | 0.613 | 11 | 414
2026-06-29 07:13 | Normal | 216.7 | 510.1 | 515.8 | 530.6 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 4 | 4 | 4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1419 | 1 | 35.8 | 75717.1 | 6867 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.927 | 0.609 | 11 | 414
2026-06-29 07:14 | Normal | 219.7 | 501.2 | 515.6 | 527.4 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1526 | 1 | 35.8 | 75717.1 | 6867 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.931 | 0.61 | 11 | 414
2026-06-29 07:15 | Normal | 225.6 | 503.1 | 525.8 | 520.5 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1626 | 1 | 35.8 | 75717.1 | 6867 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.95 | 0.594 | 11 | 414
2026-06-29 07:16 | Normal | 222.3 | 502.3 | 536.7 | 516.6 | 2.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 219.4 | 221.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1694 | 1 | 35.9 | 75717.2 | 6867 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.947 | 0.592 | 11 | 414
2026-06-29 07:17 | Normal | 223.8 | 498.4 | 540.9 | 536.6 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 219.6 | 221.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1752 | 1 | 35.9 | 75717.2 | 6867 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.96 | 0.59 | 11 | 414
2026-06-29 07:18 | Normal | 217.4 | 521.1 | 513.4 | 537.4 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 219.4 | 221.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1800 | 1 | 35.9 | 75717.2 | 6867 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.964 | 0.586 | 11 | 414
2026-06-29 07:19 | Normal | 239.2 | 528.3 | 528.6 | 519.4 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 220.6 | 219.8 | 221 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1804 | 1 | 36 | 75717.3 | 6867 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0.962 | 0.587 | 11 | 414
2026-06-29 07:20 | Normal | 221.1 | 535.3 | 537.5 | 547.9 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 219.8 | 221 | 5.1 | 5 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1883 | 1 | 36.1 | 75717.3 | 6867 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.963 | 0.592 | 11 | 414
2026-06-29 07:21 | Normal | 237.9 | 500.4 | 522.9 | 522.6 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 220 | 220.4 | 221.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2017 | 1 | 36.1 | 75717.3 | 6867 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 21 | 0.963 | 0.601 | 11 | 414
2026-06-29 07:22 | Normal | 233.9 | 495.4 | 517 | 530 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 219.8 | 221.4 | 6 | 5.9 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2201 | 1 | 36.2 | 75717.4 | 6867 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 21 | 0.973 | 0.59 | 11 | 414
2026-06-29 07:23 | Normal | 235.8 | 471.3 | 539.7 | 539.5 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 221 | 220.2 | 221.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2266 | 1 | 36.2 | 75717.4 | 6867 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0.977 | 0.593 | 11 | 414
2026-06-29 07:24 | Normal | 239.2 | 467.2 | 517.8 | 501.6 | 2.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 220.8 | 220.2 | 221.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2322 | 1 | 36.2 | 75717.4 | 6867 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0.978 | 0.588 | 11 | 414
2026-06-29 07:25 | Normal | 236 | 470.2 | 511.1 | 532 | 2.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 220.6 | 220 | 221.2 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 60 | 60 | 60.01 | 2387 | 1 | 36.3 | 75717.5 | 6867 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0.973 | 0.583 | 11 | 414
2026-06-29 07:26 | Normal | 236.7 | 476.2 | 533.8 | 538.5 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2468 | 1 | 36.4 | 75717.5 | 6867 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0.976 | 0.588 | 11 | 414
2026-06-29 07:27 | Normal | 233.8 | 469.1 | 533 | 495.7 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 7 | 6.9 | 7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2548 | 1 | 36.4 | 75717.6 | 6867 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.976 | 0.586 | 11 | 414
2026-06-29 07:28 | Normal | 252.4 | 470.3 | 513.9 | 536.9 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 221 | 220.2 | 221.6 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2617 | 1 | 36.5 | 75717.6 | 6867 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 21 | 0.986 | 0.581 | 13 | 414
2026-06-29 07:29 | Normal | 251.1 | 501.8 | 526.6 | 543.7 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 60 | 59.97 | 60 | 2725 | 1 | 36.6 | 75717.6 | 6867 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.986 | 0.576 | 11 | 414
2026-06-29 07:30 | Normal | 256.8 | 486.1 | 464 | 464.7 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 220.8 | 220 | 222 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2880 | 1 | 36.6 | 75717.7 | 6867 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0.988 | 0.574 | 11 | 414
2026-06-29 07:31 | Normal | 254.3 | 537.2 | 535.1 | 509.3 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 1 | 220.8 | 220 | 221.8 | 8.1 | 8 | 8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2997 | 1 | 36.6 | 75717.7 | 6867 | 1.7 | 1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 21 | 0.985 | 0.57 | 11 | 414
2026-06-29 07:32 | Normal | 251.8 | 523.3 | 548.2 | 499.8 | 2.8 | 2.6 | 0.7 | 1 | 221.4 | 220.2 | 221.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3053 | 1 | 36.7 | 75717.8 | 6867 | 1.7 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0.986 | 0.584 | 11 | 414
2026-06-29 07:33 | Normal | 257.9 | 524.2 | 519.8 | 507.5 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 1 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3147 | 1 | 36.7 | 75717.8 | 6867 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.988 | 0.587 | 11 | 414
2026-06-29 07:34 | Normal | 251.7 | 541.3 | 509.6 | 492.7 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 221.8 | 220.6 | 221.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3196 | 1 | 36.8 | 75717.9 | 6867 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.986 | 0.58 | 11 | 414
2026-06-29 07:35 | Normal | 251.1 | 528.3 | 524.7 | 501.5 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 221.4 | 220.4 | 221.4 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3238 | 1 | 36.8 | 75718 | 6867 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0.992 | 0.57 | 11 | 414
2026-06-29 07:36 | Normal | 252 | 543.3 | 510.9 | 487.6 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 221 | 220.2 | 221.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3254 | 1 | 36.9 | 75718 | 6867 | 1.6 | 1 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.985 | 0.578 | 11 | 414
2026-06-29 07:37 | Normal | 248.8 | 511.2 | 508.5 | 473.3 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 222 | 220.4 | 222.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3143 | 1 | 37 | 75718.1 | 6867 | 1.6 | 1 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.987 | 0.591 | 11 | 414
2026-06-29 07:38 | Normal | 249.5 | 519.5 | 534.1 | 505.1 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 221.6 | 220.8 | 221.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3189 | 1 | 37 | 75718.1 | 6867 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.987 | 0.588 | 11 | 414
2026-06-29 07:39 | Normal | 261.6 | 525.1 | 523.6 | 480.2 | 2.9 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60 | 60.01 | 60 | 3456 | 1 | 37.1 | 75718.2 | 6867 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.995 | 0.566 | 11 | 414
2026-06-29 07:40 | Normal | 274.1 | 530.2 | 502.7 | 510.5 | 3.1 | 3.3 | 1 | 1.4 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3795 | 1 | 37.2 | 75718.2 | 6867 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.995 | 0.554 | 11 | 414
2026-06-29 07:41 | Normal | 273.8 | 522.1 | 487.5 | 519.3 | 3.1 | 3.4 | 1 | 1.4 | 220.8 | 220.8 | 222 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3881 | 1 | 37.3 | 75718.3 | 6867 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.995 | 0.553 | 11 | 414
2026-06-29 07:42 | Normal | 273.6 | 527.2 | 533.8 | 516.6 | 3.2 | 3.4 | 1 | 1.4 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3924 | 1 | 37.3 | 75718.4 | 6867 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.992 | 0.548 | 11 | 414
2026-06-29 07:43 | Normal | 263.8 | 530.4 | 548.7 | 475.4 | 3.3 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 221 | 220.6 | 222 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3989 | 1 | 37.4 | 75718.4 | 6867 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0.993 | 0.542 | 11 | 414
2026-06-29 07:44 | Normal | 265.9 | 528.4 | 535 | 511.8 | 3.4 | 3.5 | 1 | 1.5 | 220.8 | 221 | 221.6 | 11 | 10.9 | 11 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4058 | 1 | 37.5 | 75718.5 | 6867 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0.994 | 0.554 | 11 | 414
2026-06-29 07:45 | Normal | 264.8 | 534.3 | 516.8 | 469.7 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1.7 | 221.6 | 220.4 | 222.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4104 | 1 | 37.5 | 75718.6 | 6867 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 21 | 0.995 | 0.562 | 11 | 414
2026-06-29 07:46 | Normal | 270.1 | 527.4 | 495 | 484.7 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.7 | 220.8 | 221 | 222 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60 | 60 | 4211 | 1 | 37.6 | 75718.6 | 6867 | 2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 21 | 0.993 | 0.559 | 11 | 414
2026-06-29 07:47 | Normal | 266.6 | 537.3 | 514.1 | 478.3 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 221.8 | 220.4 | 221.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4284 | 1 | 37.7 | 75718.7 | 6867 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 21 | 0.994 | 0.559 | 11 | 414
2026-06-29 07:48 | Normal | 273.1 | 529.1 | 525.9 | 513.6 | 3.5 | 3.6 | 1.1 | 1.6 | 221 | 220.6 | 221.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4289 | 1 | 37.7 | 75718.8 | 6867 | 2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 21 | 0.994 | 0.559 | 11 | 414
2026-06-29 07:49 | Normal | 271.2 | 543.6 | 518.7 | 475.2 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.9 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4372 | 1 | 37.8 | 75718.8 | 6867 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 21 | 0.995 | 0.553 | 11 | 414
2026-06-29 07:50 | Normal | 264.2 | 530.9 | 433.4 | 494.2 | 3.7 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4541 | 1 | 37.8 | 75718.9 | 6867 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 21 | 0.994 | 0.546 | 11 | 414
2026-06-29 07:51 | Normal | 261.8 | 521.9 | 413 | 493.7 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 2 | 221.2 | 220.8 | 222 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4587 | 1 | 37.9 | 75719 | 6867 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 21 | 0.998 | 0.545 | 11 | 414
2026-06-29 07:52 | Normal | 265.9 | 526 | 410.2 | 491.9 | 3.7 | 3.8 | 2 | 2 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4683 | 1 | 38 | 75719.1 | 6867 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0.997 | 0.551 | 11 | 414
2026-06-29 07:53 | Normal | 266 | 527 | 395.5 | 488.2 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | 2.1 | 220.8 | 221 | 221.6 | 13 | 13 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4749 | 1 | 38 | 75719.2 | 6867 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 21 | 0.998 | 0.554 | 11 | 414
2026-06-29 07:54 | Normal | 270.2 | 527.1 | 414.4 | 488.2 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | 2.1 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4832 | 1 | 38.1 | 75719.2 | 6867 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 21 | 0.997 | 0.539 | 11 | 414
2026-06-29 07:55 | Normal | 270.7 | 526.9 | 407.5 | 490.2 | 3.8 | 4 | 2.1 | 2.1 | 221.6 | 221.2 | 222 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4885 | 1 | 38.2 | 75719.3 | 6867 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 21 | 0.996 | 0.539 | 11 | 414
2026-06-29 07:56 | Normal | 263.1 | 524 | 394.9 | 494.6 | 4 | 4 | 2.3 | 2.1 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 4933 | 1 | 38.2 | 75719.4 | 6867 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 21 | 0.998 | 0.538 | 11 | 414
2026-06-29 07:57 | Normal | 267 | 520 | 406.2 | 491.9 | 4 | 4 | 2.2 | 2.3 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4993 | 1 | 38.2 | 75719.5 | 6867 | 2.5 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 21 | 0.996 | 0.562 | 11 | 414
2026-06-29 07:58 | Normal | 268.9 | 528.9 | 408.9 | 491.7 | 3.9 | 4 | 2.2 | 2.3 | 221 | 221.2 | 221.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5040 | 1 | 38.4 | 75719.6 | 6867 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 21 | 0.999 | 0.549 | 11 | 414
2026-06-29 07:59 | Normal | 268.2 | 530 | 401.7 | 503.6 | 4 | 4.1 | 2.3 | 2.2 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 14 | 13.9 | 14 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5105 | 1 | 38.4 | 75719.6 | 6867 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 21 | 0.997 | 0.549 | 11 | 414
2026-06-29 08:00 | Normal | 270.8 | 529.9 | 413.8 | 484.6 | 4 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | 221.2 | 221 | 221.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60.01 | 60 | 60 | 5179 | 1 | 38.5 | 75719.7 | 6867 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 21 | 0.999 | 0.559 | 11 | 414
2026-06-29 08:01 | Normal | 264 | 524.8 | 407.6 | 493.4 | 4.1 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 222 | 221.4 | 222 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5236 | 1 | 38.6 | 75719.8 | 6867 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 21 | 0.997 | 0.55 | 11 | 414
2026-06-29 08:02 | Normal | 263.4 | 521.9 | 405 | 489.8 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 221.4 | 221 | 222.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5303 | 1 | 38.6 | 75719.9 | 6867 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 21 | 0.997 | 0.553 | 11 | 414
2026-06-29 08:03 | Normal | 267.5 | 518.8 | 408.5 | 489.3 | 4.1 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 221 | 221.4 | 222.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 5376 | 1 | 38.7 | 75720 | 6867 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 21 | 0.997 | 0.543 | 11 | 414
2026-06-29 08:04 | Normal | 268.9 | 522 | 403.2 | 478.9 | 4.1 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 221.4 | 221 | 221.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5433 | 1 | 38.8 | 75720.1 | 6867 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 21 | 0.998 | 0.536 | 9 | 414
2026-06-29 08:05 | Normal | 265.1 | 521.9 | 405.4 | 503.3 | 4.1 | 4.4 | 2.6 | 2.5 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5504 | 1 | 38.9 | 75720.2 | 6867 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 21 | 0.998 | 0.533 | 9 | 414
2026-06-29 08:06 | Normal | 265.7 | 523.9 | 399.2 | 490 | 4.2 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5546 | 1 | 39 | 75720.3 | 6867 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 21 | 0.999 | 0.536 | 9 | 414
2026-06-29 08:07 | Normal | 364.8 | 523.2 | 406.8 | 499.3 | 4 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 221 | 221.2 | 221.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60 | 60 | 5817 | 1 | 39.1 | 75720.4 | 6867 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 21 | 0.998 | 0.528 | 9 | 414
2026-06-29 08:08 | Normal | 450.1 | 524.7 | 410.2 | 492.9 | 4 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6378 | 1 | 39.2 | 75720.5 | 6867 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 21 | 0.999 | 0.522 | 9 | 414
2026-06-29 08:09 | Normal | 462.9 | 527.6 | 412.1 | 511 | 4.2 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 18.1 | 18 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6612 | 1 | 39.3 | 75720.6 | 6867 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0.999 | 0.524 | 9 | 414
2026-06-29 08:10 | Normal | 453.3 | 520.3 | 412.2 | 498.9 | 4.3 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 221.8 | 221.2 | 222.2 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60 | 59.99 | 60 | 6714 | 1 | 39.4 | 75720.7 | 6868 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 21 | 0.999 | 0.517 | 9 | 414
2026-06-29 08:11 | Normal | 458.6 | 520.5 | 426.4 | 501.8 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 2.9 | 221.4 | 221 | 222 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6836 | 1 | 39.6 | 75720.8 | 6868 | 2.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 21 | 0.997 | 0.525 | 9 | 414
2026-06-29 08:12 | Normal | 465.7 | 527 | 414.8 | 510.5 | 4.4 | 4.6 | 2.9 | 2.9 | 221.8 | 221.2 | 222.4 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6900 | 1 | 39.8 | 75720.9 | 6868 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 21 | 0.998 | 0.511 | 9 | 414
2026-06-29 08:17 | Normal | 481.8 | 523.6 | 411.4 | 504.2 | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 3.2 | 222.2 | 221.8 | 222 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7517 | 1 | 40.3 | 75721.5 | 6868 | 2.9 | 1.5 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 08:22 | Normal | 490.9 | 531.6 | 419.5 | 511.2 | 4.7 | 6.3 | 3.5 | 3.5 | 222.8 | 221.4 | 222.4 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8534 | 1 | 40.7 | 75722.2 | 6868 | 3 | 1.7 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 08:27 | Normal | 491.3 | 523.8 | 442.1 | 504.1 | 4.9 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9024 | 1 | 41.5 | 75722.9 | 6868 | 3.2 | 1.8 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 08:32 | Normal | 460.3 | 517.6 | 435.3 | 505.7 | 5.7 | 6.7 | 4.1 | 4 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9476 | 1 | 42.4 | 75723.7 | 6868 | 3.4 | 2.2 | 0 | 3 | 3.4 | 0.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 08:37 | Normal | 422.9 | 518.3 | 443.4 | 513.3 | 7 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10202 | 1 | 43 | 75724.5 | 6868 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 08:42 | Normal | 434.9 | 504.3 | 445.8 | 515.6 | 7.3 | 7.5 | 4.8 | 4.8 | 222.6 | 222 | 223.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11001 | 1 | 43.2 | 75725.4 | 6868 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 08:47 | Normal | 438.1 | 511.3 | 440.9 | 516.7 | 7.5 | 7.6 | 5.1 | 5 | 223.4 | 222.4 | 223 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 11405 | 1 | 44.5 | 75726.3 | 6868 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 08:52 | Normal | 432.8 | 507.3 | 443.7 | 520.5 | 7.6 | 7.7 | 5.3 | 5.2 | 223.2 | 222.6 | 223.6 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11670 | 1 | 45 | 75727.3 | 6868 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 08:57 | Normal | 435.7 | 509.3 | 443.5 | 514.3 | 7.6 | 7.8 | 5.6 | 5.4 | 222.6 | 223 | 222.8 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11811 | 1 | 45.5 | 75728.2 | 6868 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:02 | Normal | 428.6 | 498.4 | 436.8 | 512.4 | 8.1 | 8.3 | 6 | 5.8 | 223 | 223 | 223.8 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12417 | 1 | 46 | 75729.2 | 6868 | 4 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 4.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:07 | Normal | 435.4 | 505.7 | 434.9 | 505.8 | 8.1 | 8.3 | 6.3 | 6.2 | 223 | 223.4 | 223.4 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12775 | 1 | 46.4 | 75730.3 | 6868 | 4.1 | 4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:12 | Normal | 471.1 | 505.3 | 467.9 | 505.6 | 7.8 | 8.5 | 6.3 | 6.4 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13274 | 1 | 46.8 | 75731.4 | 6869 | 4.1 | 3.5 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:17 | Normal | 472.6 | 499.1 | 465.6 | 509.5 | 8.2 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 223.4 | 222.6 | 223.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 13888 | 1 | 47.2 | 75732.5 | 6869 | 4.2 | 3.7 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:22 | Normal | 456.8 | 491.2 | 469.9 | 505.7 | 8.8 | 9.2 | 7.1 | 7.3 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 60.01 | 60 | 60 | 14506 | 1 | 47.5 | 75733.7 | 6869 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:27 | Normal | 454.1 | 503.5 | 458.4 | 504.1 | 9.1 | 9.4 | 7.7 | 7.7 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 15085 | 1 | 47.9 | 75734.9 | 6869 | 4.6 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:32 | Normal | 461.6 | 491.1 | 461 | 505.7 | 7.7 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 13036 | 1 | 48.3 | 75736.1 | 6869 | 3.8 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 4 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:37 | Normal | 454.9 | 490.3 | 450.8 | 498.6 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11978 | 1 | 48.2 | 75737.2 | 6869 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:42 | Normal | 460.2 | 498.4 | 458.9 | 512.6 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 8.3 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14580 | 1 | 47.9 | 75738.2 | 6869 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:47 | Normal | 456 | 494.4 | 458.4 | 505.2 | 10.3 | 10.6 | 9.1 | 9.1 | 223.4 | 224.2 | 223.8 | 46.3 | 46.2 | 46.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 17344 | 1 | 48.2 | 75739.5 | 6869 | 5 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:52 | Normal | 455.7 | 496.2 | 468.7 | 502.4 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 5.9 | 221.2 | 222.2 | 222.2 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 11983 | 1 | 48.6 | 75740.8 | 6869 | 3.2 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 3 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 09:57 | Normal | 458.9 | 502.3 | 470.7 | 515.4 | 8.8 | 8.9 | 7.8 | 8 | 222.6 | 224.2 | 223.4 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14790 | 1 | 48.1 | 75741.7 | 6869 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 3.7 | 4 | 4 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:02 | Normal | 459.6 | 490.1 | 455 | 503.6 | 8.8 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 222.2 | 222.6 | 221.8 | 40.9 | 40.9 | 41 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15713 | 1 | 48.4 | 75743.1 | 6869 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:07 | Normal | 464.7 | 496.2 | 452.7 | 503.4 | 10.6 | 11 | 10.1 | 10 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 60 | 60 | 60.02 | 18521 | 1 | 48.8 | 75744.5 | 6869 | 5.3 | 5 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:12 | Normal | 454.8 | 497.3 | 457.1 | 496.7 | 11.3 | 11.6 | 10.9 | 11 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 19619 | 1 | 49.6 | 75746 | 6870 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:17 | Normal | 464.6 | 489.1 | 471.9 | 494.7 | 10.7 | 11.2 | 10.2 | 10.6 | 223.4 | 224 | 224.6 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 59.98 | 60 | 60.03 | 19056 | 1 | 50.2 | 75747.7 | 6870 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:22 | Normal | 475.8 | 498.2 | 479.1 | 495.9 | 8.7 | 9 | 8.2 | 8.7 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 41.7 | 41.5 | 41.7 | 59.96 | 60 | 60 | 17826 | 1 | 50.5 | 75749.1 | 6870 | 4.5 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:27 | Normal | 466.5 | 499.9 | 478.5 | 495.2 | 6.1 | 6.5 | 6 | 6.3 | 221.6 | 222.6 | 223 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11855 | 1 | 50 | 75750.1 | 6870 | 3 | 3 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:32 | Normal | 472.7 | 496.2 | 478.4 | 504.1 | 10.1 | 10.3 | 10 | 10.1 | 223.4 | 224.2 | 223.8 | 49.3 | 49.1 | 49.2 | 60 | 60 | 60.01 | 17893 | 1 | 49.6 | 75751.5 | 6870 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.8 | 5.2 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:37 | Normal | 474.7 | 505.2 | 462.8 | 502.6 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 42.4 | 42.2 | 42.3 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 14977 | 1 | 49.6 | 75752.8 | 6870 | 4.1 | 4 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:42 | Normal | 475.9 | 506.3 | 470.8 | 498.5 | 10.7 | 10.8 | 11 | 11 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 52.7 | 52.6 | 52.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 19724 | 1 | 49.4 | 75754.2 | 6870 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:47 | Normal | 477.9 | 491.4 | 467.2 | 494 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 11 | 222.2 | 223.8 | 223.6 | 51.1 | 51 | 51.1 | 60 | 60.03 | 59.98 | 19261 | 1 | 49.9 | 75755.8 | 6870 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:52 | Normal | 466.6 | 490 | 463.8 | 490.6 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 53.3 | 53.1 | 53.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 19919 | 1 | 50.1 | 75757.5 | 6870 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 10:57 | Normal | 456.7 | 492.1 | 456.7 | 496.4 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 11.5 | 223.4 | 224 | 224.2 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 20038 | 1 | 50.4 | 75759.1 | 6870 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:02 | Normal | 469.6 | 489.2 | 460.8 | 486.5 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 11.8 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 53.8 | 53.5 | 53.8 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 20037 | 1 | 50.3 | 75760.8 | 6870 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 6.1 | 6 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:07 | Normal | 459.8 | 486.2 | 462.2 | 484 | 11 | 11.1 | 11.7 | 11.8 | 223.2 | 223 | 223.2 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20040 | 1 | 50.2 | 75762.5 | 6870 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:12 | Normal | 464.7 | 497.2 | 473.7 | 484.5 | 10.7 | 10.6 | 11.3 | 11.7 | 222.4 | 223.8 | 223.6 | 52.5 | 52.4 | 52.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 19471 | 1 | 50.1 | 75764.1 | 6871 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:17 | Normal | 487.8 | 494.3 | 483 | 485.7 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 48.9 | 48.8 | 49 | 60 | 60 | 60 | 18649 | 1 | 50 | 75765.7 | 6871 | 4.6 | 4.2 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:22 | Normal | 487.7 | 489.2 | 482.2 | 492.9 | 10.3 | 11 | 11.6 | 11.9 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 54 | 53.8 | 53.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 20192 | 1 | 50 | 75767.4 | 6871 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 6 | 6.1 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:27 | Normal | 490.9 | 493.3 | 480 | 485.8 | 10.1 | 10.5 | 11.5 | 12 | 221.6 | 223.8 | 223.6 | 53.8 | 53.4 | 53.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 19303 | 1 | 50.1 | 75769 | 6871 | 5 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:32 | Normal | 481.4 | 498.8 | 481.4 | 483 | 10.8 | 11 | 12.2 | 12.8 | 221.8 | 224.2 | 223.4 | 56.5 | 56.2 | 56.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 20771 | 1 | 50 | 75770.6 | 6871 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:37 | Normal | 480.7 | 487.2 | 466.6 | 486.4 | 11 | 11.3 | 12.6 | 12.7 | 222.4 | 224 | 223.4 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 60 | 60.01 | 60.04 | 21312 | 1 | 50.1 | 75772.4 | 6871 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:42 | Normal | 473.9 | 494.2 | 462.8 | 486.6 | 11.7 | 11.8 | 13.7 | 13.7 | 223 | 224.4 | 223.6 | 59.9 | 59.7 | 59.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22490 | 1 | 50.4 | 75774.2 | 6871 | 5.7 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 6.6 | 7 | 6.9 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:47 | Normal | 477.7 | 494.4 | 469.2 | 487.9 | 11.2 | 11.1 | 13.2 | 13.3 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 58.2 | 58 | 58.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21150 | 1 | 50.5 | 75775.9 | 6871 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:52 | Normal | 484.6 | 488.2 | 474.5 | 485.2 | 8.6 | 9 | 10.1 | 10.5 | 222.8 | 222.8 | 223 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 60 | 60.05 | 60.03 | 18162 | 1 | 50.4 | 75777.5 | 6871 | 4.3 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 11:57 | Normal | 468.8 | 486.2 | 472.4 | 475.1 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.3 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 28 | 27.9 | 28 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10247 | 1 | 50.1 | 75778.9 | 6871 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:02 | Normal | 489.6 | 496.1 | 485.8 | 489.5 | 10.3 | 10.6 | 11.6 | 12.3 | 222.6 | 222.2 | 223 | 54.7 | 54.5 | 54.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 20780 | 1 | 49.5 | 75780.1 | 6871 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:12 | Normal | 504.7 | 503 | 474.5 | 494.2 | 7.7 | 8 | 9.3 | 9.5 | 222 | 222 | 222.8 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 16214 | 1 | 49.6 | 75783.2 | 6872 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:17 | Normal | 502.9 | 495.4 | 487.6 | 491.3 | 10.8 | 11.3 | 12.8 | 13.5 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 59 | 58.9 | 59 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 22026 | 1 | 49.6 | 75784.7 | 6872 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:22 | Normal | 499.8 | 489.2 | 488.7 | 482.5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 220.8 | 220.4 | 221 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9725 | 1 | 49.5 | 75786.1 | 6872 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:27 | Normal | 503.8 | 501.2 | 496 | 494.8 | 6.8 | 7 | 7.6 | 8.2 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13670 | 1 | 48.9 | 75787.1 | 6872 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:32 | Normal | 504.4 | 492.8 | 488.1 | 484.9 | 8.4 | 9 | 10.3 | 10.9 | 222.4 | 222 | 222.6 | 47.1 | 47 | 47.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 19680 | 1 | 49.2 | 75789 | 6872 | 4.1 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:37 | Normal | 499.8 | 489.1 | 486.5 | 499.2 | 11.1 | 11.5 | 14 | 14.1 | 224 | 223.6 | 224 | 61.7 | 61.5 | 61.7 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 21620 | 1 | 49.4 | 75790.5 | 6872 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:42 | Normal | 489.8 | 483.2 | 479.6 | 485.3 | 6.4 | 6.6 | 7.7 | 8.1 | 221 | 221 | 221 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13532 | 1 | 50 | 75792.3 | 6872 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:47 | Normal | 501.7 | 501 | 488.3 | 490.8 | 9.6 | 10 | 12.6 | 12.9 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 55 | 54.7 | 54.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19426 | 1 | 49.8 | 75793.7 | 6872 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:52 | Normal | 485.7 | 484.2 | 484 | 490.8 | 6.9 | 7.2 | 9 | 9.2 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14942 | 1 | 49.7 | 75795.2 | 6872 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 12:57 | Normal | 496.7 | 490.1 | 481.5 | 485.2 | 9.3 | 9.7 | 12.9 | 13.1 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 54.6 | 54.5 | 54.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 20500 | 1 | 49.4 | 75796.7 | 6872 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:02 | Normal | 489.7 | 500.1 | 482.7 | 493.3 | 8.6 | 8.8 | 12.1 | 12.5 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 60 | 60 | 60 | 18969 | 1 | 49.6 | 75798.4 | 6872 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:07 | Normal | 500.5 | 491 | 478.4 | 494.2 | 8.3 | 8.8 | 12.5 | 12.5 | 222.8 | 223 | 223.4 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18742 | 1 | 49.7 | 75800 | 6872 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0.3 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:12 | Normal | 503.8 | 497.2 | 486.7 | 491.4 | 7.8 | 8.1 | 11.6 | 12 | 222.8 | 222.6 | 223 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 17788 | 1 | 49.4 | 75801.4 | 6873 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:17 | Normal | 491.8 | 497.3 | 494.8 | 492.5 | 4.4 | 4.6 | 6.3 | 6.8 | 220 | 219.8 | 220.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10305 | 1 | 48.9 | 75802.6 | 6873 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:22 | Normal | 502.1 | 485.7 | 490 | 501.6 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 219 | 217.8 | 219.6 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6266 | 1 | 48 | 75803.2 | 6873 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:27 | Normal | 518.8 | 508.6 | 497.4 | 516.6 | 7.5 | 7.9 | 10.6 | 10.7 | 221.8 | 222.2 | 222 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16975 | 1 | 47.2 | 75804 | 6873 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:32 | Normal | 513.6 | 515 | 494.7 | 500.5 | 9.1 | 9.5 | 13.6 | 13.7 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 57.1 | 57 | 57.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20832 | 1 | 47.4 | 75805.5 | 6873 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:37 | Normal | 500.7 | 502.1 | 483.8 | 493.5 | 7.8 | 8 | 12 | 12.2 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 49 | 48.9 | 49.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18380 | 1 | 47.9 | 75807.1 | 6873 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:42 | Normal | 494.6 | 499.1 | 477.9 | 490.6 | 5.1 | 5.3 | 8.5 | 8.8 | 221.8 | 221.8 | 222 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13475 | 1 | 48.1 | 75808.5 | 6873 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:47 | Normal | 502.7 | 495.2 | 482.1 | 493.8 | 5.7 | 6.2 | 9.8 | 10 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14745 | 1 | 47.9 | 75809.8 | 6873 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:52 | Normal | 497.8 | 502.2 | 492.5 | 492.2 | 3.1 | 3.4 | 5 | 5.7 | 221.6 | 220.6 | 221.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9610 | 1 | 47.8 | 75810.9 | 6873 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 13:57 | Normal | 507.7 | 495.1 | 501.9 | 494.6 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 11.1 | 222.4 | 221.4 | 222.4 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14307 | 1 | 47.5 | 75812.1 | 6873 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 5.6 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:02 | Normal | 509.7 | 505.1 | 494.3 | 490 | 5.5 | 6 | 5.8 | 10.8 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13118 | 1 | 47.3 | 75813.2 | 6873 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3 | 2.8 | 5.4 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:07 | Normal | 511.3 | 502.7 | 494.5 | 493.3 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 9.6 | 222 | 221.8 | 222.2 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 11980 | 1 | 47 | 75814.3 | 6873 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 4.4 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:12 | Normal | 505.9 | 501.3 | 491.7 | 496.4 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 8.1 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11414 | 1 | 46.7 | 75815.2 | 6874 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:17 | Normal | 507.7 | 500.9 | 482.5 | 494.3 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 7.8 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10936 | 1 | 46.5 | 75816.2 | 6874 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:22 | Normal | 510.6 | 498.1 | 491.4 | 501.2 | 4.4 | 5 | 5.3 | 7.8 | 221.6 | 221 | 221.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10561 | 1 | 46.2 | 75817.1 | 6874 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:27 | Normal | 504.6 | 507.1 | 488.2 | 490.9 | 3.9 | 4.4 | 5 | 7.3 | 221 | 220.6 | 221.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9632 | 1 | 46 | 75817.9 | 6874 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:32 | Normal | 507.1 | 511.4 | 501.8 | 499.5 | 3.9 | 4.2 | 5 | 7.3 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9651 | 1 | 45.8 | 75818.7 | 6874 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 4.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:37 | Normal | 510.6 | 502.2 | 493 | 503.7 | 3.6 | 4.1 | 5 | 7.2 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9470 | 1 | 45.6 | 75819.5 | 6874 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:42 | Normal | 512.7 | 499.7 | 506.1 | 498.2 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 7 | 221.4 | 220.4 | 221 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9054 | 1 | 45.4 | 75820.3 | 6874 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:47 | Normal | 511.7 | 506.1 | 498.8 | 493 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 7 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 60 | 59.99 | 60 | 8757 | 1 | 45.2 | 75821 | 6874 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:52 | Normal | 511.3 | 503 | 500.8 | 493.6 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 6.8 | 221.4 | 220.8 | 222 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8329 | 1 | 45.1 | 75821.7 | 6874 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 14:57 | Normal | 513.1 | 508.3 | 498.9 | 499.5 | 2.5 | 3 | 4.4 | 6.5 | 221 | 221 | 221.4 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7914 | 1 | 45 | 75822.4 | 6874 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 4 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:02 | Normal | 514.4 | 500.1 | 491.4 | 490.2 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7444 | 1 | 44.9 | 75823 | 6874 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:07 | Normal | 498.6 | 495.1 | 499.9 | 498.6 | 2 | 2.5 | 4.1 | 6 | 219.8 | 219.2 | 220.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7075 | 1 | 44.7 | 75823.6 | 6874 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:12 | Normal | 509.5 | 508.2 | 505 | 500.8 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 5.8 | 220 | 219 | 220.4 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6707 | 1 | 44.6 | 75824.2 | 6875 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:17 | Normal | 518.1 | 498.4 | 497.2 | 485 | 1.1 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 219 | 218.2 | 220.2 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5374 | 1 | 44.4 | 75824.7 | 6875 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:22 | Normal | 510.9 | 501.3 | 516.8 | 502.6 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 5 | 218.2 | 217.6 | 219.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5404 | 1 | 44.3 | 75825.2 | 6875 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1 | 1.8 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:27 | Normal | 508 | 486.1 | 508.4 | 502.1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 5 | 217.8 | 217.6 | 218.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4249 | 1 | 44.2 | 75825.6 | 6875 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:32 | Normal | 488.8 | 482.9 | 507.2 | 506.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 217.2 | 216.4 | 217.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 3231 | 1 | 44.1 | 75825.9 | 6875 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:37 | Normal | 496.2 | 491 | 530.6 | 497.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 2.7 | 216.8 | 215.6 | 217 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2571 | 1 | 43.9 | 75826.1 | 6875 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:42 | Normal | 506.6 | 472.2 | 508.8 | 488.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 2.8 | 216 | 215.6 | 217 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2805 | 1 | 43.8 | 75826.3 | 6875 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:47 | Normal | 494.3 | 507.4 | 512.7 | 502.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 2 | 215.8 | 215.4 | 216.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2283 | 1 | 43.7 | 75826.5 | 6875 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:52 | Normal | 501 | 490.4 | 530.2 | 503.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.3 | 216.6 | 215.6 | 217.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3219 | 1 | 43.6 | 75826.7 | 6875 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 15:57 | Normal | 500 | 502.4 | 530.6 | 504.3 | 0.9 | 1.3 | 1 | 3.5 | 216.8 | 216.6 | 217.2 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3540 | 1 | 43.4 | 75827 | 6875 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:02 | Normal | 507.6 | 495.3 | 510.1 | 506.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 217 | 216.6 | 217.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60 | 60 | 3884 | 1 | 43.4 | 75827.3 | 6875 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:07 | Normal | 510.6 | 497.8 | 513.2 | 507.3 | 1 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 216 | 215.6 | 216.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3443 | 1 | 43.4 | 75827.6 | 6875 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:12 | Normal | 491.8 | 484.1 | 514.7 | 504.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 216 | 215 | 215.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2445 | 1 | 43.4 | 75827.8 | 6876 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:17 | Normal | 493.7 | 464.8 | 497.2 | 505.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 214.8 | 214.4 | 215.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1690 | 1 | 43.3 | 75828 | 6876 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:22 | Normal | 485.8 | 475.2 | 506.9 | 517.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 214.8 | 214.2 | 215.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1489 | 1 | 43.2 | 75828.1 | 6876 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:27 | Normal | 500.6 | 493.2 | 483.2 | 415.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 215 | 213.4 | 215.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1398 | 1 | 43.1 | 75828.3 | 6876 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:32 | Normal | 496 | 493.4 | 482.7 | 442.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 215 | 214 | 215.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1455 | 1 | 43 | 75828.4 | 6876 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:37 | Normal | 488.2 | 515.9 | 490.9 | 443.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 214.8 | 213.8 | 215.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1289 | 1 | 42.9 | 75828.5 | 6876 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:42 | Normal | 495.6 | 485.1 | 505.6 | 505.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 214 | 213 | 215.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1136 | 1 | 42.8 | 75828.6 | 6876 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:47 | Normal | 469.4 | 493 | 498.9 | 480.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 214.2 | 212.6 | 215 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 933 | 1 | 42.7 | 75828.7 | 6876 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:52 | Normal | 438.2 | 493.4 | 459.7 | 496.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 214 | 212.8 | 215.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 697 | 1 | 42.6 | 75828.7 | 6876 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 16:57 | Normal | 199.9 | 444.9 | 346.3 | 502.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 214.6 | 212.6 | 215 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 313 | 1 | 42.5 | 75828.8 | 6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 17:02 | Normal | 200 | 432.3 | 208.8 | 478.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 215.6 | 217.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 169 | 1 | 42.3 | 75828.8 | 6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 17:07 | Normal | 200.2 | 250.2 | 199.8 | 434.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 215.8 | 218.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 37 | 1 | 42.1 | 75828.8 | 6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 17:12 | Normal | 199.6 | 202.4 | 199.3 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 215.2 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 49 | 1 | 41.9 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 17:17 | Normal | 197.5 | 200.2 | 199.5 | 407.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.4 | 217.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 41.8 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 17:22 | Normal | 188.4 | 209.9 | 213.1 | 381.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 214.8 | 217 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 17:27 | Normal | 201.8 | 194.6 | 196.8 | 253.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 214.4 | 215.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.4 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-06-29 17:32 | Normal | 200.4 | 202.7 | 196.5 | 233.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 213.8 | 216.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.3 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0