## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-03 06:02 | Wait | 528.6 | 527.6 | 528.5 | 527.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 17.8 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 202
2026-06-03 06:03 | Wait | 536.3 | 535.3 | 536.2 | 535.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.2 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 202
2026-06-03 06:04 | Wait | 540.5 | 539.4 | 540.4 | 539.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 229.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 18.7 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 202
2026-06-03 06:05 | Normal | 533.3 | 540.3 | 541 | 540.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 231 | 230.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3 | 1 | 16.3 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.051 | 1.826 | 265 | 200
2026-06-03 06:06 | Normal | 506.5 | 531.3 | 507.2 | 541.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 230 | 230.6 | 230.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 15.4 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1.807 | 265 | 200
2026-06-03 06:07 | Normal | 544.5 | 523.2 | 519.4 | 525.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 230.4 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9 | 1 | 15.3 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.013 | 1.714 | 265 | 200
2026-06-03 06:08 | Normal | 525.5 | 531.1 | 547.9 | 528 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.8 | 231 | 230.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 17 | 1 | 18.4 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.018 | 1.748 | 265 | 200
2026-06-03 06:09 | Normal | 538.2 | 569.2 | 555.3 | 522.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 231 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2 | 1 | 19.7 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1.882 | 265 | 200
2026-06-03 06:10 | Normal | 526.3 | 547.4 | 523.3 | 570.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4 | 1 | 17 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.011 | 1.779 | 265 | 200
2026-06-03 06:11 | Normal | 515.3 | 553.5 | 529.3 | 558.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 228.6 | 230.4 | 229.8 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 11 | 1 | 16.1 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.012 | 1.902 | 265 | 200
2026-06-03 06:12 | Normal | 513.4 | 553.3 | 548.2 | 558.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 229.2 | 231 | 229.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25 | 1 | 15.7 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.032 | 1.737 | 265 | 200
2026-06-03 06:13 | Normal | 513.6 | 563.4 | 536.3 | 564.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 230.4 | 230.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 68 | 1 | 15.5 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.05 | 1.908 | 265 | 200
2026-06-03 06:14 | Normal | 535.5 | 538.5 | 547.2 | 563.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 230.6 | 230.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 65 | 1 | 15.5 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.139 | 1.918 | 265 | 200
2026-06-03 06:15 | Normal | 537.4 | 561.8 | 535.3 | 545.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 230.6 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 45 | 1 | 15.5 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.202 | 1.663 | 265 | 200
2026-06-03 06:16 | Normal | 555.5 | 521.5 | 535.5 | 546.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 230.2 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 102 | 1 | 15.5 | 51025.1 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.247 | 1.773 | 265 | 200
2026-06-03 06:17 | Normal | 558.4 | 554.3 | 554.3 | 553.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.6 | 230.4 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 155 | 1 | 15.6 | 51025.2 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.258 | 1.792 | 265 | 200
2026-06-03 06:18 | Normal | 554.5 | 541.5 | 538.3 | 542.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 180 | 1 | 15.6 | 51025.2 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 59 | 0.341 | 1.813 | 265 | 200
2026-06-03 06:19 | Normal | 536.9 | 558.7 | 562.4 | 523.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 230.2 | 230 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 225 | 1 | 15.7 | 51025.2 | 2711 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.39 | 1.693 | 265 | 200
2026-06-03 06:20 | Normal | 520.5 | 543.3 | 537.2 | 546.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.6 | 231 | 229.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 208 | 1 | 15.8 | 51025.2 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.486 | 1.753 | 265 | 200
2026-06-03 06:21 | Normal | 529.3 | 551.3 | 556.2 | 517.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229.6 | 230.4 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 234 | 1 | 15.8 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0.48 | 1.729 | 265 | 200
2026-06-03 06:22 | Normal | 559.4 | 517.5 | 559.3 | 551.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 230.2 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 255 | 1 | 16 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0.505 | 1.731 | 265 | 200
2026-06-03 06:23 | Normal | 530.3 | 538.5 | 527.3 | 547.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 231.2 | 229.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 351 | 1 | 16 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.555 | 1.702 | 265 | 200
2026-06-03 06:24 | Normal | 540.5 | 559.3 | 555.2 | 558.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229 | 230.2 | 229.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 340 | 1 | 16.1 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0.555 | 1.747 | 265 | 200
2026-06-03 06:25 | Normal | 531.4 | 561.9 | 534.5 | 538.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230 | 230.6 | 230.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 394 | 1 | 16.2 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.595 | 1.744 | 265 | 200
2026-06-03 06:26 | Normal | 569.6 | 562.5 | 544.1 | 562.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 229.4 | 230.2 | 230.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 375 | 1 | 16.2 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.586 | 1.736 | 265 | 200
2026-06-03 06:27 | Normal | 565 | 553.4 | 547.2 | 553.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 415 | 1 | 16.3 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.637 | 1.602 | 265 | 200
2026-06-03 06:28 | Normal | 562.5 | 548.5 | 561.2 | 538.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 230.4 | 230.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 466 | 1 | 16.4 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.651 | 1.687 | 265 | 200
2026-06-03 06:29 | Normal | 512.1 | 572 | 539.3 | 550.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 230 | 230.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 431 | 1 | 16.4 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.652 | 1.707 | 265 | 200
2026-06-03 06:30 | Normal | 567.8 | 525.3 | 536.4 | 560.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 538 | 1 | 16.5 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.696 | 1.716 | 265 | 200
2026-06-03 06:31 | Normal | 552.6 | 564.2 | 516.4 | 546.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230 | 230.8 | 230.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 549 | 1 | 16.6 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.74 | 1.753 | 265 | 200
2026-06-03 06:32 | Normal | 560.6 | 521.6 | 561.3 | 537.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 230.6 | 230.8 | 2 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 543 | 1 | 16.6 | 51025.2 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.727 | 1.649 | 265 | 200
2026-06-03 06:33 | Normal | 566.9 | 538.5 | 537.1 | 554.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 229.6 | 231 | 230.4 | 2 | 2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 591 | 1 | 16.7 | 51025.3 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.729 | 1.631 | 265 | 200
2026-06-03 06:34 | Normal | 588 | 559.4 | 555.3 | 552.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229 | 230.6 | 230.6 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 580 | 1 | 16.7 | 51025.3 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.73 | 1.726 | 265 | 200
2026-06-03 06:35 | Normal | 588.8 | 548.4 | 556.3 | 545.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 230.8 | 230.8 | 2 | 2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 609 | 1 | 16.8 | 51025.3 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.765 | 1.634 | 265 | 200
2026-06-03 06:36 | Normal | 577.4 | 561.8 | 572 | 553.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 231 | 231 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 599 | 1 | 16.9 | 51025.3 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.773 | 1.783 | 265 | 200
2026-06-03 06:37 | Normal | 551.5 | 547.3 | 544.3 | 541.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 230.2 | 230.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 664 | 1 | 16.9 | 51025.3 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.794 | 1.692 | 265 | 200
2026-06-03 06:38 | Normal | 578.1 | 531.5 | 568.2 | 551.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 230.8 | 230.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 649 | 1 | 17 | 51025.3 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.804 | 1.687 | 265 | 200
2026-06-03 06:39 | Normal | 580.9 | 550.4 | 538.1 | 562.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230 | 230.6 | 230.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 667 | 1 | 17 | 51025.3 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.819 | 1.748 | 265 | 200
2026-06-03 06:40 | Normal | 594.8 | 553.3 | 553.8 | 546.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 711 | 1 | 17.1 | 51025.3 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.807 | 1.696 | 265 | 200
2026-06-03 06:41 | Normal | 594.4 | 532.3 | 526.2 | 574.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 230.8 | 231 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 734 | 1 | 17.2 | 51025.3 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.82 | 1.684 | 265 | 200
2026-06-03 06:42 | Normal | 587.9 | 534.6 | 544.4 | 560.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 231.4 | 231.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 752 | 1 | 17.2 | 51025.3 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.824 | 1.796 | 265 | 200
2026-06-03 06:43 | Normal | 589.9 | 552.8 | 526.4 | 556.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230 | 231.2 | 230.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 769 | 1 | 17.3 | 51025.4 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.836 | 1.775 | 265 | 200
2026-06-03 06:44 | Normal | 584.9 | 548.5 | 564 | 522.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 2.6 | 2.7 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 840 | 1 | 17.3 | 51025.4 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.826 | 1.728 | 265 | 200
2026-06-03 06:45 | Normal | 579.8 | 545.3 | 558.4 | 554.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 230.4 | 231.2 | 231.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 877 | 1 | 17.4 | 51025.4 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.868 | 1.718 | 265 | 200
2026-06-03 06:46 | Normal | 597.4 | 575.8 | 547.8 | 526.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 230.2 | 231.2 | 231 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 929 | 1 | 17.5 | 51025.4 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.862 | 1.685 | 265 | 200
2026-06-03 06:47 | Normal | 597.5 | 534.3 | 558.6 | 547.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1 | 230.4 | 231.2 | 231.2 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 972 | 1 | 17.5 | 51025.4 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.861 | 1.655 | 265 | 200
2026-06-03 06:48 | Normal | 605.6 | 548.4 | 571.8 | 561.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 230.2 | 231.8 | 231.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 971 | 1 | 17.6 | 51025.4 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.89 | 1.696 | 265 | 200
2026-06-03 06:49 | Normal | 593.7 | 538.5 | 570.2 | 564.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 229.8 | 231.4 | 231.4 | 3 | 3.2 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1035 | 1 | 17.6 | 51025.5 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.889 | 1.676 | 265 | 200
2026-06-03 06:54 | Normal | 600.7 | 552.1 | 558.3 | 579 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 230.8 | 232 | 231.6 | 4 | 4 | 4.2 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 1373 | 1 | 17.9 | 51025.6 | 2712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 06:59 | Normal | 527.4 | 574.3 | 569.4 | 583.8 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 230.8 | 232 | 232.4 | 5.9 | 6 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2096 | 1 | 18.2 | 51025.7 | 2712 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:04 | Normal | 619.5 | 566.1 | 571.2 | 575.5 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 231 | 232.2 | 231.4 | 8.6 | 7.8 | 8.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2693 | 1 | 18.4 | 51025.9 | 2712 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:09 | Normal | 604.8 | 588 | 571.9 | 582.3 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | 2.2 | 230.4 | 231.4 | 231.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3566 | 1 | 18.8 | 51026.2 | 2712 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:14 | Normal | 600.4 | 589.9 | 592 | 591.3 | 2 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 230.6 | 231.6 | 231.6 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4020 | 1 | 19.1 | 51026.5 | 2712 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:19 | Normal | 588.5 | 590.5 | 614.6 | 587.8 | 2.2 | 4.5 | 0.6 | 2.8 | 231.6 | 232.2 | 232.2 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4711 | 1 | 19.4 | 51026.9 | 2712 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:24 | Normal | 604.1 | 576.3 | 608.4 | 586.7 | 2.3 | 5.3 | 0.7 | 3.3 | 231.2 | 231.6 | 231.6 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 5373 | 1 | 19.8 | 51027.3 | 2713 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:29 | Normal | 450.1 | 587.3 | 524.3 | 610.8 | 5.5 | 6 | 1.2 | 3.4 | 231.6 | 232.4 | 231.6 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7660 | 1 | 20.1 | 51027.8 | 2713 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:34 | Normal | 458 | 583.4 | 559.8 | 568.8 | 6.1 | 6.1 | 1.5 | 4 | 231.8 | 231.6 | 232.4 | 22.5 | 22.2 | 22.5 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 8647 | 1 | 20.3 | 51028.5 | 2713 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:39 | Normal | 519.4 | 582.5 | 430.1 | 575.8 | 6.3 | 6.8 | 4.3 | 4.5 | 232.2 | 232.4 | 231.6 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10300 | 1 | 20.5 | 51029.3 | 2713 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:44 | Normal | 556.4 | 597.1 | 456.6 | 605.4 | 6.6 | 7.1 | 4.7 | 4.5 | 232.4 | 232 | 232.4 | 27.1 | 28 | 27.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 11306 | 1 | 20.8 | 51030.2 | 2713 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:49 | Normal | 536.3 | 574.4 | 485.2 | 590.6 | 7 | 7.6 | 5.1 | 5.1 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 31.9 | 31.9 | 32 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 12369 | 1 | 21 | 51031.2 | 2713 | 2 | 2.2 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:54 | Normal | 533.5 | 572.5 | 495.1 | 592.8 | 7.7 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 232.4 | 231.8 | 232 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 13297 | 1 | 21.4 | 51032.2 | 2713 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 07:59 | Normal | 544.7 | 577.6 | 539.5 | 590.6 | 8.1 | 8.5 | 5.7 | 6 | 233.2 | 232.6 | 233.6 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14287 | 1 | 21.7 | 51033.4 | 2713 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:04 | Normal | 552.7 | 580.4 | 547.4 | 584.2 | 8.5 | 8.8 | 6.3 | 6.2 | 232.2 | 232 | 233 | 40.4 | 40.1 | 40 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15489 | 1 | 22 | 51034.6 | 2713 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:09 | Normal | 567.4 | 573.2 | 558.7 | 581.5 | 9 | 9.3 | 6.7 | 6.9 | 234 | 233.2 | 233.2 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 60 | 60.01 | 60 | 16435 | 1 | 22.4 | 51036 | 2713 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:14 | Normal | 574.2 | 566.2 | 554.7 | 583.2 | 9.3 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 233.6 | 233.4 | 233.8 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 17361 | 1 | 22.9 | 51037.4 | 2713 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:19 | Normal | 574.5 | 569.5 | 547 | 582.4 | 9.8 | 10.1 | 7.8 | 7.8 | 232.8 | 232 | 232.8 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18524 | 1 | 23.1 | 51038.9 | 2713 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:24 | Normal | 573.2 | 564.2 | 547.2 | 583.7 | 10.1 | 10.4 | 8.1 | 8.1 | 233.4 | 233 | 233.2 | 49.1 | 49 | 48.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19360 | 1 | 23.9 | 51040.5 | 2714 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:29 | Normal | 566.5 | 563.4 | 555.5 | 577.8 | 10.6 | 10.8 | 8.5 | 8.6 | 233.8 | 232.6 | 233 | 51.1 | 51 | 50.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20166 | 1 | 24.6 | 51042.1 | 2714 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:34 | Normal | 570.8 | 566.6 | 561.2 | 577.4 | 11 | 11.3 | 8.6 | 9.1 | 233.6 | 233.4 | 234.4 | 53.3 | 53.1 | 53 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21003 | 1 | 25.9 | 51043.8 | 2714 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:39 | Normal | 569.3 | 566.2 | 564.1 | 573.5 | 11.3 | 11.6 | 9.1 | 9.6 | 234.4 | 233.2 | 234 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21822 | 1 | 27.4 | 51045.6 | 2714 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:44 | Normal | 569.5 | 562.6 | 571.7 | 572.1 | 11.8 | 12 | 9.5 | 10.1 | 233.8 | 233 | 234.2 | 57.4 | 57.1 | 57.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 22647 | 1 | 28.3 | 51047.5 | 2714 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:49 | Normal | 564.6 | 558.4 | 574.3 | 576.7 | 12.1 | 12.3 | 9.8 | 10.4 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 59.2 | 59 | 58.8 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 23411 | 1 | 29.1 | 51049.4 | 2714 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:54 | Normal | 570.4 | 559.5 | 573.3 | 574.7 | 12.5 | 12.6 | 10.3 | 10.8 | 234.2 | 232.6 | 234.2 | 61.1 | 61 | 60.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24201 | 1 | 29.6 | 51051.4 | 2714 | 4 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 08:59 | Normal | 567 | 558 | 559.2 | 573.8 | 12.8 | 13.1 | 10.9 | 11.2 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 63.1 | 62.9 | 62.6 | 60.01 | 60 | 60 | 24917 | 1 | 29.9 | 51053.4 | 2714 | 4 | 3.9 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:04 | Normal | 567.4 | 554.3 | 566.3 | 568.8 | 13.3 | 13.4 | 11.3 | 11.6 | 235.8 | 234.4 | 236 | 64.8 | 64.5 | 64.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 25638 | 1 | 30.3 | 51055.5 | 2714 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:09 | Normal | 566.5 | 558.4 | 561.2 | 575.7 | 13.5 | 13.8 | 11.5 | 11.9 | 236.4 | 233.6 | 235.4 | 66.3 | 66.3 | 65.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 26331 | 1 | 30.5 | 51057.7 | 2714 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:14 | Normal | 561.3 | 557.2 | 564.4 | 567.7 | 13.9 | 14 | 12 | 12.3 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 67.9 | 67.8 | 67.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 26931 | 1 | 30.5 | 51059.9 | 2714 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:19 | Normal | 560 | 557.8 | 565.8 | 564.6 | 14 | 14.4 | 12.2 | 12.7 | 235.6 | 233.4 | 235 | 69.2 | 69.1 | 69 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 27475 | 1 | 30.8 | 51062.2 | 2714 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:24 | Normal | 557.5 | 555.4 | 559.5 | 563.9 | 14.6 | 14.4 | 12.6 | 13 | 235.6 | 234 | 235 | 71 | 70.7 | 70.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 28282 | 1 | 30.8 | 51064.5 | 2715 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:29 | Normal | 556.5 | 554.5 | 560.3 | 557.8 | 14.8 | 14.9 | 13 | 13.5 | 235.2 | 233.8 | 233.6 | 72.2 | 71.9 | 71.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 28761 | 1 | 31.1 | 51066.9 | 2715 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:34 | Normal | 557.4 | 550.4 | 552 | 563.4 | 15 | 15.1 | 13.5 | 13.8 | 235.8 | 233.6 | 235 | 73.6 | 73.4 | 73.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 29378 | 1 | 31.6 | 51069.3 | 2715 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:39 | Normal | 562.6 | 547.5 | 554.1 | 561.5 | 15.1 | 15.4 | 13.7 | 14.1 | 235.6 | 233.4 | 235.8 | 75.1 | 74.5 | 74.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29893 | 1 | 32 | 51071.8 | 2715 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:44 | Normal | 553.6 | 547.6 | 554.2 | 553.7 | 15.6 | 15.8 | 14.3 | 14.5 | 235.6 | 234 | 235.4 | 76.5 | 76.3 | 76.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30581 | 1 | 32.2 | 51074.3 | 2715 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:49 | Normal | 554.2 | 553.2 | 554.9 | 558.3 | 15.7 | 15.8 | 14.5 | 14.6 | 235.6 | 233.6 | 235.4 | 77.8 | 77.4 | 77 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 31018 | 1 | 32.6 | 51076.8 | 2715 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:54 | Normal | 553.8 | 549.3 | 549.9 | 555.1 | 15.7 | 16.1 | 14.7 | 15 | 235.6 | 233.6 | 235.8 | 78.4 | 78.2 | 77.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 31370 | 1 | 33.1 | 51079.5 | 2715 | 5 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 09:59 | Normal | 555.3 | 547.2 | 546 | 554.3 | 16 | 16.3 | 15.1 | 15.3 | 236 | 234.2 | 234.8 | 79.7 | 79.4 | 79 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 31876 | 1 | 33.5 | 51082.1 | 2715 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:04 | Normal | 554.8 | 551.8 | 550.8 | 558.7 | 16.1 | 16.2 | 15.2 | 15.3 | 236 | 234.6 | 235.4 | 80.6 | 80.1 | 79.8 | 60 | 60.02 | 60.03 | 32280 | 1 | 33.8 | 51084.8 | 2715 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:09 | Normal | 553.4 | 549.5 | 549.3 | 558.7 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.6 | 236.2 | 233.8 | 235.4 | 82.5 | 81.9 | 81.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32940 | 1 | 34.2 | 51087.5 | 2715 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:14 | Normal | 557.5 | 545.5 | 540.6 | 556 | 16.4 | 16.8 | 16 | 16.1 | 236 | 234 | 236.2 | 83 | 82.4 | 82 | 59.97 | 60 | 59.98 | 33123 | 1 | 34.6 | 51090.3 | 2715 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:19 | Normal | 550.5 | 551.4 | 544.1 | 555.4 | 16.8 | 16.8 | 16 | 16.3 | 236.6 | 234.2 | 235.8 | 84.1 | 83.7 | 83.4 | 60 | 60 | 60.01 | 33560 | 1 | 34.9 | 51093 | 2715 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:24 | Normal | 546.6 | 546.4 | 548.2 | 552.6 | 17 | 17.2 | 16.3 | 16.6 | 236 | 234.2 | 236 | 85 | 84.4 | 84 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33916 | 1 | 35.4 | 51095.8 | 2716 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:29 | Normal | 546.3 | 541 | 539.6 | 547 | 17 | 17.3 | 16.5 | 16.6 | 236.4 | 233.4 | 235.6 | 85.3 | 84.8 | 84.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 33977 | 1 | 35.9 | 51098.7 | 2716 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:34 | Normal | 548.4 | 537.4 | 536.7 | 546.1 | 17.3 | 17.5 | 16.8 | 17.1 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 86.3 | 85.5 | 85.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34416 | 1 | 36.2 | 51101.5 | 2716 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:39 | Normal | 546.1 | 545.4 | 541.7 | 549.9 | 17.5 | 17.4 | 17 | 17.1 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 86.9 | 86.4 | 86.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34693 | 1 | 36.6 | 51104.4 | 2716 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:44 | Normal | 549.3 | 544.2 | 539.1 | 547.5 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 235.6 | 233.6 | 235.4 | 87.2 | 86.8 | 86.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 34881 | 1 | 36.7 | 51107.3 | 2716 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:49 | Normal | 541.1 | 544.1 | 543 | 540.3 | 17.6 | 17.5 | 17.1 | 17.6 | 236 | 234 | 236.4 | 87.6 | 87 | 86.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 34979 | 1 | 36.9 | 51110.2 | 2716 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:54 | Normal | 537.4 | 541.4 | 541 | 540.5 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 235.8 | 234.2 | 235.2 | 88.1 | 87.7 | 87.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35170 | 1 | 37.3 | 51113.2 | 2716 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 10:59 | Normal | 541.3 | 542.3 | 541 | 542.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 236.6 | 233.6 | 236.4 | 88.5 | 88 | 87.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35373 | 1 | 37.5 | 51116.1 | 2716 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:04 | Normal | 546.6 | 533.2 | 535.4 | 531.7 | 17.5 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 236.2 | 233.6 | 234.8 | 88.4 | 88 | 87.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35431 | 1 | 38 | 51119 | 2716 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:09 | Normal | 538.5 | 535.3 | 539.5 | 540.9 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.1 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 89.4 | 89 | 88.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35707 | 1 | 38.1 | 51122 | 2716 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:14 | Normal | 543.6 | 541.5 | 540.3 | 533.7 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 236.4 | 233.2 | 235.8 | 88.8 | 88.4 | 88 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 35610 | 1 | 38.3 | 51125 | 2716 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:19 | Normal | 545.2 | 542.2 | 540.2 | 535.5 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18.5 | 237.4 | 234.8 | 236.8 | 89.7 | 89 | 88.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 35867 | 1 | 38.4 | 51128 | 2716 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:24 | Normal | 539.5 | 535.5 | 539.2 | 534.7 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 18.6 | 235.6 | 234.2 | 235.8 | 89.6 | 89.3 | 88.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35885 | 1 | 38.6 | 51131 | 2717 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:29 | Normal | 539.9 | 537.8 | 540.9 | 531.3 | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 18.6 | 235.8 | 233.8 | 235.6 | 89.5 | 89.1 | 88.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 35889 | 1 | 38.9 | 51134 | 2717 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:34 | Normal | 538.6 | 541.6 | 541.4 | 539.9 | 17.8 | 17.5 | 18.1 | 18.5 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 89.5 | 89.1 | 88.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35849 | 1 | 39.1 | 51136.9 | 2717 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:39 | Normal | 543.4 | 537.7 | 544.5 | 541.8 | 17.6 | 17.6 | 18 | 18.6 | 236.6 | 234 | 236.2 | 89.8 | 89.4 | 88.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35875 | 1 | 39.1 | 51139.9 | 2717 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:44 | Normal | 537.5 | 539.5 | 540.7 | 533.3 | 17.6 | 17.5 | 18.1 | 18.6 | 237 | 234 | 235.4 | 89.6 | 89.1 | 88.7 | 60.01 | 60 | 60 | 35841 | 1 | 39.2 | 51142.9 | 2717 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:49 | Normal | 545.6 | 531.5 | 531.4 | 535.9 | 17.2 | 17.6 | 18.4 | 18.5 | 236 | 233.4 | 235.8 | 89 | 88.3 | 88 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 35643 | 1 | 39.4 | 51145.9 | 2717 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:54 | Normal | 545.3 | 540.4 | 532.2 | 529.6 | 17.3 | 17.3 | 18.3 | 18.6 | 236 | 233.8 | 235.6 | 88.6 | 88.3 | 87.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35565 | 1 | 39.5 | 51148.9 | 2717 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 11:59 | Normal | 538.5 | 532.4 | 537.8 | 537.1 | 17.4 | 17.4 | 18.3 | 18.7 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 89.1 | 88.4 | 88.1 | 60 | 60 | 60 | 35557 | 1 | 39.6 | 51151.8 | 2717 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.9 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:04 | Normal | 537.6 | 531.5 | 532.2 | 534.6 | 17.2 | 17.4 | 18.3 | 18.6 | 236.4 | 233.6 | 236.6 | 88.1 | 87.9 | 87.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 35275 | 1 | 39.7 | 51154.8 | 2717 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:09 | Normal | 536.5 | 538.3 | 528.5 | 530.8 | 17.1 | 17.1 | 18.2 | 18.6 | 237 | 234.6 | 236.2 | 87.6 | 87.1 | 86.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35092 | 1 | 39.6 | 51157.7 | 2717 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:14 | Normal | 538.5 | 538.7 | 523.8 | 535.9 | 16.9 | 17 | 18.3 | 18.4 | 235.6 | 234.2 | 236 | 86.9 | 86.4 | 86 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34825 | 1 | 39.7 | 51160.6 | 2717 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:19 | Normal | 536.5 | 528.4 | 533.9 | 530.3 | 16.8 | 17 | 18.1 | 18.5 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 86.4 | 86.1 | 85.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 34584 | 1 | 39.7 | 51163.5 | 2717 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:24 | Normal | 541.2 | 534.1 | 530 | 531.3 | 16.6 | 16.8 | 18.1 | 18.5 | 236.2 | 234.2 | 235.6 | 86.1 | 85.8 | 85.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34472 | 1 | 39.6 | 51166.4 | 2718 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:29 | Normal | 540.3 | 532.3 | 531 | 537.7 | 16.6 | 16.7 | 18 | 18.2 | 236.6 | 233.6 | 236 | 85.7 | 85.1 | 84.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 34316 | 1 | 39.5 | 51169.3 | 2718 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:34 | Normal | 536.8 | 534.7 | 526.7 | 535 | 16.3 | 16.4 | 18 | 18.1 | 236 | 233.8 | 235 | 84.7 | 84.2 | 84 | 60.01 | 60 | 60.02 | 33913 | 1 | 39.3 | 51172.1 | 2718 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:39 | Normal | 545.4 | 542.1 | 531.8 | 537.1 | 16 | 16.2 | 17.9 | 18.1 | 235.8 | 234 | 236.2 | 84.2 | 83.9 | 83.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 33670 | 1 | 39.1 | 51174.9 | 2718 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:44 | Normal | 532.4 | 538.4 | 536.3 | 538.5 | 16 | 15.9 | 17.6 | 17.7 | 235.6 | 233.6 | 236 | 83.2 | 82.7 | 82.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33324 | 1 | 39.1 | 51177.7 | 2718 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:49 | Normal | 539.8 | 541.3 | 539.7 | 534.9 | 15.8 | 15.6 | 17.4 | 17.6 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 82.6 | 82.2 | 81.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 33052 | 1 | 39 | 51180.5 | 2718 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:54 | Normal | 544.6 | 537.5 | 534.6 | 533 | 15.3 | 15.6 | 17.2 | 17.7 | 236.4 | 233.2 | 235.8 | 81.6 | 81.3 | 80.7 | 60 | 60 | 60.01 | 32588 | 1 | 38.8 | 51183.2 | 2718 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 12:59 | Normal | 535.5 | 541.3 | 530.2 | 533.8 | 15 | 15.3 | 17.3 | 17.5 | 236 | 233.8 | 235.8 | 80.9 | 80.6 | 80.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 32330 | 1 | 38.6 | 51185.9 | 2718 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:04 | Normal | 539.8 | 540.5 | 530.7 | 532 | 14.8 | 15 | 17.1 | 17.4 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 79.7 | 79.4 | 79 | 59.99 | 60 | 60 | 31797 | 1 | 38.4 | 51188.6 | 2718 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:09 | Normal | 537.7 | 542.6 | 538.1 | 527.6 | 14.9 | 14.8 | 16.8 | 17.3 | 235 | 232.6 | 234.8 | 79.2 | 78.6 | 78.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31523 | 1 | 38.1 | 51191.2 | 2718 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:14 | Normal | 546.4 | 543.3 | 538.8 | 535.1 | 14.3 | 14.5 | 16.5 | 17.1 | 234.6 | 232.4 | 234.4 | 78.3 | 77.8 | 77.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 31098 | 1 | 37.9 | 51193.8 | 2718 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:19 | Normal | 549.7 | 543.8 | 534.6 | 534.9 | 14 | 14.1 | 16.6 | 16.7 | 234.4 | 232.8 | 234.2 | 76.8 | 76.1 | 75.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30559 | 1 | 37.7 | 51196.4 | 2718 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:24 | Normal | 547.8 | 541.9 | 534.9 | 536.1 | 13.8 | 13.9 | 16.3 | 16.6 | 234 | 232 | 233.4 | 76.2 | 75.6 | 75.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30251 | 1 | 37.6 | 51198.9 | 2719 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:29 | Normal | 552.4 | 538.5 | 540.1 | 536.6 | 13.5 | 13.7 | 16 | 16.4 | 234.4 | 232 | 234.2 | 74.9 | 74.4 | 74.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 29783 | 1 | 37.4 | 51201.4 | 2719 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 5 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:34 | Normal | 548.4 | 541.3 | 534.3 | 530.7 | 13.2 | 13.5 | 15.9 | 16.2 | 235 | 233.8 | 234.6 | 73.4 | 72.8 | 72.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 29163 | 1 | 37.2 | 51203.9 | 2719 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 5 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:39 | Normal | 551.6 | 544.6 | 542.7 | 535.2 | 12.7 | 13 | 15.5 | 15.9 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 71.8 | 71.2 | 71 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 28512 | 1 | 36.9 | 51206.3 | 2719 | 4 | 3.9 | 4 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:44 | Normal | 546.6 | 542.5 | 535.3 | 542.8 | 12.4 | 12.9 | 15.4 | 15.3 | 234.4 | 233.2 | 234.8 | 70.2 | 69.9 | 69.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 27670 | 1 | 36.7 | 51208.6 | 2719 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:49 | Normal | 540.6 | 549.5 | 539 | 539.7 | 12.3 | 12.1 | 15 | 15.1 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 68.5 | 68.3 | 68 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 27070 | 1 | 36.3 | 51210.9 | 2719 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:54 | Normal | 547.9 | 548.4 | 539 | 545.4 | 11.5 | 12 | 14.6 | 14.8 | 233.8 | 231.2 | 233 | 67.1 | 66.4 | 66.5 | 60.02 | 60 | 59.99 | 26449 | 1 | 36 | 51213.1 | 2719 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 13:59 | Normal | 541.6 | 548.5 | 549.7 | 541 | 11.5 | 11.6 | 14.3 | 14.6 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 65.8 | 65.4 | 65.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25907 | 1 | 35.6 | 51215.3 | 2719 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:04 | Normal | 544.9 | 543.9 | 548.4 | 541.6 | 11.2 | 11.4 | 13.9 | 14.3 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 64.4 | 64.1 | 64.1 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 25407 | 1 | 35.1 | 51217.5 | 2719 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:09 | Normal | 551.3 | 548.3 | 542.1 | 541.3 | 10.6 | 11 | 13.7 | 14 | 232.8 | 231.8 | 234.2 | 62.8 | 62.5 | 62.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24656 | 1 | 34.8 | 51219.5 | 2719 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:14 | Normal | 549.6 | 551.6 | 542.5 | 548 | 10.3 | 10.5 | 13.2 | 13.5 | 232.8 | 232 | 233 | 61.1 | 60.8 | 60.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24003 | 1 | 34.4 | 51221.6 | 2719 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:19 | Normal | 554.5 | 553.4 | 547 | 542.5 | 9.8 | 10.1 | 12.8 | 13.3 | 232.6 | 231.6 | 232.8 | 59.2 | 58.9 | 58.8 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 23251 | 1 | 34.2 | 51223.5 | 2719 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:24 | Normal | 549.4 | 551.1 | 548.1 | 545.8 | 9.5 | 9.8 | 12.5 | 12.8 | 233 | 231.2 | 232.4 | 57.3 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60.01 | 22469 | 1 | 33.8 | 51225.4 | 2720 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.9 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:29 | Normal | 543.4 | 546.4 | 549.2 | 545.7 | 9 | 9.5 | 12.2 | 12.5 | 232.4 | 231.6 | 233.2 | 55.3 | 55 | 55 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21731 | 1 | 33.5 | 51227.3 | 2720 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:34 | Normal | 543.3 | 553.3 | 546.1 | 547.5 | 7.9 | 8.9 | 11.9 | 12.1 | 232.6 | 232.2 | 232.4 | 52.5 | 52.2 | 52.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 20628 | 1 | 33.1 | 51229 | 2720 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:39 | Normal | 528.5 | 549.5 | 548.9 | 548.3 | 7 | 8.5 | 11.4 | 11.6 | 232.2 | 231.2 | 232 | 49.6 | 49.5 | 49.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19454 | 1 | 32.8 | 51230.7 | 2720 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:44 | Normal | 530.4 | 556.4 | 549.3 | 546.9 | 6.6 | 8.1 | 11 | 11.3 | 232 | 231.4 | 232 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 18743 | 1 | 32.4 | 51232.3 | 2720 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:49 | Normal | 521.4 | 553.4 | 544.9 | 547.1 | 6.4 | 7.7 | 10.7 | 11 | 231 | 231.2 | 232.2 | 45.9 | 45.7 | 45.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17951 | 1 | 32.1 | 51233.8 | 2720 | 2.3 | 1 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:54 | Normal | 529.5 | 546.4 | 547.2 | 544.4 | 5.9 | 7.4 | 10.2 | 10.8 | 231.4 | 232 | 232.4 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16799 | 1 | 31.7 | 51235.3 | 2720 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 14:59 | Normal | 537.8 | 552.3 | 549.6 | 555.9 | 5.3 | 6.8 | 9.8 | 10 | 231.2 | 230.8 | 231.6 | 41.5 | 41.3 | 41.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15896 | 1 | 31.4 | 51236.6 | 2720 | 2 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:04 | Normal | 530.9 | 553.8 | 550.2 | 555.8 | 5 | 6.5 | 9.4 | 9.8 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 39.3 | 39.1 | 39.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15244 | 1 | 31 | 51237.9 | 2720 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:09 | Normal | 532.5 | 550.5 | 560.5 | 554.9 | 4.7 | 6.1 | 8.8 | 9.3 | 231.8 | 231 | 232.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 14395 | 1 | 30.7 | 51239.2 | 2720 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:14 | Normal | 524.6 | 555.4 | 548.4 | 555.8 | 4.3 | 5.6 | 8.6 | 9 | 231.4 | 230.6 | 231 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 13587 | 1 | 30.4 | 51240.3 | 2720 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:19 | Normal | 534.5 | 552.4 | 556 | 551.5 | 4 | 5.2 | 8.1 | 8.6 | 231 | 232 | 231.8 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12856 | 1 | 30.1 | 51241.4 | 2720 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:24 | Normal | 535.2 | 552.1 | 557.9 | 550.3 | 3.6 | 4.8 | 7.6 | 8.1 | 231 | 231.6 | 231.6 | 31.3 | 31.2 | 31.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12006 | 1 | 29.8 | 51242.5 | 2721 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:29 | Normal | 529.2 | 556.2 | 556.3 | 557.7 | 3.3 | 4.3 | 7.2 | 7.6 | 230 | 230.6 | 230.8 | 29.1 | 29 | 29 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11108 | 1 | 29.5 | 51243.4 | 2721 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:34 | Normal | 535 | 557.1 | 561 | 551.9 | 3 | 4 | 6.6 | 7.2 | 230.6 | 230.6 | 230.4 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10241 | 1 | 29.2 | 51244.3 | 2721 | 1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:39 | Normal | 545.5 | 562.5 | 556.5 | 555 | 2.5 | 3.5 | 6.3 | 6.7 | 230 | 230.4 | 230 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9458 | 1 | 28.9 | 51245.1 | 2721 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:44 | Normal | 533.2 | 566.4 | 550.7 | 554 | 2.3 | 3.1 | 5.9 | 6.5 | 229.2 | 230.4 | 230 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 8706 | 1 | 28.6 | 51245.9 | 2721 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:49 | Normal | 538.7 | 545.6 | 532 | 552.3 | 2 | 2.8 | 5.4 | 6 | 229.6 | 230 | 229.8 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7791 | 1 | 28.3 | 51246.6 | 2721 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:54 | Normal | 541.5 | 558.3 | 529 | 553.4 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 5.5 | 229.2 | 230 | 229.4 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6410 | 1 | 28 | 51247.2 | 2721 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 15:59 | Normal | 543.2 | 557.5 | 515.1 | 557.5 | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 5 | 229.2 | 229.6 | 229.2 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5401 | 1 | 27.8 | 51247.7 | 2721 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:04 | Normal | 545.5 | 562.1 | 516.3 | 561.8 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 229 | 229 | 229.2 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4444 | 1 | 27.4 | 51248.1 | 2721 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:09 | Normal | 536.6 | 537.3 | 472.1 | 546.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 4 | 229 | 229.4 | 229 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3605 | 1 | 27.1 | 51248.4 | 2721 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:14 | Normal | 510.3 | 554.2 | 454.2 | 560.4 | 1 | 1.3 | 1 | 3.3 | 227.4 | 229.2 | 229 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2633 | 1 | 26.8 | 51248.7 | 2721 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:19 | Normal | 572.3 | 540.5 | 551.1 | 560.4 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 228.2 | 229.8 | 228.6 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 2105 | 1 | 26.5 | 51248.8 | 2721 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:24 | Normal | 550.8 | 541.3 | 570.2 | 564.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2.4 | 228.2 | 229.2 | 228.8 | 5 | 5 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1800 | 1 | 26.1 | 51249 | 2722 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:29 | Normal | 560.3 | 540.5 | 571.6 | 556.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 2 | 230.6 | 231.4 | 231 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1535 | 1 | 25.8 | 51249.1 | 2722 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:34 | Normal | 519.4 | 539 | 560.1 | 545.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 230.4 | 231.6 | 230.6 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1193 | 1 | 25.5 | 51249.3 | 2722 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:39 | Normal | 533.4 | 558.2 | 554.3 | 554.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 946 | 1 | 25.3 | 51249.3 | 2722 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:44 | Normal | 512.3 | 552.3 | 504.3 | 557.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 779 | 1 | 25 | 51249.4 | 2722 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:49 | Normal | 544.9 | 543.8 | 564.3 | 543.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60 | 494 | 1 | 24.7 | 51249.5 | 2722 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:54 | Normal | 519.4 | 527.4 | 550.1 | 533.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 230 | 231.2 | 230.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 294 | 1 | 24.4 | 51249.5 | 2722 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 16:59 | Normal | 528.4 | 524 | 516.6 | 528.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 231 | 230.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 67 | 1 | 24.1 | 51249.5 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 17:04 | Normal | 517.5 | 520.4 | 544.3 | 540.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 231.6 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 23.8 | 51249.5 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 17:09 | Normal | 459.8 | 533.3 | 494.2 | 522.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 6 | 1 | 23.5 | 51249.5 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 17:14 | Normal | 432.4 | 517.4 | 506.2 | 515.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 231.6 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6 | 1 | 23.2 | 51249.5 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 17:19 | Normal | 479.7 | 485.8 | 489.4 | 469 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231 | 230.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10 | 1 | 23 | 51249.5 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 17:24 | Normal | 404.9 | 410.4 | 434.8 | 427.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.2 | 230.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17 | 1 | 22.8 | 51249.5 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 17:29 | Normal | 270.7 | 286.6 | 280.8 | 301.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 230.8 | 229.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17 | 1 | 22.5 | 51249.5 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-03 17:34 | Normal | 158.7 | 186.1 | 165.5 | 182.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 230.6 | 229.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 22.2 | 51249.5 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0