## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-30 06:09 | Wait | 416.4 | 413.4 | 400.9 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 30.3 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-30 06:09 | Wait | 328.1 | 327.8 | 318.9 | 322.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 30.9 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-06-30 06:11 | Check | 348.4 | 368.6 | 396.4 | 392.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 33.2 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 224
2026-06-30 06:18 | Normal | 199.2 | 456.6 | 294.2 | 395.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 30 | 1 | 37.3 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 06:23 | Normal | 199.9 | 477.5 | 276.7 | 480 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 103 | 1 | 38.2 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 06:28 | Normal | 199.7 | 472.5 | 397.2 | 506.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 220.4 | 222.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 167 | 1 | 38.2 | 75828.8 | 6877 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 06:33 | Normal | 199.8 | 486.4 | 449.9 | 467.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222 | 221.8 | 223.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 287 | 1 | 36 | 75828.9 | 6877 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 06:38 | Normal | 199.7 | 498.1 | 485.6 | 486.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 221.2 | 222.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 506 | 1 | 38 | 75828.9 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 06:43 | Normal | 377.1 | 502.7 | 479.4 | 493.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 223.6 | 222.4 | 224.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 701 | 1 | 36.6 | 75828.9 | 6877 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 06:48 | Normal | 489.9 | 511.7 | 492.7 | 475.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 221.8 | 223.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 746 | 1 | 35.6 | 75829 | 6877 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 06:53 | Normal | 448.7 | 488.5 | 479.8 | 501.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 845 | 1 | 35.7 | 75829.1 | 6878 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 06:58 | Normal | 519 | 507.6 | 511.1 | 503.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 1381 | 1 | 36 | 75829.2 | 6878 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:03 | Normal | 503.5 | 521.4 | 516.5 | 495 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 222.6 | 222 | 223.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1741 | 1 | 36.3 | 75829.3 | 6878 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:08 | Normal | 549.4 | 541.1 | 519.8 | 510.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 222.2 | 221.4 | 222.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1459 | 1 | 36.7 | 75829.4 | 6878 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:13 | Normal | 522.4 | 514.2 | 516.8 | 509.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 222.4 | 221.4 | 223 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1601 | 1 | 37 | 75829.5 | 6878 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:18 | Normal | 449.2 | 498.4 | 520.5 | 512 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 222.4 | 221.4 | 223 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1989 | 1 | 37.3 | 75829.7 | 6878 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:23 | Normal | 481.8 | 499.6 | 528 | 522.3 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 222.6 | 221.8 | 223.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2225 | 1 | 37.6 | 75829.9 | 6878 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:28 | Normal | 501.7 | 479.5 | 527.9 | 475.2 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 1 | 222.2 | 222 | 223.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60 | 60 | 2601 | 1 | 37.9 | 75830.1 | 6878 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:33 | Normal | 482.8 | 495.7 | 524.8 | 530.3 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 222.8 | 221.8 | 223.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60 | 60.01 | 2514 | 1 | 38.3 | 75830.3 | 6878 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:38 | Normal | 431.1 | 523.8 | 486.8 | 493.3 | 2 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3770 | 1 | 38.5 | 75830.5 | 6878 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:43 | Normal | 433.1 | 529 | 368.8 | 502.3 | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 222.4 | 222 | 223.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60 | 60 | 4190 | 1 | 38.8 | 75830.9 | 6878 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:48 | Normal | 434.7 | 520.5 | 376 | 518.4 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 222.8 | 222 | 223.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4565 | 1 | 39.1 | 75831.2 | 6878 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:53 | Normal | 450 | 519.7 | 402.8 | 495.3 | 2.9 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 222.8 | 222.6 | 224 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5429 | 1 | 39.5 | 75831.6 | 6879 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 07:58 | Normal | 468.5 | 535.5 | 487.8 | 520.2 | 2.4 | 4.2 | 2 | 2.5 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4150 | 1 | 39.8 | 75832.1 | 6879 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:03 | Normal | 446.7 | 532.8 | 490.6 | 477.1 | 2.1 | 3 | 1.6 | 2.2 | 222.2 | 222 | 223.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3377 | 1 | 40.2 | 75832.5 | 6879 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:08 | Normal | 470 | 537.2 | 479.9 | 516.4 | 3.5 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6688 | 1 | 40.3 | 75832.9 | 6879 | 2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:13 | Normal | 472.7 | 532.5 | 477.4 | 508.8 | 3 | 3.8 | 2.7 | 3 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 16 | 16 | 16 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8029 | 1 | 40.7 | 75833.6 | 6879 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:18 | Normal | 503.3 | 515.3 | 529.8 | 527.2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 223 | 223 | 223.8 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5320 | 1 | 40.8 | 75834 | 6879 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:23 | Normal | 489.4 | 523 | 486.1 | 511.8 | 7.7 | 9.3 | 5.6 | 6.3 | 224.2 | 224 | 224.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13777 | 1 | 41.2 | 75834.9 | 6879 | 4.4 | 3.2 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:28 | Normal | 495.8 | 498.3 | 507 | 500.4 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 3 | 223 | 222.2 | 223.2 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5595 | 1 | 42.1 | 75835.8 | 6879 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:33 | Normal | 484 | 520.5 | 504.2 | 515.6 | 7.1 | 8.6 | 4.9 | 5.8 | 224 | 223 | 224.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12359 | 1 | 42.6 | 75836.6 | 6879 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:38 | Normal | 492.8 | 502.4 | 501.7 | 518.2 | 6.1 | 8.6 | 4.8 | 5.5 | 224 | 223.8 | 224.8 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 10715 | 1 | 43.1 | 75837.6 | 6879 | 3.8 | 2.6 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:43 | Normal | 503.7 | 516.6 | 496.3 | 507.8 | 7 | 8.8 | 5.3 | 6.3 | 225 | 225.2 | 225 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13106 | 1 | 43.1 | 75838.4 | 6879 | 4.2 | 2.6 | 0 | 4 | 4.4 | 0.2 | 2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:48 | Normal | 510.8 | 493.6 | 488.4 | 503.9 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 224.4 | 224 | 224.6 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4724 | 1 | 43.9 | 75839 | 6879 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:53 | Normal | 499.1 | 509.5 | 493.3 | 509.6 | 7.5 | 9.5 | 6 | 7 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 14297 | 1 | 44.1 | 75840 | 6880 | 4.4 | 2.9 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 08:58 | Normal | 478.6 | 506.4 | 492.5 | 502.9 | 7.8 | 9.3 | 5.9 | 6.8 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 37 | 36.9 | 37 | 60.01 | 60 | 60 | 14000 | 1 | 44.8 | 75841 | 6880 | 4.3 | 3.2 | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 0 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:03 | Normal | 487 | 501.7 | 488.2 | 499.4 | 7.3 | 8.8 | 5.6 | 6.5 | 225.2 | 225 | 225.2 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13204 | 1 | 45.6 | 75842.1 | 6880 | 4.1 | 2.9 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 0 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:08 | Normal | 473.8 | 500.6 | 477 | 498.4 | 8.3 | 9.2 | 6.5 | 7 | 225 | 225.6 | 225.6 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14268 | 1 | 46 | 75843.2 | 6880 | 4.3 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 0 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:13 | Normal | 467.6 | 490.3 | 468.5 | 499.8 | 8.3 | 9 | 6.8 | 7.1 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 14121 | 1 | 46.5 | 75844.4 | 6880 | 4.2 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:18 | Normal | 463.6 | 502.4 | 463.1 | 503.4 | 8.9 | 9.4 | 7.6 | 7.5 | 225.6 | 225.2 | 225.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 14969 | 1 | 47 | 75845.6 | 6880 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:23 | Normal | 463.2 | 509.3 | 452.8 | 509.2 | 7.7 | 6.6 | 6 | 6.1 | 223.8 | 224.8 | 225 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12231 | 1 | 47.6 | 75846.9 | 6880 | 3.8 | 3.4 | 0.3 | 3 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:28 | Normal | 461.6 | 495.3 | 457.5 | 496.9 | 9 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14953 | 1 | 47.8 | 75848 | 6880 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:33 | Normal | 460.9 | 497.5 | 465.3 | 501.7 | 9 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14996 | 1 | 48.1 | 75849.3 | 6880 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:38 | Normal | 461.8 | 496.6 | 457.7 | 497.1 | 9.1 | 9.4 | 8 | 7.9 | 225.4 | 226 | 226.2 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15249 | 1 | 48.4 | 75850.5 | 6880 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 0 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:43 | Normal | 462.8 | 496.3 | 462.6 | 499.2 | 9.1 | 9.5 | 8.1 | 8 | 226 | 225.6 | 226 | 41 | 40.9 | 40.9 | 60 | 60 | 60 | 15427 | 1 | 48.7 | 75851.8 | 6880 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:48 | Normal | 458.5 | 495.2 | 460.6 | 501 | 9.3 | 9.5 | 8.2 | 8.3 | 225.8 | 225.6 | 226.4 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15660 | 1 | 49 | 75853.1 | 6880 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:53 | Normal | 460.7 | 497.4 | 458.5 | 500.9 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15846 | 1 | 49.2 | 75854.4 | 6881 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 09:58 | Normal | 447.8 | 492.7 | 447 | 491.4 | 9.7 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16235 | 1 | 49.6 | 75855.8 | 6881 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:03 | Normal | 451.9 | 490.6 | 452.8 | 490.3 | 9.7 | 9.9 | 9 | 9.1 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16471 | 1 | 49.8 | 75857.1 | 6881 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:08 | Normal | 448.6 | 485.3 | 453.7 | 488.1 | 9.8 | 10.1 | 9.3 | 9.3 | 225.2 | 225.2 | 226 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16815 | 1 | 50 | 75858.5 | 6881 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:13 | Normal | 448.6 | 490.1 | 448.1 | 495.6 | 10 | 10.2 | 9.5 | 9.4 | 225.4 | 226 | 226 | 45 | 44.9 | 45 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17044 | 1 | 50.1 | 75859.9 | 6881 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:18 | Normal | 451.6 | 489.8 | 481.2 | 497.6 | 10 | 10 | 9.1 | 9.6 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17233 | 1 | 50.1 | 75861.3 | 6881 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:23 | Normal | 479.9 | 487.6 | 471.6 | 492.1 | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 225.6 | 225.6 | 225.4 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 17821 | 1 | 50.2 | 75862.8 | 6881 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:28 | Normal | 469.7 | 483.5 | 472.5 | 494.9 | 10.2 | 10.6 | 10.1 | 10.2 | 225.6 | 226 | 225.6 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 60.01 | 60 | 60 | 18386 | 1 | 50.3 | 75864.3 | 6881 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:33 | Normal | 465.9 | 489.6 | 471.1 | 485.6 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 226 | 225.4 | 226.2 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18637 | 1 | 50.5 | 75865.9 | 6881 | 5 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:38 | Normal | 453.7 | 485.5 | 475.8 | 487.3 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 11.1 | 225 | 225 | 225.8 | 51 | 50.9 | 51 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19051 | 1 | 50.7 | 75867.4 | 6881 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:43 | Normal | 464.7 | 489.4 | 467.8 | 488.2 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 225.6 | 225.2 | 226.4 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 21023 | 1 | 50.8 | 75869.1 | 6881 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:48 | Normal | 462.6 | 487.4 | 460 | 482.5 | 10.7 | 10.8 | 11 | 11.1 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 60 | 59.99 | 60 | 19160 | 1 | 51.3 | 75870.8 | 6881 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:53 | Normal | 459.8 | 488.6 | 468.4 | 482.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 18669 | 1 | 51.4 | 75872.3 | 6882 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 10:58 | Normal | 466.6 | 484.5 | 460.8 | 480.3 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.1 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 18853 | 1 | 51.2 | 75873.9 | 6882 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:03 | Normal | 465.7 | 482.5 | 455 | 473.4 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 12.1 | 225 | 225 | 225.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 60 | 60 | 60 | 19942 | 1 | 50.9 | 75875.5 | 6882 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:08 | Normal | 463.6 | 486.3 | 471.7 | 477.2 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.9 | 225 | 224.8 | 224.8 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19830 | 1 | 50.7 | 75877.2 | 6882 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 6 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:13 | Normal | 487 | 484.6 | 471.8 | 484.2 | 10 | 10.6 | 11.1 | 11.4 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 51.1 | 51.1 | 51.2 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 19278 | 1 | 50.4 | 75878.8 | 6882 | 4.8 | 4.4 | 0.5 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:18 | Normal | 484.9 | 483.7 | 478.5 | 478.9 | 9.9 | 10.6 | 11.1 | 11.5 | 225.2 | 225.8 | 226 | 51.1 | 51 | 51.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 19263 | 1 | 50.4 | 75880.4 | 6882 | 4.7 | 4.3 | 0.5 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:23 | Normal | 484.7 | 485.4 | 475.2 | 478.6 | 9.8 | 10.5 | 11.1 | 11.5 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 51.2 | 51.1 | 51.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 19279 | 1 | 50.3 | 75882 | 6882 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:28 | Normal | 485.4 | 483.3 | 475.3 | 481.9 | 10.2 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 225.2 | 224.8 | 225.6 | 52 | 51.8 | 51.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 19625 | 1 | 50.4 | 75883.6 | 6882 | 5 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:33 | Normal | 475.9 | 482.6 | 470.5 | 472 | 10.6 | 10.8 | 12.2 | 12.3 | 225.2 | 225.2 | 226 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20260 | 1 | 50.5 | 75885.3 | 6882 | 5 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:38 | Normal | 480.8 | 483.6 | 473.4 | 479.9 | 10.7 | 11.1 | 12.4 | 12.7 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 55.3 | 55.1 | 55.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 20867 | 1 | 50.6 | 75887 | 6882 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:43 | Normal | 482.6 | 488.4 | 466.1 | 480.7 | 8.9 | 9 | 10.3 | 10.6 | 224 | 224.2 | 224 | 46.1 | 46.1 | 46.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 20221 | 1 | 50.2 | 75888.2 | 6882 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:48 | Normal | 481.7 | 483.5 | 474.4 | 474.8 | 12 | 12.3 | 14 | 14.5 | 224.4 | 224 | 224.2 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 23375 | 1 | 50.6 | 75890.1 | 6882 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:53 | Normal | 466.9 | 485.5 | 458.5 | 474 | 12.8 | 12.8 | 14.9 | 15 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 64.5 | 64.4 | 64.4 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 24361 | 1 | 51.2 | 75891.8 | 6883 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 11:58 | Normal | 484 | 478.2 | 474.3 | 464.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 222.2 | 221.8 | 222.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5912 | 1 | 51.2 | 75893 | 6883 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:03 | Normal | 486.7 | 478.5 | 465.4 | 482 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11025 | 1 | 50.3 | 75894 | 6883 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:08 | Normal | 489.9 | 487.6 | 483.9 | 482.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6852 | 1 | 50.1 | 75895.5 | 6883 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:13 | Normal | 479 | 478.7 | 465.8 | 483.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 222.4 | 222.4 | 223 | 12 | 11.9 | 12 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6101 | 1 | 50.1 | 75896.9 | 6883 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:18 | Normal | 461.6 | 468.3 | 461.5 | 462 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 222.4 | 222.6 | 223 | 10 | 10 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3589 | 1 | 50.1 | 75898.1 | 6883 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:23 | Normal | 503.6 | 492.4 | 483.4 | 488.8 | 10.6 | 11.1 | 13.4 | 13.6 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 58.5 | 58.3 | 58.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 22131 | 1 | 49.7 | 75899.5 | 6883 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:28 | Normal | 497.6 | 491.4 | 481.6 | 487 | 10 | 10.5 | 13 | 13.1 | 225 | 225.2 | 225.8 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21051 | 1 | 50.1 | 75901.2 | 6883 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:33 | Normal | 496 | 491.6 | 479.4 | 483.7 | 9.7 | 10.2 | 12.8 | 13.1 | 225.6 | 225.6 | 225.4 | 54.4 | 54.3 | 54.4 | 59.98 | 60 | 60 | 20576 | 1 | 50.1 | 75902.8 | 6883 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:38 | Normal | 497 | 488.6 | 486.7 | 486 | 9.4 | 9.7 | 12.3 | 12.6 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 19972 | 1 | 50.2 | 75904.4 | 6883 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:43 | Normal | 492 | 494.6 | 488 | 488.4 | 9.6 | 9.9 | 12.8 | 13 | 224.6 | 225.2 | 226.2 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20581 | 1 | 50 | 75905.8 | 6883 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:48 | Normal | 498.7 | 492.5 | 483.6 | 482 | 9 | 9.5 | 12.5 | 12.8 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 52.4 | 52.3 | 52.3 | 60 | 59.98 | 60.02 | 19753 | 1 | 50.2 | 75907.5 | 6883 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:53 | Normal | 490.1 | 492.9 | 474.7 | 487.1 | 9.1 | 9.3 | 12.8 | 12.7 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 19747 | 1 | 50.4 | 75909.1 | 6884 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 12:58 | Normal | 498.9 | 491.6 | 477.5 | 484.9 | 8.8 | 9.3 | 12.8 | 12.8 | 225 | 225.2 | 225.4 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19706 | 1 | 50.6 | 75910.8 | 6884 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:03 | Normal | 494.6 | 487.4 | 475.9 | 481.4 | 8.5 | 9 | 12.4 | 12.6 | 224.2 | 224.2 | 225 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19103 | 1 | 50.6 | 75912.3 | 6884 | 3.9 | 4 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:08 | Normal | 497.7 | 493 | 480 | 482.8 | 8.6 | 9 | 12.6 | 12.8 | 224.4 | 224 | 224.2 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19449 | 1 | 50.6 | 75913.9 | 6884 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:13 | Normal | 488.8 | 491.5 | 473.8 | 481.2 | 8.6 | 9 | 12.6 | 12.8 | 222.8 | 222.8 | 224.2 | 51.8 | 51.6 | 51.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19280 | 1 | 50.6 | 75915.6 | 6884 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:18 | Normal | 482.7 | 462.5 | 459.7 | 468.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 222.4 | 222 | 222.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2478 | 1 | 50.1 | 75916.5 | 6884 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:23 | Normal | 502 | 496.6 | 486.2 | 495.5 | 8.1 | 8.5 | 12.3 | 12.6 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 50.9 | 50.7 | 50.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19013 | 1 | 49.8 | 75917.8 | 6884 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 4 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:28 | Normal | 488.4 | 490.5 | 495 | 484.4 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 221.4 | 220.8 | 221.2 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5934 | 1 | 49.4 | 75918.6 | 6884 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:33 | Normal | 507.8 | 504.6 | 489 | 497.4 | 8.4 | 8.8 | 13.1 | 13.5 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 53.9 | 53.8 | 53.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 20153 | 1 | 49.2 | 75920.1 | 6884 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:38 | Normal | 499.5 | 502.8 | 488 | 496.8 | 7.8 | 8.1 | 12.5 | 12.6 | 222.2 | 222.8 | 223.2 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18794 | 1 | 49.5 | 75921.6 | 6884 | 3.4 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 4 | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:43 | Normal | 507.8 | 504.8 | 493.2 | 500 | 8.1 | 8.4 | 13.1 | 13.1 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19724 | 1 | 49.1 | 75922.5 | 6884 | 3.7 | 4 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:48 | Normal | 491.7 | 490.4 | 476.9 | 473.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 220.6 | 220.4 | 221.8 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5187 | 1 | 49.2 | 75923.9 | 6884 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:53 | Normal | 492.2 | 483.7 | 495.4 | 484.9 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 221.6 | 221.6 | 222 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4613 | 1 | 49 | 75925.1 | 6885 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 13:58 | Normal | 511.6 | 515.1 | 516.2 | 501.5 | 3.9 | 5.9 | 6.2 | 7.8 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16062 | 1 | 48.2 | 75925.6 | 6885 | 1.7 | 2.4 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:03 | Normal | 492.6 | 482.4 | 486.5 | 485.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3673 | 1 | 47.7 | 75926.4 | 6885 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:08 | Normal | 510.7 | 500.5 | 508.8 | 496.2 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 10.3 | 222.2 | 221.4 | 222.4 | 37 | 37 | 37.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13840 | 1 | 47.4 | 75927.4 | 6885 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3 | 4.5 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:13 | Normal | 505.6 | 505.4 | 498.2 | 495.6 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 9 | 222 | 221.4 | 222.2 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12711 | 1 | 47.4 | 75928.5 | 6885 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:18 | Normal | 504 | 491.7 | 489.9 | 486.9 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 9 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 34.1 | 33.8 | 33.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12605 | 1 | 47.4 | 75929.5 | 6885 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:23 | Normal | 502.8 | 494.6 | 489.5 | 487 | 5 | 5.5 | 5.9 | 8.4 | 221.2 | 221 | 221.2 | 31 | 31 | 30.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11503 | 1 | 47.3 | 75930.5 | 6885 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:28 | Normal | 500.6 | 492.2 | 489.5 | 488.9 | 2.9 | 4.3 | 4.6 | 6.2 | 220.8 | 220.2 | 221 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11183 | 1 | 47.1 | 75931.5 | 6885 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:33 | Normal | 508.7 | 496.5 | 496.3 | 493.8 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 8 | 221 | 221.2 | 221.6 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10856 | 1 | 46.9 | 75932.4 | 6885 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:38 | Normal | 508.9 | 497.5 | 492.6 | 489.1 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 7.6 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 27 | 27 | 26.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9820 | 1 | 46.8 | 75933.2 | 6885 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:43 | Normal | 508.9 | 500.5 | 498.1 | 495.6 | 3.5 | 4 | 4.9 | 7.3 | 220.6 | 219.4 | 220.8 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 60 | 60 | 60 | 9230 | 1 | 46.6 | 75934 | 6885 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:48 | Normal | 507.7 | 493.4 | 487 | 492.3 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 7 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8634 | 1 | 46.4 | 75934.8 | 6885 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:53 | Normal | 511.6 | 501.4 | 495.5 | 503.9 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 6.6 | 220 | 219.8 | 220.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8211 | 1 | 46.2 | 75935.5 | 6886 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 14:58 | Normal | 505.5 | 502.4 | 499.1 | 496.5 | 2.5 | 3 | 4.4 | 6.5 | 220 | 219 | 220.6 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7804 | 1 | 46 | 75936.1 | 6886 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:03 | Normal | 513.6 | 501.3 | 494.5 | 508 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 6.2 | 219.6 | 218.6 | 220.2 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7548 | 1 | 45.8 | 75936.8 | 6886 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:08 | Normal | 514 | 505.6 | 501.6 | 501.9 | 2 | 2.5 | 4.2 | 6.2 | 219.2 | 219.2 | 220 | 20 | 20 | 20 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7252 | 1 | 45.7 | 75937.4 | 6886 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:13 | Normal | 509.6 | 502.7 | 492 | 490.4 | 2 | 2.6 | 4.3 | 6.3 | 219 | 218.2 | 219.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7276 | 1 | 45.5 | 75938 | 6886 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 2.2 | 2 | 2.2 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:18 | Normal | 514.7 | 499.5 | 500.8 | 500.2 | 2 | 2.5 | 4.4 | 6.2 | 218.8 | 218.2 | 219.8 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7272 | 1 | 45.5 | 75938.6 | 6886 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:23 | Normal | 514.4 | 500.4 | 506.7 | 500.3 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 6.3 | 219.2 | 218 | 220 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 6981 | 1 | 45.4 | 75939.2 | 6886 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 1.1 | 2.4 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:28 | Normal | 509.7 | 509.4 | 518.6 | 495.9 | 2 | 2.5 | 1.5 | 5.6 | 218.6 | 217.6 | 219.4 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6138 | 1 | 45.2 | 75939.7 | 6886 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 2 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:33 | Normal | 493 | 482.5 | 484 | 491.5 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.3 | 218 | 217.4 | 219 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2457 | 1 | 45.1 | 75940 | 6886 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:38 | Normal | 492.1 | 504.5 | 503.8 | 502.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 217.8 | 217.2 | 218.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 2668 | 1 | 44.8 | 75940.3 | 6886 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:43 | Normal | 502 | 484.6 | 469.7 | 498.9 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 217.4 | 216.6 | 218.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2492 | 1 | 44.6 | 75940.5 | 6886 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:48 | Normal | 515.8 | 496.4 | 516.8 | 499.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 3.5 | 217.4 | 216.8 | 218.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3376 | 1 | 44.5 | 75940.8 | 6886 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:53 | Normal | 497.9 | 483.2 | 503.9 | 500.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 3.1 | 217.8 | 217 | 217.8 | 8 | 8 | 8 | 60 | 60 | 60 | 2874 | 1 | 44.4 | 75941 | 6887 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 15:58 | Normal | 503.4 | 489.5 | 506.4 | 501 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 217 | 217 | 218 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2516 | 1 | 44.3 | 75941.2 | 6887 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:03 | Normal | 492.1 | 467.7 | 505.9 | 504.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 217 | 215.8 | 217.8 | 6 | 6 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2158 | 1 | 44.3 | 75941.4 | 6887 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:08 | Normal | 511.8 | 483.6 | 476.6 | 503 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 216.8 | 216 | 217 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1890 | 1 | 44.2 | 75941.6 | 6887 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:13 | Normal | 464.8 | 476.3 | 472.9 | 508.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 216.4 | 215.2 | 217.4 | 4 | 4 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1387 | 1 | 44 | 75941.7 | 6887 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:18 | Normal | 479.1 | 470.6 | 465.5 | 505.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 216.2 | 215.2 | 216.8 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1221 | 1 | 43.9 | 75941.9 | 6887 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:23 | Normal | 475.9 | 507.3 | 471.2 | 513.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 215.6 | 215.2 | 217 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1131 | 1 | 43.8 | 75942 | 6887 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:28 | Normal | 442.8 | 475.5 | 450 | 433.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 215.6 | 214.6 | 216.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 970 | 1 | 43.7 | 75942 | 6887 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:33 | Normal | 398.2 | 486.7 | 476.9 | 415.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 215.8 | 213.8 | 216.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 826 | 1 | 43.6 | 75942.1 | 6887 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:38 | Normal | 346 | 492.7 | 366.5 | 507.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 215.2 | 217.4 | 2 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 602 | 1 | 43.4 | 75942.2 | 6887 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:43 | Normal | 413 | 480.7 | 442.1 | 495.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 217.4 | 216.6 | 218.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 535 | 1 | 43.4 | 75942.2 | 6887 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:48 | Normal | 199.7 | 480.6 | 368.9 | 492.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.8 | 217 | 218.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 325 | 1 | 43.3 | 75942.3 | 6887 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:53 | Normal | 199.8 | 453.9 | 199.9 | 470.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 216.2 | 218.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 224 | 1 | 43.2 | 75942.3 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 16:58 | Normal | 200.1 | 429.7 | 200 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 216.8 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 142 | 1 | 43.1 | 75942.3 | 6888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 17:03 | Normal | 200.6 | 349.2 | 199.5 | 402.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 216.6 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 52 | 1 | 43 | 75942.3 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 17:08 | Normal | 190 | 214 | 197.8 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 215.6 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3 | 1 | 42.9 | 75942.3 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 17:13 | Normal | 217.4 | 227.2 | 170.3 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215.8 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42.7 | 75942.3 | 6888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 17:18 | Normal | 215.7 | 216.1 | 220.9 | 397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 215.4 | 218.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 42.6 | 75942.3 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-30 17:23 | Normal | 199.5 | 193.6 | 207.3 | 363.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 215 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 42.4 | 75942.3 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0