## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-04 06:04 | Wait | 354.6 | 352.1 | 351.6 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 222 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 27.9 | 73549.8 | 6595 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:09 | Normal | 199.3 | 452.7 | 172.7 | 479.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1 | 1 | 33.4 | 73549.8 | 6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:14 | Normal | 199.6 | 503.8 | 199.7 | 501.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223 | 223.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37 | 1 | 37.3 | 73549.8 | 6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:19 | Normal | 199.5 | 471.8 | 206.8 | 511 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 101 | 1 | 39.4 | 73549.8 | 6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:24 | Normal | 199.8 | 529.4 | 326.7 | 507.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223 | 223.4 | 223.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 154 | 1 | 35.9 | 73549.8 | 6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:29 | Normal | 199.9 | 504.1 | 445.5 | 511.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 213 | 1 | 39.3 | 73549.9 | 6596 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:34 | Normal | 199.7 | 523.7 | 498.3 | 499.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 356 | 1 | 38.2 | 73549.9 | 6596 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:39 | Normal | 227.4 | 530.7 | 539.5 | 539.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 223.4 | 224 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 437 | 1 | 35.6 | 73549.9 | 6596 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:44 | Normal | 254.7 | 516.2 | 516.3 | 507.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 594 | 1 | 39.8 | 73550 | 6596 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:49 | Normal | 260.7 | 526.4 | 517.2 | 521.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 688 | 1 | 36.8 | 73550 | 6596 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:54 | Normal | 207.1 | 519.3 | 506.8 | 539 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 223 | 224 | 223.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 918 | 1 | 36.8 | 73550.1 | 6596 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 06:59 | Normal | 201.7 | 525.1 | 520.4 | 512 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1080 | 1 | 37.3 | 73550.2 | 6596 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:04 | Normal | 221.6 | 530.3 | 530.7 | 529.1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223.4 | 224 | 224.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1203 | 1 | 36.7 | 73550.3 | 6596 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:09 | Normal | 223.6 | 458.3 | 532.3 | 534.8 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 1649 | 1 | 35.2 | 73550.4 | 6596 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:14 | Normal | 238.7 | 501.2 | 539 | 509 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.12 | 60.11 | 60.1 | 2014 | 1 | 35.2 | 73550.5 | 6597 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:19 | Normal | 241.4 | 501.8 | 554 | 540.3 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 224 | 223.8 | 225.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2370 | 1 | 35.3 | 73550.7 | 6597 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:24 | Normal | 262.8 | 481.1 | 516.3 | 517.7 | 3 | 2.8 | 0.6 | 1 | 224.4 | 224 | 224.8 | 8 | 7.9 | 8 | 60 | 60 | 59.99 | 2928 | 1 | 35.6 | 73550.9 | 6597 | 1.8 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:29 | Normal | 252.8 | 533.4 | 538.1 | 491.5 | 3.3 | 3.1 | 0.7 | 1.1 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3441 | 1 | 35.8 | 73551.2 | 6597 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:34 | Normal | 273 | 545.1 | 534.9 | 524.4 | 3.5 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 224.8 | 224.4 | 224.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4001 | 1 | 36.1 | 73551.5 | 6597 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:39 | Normal | 274.1 | 531.1 | 540.6 | 531 | 3.7 | 3.9 | 1 | 1.5 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 4341 | 1 | 36.5 | 73551.9 | 6597 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:44 | Normal | 269.1 | 535.4 | 541.7 | 504.3 | 4 | 4.1 | 1.1 | 1.8 | 224.2 | 225 | 224.8 | 12.7 | 12.2 | 12.6 | 60 | 60 | 59.99 | 4646 | 1 | 36.8 | 73552.2 | 6597 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:49 | Normal | 271.5 | 534.7 | 538.7 | 499.2 | 4.2 | 4.3 | 1.3 | 2.1 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5012 | 1 | 37 | 73552.6 | 6597 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:54 | Normal | 270.2 | 525.4 | 438.4 | 498.9 | 4.2 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 224.8 | 224.6 | 225.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5531 | 1 | 37.3 | 73553.1 | 6597 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 07:59 | Normal | 273.2 | 533.4 | 411.4 | 514.9 | 4.5 | 4.8 | 2.6 | 2.6 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5967 | 1 | 37.6 | 73553.6 | 6597 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:04 | Normal | 475 | 536.9 | 427.2 | 509.6 | 4.6 | 4.9 | 3 | 3 | 225.2 | 225.8 | 225 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7338 | 1 | 38.1 | 73554.1 | 6597 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:09 | Normal | 491.1 | 540.9 | 436.8 | 528.3 | 4.8 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 20.8 | 20 | 20 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7858 | 1 | 38.8 | 73554.8 | 6597 | 3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:14 | Normal | 496 | 529.1 | 430.2 | 515.8 | 5.1 | 6.2 | 3.6 | 3.6 | 225.6 | 226 | 226.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 60 | 60.01 | 60 | 8799 | 1 | 39.6 | 73555.4 | 6598 | 3.1 | 1.8 | 0 | 2.5 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:19 | Normal | 493.8 | 527.1 | 444 | 521.4 | 5.5 | 7.1 | 3.9 | 3.9 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9626 | 1 | 37.7 | 73556.2 | 6598 | 3.3 | 1.9 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:24 | Normal | 497.2 | 533.7 | 444.8 | 514.3 | 5.6 | 7.2 | 4.3 | 4.3 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10114 | 1 | 38.7 | 73557 | 6598 | 3.5 | 1.9 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:29 | Normal | 511.8 | 536.1 | 458.3 | 533.7 | 5.6 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10829 | 1 | 40 | 73557.9 | 6598 | 3.6 | 1.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:34 | Normal | 514.4 | 529 | 452.9 | 523.5 | 5.9 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 226.2 | 225.8 | 226 | 29.9 | 29.9 | 30 | 60 | 60 | 60 | 11332 | 1 | 41.8 | 73558.8 | 6598 | 3.7 | 1.9 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:39 | Normal | 510.9 | 527.2 | 446.4 | 528.8 | 6.1 | 8 | 5.3 | 5.1 | 226.6 | 226.2 | 226.4 | 31.1 | 31 | 31.1 | 60 | 60 | 59.99 | 11767 | 1 | 42.7 | 73559.8 | 6598 | 3.8 | 2.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:44 | Normal | 449.1 | 523.2 | 449.4 | 522.8 | 8 | 8.3 | 5.6 | 5.5 | 226 | 226.8 | 227 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12570 | 1 | 43 | 73560.8 | 6598 | 4 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:49 | Normal | 440.8 | 519.2 | 449.7 | 514 | 8.4 | 8.5 | 5.8 | 5.8 | 225.8 | 226 | 226.4 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 13035 | 1 | 43 | 73561.9 | 6598 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:54 | Normal | 444.8 | 526.1 | 447.3 | 524.7 | 8.5 | 8.6 | 6.2 | 6 | 226 | 226.8 | 227 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 13482 | 1 | 43.7 | 73563 | 6598 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 08:59 | Normal | 444.5 | 525 | 483.7 | 516.2 | 8.8 | 8.9 | 6.2 | 6.4 | 226.4 | 226.4 | 226.2 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13980 | 1 | 44.2 | 73564.1 | 6598 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:04 | Normal | 486.8 | 520.1 | 479.2 | 518.7 | 8.4 | 9.1 | 6.6 | 6.6 | 226.4 | 226.2 | 226.8 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 14599 | 1 | 44.4 | 73565.3 | 6598 | 4.3 | 3.7 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:09 | Normal | 485.8 | 515.1 | 475.7 | 520.1 | 8.8 | 9.3 | 7.1 | 7 | 226.4 | 226.6 | 227 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15113 | 1 | 44.7 | 73566.6 | 6598 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:14 | Normal | 472.9 | 514.2 | 475.7 | 518.2 | 9.3 | 9.6 | 7.3 | 7.3 | 225.6 | 226.4 | 226.6 | 41 | 40.9 | 41 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15519 | 1 | 45 | 73567.8 | 6599 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:19 | Normal | 476.7 | 512.1 | 467.9 | 521.4 | 9.4 | 9.8 | 7.7 | 7.6 | 226 | 226.6 | 226.4 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 15865 | 1 | 45.4 | 73569.1 | 6599 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:24 | Normal | 474.6 | 512 | 470.9 | 516.4 | 9.6 | 9.9 | 7.9 | 7.9 | 226.2 | 226.6 | 226 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16135 | 1 | 45.9 | 73570.5 | 6599 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:29 | Normal | 471.7 | 511.9 | 474.2 | 515.5 | 9.8 | 10 | 8.2 | 8.1 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 16549 | 1 | 46.2 | 73571.8 | 6599 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:34 | Normal | 470.9 | 511.2 | 473.9 | 523.4 | 10 | 10.2 | 8.4 | 8.3 | 226.6 | 226.8 | 226.4 | 44.5 | 44.4 | 44.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16902 | 1 | 46.2 | 73573.2 | 6599 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:39 | Normal | 473.4 | 507.7 | 475.5 | 508.9 | 10.1 | 10.3 | 8.8 | 8.8 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 17224 | 1 | 46.3 | 73574.7 | 6599 | 5 | 5 | 0 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:44 | Normal | 476.4 | 518.3 | 468 | 509.1 | 10.1 | 10.3 | 9 | 9 | 226 | 226.4 | 225.8 | 46 | 46.3 | 46.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 17547 | 1 | 46.6 | 73576.1 | 6599 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:49 | Normal | 472.7 | 510.1 | 473.6 | 515.4 | 10.3 | 10.5 | 9.1 | 9.2 | 226.8 | 227 | 226.6 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 60.01 | 60 | 60 | 17796 | 1 | 46.9 | 73577.6 | 6599 | 5 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:54 | Normal | 465.7 | 503.2 | 464.6 | 504.9 | 10.4 | 10.7 | 9.5 | 9.6 | 226.2 | 226.6 | 226 | 47.6 | 47.5 | 47.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 18064 | 1 | 47.2 | 73579.1 | 6599 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 09:59 | Normal | 465.7 | 504.1 | 461.4 | 510.7 | 10.4 | 10.6 | 9.8 | 9.6 | 226.4 | 226.2 | 226.6 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 18264 | 1 | 47.5 | 73580.6 | 6599 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:04 | Normal | 471.9 | 500.2 | 498 | 515.4 | 10.5 | 10.8 | 9.4 | 9.8 | 226 | 226.6 | 226 | 48.9 | 48.9 | 49 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18578 | 1 | 47.6 | 73582.1 | 6599 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0.3 | 4.3 | 5 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:09 | Normal | 474.9 | 499.2 | 483.5 | 514 | 10.5 | 11 | 9.8 | 10 | 226.4 | 226.8 | 226.6 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18866 | 1 | 47.8 | 73583.7 | 6599 | 5.2 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:14 | Normal | 484.9 | 503.2 | 469.2 | 504.8 | 10.6 | 11 | 10.4 | 10.3 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19141 | 1 | 48 | 73585.3 | 6600 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:19 | Normal | 475.9 | 500.2 | 480.3 | 506.7 | 10.8 | 11.1 | 10.4 | 10.3 | 226.2 | 226 | 226.2 | 51.2 | 51.1 | 51.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19392 | 1 | 48.3 | 73586.9 | 6600 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:24 | Normal | 478.8 | 496.1 | 474 | 504.5 | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 51.7 | 51.6 | 51.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19573 | 1 | 48.5 | 73588.5 | 6600 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:29 | Normal | 482.7 | 494.1 | 474.1 | 499.5 | 10.7 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 226.4 | 226.8 | 226.2 | 52 | 52.1 | 52.1 | 60 | 60 | 60 | 19750 | 1 | 48.7 | 73590.1 | 6600 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:34 | Normal | 471.8 | 498 | 475.9 | 500.2 | 11 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 226.2 | 226 | 226.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19871 | 1 | 48.9 | 73591.8 | 6600 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:39 | Normal | 478.8 | 493.1 | 474.3 | 492.7 | 10.9 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 226.2 | 226 | 226 | 53.1 | 53 | 53.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 20100 | 1 | 49.1 | 73593.5 | 6600 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:44 | Normal | 481.9 | 498.3 | 476.8 | 495.3 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 226.2 | 225.4 | 226.2 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20253 | 1 | 49.1 | 73595.2 | 6600 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:49 | Normal | 476.9 | 503.2 | 475.4 | 496.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 226.4 | 225.6 | 226.2 | 53.8 | 53.8 | 53.9 | 60.01 | 60 | 60 | 20387 | 1 | 49.2 | 73596.8 | 6600 | 5.3 | 5 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:54 | Normal | 473.9 | 499.1 | 487.9 | 494.4 | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 225.8 | 226 | 226 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 60.02 | 60.04 | 60 | 20525 | 1 | 49.2 | 73598.5 | 6600 | 5.3 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 10:59 | Normal | 478.1 | 497.5 | 494.6 | 502.9 | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20557 | 1 | 48.9 | 73600.3 | 6600 | 5.3 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.9 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:04 | Normal | 501.6 | 491 | 494 | 492.4 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 12 | 225.6 | 226 | 225.8 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 20732 | 1 | 48.7 | 73602 | 6600 | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:09 | Normal | 496 | 495.2 | 484.8 | 486.5 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 226 | 225.6 | 225.8 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 20866 | 1 | 48.6 | 73603.7 | 6600 | 5.3 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:14 | Normal | 493.7 | 491.2 | 479.3 | 490.8 | 10.8 | 11.2 | 11.9 | 12 | 226.2 | 225.6 | 225.8 | 55.1 | 55 | 55 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 20823 | 1 | 48.7 | 73605.5 | 6601 | 5.2 | 4.9 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:19 | Normal | 489.6 | 492 | 476.2 | 483.6 | 10.7 | 11.1 | 12.1 | 12.5 | 226 | 225 | 225.4 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 20993 | 1 | 48.7 | 73607.2 | 6601 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:24 | Normal | 491.7 | 494.1 | 478.4 | 483.9 | 10.8 | 11.1 | 12.3 | 12.4 | 226.2 | 225.8 | 226 | 55.4 | 55.3 | 55.4 | 59.99 | 60 | 60 | 20955 | 1 | 48.6 | 73608.9 | 6601 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:29 | Normal | 491.9 | 494.2 | 482.5 | 480.9 | 10.7 | 10.9 | 12.2 | 12.5 | 225.6 | 226 | 226.2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 60 | 60 | 60 | 20980 | 1 | 48.7 | 73610.7 | 6601 | 5.2 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:34 | Normal | 487.6 | 494 | 481.4 | 481.8 | 10.6 | 11 | 12.3 | 12.6 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 20963 | 1 | 48.7 | 73612.4 | 6601 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:39 | Normal | 489.4 | 490.7 | 477.8 | 479.3 | 10.6 | 11 | 12.5 | 12.8 | 225.8 | 226.2 | 225.6 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 21020 | 1 | 48.8 | 73614.2 | 6601 | 5.2 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:44 | Normal | 488.8 | 492.1 | 479.4 | 484.9 | 10.5 | 10.8 | 12.6 | 12.8 | 225.8 | 225.8 | 225.2 | 55.6 | 55.6 | 55.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20985 | 1 | 48.8 | 73615.9 | 6601 | 5 | 4.9 | 0.4 | 5 | 5.2 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:49 | Normal | 477.9 | 492.6 | 470.2 | 481.1 | 10.7 | 10.7 | 12.9 | 12.9 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21022 | 1 | 48.9 | 73617.7 | 6601 | 5.1 | 4.9 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:54 | Normal | 482.7 | 493.9 | 468.8 | 482.3 | 10.6 | 10.8 | 12.8 | 13 | 226.2 | 225.6 | 225.4 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 21073 | 1 | 48.9 | 73619.4 | 6601 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.4 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 11:59 | Normal | 481.7 | 490.1 | 470.8 | 482.3 | 10.4 | 10.6 | 12.8 | 13 | 226.2 | 226 | 225.8 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 20795 | 1 | 48.9 | 73621.1 | 6601 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:04 | Normal | 504.8 | 488.1 | 483.1 | 476.6 | 9.8 | 10.5 | 12.6 | 13 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 20707 | 1 | 49.2 | 73622.9 | 6601 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:09 | Normal | 498.8 | 493 | 487.1 | 479.5 | 9.8 | 10.3 | 12.5 | 13 | 225.8 | 225.4 | 225.2 | 54.7 | 54.7 | 54.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20675 | 1 | 49.2 | 73624.6 | 6601 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:14 | Normal | 493.7 | 489 | 484.4 | 478.8 | 9.8 | 10.3 | 12.6 | 12.9 | 226 | 225.6 | 225.4 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 20594 | 1 | 49.2 | 73626.3 | 6602 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:19 | Normal | 491.8 | 487.1 | 477.7 | 484.3 | 9.8 | 10.1 | 12.6 | 12.9 | 226.2 | 225.8 | 225.6 | 54.1 | 54.1 | 54.2 | 60 | 60 | 60.01 | 20460 | 1 | 49.2 | 73628 | 6602 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:24 | Normal | 492.5 | 494 | 477.1 | 481.5 | 9.6 | 10 | 12.9 | 12.8 | 225.8 | 225.8 | 224.6 | 54 | 53.9 | 54 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20370 | 1 | 49.1 | 73629.7 | 6602 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:29 | Normal | 497.8 | 492 | 485.3 | 479.8 | 9.5 | 9.8 | 12.6 | 12.8 | 226.2 | 225.6 | 226 | 53.5 | 53.5 | 53.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20234 | 1 | 49.1 | 73631.4 | 6602 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:34 | Normal | 500.6 | 496.9 | 479.2 | 481.7 | 9.3 | 9.6 | 12.7 | 12.8 | 225 | 225.2 | 226 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20206 | 1 | 49 | 73633.1 | 6602 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:39 | Normal | 493.7 | 491 | 476.2 | 487.6 | 9.1 | 9.5 | 12.5 | 12.6 | 225.8 | 225.2 | 225.4 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19932 | 1 | 48.9 | 73634.8 | 6602 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:44 | Normal | 497.9 | 491.2 | 478.5 | 480 | 8.9 | 9.3 | 12.5 | 12.8 | 225.8 | 225.6 | 224.6 | 52 | 51.9 | 52 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19621 | 1 | 49 | 73636.4 | 6602 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:49 | Normal | 496.6 | 487 | 471.9 | 474.4 | 8.8 | 9.3 | 12.6 | 12.8 | 226 | 225 | 225.4 | 51.4 | 51.4 | 51.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 19452 | 1 | 49.1 | 73638.1 | 6602 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:54 | Normal | 494 | 485.3 | 476.3 | 473.8 | 8.5 | 9.1 | 12.5 | 12.6 | 225.8 | 225.4 | 225.2 | 49.3 | 49.6 | 49.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19180 | 1 | 49 | 73639.7 | 6602 | 4 | 4 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 12:59 | Normal | 501.8 | 487.6 | 482.7 | 477 | 8.4 | 9 | 12.3 | 12.6 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 50.5 | 50.5 | 50.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19122 | 1 | 49 | 73641.3 | 6602 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:04 | Normal | 491.9 | 491.2 | 480.4 | 479.4 | 8.3 | 8.6 | 12.3 | 12.6 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 50.3 | 50.2 | 50.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18920 | 1 | 48.9 | 73642.8 | 6602 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.3 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:09 | Normal | 500.8 | 496.1 | 483.3 | 473.8 | 8.1 | 8.3 | 12.2 | 12.5 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 18633 | 1 | 48.8 | 73644.4 | 6602 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:14 | Normal | 494.6 | 494.9 | 477.4 | 477.9 | 7.9 | 8.2 | 12.1 | 12.2 | 225.6 | 224.8 | 224.8 | 48.3 | 48.2 | 48.3 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 18219 | 1 | 48.6 | 73645.9 | 6603 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:19 | Normal | 502.8 | 491.2 | 484.1 | 481.5 | 7.6 | 8.1 | 12 | 12.2 | 225.2 | 225 | 225.2 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18026 | 1 | 48.6 | 73647.5 | 6603 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:24 | Normal | 496.6 | 498.9 | 482.2 | 476.6 | 7.5 | 7.8 | 11.9 | 12.3 | 224.8 | 224.4 | 224.8 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17838 | 1 | 48.5 | 73648.9 | 6603 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:29 | Normal | 500.8 | 489.1 | 480.1 | 479.6 | 7.1 | 7.6 | 11.8 | 12 | 224.4 | 224.4 | 223.8 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 60 | 60.01 | 60 | 17445 | 1 | 48.5 | 73650.4 | 6603 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:34 | Normal | 493 | 496.2 | 476.1 | 471.5 | 7 | 7.3 | 11.6 | 11.9 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 45.1 | 45 | 45.2 | 60 | 59.97 | 60 | 16991 | 1 | 48.4 | 73651.8 | 6603 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:39 | Normal | 495.5 | 489.9 | 484.7 | 480.3 | 6.8 | 7.2 | 11.3 | 11.7 | 224.4 | 224.4 | 224.2 | 44.7 | 44.5 | 44.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 16811 | 1 | 48.2 | 73653.3 | 6603 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:44 | Normal | 499.6 | 494 | 480 | 480.4 | 6.5 | 6.8 | 11.3 | 11.5 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 16372 | 1 | 48.1 | 73654.6 | 6603 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:49 | Normal | 501.5 | 496.9 | 493.2 | 478.7 | 6.3 | 6.7 | 10 | 11.6 | 224.4 | 224.4 | 224.2 | 42 | 41.9 | 42 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15791 | 1 | 47.8 | 73656 | 6603 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:54 | Normal | 505.9 | 500.2 | 500.3 | 485.7 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 11.2 | 224.4 | 224.2 | 224.6 | 38.1 | 38 | 38 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14326 | 1 | 47.5 | 73657.2 | 6603 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 13:59 | Normal | 507.8 | 493.1 | 487 | 486.5 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 11.1 | 224.4 | 224.2 | 224.6 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13359 | 1 | 47.3 | 73658.4 | 6603 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3 | 3 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:04 | Normal | 501 | 494.1 | 495.2 | 477.7 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 9.9 | 224 | 223.4 | 224 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12470 | 1 | 47 | 73659.5 | 6603 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 4.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:09 | Normal | 503.8 | 502.1 | 487.3 | 484.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 8.5 | 224 | 224.4 | 223.8 | 31 | 31 | 31 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11632 | 1 | 46.7 | 73660.5 | 6603 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:14 | Normal | 510.7 | 499.1 | 490.3 | 481.6 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 8.3 | 223.6 | 224 | 223.8 | 29.9 | 30 | 30 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11250 | 1 | 46.4 | 73661.4 | 6604 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:19 | Normal | 500.7 | 492.1 | 488.4 | 481.8 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 8.1 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 29 | 29 | 29.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10886 | 1 | 46.1 | 73662.3 | 6604 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:24 | Normal | 504.1 | 498.9 | 488 | 475.2 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 8 | 223 | 223.2 | 223.8 | 27.9 | 27.9 | 28 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10304 | 1 | 45.9 | 73663.2 | 6604 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:29 | Normal | 507 | 497.3 | 491.1 | 487.6 | 4 | 4.5 | 5.3 | 7.6 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9985 | 1 | 45.6 | 73664.1 | 6604 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:34 | Normal | 507.2 | 501.1 | 487.6 | 488.9 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 7.5 | 223 | 223 | 223 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9578 | 1 | 45.4 | 73664.9 | 6604 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:39 | Normal | 508.7 | 503.8 | 492.9 | 490.4 | 3.5 | 3.9 | 5 | 7.3 | 222.4 | 222.8 | 223 | 25 | 25 | 25.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9221 | 1 | 45.3 | 73665.7 | 6604 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:44 | Normal | 505.8 | 500 | 490 | 484.5 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 24 | 23.9 | 24 | 60 | 60 | 60.01 | 8830 | 1 | 45.1 | 73666.4 | 6604 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:49 | Normal | 510.5 | 497.9 | 487.8 | 488.2 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 6.8 | 222.6 | 223 | 223 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8357 | 1 | 44.9 | 73667.1 | 6604 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:54 | Normal | 513.9 | 501.8 | 492.9 | 490.6 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 6.6 | 222.6 | 222.8 | 222.4 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8032 | 1 | 44.7 | 73667.8 | 6604 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 14:59 | Normal | 507.9 | 505.2 | 496.6 | 493.2 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 6.5 | 222 | 222.6 | 222.6 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7663 | 1 | 44.5 | 73668.5 | 6604 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:04 | Normal | 489.5 | 494.9 | 502.6 | 486 | 2 | 2.5 | 4.1 | 6.3 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 7127 | 1 | 44.4 | 73669.1 | 6604 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:09 | Normal | 508 | 498.1 | 502.4 | 496 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 5.8 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6640 | 1 | 44.2 | 73669.7 | 6604 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:14 | Normal | 514.9 | 499 | 499.8 | 489.3 | 1.5 | 2 | 3.9 | 5.8 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 6382 | 1 | 44 | 73670.2 | 6605 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 2 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:19 | Normal | 506.5 | 497.1 | 504.9 | 495.6 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 5.5 | 221.6 | 221.6 | 222 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5571 | 1 | 43.9 | 73670.7 | 6605 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:24 | Normal | 495 | 497.2 | 516.1 | 494.4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 5.3 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4320 | 1 | 43.8 | 73671.1 | 6605 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:29 | Normal | 505.1 | 495.3 | 511.4 | 487.7 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 5 | 221 | 221.2 | 222.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3909 | 1 | 43.6 | 73671.4 | 6605 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:34 | Normal | 524.2 | 498.1 | 527.3 | 486.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 3.5 | 220.8 | 221 | 221 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60 | 60.02 | 60 | 3006 | 1 | 43.4 | 73671.7 | 6605 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:39 | Normal | 494 | 488.3 | 492.2 | 502.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3.1 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2741 | 1 | 43.2 | 73672 | 6605 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:44 | Normal | 519 | 506.2 | 517.4 | 490.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2524 | 1 | 43 | 73672.2 | 6605 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:49 | Normal | 501.4 | 499 | 485.5 | 501.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 220 | 220.4 | 220.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2349 | 1 | 42.8 | 73672.4 | 6605 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:54 | Normal | 483.4 | 513 | 511.4 | 487.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 220.2 | 220.2 | 220.4 | 6 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2188 | 1 | 42.7 | 73672.6 | 6605 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 15:59 | Normal | 530.8 | 492.1 | 498.5 | 503.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2056 | 1 | 42.5 | 73672.8 | 6605 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:04 | Normal | 516.9 | 510.9 | 491.4 | 507.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1913 | 1 | 42.3 | 73672.9 | 6605 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:09 | Normal | 502.6 | 482.1 | 481.2 | 526.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 219 | 219.2 | 220 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1486 | 1 | 42.1 | 73673.1 | 6605 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:14 | Normal | 471.8 | 504.1 | 477.9 | 489.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 218.4 | 219 | 219.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1345 | 1 | 42 | 73673.2 | 6606 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:19 | Normal | 488.1 | 511.4 | 493.4 | 497.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1251 | 1 | 41.8 | 73673.3 | 6606 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:24 | Normal | 482.7 | 500 | 496.3 | 434 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 218.6 | 219.2 | 219.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1113 | 1 | 41.7 | 73673.4 | 6606 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:29 | Normal | 496.7 | 500 | 463.4 | 426.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 219.8 | 220 | 220.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1030 | 1 | 41.5 | 73673.5 | 6606 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:34 | Normal | 464.1 | 471.8 | 511.2 | 512.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 807 | 1 | 41.4 | 73673.6 | 6606 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:39 | Normal | 413.1 | 501.1 | 434.2 | 515.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 220 | 220.8 | 221 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 694 | 1 | 41.4 | 73673.6 | 6606 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:44 | Normal | 252.9 | 478.1 | 477.2 | 515 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 473 | 1 | 41.3 | 73673.7 | 6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:49 | Normal | 199.9 | 450.2 | 407.2 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220 | 221.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 332 | 1 | 41.2 | 73673.7 | 6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:54 | Normal | 199.7 | 445.3 | 199.1 | 493.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 172 | 1 | 41.2 | 73673.7 | 6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 16:59 | Normal | 200.1 | 398 | 199.7 | 469.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 120 | 1 | 41.2 | 73673.7 | 6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 17:04 | Normal | 196.5 | 216 | 199.4 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.6 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29 | 1 | 41.1 | 73673.7 | 6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 17:09 | Normal | 179.7 | 176.2 | 189.7 | 419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 41 | 73673.7 | 6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 17:14 | Normal | 213.8 | 218.3 | 215.7 | 380.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 40.9 | 73673.7 | 6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 17:19 | Normal | 204.3 | 211.8 | 197.8 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 40.9 | 73673.7 | 6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 17:24 | Normal | 200.4 | 204.9 | 199 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.8 | 73673.7 | 6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-04 17:29 | Normal | 197.5 | 197.5 | 197.2 | 297.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.8 | 73673.7 | 6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0