## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-05 06:06 | Check | 473.4 | 480.3 | 468.3 | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 31.4 | 73673.7 | 6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 06:11 | Normal | 199.6 | 451.7 | 341 | 487 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 17 | 1 | 36.4 | 73673.7 | 6607 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 06:16 | Normal | 199.9 | 502.7 | 302 | 475.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 37 | 1 | 39.4 | 73673.7 | 6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 06:21 | Normal | 199.7 | 477.9 | 409.7 | 495 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 152 | 1 | 35.9 | 73673.7 | 6607 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 06:26 | Normal | 199.8 | 523.8 | 383 | 523.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221 | 220.8 | 221.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 142 | 1 | 37.6 | 73673.8 | 6607 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 06:31 | Normal | 200 | 485.6 | 378.1 | 502.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 247 | 1 | 38.6 | 73673.8 | 6607 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 06:36 | Normal | 200.9 | 504.3 | 394.8 | 507.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.2 | 221.6 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 380 | 1 | 35.6 | 73673.8 | 6607 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 06:41 | Normal | 223.8 | 508.7 | 460 | 495.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 220.8 | 221.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 517 | 1 | 39.8 | 73673.8 | 6607 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 06:46 | Normal | 241.8 | 508.7 | 452 | 504.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 221.4 | 221.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 598 | 1 | 35.4 | 73673.9 | 6607 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 06:51 | Normal | 201.6 | 521.8 | 519.9 | 514.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 754 | 1 | 40.1 | 73673.9 | 6608 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 06:56 | Normal | 199.8 | 517.9 | 539.9 | 522.3 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 221.4 | 221.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 963 | 1 | 35.7 | 73674 | 6608 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:01 | Normal | 217.7 | 539.8 | 506 | 531.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1073 | 1 | 35.3 | 73674.1 | 6608 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:06 | Normal | 224.7 | 556.1 | 538 | 510.5 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 221 | 221.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1262 | 1 | 35.3 | 73674.2 | 6608 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:11 | Normal | 221.5 | 523.3 | 543 | 523.1 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 220.8 | 221 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1712 | 1 | 35.5 | 73674.3 | 6608 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:16 | Normal | 239.7 | 509.1 | 531.9 | 532.1 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 6 | 5.9 | 6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2178 | 1 | 35.7 | 73674.5 | 6608 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:21 | Normal | 234.7 | 455.5 | 528.6 | 527 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 2548 | 1 | 36 | 73674.7 | 6608 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:26 | Normal | 253.9 | 501.6 | 525.3 | 485.3 | 3 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 222.4 | 222.2 | 223 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3100 | 1 | 36.2 | 73674.9 | 6608 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:31 | Normal | 256.9 | 510.5 | 457.9 | 503.2 | 3.3 | 3.4 | 0.9 | 1.2 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 3571 | 1 | 36.5 | 73675.2 | 6608 | 2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:36 | Normal | 271.7 | 536.1 | 449.7 | 518.1 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 11.1 | 10.9 | 11 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4096 | 1 | 36.6 | 73675.5 | 6608 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:41 | Normal | 271.5 | 543.5 | 529.3 | 525.5 | 3.7 | 3.8 | 1.1 | 1.5 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4379 | 1 | 37 | 73675.9 | 6608 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:46 | Normal | 271.2 | 535.4 | 532.9 | 494.1 | 3.8 | 4.1 | 1.1 | 1.9 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4676 | 1 | 37.2 | 73676.3 | 6608 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:51 | Normal | 269.5 | 537.4 | 507.8 | 501 | 4.1 | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5018 | 1 | 37.5 | 73676.7 | 6609 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2.9 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 07:56 | Normal | 272 | 530.4 | 395.8 | 498.1 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5582 | 1 | 37.8 | 73677.1 | 6609 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:01 | Normal | 295.4 | 527.1 | 412 | 513.4 | 4.5 | 4.8 | 2.8 | 2.7 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 6062 | 1 | 38.1 | 73677.6 | 6609 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.3 | 3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:06 | Normal | 474.4 | 525.7 | 434.2 | 509.6 | 4.6 | 5 | 3 | 3.1 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7391 | 1 | 38.6 | 73678.2 | 6609 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.3 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:11 | Normal | 464.7 | 533.1 | 411.6 | 515.9 | 5 | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 223.2 | 223 | 223.2 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 7994 | 1 | 39.3 | 73678.8 | 6609 | 3.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:16 | Normal | 438.8 | 527.5 | 437.8 | 509.1 | 6.4 | 6.8 | 3.6 | 3.7 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 9289 | 1 | 38.6 | 73679.5 | 6609 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:21 | Normal | 443.6 | 542.4 | 451.1 | 529.3 | 7 | 7.1 | 4.1 | 4 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 26.9 | 25.7 | 27 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 9982 | 1 | 38.3 | 73680.3 | 6609 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:26 | Normal | 438 | 536.2 | 447.8 | 521.2 | 7.2 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 223.6 | 223.8 | 223 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 10567 | 1 | 39.5 | 73681.2 | 6609 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:31 | Normal | 452.7 | 530.6 | 452.2 | 528.5 | 7.4 | 7.5 | 4.6 | 4.6 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11276 | 1 | 40 | 73682.1 | 6609 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:36 | Normal | 453.8 | 522.8 | 451.7 | 526 | 7.6 | 7.9 | 5 | 5 | 223.6 | 223.4 | 223.6 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 11853 | 1 | 42.3 | 73683.1 | 6609 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:41 | Normal | 451.7 | 521.8 | 449.4 | 525.7 | 7.9 | 8.1 | 5.3 | 5.2 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 12264 | 1 | 43 | 73684.1 | 6609 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.7 | 4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:46 | Normal | 442.6 | 520.8 | 455.4 | 520.7 | 8.3 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | 224 | 224 | 224 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12680 | 1 | 43.1 | 73685.1 | 6609 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:51 | Normal | 445.7 | 519.9 | 449.9 | 519.2 | 8.3 | 8.6 | 6 | 5.8 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 35 | 35 | 35.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13131 | 1 | 43.1 | 73686.2 | 6610 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4 | 4.2 | 0.1 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 08:56 | Normal | 450.1 | 520.7 | 451.7 | 518.1 | 8.3 | 8.8 | 6.2 | 6.1 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 36.2 | 35.8 | 36.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13538 | 1 | 44.1 | 73687.3 | 6610 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4 | 4.3 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:01 | Normal | 445.7 | 514.6 | 481.5 | 523.8 | 8.7 | 9 | 6.3 | 6.5 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 13993 | 1 | 44.5 | 73688.5 | 6610 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:06 | Normal | 489.2 | 522.8 | 485.4 | 512.7 | 8.5 | 9 | 6.7 | 6.8 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 38.9 | 38.7 | 38.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14611 | 1 | 44.7 | 73689.7 | 6610 | 4.4 | 4 | 0 | 4 | 4.5 | 0.3 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:11 | Normal | 475.9 | 512.8 | 481 | 519.4 | 8.9 | 9.3 | 7 | 7.1 | 224.6 | 224.4 | 225 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15079 | 1 | 44.9 | 73690.9 | 6610 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:16 | Normal | 472.9 | 513.8 | 476 | 520.2 | 9.2 | 9.5 | 7.4 | 7.3 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15435 | 1 | 45.3 | 73692.2 | 6610 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:21 | Normal | 478.7 | 514.8 | 475.7 | 522 | 9.3 | 9.7 | 7.6 | 7.6 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 60 | 59.99 | 60 | 15865 | 1 | 45.6 | 73693.5 | 6610 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:26 | Normal | 474.9 | 514.9 | 469.7 | 512.9 | 9.6 | 9.9 | 8.1 | 8 | 225 | 224.8 | 225 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16217 | 1 | 45.9 | 73694.8 | 6610 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.5 | 5 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:31 | Normal | 475.9 | 515.9 | 474.7 | 521 | 9.6 | 10 | 8.2 | 8.2 | 224.6 | 225 | 224.8 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16566 | 1 | 46.1 | 73696.2 | 6610 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.6 | 5 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:36 | Normal | 475.7 | 514.7 | 465 | 525.3 | 9.8 | 10 | 8.6 | 8.3 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16849 | 1 | 46.3 | 73697.6 | 6610 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.6 | 5 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:41 | Normal | 472.8 | 506.8 | 472.1 | 516.4 | 10 | 10.3 | 8.8 | 8.6 | 224.8 | 224.2 | 224 | 45.6 | 45.6 | 45.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17137 | 1 | 46.6 | 73699 | 6610 | 5 | 4.9 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:46 | Normal | 476.9 | 513.8 | 468 | 514.3 | 10 | 10.3 | 9 | 9 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17468 | 1 | 46.7 | 73700.4 | 6610 | 5 | 4.8 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:51 | Normal | 471.8 | 504.8 | 477 | 520.3 | 10.3 | 10.5 | 9 | 9.1 | 224.4 | 224 | 224.8 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17680 | 1 | 47 | 73701.9 | 6611 | 5 | 5.1 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 09:56 | Normal | 472.8 | 507.7 | 470.7 | 515.1 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 225.2 | 224.4 | 224.2 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17982 | 1 | 47.2 | 73703.4 | 6611 | 5.1 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:01 | Normal | 469 | 511.9 | 465.7 | 504.9 | 10.3 | 10.5 | 9.6 | 9.7 | 225 | 225 | 224.6 | 48 | 48 | 48.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18090 | 1 | 47.5 | 73704.9 | 6611 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:06 | Normal | 470.9 | 505.7 | 470 | 507.3 | 10.4 | 10.8 | 9.8 | 10 | 224.8 | 224.2 | 224 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18461 | 1 | 47.7 | 73706.4 | 6611 | 5.2 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 5.1 | 5 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:11 | Normal | 485.4 | 504.3 | 483.9 | 505.2 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 10.1 | 224.6 | 224.8 | 224.2 | 50.1 | 50 | 50.1 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 18833 | 1 | 48 | 73708 | 6611 | 5.2 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0.4 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:16 | Normal | 486 | 502.9 | 476.2 | 514.4 | 10.5 | 11 | 10.3 | 10.1 | 225 | 225 | 224.4 | 50.9 | 50.9 | 51.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19187 | 1 | 48.2 | 73709.6 | 6611 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:21 | Normal | 483.8 | 504.1 | 481 | 498.5 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 224.4 | 224.6 | 225 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 60 | 59.99 | 60 | 19388 | 1 | 48.4 | 73711.2 | 6611 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5 | 5.4 | 0.4 | 5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:26 | Normal | 481.6 | 501.6 | 474.9 | 503.2 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 224.8 | 225 | 224.4 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19557 | 1 | 48.6 | 73712.8 | 6611 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:31 | Normal | 482.9 | 495.9 | 478 | 506.3 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 223.6 | 224 | 223.6 | 51.8 | 51.7 | 51.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 19288 | 1 | 48.7 | 73714.4 | 6611 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:36 | Normal | 479.6 | 500.6 | 476.8 | 509 | 10.8 | 11.1 | 11 | 11 | 224.6 | 225 | 224.8 | 52.7 | 52.6 | 52.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19835 | 1 | 48.9 | 73716 | 6611 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:41 | Normal | 481.9 | 503.9 | 476.8 | 502.1 | 10.8 | 11.1 | 11 | 11.2 | 224.8 | 225.2 | 224.2 | 53.3 | 53.3 | 53.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 20042 | 1 | 49 | 73717.7 | 6611 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5.6 | 0.3 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:46 | Normal | 474.8 | 494.8 | 476.7 | 499 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 224.8 | 224.6 | 225 | 53.6 | 53.6 | 53.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 20164 | 1 | 49.1 | 73719.4 | 6611 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:51 | Normal | 476.9 | 497.9 | 465.5 | 498.1 | 11 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 225 | 224.4 | 224.6 | 54.1 | 54.1 | 54.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 20382 | 1 | 49.2 | 73721.1 | 6612 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 6 | 5.9 | 5.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 10:56 | Normal | 472.8 | 495.9 | 490.4 | 499.1 | 11 | 11.2 | 11.1 | 11.6 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 54.2 | 54.2 | 54.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 20412 | 1 | 48.9 | 73722.8 | 6612 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 5.9 | 6 | 5.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:01 | Normal | 482.9 | 489.9 | 492 | 494.3 | 10.8 | 11.3 | 11.3 | 12 | 224.6 | 225.2 | 224 | 54.8 | 54.7 | 54.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 20631 | 1 | 48.6 | 73724.5 | 6612 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.6 | 0.4 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:06 | Normal | 498.6 | 497.5 | 485.7 | 489.2 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 12.1 | 224.8 | 225.2 | 225 | 55.1 | 55 | 55.1 | 60.01 | 60.05 | 60 | 20715 | 1 | 48.5 | 73726.2 | 6612 | 5.3 | 5 | 0 | 5 | 5.5 | 0.5 | 5.2 | 6.1 | 6 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:11 | Normal | 498.7 | 502.6 | 486.9 | 492.3 | 10.5 | 11 | 11.8 | 12.1 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 20709 | 1 | 48.6 | 73727.9 | 6612 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.5 | 5.4 | 6.2 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:16 | Normal | 495.7 | 491.7 | 478.4 | 485.7 | 10.8 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 224.4 | 224.6 | 224.2 | 55.5 | 55.5 | 55.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 20920 | 1 | 48.5 | 73729.7 | 6612 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:21 | Normal | 485.8 | 497.7 | 484.3 | 483.5 | 10.7 | 11 | 12 | 12.4 | 225 | 225 | 224.2 | 55.3 | 55.3 | 55.4 | 60 | 60.04 | 59.99 | 20858 | 1 | 48.6 | 73731.4 | 6612 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:26 | Normal | 482.7 | 493.6 | 474.5 | 480.8 | 10.8 | 11.1 | 12.3 | 12.6 | 224 | 224.2 | 224.4 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20906 | 1 | 48.5 | 73733.2 | 6612 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:31 | Normal | 488 | 490.9 | 472.8 | 491.2 | 10.6 | 11 | 12.4 | 12.5 | 224.8 | 224.4 | 223.8 | 55.7 | 55.6 | 55.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20927 | 1 | 48.5 | 73734.9 | 6612 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:36 | Normal | 481 | 494.9 | 478.1 | 485.3 | 10.7 | 10.9 | 12.3 | 12.6 | 226.4 | 226.2 | 225.8 | 55.2 | 55.1 | 55.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 20904 | 1 | 48.6 | 73736.6 | 6612 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:41 | Normal | 486.8 | 497.6 | 481 | 488.3 | 10.5 | 10.9 | 12.5 | 12.6 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20944 | 1 | 48.5 | 73738.4 | 6612 | 5.2 | 5 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:46 | Normal | 491.8 | 492.7 | 475.8 | 488 | 10.4 | 10.6 | 12.5 | 12.6 | 226.6 | 226.6 | 226 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20815 | 1 | 48.6 | 73740.1 | 6612 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.4 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:51 | Normal | 478.5 | 494.5 | 473.6 | 475.9 | 10.5 | 10.6 | 12.6 | 13 | 226.2 | 225.6 | 225.2 | 54.8 | 54.7 | 54.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20781 | 1 | 48.7 | 73741.9 | 6613 | 5.1 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 11:56 | Normal | 478.6 | 490.6 | 475.8 | 482.1 | 10.3 | 10.6 | 12.7 | 13 | 226 | 226.4 | 225.8 | 55 | 54.9 | 55 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20787 | 1 | 48.7 | 73743.6 | 6613 | 5 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 6 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:01 | Normal | 486 | 493 | 475.6 | 486.9 | 10.1 | 10.5 | 12.6 | 12.8 | 225.8 | 225.4 | 225.6 | 54.6 | 54.6 | 54.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20674 | 1 | 48.7 | 73745.3 | 6613 | 5 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 6 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:06 | Normal | 502.6 | 487.5 | 481.3 | 479.6 | 9.8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 225.8 | 225.4 | 225.6 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20623 | 1 | 48.8 | 73747 | 6613 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.4 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:11 | Normal | 496.2 | 493.1 | 488.1 | 479.4 | 9.8 | 10.3 | 12.3 | 13 | 225.4 | 225.8 | 225.4 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 20548 | 1 | 48.9 | 73748.7 | 6613 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.4 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:16 | Normal | 499.8 | 487.7 | 485 | 483.2 | 9.8 | 10.3 | 12.6 | 13 | 226 | 225.4 | 225.4 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20706 | 1 | 48.8 | 73750.5 | 6613 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:21 | Normal | 499.7 | 491.6 | 483.9 | 484.2 | 9.8 | 10.1 | 12.8 | 13 | 225.4 | 225.8 | 225.2 | 54.8 | 54.7 | 54.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20693 | 1 | 48.7 | 73752.2 | 6613 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.6 | 5 | 0.3 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:26 | Normal | 496.9 | 484.8 | 482.1 | 479.4 | 9.6 | 10 | 12.6 | 12.8 | 226 | 226 | 225.2 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 60.02 | 60 | 60 | 20293 | 1 | 48.8 | 73753.9 | 6613 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:31 | Normal | 495.8 | 493.8 | 487.3 | 480.6 | 9.5 | 9.8 | 12.6 | 13 | 225.8 | 226 | 225.4 | 53.9 | 53.8 | 54.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20362 | 1 | 48.9 | 73755.6 | 6613 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:36 | Normal | 502.6 | 491.5 | 476.8 | 477.1 | 9.2 | 9.6 | 12.9 | 13.1 | 226 | 226 | 225.8 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20215 | 1 | 48.8 | 73757.3 | 6613 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:41 | Normal | 492.6 | 490.6 | 487 | 487.3 | 9.3 | 9.6 | 12.6 | 12.7 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20053 | 1 | 48.6 | 73759 | 6613 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:46 | Normal | 491.7 | 492.7 | 479.6 | 481.9 | 9 | 9.3 | 12.6 | 12.8 | 225.2 | 225.8 | 224.8 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 19790 | 1 | 48.6 | 73760.6 | 6613 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:51 | Normal | 501 | 492 | 478.8 | 482.3 | 8.7 | 9.1 | 12.5 | 12.6 | 225.8 | 225.4 | 225.4 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 19430 | 1 | 48.7 | 73762.3 | 6614 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 12:56 | Normal | 493.7 | 497.6 | 477.3 | 482 | 8.7 | 9 | 12.6 | 12.5 | 225 | 225.6 | 225.4 | 51.1 | 51.1 | 51.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19310 | 1 | 48.7 | 73763.9 | 6614 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:01 | Normal | 498.5 | 494.4 | 483 | 483.3 | 8.5 | 8.8 | 12.3 | 12.5 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19062 | 1 | 48.6 | 73765.5 | 6614 | 4 | 4.4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:06 | Normal | 504.6 | 495.7 | 482.5 | 480.9 | 8.1 | 8.5 | 12.2 | 12.5 | 225 | 225.2 | 225 | 49.6 | 49.5 | 49.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 18677 | 1 | 48.5 | 73767 | 6614 | 3.9 | 4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0.4 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:11 | Normal | 500.6 | 495.5 | 479.1 | 479.5 | 8 | 8.4 | 12.2 | 12.4 | 224.8 | 225 | 224.6 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 18512 | 1 | 48.4 | 73768.6 | 6614 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4 | 0.4 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:16 | Normal | 498.9 | 494.7 | 480.7 | 478.1 | 7.7 | 8.1 | 12.2 | 12.3 | 224.4 | 224.4 | 223.8 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 18258 | 1 | 48.3 | 73770.1 | 6614 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:21 | Normal | 501.8 | 492.7 | 480.3 | 478.6 | 7.6 | 8.1 | 12 | 12.5 | 224 | 224.4 | 224.2 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 60 | 60 | 60.01 | 18103 | 1 | 48.2 | 73771.6 | 6614 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:26 | Normal | 499.7 | 493.4 | 485.7 | 475.8 | 7.5 | 7.8 | 11.8 | 12.3 | 224 | 223.8 | 224 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 60 | 60 | 60.01 | 17770 | 1 | 48.1 | 73773.1 | 6614 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 5.7 | 6 | 6.2 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:31 | Normal | 498.9 | 500.8 | 481.7 | 480 | 7.1 | 7.5 | 11.8 | 12 | 224 | 224.6 | 224 | 46.2 | 46.1 | 46.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17366 | 1 | 48 | 73774.6 | 6614 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:36 | Normal | 502.7 | 495.6 | 481.9 | 477.1 | 6.9 | 7.3 | 11.6 | 12 | 224.2 | 223.6 | 224.2 | 45.2 | 45.1 | 45.3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 16958 | 1 | 48 | 73776 | 6614 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:41 | Normal | 495.9 | 501.8 | 484 | 481.3 | 6.7 | 7 | 11.3 | 11.7 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 44.4 | 44.4 | 44.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 16676 | 1 | 47.7 | 73777.4 | 6614 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:46 | Normal | 497.8 | 498.7 | 489.9 | 483.2 | 6.4 | 6.8 | 11 | 11.5 | 223.4 | 224.6 | 223.4 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 16343 | 1 | 47.5 | 73778.8 | 6614 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:51 | Normal | 499.7 | 500.7 | 498.5 | 481.8 | 6.1 | 6.5 | 8.8 | 11.5 | 224 | 223.6 | 224 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15151 | 1 | 47.4 | 73780.1 | 6615 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 13:56 | Normal | 501.9 | 499.9 | 479.7 | 484.1 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 11.1 | 223 | 223.2 | 223.8 | 36.5 | 36.3 | 36.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13687 | 1 | 47.1 | 73781.3 | 6615 | 2.6 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 5.7 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:01 | Normal | 505.5 | 495.7 | 484.1 | 484.5 | 5.5 | 6 | 6 | 10.5 | 223 | 223.4 | 223.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 12930 | 1 | 46.8 | 73782.4 | 6615 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:06 | Normal | 501.7 | 497.6 | 494.1 | 479.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 9.1 | 222.6 | 223 | 223 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 12035 | 1 | 46.4 | 73783.5 | 6615 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:11 | Normal | 505.7 | 493.7 | 489.7 | 484 | 5 | 5.5 | 5.6 | 8.3 | 223 | 222.6 | 223.2 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11388 | 1 | 46 | 73784.4 | 6615 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:16 | Normal | 511.6 | 502 | 486.7 | 486.2 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 8.1 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11079 | 1 | 45.7 | 73785.4 | 6615 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:21 | Normal | 504.9 | 496.9 | 496.1 | 494.3 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 7.7 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10451 | 1 | 45.5 | 73786.3 | 6615 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:26 | Normal | 506.9 | 499.7 | 483.5 | 491.9 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 7.6 | 222 | 222 | 222.4 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10041 | 1 | 45.3 | 73787.1 | 6615 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:31 | Normal | 505.6 | 495.5 | 485.8 | 486 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 7.5 | 222.4 | 222.6 | 223 | 26.2 | 26.1 | 26.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 9639 | 1 | 45.1 | 73787.9 | 6615 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:36 | Normal | 508.8 | 504.7 | 487.9 | 481.2 | 3.5 | 4 | 5 | 7.4 | 221.6 | 222.6 | 222.6 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9297 | 1 | 44.9 | 73788.7 | 6615 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:41 | Normal | 508.5 | 502.6 | 490.5 | 485.8 | 3.3 | 3.8 | 4.9 | 7.1 | 221 | 221 | 221.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8939 | 1 | 44.7 | 73789.5 | 6615 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:46 | Normal | 502 | 499.9 | 490.9 | 489.2 | 3 | 3.5 | 4.7 | 7 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 60.01 | 60 | 60 | 8564 | 1 | 44.6 | 73790.2 | 6615 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:51 | Normal | 514.8 | 501.9 | 497.7 | 481.1 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 221 | 221 | 221 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8196 | 1 | 44.4 | 73790.9 | 6616 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 14:56 | Normal | 509.9 | 501.6 | 491.6 | 482.9 | 2.5 | 3 | 4.5 | 6.6 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 7788 | 1 | 44.3 | 73791.6 | 6616 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:01 | Normal | 503.7 | 505.7 | 499.1 | 486.5 | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 6.3 | 221 | 221 | 221.6 | 20 | 20 | 20 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7334 | 1 | 44 | 73792.2 | 6616 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2.4 | 3.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:06 | Normal | 506.6 | 495.7 | 499.1 | 501.3 | 1.9 | 2.5 | 4.1 | 5.9 | 221 | 220.8 | 221.4 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6982 | 1 | 43.9 | 73792.8 | 6616 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 3.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:11 | Normal | 496 | 497.9 | 497 | 482.4 | 1.6 | 2.1 | 4 | 6 | 220.2 | 220 | 220.4 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6609 | 1 | 43.8 | 73793.4 | 6616 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 3.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:16 | Normal | 498.7 | 490.7 | 499.8 | 494.2 | 1.4 | 1.9 | 3.7 | 5.5 | 220 | 220.2 | 220.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6147 | 1 | 43.6 | 73793.9 | 6616 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 3.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:21 | Normal | 532.1 | 500.7 | 496.1 | 500.3 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 5.2 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 13.1 | 13 | 13.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4813 | 1 | 43.5 | 73794.4 | 6616 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:26 | Normal | 505.8 | 504.3 | 539 | 505.8 | 1 | 1.4 | 0.4 | 5 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4147 | 1 | 43.3 | 73794.7 | 6616 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:31 | Normal | 518.4 | 507.9 | 530.9 | 496.9 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 4.1 | 220 | 219.6 | 220.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3595 | 1 | 43.2 | 73795.1 | 6616 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:36 | Normal | 518.9 | 500.7 | 515.5 | 500 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3067 | 1 | 43.1 | 73795.3 | 6616 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:41 | Normal | 521.8 | 497.7 | 516.6 | 490.3 | 0.5 | 1 | 0.4 | 3.3 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2832 | 1 | 43 | 73795.6 | 6616 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:46 | Normal | 513.7 | 509.8 | 509.1 | 497.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 219.4 | 219.4 | 219.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2634 | 1 | 42.8 | 73795.8 | 6616 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:51 | Normal | 508.9 | 500.7 | 510.1 | 504.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 219.6 | 219.4 | 220 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2335 | 1 | 42.6 | 73796 | 6617 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 15:56 | Normal | 505.8 | 485.6 | 513.8 | 494 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 218.2 | 218.8 | 219.2 | 6 | 5.9 | 6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2154 | 1 | 42.5 | 73796.2 | 6617 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:01 | Normal | 499.7 | 475.6 | 488.8 | 505.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 217.4 | 217.6 | 218.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2022 | 1 | 42.4 | 73796.4 | 6617 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:06 | Normal | 523.3 | 521.6 | 502.7 | 508.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 217.6 | 217.8 | 218.6 | 5 | 4.9 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1800 | 1 | 42.2 | 73796.5 | 6617 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:11 | Normal | 512.1 | 501.6 | 497.4 | 523.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 217.6 | 217.6 | 218.6 | 4 | 3.9 | 4 | 59.99 | 60 | 60 | 1403 | 1 | 42.1 | 73796.7 | 6617 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:16 | Normal | 509.8 | 496.6 | 520.9 | 497.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 218 | 218.8 | 218.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1290 | 1 | 42 | 73796.8 | 6617 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:21 | Normal | 486.6 | 496.7 | 469.8 | 510.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 218 | 217.8 | 218.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1061 | 1 | 41.8 | 73796.9 | 6617 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:26 | Normal | 456.5 | 505.7 | 416.4 | 450.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 217.6 | 218 | 218.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 852 | 1 | 41.7 | 73797 | 6617 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:31 | Normal | 450.1 | 495.3 | 417 | 426.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 216.4 | 217.2 | 217.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 795 | 1 | 41.6 | 73797 | 6617 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:36 | Normal | 401.8 | 483.9 | 440.7 | 521.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 217.2 | 217.4 | 218 | 2 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60.01 | 576 | 1 | 41.5 | 73797.1 | 6617 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:41 | Normal | 200.1 | 516.8 | 424.9 | 511.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217 | 217.8 | 218 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 359 | 1 | 41.4 | 73797.1 | 6617 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:46 | Normal | 199 | 406 | 249.3 | 495.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.2 | 217.2 | 218.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 244 | 1 | 41.4 | 73797.2 | 6617 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:51 | Normal | 199.9 | 411.5 | 200.8 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 113 | 1 | 41.3 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 16:56 | Normal | 199.5 | 492.8 | 199.8 | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217 | 218.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 55 | 1 | 41.2 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 17:01 | Normal | 200 | 323.9 | 199.6 | 450.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.6 | 217.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32 | 1 | 41 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 17:06 | Normal | 224.1 | 242.1 | 200.1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2 | 1 | 40.9 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 17:11 | Normal | 218.5 | 205.3 | 163.8 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.2 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.8 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 17:16 | Normal | 204.4 | 191.3 | 184.2 | 418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.6 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 17:21 | Normal | 199.8 | 194.4 | 196.5 | 374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.4 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 40.6 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-06-05 17:26 | Normal | 195.2 | 199 | 196.5 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219 | 219.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.5 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0