## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-06 06:01 | Check | 224.8 | 223.8 | 264.7 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 28.8 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0
2026-06-06 06:07 | Check | 477.4 | 484.6 | 472.4 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 31.3 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 06:12 | Normal | 200.2 | 495.2 | 267.1 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15 | 1 | 36.2 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 06:17 | Normal | 199.9 | 479.2 | 199.6 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 39.2 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 06:22 | Normal | 199.7 | 499.1 | 389.8 | 495.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 115 | 1 | 35.2 | 73797.2 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 06:27 | Normal | 199.7 | 510.7 | 401 | 495 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 193 | 1 | 39.2 | 73797.2 | 6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 06:32 | Normal | 199.7 | 484.9 | 481.4 | 505.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 225.6 | 226 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 348 | 1 | 37.8 | 73797.2 | 6619 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 06:37 | Normal | 199.7 | 495.3 | 496.7 | 493 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 225.2 | 226 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 433 | 1 | 36.1 | 73797.3 | 6619 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 06:42 | Normal | 207.5 | 496 | 444 | 516.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 531 | 1 | 39.4 | 73797.3 | 6619 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 06:47 | Normal | 199.9 | 517.3 | 492.8 | 513.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 634 | 1 | 35.6 | 73797.4 | 6619 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 06:52 | Normal | 199.8 | 522.3 | 502.6 | 501.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 804 | 1 | 39.3 | 73797.4 | 6619 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 06:57 | Normal | 206 | 534.4 | 479.8 | 517.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 221.4 | 222 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 990 | 1 | 36 | 73797.5 | 6619 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:02 | Normal | 224.2 | 529 | 505.9 | 514.8 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 220.6 | 221 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1153 | 1 | 35.4 | 73797.6 | 6619 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:07 | Normal | 225.9 | 535.2 | 528.8 | 538.8 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1305 | 1 | 35.4 | 73797.7 | 6619 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:12 | Normal | 242 | 468.4 | 524.1 | 545.8 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 5 | 4.9 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1831 | 1 | 35.6 | 73797.8 | 6619 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:17 | Normal | 243 | 491.2 | 531.5 | 535.4 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2256 | 1 | 35.9 | 73798 | 6619 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:22 | Normal | 249.8 | 515.1 | 529.7 | 541.1 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2719 | 1 | 36.1 | 73798.2 | 6619 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:27 | Normal | 247.5 | 503.1 | 536.1 | 492 | 3.1 | 3 | 0.6 | 1 | 223.6 | 223.2 | 224 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 3235 | 1 | 36.4 | 73798.4 | 6620 | 2 | 1.1 | 0 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:32 | Normal | 267 | 545.7 | 505.1 | 497 | 3.3 | 3.2 | 0.8 | 1.3 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 10 | 10 | 10 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3705 | 1 | 36.7 | 73798.7 | 6620 | 2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:37 | Normal | 270.8 | 540.8 | 517.3 | 479.2 | 3.6 | 3.7 | 0.9 | 1.5 | 223.4 | 223 | 224.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4134 | 1 | 37 | 73799.1 | 6620 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:42 | Normal | 273.1 | 530 | 545.6 | 524.3 | 3.8 | 4 | 1.1 | 1.6 | 223 | 222.8 | 223.8 | 12 | 11.9 | 12 | 60 | 60 | 60 | 4475 | 1 | 37.4 | 73799.4 | 6620 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:47 | Normal | 267.8 | 536.1 | 537.6 | 505.5 | 4.1 | 4.2 | 1.2 | 2 | 224 | 224.4 | 224.8 | 13 | 12.9 | 13 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4785 | 1 | 37.7 | 73799.8 | 6620 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:52 | Normal | 274.1 | 532.7 | 433.9 | 503.9 | 4.1 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 224.4 | 225 | 224.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5320 | 1 | 38 | 73800.2 | 6620 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 07:57 | Normal | 270 | 533.6 | 438 | 504 | 4.5 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5682 | 1 | 38.3 | 73800.7 | 6620 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:02 | Normal | 456 | 524.2 | 463.8 | 513.7 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 2.8 | 224 | 224.8 | 224.8 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6792 | 1 | 38.7 | 73801.2 | 6620 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:07 | Normal | 476.8 | 518.2 | 493.4 | 520.4 | 4.8 | 5.1 | 2.5 | 3.1 | 224.4 | 224.8 | 225 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7434 | 1 | 39.2 | 73801.8 | 6620 | 3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:12 | Normal | 484.9 | 525.1 | 470.3 | 509.3 | 5 | 5.6 | 3 | 3.5 | 224.4 | 224.6 | 225 | 22 | 22 | 22.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8107 | 1 | 39.9 | 73802.4 | 6620 | 3.1 | 1.8 | 0 | 2 | 3.4 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:17 | Normal | 490.7 | 530.1 | 431.8 | 515.7 | 5.2 | 6.8 | 3.7 | 3.7 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9223 | 1 | 40.4 | 73803.2 | 6620 | 3.1 | 1.8 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:22 | Normal | 502.4 | 541.2 | 450.5 | 526.8 | 5.5 | 7.1 | 4.1 | 4.1 | 225.8 | 226.2 | 225.4 | 25.6 | 25 | 25.1 | 60.02 | 60 | 60 | 9718 | 1 | 41 | 73803.9 | 6620 | 3.3 | 2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:27 | Normal | 492.6 | 529.6 | 437.9 | 513 | 5.6 | 7.3 | 4.5 | 4.4 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 60 | 60 | 60 | 10250 | 1 | 41.7 | 73804.8 | 6621 | 3.5 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:32 | Normal | 511.9 | 521.3 | 452.4 | 519.3 | 5.7 | 7.6 | 4.7 | 4.7 | 225.6 | 225.4 | 225.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10961 | 1 | 42.4 | 73805.7 | 6621 | 3.7 | 2 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:37 | Normal | 507.5 | 525.2 | 453.5 | 522.4 | 6 | 7.8 | 5 | 5 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 11431 | 1 | 42.9 | 73806.6 | 6621 | 3.8 | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:42 | Normal | 508.6 | 518.3 | 454 | 524 | 6 | 8.1 | 5.3 | 5.1 | 225 | 225.2 | 226 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 11826 | 1 | 43 | 73807.6 | 6621 | 3.8 | 2 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:47 | Normal | 506.4 | 521.1 | 445.9 | 520.8 | 6.3 | 8.3 | 5.6 | 5.5 | 225.8 | 225.2 | 225.6 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 12264 | 1 | 43.1 | 73808.6 | 6621 | 3.9 | 2.1 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:52 | Normal | 484.4 | 521.4 | 445.3 | 515.2 | 7.1 | 8.5 | 6 | 5.9 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 34 | 33.9 | 34 | 60.01 | 60 | 60 | 12824 | 1 | 44.3 | 73809.6 | 6621 | 4.2 | 2.8 | 0 | 4 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 08:57 | Normal | 441.8 | 515.2 | 471.5 | 515.5 | 8.5 | 8.7 | 6 | 6.1 | 225.2 | 225.6 | 226 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 13466 | 1 | 44.7 | 73810.7 | 6621 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:02 | Normal | 448.8 | 515.3 | 486.7 | 512.7 | 8.6 | 9 | 6.2 | 6.6 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 37.1 | 37 | 37 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 14018 | 1 | 45 | 73811.9 | 6621 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:07 | Normal | 481.8 | 514.2 | 486.7 | 526.6 | 8.5 | 9.1 | 6.6 | 6.6 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 60 | 59.99 | 60 | 14614 | 1 | 45.2 | 73813.1 | 6621 | 4.3 | 4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:12 | Normal | 469.8 | 513.2 | 476.8 | 525.8 | 9.1 | 9.3 | 7.1 | 7 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 15087 | 1 | 45.5 | 73814.3 | 6621 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:17 | Normal | 475.1 | 507.9 | 473.8 | 513.7 | 9.2 | 9.6 | 7.5 | 7.4 | 226 | 225.8 | 226 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15467 | 1 | 45.7 | 73815.6 | 6621 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:22 | Normal | 467.8 | 507.3 | 466.5 | 511.4 | 9.5 | 9.7 | 7.8 | 7.8 | 225.6 | 226 | 226 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15826 | 1 | 46 | 73816.9 | 6621 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:27 | Normal | 475 | 505.6 | 467.3 | 515.4 | 9.5 | 9.8 | 8 | 8 | 225.6 | 225.4 | 225.4 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16159 | 1 | 46.3 | 73818.2 | 6622 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:32 | Normal | 470.6 | 505 | 464.9 | 515.8 | 9.6 | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 226 | 226.6 | 226.2 | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 16519 | 1 | 46.6 | 73819.6 | 6622 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.6 | 5 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:37 | Normal | 467.8 | 511.3 | 476 | 504.8 | 10 | 10 | 8.4 | 8.6 | 225.4 | 225.2 | 225.8 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 16837 | 1 | 46.9 | 73821 | 6622 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:42 | Normal | 474.7 | 511.1 | 474.6 | 511.6 | 9.9 | 10.3 | 8.8 | 8.7 | 226 | 226 | 226.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 17130 | 1 | 47 | 73822.4 | 6622 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:47 | Normal | 463.7 | 504.3 | 467.1 | 503 | 10.1 | 10.3 | 9 | 9.1 | 225.4 | 225.2 | 225.4 | 46 | 46.1 | 46.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17384 | 1 | 47.2 | 73823.8 | 6622 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:52 | Normal | 467.8 | 504.3 | 466.5 | 507.5 | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 9.2 | 225.6 | 226 | 225.8 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17641 | 1 | 47.6 | 73825.3 | 6622 | 5 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 09:57 | Normal | 457.8 | 500.1 | 462 | 504 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 9.6 | 226.2 | 225.4 | 225.6 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17896 | 1 | 47.8 | 73826.8 | 6622 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:02 | Normal | 465.7 | 505.4 | 461.1 | 495.7 | 10.5 | 10.6 | 9.8 | 9.9 | 226 | 225.6 | 226 | 48.1 | 48 | 48.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18194 | 1 | 48 | 73828.3 | 6622 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:07 | Normal | 462.9 | 497 | 485.8 | 502.3 | 10.5 | 10.8 | 9.5 | 10 | 225.8 | 225.6 | 225.6 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18394 | 1 | 48.3 | 73829.8 | 6622 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:12 | Normal | 485.9 | 493.3 | 476.3 | 507.2 | 10.2 | 10.8 | 10 | 10.1 | 225.6 | 225.2 | 225.4 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18738 | 1 | 48.6 | 73831.3 | 6622 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:17 | Normal | 482.9 | 500.3 | 472.5 | 501.5 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 226.4 | 225.8 | 225.6 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 59.98 | 60 | 60 | 18990 | 1 | 48.8 | 73832.9 | 6622 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:22 | Normal | 474.7 | 496.1 | 468.3 | 499.2 | 10.6 | 11 | 10.5 | 10.5 | 226.4 | 225.6 | 225.4 | 50.8 | 50.8 | 50.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19202 | 1 | 49.1 | 73834.5 | 6622 | 5.2 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:27 | Normal | 478.8 | 496.2 | 479.9 | 500 | 10.7 | 11.1 | 10.5 | 10.8 | 225.6 | 225.8 | 225.4 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 19475 | 1 | 49.2 | 73836.1 | 6623 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:32 | Normal | 471.7 | 503 | 474.8 | 494.6 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 226.2 | 226 | 225.8 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 19654 | 1 | 49.3 | 73837.8 | 6623 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:37 | Normal | 474 | 495.4 | 480 | 502 | 10.9 | 11 | 10.8 | 10.9 | 225.6 | 225.4 | 225.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19737 | 1 | 49.3 | 73839.4 | 6623 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:42 | Normal | 473.7 | 491.7 | 463.8 | 489.6 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.3 | 225.4 | 225.2 | 224.8 | 52.6 | 52.6 | 52.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19824 | 1 | 49.4 | 73841 | 6623 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:47 | Normal | 477.7 | 495 | 467.3 | 491.1 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 226.2 | 226 | 225.2 | 53 | 52.9 | 53 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20002 | 1 | 49.5 | 73842.7 | 6623 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:52 | Normal | 468.6 | 494.9 | 467.5 | 480.5 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 225.6 | 225.8 | 226 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 20158 | 1 | 49.3 | 73844.4 | 6623 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 10:57 | Normal | 473.8 | 495.3 | 470.7 | 493.5 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 226 | 225.6 | 225.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 20183 | 1 | 49 | 73846.1 | 6623 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 6 | 6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:02 | Normal | 467.8 | 491.2 | 480.8 | 485.8 | 11 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 20259 | 1 | 48.7 | 73847.7 | 6623 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.9 | 6 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:07 | Normal | 498.7 | 495.2 | 484.1 | 490.9 | 10.4 | 11 | 11.5 | 11.9 | 225.2 | 224.6 | 225.2 | 54 | 53.9 | 53.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 20383 | 1 | 48.4 | 73849.4 | 6623 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 6 | 6.1 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:12 | Normal | 495.6 | 491.1 | 485.7 | 480.7 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12.1 | 225.8 | 225 | 225.2 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20562 | 1 | 48.4 | 73851.1 | 6623 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:17 | Normal | 481.6 | 489.1 | 476.8 | 487.7 | 10.7 | 11.1 | 11.9 | 12.2 | 225.2 | 225 | 225 | 54.3 | 54.2 | 54.4 | 60 | 59.99 | 60 | 20488 | 1 | 48.5 | 73852.9 | 6623 | 5.2 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:22 | Normal | 476.8 | 485.3 | 471.2 | 479.3 | 10.8 | 11.1 | 12.1 | 12.4 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20593 | 1 | 48.5 | 73854.6 | 6623 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:27 | Normal | 478.6 | 491.1 | 467.3 | 473.1 | 10.6 | 10.8 | 12.3 | 12.4 | 225.4 | 224.6 | 224.8 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20400 | 1 | 48.6 | 73856.3 | 6624 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:32 | Normal | 474.7 | 483.1 | 465.8 | 480.6 | 10.8 | 11 | 12.3 | 12.6 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20474 | 1 | 48.6 | 73858 | 6624 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:37 | Normal | 472.7 | 484.2 | 461.6 | 471.5 | 10.7 | 11 | 12.5 | 12.6 | 224.8 | 224.8 | 225 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20580 | 1 | 48.7 | 73859.7 | 6624 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:42 | Normal | 469.7 | 491.1 | 462.3 | 478.2 | 10.6 | 10.6 | 12.7 | 12.6 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 20497 | 1 | 48.6 | 73861.4 | 6624 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:47 | Normal | 475.2 | 480.6 | 471.1 | 480 | 10.5 | 10.8 | 12.4 | 12.6 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20424 | 1 | 48.7 | 73863.1 | 6624 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:52 | Normal | 471.8 | 486.1 | 465.5 | 478.4 | 10.5 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 225 | 225.2 | 225.2 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 60 | 60 | 60 | 20406 | 1 | 48.8 | 73864.8 | 6624 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 11:57 | Normal | 471.5 | 483.9 | 461.5 | 471.4 | 10.3 | 10.6 | 12.7 | 12.9 | 225 | 224.6 | 224.8 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 20395 | 1 | 48.8 | 73866.5 | 6624 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:02 | Normal | 473.8 | 483.1 | 463.8 | 470.8 | 10.1 | 10.4 | 12.6 | 12.7 | 225.2 | 225.2 | 225 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20188 | 1 | 48.7 | 73868.2 | 6624 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:07 | Normal | 478.9 | 481.3 | 474.9 | 477.9 | 10 | 10.5 | 12.6 | 12.7 | 226.4 | 225 | 225.8 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20249 | 1 | 48.7 | 73869.9 | 6624 | 4.9 | 4.8 | 0 | 5 | 5.2 | 0.1 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:12 | Normal | 496.3 | 486.9 | 475.4 | 468.3 | 9.7 | 10.1 | 12.5 | 13 | 225.4 | 224.8 | 225.4 | 53.4 | 53.4 | 53.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 20197 | 1 | 48.7 | 73871.6 | 6624 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.1 | 6 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:17 | Normal | 484.9 | 488.3 | 470.5 | 469.4 | 9.8 | 10.1 | 12.8 | 13 | 225.4 | 225.2 | 225.4 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20146 | 1 | 48.6 | 73873.3 | 6624 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:22 | Normal | 488.7 | 493.2 | 471.1 | 472.1 | 9.5 | 9.9 | 12.8 | 12.8 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19994 | 1 | 48.5 | 73874.9 | 6624 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:27 | Normal | 485 | 490.5 | 470.8 | 471.7 | 9.5 | 9.8 | 12.6 | 12.9 | 225 | 225 | 225.4 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 19869 | 1 | 48.5 | 73876.6 | 6625 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:32 | Normal | 489.9 | 490.3 | 469.4 | 472.3 | 9.3 | 9.7 | 12.6 | 12.9 | 226.4 | 225.6 | 226 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 60 | 59.99 | 60 | 19771 | 1 | 48.4 | 73878.2 | 6625 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:37 | Normal | 483.9 | 488.4 | 467.8 | 468.8 | 9.2 | 9.5 | 12.8 | 12.9 | 224.8 | 224.6 | 225.2 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 19570 | 1 | 48.4 | 73879.9 | 6625 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:42 | Normal | 482.5 | 486 | 473.4 | 470.1 | 9.1 | 9.5 | 12.5 | 12.8 | 225.2 | 225 | 225.8 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19414 | 1 | 48.3 | 73881.5 | 6625 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:47 | Normal | 488.7 | 490.2 | 477.7 | 478.8 | 9 | 9.3 | 12.5 | 12.6 | 225.2 | 225 | 225.2 | 51.2 | 51.1 | 51.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19336 | 1 | 48.3 | 73883.1 | 6625 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:52 | Normal | 491.9 | 492.3 | 476.6 | 467.7 | 8.5 | 8.9 | 12.3 | 12.6 | 224.8 | 225.2 | 225 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18838 | 1 | 48.2 | 73884.7 | 6625 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 12:57 | Normal | 492.9 | 495.2 | 480.8 | 471.8 | 8.3 | 8.6 | 12 | 12.5 | 225 | 224.6 | 225 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18609 | 1 | 48.2 | 73886.3 | 6625 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:02 | Normal | 485.9 | 496.3 | 481.3 | 471.2 | 8.3 | 8.5 | 12 | 12.6 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 49 | 49 | 49.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18534 | 1 | 48.2 | 73887.8 | 6625 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:07 | Normal | 494.9 | 489.3 | 476.7 | 476.6 | 8.1 | 8.5 | 12.1 | 12.4 | 225.2 | 225 | 225 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 18436 | 1 | 48.1 | 73889.4 | 6625 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:12 | Normal | 490.9 | 492.3 | 475.9 | 469.9 | 7.9 | 8.3 | 12.1 | 12.5 | 225.2 | 224.6 | 224.8 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18162 | 1 | 48 | 73890.9 | 6625 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.9 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:17 | Normal | 488.8 | 494.2 | 474.9 | 471.8 | 7.7 | 8 | 11.8 | 12 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17703 | 1 | 47.9 | 73892.4 | 6625 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:22 | Normal | 496.8 | 489 | 480 | 476.4 | 7.5 | 7.9 | 11.8 | 12 | 225.4 | 225.2 | 225.8 | 46.4 | 46.2 | 46.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 17538 | 1 | 47.8 | 73893.9 | 6625 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 5.6 | 6 | 6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:27 | Normal | 493.8 | 496.2 | 474.3 | 471.3 | 7.3 | 7.6 | 11.8 | 12.1 | 225 | 224.6 | 225 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17282 | 1 | 47.6 | 73895.3 | 6626 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:32 | Normal | 494.9 | 493.3 | 474.5 | 480.4 | 7 | 7.5 | 11.6 | 11.7 | 225.4 | 225 | 225.4 | 45.1 | 44.9 | 45 | 60.04 | 60 | 60.05 | 16997 | 1 | 47.4 | 73896.7 | 6626 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:37 | Normal | 489.8 | 494.1 | 478.9 | 476.8 | 6.8 | 7.2 | 11.4 | 11.8 | 224.6 | 225.2 | 224.6 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16677 | 1 | 47.3 | 73898.1 | 6626 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:42 | Normal | 493.7 | 498.1 | 476.6 | 476.6 | 6.6 | 6.9 | 11.2 | 11.6 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16354 | 1 | 47.2 | 73899.5 | 6626 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:47 | Normal | 500.8 | 498.4 | 485.5 | 481.5 | 6.3 | 6.7 | 10.6 | 11.5 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 42.2 | 42.2 | 42.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15944 | 1 | 47.1 | 73900.9 | 6626 | 3 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:52 | Normal | 496.6 | 502 | 496.3 | 484.3 | 6 | 6.5 | 8 | 11.2 | 224 | 224 | 224 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14613 | 1 | 47 | 73902.1 | 6626 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 4.2 | 3.7 | 5.8 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 13:57 | Normal | 496.8 | 501.2 | 487.5 | 482.4 | 5.7 | 6.1 | 6 | 11 | 224 | 224.4 | 224.4 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13301 | 1 | 46.7 | 73903.3 | 6626 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 3 | 2.9 | 5.6 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:02 | Normal | 503.8 | 491.2 | 482.2 | 486.2 | 5.5 | 6 | 5.9 | 10 | 224.2 | 223.6 | 223.8 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 60 | 60.01 | 60 | 12606 | 1 | 46.3 | 73904.4 | 6626 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 4.7 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:07 | Normal | 499.6 | 494.1 | 489.5 | 470.5 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 8.8 | 223.6 | 223.4 | 224 | 31.1 | 31 | 31.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11690 | 1 | 46 | 73905.4 | 6626 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:12 | Normal | 498.7 | 501.3 | 486.2 | 482.2 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 8.2 | 224.6 | 224 | 224.2 | 29.9 | 29.9 | 30 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11246 | 1 | 45.6 | 73906.3 | 6626 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 3 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:17 | Normal | 498.1 | 502.6 | 483.6 | 484.6 | 4.6 | 5 | 5.5 | 8.1 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 29 | 28.9 | 29 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10879 | 1 | 45.2 | 73907.3 | 6626 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 3 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:22 | Normal | 505 | 500.3 | 484 | 484.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 7.7 | 224 | 223.8 | 223.6 | 27.9 | 27.9 | 28 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10324 | 1 | 45 | 73908.1 | 6626 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:27 | Normal | 507.5 | 504.1 | 485.6 | 485.6 | 4 | 4.6 | 5.3 | 7.8 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 10028 | 1 | 44.9 | 73909 | 6627 | 1.9 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:32 | Normal | 497.9 | 499.3 | 486.8 | 479.8 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 7.5 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9661 | 1 | 44.7 | 73909.8 | 6627 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:37 | Normal | 509.3 | 502.7 | 486.5 | 496.8 | 3.5 | 4 | 5 | 7.1 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 24.9 | 25 | 25 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9232 | 1 | 44.5 | 73910.6 | 6627 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:42 | Normal | 508.1 | 500.8 | 487.7 | 479.7 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 7.1 | 223.2 | 223 | 222.6 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8824 | 1 | 44.3 | 73911.3 | 6627 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:47 | Normal | 508.9 | 499.3 | 484.9 | 480.8 | 2.9 | 3.4 | 4.7 | 7 | 221.6 | 222 | 222.4 | 23.1 | 23 | 23 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8472 | 1 | 44.1 | 73912.1 | 6627 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:52 | Normal | 503.9 | 505.3 | 498 | 495.8 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 6.6 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8066 | 1 | 43.9 | 73912.8 | 6627 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 14:57 | Normal | 510 | 512.2 | 497.2 | 491.2 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 6.5 | 221.6 | 221.4 | 222 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7727 | 1 | 43.8 | 73913.4 | 6627 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:02 | Normal | 510.6 | 504 | 499.5 | 498.4 | 2 | 2.6 | 4.2 | 6.1 | 221.6 | 221.4 | 222 | 19.9 | 19.9 | 20 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7311 | 1 | 43.6 | 73914 | 6627 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:07 | Normal | 508.7 | 507.1 | 492.4 | 492.3 | 1.8 | 2.3 | 4 | 6 | 221 | 221.2 | 222 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6753 | 1 | 43.5 | 73914.6 | 6627 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:12 | Normal | 520.5 | 503 | 504.2 | 479.1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 5.9 | 220.8 | 221 | 221.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6497 | 1 | 43.4 | 73915.2 | 6627 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:17 | Normal | 507.4 | 499.3 | 508.4 | 502.3 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 5.5 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5968 | 1 | 43.2 | 73915.7 | 6627 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 2 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:22 | Normal | 502 | 490.8 | 527.6 | 498.7 | 1 | 1.5 | 0.7 | 5 | 220.6 | 220.6 | 221 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4328 | 1 | 43.1 | 73916.1 | 6627 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:27 | Normal | 476.8 | 503.2 | 514.5 | 503.5 | 1 | 1.4 | 0.5 | 5 | 220 | 220.6 | 221.4 | 11.1 | 11 | 11.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4092 | 1 | 43 | 73916.5 | 6628 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:32 | Normal | 503 | 508.4 | 516.5 | 483.5 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 3.8 | 220.2 | 220.2 | 220.4 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3252 | 1 | 42.8 | 73916.8 | 6628 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:37 | Normal | 512 | 493.6 | 510.1 | 493 | 0.6 | 1 | 0.4 | 3.3 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2871 | 1 | 42.7 | 73917 | 6628 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:42 | Normal | 514.6 | 494.1 | 510.3 | 511.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 3 | 219.8 | 219.2 | 220.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2660 | 1 | 42.5 | 73917.3 | 6628 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:47 | Normal | 504.8 | 505.3 | 513.8 | 502.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 219.2 | 219.2 | 220 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2469 | 1 | 42.4 | 73917.5 | 6628 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:52 | Normal | 518.7 | 490.1 | 513.6 | 496.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 219 | 218.6 | 220.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2301 | 1 | 42.2 | 73917.7 | 6628 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 15:57 | Normal | 502.4 | 501.1 | 500.7 | 505.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 219.2 | 218.4 | 219.4 | 6 | 5.9 | 6 | 60 | 60.01 | 60 | 2149 | 1 | 42 | 73917.9 | 6628 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:02 | Normal | 506 | 493.3 | 510 | 506.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 218.6 | 218.8 | 220 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 2000 | 1 | 41.9 | 73918 | 6628 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:07 | Normal | 523.7 | 494.1 | 506.1 | 532.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 218.6 | 218.6 | 219.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1642 | 1 | 41.7 | 73918.2 | 6628 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:12 | Normal | 494.1 | 495.1 | 496.8 | 511.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 218.4 | 218.2 | 219.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1389 | 1 | 41.6 | 73918.3 | 6628 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:17 | Normal | 490.6 | 479.4 | 469 | 492.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 218 | 218.6 | 219.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1279 | 1 | 41.5 | 73918.4 | 6628 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:22 | Normal | 491 | 507.5 | 441.8 | 464.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 219.4 | 220 | 220.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1086 | 1 | 41.4 | 73918.5 | 6628 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:27 | Normal | 469.8 | 505.3 | 456.8 | 409.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 219.8 | 220.2 | 220.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 952 | 1 | 41.3 | 73918.6 | 6629 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:32 | Normal | 398.6 | 512.4 | 498.9 | 435.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 219.8 | 220.2 | 220.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 791 | 1 | 41.2 | 73918.7 | 6629 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:37 | Normal | 435.7 | 477.2 | 484.8 | 517.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 586 | 1 | 41 | 73918.7 | 6629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:42 | Normal | 199.8 | 482.8 | 455.9 | 500.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 220 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 372 | 1 | 41 | 73918.8 | 6629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:47 | Normal | 199.8 | 468.3 | 395.9 | 500.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 274 | 1 | 40.8 | 73918.8 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:52 | Normal | 200.1 | 434.2 | 204.9 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219 | 219.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 163 | 1 | 40.8 | 73918.8 | 6629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 16:57 | Normal | 200.1 | 452.4 | 199.7 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219 | 219.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 89 | 1 | 40.7 | 73918.8 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 17:02 | Normal | 200.7 | 320.5 | 199.7 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 32 | 1 | 40.6 | 73918.8 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 17:07 | Normal | 168.1 | 240.8 | 219.5 | 414.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.2 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 40.4 | 73918.8 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 17:12 | Normal | 221.6 | 225.2 | 215.8 | 444.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.4 | 219 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.4 | 73918.8 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 17:17 | Normal | 201.1 | 212.4 | 184.4 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 40.2 | 73918.8 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 17:22 | Normal | 199 | 198.5 | 198.4 | 411.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.2 | 73918.8 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-06 17:27 | Normal | 196.5 | 199.8 | 196.5 | 322.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 40.1 | 73918.8 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0