## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-07 06:03 | Check | 395.5 | 405 | 426 | 422.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.8 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 4 | 29.1 | 73918.8 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:08 | Normal | 199.3 | 465.5 | 216 | 492.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1 | 1 | 34.8 | 73918.8 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:13 | Normal | 199.6 | 465.6 | 206.9 | 501.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 223 | 223.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 46 | 1 | 38 | 73918.8 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:18 | Normal | 199.8 | 520.7 | 428.1 | 499.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 223 | 223.2 | 224.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 119 | 1 | 39.9 | 73918.8 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:23 | Normal | 199.9 | 500.6 | 380 | 496.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 223.4 | 223.2 | 224 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 263 | 1 | 37.6 | 73918.9 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:28 | Normal | 199.8 | 528.7 | 505 | 515.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 223.4 | 223 | 224.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 351 | 1 | 36.8 | 73918.9 | 6630 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:33 | Normal | 199.8 | 520.6 | 513.3 | 526 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 530 | 1 | 39.3 | 73918.9 | 6630 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:38 | Normal | 219 | 518.7 | 521.6 | 504.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 611 | 1 | 35.5 | 73919 | 6630 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:43 | Normal | 231.6 | 516.4 | 504.2 | 530.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 644 | 1 | 37.6 | 73919 | 6630 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:48 | Normal | 199.7 | 521.6 | 529 | 525.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224 | 224 | 224.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 795 | 1 | 38 | 73919.1 | 6630 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:53 | Normal | 201.8 | 514.4 | 528.2 | 531.9 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1048 | 1 | 36.2 | 73919.2 | 6630 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 06:58 | Normal | 207.9 | 533.7 | 518.2 | 518.8 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1281 | 1 | 37.3 | 73919.3 | 6630 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:03 | Normal | 213 | 518.9 | 544.5 | 539.1 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1252 | 1 | 36.7 | 73919.4 | 6631 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:08 | Normal | 220.1 | 470.3 | 525.6 | 527.5 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1511 | 1 | 35.4 | 73919.5 | 6631 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:13 | Normal | 226.6 | 465.8 | 539.4 | 547 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 223.4 | 223 | 223.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1694 | 1 | 35.4 | 73919.6 | 6631 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:18 | Normal | 242.8 | 493.8 | 530.3 | 525.9 | 2.8 | 2 | 0.6 | 0.8 | 224 | 223.6 | 224.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2509 | 1 | 35.6 | 73919.8 | 6631 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:23 | Normal | 249.8 | 525.6 | 536.3 | 499.9 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 1 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2859 | 1 | 35.7 | 73920 | 6631 | 1.8 | 1 | 0 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:28 | Normal | 253.1 | 527.6 | 531.9 | 490.6 | 3.4 | 3 | 0.8 | 1.2 | 223.6 | 224 | 224.8 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3502 | 1 | 36 | 73920.3 | 6631 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:33 | Normal | 275 | 537.3 | 493.4 | 508.9 | 3.4 | 3.6 | 1 | 1.3 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4025 | 1 | 36.2 | 73920.6 | 6631 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:38 | Normal | 267.7 | 540.4 | 523.3 | 500 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1.6 | 224 | 224.8 | 225 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4169 | 1 | 36.5 | 73920.9 | 6631 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:43 | Normal | 272 | 532.4 | 511.4 | 495.2 | 3.8 | 4 | 1.2 | 1.8 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4588 | 1 | 36.9 | 73921.3 | 6631 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:48 | Normal | 266.4 | 535.8 | 520.2 | 501.3 | 4.2 | 4.3 | 1.4 | 2.1 | 224.6 | 225 | 225.4 | 14.5 | 13.2 | 13.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5051 | 1 | 37.2 | 73921.7 | 6631 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:53 | Normal | 266 | 531.9 | 544.2 | 500.9 | 4.3 | 4.5 | 1.3 | 2.4 | 224.8 | 225 | 225.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5297 | 1 | 37.5 | 73922.1 | 6631 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 3 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 07:58 | Normal | 264.1 | 528.2 | 495.4 | 505.1 | 4.6 | 4.8 | 2.1 | 2.7 | 225 | 224.6 | 225.4 | 16 | 16 | 16.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5926 | 1 | 37.9 | 73922.6 | 6631 | 2.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:03 | Normal | 470.8 | 529.7 | 497.1 | 510.8 | 4.5 | 5 | 2.4 | 3 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7206 | 1 | 38.5 | 73923.1 | 6632 | 2.9 | 1.6 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:08 | Normal | 476.5 | 523.9 | 492.8 | 501.3 | 4.8 | 5.1 | 2.6 | 3.3 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7692 | 1 | 39.1 | 73923.8 | 6632 | 3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:13 | Normal | 491.3 | 535.7 | 420.2 | 515.8 | 5 | 5.6 | 3.6 | 3.5 | 225.4 | 225.4 | 226 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8368 | 1 | 39.8 | 73924.4 | 6632 | 3 | 1.7 | 0 | 2.2 | 3.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:18 | Normal | 487.9 | 532.6 | 445.6 | 514.2 | 5.3 | 6.9 | 3.6 | 3.8 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 25 | 24.9 | 25 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9300 | 1 | 38.1 | 73925.2 | 6632 | 3.1 | 1.9 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:23 | Normal | 492.7 | 531.1 | 437.6 | 507.1 | 5.5 | 7 | 4.2 | 4.2 | 225.4 | 225.4 | 226 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9887 | 1 | 39 | 73926 | 6632 | 3.4 | 2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:28 | Normal | 432.7 | 530.6 | 455.5 | 522.1 | 7.3 | 7.3 | 4.4 | 4.5 | 226 | 225.8 | 226 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10751 | 1 | 40 | 73926.8 | 6632 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:33 | Normal | 445.8 | 523.8 | 449 | 516.5 | 7.4 | 7.5 | 4.7 | 4.8 | 226 | 225 | 226 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 11292 | 1 | 42.3 | 73927.7 | 6632 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:38 | Normal | 442.6 | 524.5 | 452.5 | 519.1 | 7.8 | 8 | 5.2 | 5.1 | 226.4 | 226.4 | 227 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12020 | 1 | 43 | 73928.7 | 6632 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:43 | Normal | 444.3 | 519.7 | 439.7 | 509.4 | 8 | 8.1 | 5.5 | 5.4 | 226.2 | 226.2 | 227.2 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12240 | 1 | 43 | 73929.7 | 6632 | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:48 | Normal | 441.6 | 512.2 | 442.1 | 514.9 | 8.1 | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 224.4 | 224 | 224.6 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12632 | 1 | 44 | 73930.8 | 6632 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:53 | Normal | 446.5 | 520.5 | 445.2 | 523.8 | 8.3 | 8.5 | 6 | 5.8 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12984 | 1 | 44.5 | 73931.8 | 6632 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 08:58 | Normal | 442.7 | 519.5 | 445.6 | 513.2 | 8.6 | 8.7 | 6.4 | 6.3 | 224 | 224.2 | 224.2 | 36 | 36 | 36.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13464 | 1 | 44.8 | 73932.9 | 6632 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4 | 4.4 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:03 | Normal | 440.7 | 517.6 | 474.7 | 514.5 | 8.8 | 9 | 6.5 | 6.6 | 224.8 | 224.4 | 224.6 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14150 | 1 | 45.1 | 73934.1 | 6633 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:08 | Normal | 479.6 | 512.6 | 483 | 509.6 | 8.7 | 9.3 | 6.8 | 7 | 224.6 | 224 | 224.4 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14747 | 1 | 45.3 | 73935.3 | 6633 | 4.4 | 3.9 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:13 | Normal | 475.6 | 513.5 | 478 | 510.6 | 8.8 | 9.3 | 7.1 | 7.1 | 224 | 224.2 | 224.6 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 60 | 60 | 59.99 | 15038 | 1 | 45.6 | 73936.5 | 6633 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:18 | Normal | 471 | 512.8 | 476.6 | 517.2 | 9 | 9.2 | 7.2 | 7.3 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15025 | 1 | 45.7 | 73937.8 | 6633 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:23 | Normal | 471.3 | 511.2 | 469.9 | 522.1 | 9.4 | 9.6 | 7.7 | 7.6 | 225.2 | 224.6 | 224.4 | 42 | 42 | 42.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16007 | 1 | 45.8 | 73939.1 | 6633 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:28 | Normal | 468.8 | 508.7 | 470.7 | 521.4 | 9.6 | 10 | 8.1 | 8 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16199 | 1 | 46.1 | 73940.4 | 6633 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:33 | Normal | 477.3 | 507.4 | 474.2 | 513.9 | 9.6 | 10 | 8.3 | 8.3 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 44.1 | 44 | 44.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16543 | 1 | 46.4 | 73941.8 | 6633 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:38 | Normal | 469.8 | 510.6 | 470.3 | 507.9 | 10 | 10.2 | 8.6 | 8.7 | 224.8 | 224.6 | 224.4 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 16952 | 1 | 46.8 | 73943.2 | 6633 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:43 | Normal | 470.8 | 506.7 | 464.4 | 516.9 | 10 | 10.2 | 8.9 | 8.8 | 224.6 | 224.8 | 224.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 60.01 | 60 | 60 | 16957 | 1 | 47.1 | 73944.6 | 6633 | 5 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:48 | Normal | 466.8 | 501.6 | 464.8 | 508.5 | 10.1 | 10.5 | 9.1 | 9.1 | 224.4 | 225 | 224.6 | 46.5 | 46.3 | 46.4 | 60 | 60 | 60 | 17457 | 1 | 47.4 | 73946 | 6633 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:53 | Normal | 469.9 | 500.8 | 472.6 | 505.2 | 10.1 | 10.3 | 9 | 9.2 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 17290 | 1 | 47.5 | 73947.5 | 6633 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 09:58 | Normal | 468 | 500.8 | 460.1 | 507.7 | 9.9 | 10.2 | 9.2 | 9.1 | 224.6 | 224 | 224.6 | 45.9 | 45.8 | 45.9 | 60 | 60 | 60 | 17395 | 1 | 47.5 | 73948.9 | 6633 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:03 | Normal | 471.9 | 509.8 | 464.7 | 501.3 | 10 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17809 | 1 | 47.5 | 73950.4 | 6634 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:08 | Normal | 463.8 | 497.6 | 491.5 | 505.9 | 10.3 | 10.6 | 9.1 | 9.8 | 225 | 225 | 224.8 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18121 | 1 | 47.7 | 73951.9 | 6634 | 5 | 5 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:13 | Normal | 481.1 | 499.1 | 485.4 | 506.4 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | 10 | 225 | 224.6 | 224.4 | 49.3 | 49.2 | 49.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 18556 | 1 | 48 | 73953.4 | 6634 | 5.1 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:18 | Normal | 482.7 | 501.6 | 475.2 | 505.8 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19058 | 1 | 48.1 | 73955 | 6634 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:23 | Normal | 481.7 | 500.5 | 473.8 | 498.6 | 10.1 | 10.6 | 10 | 10 | 224 | 224.4 | 224.4 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18413 | 1 | 48.4 | 73956.5 | 6634 | 5 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:28 | Normal | 486 | 499.9 | 471.4 | 499.1 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 224.8 | 223.6 | 224.6 | 50.4 | 50.4 | 50.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 18941 | 1 | 48.8 | 73958.1 | 6634 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:33 | Normal | 470.7 | 494.6 | 472.5 | 493.2 | 10.8 | 11 | 10.8 | 10.9 | 224.4 | 224.2 | 224.6 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 19334 | 1 | 48.8 | 73959.7 | 6634 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:38 | Normal | 471.8 | 500.7 | 475.4 | 498 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18969 | 1 | 49 | 73961.3 | 6634 | 5 | 4.8 | 0.4 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:43 | Normal | 475.7 | 498.5 | 473.8 | 494.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11 | 224.4 | 223.6 | 224.2 | 51.3 | 51.2 | 51.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19263 | 1 | 49.1 | 73962.9 | 6634 | 5 | 4.9 | 0.4 | 5 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:48 | Normal | 475.6 | 500.8 | 461.1 | 492.6 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.3 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 52.8 | 52.9 | 52.8 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 19867 | 1 | 49 | 73964.5 | 6634 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:53 | Normal | 469.6 | 487.4 | 463.9 | 486.5 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 20175 | 1 | 49 | 73966.2 | 6634 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 10:58 | Normal | 476.7 | 500.5 | 482 | 499.7 | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 224.2 | 224 | 225 | 53.4 | 53.4 | 53.5 | 60.04 | 60 | 60.05 | 20134 | 1 | 48.4 | 73967.9 | 6634 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:03 | Normal | 476 | 492.9 | 479.7 | 493.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 224.4 | 224 | 224.4 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 20309 | 1 | 48.1 | 73969.6 | 6635 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 6 | 6 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:08 | Normal | 497.6 | 494.4 | 488.7 | 493.3 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 12 | 224.4 | 224 | 224.2 | 55 | 55 | 55 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20665 | 1 | 48.1 | 73971.3 | 6635 | 5.3 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:13 | Normal | 491.9 | 489.7 | 486.3 | 488.9 | 10.5 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 224.8 | 224.6 | 224.4 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 20765 | 1 | 48.2 | 73973 | 6635 | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:18 | Normal | 486.9 | 491.7 | 484.3 | 479.9 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 12.1 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 20462 | 1 | 48.3 | 73974.7 | 6635 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:23 | Normal | 485.7 | 494.6 | 478.3 | 485 | 10.6 | 10.9 | 12 | 12.3 | 224.6 | 224.4 | 224 | 54.7 | 54.7 | 54.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20649 | 1 | 48.4 | 73976.4 | 6635 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:28 | Normal | 479.9 | 487.7 | 476 | 486.7 | 10.5 | 10.9 | 11.9 | 12.3 | 224.6 | 224.4 | 224.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 60 | 60 | 60 | 20390 | 1 | 48.3 | 73978.1 | 6635 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.7 | 6 | 6.1 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:33 | Normal | 486.5 | 488.5 | 473.1 | 481.7 | 10.5 | 10.9 | 12.1 | 12.4 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20585 | 1 | 48.2 | 73979.8 | 6635 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:38 | Normal | 478.8 | 486.7 | 471.3 | 481.9 | 10.4 | 10.6 | 12.1 | 12.2 | 224 | 224.2 | 224.4 | 53.8 | 53.9 | 53.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20314 | 1 | 48.4 | 73981.5 | 6635 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:43 | Normal | 485.8 | 495.6 | 469.9 | 481.6 | 10.5 | 10.7 | 12.5 | 12.6 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 20679 | 1 | 48.3 | 73983.3 | 6635 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:48 | Normal | 480.6 | 483.6 | 476.4 | 474.1 | 10 | 10.4 | 11.9 | 12.3 | 223 | 223.4 | 223.2 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19841 | 1 | 48.4 | 73985 | 6635 | 4.9 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:53 | Normal | 484.7 | 487.6 | 467.7 | 489.4 | 10.3 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.99 | 60 | 60 | 20605 | 1 | 48.3 | 73986.7 | 6635 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 11:58 | Normal | 476.7 | 492.6 | 474.9 | 480.6 | 10.4 | 10.5 | 12.6 | 12.8 | 223 | 223 | 223.6 | 55.1 | 55 | 55.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 20650 | 1 | 48.3 | 73988.4 | 6635 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:03 | Normal | 480.1 | 492.9 | 473.4 | 478.1 | 10.3 | 10.4 | 12.6 | 13 | 223 | 223.8 | 223.8 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20635 | 1 | 48.3 | 73990.1 | 6636 | 5 | 5 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:08 | Normal | 478.8 | 488.7 | 483.3 | 478 | 10 | 10.2 | 12.2 | 12.6 | 223.8 | 223.2 | 223.6 | 54 | 54 | 54 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20132 | 1 | 48.4 | 73991.8 | 6636 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:13 | Normal | 502.6 | 497.3 | 479.8 | 482.5 | 9.5 | 10.1 | 12.4 | 12.6 | 224 | 223.6 | 224 | 53.9 | 53.8 | 53.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20202 | 1 | 48.6 | 73993.5 | 6636 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:18 | Normal | 492.7 | 499.6 | 485.6 | 474.2 | 9.8 | 10 | 12.5 | 12.9 | 224.2 | 224.2 | 223.6 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20396 | 1 | 48.6 | 73995.2 | 6636 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:23 | Normal | 495.7 | 496.5 | 477.1 | 476.7 | 9.6 | 9.9 | 12.5 | 12.8 | 224 | 223.6 | 223.8 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20115 | 1 | 48.7 | 73996.9 | 6636 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:28 | Normal | 485.7 | 483.5 | 471.5 | 482.2 | 9.5 | 9.8 | 12.8 | 12.6 | 223.6 | 223.4 | 224 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19911 | 1 | 48.8 | 73998.5 | 6636 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:33 | Normal | 487.9 | 492.8 | 475.9 | 482.5 | 9.3 | 9.6 | 12.7 | 12.6 | 224 | 223.6 | 223.6 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19759 | 1 | 48.9 | 74000.2 | 6636 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:38 | Normal | 494.7 | 486.6 | 470 | 480.7 | 9 | 9.4 | 12.5 | 12.5 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 19318 | 1 | 48.9 | 74001.8 | 6636 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:43 | Normal | 491.9 | 489.6 | 478.5 | 475 | 9 | 9.4 | 12.5 | 12.7 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 52 | 52 | 52.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 19448 | 1 | 48.8 | 74003.4 | 6636 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:48 | Normal | 500.7 | 492.5 | 479.4 | 477.1 | 9 | 9.3 | 12.7 | 13 | 223.8 | 223.6 | 224 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 19715 | 1 | 48.6 | 74005.1 | 6636 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:53 | Normal | 497 | 498.9 | 478.4 | 476 | 8.7 | 9 | 12.5 | 12.8 | 223.8 | 224 | 224 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19322 | 1 | 48.5 | 74006.7 | 6636 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 12:58 | Normal | 497.8 | 498.7 | 483 | 477.7 | 8.5 | 8.8 | 12.3 | 12.8 | 224.2 | 224 | 223.8 | 51 | 51 | 51.1 | 60 | 59.99 | 60 | 19151 | 1 | 48.4 | 74008.3 | 6636 | 4 | 4 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:03 | Normal | 492.8 | 485.6 | 472 | 479.5 | 8.4 | 8.9 | 12.6 | 12.7 | 223.4 | 223.8 | 223.4 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 19025 | 1 | 48.3 | 74009.9 | 6637 | 4 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:08 | Normal | 492.8 | 489.6 | 476 | 474.7 | 7.9 | 8.3 | 11.8 | 12.1 | 223.2 | 223.4 | 223 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18364 | 1 | 48.4 | 74011.5 | 6637 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:13 | Normal | 491.9 | 492.7 | 477.2 | 477.8 | 8.1 | 8.5 | 12.3 | 12.6 | 223.8 | 223.6 | 223.2 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18671 | 1 | 48.3 | 74013 | 6637 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:18 | Normal | 497.8 | 491.7 | 482.7 | 481.3 | 8 | 8.4 | 12.1 | 12.6 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 18562 | 1 | 48.3 | 74014.6 | 6637 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:23 | Normal | 496.6 | 498.5 | 485.8 | 489.3 | 7.6 | 8 | 11.9 | 12.1 | 223 | 223 | 223.4 | 48.1 | 48 | 48.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18013 | 1 | 48.2 | 74016.1 | 6637 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:28 | Normal | 486.9 | 514.4 | 505.1 | 492 | 5.7 | 5 | 6.6 | 8 | 222.4 | 222.8 | 223 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 9205 | 1 | 48.2 | 74017.5 | 6637 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:33 | Normal | 499.6 | 497.4 | 477.1 | 481.8 | 7 | 7.5 | 11.7 | 12 | 223.2 | 223.6 | 223.4 | 45.9 | 46 | 46 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17198 | 1 | 47.8 | 74018.9 | 6637 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:38 | Normal | 499.6 | 495.5 | 482.4 | 477 | 6.8 | 7.3 | 11.6 | 12 | 223 | 222.8 | 223.2 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 17025 | 1 | 47.6 | 74020.3 | 6637 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 6 | 6 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:43 | Normal | 498.9 | 496.7 | 480 | 485.7 | 6.5 | 6.9 | 11.3 | 11.5 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16431 | 1 | 47.4 | 74021.6 | 6637 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:48 | Normal | 495.8 | 496.7 | 484.3 | 478.7 | 6.3 | 6.8 | 10.3 | 11.4 | 223 | 222.8 | 223.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15922 | 1 | 47.2 | 74023 | 6637 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:53 | Normal | 501.7 | 494.7 | 502.4 | 486.1 | 6 | 6.5 | 7.5 | 11.1 | 223 | 222.8 | 222.6 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14477 | 1 | 47 | 74024.3 | 6637 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 5.8 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 13:58 | Normal | 496.8 | 497.6 | 487 | 477.7 | 5.7 | 6.2 | 6 | 11.2 | 223 | 222.2 | 223 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 60.01 | 60 | 60 | 13305 | 1 | 46.8 | 74025.4 | 6637 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 5.6 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:03 | Normal | 503.4 | 499.5 | 479.1 | 487.8 | 5.4 | 6 | 6 | 9.8 | 222.8 | 222 | 222.4 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12620 | 1 | 46.4 | 74026.5 | 6638 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:08 | Normal | 512.2 | 502.4 | 498.9 | 481.6 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 8.6 | 222.8 | 222.6 | 223 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 60 | 60.01 | 60 | 11816 | 1 | 46.1 | 74027.5 | 6638 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:13 | Normal | 509.1 | 504.6 | 491.7 | 486.4 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 8.3 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60 | 60 | 60 | 11360 | 1 | 45.8 | 74028.5 | 6638 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:18 | Normal | 510 | 499.7 | 493.6 | 489.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 8.2 | 222.2 | 222 | 222.6 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 11013 | 1 | 45.5 | 74029.4 | 6638 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:23 | Normal | 500.6 | 494.7 | 491.9 | 486.5 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 7.8 | 222.2 | 222 | 222.6 | 27.9 | 27.9 | 28 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10344 | 1 | 45.3 | 74030.3 | 6638 | 1.9 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:28 | Normal | 513.4 | 508.9 | 495.4 | 493 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7.6 | 221.8 | 222 | 222.2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10069 | 1 | 45.1 | 74031.1 | 6638 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:33 | Normal | 511.5 | 497.3 | 498 | 489.6 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 7.6 | 222 | 221.8 | 222.2 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9703 | 1 | 44.9 | 74032 | 6638 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:38 | Normal | 514 | 497.8 | 492.3 | 486.9 | 3.5 | 4 | 5 | 7.5 | 221.8 | 222 | 222.6 | 25.4 | 25.3 | 25.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9350 | 1 | 44.8 | 74032.8 | 6638 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:43 | Normal | 514 | 515.6 | 491.4 | 488 | 3.1 | 3.6 | 5 | 7.3 | 222 | 221.6 | 222.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60 | 60 | 9017 | 1 | 44.5 | 74033.5 | 6638 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:48 | Normal | 506.3 | 503.4 | 490.1 | 500.6 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | 6.9 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 60 | 60.03 | 60 | 8546 | 1 | 44.4 | 74034.3 | 6638 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:53 | Normal | 514.7 | 508.8 | 500.9 | 492.4 | 2.6 | 3.1 | 4.6 | 6.8 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8123 | 1 | 44.2 | 74034.9 | 6638 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 14:58 | Normal | 517.9 | 499.6 | 487.5 | 484.2 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 6.3 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7423 | 1 | 44.1 | 74035.6 | 6638 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:03 | Normal | 513.7 | 504.6 | 500 | 493.7 | 2 | 2.6 | 4.2 | 6.4 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7340 | 1 | 43.9 | 74036.2 | 6639 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:08 | Normal | 503.9 | 508.8 | 491.6 | 491.2 | 1.9 | 2.4 | 4.2 | 6.2 | 220.4 | 220.8 | 221 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7096 | 1 | 43.7 | 74036.8 | 6639 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:13 | Normal | 503.8 | 503.7 | 500.8 | 489.3 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 6.1 | 222 | 222 | 222.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6890 | 1 | 43.6 | 74037.4 | 6639 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:18 | Normal | 515.6 | 500.8 | 523.4 | 499.1 | 1.5 | 2 | 3.1 | 6 | 221.8 | 222 | 222.8 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6311 | 1 | 43.5 | 74037.9 | 6639 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:23 | Normal | 518.8 | 494.6 | 530 | 498.7 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 5.8 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60 | 60 | 59.99 | 4991 | 1 | 43.4 | 74038.4 | 6639 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:28 | Normal | 511.8 | 511.5 | 524.3 | 495.7 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 5.5 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4555 | 1 | 43.3 | 74038.8 | 6639 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:33 | Normal | 525.8 | 508.2 | 529.2 | 487.7 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 4 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 3696 | 1 | 43.2 | 74039.1 | 6639 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:38 | Normal | 504.7 | 495.5 | 512.8 | 504.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3263 | 1 | 43.1 | 74039.4 | 6639 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:43 | Normal | 524.5 | 492.6 | 515.3 | 501 | 0.5 | 1 | 0.4 | 3.3 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 2878 | 1 | 43 | 74039.7 | 6639 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:48 | Normal | 506.6 | 495.5 | 512.4 | 500.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 3 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 2580 | 1 | 42.9 | 74039.9 | 6639 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:53 | Normal | 513.1 | 501.9 | 511.4 | 494 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 221 | 221 | 221 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2409 | 1 | 42.7 | 74040.1 | 6639 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 15:58 | Normal | 511.2 | 496.2 | 521 | 492.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 220.2 | 220.8 | 221 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2289 | 1 | 42.6 | 74040.3 | 6639 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:03 | Normal | 497.5 | 488.2 | 514.5 | 506.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 220.2 | 220 | 221 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2160 | 1 | 42.4 | 74040.5 | 6640 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:08 | Normal | 506.8 | 515.9 | 513.5 | 524.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1663 | 1 | 42.3 | 74040.7 | 6640 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:13 | Normal | 505.9 | 491.8 | 531.7 | 510.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 219.8 | 219.6 | 220.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1528 | 1 | 42.2 | 74040.8 | 6640 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:18 | Normal | 488.8 | 506.7 | 484.1 | 528.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 219.6 | 219.2 | 220.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1576 | 1 | 42.1 | 74040.9 | 6640 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:23 | Normal | 501.7 | 497.5 | 489.1 | 458.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1 | 219.2 | 219.8 | 220.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1346 | 1 | 41.9 | 74041 | 6640 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:28 | Normal | 520.6 | 505.6 | 487.4 | 404 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1233 | 1 | 41.8 | 74041.1 | 6640 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:33 | Normal | 481.5 | 505.6 | 482.4 | 476 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 219.8 | 219 | 220 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 993 | 1 | 41.6 | 74041.2 | 6640 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:38 | Normal | 477.6 | 484.5 | 487.1 | 512.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221 | 221 | 221.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 59.99 | 801 | 1 | 41.5 | 74041.3 | 6640 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:43 | Normal | 456.2 | 497.8 | 473.3 | 522 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221 | 222 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 635 | 1 | 41.3 | 74041.4 | 6640 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:48 | Normal | 245.8 | 476.7 | 448.1 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 426 | 1 | 41.2 | 74041.4 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:53 | Normal | 199.8 | 446.3 | 275.1 | 489.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 167 | 1 | 41 | 74041.4 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 16:58 | Normal | 200.1 | 422.9 | 201.8 | 498.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 113 | 1 | 40.9 | 74041.5 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 17:03 | Normal | 200.9 | 310.7 | 199.4 | 353.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25 | 1 | 40.7 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 17:08 | Normal | 177.6 | 212.4 | 178.5 | 436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3 | 1 | 40.6 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 17:13 | Normal | 189.6 | 167.1 | 176.4 | 410.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 40.5 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 17:18 | Normal | 211.6 | 218.7 | 226.5 | 405.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 40.3 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 17:23 | Normal | 201.3 | 199.1 | 193.6 | 353.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.3 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-07 17:28 | Normal | 195.9 | 199.9 | 202 | 271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 40.1 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0