## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-08 06:02 | Wait | 508.6 | 507.3 | 508.6 | 507.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 13.3 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 06:02 | Wait | 513 | 511.6 | 512.9 | 511.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 14.5 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 06:02 | Wait | 519.4 | 518.1 | 519.6 | 518.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.1 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 224
2026-06-08 06:03 | Wait | 526.3 | 525 | 526.4 | 524.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 17.8 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 224
2026-06-08 06:04 | Wait | 531.4 | 530.1 | 531.7 | 530.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.2 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 224
2026-06-08 06:05 | Wait | 535.3 | 533.8 | 535.4 | 533.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.5 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 224
2026-06-08 06:06 | Normal | 533.8 | 519 | 533.7 | 532.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 232 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24 | 1 | 16.2 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0.033 | 1.773 | 265 | 323
2026-06-08 06:07 | Normal | 503.6 | 531.9 | 463.8 | 539.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 231.8 | 231 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14 | 1 | 15.3 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.007 | 1.735 | 265 | 323
2026-06-08 06:08 | Normal | 517.6 | 536.8 | 536.7 | 541.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 231.4 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4 | 1 | 16.4 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.011 | 1.713 | 265 | 323
2026-06-08 06:09 | Normal | 488.6 | 518.7 | 516.6 | 525.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 231.8 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 18.9 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.062 | 1.797 | 265 | 323
2026-06-08 06:10 | Normal | 487.3 | 546.5 | 499.8 | 555.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 231.8 | 230.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5 | 1 | 18.6 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.003 | 1.814 | 265 | 323
2026-06-08 06:11 | Normal | 532.2 | 560 | 527.6 | 540.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 16.7 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.013 | 1.674 | 265 | 323
2026-06-08 06:12 | Normal | 536.9 | 549.6 | 523.5 | 539.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230 | 232.4 | 231.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27 | 1 | 16 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.03 | 1.689 | 265 | 323
2026-06-08 06:13 | Normal | 533.4 | 533.7 | 504.4 | 523.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 231 | 232.2 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 40 | 1 | 15.7 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0.099 | 1.669 | 265 | 323
2026-06-08 06:14 | Normal | 532.7 | 518.8 | 519.7 | 543.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 232.6 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 50 | 1 | 15.6 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.141 | 1.773 | 265 | 323
2026-06-08 06:15 | Normal | 550.4 | 527.7 | 566 | 537.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 231.4 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.97 | 60 | 78 | 1 | 15.6 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.086 | 1.744 | 265 | 323
2026-06-08 06:16 | Normal | 542.4 | 488.9 | 526 | 560.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 231.4 | 232.6 | 231.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 153 | 1 | 15.6 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.193 | 1.71 | 265 | 323
2026-06-08 06:17 | Normal | 553 | 536.6 | 524.9 | 553.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 160 | 1 | 15.7 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.325 | 1.786 | 265 | 323
2026-06-08 06:18 | Normal | 530 | 544.6 | 559.7 | 535.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 231.4 | 232.4 | 231.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 191 | 1 | 15.8 | 52102.1 | 2769 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.333 | 1.674 | 265 | 323
2026-06-08 06:19 | Normal | 524.7 | 546.6 | 533.7 | 532.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 231.4 | 232.2 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 245 | 1 | 16 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0.495 | 1.753 | 265 | 323
2026-06-08 06:20 | Normal | 527.5 | 546 | 494.7 | 557.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 232.6 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 257 | 1 | 16.1 | 52102.2 | 2769 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.433 | 1.755 | 265 | 323
2026-06-08 06:21 | Normal | 533.8 | 552.6 | 526.9 | 558.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 231.4 | 232.8 | 232 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 331 | 1 | 16.2 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0.566 | 1.636 | 265 | 323
2026-06-08 06:22 | Normal | 526.4 | 553.7 | 567.6 | 566.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 231.4 | 232.6 | 231.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 375 | 1 | 16.3 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.507 | 1.715 | 265 | 323
2026-06-08 06:23 | Normal | 552.5 | 517.5 | 542.6 | 555.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 232 | 232.6 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 397 | 1 | 16.4 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.648 | 1.68 | 265 | 323
2026-06-08 06:24 | Normal | 526.6 | 547.8 | 582.6 | 553.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 448 | 1 | 16.6 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.616 | 1.796 | 265 | 323
2026-06-08 06:25 | Normal | 557.8 | 538.5 | 537.2 | 557.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 231.2 | 232.4 | 232.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 495 | 1 | 16.7 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.708 | 1.708 | 265 | 323
2026-06-08 06:26 | Normal | 543.6 | 543 | 526.8 | 527.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 231.4 | 232.8 | 232.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 542 | 1 | 16.8 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.752 | 1.718 | 265 | 323
2026-06-08 06:27 | Normal | 542.6 | 551.8 | 569.3 | 547.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 231.6 | 232.8 | 231.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 555 | 1 | 17 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.739 | 1.75 | 265 | 323
2026-06-08 06:28 | Normal | 557.9 | 540.9 | 548.7 | 556.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 231.8 | 232.8 | 232.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 617 | 1 | 17.1 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.792 | 1.704 | 265 | 323
2026-06-08 06:29 | Normal | 564.5 | 531.9 | 544.8 | 544 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 232 | 232.8 | 232 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 588 | 1 | 17.2 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.798 | 1.732 | 265 | 323
2026-06-08 06:30 | Normal | 547.9 | 534.5 | 507.5 | 527.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 232.2 | 233.2 | 232.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 675 | 1 | 17.3 | 52102.2 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.819 | 1.709 | 265 | 323
2026-06-08 06:31 | Normal | 555.7 | 526.8 | 516.1 | 569.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 232.2 | 232.8 | 232 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 693 | 1 | 17.4 | 52102.3 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.748 | 1.771 | 265 | 323
2026-06-08 06:32 | Normal | 572.5 | 496.7 | 567.3 | 549.9 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 231.8 | 233 | 233.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 714 | 1 | 17.5 | 52102.3 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.75 | 1.698 | 265 | 323
2026-06-08 06:33 | Normal | 533 | 540 | 556.7 | 547.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 232.4 | 233.2 | 232.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 747 | 1 | 17.6 | 52102.3 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.782 | 1.718 | 265 | 323
2026-06-08 06:34 | Normal | 557.7 | 534.5 | 553.8 | 551.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 232 | 233.2 | 233 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 748 | 1 | 17.7 | 52102.3 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.781 | 1.681 | 265 | 323
2026-06-08 06:35 | Normal | 570 | 547.7 | 540.8 | 535.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 232.6 | 233 | 232.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 773 | 1 | 17.8 | 52102.3 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.781 | 1.726 | 265 | 323
2026-06-08 06:36 | Normal | 574.7 | 561.2 | 546.9 | 531.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.6 | 232.4 | 231.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 761 | 1 | 18 | 52102.3 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.776 | 1.715 | 265 | 323
2026-06-08 06:37 | Normal | 562.4 | 530 | 526.6 | 547.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.6 | 233 | 232.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 846 | 1 | 18 | 52102.3 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.82 | 1.748 | 265 | 323
2026-06-08 06:38 | Normal | 540.1 | 536.8 | 557.7 | 566.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 232.2 | 233.6 | 232.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 860 | 1 | 18.1 | 52102.3 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.838 | 1.652 | 265 | 323
2026-06-08 06:39 | Normal | 575.7 | 529.6 | 522.3 | 561.1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 232.2 | 233.6 | 232.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 986 | 1 | 18.2 | 52102.4 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.858 | 1.679 | 265 | 323
2026-06-08 06:40 | Normal | 562.5 | 539.7 | 567.4 | 564.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 232.6 | 233.4 | 232.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1005 | 1 | 18.4 | 52102.4 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.854 | 1.577 | 265 | 323
2026-06-08 06:41 | Normal | 585.1 | 538.8 | 563.9 | 525.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 232.8 | 233.6 | 233 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1005 | 1 | 18.5 | 52102.4 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.887 | 1.715 | 265 | 323
2026-06-08 06:42 | Normal | 579.2 | 537.9 | 555.9 | 539.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 232.2 | 233.4 | 233 | 3 | 3 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1013 | 1 | 18.6 | 52102.4 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.881 | 1.595 | 265 | 323
2026-06-08 06:43 | Normal | 583.2 | 549.6 | 538.6 | 515.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 232.8 | 233.2 | 233.4 | 3 | 3 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1021 | 1 | 18.7 | 52102.4 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.879 | 1.704 | 265 | 323
2026-06-08 06:44 | Normal | 566.6 | 558.7 | 551.4 | 551.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 232 | 233.4 | 233.2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1000 | 1 | 18.8 | 52102.4 | 2769 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.872 | 1.639 | 265 | 323
2026-06-08 06:45 | Normal | 578.5 | 567.7 | 535.9 | 574.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 232.8 | 233.4 | 233.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 991 | 1 | 18.8 | 52102.5 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.877 | 1.701 | 265 | 323
2026-06-08 06:46 | Normal | 577.6 | 566.3 | 556 | 534.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 233 | 233.6 | 233.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 988 | 1 | 18.9 | 52102.5 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.87 | 1.698 | 265 | 323
2026-06-08 06:47 | Normal | 583.9 | 549.8 | 565.7 | 557.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 231.8 | 233 | 232.8 | 2.8 | 3 | 3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 965 | 1 | 19 | 52102.5 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.889 | 1.667 | 265 | 323
2026-06-08 06:48 | Normal | 573.6 | 555.9 | 552 | 561.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 232.6 | 233.4 | 232.8 | 3 | 3 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 979 | 1 | 19.1 | 52102.5 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.87 | 1.736 | 265 | 323
2026-06-08 06:49 | Normal | 588 | 541.9 | 545.5 | 564 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 233.2 | 233.6 | 233.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 977 | 1 | 19.2 | 52102.5 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.875 | 1.701 | 265 | 323
2026-06-08 06:50 | Normal | 577.1 | 542.7 | 545 | 559 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 232.8 | 233.4 | 233 | 3 | 3.2 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1017 | 1 | 19.3 | 52102.5 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.88 | 1.656 | 265 | 323
2026-06-08 06:51 | Normal | 562 | 571.7 | 520.9 | 526.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 232.4 | 233.6 | 233.6 | 3 | 3.2 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1074 | 1 | 19.4 | 52102.6 | 2769 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.877 | 1.651 | 265 | 323
2026-06-08 06:52 | Normal | 579.7 | 570.7 | 546.6 | 558.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 232.8 | 233 | 233.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1059 | 1 | 19.4 | 52102.6 | 2769 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.888 | 1.676 | 265 | 323
2026-06-08 06:53 | Normal | 575.6 | 564.8 | 557.9 | 567.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 233 | 233.8 | 232.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1168 | 1 | 19.5 | 52102.6 | 2769 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.899 | 1.757 | 265 | 323
2026-06-08 06:54 | Normal | 597.2 | 553.9 | 575.9 | 563.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1 | 233 | 233.6 | 233.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1288 | 1 | 19.6 | 52102.6 | 2769 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.892 | 1.665 | 265 | 323
2026-06-08 06:55 | Normal | 527.9 | 559.8 | 543.3 | 556 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 233 | 233.4 | 233 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1461 | 1 | 19.6 | 52102.6 | 2770 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.91 | 1.697 | 265 | 323
2026-06-08 06:56 | Normal | 491 | 561.1 | 574.6 | 546.5 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 233.2 | 233.4 | 233.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1497 | 1 | 19.7 | 52102.7 | 2770 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.917 | 1.718 | 265 | 323
2026-06-08 06:57 | Normal | 536.3 | 565.3 | 524.7 | 568.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 232.6 | 233.2 | 233.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1428 | 1 | 19.8 | 52102.7 | 2770 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.917 | 1.746 | 265 | 323
2026-06-08 06:58 | Normal | 537.8 | 559.6 | 564.6 | 540.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 232.4 | 233 | 233 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1432 | 1 | 19.9 | 52102.7 | 2770 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.92 | 1.768 | 265 | 323
2026-06-08 06:59 | Normal | 515.6 | 567.8 | 544.9 | 569.5 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 233.2 | 233.8 | 233.8 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1912 | 1 | 19.9 | 52102.7 | 2770 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.934 | 1.692 | 265 | 323
2026-06-08 07:00 | Normal | 465.7 | 577.1 | 536.7 | 559 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 232.2 | 233.2 | 233 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1944 | 1 | 20 | 52102.8 | 2770 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0.934 | 1.658 | 265 | 323
2026-06-08 07:01 | Normal | 473.5 | 572.7 | 530.5 | 584.6 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 232.8 | 233.4 | 233.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1879 | 1 | 20.1 | 52102.8 | 2770 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.932 | 1.685 | 265 | 323
2026-06-08 07:06 | Normal | 493.9 | 568.7 | 588.1 | 577.3 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 233.4 | 234 | 233.8 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2509 | 1 | 20.3 | 52103 | 2770 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 07:11 | Normal | 567.3 | 576.8 | 562.9 | 581.4 | 1.9 | 3 | 0.8 | 1.8 | 233.4 | 233.6 | 233.6 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3332 | 1 | 20.3 | 52103.3 | 2770 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 07:16 | Normal | 581.7 | 574.5 | 590.7 | 576.7 | 2 | 3.1 | 1 | 2.1 | 232.6 | 233.8 | 233 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 60 | 60 | 60 | 3710 | 1 | 20.6 | 52103.6 | 2770 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 07:21 | Normal | 582.5 | 581 | 565.5 | 576.7 | 2.2 | 4.2 | 1 | 2.6 | 233.2 | 234 | 234.2 | 13 | 12.9 | 13.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4627 | 1 | 20.8 | 52103.9 | 2770 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 07:26 | Normal | 572.4 | 567.9 | 580.6 | 575.3 | 2.5 | 5 | 1.1 | 3 | 233.6 | 233.8 | 233.6 | 14.9 | 15 | 15.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5288 | 1 | 21 | 52104.3 | 2770 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 07:31 | Normal | 498.2 | 589 | 575.9 | 597.6 | 3.9 | 5.7 | 1.3 | 3.4 | 233.4 | 233.4 | 233.6 | 16.7 | 18.3 | 16.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6440 | 1 | 21.2 | 52104.8 | 2770 | 0.5 | 1.6 | 1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 07:36 | Normal | 452.6 | 570.1 | 557.3 | 583.3 | 5.8 | 6.2 | 1.7 | 3.8 | 233.2 | 234.2 | 233.8 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8319 | 1 | 21.5 | 52105.5 | 2770 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 07:41 | Normal | 494.4 | 572.6 | 420.6 | 572 | 5.8 | 6.3 | 3.9 | 4 | 233.8 | 234 | 233.8 | 24 | 23.9 | 24 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9064 | 1 | 21.6 | 52106.2 | 2770 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 07:46 | Normal | 513.6 | 575.8 | 450.8 | 571.7 | 6.3 | 6.8 | 4.3 | 4.6 | 233.6 | 234.4 | 233.8 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10560 | 1 | 22 | 52107 | 2770 | 1.5 | 2 | 2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 07:51 | Normal | 521.7 | 563.7 | 457.9 | 571.6 | 6.6 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 233.4 | 234.4 | 234.6 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11372 | 1 | 22.4 | 52107.9 | 2770 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 07:56 | Normal | 522.9 | 563.1 | 493.7 | 580.8 | 7.5 | 7.8 | 5.3 | 5.3 | 234 | 234.4 | 234.4 | 32.4 | 32.3 | 32.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12714 | 1 | 22.7 | 52108.9 | 2771 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:01 | Normal | 537.7 | 562.9 | 520.6 | 577.8 | 7.9 | 8.3 | 5.7 | 5.9 | 234.4 | 234.8 | 234 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 13805 | 1 | 23 | 52110 | 2771 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:06 | Normal | 550.6 | 567.5 | 544.9 | 587.1 | 8.1 | 8.5 | 6.1 | 6.1 | 234 | 234.4 | 235 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14794 | 1 | 23.1 | 52111.2 | 2771 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:11 | Normal | 566.8 | 566.9 | 546.8 | 573.6 | 8.8 | 9 | 6.6 | 6.9 | 234.4 | 234.2 | 235.6 | 41.2 | 41 | 41.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16022 | 1 | 24 | 52112.5 | 2771 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:16 | Normal | 556.8 | 558.8 | 549.8 | 574.8 | 9 | 9.3 | 6.8 | 6.9 | 230.8 | 230 | 231 | 43.1 | 43 | 43.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16302 | 1 | 24.5 | 52113.8 | 2771 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:21 | Normal | 565.6 | 559.8 | 554.5 | 580.4 | 9.4 | 9.7 | 7.1 | 7.4 | 229.8 | 229.6 | 230.6 | 45 | 44.8 | 44.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 17195 | 1 | 25.1 | 52115.2 | 2771 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:26 | Normal | 573.7 | 559.8 | 544.4 | 579.1 | 9.5 | 10 | 7.6 | 7.8 | 230 | 230.2 | 231 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18136 | 1 | 25.5 | 52116.7 | 2771 | 2.9 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:31 | Normal | 566.8 | 563.8 | 552.9 | 571.9 | 10.1 | 10.2 | 7.8 | 8.3 | 230.2 | 230.2 | 230.4 | 48.6 | 48.4 | 48.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18953 | 1 | 26.3 | 52118.2 | 2771 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:36 | Normal | 559.6 | 559.8 | 544.8 | 573.6 | 10.5 | 10.6 | 8.3 | 8.7 | 231.2 | 230.6 | 232.2 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19748 | 1 | 27.5 | 52119.8 | 2771 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:41 | Normal | 568.5 | 560.3 | 561.8 | 574.7 | 10.9 | 11.1 | 8.4 | 9.1 | 230.8 | 231.6 | 231.8 | 52.5 | 52.3 | 52.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 20325 | 1 | 28.8 | 52121.5 | 2771 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:46 | Normal | 569.5 | 563.5 | 571.8 | 568.8 | 11 | 11.2 | 8.7 | 9.3 | 230.4 | 232 | 231.2 | 53.5 | 53.2 | 53.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20847 | 1 | 30 | 52123.2 | 2771 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:51 | Normal | 569.6 | 558.9 | 561.6 | 568.6 | 11.5 | 11.6 | 9.5 | 9.9 | 231.4 | 231 | 231.6 | 56.2 | 55.9 | 55.9 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 22056 | 1 | 30.8 | 52125 | 2771 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 08:56 | Normal | 564.7 | 566.7 | 559.5 | 569.4 | 11.8 | 12 | 10 | 10.1 | 230.4 | 231 | 231.6 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22768 | 1 | 31.3 | 52126.9 | 2772 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:01 | Normal | 564.7 | 557.8 | 562.1 | 567.9 | 12 | 12.3 | 10.1 | 10.5 | 231 | 231 | 232.2 | 59 | 58.7 | 58.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23195 | 1 | 31.9 | 52128.8 | 2772 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:06 | Normal | 557.1 | 551.8 | 558 | 563.8 | 12.5 | 12.6 | 10.6 | 11 | 232.2 | 232 | 232.8 | 61.2 | 60.9 | 61 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23938 | 1 | 32.2 | 52130.7 | 2772 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:11 | Normal | 557.7 | 553.8 | 559 | 560.8 | 12.6 | 12.9 | 10.9 | 11.1 | 231.2 | 231.6 | 231.8 | 62.1 | 61.9 | 61.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24205 | 1 | 32.5 | 52132.7 | 2772 | 4 | 3.9 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:16 | Normal | 560.9 | 557.4 | 560.7 | 558.1 | 13 | 13.1 | 11.3 | 11.8 | 231.6 | 232 | 232.4 | 64.3 | 63.8 | 64.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 25160 | 1 | 32.6 | 52134.8 | 2772 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:21 | Normal | 554.1 | 550.2 | 559.2 | 562 | 13.5 | 13.6 | 11.6 | 12 | 232.2 | 231.4 | 232.8 | 65.8 | 65.3 | 65.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 25762 | 1 | 32.7 | 52136.9 | 2772 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:26 | Normal | 554.8 | 550.9 | 556.7 | 559.5 | 13.5 | 13.6 | 11.8 | 12.1 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 66 | 65.8 | 65.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 26221 | 1 | 33 | 52139.1 | 2772 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:31 | Normal | 555.6 | 553.7 | 553.7 | 560.6 | 14 | 14.1 | 12.5 | 12.8 | 231 | 232 | 232.4 | 68.9 | 68.7 | 68.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27004 | 1 | 33.3 | 52141.3 | 2772 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:36 | Normal | 555.8 | 537.8 | 547.8 | 556.6 | 14.1 | 14.6 | 13 | 13.1 | 232.4 | 231.4 | 232.6 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 27621 | 1 | 33.6 | 52143.6 | 2772 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:41 | Normal | 558.7 | 555.6 | 554.5 | 560.6 | 14.3 | 14.5 | 13.1 | 13.3 | 231.8 | 230.8 | 233 | 71.6 | 71.1 | 71.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 28318 | 1 | 33.8 | 52145.9 | 2772 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:46 | Normal | 554.9 | 549.1 | 551.1 | 567.9 | 14.4 | 14.6 | 13.2 | 13 | 232.2 | 232.4 | 233 | 71.4 | 71 | 71.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 27444 | 1 | 34.2 | 52148.2 | 2772 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:51 | Normal | 550.1 | 547.5 | 543 | 554.2 | 14.8 | 15.2 | 13.8 | 13.9 | 231.8 | 231.8 | 232.4 | 74.2 | 74 | 73.9 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 29272 | 1 | 34.6 | 52150.6 | 2772 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 09:56 | Normal | 548.6 | 548.7 | 547.8 | 549.7 | 15.1 | 15.2 | 14 | 14.3 | 232.2 | 231.4 | 233.2 | 74.8 | 74.3 | 74.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 29475 | 1 | 35.1 | 52153 | 2773 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:01 | Normal | 555.5 | 542.7 | 543.6 | 546.4 | 14.7 | 15.3 | 14 | 14.4 | 231.8 | 231.6 | 232.4 | 74.6 | 74.3 | 74.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 29219 | 1 | 35.5 | 52155.5 | 2773 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:06 | Normal | 542.8 | 538.8 | 542.7 | 552.5 | 15.5 | 15.6 | 14.6 | 14.7 | 232 | 231.2 | 232.6 | 76.5 | 76 | 76.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30225 | 1 | 35.9 | 52158 | 2773 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:11 | Normal | 548.4 | 542.6 | 532.5 | 547.5 | 15.1 | 15.3 | 14.6 | 14.7 | 231 | 231.2 | 232.2 | 76 | 75.5 | 75.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 29822 | 1 | 36.3 | 52160.5 | 2773 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:16 | Normal | 537.5 | 537.6 | 544.5 | 547.4 | 15.8 | 16 | 15 | 15.3 | 230.8 | 230.6 | 231.8 | 78.6 | 78.2 | 78.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 31007 | 1 | 36.6 | 52163 | 2773 | 5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:21 | Normal | 539.4 | 542.5 | 538.5 | 545.5 | 16 | 15.9 | 15.3 | 15.5 | 230.8 | 231.4 | 231.8 | 79.3 | 78.9 | 78.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 31242 | 1 | 37.2 | 52165.6 | 2773 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:26 | Normal | 537.9 | 537.2 | 530.2 | 548.1 | 16 | 16.1 | 15.5 | 15.5 | 231.8 | 231.4 | 231.8 | 79.5 | 79 | 79.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 31412 | 1 | 37.7 | 52168.2 | 2773 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:31 | Normal | 540.7 | 532.7 | 536 | 536.9 | 16.2 | 16.5 | 15.8 | 16.1 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 81 | 80.4 | 80.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 31915 | 1 | 37.9 | 52170.9 | 2773 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:36 | Normal | 539.7 | 534.8 | 532.8 | 542.6 | 16.2 | 16.4 | 15.8 | 16 | 232 | 231.4 | 232.4 | 80.8 | 80.4 | 80.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 31900 | 1 | 38.2 | 52173.5 | 2773 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:41 | Normal | 546.8 | 532.1 | 535.4 | 534.2 | 16.2 | 16.7 | 16 | 16.5 | 231.2 | 231.2 | 232 | 82 | 81.5 | 81.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32338 | 1 | 38.4 | 52176.2 | 2773 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.1 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:46 | Normal | 535.4 | 535.5 | 535.3 | 538.1 | 16.6 | 16.6 | 16 | 16.5 | 231.8 | 231.8 | 233.6 | 82.5 | 82 | 82 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32463 | 1 | 38.7 | 52178.9 | 2773 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:51 | Normal | 541.6 | 535.6 | 535.5 | 537.8 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 16.6 | 232 | 232 | 232 | 82.9 | 82.5 | 82.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 32741 | 1 | 39 | 52181.6 | 2773 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 10:56 | Normal | 533.6 | 533.8 | 535.5 | 533.4 | 16.6 | 16.7 | 16.3 | 16.8 | 232.2 | 231.6 | 232.4 | 83.2 | 82.6 | 82.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 32807 | 1 | 39.4 | 52184.4 | 2774 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:01 | Normal | 536.6 | 531.5 | 533 | 538 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 232 | 231.2 | 231 | 83.6 | 83.1 | 83.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 32958 | 1 | 39.8 | 52187.1 | 2774 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:06 | Normal | 538.6 | 530.8 | 538 | 543.8 | 16.8 | 17 | 16.6 | 16.7 | 231.2 | 230.4 | 232 | 84.1 | 83.7 | 83.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 33228 | 1 | 40.2 | 52189.9 | 2774 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:11 | Normal | 534.6 | 521.8 | 532.9 | 533.7 | 16.8 | 17 | 16.8 | 17.2 | 231.8 | 231 | 232.6 | 84.3 | 83.6 | 83.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33237 | 1 | 40.2 | 52192.6 | 2774 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:16 | Normal | 531.9 | 527.9 | 529.2 | 528.2 | 16.6 | 17 | 17.1 | 17.4 | 232.4 | 232.2 | 233 | 84.5 | 84.1 | 84.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33320 | 1 | 40.5 | 52195.4 | 2774 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:21 | Normal | 531.6 | 527.8 | 523.8 | 525.7 | 16.2 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 230.8 | 231 | 232 | 81.7 | 81.2 | 81.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 32758 | 1 | 40.8 | 52198.2 | 2774 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:26 | Normal | 532.8 | 527.9 | 529.9 | 527.1 | 16.6 | 16.7 | 17 | 17.4 | 232.2 | 231.8 | 232.6 | 83.6 | 83.3 | 83.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 33059 | 1 | 41 | 52201 | 2774 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:31 | Normal | 524.9 | 525.3 | 532.7 | 526.8 | 16.9 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 231.8 | 232.2 | 232.8 | 84 | 83.2 | 83.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 33360 | 1 | 41.2 | 52203.7 | 2774 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:36 | Normal | 526.7 | 527.8 | 529.7 | 530.7 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 232.6 | 232.4 | 231.8 | 84.1 | 83.8 | 83.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33306 | 1 | 41.4 | 52206.5 | 2774 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:41 | Normal | 525.5 | 518.8 | 523.5 | 525.4 | 16.8 | 16.9 | 17.3 | 17.6 | 232.6 | 232.2 | 232.4 | 84.5 | 84.1 | 84 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 33408 | 1 | 41.5 | 52209.3 | 2774 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:46 | Normal | 529.5 | 523.6 | 522.6 | 525.4 | 16.4 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 232.4 | 231.2 | 232.6 | 84.3 | 83.8 | 83.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 33258 | 1 | 41.6 | 52212 | 2774 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:51 | Normal | 517.8 | 522.1 | 528.8 | 524 | 16.8 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 231.4 | 231.2 | 232 | 83.7 | 83.1 | 83.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 33099 | 1 | 41.7 | 52214.8 | 2774 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 11:56 | Normal | 523.5 | 521.7 | 520 | 524.9 | 16.5 | 16.6 | 17.3 | 17.5 | 231.8 | 231.4 | 232.2 | 83.5 | 82.9 | 83.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 32911 | 1 | 41.8 | 52217.5 | 2775 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:01 | Normal | 523.7 | 518.8 | 520 | 522.2 | 16.3 | 16.6 | 17.5 | 17.6 | 231.8 | 231.2 | 232 | 83.7 | 83.2 | 83.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33007 | 1 | 41.8 | 52220.3 | 2775 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:06 | Normal | 529.5 | 523.7 | 518.3 | 517.3 | 15.9 | 16 | 17.1 | 17.5 | 231.4 | 231.6 | 232.2 | 82 | 81.5 | 81.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 32314 | 1 | 41.8 | 52223 | 2775 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:11 | Normal | 518.9 | 516.9 | 519.4 | 518.3 | 16.2 | 16.2 | 17.2 | 17.5 | 232.2 | 230.6 | 232.6 | 82 | 81.5 | 81.6 | 60 | 59.99 | 60 | 32282 | 1 | 41.7 | 52225.7 | 2775 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:16 | Normal | 527.8 | 525 | 524.1 | 520.9 | 16 | 16.1 | 17.1 | 17.4 | 232.4 | 230.6 | 232 | 82.1 | 81.4 | 81.6 | 60 | 60 | 60 | 32130 | 1 | 41.7 | 52228.4 | 2775 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:21 | Normal | 530.8 | 521.7 | 522.3 | 520.2 | 15.7 | 16 | 17.1 | 17.4 | 231.6 | 231 | 231.6 | 81.7 | 81.4 | 81.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32268 | 1 | 41.8 | 52231.1 | 2775 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:26 | Normal | 530.3 | 524.9 | 527.1 | 517.8 | 15.5 | 15.8 | 17.1 | 17.5 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 81.2 | 80.9 | 80.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31927 | 1 | 41.8 | 52233.8 | 2775 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:31 | Normal | 535.6 | 525.9 | 520.2 | 531 | 15.2 | 15.5 | 16.9 | 17 | 231.8 | 231.4 | 233 | 79.6 | 79.2 | 79.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 31347 | 1 | 41.8 | 52236.4 | 2775 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:36 | Normal | 530.4 | 523.5 | 517.5 | 528.4 | 15.3 | 15.5 | 17 | 17.1 | 232 | 232 | 232.4 | 80 | 79.5 | 79.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 31531 | 1 | 41.7 | 52239 | 2775 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:41 | Normal | 528.7 | 525.9 | 525.7 | 521.7 | 15.1 | 15.2 | 16.8 | 17.1 | 231.2 | 230.8 | 232.4 | 79.7 | 79.3 | 79.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 31411 | 1 | 41.7 | 52241.7 | 2775 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:46 | Normal | 523.7 | 527.8 | 521 | 519.8 | 14.8 | 14.8 | 16.6 | 16.8 | 231.2 | 230.8 | 231.8 | 77.5 | 77.1 | 77 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 30661 | 1 | 41.6 | 52244.2 | 2775 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:51 | Normal | 529.6 | 524.1 | 526.5 | 530.8 | 14.8 | 15 | 16.6 | 16.7 | 231.2 | 230.8 | 230.8 | 78.3 | 77.8 | 77.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30691 | 1 | 41.4 | 52246.8 | 2775 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 12:56 | Normal | 527.8 | 513.9 | 514.7 | 531.4 | 13.7 | 14.1 | 15.6 | 15.6 | 230.8 | 230.2 | 231.2 | 72.2 | 71.8 | 71.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 28889 | 1 | 41.2 | 52249.3 | 2776 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.5 | 5 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:01 | Normal | 527.4 | 518.9 | 522.8 | 524.9 | 14 | 14.4 | 16 | 16.3 | 230.2 | 230.8 | 230.8 | 75.2 | 74.7 | 74.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 29420 | 1 | 41.1 | 52251.8 | 2776 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:06 | Normal | 529.5 | 521.7 | 528.7 | 524.7 | 13.8 | 14.1 | 15.6 | 16.1 | 230 | 229.4 | 230.4 | 74.1 | 73.8 | 73.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29028 | 1 | 41 | 52254.2 | 2776 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 5 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:11 | Normal | 526.8 | 529.9 | 525 | 528.9 | 13.6 | 13.5 | 15.5 | 15.7 | 230 | 229.2 | 230.4 | 72.6 | 72.1 | 72.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 28374 | 1 | 40.7 | 52256.6 | 2776 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 5 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:16 | Normal | 524.6 | 529.5 | 520.6 | 525.8 | 14 | 14 | 16 | 16.3 | 232.8 | 232.4 | 233.6 | 73.7 | 73.3 | 73.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29134 | 1 | 40.5 | 52259 | 2776 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:21 | Normal | 521.5 | 523.5 | 523.5 | 521.4 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 16 | 232.6 | 232.4 | 232.4 | 71.9 | 71.4 | 71.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28447 | 1 | 40.4 | 52261.4 | 2776 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 5 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:26 | Normal | 528.8 | 517.3 | 523.7 | 526.7 | 14.1 | 14.3 | 16.3 | 16.5 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 75.4 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 29813 | 1 | 40.1 | 52263.7 | 2776 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:31 | Normal | 530.5 | 530.6 | 524.7 | 525.7 | 14.6 | 14.7 | 16.9 | 17.2 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 77.9 | 77.7 | 77.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30850 | 1 | 40.2 | 52266.3 | 2776 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:36 | Normal | 527.6 | 525.7 | 522.9 | 519.7 | 13.8 | 13.9 | 16 | 16.5 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 73.5 | 73.3 | 73.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29106 | 1 | 40.3 | 52268.8 | 2776 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:41 | Normal | 528.3 | 527.4 | 525.6 | 527.6 | 12.8 | 13.1 | 15.1 | 15.5 | 231.8 | 232.4 | 232.8 | 69.9 | 69.7 | 69.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 27400 | 1 | 40.2 | 52271.1 | 2776 | 4 | 3.9 | 4 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4 | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:46 | Normal | 533.7 | 528.7 | 527.7 | 521.6 | 12.3 | 12.4 | 14.6 | 15.2 | 232 | 231.6 | 233.2 | 67 | 66.5 | 66.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26324 | 1 | 40.1 | 52273.3 | 2776 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:51 | Normal | 533.4 | 530.5 | 526.7 | 527.6 | 11.5 | 11.6 | 13.8 | 14.3 | 231.2 | 231.6 | 231.6 | 63.5 | 63.1 | 63.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24889 | 1 | 39.7 | 52275.4 | 2776 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 13:56 | Normal | 528.5 | 533.6 | 536.5 | 530.4 | 11.1 | 11.2 | 13.3 | 14 | 231 | 231.2 | 231 | 61.4 | 61.2 | 61.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 24021 | 1 | 39.1 | 52277.5 | 2777 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:01 | Normal | 525.4 | 526.6 | 537.6 | 530.6 | 10.8 | 10.9 | 13 | 13.5 | 231 | 232 | 230.8 | 59.3 | 59.1 | 59.3 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 23209 | 1 | 38.7 | 52279.4 | 2777 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:06 | Normal | 533.6 | 533.8 | 537.1 | 537.9 | 10.3 | 10.5 | 12.7 | 13.2 | 230.6 | 231 | 231.2 | 58.5 | 58.1 | 58.2 | 60 | 59.98 | 60 | 22871 | 1 | 38.2 | 52281.4 | 2777 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:11 | Normal | 536.7 | 538.9 | 548 | 544.9 | 10.1 | 10.3 | 12.5 | 13.1 | 231 | 231 | 231 | 57.8 | 57.5 | 57.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 22600 | 1 | 37.7 | 52283.2 | 2777 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:16 | Normal | 545.5 | 531.5 | 536.8 | 538.5 | 9.6 | 10 | 12.5 | 12.8 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 56.5 | 56.3 | 56.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22051 | 1 | 37.4 | 52285.1 | 2777 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:21 | Normal | 537.6 | 541.2 | 544.9 | 546.8 | 9.3 | 9.5 | 12 | 12.3 | 230 | 229.8 | 230.4 | 54.8 | 54.5 | 54.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21402 | 1 | 37 | 52286.9 | 2777 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:26 | Normal | 536.3 | 543.4 | 542.3 | 541.4 | 7.8 | 8.2 | 10.3 | 10.6 | 230.4 | 230.2 | 230.6 | 47.6 | 47 | 47.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18910 | 1 | 36.5 | 52288.6 | 2777 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:31 | Normal | 539.6 | 543.8 | 547.9 | 546.7 | 8 | 8.5 | 11 | 11.2 | 229.4 | 230.8 | 230 | 49.5 | 49.4 | 49.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19168 | 1 | 36 | 52290.2 | 2777 | 2.4 | 2 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:36 | Normal | 543.6 | 542.5 | 544.2 | 543.1 | 6.6 | 8 | 10.3 | 10.8 | 229.8 | 229.8 | 230.6 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17731 | 1 | 35.7 | 52291.7 | 2777 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:41 | Normal | 520.9 | 538.1 | 538.7 | 538.6 | 6.3 | 7.7 | 10.2 | 10.5 | 228.8 | 230 | 230.2 | 43.9 | 43.5 | 43.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 16613 | 1 | 35.2 | 52293.1 | 2777 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 3.1 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:46 | Normal | 521.7 | 533.8 | 549.1 | 549.9 | 6.1 | 7.5 | 10 | 10.2 | 229.2 | 230 | 230.2 | 42.9 | 42.9 | 43.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 16334 | 1 | 34.9 | 52294.5 | 2777 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 3.1 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:51 | Normal | 525.6 | 541.4 | 546.1 | 541 | 5.8 | 7 | 9.5 | 9.9 | 229.6 | 230.2 | 230.2 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15528 | 1 | 34.5 | 52295.8 | 2777 | 2 | 0.9 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 14:56 | Normal | 523.6 | 541.8 | 543.2 | 545.1 | 5.3 | 6.7 | 9.1 | 9.5 | 229 | 229.8 | 231 | 39.4 | 39.1 | 39.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14826 | 1 | 34.2 | 52297.1 | 2778 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:01 | Normal | 519.6 | 534.7 | 546.4 | 545.3 | 5.2 | 6.5 | 9 | 9.5 | 229 | 229.2 | 230 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 14707 | 1 | 33.8 | 52298.4 | 2778 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:06 | Normal | 522.8 | 545 | 546.7 | 555.5 | 5.1 | 6.3 | 8.9 | 9.1 | 228 | 229.8 | 229.8 | 38 | 38.1 | 38.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14292 | 1 | 33.6 | 52299.6 | 2778 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:11 | Normal | 518.4 | 542.5 | 556.6 | 540.6 | 5.4 | 6.6 | 9.2 | 9.7 | 230 | 231 | 230.8 | 39.3 | 39.1 | 39.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 14989 | 1 | 33.5 | 52300.8 | 2778 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:16 | Normal | 515.8 | 543.8 | 543.3 | 552.2 | 4.8 | 5.9 | 8.5 | 8.7 | 230.6 | 231 | 230.6 | 35.6 | 35.4 | 35.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13650 | 1 | 33.3 | 52302 | 2778 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:21 | Normal | 520.9 | 539 | 551.7 | 548.6 | 4.4 | 5.5 | 7.9 | 8.3 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 33.1 | 33.1 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 12772 | 1 | 33 | 52303.1 | 2778 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:26 | Normal | 523.9 | 539.2 | 554.2 | 554.8 | 4 | 5.1 | 7.5 | 8 | 230.4 | 231 | 231.2 | 31.3 | 31.2 | 31.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 11965 | 1 | 32.8 | 52304.1 | 2778 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:31 | Normal | 532.4 | 547.6 | 550.5 | 552.5 | 3.8 | 4.7 | 7.3 | 7.8 | 229.6 | 230.4 | 230 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11526 | 1 | 32.5 | 52305.1 | 2778 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:36 | Normal | 521.7 | 536.8 | 554.9 | 553.7 | 3.6 | 4.6 | 7 | 7.5 | 229.4 | 230 | 230.4 | 29 | 29.1 | 29.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 11119 | 1 | 32.3 | 52306 | 2778 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:41 | Normal | 508.6 | 535.8 | 545.7 | 552.7 | 3.2 | 4.1 | 6.4 | 6.8 | 229.2 | 230 | 230 | 25.9 | 25.9 | 26.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 9879 | 1 | 32.1 | 52306.9 | 2778 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:46 | Normal | 524.5 | 545.7 | 540.7 | 550.7 | 2.6 | 3.5 | 5.6 | 6.1 | 228.8 | 229.6 | 228.4 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8675 | 1 | 31.8 | 52307.7 | 2778 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:51 | Normal | 536.5 | 543.5 | 508.6 | 547.6 | 2.1 | 2.8 | 4.8 | 5 | 229.2 | 229.6 | 229.4 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6398 | 1 | 31.7 | 52308.4 | 2778 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 15:56 | Normal | 533.7 | 542 | 513.6 | 551.5 | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 5.3 | 229 | 229.6 | 228.8 | 18 | 18.2 | 18.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6379 | 1 | 31.3 | 52308.9 | 2779 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:01 | Normal | 522.1 | 545.7 | 492.7 | 549.1 | 2 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 230.4 | 231.2 | 231.2 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5555 | 1 | 31.1 | 52309.4 | 2779 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:06 | Normal | 516.7 | 546.4 | 493.7 | 536.6 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 230.2 | 230.6 | 230.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4693 | 1 | 30.8 | 52309.8 | 2779 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:11 | Normal | 530.9 | 545.7 | 479.9 | 557.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 230.4 | 230.8 | 230.2 | 10 | 10 | 10.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3474 | 1 | 30.4 | 52310.1 | 2779 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:16 | Normal | 547.9 | 542.8 | 559 | 547.7 | 1 | 1.4 | 1 | 2.8 | 229 | 230.4 | 230 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2563 | 1 | 30.1 | 52310.4 | 2779 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:21 | Normal | 533.6 | 522.7 | 526.9 | 517.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 230 | 230.8 | 230 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 1848 | 1 | 29.8 | 52310.6 | 2779 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:26 | Normal | 523.7 | 527 | 533.8 | 525.4 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 229.2 | 230.2 | 230 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1212 | 1 | 29.3 | 52310.7 | 2779 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:31 | Normal | 515.9 | 521.8 | 521.5 | 524.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 228.6 | 229.6 | 229 | 3 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 997 | 1 | 28.8 | 52310.8 | 2779 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:36 | Normal | 526.8 | 520.9 | 521.5 | 534 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 229.2 | 230.6 | 230.2 | 2.6 | 2.7 | 3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 855 | 1 | 28.3 | 52310.9 | 2779 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:41 | Normal | 506.7 | 532.7 | 521.8 | 522.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 228.6 | 230.6 | 230.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 600 | 1 | 27.6 | 52310.9 | 2779 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:46 | Normal | 537.5 | 519.8 | 508.9 | 517.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 230.2 | 229.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 655 | 1 | 27.2 | 52311 | 2779 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:51 | Normal | 521.6 | 514.7 | 514.6 | 527.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 230.2 | 230.6 | 230.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 335 | 1 | 26.7 | 52311 | 2779 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 16:56 | Normal | 528.1 | 499.8 | 503.9 | 493.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 230.4 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 60 | 146 | 1 | 26.2 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 17:01 | Normal | 484.7 | 541.7 | 485.7 | 543.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 231.8 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9 | 1 | 25.8 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 17:06 | Normal | 475.6 | 501.1 | 471.7 | 497.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 231.4 | 231.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 23 | 1 | 25.3 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 17:11 | Normal | 444.4 | 490.8 | 448.9 | 500.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 232 | 231.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2 | 1 | 25 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 17:16 | Normal | 443.2 | 458.8 | 455.6 | 455.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 231.8 | 231.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 17 | 1 | 24.5 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 17:21 | Normal | 359.9 | 372.1 | 359.4 | 364.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 231.6 | 230.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 19 | 1 | 24.2 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-06-08 17:26 | Normal | 213.1 | 242.7 | 200.8 | 230.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 231 | 230.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20 | 1 | 23.9 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0