## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-08 06:05 | Check | 450.5 | 458.4 | 453.4 | 449.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 28.2 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 586
2026-06-08 06:10 | Normal | 200.3 | 480.3 | 162.3 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4 | 1 | 30.5 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 06:15 | Normal | 199.8 | 484.5 | 199.7 | 494.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.4 | 223 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 35.7 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 06:20 | Normal | 199.8 | 501.8 | 199.8 | 483 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.8 | 222.2 | 223 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 89 | 1 | 38.4 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 06:25 | Normal | 199.9 | 495.6 | 242.7 | 504.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 221.6 | 222.6 | 223.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 210 | 1 | 38.7 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 06:30 | Normal | 199.8 | 521.6 | 388.1 | 519.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 269 | 1 | 38.6 | 74041.5 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 06:35 | Normal | 199.9 | 525.6 | 501.6 | 522.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 392 | 1 | 35.1 | 74041.5 | 6641 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 06:40 | Normal | 223.9 | 519.7 | 534.6 | 510.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 223.2 | 223 | 223.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 575 | 1 | 39.7 | 74041.6 | 6641 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 06:45 | Normal | 216.7 | 513 | 512.3 | 502.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 223.4 | 223.2 | 224 | 2 | 1.9 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 572 | 1 | 37.8 | 74041.6 | 6642 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 06:50 | Normal | 229.9 | 525.9 | 513.9 | 507.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 610 | 1 | 36 | 74041.7 | 6642 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 06:55 | Normal | 201.9 | 505.7 | 507.8 | 488.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 896 | 1 | 39.4 | 74041.7 | 6642 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:00 | Normal | 201.6 | 510.7 | 538.6 | 520.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1005 | 1 | 35.6 | 74041.8 | 6642 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:05 | Normal | 216.9 | 548.7 | 530.7 | 535.8 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1271 | 1 | 39 | 74041.9 | 6642 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:10 | Normal | 222.5 | 505.6 | 520.6 | 522.6 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1693 | 1 | 36.1 | 74042 | 6642 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:15 | Normal | 233.8 | 480.6 | 527.6 | 527.7 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 223.4 | 224 | 224.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2179 | 1 | 35.5 | 74042.2 | 6642 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:20 | Normal | 234.4 | 480.6 | 546.4 | 519.6 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2686 | 1 | 35.6 | 74042.4 | 6642 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:25 | Normal | 256 | 504.9 | 524.9 | 527.9 | 3.1 | 2.8 | 0.7 | 1 | 224.4 | 223.8 | 224.2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3178 | 1 | 35.8 | 74042.6 | 6642 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:30 | Normal | 255.2 | 524.4 | 511.8 | 474.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 223.8 | 223.8 | 224.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3591 | 1 | 36 | 74042.9 | 6642 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:35 | Normal | 272 | 539.8 | 527.5 | 506.6 | 3.5 | 3.7 | 1 | 1.5 | 223.8 | 224 | 225 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4153 | 1 | 36.4 | 74043.2 | 6642 | 2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:40 | Normal | 275.9 | 552.4 | 523.8 | 508.8 | 3.4 | 3.6 | 1.1 | 1.6 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4187 | 1 | 36.7 | 74043.6 | 6642 | 2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:45 | Normal | 270.7 | 525.7 | 536.4 | 510.5 | 4 | 4.1 | 1.2 | 1.8 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4736 | 1 | 37 | 74043.9 | 6643 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:50 | Normal | 267.9 | 527.8 | 536.6 | 497.5 | 4.2 | 4.3 | 1.3 | 2.2 | 224.6 | 224.4 | 225 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5035 | 1 | 37.4 | 74044.4 | 6643 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 07:55 | Normal | 272.6 | 536.2 | 404.3 | 496.4 | 4.4 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 225.2 | 224.6 | 225.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5677 | 1 | 37.7 | 74044.8 | 6643 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:00 | Normal | 272.3 | 532.3 | 398 | 512.1 | 4.5 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 225.2 | 225 | 225.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6157 | 1 | 38.1 | 74045.3 | 6643 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:05 | Normal | 461.8 | 524.7 | 420.5 | 511.5 | 4.8 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7497 | 1 | 38.6 | 74045.9 | 6643 | 2.9 | 1.6 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:10 | Normal | 471.9 | 544.2 | 408 | 514.5 | 5.1 | 5.3 | 3.6 | 3.5 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 60 | 59.99 | 60 | 8134 | 1 | 39.2 | 74046.5 | 6643 | 3 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:15 | Normal | 492.9 | 529.8 | 431.1 | 510 | 5.1 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 221 | 221.6 | 221.4 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8899 | 1 | 38.4 | 74047.2 | 6643 | 3.1 | 1.8 | 0 | 2.7 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:20 | Normal | 489.7 | 533.1 | 436.8 | 508.7 | 5.4 | 6.9 | 4 | 4 | 220.8 | 221.4 | 221 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 60 | 60 | 60 | 9535 | 1 | 38.2 | 74048 | 6643 | 3.4 | 1.9 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:25 | Normal | 434.9 | 529 | 450.3 | 508.3 | 6.9 | 7.1 | 4.1 | 4.2 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10076 | 1 | 39.5 | 74048.8 | 6643 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:30 | Normal | 438 | 515.8 | 450.9 | 517.9 | 7.1 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 220.8 | 221 | 221 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10697 | 1 | 41.3 | 74049.6 | 6643 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:35 | Normal | 449.5 | 522.5 | 453.6 | 529.5 | 7.5 | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11458 | 1 | 42.4 | 74050.6 | 6643 | 3.7 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:40 | Normal | 446.1 | 516.8 | 454.8 | 516.8 | 7.6 | 7.8 | 5.1 | 5.1 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11838 | 1 | 43 | 74051.5 | 6643 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:45 | Normal | 455.8 | 522.4 | 446.3 | 525.3 | 7.6 | 7.9 | 5.3 | 5.1 | 222 | 222.2 | 222 | 32 | 31.8 | 32 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 11893 | 1 | 43.1 | 74052.5 | 6644 | 3.8 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:50 | Normal | 448.7 | 521.6 | 449.5 | 522.6 | 8 | 8.2 | 5.6 | 5.5 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12629 | 1 | 43.8 | 74053.6 | 6644 | 4 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 08:55 | Normal | 448 | 522.7 | 440.5 | 516.6 | 8.3 | 8.3 | 6.1 | 6 | 222 | 221.6 | 221.8 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13148 | 1 | 44.1 | 74054.6 | 6644 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:00 | Normal | 442.1 | 520.7 | 445.6 | 514.6 | 8.5 | 8.6 | 6.3 | 6.1 | 222.6 | 222.4 | 221.8 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 13430 | 1 | 44.5 | 74055.8 | 6644 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:05 | Normal | 484.6 | 518.7 | 479 | 518 | 8.2 | 8.8 | 6.5 | 6.6 | 222.2 | 221.6 | 222.2 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14073 | 1 | 44.8 | 74056.9 | 6644 | 4.3 | 3.5 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:10 | Normal | 481.9 | 522.7 | 472.1 | 514.1 | 8.3 | 8.6 | 6.6 | 6.7 | 222.6 | 222.6 | 222.4 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14330 | 1 | 45.1 | 74058.1 | 6644 | 4.2 | 3.8 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:15 | Normal | 474 | 513.7 | 472 | 521 | 8.7 | 9 | 7.1 | 7 | 222.6 | 223 | 222.6 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14827 | 1 | 45.3 | 74059.3 | 6644 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:20 | Normal | 469.6 | 508.6 | 476.7 | 517.6 | 9.1 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 223 | 222.4 | 223 | 41.1 | 41 | 41.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15323 | 1 | 45.7 | 74060.6 | 6644 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:25 | Normal | 471.7 | 513.5 | 472.1 | 514 | 9.3 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 223 | 223 | 223 | 42.1 | 42 | 42.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 15719 | 1 | 46 | 74061.9 | 6644 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0.4 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:30 | Normal | 464.7 | 511.5 | 476.1 | 518.1 | 9.6 | 9.7 | 7.9 | 8 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 43 | 43 | 43.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16094 | 1 | 46.4 | 74063.2 | 6644 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:35 | Normal | 468 | 511.7 | 468.5 | 517.5 | 9.5 | 9.8 | 8.3 | 8.2 | 222.8 | 223.4 | 223 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16435 | 1 | 46.6 | 74064.6 | 6644 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:40 | Normal | 475.8 | 512.7 | 469.8 | 519.9 | 9.6 | 10 | 8.5 | 8.5 | 222.8 | 223 | 223 | 44.7 | 44.7 | 44.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16502 | 1 | 46.6 | 74065.9 | 6644 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:45 | Normal | 472.6 | 506.6 | 466.4 | 516.5 | 9.6 | 10 | 8.6 | 8.6 | 222.8 | 223 | 223.4 | 44.8 | 44.8 | 44.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16914 | 1 | 46.8 | 74067.3 | 6645 | 4.7 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:50 | Normal | 460.7 | 511.6 | 461 | 518 | 10.1 | 10.3 | 9.1 | 8.9 | 223 | 223.4 | 222.8 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 60.01 | 60 | 60 | 17275 | 1 | 47.1 | 74068.7 | 6645 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 09:55 | Normal | 466.1 | 503.8 | 463.9 | 505.2 | 10.1 | 10.2 | 9.3 | 9.2 | 223.2 | 223.2 | 222.8 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17441 | 1 | 47.4 | 74070.2 | 6645 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:00 | Normal | 459.6 | 496.6 | 471.1 | 504.1 | 10 | 10.3 | 9.2 | 9.5 | 223 | 222.6 | 222.6 | 46.8 | 46.8 | 46.9 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 17486 | 1 | 47.6 | 74071.6 | 6645 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:05 | Normal | 467.8 | 498.8 | 467.5 | 501.6 | 10.1 | 10.5 | 9.6 | 9.8 | 222.6 | 222.2 | 223 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17935 | 1 | 47.7 | 74073.1 | 6645 | 5 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.4 | 5 | 4.9 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:10 | Normal | 471 | 500.9 | 491.5 | 508.4 | 10.1 | 10.5 | 9.2 | 9.8 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 48.4 | 48.4 | 48.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18108 | 1 | 47.8 | 74074.6 | 6645 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:15 | Normal | 485.7 | 501.5 | 482.8 | 508.7 | 10 | 10.6 | 9.7 | 10 | 221.8 | 222.2 | 222 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18558 | 1 | 48 | 74076.1 | 6645 | 5 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:20 | Normal | 480.8 | 500.6 | 467.4 | 494.3 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 18712 | 1 | 48.2 | 74077.7 | 6645 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:25 | Normal | 480 | 496.9 | 474.8 | 497.8 | 10.3 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 223 | 222.4 | 222.4 | 50.7 | 50.6 | 50.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 18843 | 1 | 48.4 | 74079.2 | 6645 | 5 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:30 | Normal | 478.1 | 496.3 | 472.8 | 502.1 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 19176 | 1 | 48.6 | 74080.8 | 6645 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:35 | Normal | 481.3 | 498.8 | 470.9 | 490.6 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 60 | 60 | 60.01 | 19325 | 1 | 48.6 | 74082.4 | 6645 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:40 | Normal | 475.6 | 498.5 | 479.2 | 493.2 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 11 | 222.6 | 223 | 222.2 | 52.3 | 52.3 | 52.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19510 | 1 | 48.5 | 74084 | 6645 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:45 | Normal | 470.7 | 503.6 | 476.8 | 497.8 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 19598 | 1 | 48.6 | 74085.7 | 6646 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:50 | Normal | 479.9 | 497.7 | 471.8 | 495.8 | 10.6 | 11 | 11.1 | 11.3 | 223 | 223 | 222.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19687 | 1 | 48.6 | 74087.3 | 6646 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 10:55 | Normal | 474.7 | 496.6 | 466.5 | 494.6 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 223 | 222.8 | 222.4 | 53 | 52.9 | 52.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 19706 | 1 | 48.5 | 74088.9 | 6646 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:00 | Normal | 475.8 | 490.7 | 469.7 | 493.7 | 10.5 | 11 | 11.4 | 11.5 | 222.6 | 222.4 | 222 | 53.1 | 53.2 | 53.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 19814 | 1 | 48.3 | 74090.6 | 6646 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:05 | Normal | 473.8 | 498.7 | 477.2 | 494 | 10.7 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 222.8 | 222.8 | 222 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 19977 | 1 | 48.2 | 74092.2 | 6646 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:10 | Normal | 496.8 | 496.1 | 485.9 | 489.1 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 54.1 | 54.2 | 54.2 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 20168 | 1 | 48.1 | 74093.9 | 6646 | 5.1 | 4.5 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:15 | Normal | 490.8 | 492.2 | 482.2 | 478.6 | 10.2 | 10.8 | 11.5 | 12.1 | 222 | 222.6 | 223 | 54 | 53.7 | 53.9 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 20190 | 1 | 48 | 74095.6 | 6646 | 5.1 | 4.5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 5.9 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:20 | Normal | 488.8 | 492.7 | 484.8 | 485.8 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.1 | 222.6 | 223 | 222.6 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20269 | 1 | 48.1 | 74097.3 | 6646 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:25 | Normal | 481.7 | 487.7 | 475.5 | 480.5 | 10.5 | 10.6 | 11.8 | 12.1 | 222.8 | 223 | 222.6 | 54.1 | 54.1 | 54.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20227 | 1 | 48.2 | 74099 | 6646 | 5 | 4.8 | 0.4 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:30 | Normal | 484.7 | 484.5 | 471.4 | 485.4 | 10.5 | 10.9 | 12 | 12.3 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20324 | 1 | 48.4 | 74100.7 | 6646 | 5 | 4.8 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:35 | Normal | 481.7 | 489.5 | 472 | 482.9 | 10.5 | 10.8 | 12.1 | 12.3 | 223 | 222.4 | 223.2 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20406 | 1 | 48.4 | 74102.4 | 6646 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:40 | Normal | 476.9 | 490.7 | 470.9 | 477 | 10.5 | 10.6 | 12.3 | 12.6 | 222.8 | 223.2 | 223 | 54.5 | 54.4 | 54.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 20312 | 1 | 48.5 | 74104 | 6646 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:45 | Normal | 480.8 | 486.6 | 474.9 | 476.9 | 10.3 | 10.6 | 12.3 | 12.6 | 223 | 223 | 223 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 20308 | 1 | 48.5 | 74105.7 | 6647 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:50 | Normal | 477.7 | 489.6 | 466.3 | 477.3 | 10.3 | 10.5 | 12.4 | 12.6 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 20172 | 1 | 48.6 | 74107.4 | 6647 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 11:55 | Normal | 480.9 | 484.7 | 469.4 | 474.5 | 10.1 | 10.4 | 12.4 | 12.6 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20107 | 1 | 48.7 | 74109.1 | 6647 | 4.9 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:00 | Normal | 468.6 | 485.6 | 462.9 | 483 | 10.3 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 223.2 | 222.2 | 222.6 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20062 | 1 | 48.7 | 74110.8 | 6647 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:05 | Normal | 478.6 | 481.4 | 471.7 | 481.7 | 9.8 | 10.2 | 12.1 | 12.4 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 53.1 | 53 | 53 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 19786 | 1 | 48.7 | 74112.4 | 6647 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:10 | Normal | 480.9 | 491.6 | 472 | 479 | 9.8 | 10.1 | 12.1 | 12.5 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 53 | 53 | 53.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19823 | 1 | 48.7 | 74114.1 | 6647 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:15 | Normal | 491 | 488.9 | 475.9 | 481.9 | 9.4 | 10 | 12.3 | 12.4 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 52.9 | 52.9 | 53 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19746 | 1 | 48.6 | 74115.7 | 6647 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:20 | Normal | 495.9 | 491.8 | 479.9 | 474.9 | 9.4 | 9.8 | 12.3 | 12.7 | 222.4 | 222.6 | 223 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19836 | 1 | 48.6 | 74117.4 | 6647 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:25 | Normal | 495.9 | 493.7 | 481.6 | 471.7 | 9.3 | 9.6 | 12.1 | 12.6 | 222.6 | 222.4 | 222 | 52.5 | 52.5 | 52.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19658 | 1 | 48.6 | 74119 | 6647 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:30 | Normal | 490 | 484.9 | 472.7 | 472.6 | 9.1 | 9.6 | 12.3 | 12.6 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 52 | 51.9 | 51.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 19397 | 1 | 48.7 | 74120.6 | 6647 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:35 | Normal | 483.9 | 483.8 | 481.9 | 472.9 | 9.2 | 9.5 | 12.2 | 12.6 | 222 | 222.4 | 222.4 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 19390 | 1 | 48.7 | 74122.2 | 6647 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:40 | Normal | 486.7 | 489.6 | 474.7 | 470.7 | 9.1 | 9.3 | 12.4 | 12.8 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 19416 | 1 | 48.7 | 74123.9 | 6647 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:45 | Normal | 485.8 | 493.7 | 476.2 | 478.2 | 8.8 | 9 | 12.1 | 12.4 | 222 | 222.4 | 221.8 | 51.1 | 51 | 51.2 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 19013 | 1 | 48.6 | 74125.5 | 6648 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:50 | Normal | 488.8 | 489.6 | 471.8 | 479.8 | 8.7 | 8.9 | 12.4 | 12.4 | 222.4 | 222 | 222 | 51 | 50.9 | 51 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18975 | 1 | 48.6 | 74127 | 6648 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4 | 4.2 | 0.4 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 12:55 | Normal | 491.9 | 487.7 | 470.6 | 477.6 | 8.3 | 8.7 | 12.1 | 12.1 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 18553 | 1 | 48.7 | 74128.6 | 6648 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:00 | Normal | 485.9 | 489.7 | 474.3 | 475.3 | 8.2 | 8.5 | 11.9 | 12.1 | 221 | 222 | 222 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18209 | 1 | 48.6 | 74130.1 | 6648 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 4 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:05 | Normal | 487.7 | 497.5 | 468.7 | 474.7 | 8 | 8.2 | 12 | 12.1 | 221.4 | 221.4 | 221 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 17851 | 1 | 48.6 | 74131.6 | 6648 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:10 | Normal | 494.7 | 490.5 | 475 | 474 | 7.6 | 8 | 11.5 | 11.8 | 220.6 | 220.6 | 221 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17436 | 1 | 48.5 | 74133.1 | 6648 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:15 | Normal | 492.8 | 503.7 | 475.2 | 472 | 7.9 | 8.1 | 12.1 | 12.4 | 224 | 224 | 223.6 | 48.4 | 48.4 | 48.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18154 | 1 | 48.4 | 74134.5 | 6648 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:20 | Normal | 493 | 494.7 | 482.9 | 474.9 | 7.6 | 8 | 11.6 | 12.1 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 60 | 60 | 60 | 17532 | 1 | 48.3 | 74136 | 6648 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 5.5 | 6 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:25 | Normal | 495 | 495.8 | 474.8 | 479.8 | 7.8 | 8.2 | 12.3 | 12.5 | 223.8 | 223.6 | 223.4 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18095 | 1 | 48.2 | 74137.5 | 6648 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:30 | Normal | 491.9 | 499.8 | 477.4 | 475.5 | 8.2 | 8.5 | 12.8 | 13.1 | 223 | 223.4 | 223 | 50.9 | 50.9 | 51 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19074 | 1 | 48.2 | 74139 | 6648 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:35 | Normal | 492.8 | 494.7 | 477.3 | 472.3 | 7.8 | 8.1 | 12.1 | 12.6 | 223 | 223.4 | 223 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18211 | 1 | 48.3 | 74140.6 | 6648 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:40 | Normal | 495.7 | 500.6 | 472.8 | 475.8 | 7.1 | 7.5 | 11.7 | 12 | 222.8 | 223 | 223.2 | 45.9 | 46 | 46.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 17082 | 1 | 48.2 | 74142.1 | 6648 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:45 | Normal | 497.2 | 504.4 | 480.8 | 478.8 | 6.6 | 6.9 | 11.1 | 11.5 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 43.8 | 43.7 | 43.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 16377 | 1 | 48 | 74143.4 | 6649 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:50 | Normal | 492.6 | 493.6 | 486.6 | 478.6 | 6.1 | 6.5 | 8.8 | 11 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 14771 | 1 | 47.8 | 74144.7 | 6649 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 3.1 | 3 | 0.1 | 4.6 | 4 | 5.5 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 13:55 | Normal | 497.8 | 495.7 | 485.9 | 480.7 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 10.7 | 221.8 | 222 | 222.2 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 13180 | 1 | 47.4 | 74145.9 | 6649 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 3 | 5.3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:00 | Normal | 497.7 | 495.6 | 475.8 | 479.9 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 10.2 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 12571 | 1 | 47.1 | 74147 | 6649 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 4.9 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:05 | Normal | 499.8 | 502.7 | 481.9 | 486.9 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 8.8 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 60 | 60 | 60 | 11711 | 1 | 46.7 | 74148 | 6649 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:10 | Normal | 503.8 | 495.7 | 483.8 | 491.7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 8 | 221 | 221.8 | 221.4 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 11090 | 1 | 46.3 | 74148.9 | 6649 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:15 | Normal | 503.7 | 496.7 | 488.8 | 486.8 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 8 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10903 | 1 | 46 | 74149.8 | 6649 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:20 | Normal | 501.6 | 493.7 | 496.9 | 493.7 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 7.7 | 221.4 | 221.2 | 221.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 10380 | 1 | 45.7 | 74150.7 | 6649 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:25 | Normal | 509 | 500.2 | 504.5 | 499.5 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 7.1 | 220.6 | 221.6 | 221.2 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9536 | 1 | 45.5 | 74151.5 | 6649 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:30 | Normal | 502.1 | 509.9 | 499.6 | 499.7 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 7 | 220.4 | 221 | 221 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9312 | 1 | 45.2 | 74152.3 | 6649 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:35 | Normal | 511 | 507.7 | 496 | 494.9 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 7.1 | 220 | 220.2 | 220 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9120 | 1 | 45.1 | 74153.1 | 6649 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:40 | Normal | 511.8 | 507.7 | 496.2 | 485.1 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 6.9 | 220.4 | 220.4 | 220.6 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8717 | 1 | 44.9 | 74153.8 | 6649 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:45 | Normal | 508.1 | 500.7 | 503.2 | 494.2 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 6.5 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 22.9 | 22.9 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8323 | 1 | 44.7 | 74154.5 | 6650 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:50 | Normal | 506.2 | 499.3 | 497.8 | 499.7 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 6.4 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7906 | 1 | 44.6 | 74155.2 | 6650 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 14:55 | Normal | 507.9 | 509.7 | 506 | 498 | 2.4 | 2.9 | 4.2 | 6.3 | 220 | 220 | 220.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7719 | 1 | 44.4 | 74155.8 | 6650 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:00 | Normal | 514.8 | 511.6 | 502.1 | 506.1 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7558 | 1 | 44.3 | 74156.5 | 6650 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:05 | Normal | 518.7 | 514.4 | 510.7 | 490.7 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 6.5 | 219.6 | 219.2 | 219.8 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7712 | 1 | 44.1 | 74157.1 | 6650 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:10 | Normal | 513.6 | 504.8 | 492 | 494.8 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 21 | 21 | 21 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7671 | 1 | 44 | 74157.7 | 6650 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:15 | Normal | 498.6 | 513.4 | 497.5 | 495.6 | 2 | 2.4 | 4.1 | 6 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7190 | 1 | 43.9 | 74158.4 | 6650 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:20 | Normal | 514.9 | 500.7 | 540 | 509.1 | 1.6 | 2.2 | 2 | 5.7 | 220.6 | 221 | 221.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5928 | 1 | 43.8 | 74158.9 | 6650 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:25 | Normal | 516.7 | 514.6 | 518.6 | 503.5 | 1.3 | 1.8 | 1 | 5.5 | 220.2 | 220.8 | 221 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4978 | 1 | 43.7 | 74159.4 | 6650 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 2 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:30 | Normal | 523.9 | 490.6 | 530.6 | 495.6 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 4.8 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4538 | 1 | 43.6 | 74159.8 | 6650 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:35 | Normal | 508.1 | 494.8 | 527 | 496.9 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 4.1 | 219.6 | 220 | 220.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4218 | 1 | 43.5 | 74160.1 | 6650 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:40 | Normal | 517.7 | 496.8 | 514.5 | 498.6 | 1 | 1.5 | 1 | 3.8 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3846 | 1 | 43.4 | 74160.5 | 6650 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:45 | Normal | 505.7 | 490.6 | 528.4 | 503.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 3.3 | 219.2 | 219.6 | 220 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3330 | 1 | 43.3 | 74160.8 | 6651 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:50 | Normal | 505.8 | 492.7 | 510.9 | 499.9 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.1 | 219.2 | 219.8 | 219.6 | 8.1 | 7.9 | 8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2939 | 1 | 43.2 | 74161 | 6651 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 15:55 | Normal | 509.3 | 490.9 | 513 | 500.8 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2.8 | 219.2 | 219.6 | 220 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2809 | 1 | 43 | 74161.3 | 6651 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:00 | Normal | 503.8 | 496.5 | 519.8 | 508.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2686 | 1 | 42.9 | 74161.5 | 6651 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:05 | Normal | 500.7 | 505.5 | 510.7 | 505.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 220.6 | 221 | 221.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2426 | 1 | 42.8 | 74161.7 | 6651 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:10 | Normal | 498.7 | 495.8 | 519.6 | 517.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 5 | 4.9 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1823 | 1 | 42.6 | 74161.9 | 6651 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:15 | Normal | 516.2 | 504.8 | 508.9 | 516.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1474 | 1 | 42.5 | 74162 | 6651 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:20 | Normal | 482.8 | 506.5 | 505.8 | 490.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1198 | 1 | 42.4 | 74162.1 | 6651 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:25 | Normal | 385.2 | 467.8 | 448.9 | 507.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 748 | 1 | 42.2 | 74162.2 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:30 | Normal | 393.5 | 485.1 | 507.3 | 494.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 219.6 | 220.6 | 220.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 599 | 1 | 41.9 | 74162.3 | 6651 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:35 | Normal | 205.6 | 460.4 | 460.6 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 220 | 220.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 455 | 1 | 41.7 | 74162.3 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:40 | Normal | 199.7 | 428.4 | 430.9 | 498.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 326 | 1 | 41.5 | 74162.3 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:45 | Normal | 199.6 | 474.6 | 386.7 | 469.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 367 | 1 | 41.3 | 74162.4 | 6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:50 | Normal | 200 | 430.6 | 199.6 | 485.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 135 | 1 | 41.1 | 74162.4 | 6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 16:55 | Normal | 200.2 | 355.4 | 200 | 447.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 57 | 1 | 40.9 | 74162.4 | 6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 17:00 | Normal | 184.7 | 222.6 | 198.6 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 40.8 | 74162.4 | 6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 17:05 | Normal | 204.3 | 225.3 | 236.2 | 445.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.6 | 74162.4 | 6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 17:10 | Normal | 211 | 219.4 | 173.8 | 391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.4 | 74162.4 | 6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 17:15 | Normal | 204.8 | 188.6 | 205 | 390.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 40.3 | 74162.4 | 6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-06-08 17:20 | Normal | 201.8 | 199.2 | 198.2 | 354.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.2 | 74162.4 | 6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0