## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-09 06:09 | Wait | 516.7 | 516.9 | 516.4 | 516.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 19.3 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 265 | 11431
2026-06-09 06:09 | Wait | 496.4 | 496.6 | 495.8 | 496.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.5 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 11431
2026-06-09 06:09 | Wait | 511.1 | 511.3 | 510.8 | 511.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 228.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 18.4 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 11431
2026-06-09 06:13 | Wait | 536.1 | 536.3 | 535.5 | 536 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.1 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 9627
2026-06-09 06:14 | Wait | 541.3 | 541.3 | 540.7 | 540.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 228.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 16.1 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 33085
2026-06-09 06:15 | Normal | 509.8 | 540.1 | 493 | 515.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229 | 229.8 | 228.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33 | 1 | 16.3 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.087 | 1.805 | 265 | 33085
2026-06-09 06:16 | Normal | 543 | 504.3 | 507.9 | 515.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 229.4 | 229.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 77 | 1 | 16.3 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.119 | 1.722 | 265 | 33085
2026-06-09 06:17 | Normal | 519.9 | 517.2 | 528 | 513.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 66 | 1 | 16.5 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.203 | 1.633 | 265 | 33085
2026-06-09 06:18 | Normal | 545.7 | 537.4 | 524 | 533.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.8 | 229.4 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 85 | 1 | 16.5 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.213 | 1.828 | 265 | 33085
2026-06-09 06:19 | Normal | 545.3 | 525.5 | 538 | 549.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 229.8 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 136 | 1 | 16.7 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.235 | 1.669 | 265 | 33085
2026-06-09 06:20 | Normal | 526 | 550.3 | 515.9 | 533.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.6 | 230 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 190 | 1 | 16.8 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.321 | 1.725 | 265 | 33085
2026-06-09 06:21 | Normal | 526.7 | 539.2 | 553 | 528.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 230.2 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 191 | 1 | 16.9 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.311 | 1.731 | 265 | 33085
2026-06-09 06:22 | Normal | 523.6 | 534.6 | 526.1 | 541.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 229.4 | 229.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 255 | 1 | 17 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.473 | 1.719 | 265 | 33085
2026-06-09 06:23 | Normal | 521.7 | 533.3 | 545.1 | 535.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 229.4 | 229.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 335 | 1 | 17.1 | 52311.1 | 2780 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.543 | 1.692 | 265 | 33085
2026-06-09 06:24 | Normal | 533.7 | 528.2 | 548 | 528.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.6 | 230 | 230 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 330 | 1 | 17.2 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.555 | 1.673 | 265 | 33085
2026-06-09 06:25 | Normal | 517.6 | 537.3 | 535.9 | 534.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 362 | 1 | 17.3 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.621 | 1.731 | 265 | 33085
2026-06-09 06:26 | Normal | 551.9 | 531.4 | 539.1 | 509.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 228.2 | 229.6 | 229 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 414 | 1 | 17.5 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.65 | 1.683 | 265 | 33085
2026-06-09 06:27 | Normal | 539.8 | 519.2 | 508.7 | 549.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 456 | 1 | 17.6 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.692 | 1.71 | 265 | 33085
2026-06-09 06:27 | Wait | 510.4 | 510.6 | 510.1 | 510.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 16.5 | 52311 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 06:28 | Normal | 528.5 | 523.2 | 532.1 | 567 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 229 | 230.4 | 229.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 475 | 1 | 17.7 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.705 | 1.711 | 265 | 33085
2026-06-09 06:29 | Normal | 528.9 | 520.3 | 514.4 | 526.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 230.4 | 230.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 594 | 1 | 17.7 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.781 | 1.705 | 265 | 33085
2026-06-09 06:30 | Normal | 534.8 | 546.4 | 506.4 | 547.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 230.2 | 230.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 622 | 1 | 17.8 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.765 | 1.804 | 265 | 33085
2026-06-09 06:31 | Normal | 547.5 | 530.4 | 545.8 | 520.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 230 | 229.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 684 | 1 | 17.9 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.796 | 1.751 | 265 | 33085
2026-06-09 06:32 | Normal | 531.1 | 536.5 | 530.4 | 522.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.6 | 231 | 229.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 753 | 1 | 18.1 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.815 | 1.68 | 265 | 33085
2026-06-09 06:33 | Normal | 547.8 | 534.1 | 522.2 | 524.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.6 | 230.8 | 229.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 761 | 1 | 18.1 | 52311.1 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.813 | 1.804 | 265 | 33085
2026-06-09 06:34 | Normal | 522 | 541.6 | 526.2 | 524.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 230.6 | 229.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 796 | 1 | 18.2 | 52311.2 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.832 | 1.78 | 265 | 33085
2026-06-09 06:35 | Normal | 538.1 | 533.6 | 531.6 | 545.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 230.4 | 230.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 733 | 1 | 18.3 | 52311.2 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.807 | 1.728 | 265 | 33085
2026-06-09 06:36 | Normal | 537.9 | 534.1 | 538.9 | 554.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 756 | 1 | 18.4 | 52311.2 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.803 | 1.682 | 265 | 33085
2026-06-09 06:37 | Normal | 554.9 | 529.3 | 535.3 | 525.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.6 | 230.6 | 229.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 769 | 1 | 18.5 | 52311.2 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.845 | 1.766 | 265 | 33085
2026-06-09 06:38 | Normal | 525.4 | 564.1 | 543.2 | 546.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 230.6 | 229.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 794 | 1 | 18.6 | 52311.2 | 2780 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.831 | 1.711 | 265 | 33085
2026-06-09 06:39 | Normal | 538 | 546.8 | 548.1 | 516.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 230.4 | 230.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 857 | 1 | 18.6 | 52311.2 | 2781 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.844 | 1.725 | 265 | 33085
2026-06-09 06:40 | Normal | 545.7 | 530.2 | 540.1 | 542.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230 | 230.4 | 230.2 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 907 | 1 | 18.7 | 52311.2 | 2781 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.863 | 1.639 | 265 | 33085
2026-06-09 06:41 | Normal | 537.9 | 556.3 | 543 | 538.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 230.2 | 231 | 230.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1011 | 1 | 18.9 | 52311.3 | 2781 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.882 | 1.722 | 265 | 33085
2026-06-09 06:42 | Normal | 531.8 | 537.2 | 545 | 542.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 230 | 231.2 | 230.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1046 | 1 | 18.9 | 52311.3 | 2781 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.888 | 1.716 | 265 | 33085
2026-06-09 06:43 | Normal | 542.7 | 552.2 | 531 | 531.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 229.2 | 231 | 230.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1237 | 1 | 19 | 52311.3 | 2781 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.907 | 1.666 | 265 | 33085
2026-06-09 06:44 | Normal | 549.7 | 555.5 | 529.9 | 557.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230 | 230.8 | 230.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1317 | 1 | 19.1 | 52311.3 | 2781 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.915 | 1.741 | 265 | 33085
2026-06-09 06:45 | Normal | 539.7 | 543.4 | 523.2 | 556.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 4 | 4 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1380 | 1 | 19.1 | 52311.3 | 2781 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.909 | 1.811 | 265 | 33085
2026-06-09 06:50 | Normal | 547.2 | 550 | 541.9 | 554.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 230.4 | 231 | 230.4 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1895 | 1 | 19.5 | 52311.5 | 2781 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 06:55 | Normal | 548.6 | 550.1 | 553.2 | 520.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2293 | 1 | 20 | 52311.6 | 2781 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:00 | Normal | 560.2 | 564.2 | 558.7 | 560.6 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 230.6 | 231.2 | 230.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2345 | 1 | 20.3 | 52311.8 | 2781 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:05 | Normal | 551.7 | 546.2 | 526.8 | 561.7 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.3 | 230.2 | 230.6 | 230.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2491 | 1 | 20.5 | 52312 | 2781 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:10 | Normal | 535.1 | 557.1 | 549.6 | 558.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2306 | 1 | 20.6 | 52312.2 | 2781 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:15 | Normal | 565.6 | 547.3 | 538.9 | 563.1 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 229.2 | 230.2 | 230 | 7 | 7.1 | 7.3 | 60 | 60 | 59.99 | 2470 | 1 | 20.8 | 52312.4 | 2781 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:20 | Normal | 556.5 | 558 | 567 | 547.8 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.5 | 230 | 231 | 230.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2509 | 1 | 20.9 | 52312.6 | 2781 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:25 | Normal | 577.8 | 568.2 | 559.7 | 552.2 | 2 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 230.2 | 231 | 230.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 60 | 59.99 | 60 | 3567 | 1 | 20.9 | 52312.9 | 2781 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:30 | Normal | 577.5 | 578.7 | 546.8 | 575.1 | 2.6 | 4.6 | 1.6 | 2.8 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 5314 | 1 | 21 | 52313.3 | 2781 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:35 | Normal | 542.4 | 558.1 | 520.6 | 537.9 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 230.2 | 230.4 | 230.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3476 | 1 | 21.2 | 52313.6 | 2781 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:40 | Normal | 520.7 | 561.4 | 525.8 | 543.1 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 230 | 230.4 | 230.2 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4290 | 1 | 21.3 | 52314 | 2782 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:45 | Normal | 541.1 | 568.4 | 534.6 | 582 | 4.8 | 5.7 | 2.7 | 3.8 | 230.6 | 231.2 | 231 | 22.2 | 22 | 22.3 | 60.02 | 60 | 60 | 8604 | 1 | 21.5 | 52314.5 | 2782 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:50 | Normal | 511.9 | 577.5 | 458.9 | 579.2 | 6.4 | 6.6 | 4.5 | 4.6 | 231.2 | 233.2 | 232.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10511 | 1 | 21.8 | 52315.3 | 2782 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 07:55 | Normal | 534.6 | 557.1 | 498.3 | 551.2 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 230.2 | 231 | 230.4 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4684 | 1 | 22.1 | 52316.1 | 2782 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:00 | Normal | 522.8 | 556.3 | 504.4 | 572.9 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 230 | 230.2 | 230 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8108 | 1 | 22.6 | 52316.9 | 2782 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:05 | Normal | 560.2 | 540.5 | 522 | 563.5 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 229.6 | 229.8 | 229.8 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 4710 | 1 | 22.8 | 52317.4 | 2782 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:10 | Normal | 565.9 | 566.4 | 542 | 560.2 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 229.6 | 230.8 | 231.2 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8207 | 1 | 23 | 52317.9 | 2782 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:15 | Normal | 567.8 | 550.4 | 548.9 | 562.2 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 229.6 | 230.2 | 229.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5779 | 1 | 23 | 52318.6 | 2782 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:20 | Normal | 563.9 | 552.4 | 547.1 | 561.4 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 26.5 | 26.3 | 26.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9999 | 1 | 23.1 | 52319.2 | 2782 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:25 | Normal | 565.7 | 572.2 | 550.9 | 579.1 | 11.3 | 11.4 | 9.5 | 9.6 | 230.8 | 231.2 | 231.4 | 55.1 | 54.8 | 54.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22951 | 1 | 24.2 | 52320.7 | 2782 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:30 | Normal | 544.1 | 533.6 | 540.7 | 560.4 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 229.6 | 230.4 | 229.8 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 60 | 60 | 60 | 9480 | 1 | 25 | 52321.8 | 2782 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:35 | Normal | 551 | 545.5 | 556.6 | 564.1 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 229 | 230.4 | 230 | 26 | 26 | 26.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9964 | 1 | 25.2 | 52322.5 | 2782 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:40 | Normal | 549.4 | 558.9 | 551.2 | 552.4 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 230 | 230.6 | 230 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10355 | 1 | 25.4 | 52323.4 | 2783 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:45 | Normal | 569.4 | 568.8 | 572.5 | 568.8 | 12.3 | 13.2 | 10.7 | 11.8 | 230.8 | 232 | 230.6 | 66.4 | 66 | 66.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 24982 | 1 | 26.2 | 52324.7 | 2783 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:50 | Normal | 544.7 | 548.2 | 551.5 | 549.9 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 229.6 | 230 | 230.8 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10323 | 1 | 26.9 | 52325.9 | 2783 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 08:55 | Normal | 548.7 | 551.2 | 539.8 | 554.2 | 5.8 | 6 | 5.1 | 5.5 | 230.6 | 231.4 | 231.8 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10888 | 1 | 26.9 | 52326.8 | 2783 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:00 | Normal | 564.9 | 556.4 | 557.2 | 569.6 | 14.8 | 15 | 12.6 | 12.8 | 232.2 | 232.2 | 233.8 | 72 | 71.5 | 71.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27312 | 1 | 27.9 | 52328.4 | 2783 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:05 | Normal | 561.9 | 539.3 | 549 | 556.3 | 11.6 | 12.1 | 10 | 10.5 | 230.8 | 231.2 | 232.4 | 56.9 | 56.5 | 56.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22967 | 1 | 29.7 | 52330.5 | 2783 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:10 | Normal | 548.5 | 546.1 | 554.8 | 558.1 | 12.8 | 13 | 11.1 | 11.4 | 232.2 | 232.8 | 233 | 63 | 62.5 | 62.7 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 23758 | 1 | 30.8 | 52332.5 | 2783 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:15 | Normal | 554.5 | 543.8 | 548.4 | 560.2 | 13.4 | 13.7 | 11.9 | 12.3 | 232.8 | 232.2 | 233 | 65.5 | 65.1 | 65.3 | 60 | 59.98 | 60 | 25801 | 1 | 31.4 | 52334.6 | 2783 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:20 | Normal | 549.3 | 534.7 | 517.9 | 537.1 | 5.4 | 6.2 | 5.1 | 5.7 | 230.6 | 230.8 | 231.2 | 28.7 | 28.4 | 28.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9813 | 1 | 32.1 | 52336.5 | 2783 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:25 | Normal | 534.9 | 519.3 | 536.4 | 547.5 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 230.8 | 230.8 | 231.6 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 60 | 60 | 60 | 6380 | 1 | 31.8 | 52337.8 | 2783 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:30 | Normal | 543.8 | 556.4 | 543.8 | 555.1 | 13.1 | 12.6 | 11.5 | 11.8 | 232 | 232.4 | 233 | 63.9 | 63.7 | 63.8 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 24720 | 1 | 32.3 | 52339.9 | 2783 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:35 | Normal | 550.8 | 539.3 | 538.8 | 554.2 | 14 | 14.3 | 12.6 | 12.8 | 232.4 | 231.4 | 232.4 | 68.5 | 68.1 | 68.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 26888 | 1 | 33 | 52342.1 | 2783 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:40 | Normal | 549.6 | 540.4 | 540.1 | 545.4 | 14 | 14.1 | 12.6 | 13.1 | 232.8 | 233 | 233 | 68.8 | 68.3 | 68.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25981 | 1 | 33.7 | 52344.3 | 2784 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:45 | Normal | 530.1 | 538.6 | 520.5 | 551.5 | 10.4 | 10.9 | 9.2 | 9.5 | 230.8 | 231.4 | 232.6 | 47.6 | 47.3 | 47.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18474 | 1 | 34.4 | 52346.4 | 2784 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:50 | Normal | 519.1 | 525.4 | 528.4 | 539 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 5 | 230.6 | 231.6 | 231.2 | 25.6 | 25.3 | 25.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10263 | 1 | 33.7 | 52347.6 | 2784 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 09:55 | Normal | 552.7 | 543.4 | 544.1 | 550.3 | 15.5 | 15.8 | 14.4 | 14.6 | 232.8 | 232.4 | 233.8 | 77 | 76.6 | 76.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 30036 | 1 | 33.5 | 52349.3 | 2784 | 5 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:00 | Normal | 542.9 | 536.3 | 549.9 | 550.2 | 14.9 | 15.3 | 13.8 | 14.1 | 233 | 233 | 233 | 73.8 | 73.5 | 73.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28981 | 1 | 34.5 | 52351.7 | 2784 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:05 | Normal | 546.7 | 541.2 | 534.1 | 542.3 | 14.8 | 15.2 | 14.1 | 14.4 | 232.6 | 231.8 | 233.2 | 73.7 | 73.3 | 73.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 29401 | 1 | 35.2 | 52354.1 | 2784 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:10 | Normal | 544.7 | 536.1 | 536.4 | 541.7 | 13.5 | 13.9 | 12.8 | 13.1 | 232.4 | 232.4 | 232.6 | 66.5 | 66.3 | 66.2 | 60 | 60 | 59.99 | 29101 | 1 | 35.8 | 52356.5 | 2784 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.1 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:15 | Normal | 538.5 | 536.3 | 532.8 | 543.2 | 15 | 15.3 | 14.3 | 14.5 | 232.4 | 232.4 | 233 | 73.8 | 73.5 | 73.5 | 60 | 60.01 | 60 | 29140 | 1 | 36.4 | 52359 | 2784 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:20 | Normal | 530.8 | 529.3 | 535.1 | 542.3 | 15.6 | 15.6 | 14.6 | 15.1 | 233 | 231.6 | 233.6 | 76.3 | 75.7 | 75.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 30150 | 1 | 37 | 52361.5 | 2784 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:25 | Normal | 532.1 | 525.3 | 525.2 | 534.3 | 15.6 | 16 | 15.1 | 15.5 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 77 | 76.5 | 76.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 30466 | 1 | 37.5 | 52364 | 2784 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:30 | Normal | 529.9 | 533.4 | 519.7 | 535.2 | 16 | 16 | 15.5 | 15.8 | 232.2 | 232.8 | 232.8 | 78.1 | 77.7 | 77.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30894 | 1 | 37.9 | 52366.6 | 2784 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:35 | Normal | 527.6 | 524.1 | 524 | 530.3 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 16 | 233.8 | 233.4 | 234 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 31195 | 1 | 38.4 | 52369.1 | 2784 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:40 | Normal | 523.6 | 523.1 | 519.9 | 530.4 | 16 | 16 | 15.5 | 15.8 | 232.8 | 233 | 233.6 | 77.5 | 77.2 | 77.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 31126 | 1 | 38.9 | 52371.7 | 2785 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:45 | Normal | 542.1 | 524.8 | 510.3 | 555.8 | 14.4 | 14.2 | 15.5 | 13.4 | 232.4 | 232.6 | 233.4 | 75 | 75.9 | 74.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27806 | 1 | 39.2 | 52374.3 | 2785 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0.8 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:50 | Normal | 531.1 | 525.1 | 517.8 | 525.6 | 16.6 | 17 | 16.7 | 17.1 | 233 | 232.2 | 233.2 | 83 | 82.5 | 82.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 32636 | 1 | 39.7 | 52377.1 | 2785 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 10:55 | Normal | 527.9 | 527.4 | 518 | 521.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 231.8 | 232.2 | 233.4 | 79.9 | 79.5 | 79.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31769 | 1 | 40.1 | 52379.7 | 2785 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:00 | Normal | 524.7 | 528.2 | 527.7 | 527.1 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.6 | 232.6 | 232.6 | 233 | 80.7 | 80.3 | 80.3 | 60 | 60 | 60 | 31941 | 1 | 40.2 | 52382.3 | 2785 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:05 | Normal | 528.6 | 522.1 | 525.9 | 528.1 | 16.3 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 232.6 | 233 | 232.6 | 80.8 | 80.5 | 80.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32058 | 1 | 40.3 | 52385 | 2785 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:10 | Normal | 524.9 | 526.4 | 527.1 | 529.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 233 | 232.2 | 233.4 | 81.5 | 81 | 81 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32255 | 1 | 40.5 | 52387.7 | 2785 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:15 | Normal | 531.9 | 529.5 | 518.4 | 532.3 | 14.4 | 14.3 | 15.1 | 14.7 | 232.2 | 233 | 232.8 | 72.8 | 72.4 | 72.7 | 59.99 | 60 | 60 | 28496 | 1 | 40.6 | 52390.3 | 2785 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:20 | Normal | 527.7 | 524.2 | 521.3 | 524.8 | 16.8 | 16.9 | 17 | 17.5 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 83.7 | 83.3 | 83.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 33078 | 1 | 40.4 | 52392.9 | 2785 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:25 | Normal | 522.7 | 527.1 | 521.8 | 526.1 | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.7 | 233.6 | 233.4 | 233.8 | 80 | 79.5 | 79.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31746 | 1 | 40.7 | 52395.6 | 2785 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:30 | Normal | 526.9 | 522.4 | 531.1 | 531.3 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.3 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 83.2 | 82.6 | 82.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33057 | 1 | 40.8 | 52398.2 | 2785 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:35 | Normal | 529.9 | 531.5 | 532.1 | 521.5 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 18 | 233.2 | 232.8 | 233 | 84.7 | 84.2 | 84.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33434 | 1 | 40.9 | 52400.9 | 2785 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:40 | Normal | 511.9 | 513.4 | 513.3 | 536.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.5 | 232.2 | 232.4 | 233 | 64.9 | 64.9 | 64.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 30710 | 1 | 41.2 | 52403.6 | 2786 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:45 | Normal | 533.5 | 514.9 | 528.3 | 511.6 | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 14.8 | 232.4 | 232.8 | 233 | 66.2 | 65.9 | 66.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 28136 | 1 | 40.8 | 52405.9 | 2786 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:50 | Normal | 549.1 | 524.4 | 525.5 | 513.3 | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 13.1 | 232.2 | 231.4 | 233.6 | 60.1 | 59.6 | 59.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 24712 | 1 | 40.9 | 52408.5 | 2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 11:55 | Normal | 524.6 | 521 | 514.7 | 525.9 | 17.1 | 17.3 | 18.1 | 18.3 | 233.4 | 233 | 233.6 | 86.1 | 85.8 | 85.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34290 | 1 | 41 | 52411.1 | 2786 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:00 | Normal | 522.8 | 514.4 | 525.9 | 517.2 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16.3 | 232.6 | 232.8 | 233 | 77.1 | 76.5 | 76.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29348 | 1 | 41.2 | 52413.7 | 2786 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 5 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:05 | Normal | 546.9 | 543.2 | 552.2 | 538.2 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 15.1 | 233 | 232.8 | 234 | 74.1 | 73.8 | 73.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 23067 | 1 | 40.9 | 52416.1 | 2786 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:10 | Normal | 522.4 | 516.8 | 520.2 | 520.4 | 16.6 | 16.8 | 17.5 | 18 | 233.8 | 233.2 | 234 | 83.7 | 83.2 | 83.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 32710 | 1 | 41.1 | 52418.8 | 2786 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:15 | Normal | 518.8 | 518.3 | 516.8 | 519.9 | 16.8 | 17 | 17.8 | 18.1 | 233 | 232.4 | 233.4 | 84.2 | 83.9 | 83.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 33738 | 1 | 41.1 | 52421.4 | 2786 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:20 | Normal | 517.8 | 518.3 | 517 | 520.2 | 16.2 | 16.5 | 17.3 | 17.7 | 233 | 233.4 | 233.6 | 82.2 | 81.6 | 81.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32516 | 1 | 41.5 | 52424.2 | 2786 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:25 | Normal | 522.7 | 528.2 | 515.1 | 521.4 | 15.8 | 15.6 | 17.1 | 17.5 | 233 | 232.8 | 233.4 | 80.2 | 80 | 80 | 59.99 | 59.99 | 60 | 31957 | 1 | 41.5 | 52426.7 | 2786 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:30 | Normal | 525.8 | 521.2 | 513.7 | 521.9 | 15.5 | 15.8 | 17.1 | 17.3 | 232.8 | 232.4 | 233.6 | 80.1 | 79.7 | 79.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 31826 | 1 | 41.7 | 52429.4 | 2786 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:35 | Normal | 515.6 | 522.1 | 511.7 | 520.1 | 15.8 | 15.8 | 17.4 | 17.5 | 232.6 | 232.6 | 233.2 | 80.5 | 80.2 | 80.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 32011 | 1 | 41.8 | 52432 | 2786 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:40 | Normal | 525.7 | 512.3 | 518.4 | 514.5 | 15.3 | 15.8 | 16.8 | 17.4 | 232.2 | 233 | 232.6 | 79.4 | 79 | 79.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 31802 | 1 | 41.4 | 52434.4 | 2787 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:45 | Normal | 524.8 | 518.3 | 520.9 | 521.3 | 14.9 | 15.3 | 16.7 | 17 | 232.2 | 231.8 | 232.6 | 77.9 | 77.6 | 77.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 30855 | 1 | 41.4 | 52437 | 2787 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:50 | Normal | 519.5 | 521.9 | 516.7 | 512 | 14 | 14 | 15.7 | 16.2 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 73.1 | 72.6 | 72.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28575 | 1 | 41.4 | 52439.5 | 2787 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 5 | 5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 12:55 | Normal | 521.7 | 523.2 | 523.4 | 516.8 | 14.7 | 14.7 | 16.4 | 17 | 232.6 | 232 | 232.8 | 76.5 | 76.1 | 76 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30312 | 1 | 41.2 | 52441.9 | 2787 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:00 | Normal | 528.9 | 525.6 | 517 | 522.3 | 14.1 | 14.2 | 16.1 | 16.3 | 232.4 | 233 | 232.6 | 74 | 73.7 | 73.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29549 | 1 | 41.2 | 52444.4 | 2787 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:05 | Normal | 522.5 | 524.1 | 517.9 | 520.2 | 12.8 | 12.8 | 14.5 | 14.8 | 231.2 | 231.8 | 232.4 | 66 | 65.7 | 65.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 26902 | 1 | 41.1 | 52446.7 | 2787 | 4 | 3.9 | 4 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:10 | Normal | 518.7 | 523.1 | 512.8 | 517.2 | 14 | 14 | 15.9 | 16.3 | 232.2 | 232.2 | 232.4 | 73.4 | 72.9 | 72.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 29010 | 1 | 40.8 | 52449.1 | 2787 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:15 | Normal | 524 | 524.1 | 516.8 | 523.6 | 13.3 | 13.4 | 15.3 | 15.6 | 232.2 | 231.6 | 232.2 | 70.4 | 70.1 | 70.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 28042 | 1 | 40.6 | 52451.5 | 2787 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:20 | Normal | 526.7 | 520.2 | 516.9 | 525.4 | 13.2 | 13.3 | 15.3 | 15.4 | 231.4 | 231.2 | 231.4 | 70.1 | 69.7 | 69.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 27157 | 1 | 40.4 | 52453.8 | 2787 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:25 | Normal | 521.6 | 530.1 | 513.1 | 528.4 | 12.5 | 12.4 | 14.7 | 14.6 | 230.8 | 230.8 | 231.6 | 67 | 66.5 | 66.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26542 | 1 | 40.2 | 52456 | 2787 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:30 | Normal | 527.9 | 532.4 | 526.2 | 526.6 | 12.6 | 12.7 | 14.8 | 15.3 | 230.4 | 230.2 | 230.8 | 68.6 | 68.1 | 68.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 26833 | 1 | 40.1 | 52458.3 | 2787 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:35 | Normal | 530.8 | 529.2 | 523.2 | 528.4 | 12.3 | 12.3 | 14.6 | 14.8 | 230.4 | 230.4 | 230.8 | 66.9 | 66.5 | 66.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 26451 | 1 | 40 | 52460.5 | 2787 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:40 | Normal | 543.7 | 529.1 | 524.8 | 527.1 | 11.8 | 12.3 | 14.5 | 14.9 | 230.8 | 230.4 | 231.2 | 66.5 | 66.2 | 66.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 26327 | 1 | 39.9 | 52462.7 | 2788 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:45 | Normal | 536.6 | 528.2 | 520.2 | 521.4 | 10.3 | 10.7 | 12.5 | 13 | 229.6 | 230.2 | 230.4 | 57.8 | 57.5 | 57.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23340 | 1 | 39.5 | 52464.7 | 2788 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:50 | Normal | 528.6 | 534.1 | 524.7 | 528.6 | 10 | 10 | 11.9 | 12.3 | 228.8 | 229.2 | 230.4 | 54.3 | 53.9 | 54 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21057 | 1 | 39.1 | 52466.5 | 2788 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 13:55 | Normal | 529.5 | 535.2 | 527.3 | 533.6 | 9.7 | 9.7 | 11.8 | 11.8 | 229.4 | 229 | 230.2 | 53.1 | 52.9 | 53 | 60 | 60 | 59.99 | 21306 | 1 | 38.5 | 52468.3 | 2788 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:00 | Normal | 525.9 | 542.5 | 531.1 | 541.4 | 10.8 | 10.6 | 13.3 | 13.3 | 229 | 230 | 230.6 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 24045 | 1 | 38.2 | 52470.1 | 2788 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:05 | Normal | 538 | 527.4 | 541.2 | 531.5 | 10.1 | 10.4 | 12.1 | 12.9 | 229.2 | 229.6 | 229.8 | 57.2 | 56.9 | 57 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 22689 | 1 | 38 | 52472 | 2788 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:10 | Normal | 536.3 | 525.5 | 530.8 | 535.1 | 9.2 | 9.5 | 11.3 | 11.6 | 228.4 | 228.2 | 230 | 51.9 | 51.7 | 51.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20397 | 1 | 37.5 | 52473.6 | 2788 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:15 | Normal | 540.1 | 528.5 | 533.1 | 533.5 | 10.1 | 10.5 | 12.5 | 13 | 228.8 | 229.4 | 229.6 | 57.5 | 57.3 | 57.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 22826 | 1 | 37.4 | 52475.4 | 2788 | 3 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.8 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:20 | Normal | 535.7 | 536.3 | 535 | 530.2 | 9.1 | 9.2 | 11.2 | 11.6 | 229 | 229.8 | 229.4 | 51.6 | 51.4 | 51.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 20147 | 1 | 37.3 | 52477.2 | 2788 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:25 | Normal | 534.9 | 549.4 | 529.9 | 539.2 | 8.6 | 8.7 | 11 | 11.3 | 228.6 | 229.6 | 230.2 | 50 | 49.7 | 49.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18789 | 1 | 36.9 | 52478.7 | 2788 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:30 | Normal | 540.8 | 536.4 | 538.3 | 533.7 | 8.5 | 9.2 | 11.3 | 11.9 | 228.6 | 229.2 | 229 | 51.3 | 51 | 51.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 19694 | 1 | 36.8 | 52480.5 | 2788 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:35 | Normal | 536.7 | 540.2 | 528.2 | 534.6 | 6.5 | 7.4 | 9.2 | 9.5 | 229 | 228.2 | 229 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16004 | 1 | 36.4 | 52481.9 | 2788 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:40 | Normal | 525.8 | 541.4 | 530.9 | 536.2 | 7 | 8.2 | 10.5 | 10.8 | 228.4 | 229.2 | 229 | 46 | 45.9 | 46.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16848 | 1 | 36.2 | 52483.3 | 2789 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:45 | Normal | 525.5 | 541 | 535.5 | 535.8 | 7.6 | 8.7 | 11.2 | 11.6 | 228.2 | 228.6 | 227.8 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19606 | 1 | 35.6 | 52484.6 | 2789 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:50 | Normal | 523.7 | 523.5 | 526.7 | 530.2 | 4 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 225.6 | 227.6 | 227.4 | 22.5 | 22.4 | 22.7 | 60 | 60.01 | 60 | 8433 | 1 | 35.2 | 52485.6 | 2789 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 14:55 | Normal | 540.7 | 541.3 | 546.3 | 535.5 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4.5 | 225.8 | 226.8 | 226.8 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8620 | 1 | 34.5 | 52486.4 | 2789 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:00 | Normal | 535.7 | 556.2 | 553.1 | 550.4 | 6.4 | 7.6 | 10.3 | 10.7 | 227.2 | 228 | 227.8 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 15933 | 1 | 33.9 | 52487.3 | 2789 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:05 | Normal | 518.7 | 543.4 | 547.7 | 538.9 | 3.4 | 4 | 4.7 | 5.2 | 225.6 | 226.4 | 226.4 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8538 | 1 | 33.7 | 52488.3 | 2789 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:10 | Normal | 534 | 542.6 | 539 | 555.3 | 4.2 | 5.2 | 7.3 | 7.3 | 225.8 | 227.2 | 227 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11857 | 1 | 33.4 | 52489.1 | 2789 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:15 | Normal | 522.5 | 553.1 | 551.8 | 545.1 | 3.9 | 4.7 | 6.4 | 6.7 | 227.4 | 228.4 | 228.2 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 11394 | 1 | 33.1 | 52490 | 2789 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:20 | Normal | 528.7 | 548.1 | 556 | 562.2 | 4.3 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | 230.4 | 230.8 | 230 | 33 | 32.9 | 33 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 10366 | 1 | 32.8 | 52490.8 | 2789 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:25 | Normal | 510.6 | 536.3 | 535.1 | 532.7 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 230.2 | 230.6 | 230.2 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 6601 | 1 | 32.4 | 52491.4 | 2789 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:30 | Normal | 516.8 | 546.4 | 534 | 540.3 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.1 | 230 | 229.6 | 230 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 60 | 60 | 60.01 | 5998 | 1 | 31.9 | 52491.9 | 2789 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:35 | Normal | 518.8 | 548.3 | 546.7 | 546 | 2.5 | 3 | 4.1 | 4.5 | 229 | 230 | 229.8 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 6311 | 1 | 31.5 | 52492.5 | 2789 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:40 | Normal | 532.9 | 541.4 | 551 | 553.3 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.6 | 229 | 229.6 | 229.6 | 17.8 | 17.7 | 18 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6159 | 1 | 31.2 | 52493.1 | 2790 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:45 | Normal | 550 | 537.3 | 539 | 553.1 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 227.6 | 230.4 | 229.4 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5205 | 1 | 30.8 | 52493.6 | 2790 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:50 | Normal | 549.4 | 538.1 | 539.4 | 546.5 | 2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 229 | 229.4 | 229.2 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 4640 | 1 | 30.4 | 52494.1 | 2790 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 15:55 | Normal | 538.8 | 548.3 | 495.2 | 541.6 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 228.6 | 229.6 | 229.2 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5247 | 1 | 30 | 52494.5 | 2790 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:00 | Normal | 527.5 | 524 | 504.9 | 543.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 228.8 | 229.4 | 229 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3890 | 1 | 29.7 | 52494.9 | 2790 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:05 | Normal | 541.8 | 530.3 | 482.6 | 548 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 228.6 | 229.8 | 229 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3989 | 1 | 29.4 | 52495.2 | 2790 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:10 | Normal | 548.9 | 533.2 | 531 | 559.5 | 2 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 228.4 | 229.4 | 229.2 | 12.2 | 12 | 12.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4247 | 1 | 29.1 | 52495.5 | 2790 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:15 | Normal | 535.7 | 520.2 | 518.5 | 547 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.3 | 228.6 | 229 | 228.6 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 59.9 | 59.92 | 59.89 | 3332 | 1 | 28.8 | 52495.8 | 2790 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:20 | Normal | 524.7 | 521.2 | 546.6 | 542 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 227.4 | 229.2 | 228 | 6.9 | 7 | 7.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2485 | 1 | 28.6 | 52496.1 | 2790 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:25 | Normal | 526.1 | 536.2 | 531.1 | 534.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 227.4 | 228.4 | 228 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1922 | 1 | 28.3 | 52496.2 | 2790 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:30 | Normal | 508.3 | 502.2 | 518.9 | 537.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 227.2 | 228.6 | 228.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1605 | 1 | 28.2 | 52496.4 | 2790 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:35 | Normal | 520.1 | 506.9 | 513.6 | 535.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 228.2 | 228.8 | 229 | 3.7 | 3.9 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1325 | 1 | 28 | 52496.5 | 2790 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:40 | Normal | 535.7 | 528.3 | 533.9 | 509.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 228.4 | 229.2 | 228.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 868 | 1 | 27.7 | 52496.6 | 2791 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:45 | Normal | 506.7 | 500.3 | 522.9 | 503.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 227.2 | 229.2 | 228.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 636 | 1 | 27.6 | 52496.7 | 2791 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:50 | Normal | 524 | 515.3 | 504.2 | 516.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228 | 228.6 | 228.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 395 | 1 | 27.4 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 16:55 | Normal | 495.9 | 481.5 | 516.1 | 536.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 229.6 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 228 | 1 | 27.1 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 17:00 | Normal | 479.8 | 513.5 | 497.7 | 485.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 228.8 | 228.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 116 | 1 | 26.8 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 17:05 | Normal | 480.9 | 516.8 | 471 | 509.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 229.2 | 229 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20 | 1 | 26.4 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 17:10 | Normal | 483 | 476.8 | 473.1 | 510.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229 | 229.2 | 228.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 9 | 1 | 26.2 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 17:15 | Normal | 470.5 | 468.4 | 441.3 | 470.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 229.4 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 6 | 1 | 25.9 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 17:20 | Normal | 389.6 | 414.2 | 400.3 | 396.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 228.2 | 229.2 | 228 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 10 | 1 | 25.6 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-09 17:25 | Normal | 268.2 | 286 | 262 | 262.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 228.6 | 228 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13 | 1 | 25.3 | 52496.7 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0