## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-11 05:41 | Wait | 521.3 | 521.5 | 520.9 | 521.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 19.8 | 41261.6 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 05:46 | Normal | 365.8 | 507.4 | 516.8 | 516.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 232.4 | 232 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 21 | 1 | 20.2 | 41261.6 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 05:51 | Normal | 499.2 | 519.8 | 514.4 | 492.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 231 | 232.8 | 231.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 85 | 1 | 20.5 | 41261.6 | 2100 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 05:56 | Normal | 547.6 | 491 | 505.5 | 530.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 231.8 | 233.2 | 232.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 177 | 1 | 20.8 | 41261.6 | 2100 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:01 | Normal | 511.9 | 544 | 505.4 | 519.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 232.6 | 233.4 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60.1 | 60.11 | 60.09 | 394 | 1 | 21 | 41261.6 | 2100 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:06 | Normal | 532.6 | 507.9 | 507.5 | 501.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229 | 229.6 | 229.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 676 | 1 | 21.3 | 41261.7 | 2100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:11 | Normal | 539.4 | 518.9 | 565.2 | 514.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 231.4 | 232 | 231.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 916 | 1 | 21.5 | 41261.7 | 2100 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:16 | Normal | 473.2 | 535 | 511.6 | 517.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 232 | 233 | 231.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1243 | 1 | 21.7 | 41261.8 | 2100 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:21 | Normal | 514.6 | 540.9 | 561.3 | 523.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.4 | 232.6 | 231.6 | 4.5 | 5.7 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1370 | 1 | 21.9 | 41261.9 | 2100 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:26 | Normal | 545.2 | 537.1 | 528.5 | 530.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 232 | 232.8 | 232 | 4.7 | 4.7 | 5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1662 | 1 | 22.1 | 41262.1 | 2100 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:31 | Normal | 547.3 | 552.4 | 565.5 | 545.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 231.6 | 233.4 | 232.2 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1862 | 1 | 22.3 | 41262.2 | 2100 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:36 | Normal | 557.9 | 553.8 | 557.2 | 538.6 | 2 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 231.8 | 233.2 | 232.6 | 6.9 | 7 | 7.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2444 | 1 | 22.5 | 41262.4 | 2101 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:41 | Normal | 564.8 | 572.1 | 521.5 | 546.5 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 231.6 | 232.8 | 232.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2771 | 1 | 22.7 | 41262.6 | 2101 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:46 | Normal | 555.4 | 567.7 | 535.5 | 569 | 2.3 | 2 | 1.2 | 1.6 | 232 | 233.6 | 232.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60 | 60 | 3034 | 1 | 22.9 | 41262.9 | 2101 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:51 | Normal | 568.7 | 569.7 | 468.5 | 537.8 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 231.6 | 232.8 | 231.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2716 | 1 | 23.1 | 41263.2 | 2101 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 06:56 | Normal | 558.9 | 562.8 | 478.3 | 552.8 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 232.4 | 233.2 | 232.6 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 59.99 | 60 | 60 | 5142 | 1 | 23.1 | 41263.5 | 2101 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:01 | Normal | 576.2 | 572.9 | 450.5 | 573.5 | 4.9 | 4 | 3 | 2.9 | 231.8 | 232.6 | 231.8 | 18.7 | 18.8 | 19 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 6655 | 1 | 23.1 | 41264 | 2101 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:06 | Normal | 579.3 | 574 | 477.5 | 568.8 | 5.9 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 233 | 233.8 | 233.2 | 23.7 | 23.8 | 24 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 9335 | 1 | 23.8 | 41264.6 | 2101 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:11 | Normal | 573.2 | 569 | 509.9 | 573.4 | 6.5 | 5.9 | 3.9 | 4 | 232.2 | 234.2 | 233.2 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10024 | 1 | 24.2 | 41265.4 | 2101 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:16 | Normal | 576.5 | 561.8 | 537.8 | 569.2 | 7.3 | 7.6 | 4.3 | 4.6 | 233.4 | 234 | 233.4 | 31.4 | 31.4 | 31.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 12216 | 1 | 24.7 | 41266.4 | 2101 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:21 | Normal | 565.3 | 563.1 | 538.2 | 567.2 | 7.8 | 8 | 4.9 | 5.1 | 233.2 | 234.4 | 233.2 | 33.7 | 33.8 | 34 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13071 | 1 | 25.2 | 41267.4 | 2101 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:26 | Normal | 539 | 545.8 | 544.5 | 537.6 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 231.4 | 232.4 | 232.6 | 9 | 8.9 | 9.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3380 | 1 | 25.7 | 41268.3 | 2101 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:31 | Normal | 571.2 | 558.9 | 559.3 | 568.6 | 8.3 | 8.5 | 5.4 | 5.8 | 233.2 | 234.2 | 233.2 | 36.7 | 36.6 | 36.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14387 | 1 | 25.9 | 41269 | 2101 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:36 | Normal | 572.2 | 566.9 | 558.8 | 569 | 9.2 | 9.3 | 6.1 | 6.5 | 233.6 | 235.4 | 234.2 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 15932 | 1 | 26.9 | 41270.2 | 2102 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:41 | Normal | 565.2 | 558.9 | 561 | 568.1 | 9.8 | 10 | 6.6 | 7 | 234.6 | 234.8 | 234.6 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16954 | 1 | 28.3 | 41271.6 | 2102 | 3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:46 | Normal | 563.9 | 562.7 | 554.9 | 556.9 | 10.4 | 10.5 | 7.2 | 7.6 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | 46.2 | 46.1 | 46.4 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 18423 | 1 | 29.9 | 41273 | 2102 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:51 | Normal | 561.5 | 557.9 | 553.5 | 558.4 | 10.8 | 11.1 | 7.6 | 8.1 | 234.4 | 236.4 | 235.8 | 48.8 | 48.6 | 48.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19427 | 1 | 31.5 | 41274.6 | 2102 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 07:56 | Normal | 564.3 | 560.1 | 558.1 | 560.2 | 10.8 | 11 | 7.8 | 8.1 | 234.8 | 235.6 | 235.6 | 49.1 | 49 | 49 | 59.99 | 60.02 | 60 | 19506 | 1 | 32.6 | 41276.3 | 2102 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:01 | Normal | 559.8 | 557.8 | 556 | 564.1 | 12 | 12.1 | 8.9 | 9.2 | 235.4 | 236.6 | 235.8 | 54.4 | 54.3 | 54.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 21745 | 1 | 33.6 | 41278 | 2102 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:06 | Normal | 558 | 557.8 | 565.4 | 565.5 | 12.4 | 12.5 | 9.1 | 9.6 | 233.8 | 235.2 | 236 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 59.99 | 60 | 60 | 22580 | 1 | 34.7 | 41279.9 | 2102 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:11 | Normal | 556.8 | 549.8 | 566 | 570.2 | 13.1 | 13.1 | 9.8 | 10.1 | 235.2 | 235.4 | 235.2 | 59.3 | 59.1 | 59.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 23589 | 1 | 35.4 | 41281.8 | 2102 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:16 | Normal | 558.4 | 556.9 | 561 | 573.4 | 12.1 | 12.4 | 9.6 | 9.5 | 235 | 235.8 | 236 | 56.8 | 56.6 | 56.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 19888 | 1 | 36 | 41283.5 | 2102 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:21 | Normal | 560.3 | 552.9 | 557.4 | 563.6 | 13.9 | 14 | 10.9 | 11.3 | 235 | 236.4 | 235 | 63.9 | 63.6 | 63.7 | 60.03 | 60 | 60 | 25529 | 1 | 36.6 | 41285.5 | 2102 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:26 | Normal | 548 | 553.6 | 550.6 | 563.1 | 13.8 | 13.9 | 11 | 11.1 | 234.4 | 234.8 | 236.6 | 63.2 | 63 | 62.9 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 25253 | 1 | 37.2 | 41287.6 | 2102 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:31 | Normal | 552.2 | 547.1 | 562 | 562.2 | 14 | 14.2 | 11.1 | 11.6 | 235 | 235.8 | 236.2 | 64.6 | 64.3 | 64.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23240 | 1 | 38 | 41289.7 | 2102 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:36 | Normal | 558.2 | 548.1 | 565.7 | 559.9 | 13.2 | 13.5 | 10.4 | 11.1 | 234.6 | 235.2 | 236 | 61.4 | 61.2 | 61.2 | 59.99 | 60 | 59.96 | 24611 | 1 | 38.2 | 41291.7 | 2103 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:41 | Normal | 559.1 | 546.8 | 565.9 | 564 | 14.9 | 15.1 | 12 | 12.6 | 235.2 | 235.4 | 236 | 70 | 69.6 | 69.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 28024 | 1 | 38.4 | 41294 | 2103 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:46 | Normal | 553.1 | 547.8 | 554.3 | 557.5 | 15.6 | 15.7 | 13 | 13.2 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 73.2 | 72.8 | 73 | 60.02 | 60.03 | 60 | 29335 | 1 | 39.1 | 41296.3 | 2103 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.5 | 5 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:51 | Normal | 548.2 | 554.7 | 558.2 | 557.4 | 16.1 | 15.8 | 13.3 | 13.6 | 235.8 | 236.6 | 236.6 | 74.2 | 74 | 73.9 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 30009 | 1 | 39.5 | 41298.8 | 2103 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 08:56 | Normal | 552 | 541.8 | 562.6 | 564.8 | 16.3 | 16.3 | 13.5 | 13.7 | 236.4 | 236 | 236.2 | 75.8 | 75.5 | 75.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 27475 | 1 | 39.9 | 41301.3 | 2103 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:01 | Normal | 544.9 | 537.8 | 549.5 | 548.8 | 16.8 | 16.9 | 14.2 | 14.6 | 236.6 | 236.2 | 236 | 78.1 | 77.7 | 77.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 31369 | 1 | 40.1 | 41303.9 | 2103 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:06 | Normal | 541.2 | 541 | 554.7 | 547.9 | 17.4 | 17 | 14.5 | 15.1 | 236 | 236 | 236.8 | 80.3 | 80 | 80 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 32364 | 1 | 40.3 | 41306.6 | 2103 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:11 | Normal | 541.5 | 540.2 | 545.4 | 549.6 | 17.5 | 17.6 | 15.1 | 15.5 | 236.4 | 236 | 237.2 | 82 | 81.6 | 81.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 33000 | 1 | 40.7 | 41309.3 | 2103 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:16 | Normal | 538.3 | 540 | 539.8 | 540 | 18.1 | 18 | 15.8 | 16.1 | 235.8 | 235.8 | 236.4 | 84.3 | 83.9 | 84 | 60 | 60.01 | 60 | 33868 | 1 | 40.9 | 41312.1 | 2103 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:21 | Normal | 529 | 533.7 | 532.9 | 541 | 17.7 | 17.6 | 15.5 | 15.6 | 236 | 236 | 236 | 81.5 | 81.3 | 81.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33103 | 1 | 41 | 41314.9 | 2103 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:26 | Normal | 533.5 | 533.1 | 534.2 | 541.7 | 18.5 | 18.4 | 16.5 | 16.5 | 236.4 | 236 | 236.2 | 87.4 | 86.9 | 86.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 35044 | 1 | 41.1 | 41317.7 | 2103 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:31 | Normal | 532.3 | 527.1 | 534.4 | 537.5 | 18.8 | 18.8 | 16.7 | 17.2 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 88.6 | 88.2 | 88.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 35550 | 1 | 41.4 | 41320.6 | 2103 | 6 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:36 | Normal | 536.4 | 523.2 | 536.2 | 541.5 | 18.3 | 18.6 | 16.5 | 16.6 | 235.4 | 235.2 | 235.8 | 87.2 | 86.5 | 86.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 34597 | 1 | 41.7 | 41323.5 | 2104 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6 | 0 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:41 | Normal | 532 | 526.7 | 531.4 | 532.4 | 18.7 | 18.7 | 16.7 | 17.2 | 235 | 234.8 | 236 | 88 | 87.3 | 87.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34901 | 1 | 42 | 41326.4 | 2104 | 6 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:46 | Normal | 533.1 | 516.9 | 525.6 | 539.8 | 18 | 18.5 | 16.6 | 16.5 | 235.4 | 235.2 | 235.6 | 85.4 | 85.1 | 85.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 34026 | 1 | 42.1 | 41329.2 | 2104 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:51 | Normal | 521.9 | 514.6 | 529.2 | 531.4 | 19.1 | 19.2 | 17.3 | 17.5 | 235.2 | 235 | 235.8 | 88.8 | 88.6 | 88.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35625 | 1 | 42.5 | 41332.2 | 2104 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 09:56 | Normal | 521 | 514.9 | 529.9 | 525.2 | 19.2 | 19.3 | 17.6 | 17.8 | 235.8 | 235.6 | 235.8 | 89.5 | 89.1 | 89.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36042 | 1 | 42.8 | 41335.2 | 2104 | 6.2 | 6 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:01 | Normal | 520.3 | 521.1 | 529.5 | 522.6 | 19.3 | 19.1 | 17.5 | 18 | 236 | 235.6 | 237 | 89.7 | 89.3 | 89.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 36170 | 1 | 43.2 | 41338.2 | 2104 | 6.1 | 6 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:06 | Normal | 525.3 | 513.9 | 527 | 530.1 | 19.4 | 19.7 | 18.1 | 18.4 | 235 | 235 | 235.8 | 92.2 | 91.8 | 91.6 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 36812 | 1 | 43.5 | 41341.3 | 2104 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:11 | Normal | 523.1 | 526.9 | 525.2 | 527.5 | 20.3 | 20 | 19 | 19.2 | 236.2 | 236.4 | 236.2 | 95.5 | 94.9 | 95.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38579 | 1 | 44 | 41344.4 | 2104 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:16 | Normal | 529.3 | 518.9 | 525.6 | 526.5 | 20.6 | 20.8 | 19.5 | 19.8 | 236.2 | 235.8 | 236.8 | 97.8 | 97.4 | 97.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 39499 | 1 | 44.7 | 41347.7 | 2104 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:21 | Normal | 515.8 | 517.6 | 514.3 | 515.5 | 21 | 20.7 | 20 | 20.1 | 236.8 | 236 | 236.2 | 97.5 | 97.2 | 97.2 | 60 | 60.01 | 60 | 39423 | 1 | 45.5 | 41351 | 2104 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:26 | Normal | 523.9 | 518.5 | 513.3 | 516.5 | 20.8 | 20.9 | 20.2 | 20.3 | 236.6 | 236.2 | 236.6 | 98.1 | 97.9 | 97.9 | 59.99 | 60 | 60 | 39727 | 1 | 46.2 | 41354.3 | 2104 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:31 | Normal | 516.3 | 513.1 | 517.7 | 521.1 | 21.1 | 21.2 | 20.3 | 20.3 | 236.8 | 236.4 | 237 | 99.3 | 98.8 | 98.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 40070 | 1 | 46.5 | 41357.6 | 2104 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:36 | Normal | 519.1 | 517.1 | 522.7 | 515.8 | 20.7 | 20.6 | 19.7 | 20.3 | 236.6 | 235.6 | 236.2 | 97.3 | 96.8 | 96.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 39518 | 1 | 46.9 | 41360.9 | 2105 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:41 | Normal | 519 | 512.7 | 513.7 | 521.5 | 20.8 | 21 | 20.1 | 20.5 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 97.9 | 97.6 | 97.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39940 | 1 | 47 | 41364.2 | 2105 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:46 | Normal | 520 | 511.8 | 520.5 | 517.6 | 21.6 | 21.6 | 20.9 | 21.2 | 237 | 235.4 | 237 | 101.8 | 101.2 | 101.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 41089 | 1 | 47.4 | 41367.5 | 2105 | 7 | 6.9 | 7 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:51 | Normal | 512.1 | 507.9 | 511.8 | 514.2 | 21.9 | 21.8 | 21.3 | 21.5 | 236.2 | 236.4 | 236.8 | 101.6 | 101.4 | 101 | 60 | 59.99 | 60 | 41389 | 1 | 48.1 | 41371 | 2105 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0.5 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 10:56 | Normal | 516.2 | 507.9 | 516.1 | 525.3 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 235.6 | 234.6 | 235.8 | 86.4 | 85.9 | 85.9 | 60 | 60 | 60 | 32413 | 1 | 48 | 41373.9 | 2105 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 1 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:01 | Normal | 524.8 | 516.6 | 513.5 | 513.6 | 16.1 | 16.3 | 16 | 16.2 | 234.8 | 234.2 | 234.8 | 76.7 | 76.4 | 76.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 34037 | 1 | 47.1 | 41376.8 | 2105 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:06 | Normal | 519 | 511.9 | 512.8 | 522.4 | 22.3 | 22.5 | 22.1 | 22.3 | 236.6 | 236 | 236.2 | 106.4 | 106.1 | 106.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 42984 | 1 | 47.3 | 41380.1 | 2105 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:11 | Normal | 516.1 | 515.8 | 503.6 | 506.8 | 22 | 22.1 | 22 | 22.4 | 237 | 236 | 236.8 | 104.4 | 103.9 | 103.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42209 | 1 | 48.1 | 41383.6 | 2105 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:16 | Normal | 518.2 | 514.8 | 505.7 | 514.2 | 21.8 | 22 | 22 | 21.9 | 236.6 | 235 | 236.2 | 104 | 103.5 | 103.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 41987 | 1 | 48.8 | 41387.1 | 2105 | 7 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:21 | Normal | 506.9 | 507.5 | 515.6 | 515.8 | 22 | 21.8 | 21.3 | 21.8 | 236 | 235.4 | 235.8 | 103.1 | 102.3 | 102.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 41572 | 1 | 49.3 | 41390.6 | 2105 | 7.1 | 7 | 7 | 0.5 | 7 | 7.3 | 7.1 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:26 | Normal | 517.1 | 507.9 | 507.7 | 513.1 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 22.1 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 103.6 | 103 | 102.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 41839 | 1 | 49.8 | 41394.1 | 2105 | 7 | 6.8 | 7 | 0.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:31 | Normal | 510.9 | 503.7 | 503.4 | 505.5 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.9 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 101.1 | 100.8 | 100.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41236 | 1 | 49.9 | 41397.6 | 2105 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:36 | Normal | 515.1 | 502.9 | 509.5 | 512.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 21 | 235.6 | 235.4 | 236 | 98.4 | 97.8 | 98 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 39744 | 1 | 50 | 41400.9 | 2106 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:41 | Normal | 516.7 | 512.1 | 509.6 | 512.3 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 235.8 | 235.6 | 235.8 | 92.2 | 92.1 | 91.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36542 | 1 | 49.7 | 41404.1 | 2106 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:46 | Normal | 516.3 | 512 | 506.6 | 514.8 | 21.8 | 21.9 | 22.4 | 22.4 | 236.4 | 236.2 | 237.4 | 104.3 | 103.8 | 103.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 42396 | 1 | 49.5 | 41407.4 | 2106 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:51 | Normal | 513.1 | 509 | 503.8 | 512 | 21.8 | 21.6 | 22.2 | 22.3 | 237 | 236.2 | 237.2 | 103.2 | 102.7 | 102.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41734 | 1 | 50.1 | 41410.9 | 2106 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 11:56 | Normal | 515.9 | 511 | 505.7 | 501.1 | 14.3 | 19.3 | 15 | 20.6 | 235 | 235.8 | 235.8 | 78.9 | 78.5 | 78.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 38832 | 1 | 50.3 | 41414.3 | 2106 | 3.8 | 6 | 4.2 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 0.2 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:01 | Normal | 516.1 | 512.9 | 509 | 512.2 | 21.6 | 21.5 | 22.4 | 22.5 | 236.6 | 235.8 | 236 | 103.9 | 103.5 | 103.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 41884 | 1 | 50.3 | 41417.7 | 2106 | 7 | 6.8 | 7 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:06 | Normal | 502.3 | 501.2 | 501.7 | 507.9 | 21.7 | 21.6 | 22.3 | 22.5 | 236 | 236.2 | 236.8 | 102.6 | 101.9 | 101.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 41433 | 1 | 50.6 | 41421.2 | 2106 | 7 | 6.9 | 7 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:11 | Normal | 510 | 500.8 | 503.3 | 500.6 | 20.7 | 20.9 | 21.6 | 21.9 | 235.8 | 235.6 | 236.2 | 99.2 | 98.7 | 98.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 40052 | 1 | 51 | 41424.6 | 2106 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:16 | Normal | 506.8 | 504.7 | 502.2 | 508.5 | 19.8 | 19.8 | 20.6 | 20.8 | 236.6 | 236.4 | 236.4 | 94.7 | 94.2 | 94.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 39081 | 1 | 50.3 | 41427.5 | 2106 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:21 | Normal | 515.7 | 513.1 | 501.2 | 507.5 | 20.5 | 20.8 | 21.8 | 22.1 | 237 | 235.8 | 236.2 | 100.3 | 100 | 99.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40422 | 1 | 50 | 41430.7 | 2106 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:26 | Normal | 506.4 | 513.1 | 500.8 | 511.1 | 21.8 | 21.3 | 23 | 22.8 | 236.6 | 235 | 236.2 | 104.7 | 104.2 | 104.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 41987 | 1 | 50 | 41434 | 2106 | 7 | 6.7 | 6.9 | 0.7 | 7 | 7.1 | 7 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:31 | Normal | 514.1 | 505.9 | 504.1 | 508.3 | 20.6 | 20.7 | 22 | 22.3 | 236 | 236.6 | 236.6 | 100.8 | 100.3 | 100 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 40624 | 1 | 50.1 | 41437.3 | 2106 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:36 | Normal | 508.4 | 495 | 502.3 | 509.7 | 8.1 | 6.7 | 9.5 | 7.2 | 233.4 | 234.4 | 234 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10107 | 1 | 50.3 | 41440.4 | 2107 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:41 | Normal | 521.7 | 511.4 | 518.2 | 516.4 | 22 | 22.1 | 23.5 | 23.8 | 235.2 | 234.6 | 235 | 109.6 | 109.2 | 108.9 | 60 | 60 | 60 | 43912 | 1 | 48.5 | 41442.5 | 2107 | 7 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:46 | Normal | 514.7 | 515 | 513 | 512.3 | 20.2 | 19.8 | 21.3 | 21.7 | 234.6 | 234.6 | 233.6 | 98.9 | 98.8 | 98.5 | 60 | 60 | 60 | 41068 | 1 | 48.8 | 41445.5 | 2107 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:51 | Normal | 509.5 | 498.4 | 487 | 518.3 | 13.7 | 12.9 | 15.6 | 13.8 | 234.6 | 234.6 | 234.4 | 67.5 | 67 | 67.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18931 | 1 | 49.7 | 41448.8 | 2107 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 0.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 12:56 | Normal | 518.9 | 500.8 | 511.2 | 507.3 | 21.5 | 22.1 | 23 | 23.6 | 236.2 | 236 | 236 | 106.5 | 106.1 | 106.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43006 | 1 | 50.3 | 41452.4 | 2107 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:01 | Normal | 501 | 501 | 500.5 | 505.7 | 21.7 | 21.4 | 23.2 | 23.5 | 235.6 | 235.6 | 236.6 | 104.8 | 104.5 | 104.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 42081 | 1 | 51.2 | 41455.9 | 2107 | 7 | 6.8 | 7 | 0.5 | 6.9 | 7.1 | 7 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:06 | Normal | 519 | 504.9 | 510.5 | 505.6 | 21.1 | 21.5 | 22.9 | 23.4 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 105.7 | 105.5 | 105.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 42291 | 1 | 50.2 | 41458.4 | 2107 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:11 | Normal | 513.5 | 486.8 | 501.6 | 494.5 | 13.8 | 18.5 | 15.3 | 20.8 | 234.2 | 234.4 | 234.6 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 25116 | 1 | 50.9 | 41462 | 2107 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:16 | Normal | 509.1 | 507.9 | 507.5 | 500.8 | 20.6 | 20.5 | 22.4 | 23.1 | 235.2 | 234 | 235.4 | 102.1 | 101.7 | 101.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 41020 | 1 | 50.7 | 41465 | 2107 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:21 | Normal | 513.4 | 506.1 | 507.7 | 512.8 | 20.5 | 20.5 | 22.6 | 22.7 | 234 | 234 | 234.2 | 102.6 | 102.1 | 102.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 38942 | 1 | 50 | 41467.5 | 2107 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:26 | Normal | 530.7 | 526.4 | 515.2 | 510.5 | 21.3 | 21.7 | 24 | 24.5 | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 111.1 | 110.8 | 110.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 43897 | 1 | 48.7 | 41469.8 | 2107 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:31 | Normal | 509.3 | 490.1 | 492 | 502.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 232.2 | 232.2 | 232.4 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11128 | 1 | 49.7 | 41472.8 | 2107 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:36 | Normal | 516.8 | 511 | 515.3 | 518.5 | 11.6 | 8.3 | 14.3 | 9.1 | 231 | 231.8 | 232 | 54.7 | 54.9 | 54.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15019 | 1 | 47.2 | 41474.1 | 2108 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:41 | Normal | 530.4 | 522.5 | 512.3 | 515.1 | 22 | 21.7 | 24.6 | 24.8 | 233.8 | 233.4 | 234.2 | 112.2 | 111.7 | 111.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 45092 | 1 | 47 | 41476.9 | 2108 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:46 | Normal | 512.1 | 512.9 | 498.8 | 507.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 230.8 | 232.2 | 231.8 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13841 | 1 | 47.2 | 41479.3 | 2108 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:51 | Normal | 522 | 514.9 | 514.4 | 519.8 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 229.6 | 230.2 | 229.8 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10078 | 1 | 45 | 41480.2 | 2108 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 13:56 | Normal | 544.9 | 536.7 | 533.3 | 524.7 | 19.5 | 19.9 | 22.5 | 23.5 | 233 | 233 | 233 | 106.7 | 106.2 | 106.2 | 60 | 60 | 59.99 | 36289 | 1 | 43.9 | 41482.3 | 2108 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:01 | Normal | 518.7 | 518.5 | 511.6 | 520.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 9969 | 1 | 43 | 41483.5 | 2108 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:06 | Normal | 551.2 | 543.7 | 554.3 | 544.2 | 7.9 | 6.5 | 8.2 | 6.5 | 230.6 | 231.2 | 230.8 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12439 | 1 | 41.3 | 41484.3 | 2108 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:11 | Normal | 539 | 539.6 | 541.1 | 537.8 | 15.7 | 16.8 | 16.1 | 18 | 233 | 233.4 | 233.8 | 81.7 | 81.4 | 81.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38283 | 1 | 41.6 | 41486.7 | 2108 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:16 | Normal | 533.9 | 525.8 | 523.5 | 528.9 | 16.1 | 16.4 | 18.5 | 19 | 233.2 | 233.8 | 234.6 | 86.6 | 86.2 | 86.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 34542 | 1 | 42.7 | 41489.4 | 2108 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:21 | Normal | 528.1 | 521.9 | 520.5 | 531.6 | 15.1 | 15.3 | 17.3 | 17.8 | 232.8 | 233.6 | 234.2 | 80.7 | 80.2 | 80.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32133 | 1 | 43.4 | 41492.1 | 2108 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:26 | Normal | 516.9 | 525.9 | 500.9 | 512.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 230.2 | 232.2 | 231.4 | 21.3 | 21.1 | 21.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20205 | 1 | 44 | 41494.8 | 2108 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:31 | Normal | 529.3 | 527 | 519.4 | 520.6 | 13.7 | 14 | 15.8 | 17.1 | 232.6 | 233.2 | 233.2 | 73.6 | 73.5 | 73.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 29901 | 1 | 43 | 41496.5 | 2108 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:36 | Normal | 527.1 | 528.1 | 501.5 | 527.6 | 13 | 13 | 15.8 | 16.2 | 232 | 233.4 | 232.4 | 70.3 | 70.1 | 70.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 27632 | 1 | 43 | 41498.9 | 2109 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:41 | Normal | 533.6 | 499.5 | 515.3 | 503.4 | 13.6 | 14 | 16.1 | 17.6 | 231.6 | 232.8 | 231.8 | 73.6 | 73.4 | 73.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23283 | 1 | 42.7 | 41500.8 | 2109 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:46 | Normal | 534.1 | 528 | 492.7 | 519.8 | 13 | 13.3 | 16 | 17 | 232 | 232.8 | 232.4 | 71.8 | 71.5 | 71.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 28475 | 1 | 42.5 | 41503.2 | 2109 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:51 | Normal | 536.2 | 526.6 | 491.7 | 520.5 | 11 | 11.4 | 13.8 | 14.8 | 231.4 | 231.6 | 231.8 | 61.8 | 61.7 | 61.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 24315 | 1 | 42.5 | 41505.4 | 2109 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 14:56 | Normal | 534.4 | 527.1 | 491.6 | 524.7 | 11 | 11.3 | 13.8 | 14.6 | 231.8 | 231.8 | 231.6 | 61.8 | 61.5 | 61.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 24172 | 1 | 42.2 | 41507.4 | 2109 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:01 | Normal | 539.3 | 517.1 | 482.8 | 518.4 | 9.2 | 10.5 | 11.9 | 13.7 | 230.2 | 231.2 | 230.2 | 53.8 | 54 | 54 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23131 | 1 | 41.8 | 41509.1 | 2109 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:06 | Normal | 559.6 | 533.3 | 499.2 | 528.4 | 9.7 | 10.8 | 13.1 | 14.4 | 230.6 | 231.2 | 230.8 | 59 | 58.9 | 59.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 22808 | 1 | 40.9 | 41510.6 | 2109 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:11 | Normal | 543.2 | 520.4 | 452 | 514.8 | 8.2 | 10.2 | 13.5 | 13.9 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 55.5 | 56.8 | 55.8 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 21710 | 1 | 40.5 | 41512.5 | 2109 | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:16 | Normal | 496 | 506 | 495.4 | 500.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 228 | 229.4 | 228.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 2697 | 1 | 40 | 41513.5 | 2109 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:21 | Normal | 541.9 | 538.5 | 449.3 | 527.9 | 5.8 | 8.4 | 11.4 | 11.8 | 229.4 | 229.8 | 229.6 | 45 | 44.8 | 45.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 17160 | 1 | 39.2 | 41514.7 | 2109 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:26 | Normal | 490.2 | 537.6 | 460.1 | 537.9 | 7 | 8.8 | 11.5 | 12.3 | 229.2 | 229.2 | 229.6 | 47.2 | 46.9 | 47.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18202 | 1 | 38.9 | 41516.2 | 2109 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:31 | Normal | 523.5 | 518.6 | 519.4 | 506.7 | 1.9 | 2 | 2 | 2.3 | 226.4 | 227.6 | 227 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3228 | 1 | 38 | 41516.6 | 2109 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:36 | Normal | 560.8 | 541 | 468.3 | 549.2 | 4.1 | 7.1 | 9.5 | 10.2 | 227.2 | 228.2 | 227.6 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 60.02 | 60 | 60 | 13801 | 1 | 37 | 41517 | 2110 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:41 | Normal | 522.1 | 519.3 | 522.6 | 530.7 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 225.6 | 227 | 226 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 3195 | 1 | 36.4 | 41517.5 | 2110 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:46 | Normal | 537.4 | 528.1 | 498.3 | 517.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 225.8 | 227.4 | 225.8 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 60 | 60.01 | 60 | 2652 | 1 | 35.7 | 41517.7 | 2110 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:51 | Normal | 449.9 | 547.6 | 449 | 559.7 | 4.8 | 6.1 | 9 | 9.4 | 226.8 | 228 | 226.8 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13140 | 1 | 35.3 | 41518.6 | 2110 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 15:56 | Normal | 432.1 | 549.3 | 441.8 | 548 | 4.6 | 5.8 | 8.6 | 9.1 | 226.8 | 228.4 | 228.4 | 32.8 | 32.8 | 33 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 12406 | 1 | 35.5 | 41519.6 | 2110 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:01 | Normal | 443.3 | 533.1 | 460.8 | 543.7 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 227 | 228.2 | 227.4 | 14 | 14 | 14.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5153 | 1 | 35.4 | 41520.6 | 2110 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:06 | Normal | 382 | 539.8 | 438.3 | 539.5 | 3.5 | 4.3 | 6.8 | 7.5 | 226 | 227.6 | 227.2 | 25.1 | 25 | 25.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9509 | 1 | 35.2 | 41521.4 | 2110 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:11 | Normal | 430.1 | 545.8 | 423.3 | 540.6 | 2.5 | 3.8 | 6.4 | 6.8 | 226.6 | 227.2 | 226.2 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8465 | 1 | 35 | 41522.1 | 2110 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:16 | Normal | 529.2 | 522.2 | 525.5 | 496.8 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 59.86 | 59.88 | 59.87 | 2666 | 1 | 34.7 | 41522.5 | 2110 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:21 | Normal | 561.8 | 546.2 | 490.8 | 554.6 | 2.8 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 226.6 | 227.4 | 226.2 | 24.3 | 23.3 | 24.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9205 | 1 | 34.3 | 41523 | 2110 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:26 | Normal | 554.5 | 545.2 | 473.5 | 538.1 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 226 | 227.2 | 225.8 | 19.9 | 20 | 20.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 7688 | 1 | 34.2 | 41523.7 | 2110 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:31 | Normal | 529.2 | 528 | 524.4 | 521.5 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 225.2 | 226.2 | 225 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3296 | 1 | 34.1 | 41524.1 | 2110 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:36 | Normal | 524.7 | 517.9 | 530.6 | 512.7 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2319 | 1 | 33.7 | 41524.3 | 2111 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:41 | Normal | 538 | 506 | 495.8 | 509.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 227 | 228.2 | 227.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1352 | 1 | 33.3 | 41524.5 | 2111 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:46 | Normal | 529.1 | 506.6 | 515.7 | 506.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 227.2 | 228.6 | 227.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 990 | 1 | 32.9 | 41524.6 | 2111 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:51 | Normal | 495.6 | 499 | 531.7 | 503.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 226.8 | 228.4 | 227.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 722 | 1 | 32.5 | 41524.6 | 2111 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 16:56 | Normal | 518.2 | 474.9 | 521.6 | 510.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 226.8 | 228.6 | 227.4 | 1.7 | 2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 485 | 1 | 32.1 | 41524.7 | 2111 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:01 | Normal | 491.8 | 522.3 | 520 | 503.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 225.2 | 227.2 | 226.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 59.99 | 372 | 1 | 31.8 | 41524.7 | 2111 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:06 | Normal | 517.9 | 517.7 | 497.1 | 482.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 337 | 1 | 31.5 | 41524.8 | 2111 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:11 | Normal | 518 | 504 | 477.4 | 479.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.6 | 231.6 | 231 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 356 | 1 | 31.1 | 41524.8 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:16 | Normal | 495.2 | 472.1 | 480.4 | 501.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 231.2 | 232.6 | 231.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 404 | 1 | 30.9 | 41524.8 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:21 | Normal | 508.2 | 523.5 | 482.4 | 486.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 231.6 | 232.8 | 232 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 105 | 1 | 30.6 | 41524.8 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:26 | Normal | 465.1 | 517.5 | 432.1 | 515.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 232.4 | 232 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 38 | 1 | 30.4 | 41524.8 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:31 | Normal | 483.2 | 485.7 | 467.5 | 507.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.4 | 233.2 | 231.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 17 | 1 | 30.2 | 41524.8 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:36 | Normal | 480 | 468.1 | 389.3 | 486.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 231.4 | 232.6 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 28 | 1 | 30 | 41524.8 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:41 | Normal | 442.6 | 398.4 | 388.6 | 427.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.6 | 232.6 | 231.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24 | 1 | 29.8 | 41524.8 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:46 | Normal | 362.5 | 365.9 | 359.5 | 345.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230.4 | 232 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19 | 1 | 29.5 | 41524.8 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-11 17:51 | Normal | 219.4 | 266.5 | 241.9 | 258.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 231 | 231.6 | 230.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 15 | 1 | 29.3 | 41524.8 | 2112 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0