## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-11 05:43 | Check | 416.5 | 430.5 | 411.9 | 411.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 33.8 | 67650.4 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 05:48 | Check | 460.4 | 465.4 | 452.2 | 450.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 0 | 4 | 34.4 | 67650.4 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 05:53 | Normal | 199.7 | 451 | 199.2 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 42 | 1 | 39.4 | 67650.4 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 05:58 | Normal | 199.6 | 441.9 | 209.9 | 464.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.12 | 60.13 | 60.12 | 120 | 1 | 36 | 67650.4 | 5979 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:03 | Normal | 199.7 | 442.1 | 239.6 | 461.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 230 | 1 | 35.6 | 67650.4 | 5979 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:08 | Normal | 202.4 | 495.9 | 330.6 | 491.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.84 | 59.85 | 59.85 | 352 | 1 | 35.7 | 67650.4 | 5979 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:13 | Normal | 221.8 | 488 | 409.9 | 462.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 222.6 | 223.6 | 2 | 2 | 1.9 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 553 | 1 | 36 | 67650.5 | 5979 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:18 | Normal | 256.7 | 518 | 467.4 | 502.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221.6 | 222 | 223.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 679 | 1 | 36.3 | 67650.5 | 5979 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:23 | Normal | 266.1 | 505.2 | 496.7 | 515.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 222.4 | 222.6 | 224 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 783 | 1 | 36.7 | 67650.6 | 5979 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:28 | Normal | 213.8 | 508 | 491.7 | 505.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 894 | 1 | 36.9 | 67650.6 | 5979 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:33 | Normal | 222.5 | 504 | 490.9 | 503.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 222 | 222.2 | 223.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1022 | 1 | 37.2 | 67650.7 | 5979 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:38 | Normal | 261.7 | 518 | 507.7 | 504.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1274 | 1 | 37.5 | 67650.8 | 5979 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:43 | Normal | 259.3 | 517.1 | 495.9 | 499 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 222.6 | 223.4 | 224.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1536 | 1 | 37.8 | 67650.9 | 5979 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:48 | Normal | 258.1 | 526.1 | 500.8 | 522.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1568 | 1 | 38 | 67651 | 5979 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:53 | Normal | 242.5 | 526.5 | 463.6 | 439.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1272 | 1 | 38.2 | 67651.2 | 5979 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 06:58 | Normal | 252.9 | 514.3 | 496.9 | 491.7 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 2303 | 1 | 38.4 | 67651.3 | 5980 | 1.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:03 | Normal | 250.8 | 508.1 | 530.2 | 503.7 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 222.6 | 223.2 | 224 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 2723 | 1 | 38.6 | 67651.5 | 5980 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:08 | Normal | 220.1 | 471.2 | 495.7 | 495.9 | 5.3 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 223 | 223.4 | 224.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3806 | 1 | 38.8 | 67651.8 | 5980 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:13 | Normal | 235.9 | 487.7 | 446.7 | 537.9 | 6 | 3.8 | 1.6 | 1.5 | 223 | 223.6 | 224.4 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4629 | 1 | 39.3 | 67652.2 | 5980 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.6 | 3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:18 | Normal | 232.9 | 492 | 453 | 522.9 | 6.1 | 4.1 | 1.8 | 1.7 | 223.2 | 223.2 | 224 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4952 | 1 | 39.7 | 67652.6 | 5980 | 3.1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:23 | Normal | 234.8 | 510 | 443.7 | 515.7 | 6.6 | 5.1 | 2 | 2 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5765 | 1 | 40.2 | 67653 | 5980 | 3.2 | 3.4 | 0 | 1.5 | 3.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:28 | Normal | 230 | 523.2 | 478 | 506.9 | 2.5 | 2 | 1 | 1.1 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2989 | 1 | 40.3 | 67653.3 | 5980 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:33 | Normal | 237 | 528.2 | 463.2 | 524 | 5.6 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5869 | 1 | 40.3 | 67653.8 | 5980 | 2.9 | 2.8 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:38 | Normal | 232.9 | 515.1 | 478 | 508.9 | 7.5 | 5.9 | 2.9 | 3 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7262 | 1 | 40.4 | 67654.3 | 5980 | 3.8 | 3.7 | 0 | 1.9 | 3.9 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:43 | Normal | 251.1 | 516.9 | 492.9 | 522.7 | 7.6 | 6.1 | 3.1 | 3.3 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 21.1 | 21 | 21 | 60 | 59.99 | 60 | 7848 | 1 | 40.6 | 67654.9 | 5980 | 3.9 | 3.6 | 0 | 2.1 | 3.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:48 | Normal | 249.4 | 520.7 | 485.4 | 533.3 | 8.1 | 6.3 | 3.6 | 3.5 | 225.2 | 225.6 | 226 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8396 | 1 | 40.7 | 67655.6 | 5980 | 4 | 4 | 0 | 2.1 | 3.9 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:53 | Normal | 251.4 | 515.5 | 475.6 | 530 | 8.4 | 6.6 | 4.1 | 4 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 24.1 | 24 | 24.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8923 | 1 | 40.8 | 67656.3 | 5980 | 4.3 | 4.3 | 0 | 2.2 | 4.3 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 07:58 | Normal | 249 | 512.2 | 477.8 | 527.9 | 8.8 | 6.9 | 4.4 | 4.3 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9538 | 1 | 41 | 67657.1 | 5981 | 4.4 | 4.2 | 0 | 2.3 | 4.3 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:03 | Normal | 248.4 | 516 | 470.7 | 525.6 | 9.1 | 7.1 | 4.8 | 4.6 | 225.2 | 226 | 226.2 | 26 | 27.3 | 26.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10138 | 1 | 41.1 | 67657.9 | 5981 | 4.7 | 4.3 | 0 | 2.4 | 4.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:08 | Normal | 250.1 | 515.1 | 472.2 | 521.1 | 9.6 | 7.5 | 5.2 | 5.1 | 225.6 | 226 | 225.8 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 60.01 | 60 | 60 | 10783 | 1 | 41.4 | 67658.8 | 5981 | 4.7 | 4.7 | 0 | 2.5 | 4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:13 | Normal | 247.5 | 511.8 | 496.3 | 526.2 | 9.3 | 8.6 | 5.2 | 5.1 | 225.4 | 226 | 225.8 | 30.1 | 30 | 30 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 11591 | 1 | 41.5 | 67659.7 | 5981 | 4.9 | 4.5 | 0 | 3.7 | 4.6 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:18 | Normal | 482.9 | 511.7 | 488 | 519.9 | 9.3 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 225.6 | 225.6 | 226 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 14533 | 1 | 41.7 | 67660.7 | 5981 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:23 | Normal | 482.4 | 513.7 | 490.9 | 519.3 | 10.2 | 10.4 | 6.3 | 6.3 | 226.2 | 226 | 226 | 41.1 | 41 | 41.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15534 | 1 | 42.1 | 67661.9 | 5981 | 5.2 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:28 | Normal | 488 | 508.4 | 494.5 | 519.5 | 10.4 | 10.6 | 6.7 | 6.6 | 226.8 | 226.4 | 227 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16070 | 1 | 42.4 | 67663.2 | 5981 | 5.3 | 5 | 0 | 5 | 5.3 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:33 | Normal | 482.9 | 511.2 | 484.6 | 515.5 | 9.6 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15383 | 1 | 42.7 | 67664.5 | 5981 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:38 | Normal | 495.6 | 507.1 | 479.7 | 528.4 | 10.3 | 10.6 | 7 | 6.8 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16409 | 1 | 42.9 | 67665.7 | 5981 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:43 | Normal | 495.6 | 512.8 | 486 | 532 | 10.6 | 11 | 7.5 | 7.2 | 226.8 | 227 | 226.6 | 44.7 | 44.7 | 44.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 16945 | 1 | 43 | 67667.1 | 5981 | 5.4 | 5 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:48 | Normal | 504.7 | 505 | 507.1 | 520 | 10.9 | 11.6 | 7.7 | 7.8 | 226.6 | 227.2 | 226.6 | 47.1 | 47 | 47 | 60.01 | 60.03 | 60 | 17854 | 1 | 44.1 | 67668.6 | 5981 | 5.7 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.7 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:53 | Normal | 496.7 | 501 | 503.4 | 510.4 | 11.3 | 11.8 | 8.1 | 8.2 | 227 | 227 | 226.8 | 48.3 | 48.2 | 48.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 18351 | 1 | 45.2 | 67670.1 | 5981 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 08:58 | Normal | 493.6 | 504.8 | 500.6 | 510.5 | 11.4 | 11.8 | 8.4 | 8.5 | 226.8 | 226.8 | 227 | 49.2 | 49 | 49.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 18674 | 1 | 46.2 | 67671.6 | 5982 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:03 | Normal | 491.8 | 498.1 | 493.8 | 509.8 | 11.7 | 12.2 | 9 | 9 | 226.6 | 226.4 | 226.6 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 19295 | 1 | 46.9 | 67673.2 | 5982 | 5.9 | 5.5 | 0 | 5.8 | 6 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:08 | Normal | 496.7 | 499.1 | 491.3 | 512.1 | 12.1 | 12.4 | 9.3 | 9.2 | 226.6 | 226.8 | 226.8 | 52.1 | 52 | 52.1 | 60 | 59.98 | 60 | 19815 | 1 | 47.6 | 67674.8 | 5982 | 6 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:13 | Normal | 491.8 | 492.9 | 487.1 | 508 | 12.3 | 12.8 | 9.8 | 9.7 | 226.8 | 227.4 | 227.4 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 20121 | 1 | 48.4 | 67676.5 | 5982 | 6.2 | 5.7 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:18 | Normal | 487.5 | 492.8 | 495.5 | 495.4 | 12.5 | 12.8 | 10 | 10.1 | 227.4 | 227.6 | 227 | 54.5 | 54.5 | 54.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20745 | 1 | 49.1 | 67678.2 | 5982 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5.1 | 4.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:23 | Normal | 505.8 | 493 | 497.6 | 502.5 | 12 | 12.5 | 10 | 10 | 226.4 | 226.6 | 226.8 | 53.9 | 53.8 | 54 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 20395 | 1 | 49.5 | 67679.9 | 5982 | 6 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.4 | 0 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:28 | Normal | 499.8 | 491 | 493.5 | 497.5 | 12.8 | 13.2 | 10.7 | 10.6 | 226.4 | 226.4 | 226.8 | 57.2 | 57.1 | 57.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 21737 | 1 | 50 | 67681.7 | 5982 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:33 | Normal | 490.6 | 492.9 | 495.9 | 500.9 | 12.7 | 13 | 10.6 | 10.6 | 227 | 227.8 | 227.6 | 56.3 | 56.3 | 56.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21416 | 1 | 50.7 | 67683.5 | 5982 | 6.3 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:38 | Normal | 498.5 | 487.8 | 487.7 | 503.6 | 12.8 | 13.3 | 11 | 10.7 | 227.2 | 226.6 | 226.6 | 57.6 | 57.6 | 57.8 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 21749 | 1 | 51.3 | 67685.3 | 5982 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:43 | Normal | 491.7 | 490.1 | 492.9 | 501.8 | 12.5 | 12.6 | 10.6 | 10.5 | 226.4 | 226.6 | 226.4 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 21069 | 1 | 51.8 | 67687.1 | 5982 | 6.2 | 5.9 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:48 | Normal | 483.7 | 480 | 482.4 | 494.2 | 12.8 | 13.1 | 11.2 | 11 | 226.8 | 226.6 | 227.2 | 57 | 57 | 57 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 21720 | 1 | 52.2 | 67688.8 | 5982 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.5 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:53 | Normal | 489 | 480.2 | 485.2 | 490.2 | 12.9 | 13.2 | 11.3 | 11.3 | 227.2 | 227 | 227.2 | 58.2 | 58 | 58.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 22074 | 1 | 52.5 | 67690.6 | 5982 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 09:58 | Normal | 484.8 | 486 | 483.1 | 489.1 | 13.1 | 13.5 | 11.7 | 11.7 | 227.6 | 227.4 | 228 | 59.2 | 59.1 | 59.3 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 22642 | 1 | 53 | 67692.5 | 5983 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:03 | Normal | 488.7 | 481 | 482.4 | 494.3 | 13 | 13.4 | 11.7 | 11.6 | 227.6 | 226.8 | 227.8 | 59 | 59 | 58.9 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 22454 | 1 | 53.2 | 67694.4 | 5983 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 0.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:08 | Normal | 485.7 | 481 | 482.5 | 483.5 | 13.4 | 13.4 | 11.9 | 12.1 | 226.8 | 226.6 | 227.2 | 60.6 | 60.4 | 60.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 23013 | 1 | 53.5 | 67696.3 | 5983 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:13 | Normal | 492.8 | 487.1 | 475.6 | 493.5 | 13.7 | 14 | 12.8 | 12.5 | 227.6 | 227.2 | 228 | 62.9 | 62.8 | 63 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24041 | 1 | 53.9 | 67698.2 | 5983 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.6 | 7 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:18 | Normal | 489.5 | 484.8 | 483.7 | 489.6 | 13.9 | 14.1 | 12.9 | 12.8 | 227.8 | 227.8 | 228.2 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24301 | 1 | 54.4 | 67700.2 | 5983 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 6.6 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:23 | Normal | 476.7 | 480.9 | 473 | 478 | 14.1 | 14.1 | 13.1 | 13.1 | 227.2 | 227.2 | 228.2 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24350 | 1 | 55.1 | 67702.3 | 5983 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.6 | 7 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:28 | Normal | 482.5 | 477.8 | 480.4 | 483.2 | 14 | 14.1 | 13.1 | 13.3 | 227.6 | 227 | 228 | 64.1 | 64 | 64.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24443 | 1 | 55.7 | 67704.3 | 5983 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 7.1 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:33 | Normal | 477.2 | 480.3 | 471.3 | 481 | 13.8 | 14 | 13.2 | 13.4 | 227.2 | 226.8 | 228.2 | 63.6 | 63.5 | 63.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24281 | 1 | 55.8 | 67706.3 | 5983 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:38 | Normal | 478.6 | 479.8 | 471.2 | 479.2 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 226.8 | 226.8 | 227.8 | 65 | 64.9 | 65.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24837 | 1 | 55.9 | 67708.4 | 5983 | 7 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 7 | 6.6 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:43 | Normal | 477.8 | 472 | 472.2 | 480.1 | 13.8 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 227.6 | 227 | 227.8 | 63.8 | 63.7 | 63.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24423 | 1 | 56 | 67710.4 | 5983 | 6.9 | 6.7 | 0 | 6.6 | 7 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:48 | Normal | 478.5 | 484.8 | 477.2 | 478.1 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 14.6 | 227.4 | 227.8 | 228 | 67.8 | 67.8 | 68 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25918 | 1 | 56.1 | 67712.5 | 5983 | 7.2 | 6.9 | 0.3 | 7 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:53 | Normal | 476.9 | 479.2 | 475.9 | 468.8 | 13 | 13.2 | 12.9 | 13.3 | 226.2 | 226.4 | 227.2 | 61 | 60.9 | 61 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23503 | 1 | 56.5 | 67714.6 | 5983 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 10:58 | Normal | 483.2 | 491.1 | 470.2 | 485 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13 | 226.6 | 226.2 | 227.2 | 60.8 | 60.7 | 60.8 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 22756 | 1 | 55.9 | 67716.3 | 5984 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:03 | Normal | 489.6 | 480.8 | 471.6 | 486.7 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 227.6 | 228.4 | 227.8 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26531 | 1 | 55.3 | 67718 | 5984 | 7.3 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:08 | Normal | 479.1 | 477.3 | 475.3 | 471.2 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 15 | 227.6 | 227.8 | 227.8 | 68 | 67.9 | 68 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 25992 | 1 | 55.7 | 67720.2 | 5984 | 7.1 | 6.8 | 0.4 | 6.9 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:13 | Normal | 473.1 | 470.4 | 467.5 | 477.3 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 227.8 | 228 | 228 | 67.6 | 67.4 | 67.5 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 25809 | 1 | 56 | 67722.4 | 5984 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:18 | Normal | 470.3 | 470.4 | 468 | 471.9 | 14.2 | 14.3 | 14.8 | 15 | 226.8 | 227 | 227.6 | 66.9 | 66.7 | 66.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25486 | 1 | 56 | 67724.5 | 5984 | 7 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 7.1 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:23 | Normal | 493.1 | 472.3 | 477 | 465 | 13.7 | 14.1 | 14.8 | 15.1 | 228 | 227.6 | 228.2 | 67.1 | 67 | 67.1 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 25608 | 1 | 55.8 | 67726.6 | 5984 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:28 | Normal | 480.3 | 469.6 | 470 | 467.9 | 14.2 | 14.2 | 15.1 | 15.2 | 228 | 227.8 | 228 | 68 | 67.8 | 68.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25929 | 1 | 55.8 | 67728.8 | 5984 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:33 | Normal | 487.9 | 473.2 | 478.7 | 469.6 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.9 | 227 | 226.8 | 227.6 | 66 | 65.8 | 65.9 | 60.09 | 60.08 | 60.03 | 24991 | 1 | 55.6 | 67730.9 | 5984 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7.6 | 7.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:38 | Normal | 482.1 | 477.3 | 474.4 | 478 | 13.3 | 13.3 | 14.1 | 14.3 | 227.4 | 226.6 | 227.4 | 64.1 | 64.2 | 64.3 | 59.95 | 60.07 | 60.01 | 24352 | 1 | 55.4 | 67732.9 | 5984 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 0.2 | 7 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:43 | Normal | 497.7 | 477.7 | 478 | 478.1 | 12.5 | 13.1 | 14.3 | 14.1 | 227.4 | 227.6 | 228.4 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24033 | 1 | 55 | 67734.9 | 5984 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:48 | Normal | 483.7 | 474 | 473.6 | 470.5 | 13.7 | 13.9 | 15.3 | 15.3 | 228 | 227.8 | 228.6 | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 25872 | 1 | 54.9 | 67737 | 5984 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:53 | Normal | 482.7 | 476.9 | 476.9 | 464.9 | 13.8 | 13.8 | 15.2 | 15.4 | 227.2 | 227 | 228.6 | 67.5 | 67.3 | 67.4 | 60.08 | 59.96 | 60.09 | 25732 | 1 | 55 | 67739.2 | 5984 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 11:58 | Normal | 485.8 | 473.8 | 470 | 469.3 | 13.2 | 13.5 | 15.1 | 15.1 | 227 | 226.8 | 228 | 66 | 65.9 | 66 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 25075 | 1 | 55 | 67741.3 | 5985 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:03 | Normal | 481.4 | 472.4 | 475.1 | 467.2 | 13.8 | 13.8 | 15.4 | 15.7 | 227 | 227.6 | 228.2 | 67.9 | 67.7 | 67.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 25889 | 1 | 55.1 | 67743.4 | 5985 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:08 | Normal | 483.1 | 473.3 | 464.8 | 459 | 13.4 | 13.5 | 15.6 | 15.6 | 227.6 | 228 | 228.6 | 66.7 | 66.6 | 66.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25470 | 1 | 55.4 | 67745.6 | 5985 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:13 | Normal | 484.1 | 466.3 | 469.2 | 459.1 | 12.3 | 12.6 | 14.5 | 14.8 | 227.6 | 227.6 | 228.6 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 23710 | 1 | 55.5 | 67747.6 | 5985 | 6.1 | 6 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:18 | Normal | 481.8 | 483.9 | 471.8 | 464.8 | 12.6 | 12.6 | 14.9 | 15 | 227.4 | 227.4 | 228.2 | 63.9 | 63.7 | 63.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24259 | 1 | 55.1 | 67749.4 | 5985 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:23 | Normal | 488.6 | 470.8 | 473.2 | 468.1 | 13.1 | 13.5 | 15.6 | 15.6 | 227.8 | 227.6 | 228.8 | 66.6 | 66.4 | 66.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 25298 | 1 | 55 | 67751.5 | 5985 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 7.9 | 7.7 | 8 | 7.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:28 | Normal | 486.3 | 473.6 | 467.8 | 462.8 | 13.1 | 13.2 | 16 | 16 | 227.6 | 227 | 228.2 | 67.2 | 67.1 | 67.2 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 25696 | 1 | 54.9 | 67753.4 | 5985 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 8 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:33 | Normal | 482.7 | 480 | 467.5 | 465.4 | 12.8 | 13 | 15.8 | 15.8 | 226.8 | 226.6 | 227.8 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 25266 | 1 | 54.9 | 67755.5 | 5985 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:38 | Normal | 457.6 | 456.9 | 463.7 | 452.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 223.8 | 223.6 | 223.6 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4586 | 1 | 54.5 | 67757.1 | 5985 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:43 | Normal | 493 | 479.7 | 480.8 | 466.5 | 14.7 | 14.6 | 17.5 | 18.1 | 227.2 | 226.8 | 227.8 | 76.1 | 75.7 | 76.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 28417 | 1 | 54 | 67758.8 | 5985 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7.2 | 7.2 | 0 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:48 | Normal | 492.6 | 484.8 | 470.4 | 471.4 | 13.6 | 13.7 | 17 | 17.1 | 227.4 | 226.6 | 227.8 | 71.8 | 71.7 | 71.7 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 27301 | 1 | 54 | 67760.7 | 5985 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:53 | Normal | 488.8 | 475.3 | 474.7 | 462.7 | 14.3 | 14.4 | 17.6 | 18.1 | 227 | 227.2 | 228.2 | 74.2 | 74.2 | 74.3 | 60.08 | 59.95 | 60.09 | 28282 | 1 | 54.4 | 67762.6 | 5985 | 6.9 | 7 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.2 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 12:58 | Normal | 487 | 473.2 | 474.8 | 456.8 | 13.7 | 13.8 | 16.8 | 17.6 | 227.2 | 226.6 | 228 | 71.2 | 71 | 71.1 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 26909 | 1 | 55.1 | 67764.9 | 5986 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 9 | 8.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:03 | Normal | 490.6 | 474.6 | 476.3 | 478.1 | 10.5 | 11.1 | 13 | 13.6 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 57 | 56.6 | 57 | 59.96 | 60.06 | 59.96 | 23438 | 1 | 55.5 | 67766.9 | 5986 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 7 | 6.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:08 | Normal | 481.5 | 481.8 | 465.2 | 464.1 | 14 | 14 | 17.8 | 18.3 | 227.2 | 226.6 | 227.8 | 74 | 73.7 | 73.8 | 59.95 | 60.07 | 59.96 | 28071 | 1 | 55 | 67768.7 | 5986 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 9 | 8.6 | 9.3 | 8.9 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:13 | Normal | 503.5 | 464.5 | 463.7 | 440.5 | 5.1 | 7.7 | 11 | 9.9 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 14599 | 1 | 55.3 | 67770.7 | 5986 | 2.7 | 3.4 | 0 | 3.9 | 4 | 0.2 | 5.8 | 5.1 | 5 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:18 | Normal | 482.8 | 474.9 | 474.1 | 460.9 | 11.6 | 11.7 | 15.1 | 15.8 | 226 | 225.8 | 226.8 | 62.9 | 62.6 | 63 | 60.08 | 59.96 | 60.08 | 23838 | 1 | 55.3 | 67772.7 | 5986 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 7.7 | 7.3 | 8 | 7.6 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:23 | Normal | 478.8 | 463.8 | 469.5 | 447.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 4 | 223 | 222.4 | 223 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5638 | 1 | 54.6 | 67774.1 | 5986 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:28 | Normal | 493 | 478.2 | 470.4 | 462.3 | 13.5 | 13.8 | 17.9 | 18.2 | 226.4 | 226 | 227.6 | 73.3 | 73.1 | 73.2 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 27684 | 1 | 54.1 | 67775.8 | 5986 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 9 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:33 | Normal | 475.7 | 457.9 | 478.5 | 467.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 17.2 | 17 | 17.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6252 | 1 | 53.9 | 67777 | 5986 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:38 | Normal | 493 | 489.1 | 481.1 | 484.1 | 11.2 | 11.7 | 16 | 15.9 | 224 | 224.6 | 225.4 | 65.5 | 65.4 | 65.7 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 24892 | 1 | 52.4 | 67778.1 | 5986 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 8 | 7.9 | 8 | 7.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:43 | Normal | 484.8 | 477 | 474 | 462.9 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9303 | 1 | 52.5 | 67779.9 | 5986 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:48 | Normal | 494.7 | 478 | 478.9 | 472.8 | 3.6 | 4 | 4 | 4.4 | 221 | 221.4 | 222 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7257 | 1 | 52.2 | 67781.1 | 5986 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:53 | Normal | 495.4 | 492.4 | 493.9 | 483.9 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 20 | 19.9 | 20 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7350 | 1 | 50.7 | 67781.6 | 5986 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 13:58 | Normal | 496.8 | 492 | 489.7 | 478.7 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 221.6 | 221.6 | 222 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7472 | 1 | 50.2 | 67783 | 5987 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:03 | Normal | 495.9 | 499.1 | 495.6 | 480.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 16 | 16 | 16 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5825 | 1 | 49.4 | 67783.5 | 5987 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:08 | Normal | 511.5 | 507.9 | 500.1 | 479 | 2.8 | 3.1 | 4 | 4.5 | 220 | 220.2 | 221.6 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6239 | 1 | 48.5 | 67784.3 | 5987 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:13 | Normal | 502.7 | 491 | 495.3 | 480.3 | 10.6 | 11 | 16 | 16.5 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 22279 | 1 | 48.9 | 67785.8 | 5987 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 8 | 7.9 | 8.3 | 8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:18 | Normal | 500.1 | 497.3 | 479.1 | 476 | 8.7 | 9 | 14 | 14.3 | 224 | 223.6 | 224.6 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 20670 | 1 | 49.6 | 67787.7 | 5987 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:23 | Normal | 499.8 | 494.9 | 486.7 | 472.7 | 8.5 | 8.8 | 13.2 | 14.3 | 223.4 | 223 | 224.6 | 54.2 | 54.1 | 54 | 60.01 | 60 | 60 | 20248 | 1 | 50.1 | 67789.3 | 5987 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 6.8 | 6.2 | 7.2 | 6.9 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:28 | Normal | 489.9 | 494.8 | 498.1 | 489.1 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12281 | 1 | 50 | 67790.7 | 5987 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:33 | Normal | 509.6 | 493 | 484.1 | 480 | 7 | 7.4 | 7.3 | 12.8 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 42 | 41.8 | 41.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15685 | 1 | 49.7 | 67791.8 | 5987 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 6.5 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:38 | Normal | 507.6 | 492.9 | 485 | 482.9 | 6.6 | 7.1 | 7 | 11.4 | 222.6 | 222 | 222.8 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14620 | 1 | 49.4 | 67793.1 | 5987 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:43 | Normal | 502.7 | 488.9 | 493.3 | 479.2 | 6.2 | 7.1 | 7 | 10 | 221 | 221 | 222 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14929 | 1 | 48.9 | 67794.1 | 5987 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:48 | Normal | 499 | 485.3 | 473.6 | 473.5 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 10.1 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 37.1 | 37 | 37 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13927 | 1 | 48.6 | 67795.4 | 5987 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:53 | Normal | 510 | 486.2 | 478.8 | 470.7 | 5.4 | 6 | 6.4 | 9.3 | 221 | 221.4 | 222.4 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 12182 | 1 | 48.4 | 67796.4 | 5987 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 5.9 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 14:58 | Normal | 509.6 | 485.9 | 482.9 | 480.8 | 5.5 | 6 | 6.6 | 9.4 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 12439 | 1 | 48.2 | 67797.5 | 5988 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:03 | Normal | 497.7 | 493.9 | 492.8 | 480.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 6.8 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7177 | 1 | 47.7 | 67798.2 | 5988 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:08 | Normal | 508.8 | 502 | 492.6 | 488.6 | 4.7 | 5.1 | 6.3 | 8.9 | 220 | 220.8 | 221.6 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 11627 | 1 | 47.4 | 67799.1 | 5988 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:13 | Normal | 513.7 | 488.1 | 499.7 | 481.7 | 4.1 | 5 | 5.8 | 8.6 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 11454 | 1 | 47.2 | 67800 | 5988 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:18 | Normal | 507.8 | 489 | 505.2 | 502.3 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 7.9 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 8946 | 1 | 46.8 | 67800.5 | 5988 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 3 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:23 | Normal | 501 | 494.2 | 499.6 | 492.5 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 7.6 | 219 | 219 | 220.4 | 26 | 25.9 | 25.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9408 | 1 | 46.5 | 67801.3 | 5988 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:28 | Normal | 497.8 | 479 | 487.1 | 485 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2936 | 1 | 46.3 | 67801.9 | 5988 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:33 | Normal | 489.6 | 486 | 495 | 484.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.6 | 216.4 | 216.6 | 218 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2368 | 1 | 45.9 | 67802.1 | 5988 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:38 | Normal | 489.4 | 492 | 467.9 | 477.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 216 | 216.4 | 217.6 | 6 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60 | 60 | 2187 | 1 | 45.6 | 67802.5 | 5988 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:43 | Normal | 481.9 | 489.1 | 487.8 | 480.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 214.8 | 215.2 | 216.6 | 5.2 | 5 | 5.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1807 | 1 | 45.4 | 67802.6 | 5988 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:48 | Normal | 503.8 | 504 | 520.1 | 514 | 1.8 | 2.2 | 4 | 5.8 | 215.8 | 216.4 | 217.6 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6658 | 1 | 45.1 | 67802.8 | 5988 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:53 | Normal | 515.1 | 502.2 | 549 | 507.3 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 6.5 | 216 | 216 | 218.2 | 18.1 | 17.9 | 18 | 60.02 | 59.97 | 60 | 6403 | 1 | 45 | 67803.4 | 5988 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 3.9 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 15:58 | Normal | 512 | 506.9 | 540.8 | 507.6 | 1.5 | 2 | 1 | 6 | 216.2 | 216.6 | 218.2 | 15 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5353 | 1 | 45 | 67803.9 | 5989 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:03 | Normal | 518.7 | 490.8 | 531.5 | 479.6 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 4.8 | 216.2 | 216.8 | 217.8 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4268 | 1 | 44.9 | 67804.3 | 5989 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 3.4 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:08 | Normal | 513.7 | 497 | 503 | 484.9 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 3.7 | 215.2 | 216 | 217.2 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3362 | 1 | 44.8 | 67804.6 | 5989 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:13 | Normal | 486.9 | 480.1 | 507.8 | 481.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 214.6 | 215.2 | 216.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1784 | 1 | 44.6 | 67804.8 | 5989 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:18 | Normal | 484.8 | 487.1 | 498.7 | 499.5 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.5 | 214.4 | 215 | 216.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 2173 | 1 | 44.5 | 67805 | 5989 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:23 | Normal | 520.7 | 503.9 | 507.3 | 526.6 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 3 | 215.2 | 215.8 | 216.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3864 | 1 | 44.4 | 67805.3 | 5989 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:28 | Normal | 486.3 | 506.4 | 495.9 | 502.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 214.4 | 214.4 | 216.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 2690 | 1 | 44.3 | 67805.6 | 5989 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:33 | Normal | 493 | 487.2 | 490.7 | 480.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 214.2 | 214.2 | 215.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1963 | 1 | 44.3 | 67805.8 | 5989 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:38 | Normal | 490.6 | 475.9 | 511.7 | 464.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 216 | 216.4 | 218.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1235 | 1 | 44.2 | 67805.9 | 5989 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:43 | Normal | 456.2 | 500.1 | 498.8 | 482.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 216 | 216.4 | 217.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 739 | 1 | 44 | 67806 | 5989 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:48 | Normal | 380.5 | 486.1 | 494.6 | 472.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 216.8 | 218.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 528 | 1 | 43.8 | 67806 | 5989 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:53 | Normal | 199.6 | 465 | 413.2 | 482.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.6 | 216.6 | 218.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 313 | 1 | 43.7 | 67806.1 | 5989 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 16:58 | Normal | 199.8 | 460.3 | 380.5 | 458.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 215.8 | 216.8 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 211 | 1 | 43.6 | 67806.1 | 5990 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 17:03 | Normal | 199.6 | 418 | 199.8 | 465.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 215.8 | 217.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 128 | 1 | 43.4 | 67806.1 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 17:08 | Normal | 199.4 | 435.1 | 199.8 | 477.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 218.2 | 219.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 122 | 1 | 43.3 | 67806.1 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 17:13 | Normal | 199.9 | 460.2 | 199.6 | 485.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 134 | 1 | 43.2 | 67806.1 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 17:18 | Normal | 199.4 | 455.3 | 199.8 | 455.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 109 | 1 | 43 | 67806.1 | 5990 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 17:23 | Normal | 195.3 | 249.6 | 200.7 | 385.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 10 | 1 | 43 | 67806.1 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 17:28 | Normal | 168.6 | 186.3 | 158.7 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1 | 1 | 42.9 | 67806.1 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 17:33 | Normal | 221.3 | 222.2 | 169.6 | 362.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 42.8 | 67806.1 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 17:38 | Normal | 193.2 | 192 | 218.9 | 372.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 223 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 42.7 | 67806.1 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-04-11 17:43 | Normal | 200.5 | 191.1 | 194.9 | 321.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 42.6 | 67806.1 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0