## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-12 05:44 | Wait | 512.3 | 512 | 512 | 511.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.9 | 41524.8 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 05:49 | Normal | 501.1 | 506.5 | 501.2 | 516.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34 | 1 | 21.4 | 41524.8 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 05:54 | Normal | 481.7 | 529.7 | 477.1 | 521.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 231.4 | 232.6 | 231.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 180 | 1 | 21.7 | 41524.9 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 05:59 | Normal | 511.9 | 513.8 | 507.1 | 498.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 232.2 | 233.4 | 232.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 355 | 1 | 22.1 | 41524.9 | 2112 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:04 | Normal | 520.8 | 505 | 518.1 | 515.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 231.4 | 232.8 | 232.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 475 | 1 | 22.3 | 41524.9 | 2112 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:09 | Normal | 526.9 | 537.7 | 514.1 | 540.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 230.8 | 232 | 231.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 607 | 1 | 22.5 | 41524.9 | 2112 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:14 | Normal | 544.1 | 497.2 | 541.4 | 530.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231 | 232.4 | 231.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 720 | 1 | 22.8 | 41525 | 2112 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:19 | Normal | 511.9 | 536.6 | 539.1 | 538.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 231.8 | 233.2 | 232 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1082 | 1 | 23 | 41525.1 | 2112 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:24 | Normal | 520.9 | 528.9 | 547.1 | 521.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 232.2 | 233.4 | 232 | 3.8 | 3.9 | 4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1289 | 1 | 23 | 41525.2 | 2113 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:29 | Normal | 524 | 532.9 | 548.8 | 533.7 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.9 | 231.4 | 233 | 231.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1637 | 1 | 23.1 | 41525.3 | 2113 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:34 | Normal | 556.2 | 539 | 553.1 | 558.8 | 2 | 1 | 0.7 | 1.1 | 231.8 | 233.6 | 232.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1994 | 1 | 23 | 41525.5 | 2113 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:39 | Normal | 547.9 | 553.7 | 497.7 | 555.9 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 232.2 | 233.6 | 232.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2551 | 1 | 23.8 | 41525.6 | 2113 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:44 | Normal | 542.1 | 569.9 | 386.2 | 555.7 | 2.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 232 | 233.6 | 232.8 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3263 | 1 | 23.9 | 41525.9 | 2113 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:49 | Normal | 550.9 | 559.8 | 398.4 | 559.8 | 3.7 | 2.8 | 2 | 2 | 230.8 | 232.4 | 231.2 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4377 | 1 | 24.2 | 41526.2 | 2113 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:54 | Normal | 568 | 559.6 | 432.1 | 559.4 | 4.5 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 231 | 233 | 231.4 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5409 | 1 | 24.5 | 41526.6 | 2113 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 06:59 | Normal | 560.5 | 560.8 | 451 | 567.2 | 5.1 | 4 | 2.5 | 2.7 | 230.6 | 232.4 | 232.2 | 17.9 | 17.8 | 18 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6313 | 1 | 24.7 | 41527.1 | 2113 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:04 | Normal | 566 | 560.7 | 460.1 | 552.5 | 5.6 | 4.5 | 3 | 3.2 | 231.6 | 232.8 | 231.6 | 20.1 | 20 | 20.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 7739 | 1 | 25 | 41527.7 | 2113 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:09 | Normal | 570.3 | 565 | 488.5 | 562.9 | 6 | 5.2 | 3.4 | 3.5 | 231.4 | 232.8 | 232 | 23.1 | 23 | 23.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 9010 | 1 | 25.5 | 41528.4 | 2113 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:14 | Normal | 565.6 | 547.5 | 510.7 | 548.4 | 6.6 | 6.3 | 3.8 | 4 | 232 | 232.8 | 231.8 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10122 | 1 | 26 | 41529.2 | 2113 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:19 | Normal | 560.8 | 545.6 | 531.2 | 567.7 | 7 | 7.3 | 4.2 | 4.4 | 232.4 | 233.2 | 232.4 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11429 | 1 | 26.4 | 41530.1 | 2113 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:24 | Normal | 565 | 547.7 | 528 | 567.4 | 7.6 | 7.8 | 4.7 | 4.9 | 231.8 | 233.6 | 231.8 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 12457 | 1 | 26.9 | 41531.1 | 2114 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:29 | Normal | 556.8 | 554.7 | 560.4 | 557.8 | 8.1 | 8.3 | 5.1 | 5.5 | 232 | 233.4 | 233 | 34.9 | 35 | 35.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 13494 | 1 | 27.6 | 41532.2 | 2114 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:34 | Normal | 562.9 | 557.6 | 552.3 | 561.8 | 8.6 | 8.6 | 5.5 | 5.9 | 232.4 | 234.2 | 233 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14422 | 1 | 28.8 | 41533.3 | 2114 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:39 | Normal | 562.6 | 552.7 | 554 | 563.5 | 9.1 | 9.3 | 6 | 6.3 | 232.4 | 232.8 | 232.2 | 39.9 | 40 | 40.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 15400 | 1 | 30.2 | 41534.6 | 2114 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:44 | Normal | 552.1 | 555.8 | 553.7 | 557.1 | 9.6 | 9.8 | 6.5 | 6.8 | 233.2 | 234 | 233.8 | 42.5 | 42.3 | 42.4 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 16371 | 1 | 31.6 | 41535.9 | 2114 | 3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:49 | Normal | 563.9 | 557 | 553.3 | 564.7 | 10.1 | 10 | 7.1 | 7.1 | 232.8 | 233.8 | 233.2 | 44.8 | 44.9 | 45 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 17663 | 1 | 33 | 41537.3 | 2114 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:54 | Normal | 558 | 550.8 | 554.7 | 565.2 | 10.6 | 10.7 | 7.6 | 7.8 | 233 | 233.4 | 234 | 47.4 | 47.2 | 47.5 | 59.95 | 60.04 | 59.96 | 18674 | 1 | 34.3 | 41538.8 | 2114 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 07:59 | Normal | 553 | 546.8 | 548 | 569.9 | 11 | 11.2 | 8.2 | 8.1 | 232.6 | 234 | 233.2 | 49.5 | 49.3 | 49.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19586 | 1 | 35.3 | 41540.4 | 2114 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:04 | Normal | 557.9 | 550.7 | 548.1 | 567.4 | 11.5 | 11.6 | 8.6 | 8.7 | 233 | 233 | 233.4 | 51.9 | 51.7 | 51.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20518 | 1 | 36.5 | 41542.1 | 2114 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:09 | Normal | 557.5 | 546.3 | 554.8 | 557.2 | 12 | 12.2 | 9 | 9.4 | 233.8 | 234.6 | 234.6 | 54.6 | 54.6 | 54.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 21563 | 1 | 37.3 | 41543.8 | 2114 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:14 | Normal | 557 | 547.7 | 553.9 | 560.1 | 12.5 | 12.6 | 9.6 | 9.9 | 232.8 | 233.2 | 234 | 56.9 | 56.7 | 56.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 22450 | 1 | 38 | 41545.7 | 2114 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.3 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:19 | Normal | 552 | 545.7 | 551.7 | 556 | 12.8 | 13 | 10 | 10.3 | 233.2 | 234 | 234 | 58.5 | 58.4 | 58.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 23104 | 1 | 38.5 | 41547.6 | 2114 | 4 | 3.9 | 4 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:24 | Normal | 550.8 | 548.2 | 549.8 | 555.6 | 13.3 | 13.3 | 10.5 | 10.6 | 233.6 | 235.2 | 233.8 | 60.7 | 60.5 | 60.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 23972 | 1 | 39.2 | 41549.5 | 2115 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:29 | Normal | 544.9 | 537.6 | 539.1 | 557.4 | 13.9 | 13.6 | 11 | 11.1 | 233.8 | 234.4 | 234.4 | 62.8 | 62.6 | 62.8 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 24914 | 1 | 40 | 41551.6 | 2115 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:34 | Normal | 546.3 | 544.9 | 547 | 551.3 | 14.1 | 14.2 | 11.4 | 11.6 | 233.4 | 234 | 233.6 | 65.1 | 64.9 | 65.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 25769 | 1 | 40.4 | 41553.7 | 2115 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:39 | Normal | 544.4 | 546.2 | 545.5 | 555.9 | 14.6 | 14.5 | 11.8 | 12.1 | 233.4 | 234.4 | 233.8 | 67.2 | 66.6 | 67 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 26563 | 1 | 41 | 41555.9 | 2115 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:44 | Normal | 538.8 | 540.6 | 552.9 | 551.3 | 15 | 15.1 | 12.2 | 12.4 | 233.6 | 234 | 234.4 | 69.1 | 68.9 | 69.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27382 | 1 | 41.6 | 41558.1 | 2115 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:49 | Normal | 538.4 | 540.2 | 546.1 | 551.4 | 15.3 | 15.2 | 12.9 | 13.1 | 233.8 | 235.2 | 235.2 | 71 | 70.9 | 71.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 28439 | 1 | 42.2 | 41560.5 | 2115 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:54 | Normal | 539.1 | 541.9 | 541.7 | 546 | 15.6 | 15.5 | 13.3 | 13.5 | 235 | 234.6 | 235.2 | 72.8 | 72.7 | 72.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 29103 | 1 | 42.6 | 41562.9 | 2115 | 5 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 08:59 | Normal | 544.2 | 533 | 549.4 | 547.7 | 15.9 | 16.1 | 13.5 | 13.7 | 234.2 | 234.4 | 235 | 75 | 74.4 | 74.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 29859 | 1 | 42.9 | 41565.3 | 2115 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:04 | Normal | 534.9 | 529.7 | 547.9 | 543.3 | 16.4 | 16.6 | 14 | 14.3 | 234.4 | 235.6 | 235.4 | 76.5 | 76.1 | 76.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 30547 | 1 | 43.1 | 41567.8 | 2115 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:09 | Normal | 538.2 | 532 | 536.3 | 544.6 | 16.7 | 16.8 | 14.5 | 14.6 | 234.6 | 234.8 | 235 | 78.3 | 77.7 | 77.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31216 | 1 | 43.2 | 41570.4 | 2115 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:14 | Normal | 539.8 | 536.6 | 545 | 540.4 | 17.1 | 17 | 14.8 | 15.1 | 233.8 | 234.4 | 235.2 | 80.1 | 79.8 | 79.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32015 | 1 | 43.3 | 41573 | 2115 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:19 | Normal | 533 | 534.8 | 541.1 | 540.5 | 17.4 | 17.4 | 15.3 | 15.5 | 234 | 234 | 235.2 | 81.8 | 81.5 | 81.3 | 60 | 60 | 60 | 32626 | 1 | 43.2 | 41575.7 | 2115 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:24 | Normal | 530.1 | 532.8 | 536.2 | 539.5 | 17.8 | 17.7 | 15.6 | 15.9 | 234.8 | 234 | 235.2 | 83.4 | 83 | 83 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 33318 | 1 | 43.3 | 41578.5 | 2116 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:29 | Normal | 536.1 | 531.9 | 540.4 | 541.7 | 18 | 17.8 | 15.9 | 16.1 | 234.2 | 233.8 | 234 | 84.1 | 83.8 | 83.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 33656 | 1 | 43.6 | 41581.3 | 2116 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:34 | Normal | 533.7 | 529.4 | 530.8 | 539.3 | 18 | 18 | 16.4 | 16.4 | 234.6 | 234.8 | 235.2 | 85.4 | 85 | 85.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 34158 | 1 | 44 | 41584.1 | 2116 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:39 | Normal | 533 | 521.7 | 534 | 533.6 | 18.1 | 18.5 | 16.7 | 16.7 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 86.8 | 86.3 | 86.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34682 | 1 | 44.3 | 41587 | 2116 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:44 | Normal | 525.7 | 518.5 | 528.4 | 531.7 | 19 | 19 | 17.1 | 17.2 | 235 | 234.2 | 234.2 | 88.1 | 87.8 | 87.8 | 60 | 60.01 | 60 | 35223 | 1 | 44.6 | 41589.9 | 2116 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:49 | Normal | 523.2 | 523.8 | 525.4 | 531.7 | 19.1 | 19 | 17.5 | 17.5 | 234.2 | 234.2 | 235.2 | 88.9 | 88.8 | 88.7 | 60 | 60.01 | 60 | 35637 | 1 | 45 | 41592.8 | 2116 | 6 | 6 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:54 | Normal | 521.8 | 513.6 | 524.9 | 527.3 | 19.3 | 19.5 | 17.8 | 17.9 | 233.8 | 234.6 | 234.8 | 90.2 | 89.8 | 89.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 35997 | 1 | 45.5 | 41595.8 | 2116 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 09:59 | Normal | 524.2 | 516.9 | 525.4 | 526.8 | 19.5 | 19.6 | 18.1 | 18.2 | 234.6 | 234.4 | 235.6 | 91.5 | 91 | 91 | 60 | 60 | 60 | 36503 | 1 | 45.9 | 41598.9 | 2116 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:04 | Normal | 518.9 | 521.8 | 522.1 | 523 | 20 | 19.5 | 18.5 | 18.7 | 234.8 | 234.4 | 235 | 93 | 92.4 | 92.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 37072 | 1 | 46.1 | 41601.9 | 2116 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:09 | Normal | 519.1 | 520.9 | 532 | 530.3 | 20.2 | 19.7 | 18.5 | 18.8 | 235.2 | 234.6 | 235.6 | 94 | 93.6 | 93.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 37641 | 1 | 46.5 | 41605 | 2116 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:14 | Normal | 518.5 | 523.3 | 521 | 530.3 | 20.4 | 19.9 | 19.1 | 19.2 | 235.4 | 234.8 | 234.8 | 95.4 | 95 | 95.1 | 60.01 | 60 | 60 | 38131 | 1 | 46.8 | 41608.2 | 2116 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:19 | Normal | 519.1 | 518.9 | 523 | 524.2 | 20.6 | 20.3 | 19.3 | 19.5 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 96.5 | 96.1 | 95.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 38544 | 1 | 47.2 | 41611.4 | 2116 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:24 | Normal | 515.1 | 519.9 | 519.2 | 525.7 | 20.8 | 20.5 | 19.5 | 19.8 | 234.4 | 234.4 | 234.8 | 97 | 96.5 | 96.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 38850 | 1 | 47.8 | 41614.6 | 2117 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:29 | Normal | 509.8 | 512.5 | 516.9 | 524.3 | 21 | 20.7 | 19.7 | 19.8 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 97.4 | 96.8 | 96.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38958 | 1 | 48.4 | 41617.9 | 2117 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.6 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:34 | Normal | 512.7 | 514.4 | 519.9 | 516.2 | 21 | 20.6 | 19.7 | 20.2 | 234.2 | 234.4 | 235 | 97.8 | 97.4 | 97.3 | 60 | 60 | 60 | 39233 | 1 | 48.7 | 41621.1 | 2117 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:39 | Normal | 517 | 515.8 | 517.9 | 516.3 | 21.1 | 20.9 | 20.1 | 20.5 | 234.8 | 234 | 234.6 | 98.9 | 98.4 | 98.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 39528 | 1 | 49 | 41624.4 | 2117 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:44 | Normal | 519 | 508.7 | 519 | 521.2 | 21.1 | 21.2 | 20.1 | 20.5 | 234.8 | 234.4 | 234.8 | 99.6 | 99.4 | 99.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 39961 | 1 | 49.2 | 41627.7 | 2117 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:49 | Normal | 510.1 | 512.8 | 519.3 | 517.6 | 21.2 | 21.2 | 20.3 | 20.7 | 234.6 | 234.6 | 235 | 99.7 | 99.4 | 99.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 40065 | 1 | 49.5 | 41631.1 | 2117 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:54 | Normal | 513 | 513.2 | 511.4 | 508.7 | 21.2 | 21.1 | 20.5 | 21 | 234.6 | 234.2 | 234 | 100.1 | 99.8 | 99.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40111 | 1 | 49.8 | 41634.4 | 2117 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7.1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 10:59 | Normal | 509.7 | 512.5 | 511.7 | 515 | 21.5 | 21.1 | 20.8 | 21.2 | 234.6 | 234.2 | 234.8 | 101.1 | 100.6 | 100.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 40539 | 1 | 50.1 | 41637.8 | 2117 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.6 | 6.9 | 7.1 | 7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:04 | Normal | 517.1 | 505.9 | 509.9 | 511.2 | 21.5 | 21.6 | 21.1 | 21.3 | 234.2 | 233.6 | 235 | 102.1 | 101.5 | 101.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 40822 | 1 | 50.6 | 41641.2 | 2117 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:09 | Normal | 510.1 | 504.5 | 510.7 | 508.1 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 21.7 | 235 | 234.6 | 235 | 102 | 101.5 | 101.6 | 60 | 60 | 60 | 40872 | 1 | 50.9 | 41644.6 | 2117 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:14 | Normal | 514.8 | 508.6 | 508 | 510.3 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 102.8 | 102.4 | 102.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 41248 | 1 | 51.3 | 41648 | 2117 | 7 | 6.8 | 7 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:19 | Normal | 512.2 | 508.8 | 511.3 | 512.9 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.6 | 234 | 233.6 | 234 | 106.7 | 105.9 | 106 | 59.99 | 60 | 60 | 42558 | 1 | 51.7 | 41651.5 | 2117 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:24 | Normal | 511.2 | 506 | 507.2 | 510.7 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 110.2 | 109.9 | 109.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 44061 | 1 | 52.4 | 41655.1 | 2118 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:29 | Normal | 507 | 506.8 | 508.9 | 504.3 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 23 | 234.8 | 234 | 234.4 | 106.1 | 105.7 | 105.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 42483 | 1 | 53 | 41658.7 | 2118 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:34 | Normal | 503.7 | 503.1 | 504.8 | 497.5 | 22.5 | 22.6 | 23 | 23.2 | 234 | 234 | 233.8 | 107.1 | 106.6 | 106.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 42648 | 1 | 53.3 | 41662.2 | 2118 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:39 | Normal | 486.1 | 477.8 | 482.5 | 495.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 229.6 | 230.4 | 230.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5759 | 1 | 52.8 | 41664.6 | 2118 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:44 | Normal | 510.6 | 508.2 | 505.6 | 512.1 | 20.5 | 23.4 | 19.6 | 24.1 | 233.6 | 233.8 | 234.2 | 102.3 | 102.1 | 102.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 45538 | 1 | 51.4 | 41667.4 | 2118 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:49 | Normal | 517.3 | 519.9 | 513.9 | 525.2 | 26.5 | 26.1 | 26.1 | 26.5 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 126.1 | 125.3 | 125.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 39935 | 1 | 51.3 | 41670.1 | 2118 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:54 | Normal | 512.9 | 509.8 | 510.8 | 512.1 | 24.8 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 235.2 | 234.8 | 235.2 | 119.9 | 119.1 | 119.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 48168 | 1 | 50.7 | 41672.9 | 2118 | 8 | 7.9 | 8 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 11:59 | Normal | 508.1 | 496.7 | 503.5 | 516.8 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 229.8 | 230.4 | 230.4 | 30 | 30 | 30.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10424 | 1 | 50.8 | 41675.4 | 2118 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:04 | Normal | 509.1 | 504.8 | 499 | 503.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 23.7 | 23.5 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8961 | 1 | 48.4 | 41676.6 | 2118 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:09 | Normal | 521.6 | 523.4 | 516.8 | 522.3 | 24.5 | 24 | 25.1 | 25.5 | 235 | 234.2 | 235.2 | 120.2 | 119.4 | 119.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 48131 | 1 | 48.1 | 41679.4 | 2118 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:14 | Normal | 509 | 504.7 | 505 | 505.5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5 | 229.8 | 230.6 | 230 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8617 | 1 | 48.4 | 41681.5 | 2118 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:19 | Normal | 519.2 | 518 | 510.5 | 515 | 24 | 23.7 | 25.1 | 25.5 | 234.6 | 235 | 235.2 | 117.5 | 117.1 | 116.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 47358 | 1 | 48.5 | 41684.5 | 2118 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:24 | Normal | 519.4 | 508.8 | 521.3 | 510.1 | 10.3 | 7.6 | 10.7 | 6.8 | 232.2 | 233.4 | 233 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25950 | 1 | 50.7 | 41688.2 | 2119 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:29 | Normal | 506.8 | 505.5 | 507 | 502.4 | 23.3 | 23.2 | 24.3 | 25 | 234.6 | 235 | 235.8 | 113 | 112.6 | 112.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 45394 | 1 | 51 | 41691.2 | 2119 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:34 | Normal | 504.1 | 502.9 | 507.7 | 501.2 | 23.2 | 23.2 | 24.1 | 24.9 | 233.4 | 233.8 | 233.8 | 112.2 | 111.7 | 111.5 | 60 | 60 | 59.99 | 45091 | 1 | 51.8 | 41694.3 | 2119 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:39 | Normal | 501.1 | 497.9 | 494.1 | 501.5 | 22.8 | 22.8 | 24.2 | 24.5 | 234 | 233.4 | 234.2 | 109.6 | 109.1 | 109.1 | 59.99 | 60 | 60 | 43832 | 1 | 52.2 | 41697.7 | 2119 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:44 | Normal | 504.1 | 491.6 | 496.4 | 502.5 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 6 | 231.2 | 232.2 | 231.8 | 26 | 26 | 26 | 59.99 | 60 | 60 | 13165 | 1 | 53.3 | 41701 | 2119 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:49 | Normal | 489.8 | 495.7 | 501.2 | 491.4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 229.8 | 231 | 230.2 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9124 | 1 | 51 | 41702.4 | 2119 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:54 | Normal | 524.7 | 521.5 | 517.4 | 519.8 | 23.5 | 23.3 | 25.1 | 25.5 | 235 | 235 | 235 | 117.7 | 117.3 | 117.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 47205 | 1 | 48.6 | 41704 | 2119 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 12:59 | Normal | 502.7 | 525.7 | 507.2 | 525.1 | 8 | 6.3 | 8 | 6.6 | 231.4 | 232.8 | 232.4 | 34.7 | 34.7 | 34.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11290 | 1 | 48.7 | 41706.1 | 2119 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:04 | Normal | 519.8 | 522.4 | 515 | 521.2 | 22.8 | 22.6 | 24.3 | 24.7 | 234.2 | 234.6 | 235.2 | 113.7 | 113.2 | 113.1 | 60 | 60 | 60 | 45580 | 1 | 48.4 | 41708.8 | 2119 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:09 | Normal | 521 | 516.8 | 507.3 | 516.7 | 22.1 | 22 | 24.1 | 24.4 | 233.8 | 233.2 | 234.6 | 110.6 | 110.2 | 110.1 | 60 | 60 | 60.01 | 44058 | 1 | 49.7 | 41711.8 | 2119 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:14 | Normal | 508.5 | 504.7 | 493.2 | 521.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 230 | 230 | 230 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12219 | 1 | 49.9 | 41714.6 | 2119 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:19 | Normal | 553 | 533.2 | 487.2 | 522.3 | 18.3 | 13.4 | 22.8 | 13.2 | 231.6 | 232.4 | 231.6 | 86.1 | 85.9 | 86 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21876 | 1 | 47.5 | 41715.2 | 2119 | 5.1 | 4.4 | 5.3 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:24 | Normal | 511.3 | 514.2 | 529.2 | 515.2 | 16.1 | 18.7 | 15.6 | 19.9 | 232 | 232.4 | 232.2 | 81.7 | 81.4 | 81.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 41539 | 1 | 48.8 | 41718.8 | 2120 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:29 | Normal | 497.7 | 497.6 | 503.4 | 485.7 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 229.6 | 230.6 | 229.6 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9303 | 1 | 49.7 | 41721.3 | 2120 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:34 | Normal | 504.1 | 507.8 | 488 | 498.4 | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 27 | 26.9 | 27.1 | 59.99 | 60 | 60 | 10465 | 1 | 47.7 | 41722.6 | 2120 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:39 | Normal | 532.8 | 530.9 | 532.4 | 533.1 | 21 | 21 | 23 | 23.3 | 232.8 | 232.8 | 233.2 | 110.4 | 109.9 | 109.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 43725 | 1 | 45.8 | 41723.8 | 2120 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:44 | Normal | 520.8 | 520.6 | 520.9 | 523.5 | 20.2 | 19.3 | 22.5 | 20.2 | 232 | 231.2 | 231 | 101 | 100.6 | 100.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39135 | 1 | 47.6 | 41727.3 | 2120 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:49 | Normal | 511.9 | 512.2 | 526.4 | 505.8 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9991 | 1 | 46.5 | 41728.3 | 2120 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:54 | Normal | 514.4 | 513 | 528.5 | 519.9 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 229 | 229.6 | 228.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9765 | 1 | 45.4 | 41729.9 | 2120 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 13:59 | Normal | 521 | 521.7 | 522.9 | 524.3 | 4.9 | 5 | 5 | 5.1 | 229.6 | 231 | 230.2 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 9281 | 1 | 43.5 | 41730.6 | 2120 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:04 | Normal | 548.5 | 542.4 | 527.5 | 541.7 | 14.8 | 14.5 | 19.1 | 17.8 | 230.6 | 232 | 231.4 | 83.9 | 83.6 | 83.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 31913 | 1 | 44.1 | 41733.2 | 2120 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:09 | Normal | 538.9 | 538.6 | 542.1 | 542.3 | 16.8 | 16.5 | 18.8 | 18.1 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 88.1 | 87.7 | 87.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 37583 | 1 | 43.3 | 41734.5 | 2120 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:14 | Normal | 530.4 | 532.9 | 530.3 | 529.7 | 16.5 | 16.6 | 18.8 | 19.6 | 231.2 | 231.6 | 231.4 | 89.3 | 89 | 89 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35378 | 1 | 44.1 | 41737 | 2120 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:19 | Normal | 515.4 | 527 | 512.5 | 522.8 | 16.5 | 16.3 | 18.8 | 19.4 | 232.4 | 233 | 233 | 86 | 85.8 | 85.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 34200 | 1 | 45.2 | 41739.8 | 2120 | 5.2 | 5 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:24 | Normal | 526 | 517.6 | 511.3 | 516.5 | 15.8 | 16 | 18.5 | 19.4 | 231.4 | 231.2 | 231.8 | 84.3 | 84 | 83.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33372 | 1 | 46.1 | 41742.6 | 2121 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.6 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:29 | Normal | 497.1 | 493.8 | 492.2 | 494.7 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 18 | 18.1 | 18.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6216 | 1 | 45.9 | 41744.7 | 2121 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:34 | Normal | 515.2 | 514.9 | 512.1 | 515.5 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 229 | 230.8 | 229.6 | 25.9 | 26 | 26.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 9680 | 1 | 44.4 | 41745.9 | 2121 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:39 | Normal | 543.4 | 539.7 | 536.8 | 543.8 | 8.1 | 9.3 | 9 | 10.6 | 230.8 | 232 | 231.8 | 46.8 | 46.5 | 46.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19445 | 1 | 43.1 | 41747.1 | 2121 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:44 | Normal | 533.1 | 531.7 | 519.4 | 536.9 | 14.6 | 14.8 | 17 | 18.1 | 231.6 | 232.4 | 233 | 80.3 | 79.7 | 79.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 31754 | 1 | 43.1 | 41749.2 | 2121 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 5.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:49 | Normal | 533 | 528.8 | 492.4 | 525.8 | 13.9 | 14.1 | 16.5 | 17.3 | 231.8 | 232.4 | 231.6 | 75 | 75 | 75.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 29759 | 1 | 43.9 | 41751.7 | 2121 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:54 | Normal | 531 | 524.7 | 495.1 | 516.4 | 12.7 | 13.1 | 15.3 | 16.3 | 231.2 | 231.4 | 231 | 69.5 | 69.2 | 69.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27384 | 1 | 44.4 | 41754.1 | 2121 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 14:59 | Normal | 519.3 | 521.1 | 489.4 | 515.8 | 11.6 | 11.9 | 14.3 | 15.1 | 230.8 | 231.4 | 230.4 | 63.1 | 62.9 | 63 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 24738 | 1 | 44.4 | 41756.2 | 2121 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:04 | Normal | 540.2 | 531.6 | 500.3 | 526 | 10.4 | 11.4 | 13.4 | 14.6 | 230.2 | 231 | 230.8 | 61.1 | 61 | 61.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 23910 | 1 | 43.7 | 41757.9 | 2121 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:09 | Normal | 528 | 529.8 | 491 | 528.3 | 9.1 | 11 | 12.7 | 14.2 | 228.8 | 230.6 | 230.2 | 57.2 | 57 | 57.1 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 22286 | 1 | 43.3 | 41759.8 | 2121 | 3.1 | 1.8 | 3 | 0.6 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:14 | Normal | 523 | 536.1 | 474.8 | 537.3 | 6.1 | 6.9 | 8.6 | 9.2 | 227.4 | 229 | 227.8 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14262 | 1 | 42.7 | 41761.3 | 2121 | 2 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:19 | Normal | 537.9 | 519.7 | 484.4 | 525.6 | 3.3 | 4 | 4 | 4.4 | 226 | 227.2 | 226.2 | 18.8 | 18.9 | 19.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7178 | 1 | 41.5 | 41762.1 | 2121 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:24 | Normal | 535.2 | 523.9 | 541.8 | 524.3 | 3 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 15 | 15.3 | 15.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 5257 | 1 | 40.3 | 41762.5 | 2122 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:29 | Normal | 533.5 | 530.9 | 537.8 | 533 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 225 | 226.8 | 225.2 | 12.6 | 12.8 | 13 | 60 | 59.99 | 60 | 4446 | 1 | 39.5 | 41762.9 | 2122 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:34 | Normal | 520.1 | 520.9 | 518.6 | 529 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 224.8 | 225.6 | 224.6 | 11 | 11.2 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3860 | 1 | 38.8 | 41763.2 | 2122 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:39 | Normal | 531.8 | 509.6 | 530.2 | 527.6 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 225.2 | 227 | 225 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3757 | 1 | 38.2 | 41763.5 | 2122 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:44 | Normal | 526.8 | 534.6 | 537.7 | 535.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3 | 224.2 | 226.4 | 226.2 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4732 | 1 | 37.5 | 41763.9 | 2122 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:49 | Normal | 549.8 | 531.6 | 542.1 | 532.5 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 224.6 | 226.6 | 225.8 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 59.9 | 59.89 | 59.88 | 5060 | 1 | 37 | 41764.3 | 2122 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:54 | Normal | 523.1 | 529.7 | 517.7 | 539.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 10.9 | 11 | 11.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3808 | 1 | 36.6 | 41764.7 | 2122 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 15:59 | Normal | 531.5 | 528.3 | 528.8 | 538.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 224.4 | 226 | 224.8 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3608 | 1 | 36.3 | 41765 | 2122 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:04 | Normal | 524.1 | 528.5 | 530.3 | 531.9 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 227.2 | 228.6 | 227.4 | 11.8 | 12 | 12.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4131 | 1 | 35.9 | 41765.3 | 2122 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:09 | Normal | 525 | 531.7 | 533 | 529.5 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 227.2 | 228.6 | 227.8 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3665 | 1 | 35.6 | 41765.6 | 2122 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:14 | Normal | 508.2 | 536.9 | 531.1 | 532.6 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 226.4 | 228.6 | 227.4 | 8.8 | 8.8 | 9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3093 | 1 | 35.3 | 41765.9 | 2122 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:19 | Normal | 521.7 | 537.4 | 515.5 | 517.4 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 226.2 | 227.8 | 227.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 2864 | 1 | 35.1 | 41766.1 | 2122 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:24 | Normal | 541.8 | 531.5 | 526.2 | 534.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.7 | 226.4 | 228 | 227 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2741 | 1 | 34.8 | 41766.4 | 2123 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:29 | Normal | 527.9 | 521.9 | 534.5 | 545.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 227.4 | 228.8 | 227.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2678 | 1 | 34.6 | 41766.6 | 2123 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:34 | Normal | 539.3 | 541.1 | 498.4 | 551.9 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 227.2 | 229.4 | 227.4 | 12.7 | 12.7 | 13 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 4459 | 1 | 34.2 | 41766.9 | 2123 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:39 | Normal | 539.9 | 537.7 | 447.5 | 554.4 | 1.6 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | 227.2 | 228.8 | 227.2 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4470 | 1 | 33.9 | 41767.3 | 2123 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:44 | Normal | 522.1 | 524.9 | 547.1 | 542.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 226.8 | 228.6 | 226.8 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2572 | 1 | 33.7 | 41767.6 | 2123 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:49 | Normal | 531.9 | 537.5 | 518.9 | 524.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 227.2 | 228.4 | 226.8 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 60 | 60.02 | 60 | 1984 | 1 | 33.3 | 41767.7 | 2123 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:54 | Normal | 505.8 | 506.5 | 518 | 507.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 227 | 228.4 | 227.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1481 | 1 | 32.9 | 41767.9 | 2123 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 16:59 | Normal | 502.1 | 525.9 | 543.9 | 514.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 226.8 | 228.4 | 226.6 | 3.9 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1349 | 1 | 32.5 | 41768 | 2123 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 17:04 | Normal | 519.9 | 491.6 | 518.6 | 518.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 226.4 | 227.2 | 226.4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 60 | 60.02 | 60 | 1334 | 1 | 32.1 | 41768.1 | 2123 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 17:09 | Normal | 504.8 | 510.6 | 544.3 | 508.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 225.8 | 227.6 | 226 | 2.7 | 3 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 918 | 1 | 31.9 | 41768.2 | 2123 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 17:14 | Normal | 485.1 | 511.8 | 522.3 | 508.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 225.4 | 228 | 226.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 404 | 1 | 31.6 | 41768.3 | 2123 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 17:19 | Normal | 473 | 524.6 | 511.1 | 512.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 225.2 | 227.6 | 225.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 160 | 1 | 31.2 | 41768.3 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 17:24 | Normal | 506 | 511.8 | 447.1 | 505.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 225 | 226.8 | 225 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 33 | 1 | 30.9 | 41768.3 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 17:29 | Normal | 416 | 484.1 | 444.8 | 466.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 225.2 | 226.4 | 226 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12 | 1 | 30.4 | 41768.3 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 17:34 | Normal | 442.1 | 465.2 | 426.8 | 454.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 225 | 226.8 | 225.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 17 | 1 | 30 | 41768.3 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 17:39 | Normal | 431.3 | 445.4 | 399.2 | 445.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 227 | 225.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 14 | 1 | 29.7 | 41768.3 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 17:44 | Normal | 355.1 | 354.7 | 284.1 | 361.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 225 | 226.6 | 225 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 29.3 | 41768.3 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-12 17:49 | Normal | 229 | 260.7 | 237.9 | 237.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 224.8 | 226 | 224.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13 | 1 | 29.1 | 41768.3 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0