## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-14 05:46 | Wait | 613 | 613 | 581.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223 | 224.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.4 | 55925.2 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 306
2026-04-14 05:46 | Wait | 615.4 | 615.4 | 582.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.1 | 224.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 55925.2 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 300
2026-04-14 05:46 | Normal | 596.3 | 547.1 | 488.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223.8 | 225.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 60.06 | 60.08 | 60.01 | 391 | 1 | 23.3 | 55925.2 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.024 | 15 | 300
2026-04-14 05:47 | Normal | 590.5 | 525 | 266.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.2 | 225.1 | 3.9 | 5 | 4 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 389 | 1 | 23.6 | 55925.2 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.024 | 15 | 300
2026-04-14 05:49 | Normal | 596.1 | 501.1 | 303.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225 | 223.3 | 225.1 | 4.3 | 5 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.26 | 427 | 1 | 23.9 | 55925.2 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.024 | 15 | 300
2026-04-14 05:50 | Normal | 595.5 | 503.8 | 339.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223 | 225 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 59.72 | 60.08 | 60.08 | 410 | 1 | 24.2 | 55925.2 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.026 | 15 | 300
2026-04-14 05:51 | Normal | 594.5 | 521.5 | 463.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223 | 225 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 60.07 | 60.18 | 59.84 | 407 | 1 | 24.5 | 55925.2 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 300
2026-04-14 05:52 | Normal | 617.7 | 516.4 | 595 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223 | 225.5 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | 60.16 | 60.04 | 60.18 | 451 | 1 | 24.7 | 55925.2 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 300
2026-04-14 05:53 | Normal | 605.5 | 613.8 | 612.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.2 | 222.4 | 225.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 59.96 | 60 | 60.07 | 460 | 1 | 24.9 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 300
2026-04-14 05:54 | Normal | 556.4 | 608.7 | 591.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.2 | 223 | 225.2 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 60.08 | 60.04 | 60.13 | 475 | 1 | 25.1 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 05:55 | Normal | 519.7 | 572.6 | 615.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.2 | 225.5 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 60.04 | 60.01 | 60.11 | 500 | 1 | 25.3 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 300
2026-04-14 05:56 | Normal | 465.3 | 514.3 | 615.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226 | 224 | 225.6 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 60.13 | 60.4 | 60.12 | 501 | 1 | 25.5 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 300
2026-04-14 05:57 | Normal | 455.5 | 491.5 | 613.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223.6 | 225.3 | 4.7 | 4 | 5.1 | 60.08 | 60.07 | 60.11 | 524 | 1 | 25.7 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 05:58 | Normal | 487.5 | 458.1 | 618.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.5 | 223.2 | 225.3 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 60 | 60.34 | 520 | 1 | 25.9 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 05:59 | Normal | 478.2 | 436.3 | 625.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.4 | 224.8 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 59.76 | 60.12 | 59.65 | 543 | 1 | 26 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 300
2026-04-14 06:00 | Normal | 479.1 | 452.9 | 619.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.7 | 222.8 | 224.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.75 | 59.95 | 533 | 1 | 26.2 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 300
2026-04-14 06:01 | Normal | 466.1 | 561.5 | 625.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.7 | 224.7 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 59.98 | 60.1 | 59.94 | 580 | 1 | 26.4 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 300
2026-04-14 06:02 | Normal | 467.1 | 635.6 | 629.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226.1 | 223.2 | 224.7 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 60.11 | 60.02 | 59.78 | 591 | 1 | 26.5 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:03 | Normal | 446.3 | 635.5 | 627.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.5 | 225.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60 | 59.92 | 620 | 1 | 26.6 | 55925.3 | 3076 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 300
2026-04-14 06:04 | Normal | 422.2 | 654 | 621.5 | 61.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 225.8 | 223.4 | 225.2 | 5.1 | 5 | 4.8 | 59.92 | 59.99 | 60.06 | 633 | 1 | 26.8 | 55925.4 | 3076 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:05 | Normal | 402.6 | 650.6 | 628.1 | 60.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 225.2 | 223.1 | 224.8 | 4.6 | 4.9 | 5 | 59.9 | 59.88 | 60.03 | 685 | 1 | 26.9 | 55925.4 | 3076 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:06 | Normal | 393.9 | 651.3 | 645.4 | 60.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 226.1 | 223.4 | 224.7 | 4.5 | 4.6 | 5 | 60.23 | 60.1 | 60.02 | 700 | 1 | 27.1 | 55925.4 | 3077 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:07 | Normal | 394.5 | 644.8 | 638.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223 | 224.6 | 3.8 | 5.5 | 4.8 | 59.97 | 60.27 | 59.99 | 749 | 1 | 27.2 | 55925.4 | 3077 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:08 | Normal | 422.5 | 657.9 | 583.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.1 | 222.4 | 224.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 59.93 | 59.89 | 59.92 | 836 | 1 | 27.3 | 55925.4 | 3077 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:10 | Normal | 423.5 | 596 | 532.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.5 | 222.9 | 225.1 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.92 | 60 | 59.89 | 857 | 1 | 27.5 | 55925.4 | 3077 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:11 | Normal | 420 | 575 | 477.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.7 | 222.7 | 224.5 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | 60.11 | 59.93 | 59.93 | 898 | 1 | 27.6 | 55925.4 | 3077 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:12 | Normal | 468.3 | 560.6 | 429.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 224.9 | 222.6 | 224.5 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 59.83 | 59.81 | 59.87 | 957 | 1 | 27.7 | 55925.5 | 3077 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:13 | Normal | 535.5 | 545.5 | 387.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225 | 222.3 | 224.6 | 4.9 | 4.1 | 4 | 59.9 | 59.99 | 60.04 | 957 | 1 | 27.8 | 55925.5 | 3077 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:14 | Normal | 586 | 563.2 | 396.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.1 | 224.8 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 60.12 | 60.04 | 59.87 | 1041 | 1 | 28 | 55925.5 | 3077 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 1 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:15 | Normal | 589.2 | 587.6 | 368.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.3 | 225 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 59.88 | 60.1 | 59.78 | 1073 | 1 | 28.1 | 55925.5 | 3077 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 1 | 0.03 | 15 | 300
2026-04-14 06:16 | Normal | 592.5 | 577.8 | 334.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223 | 224.7 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 60.15 | 59.95 | 59.92 | 1100 | 1 | 28.2 | 55925.5 | 3077 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:17 | Normal | 649.1 | 581.1 | 268.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225 | 222.7 | 225 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 59.96 | 60.03 | 60.01 | 1164 | 1 | 28.3 | 55925.5 | 3077 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.03 | 15 | 300
2026-04-14 06:18 | Normal | 647.3 | 554.6 | 194.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.1 | 225 | 5.3 | 4.5 | 6 | 60.25 | 60.11 | 59.93 | 1174 | 1 | 28.4 | 55925.6 | 3077 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:19 | Normal | 650.6 | 538.3 | 194.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.3 | 223.4 | 224.8 | 4.5 | 5.4 | 4.9 | 59.97 | 59.93 | 60.01 | 1190 | 1 | 28.5 | 55925.6 | 3077 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 300
2026-04-14 06:20 | Normal | 649.3 | 562 | 219 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.7 | 223.4 | 225 | 4.5 | 6 | 4.7 | 60.07 | 59.74 | 60.21 | 1253 | 1 | 28.6 | 55925.6 | 3077 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.03 | 15 | 300
2026-04-14 06:21 | Normal | 625.3 | 645.3 | 189.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.2 | 223.1 | 224.9 | 5.1 | 3.8 | 3.3 | 59.55 | 60.05 | 60.31 | 1334 | 1 | 28.7 | 55925.6 | 3077 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.032 | 15 | 300
2026-04-14 06:22 | Normal | 646.6 | 646.6 | 190 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.8 | 223.9 | 225.1 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 60.06 | 60.16 | 60.1 | 1360 | 1 | 28.8 | 55925.7 | 3077 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 1 | 0.031 | 15 | 300
2026-04-14 06:23 | Normal | 647.9 | 643 | 189.5 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 226.2 | 223.7 | 224.9 | 5.3 | 5 | 5.3 | 60.07 | 60.22 | 59.98 | 1405 | 1 | 28.9 | 55925.7 | 3077 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 0.999 | 0.033 | 15 | 300
2026-04-14 06:24 | Normal | 647.8 | 653.5 | 190.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.6 | 223.4 | 225 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 59.88 | 60.01 | 60.05 | 1431 | 1 | 29 | 55925.7 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16 | 0.999 | 0.03 | 15 | 300
2026-04-14 06:25 | Normal | 656.6 | 656.7 | 190.3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.4 | 223.5 | 224.8 | 3.5 | 4.8 | 5.6 | 60.1 | 60.02 | 60.07 | 1483 | 1 | 29.1 | 55925.7 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16 | 0.999 | 0.033 | 15 | 300
2026-04-14 06:26 | Normal | 645 | 631.6 | 190.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225.7 | 4.1 | 4.3 | 5.7 | 60 | 60.37 | 59.97 | 1530 | 1 | 29.2 | 55925.8 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 0.999 | 0.033 | 15 | 300
2026-04-14 06:27 | Normal | 659.6 | 627.4 | 189.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 226.3 | 223.8 | 225 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 60.2 | 59.99 | 59.73 | 1545 | 1 | 29.3 | 55925.8 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16 | 0.999 | 0.035 | 15 | 300
2026-04-14 06:29 | Normal | 657.3 | 632.1 | 189.5 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.8 | 223.6 | 225.3 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 59.98 | 60.05 | 59.96 | 1589 | 1 | 29.4 | 55925.8 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.035 | 15 | 300
2026-04-14 06:30 | Normal | 650.8 | 643.2 | 189.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 226.2 | 223.4 | 225.7 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 60.22 | 59.81 | 59.99 | 1609 | 1 | 29.5 | 55925.8 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.035 | 15 | 300
2026-04-14 06:31 | Normal | 667.6 | 646.3 | 190 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.6 | 223.8 | 225.5 | 5.6 | 4.7 | 4.5 | 59.81 | 59.99 | 60.04 | 1720 | 1 | 29.6 | 55925.9 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.038 | 15 | 300
2026-04-14 06:32 | Normal | 688 | 647.8 | 190 | 62.3 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 226.4 | 223.8 | 225.5 | 6.6 | 6 | 4.5 | 59.94 | 59.82 | 60.04 | 1772 | 1 | 29.7 | 55925.9 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.039 | 15 | 300
2026-04-14 06:33 | Normal | 702.1 | 624.6 | 190.3 | 64.4 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 226.1 | 223.7 | 225.7 | 3.7 | 6.8 | 5.5 | 60 | 59.77 | 60.05 | 1785 | 1 | 29.8 | 55925.9 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.04 | 15 | 300
2026-04-14 06:34 | Normal | 705 | 651.5 | 190.5 | 66 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 226.4 | 223.5 | 225.9 | 6.4 | 5.9 | 4.7 | 59.94 | 59.85 | 59.95 | 1792 | 1 | 29.9 | 55926 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 1 | 0.039 | 15 | 300
2026-04-14 06:35 | Normal | 696.8 | 652.9 | 190.1 | 64.5 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 225.8 | 223.1 | 225.9 | 5 | 4.4 | 5.6 | 60.09 | 60.06 | 59.99 | 1841 | 1 | 30.1 | 55926 | 3077 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 1 | 0.044 | 15 | 300
2026-04-14 06:36 | Normal | 646.5 | 655.8 | 190.1 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 226 | 223.9 | 225.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.86 | 60.17 | 59.98 | 2044 | 1 | 30.2 | 55926 | 3077 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.057 | 15 | 300
2026-04-14 06:37 | Normal | 532.2 | 627.8 | 189.9 | 0 | 2.8 | 1 | 0.6 | 0 | 226.2 | 224.1 | 225.7 | 3.9 | 4.8 | 4.7 | 59.88 | 60.18 | 60.09 | 2490 | 1 | 30.3 | 55926.1 | 3077 | 0.9 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.059 | 15 | 300
2026-04-14 06:38 | Normal | 513.2 | 651 | 189.9 | 61.4 | 3.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 226.6 | 224.1 | 226 | 4.9 | 5.7 | 4.7 | 60 | 59.93 | 60.06 | 2612 | 1 | 30.4 | 55926.1 | 3077 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.059 | 15 | 300
2026-04-14 06:39 | Normal | 583 | 631.8 | 190 | 0 | 3.1 | 1 | 0.6 | 0 | 226.3 | 223.7 | 225.7 | 5.7 | 6.1 | 4.8 | 59.8 | 59.75 | 59.97 | 2983 | 1 | 30.5 | 55926.2 | 3077 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.059 | 15 | 300
2026-04-14 06:40 | Normal | 629.8 | 654.5 | 189.9 | 0 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 226.6 | 224.7 | 226.3 | 5.7 | 5 | 5.7 | 59.91 | 60.23 | 60.05 | 3465 | 1 | 30.6 | 55926.2 | 3077 | 1 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.059 | 15 | 300
2026-04-14 06:41 | Normal | 616.6 | 650.6 | 190 | 0 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 226.6 | 224.4 | 226.1 | 6 | 6.1 | 6.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 3653 | 1 | 30.7 | 55926.3 | 3077 | 1 | 2.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.076 | 15 | 300
2026-04-14 06:42 | Normal | 658.4 | 646.9 | 189.9 | 0 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 226.6 | 224.8 | 226.1 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 60.09 | 60.18 | 59.99 | 3681 | 1 | 30.8 | 55926.3 | 3077 | 1 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 16 | 1 | 0.082 | 15 | 300
2026-04-14 06:43 | Normal | 686.6 | 638.7 | 190.1 | 63.1 | 3.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 226.2 | 224.6 | 225.7 | 7.3 | 6.9 | 5.8 | 59.75 | 60.07 | 59.96 | 3867 | 1 | 30.9 | 55926.4 | 3077 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 300
2026-04-14 06:44 | Normal | 682.1 | 641.8 | 190 | 61 | 3.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 226.7 | 224.2 | 226.2 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 60.1 | 60.02 | 60.03 | 4025 | 1 | 31 | 55926.5 | 3077 | 1 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 300
2026-04-14 06:45 | Normal | 681.3 | 642.6 | 190 | 61.4 | 3.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 226.2 | 224.4 | 226.1 | 6.6 | 6.3 | 7.3 | 60.06 | 59.97 | 59.91 | 4166 | 1 | 31.1 | 55926.6 | 3077 | 1.1 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 300
2026-04-14 06:47 | Normal | 685 | 638.1 | 190.2 | 62.7 | 3.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 226.3 | 224.6 | 226 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 59.95 | 60.05 | 59.92 | 4549 | 1 | 31.1 | 55926.6 | 3077 | 1.1 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 300
2026-04-14 06:48 | Normal | 683.4 | 656.4 | 190.1 | 62.5 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 226.9 | 224.5 | 226 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 4252 | 1 | 31.3 | 55926.7 | 3077 | 1 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 300
2026-04-14 06:49 | Normal | 681.1 | 664 | 226.1 | 62.6 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 224.4 | 226.3 | 7 | 7.4 | 7.1 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 4628 | 1 | 31.4 | 55926.8 | 3077 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 16 | 1 | 0.09 | 15 | 300
2026-04-14 06:50 | Normal | 677 | 626 | 190 | 63 | 3.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 224.8 | 226.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 59.94 | 60.04 | 59.97 | 5126 | 1 | 31.5 | 55926.9 | 3077 | 1.2 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 16 | 0.999 | 0.091 | 15 | 300
2026-04-14 06:51 | Normal | 687.4 | 622.5 | 189.1 | 63.5 | 3.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 226.9 | 224.1 | 226.4 | 8.1 | 8.6 | 7.4 | 60.16 | 60.04 | 60.1 | 5182 | 1 | 31.6 | 55927 | 3077 | 1.2 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 300
2026-04-14 06:52 | Normal | 675.6 | 644.4 | 190 | 62.1 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 226.6 | 224.2 | 226.4 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 5162 | 1 | 31.7 | 55927.1 | 3077 | 1.1 | 2.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 300
2026-04-14 06:53 | Normal | 686.7 | 591 | 190 | 63.6 | 3.9 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 224.7 | 226.6 | 8.9 | 10.1 | 9.3 | 60.1 | 59.92 | 60.01 | 5887 | 1 | 31.8 | 55927.2 | 3077 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.12 | 15 | 300
2026-04-14 06:54 | Normal | 680.8 | 575.8 | 189.6 | 63.8 | 4.1 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 226.6 | 224.3 | 226.5 | 9.9 | 10.5 | 9.8 | 60.05 | 59.93 | 60.02 | 6382 | 1 | 31.9 | 55927.3 | 3077 | 1.4 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.12 | 15 | 300
2026-04-14 06:55 | Normal | 684 | 574.5 | 191 | 63.2 | 3.9 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 224.4 | 226.7 | 9.3 | 10 | 9.4 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 6229 | 1 | 32 | 55927.4 | 3077 | 1.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 16 | 1 | 0.12 | 15 | 300
2026-04-14 06:56 | Normal | 682.6 | 591.5 | 189.5 | 62.5 | 3.8 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 224.3 | 226.6 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 6142 | 1 | 32.1 | 55927.5 | 3077 | 1.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.12 | 15 | 300
2026-04-14 06:57 | Normal | 682.1 | 610.6 | 190.1 | 63.5 | 4.1 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 226.9 | 224.5 | 226.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 60.06 | 60 | 60.03 | 6684 | 1 | 32.2 | 55927.6 | 3077 | 1.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 16 | 0.999 | 0.12 | 15 | 300
2026-04-14 06:58 | Normal | 672.8 | 648.3 | 190 | 62.8 | 4 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 226.7 | 224.5 | 226.8 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 6542 | 1 | 32.4 | 55927.7 | 3077 | 1.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 16 | 0.999 | 0.12 | 15 | 300
2026-04-14 06:59 | Normal | 682.1 | 647.2 | 190.2 | 63 | 4.1 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 226.9 | 224.5 | 226.5 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | 60.07 | 60.02 | 60.11 | 6894 | 1 | 32.5 | 55927.8 | 3077 | 1.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 16 | 0.999 | 0.12 | 15 | 300
2026-04-14 07:00 | Normal | 677.3 | 648.8 | 190 | 62.7 | 3.8 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 226.9 | 224.3 | 226.1 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 6258 | 1 | 32.6 | 55927.9 | 3077 | 1.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 16 | 1 | 0.12 | 15 | 300
2026-04-14 07:01 | Normal | 676.1 | 642.4 | 189.9 | 63.6 | 4 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 224.6 | 226.2 | 10 | 11 | 10.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 6623 | 1 | 32.7 | 55928.1 | 3077 | 1.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 16 | 0.999 | 0.12 | 15 | 300
2026-04-14 07:02 | Normal | 686.6 | 648.7 | 190 | 65 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 226.5 | 224.5 | 226.4 | 11.6 | 11.4 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7424 | 1 | 32.8 | 55928.2 | 3077 | 1.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 0.5 | 16 | 1 | 0.15 | 15 | 300
2026-04-14 07:03 | Normal | 681.1 | 650 | 190 | 63.5 | 4.8 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 224.9 | 226.5 | 12 | 12.9 | 12.3 | 60.11 | 59.96 | 59.98 | 8010 | 1 | 32.9 | 55928.3 | 3077 | 1.8 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 | 16 | 0.999 | 0.15 | 15 | 300
2026-04-14 07:05 | Normal | 681.6 | 658.3 | 190.1 | 64.7 | 5 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 226.9 | 224.9 | 226.5 | 12.8 | 12.9 | 13 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 8300 | 1 | 33.1 | 55928.5 | 3077 | 1.8 | 3 | 0 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0.6 | 16 | 0.999 | 0.15 | 15 | 300
2026-04-14 07:06 | Normal | 685.2 | 683 | 189.9 | 65.7 | 5.1 | 3 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 225 | 226.5 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 8973 | 1 | 33.2 | 55928.6 | 3077 | 2 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0.6 | 16 | 0.999 | 0.15 | 15 | 300
2026-04-14 07:07 | Normal | 677.8 | 684.3 | 190 | 65.1 | 5.1 | 3 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 224.8 | 226.6 | 13.2 | 13.6 | 13.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9046 | 1 | 33.3 | 55928.8 | 3078 | 2 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0.7 | 16 | 1 | 0.15 | 15 | 300
2026-04-14 07:08 | Normal | 676.2 | 682.2 | 189.8 | 65.6 | 5.2 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 224.7 | 226.3 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.04 | 59.97 | 59.93 | 9145 | 1 | 33.4 | 55928.9 | 3078 | 2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 | 16 | 1 | 0.151 | 15 | 300
2026-04-14 07:09 | Normal | 682.8 | 682.8 | 190.5 | 65.3 | 5.3 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 224.5 | 226.6 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 60.04 | 59.96 | 59.98 | 9386 | 1 | 33.6 | 55929.1 | 3078 | 2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 | 16 | 0.999 | 0.153 | 15 | 300
2026-04-14 07:10 | Normal | 680.1 | 682 | 189.9 | 64.3 | 5.4 | 3.2 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 224.6 | 226.8 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 59.96 | 60 | 60.01 | 9549 | 1 | 33.7 | 55929.3 | 3078 | 2.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 0.8 | 16 | 0.999 | 0.18 | 15 | 300
2026-04-14 07:11 | Normal | 682.5 | 683.1 | 190.2 | 64.3 | 5.5 | 3.2 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 225.1 | 226.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 9722 | 1 | 33.8 | 55929.4 | 3078 | 2.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 0.8 | 16 | 0.999 | 0.181 | 15 | 300
2026-04-14 07:12 | Normal | 676.5 | 684.3 | 189.8 | 64.3 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 224.7 | 226.8 | 14.8 | 15 | 14.7 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 9922 | 1 | 33.9 | 55929.6 | 3078 | 2.2 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 0.8 | 16 | 1 | 0.181 | 15 | 300
2026-04-14 07:13 | Normal | 686.6 | 685 | 190.1 | 64.6 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 225.1 | 226.7 | 15.2 | 15 | 15.2 | 60 | 60.03 | 60 | 10068 | 1 | 34.1 | 55929.8 | 3078 | 2.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 16 | 1 | 0.181 | 15 | 300
2026-04-14 07:14 | Normal | 683.6 | 683.6 | 189.9 | 64 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 225 | 226.8 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 10276 | 1 | 34.2 | 55930 | 3078 | 2.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 16 | 1 | 0.181 | 15 | 300
2026-04-14 07:15 | Normal | 676.5 | 683.1 | 190.1 | 65.1 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 224.7 | 226.7 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 10421 | 1 | 34.3 | 55930.1 | 3078 | 2.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 16 | 1 | 0.181 | 15 | 300
2026-04-14 07:16 | Normal | 675.3 | 678.6 | 190.1 | 64.9 | 6 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 225 | 226.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60 | 60.04 | 60.05 | 10634 | 1 | 34.5 | 55930.3 | 3078 | 2.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 16 | 1 | 0.181 | 15 | 300
2026-04-14 07:17 | Normal | 677.9 | 672 | 190 | 64.7 | 6 | 4 | 0.6 | 0.5 | 227.6 | 224.8 | 227.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 60 | 60 | 60 | 10994 | 1 | 34.6 | 55930.5 | 3078 | 2.4 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 16 | 1 | 0.181 | 15 | 300
2026-04-14 07:18 | Normal | 673.6 | 670.8 | 189.8 | 63.5 | 6.1 | 4.1 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 224.8 | 227 | 16.8 | 17 | 16.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11231 | 1 | 34.8 | 55930.7 | 3078 | 2.5 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 16 | 0.999 | 0.181 | 15 | 300
2026-04-14 07:19 | Normal | 671.3 | 631.1 | 189.9 | 62.8 | 6.3 | 4.9 | 0.6 | 0.5 | 227 | 224.5 | 227.2 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 60.01 | 59.95 | 59.95 | 11618 | 1 | 35 | 55930.9 | 3078 | 2.5 | 3.6 | 1.1 | 3.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 1.1 | 16 | 1 | 0.211 | 15 | 300
2026-04-14 07:20 | Normal | 676.5 | 636.6 | 189.8 | 63.6 | 6.3 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 226.7 | 224.4 | 227.5 | 17.9 | 18 | 17.7 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 11949 | 1 | 35.1 | 55931.1 | 3078 | 2.5 | 3.6 | 1.3 | 3.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1.1 | 16 | 0.999 | 0.211 | 15 | 300
2026-04-14 07:22 | Normal | 675.9 | 663.5 | 190 | 63.8 | 6.4 | 5.2 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 225.1 | 227.5 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 60 | 59.97 | 59.96 | 12310 | 1 | 35.3 | 55931.3 | 3078 | 2.6 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1.1 | 16 | 1 | 0.211 | 15 | 300
2026-04-14 07:23 | Normal | 678.6 | 657.8 | 189.9 | 63.6 | 6.5 | 5.3 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 225.6 | 227.4 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12475 | 1 | 35.4 | 55931.6 | 3078 | 2.6 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 | 1.2 | 16 | 1 | 0.211 | 15 | 300
2026-04-14 07:24 | Normal | 678 | 671.8 | 190 | 64.6 | 6.5 | 5.3 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 225 | 227.3 | 18.9 | 19 | 18.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 12656 | 1 | 35.6 | 55931.8 | 3078 | 2.6 | 3.8 | 1.4 | 3.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 | 1.2 | 16 | 1 | 0.212 | 15 | 300
2026-04-14 07:25 | Normal | 673.5 | 668.7 | 189.9 | 63.6 | 6.6 | 5.5 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 225.4 | 227.4 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 59.97 | 59.99 | 60.04 | 12877 | 1 | 35.8 | 55932 | 3078 | 2.7 | 3.9 | 1.5 | 3.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.2 | 16 | 0.999 | 0.212 | 15 | 300
2026-04-14 07:26 | Normal | 673.4 | 651 | 190 | 63.6 | 6.7 | 5.9 | 0.7 | 0.5 | 227.1 | 225.4 | 227.4 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 60 | 60 | 60.01 | 13244 | 1 | 36 | 55932.2 | 3078 | 2.8 | 3.9 | 2 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.3 | 16 | 1 | 0.222 | 15 | 300
2026-04-14 07:27 | Normal | 673.5 | 616.3 | 190 | 63.4 | 6.8 | 6.8 | 0.7 | 0.5 | 227.2 | 225.5 | 227 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13688 | 1 | 36.1 | 55932.5 | 3078 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.3 | 16 | 1 | 0.241 | 15 | 300
2026-04-14 07:28 | Normal | 674.4 | 616.3 | 189.8 | 63 | 6.8 | 6.8 | 0.7 | 0.5 | 227.1 | 225.8 | 227.3 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 13862 | 1 | 36.3 | 55932.7 | 3078 | 2.8 | 4 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.3 | 16 | 1 | 0.242 | 15 | 300
2026-04-14 07:29 | Normal | 664 | 617.2 | 191.4 | 62.8 | 7 | 7 | 0.7 | 0.5 | 227.3 | 226 | 227.3 | 20.9 | 21 | 20.9 | 60 | 60.03 | 60.04 | 14031 | 1 | 36.5 | 55933 | 3078 | 2.9 | 4 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.4 | 16 | 0.999 | 0.242 | 15 | 300
2026-04-14 07:30 | Normal | 673 | 615.6 | 190 | 62.7 | 7 | 7 | 0.8 | 0.5 | 227.3 | 226 | 227.3 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 14211 | 1 | 36.7 | 55933.2 | 3078 | 3 | 4 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.5 | 16 | 1 | 0.242 | 15 | 300
2026-04-14 07:31 | Normal | 669 | 624 | 189.8 | 62.8 | 7.1 | 6.9 | 0.8 | 0.5 | 227.2 | 226 | 227.2 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 14331 | 1 | 36.9 | 55933.5 | 3078 | 3 | 4.1 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.5 | 16 | 1 | 0.242 | 15 | 300
2026-04-14 07:32 | Normal | 669.9 | 604.2 | 189.8 | 62.3 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 0.5 | 227 | 225.8 | 227.1 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 59.95 | 59.97 | 60 | 14476 | 1 | 37.1 | 55933.7 | 3078 | 3 | 4.1 | 3 | 4.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 | 1.5 | 16 | 1 | 0.242 | 15 | 300
2026-04-14 07:33 | Normal | 668.3 | 611.3 | 190 | 62.3 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 0.5 | 227.3 | 225.4 | 227 | 22.1 | 22 | 21.9 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 14677 | 1 | 37.3 | 55934 | 3078 | 3.1 | 4.1 | 3 | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 | 1.5 | 16 | 1 | 0.242 | 15 | 300
2026-04-14 07:34 | Normal | 669.1 | 640 | 189.2 | 63.8 | 7.4 | 7.1 | 0.8 | 0.5 | 227.4 | 225.9 | 227 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 14927 | 1 | 37.5 | 55934.3 | 3078 | 3.1 | 4.2 | 2.8 | 4.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 | 1.6 | 16 | 0.999 | 0.242 | 15 | 300
2026-04-14 07:35 | Normal | 662.8 | 664.9 | 189.9 | 63.8 | 7.5 | 7 | 0.8 | 0.5 | 227.5 | 225.7 | 226.9 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 15164 | 1 | 37.7 | 55934.5 | 3078 | 3.1 | 4.3 | 2.6 | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9 | 1.6 | 16 | 1 | 0.265 | 15 | 300
2026-04-14 07:36 | Normal | 668.8 | 659.4 | 209.8 | 63.4 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | 227.4 | 225.6 | 227.1 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 60.03 | 59.94 | 59.99 | 15617 | 1 | 37.9 | 55934.8 | 3078 | 3.2 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9 | 1.6 | 16 | 1 | 0.272 | 15 | 300
2026-04-14 07:37 | Normal | 669.1 | 671.1 | 218 | 64 | 7.6 | 7.7 | 0.8 | 0.5 | 227.5 | 225.6 | 227.1 | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 15878 | 1 | 38.1 | 55935.1 | 3078 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | 16 | 1 | 0.272 | 15 | 300
2026-04-14 07:39 | Normal | 665.8 | 672.2 | 207.1 | 64.6 | 7.7 | 7.7 | 1 | 0.5 | 227.9 | 225.7 | 227.4 | 24.1 | 24 | 23.8 | 60.01 | 59.91 | 59.96 | 16050 | 1 | 38.3 | 55935.4 | 3078 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 4.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 1.7 | 16 | 1 | 0.273 | 15 | 300
2026-04-14 07:40 | Normal | 662.6 | 669.5 | 252.6 | 63.8 | 7.8 | 7.9 | 1.1 | 0.5 | 226.6 | 225.4 | 226.7 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 59.99 | 60.05 | 60 | 16324 | 1 | 38.5 | 55935.6 | 3078 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 4.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 16 | 1 | 0.272 | 15 | 300
2026-04-14 07:41 | Normal | 659.8 | 669.3 | 258.3 | 64.7 | 7.9 | 8 | 1.4 | 0.5 | 226.7 | 225.5 | 226.6 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 16558 | 1 | 38.7 | 55935.9 | 3078 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 1.8 | 16 | 1 | 0.272 | 15 | 300
2026-04-14 07:42 | Normal | 662 | 662.1 | 237.9 | 63.3 | 8 | 8.1 | 2.1 | 0.5 | 226.7 | 225.7 | 226.6 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16840 | 1 | 39 | 55936.2 | 3078 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1 | 1.8 | 16 | 1 | 0.271 | 15 | 300
2026-04-14 07:43 | Normal | 660 | 670.1 | 300.9 | 66.4 | 8.1 | 8.1 | 2.1 | 0.5 | 226.7 | 225.8 | 226.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 17106 | 1 | 39.2 | 55936.5 | 3078 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 4.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2 | 1.9 | 16 | 1 | 0.302 | 15 | 300
2026-04-14 07:44 | Normal | 655.4 | 664.2 | 318 | 64.1 | 8.2 | 8.2 | 2.2 | 0.5 | 226.4 | 225.2 | 226.3 | 26.1 | 26.2 | 25.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 17353 | 1 | 39.4 | 55936.8 | 3078 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2 | 1.9 | 16 | 1 | 0.302 | 15 | 300
2026-04-14 07:45 | Normal | 658.5 | 666.2 | 330.3 | 65.8 | 8.2 | 8.3 | 2.3 | 0.5 | 226.9 | 224.9 | 227.3 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 17568 | 1 | 39.6 | 55937.2 | 3078 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 4.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 | 2 | 16 | 1 | 0.302 | 15 | 300
2026-04-14 07:46 | Normal | 659.7 | 666.5 | 337.7 | 66.4 | 8.3 | 8.3 | 2.5 | 0.5 | 227 | 225.3 | 227.3 | 26.6 | 26.7 | 26.4 | 60 | 60.01 | 60 | 17797 | 1 | 39.8 | 55937.5 | 3078 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 | 2 | 16 | 1 | 0.303 | 15 | 300
2026-04-14 07:47 | Normal | 656.3 | 657.6 | 332.8 | 65 | 8.4 | 8.5 | 2.6 | 0.5 | 227.1 | 226 | 227.8 | 26.9 | 27 | 26.8 | 60.08 | 60.03 | 60.08 | 18020 | 1 | 40 | 55937.8 | 3078 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 | 2 | 16 | 1 | 0.303 | 15 | 300
2026-04-14 07:48 | Normal | 655.1 | 663.1 | 325.9 | 64.5 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 0.5 | 227.3 | 225.7 | 227.8 | 27.3 | 27.3 | 27 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 18229 | 1 | 40.2 | 55938.1 | 3078 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 16 | 1 | 0.302 | 15 | 300
2026-04-14 07:49 | Normal | 654.6 | 662.6 | 317.5 | 64 | 8.5 | 8.6 | 3.2 | 0.5 | 227.4 | 225.4 | 227.9 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 18469 | 1 | 40.5 | 55938.4 | 3078 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4 | 2.1 | 16 | 1 | 0.304 | 15 | 300
2026-04-14 07:50 | Normal | 649.3 | 661.9 | 325.8 | 65.4 | 8.6 | 8.7 | 3.4 | 0.5 | 228.1 | 226.2 | 227.5 | 27.8 | 28 | 27.8 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 18668 | 1 | 40.7 | 55938.8 | 3078 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 2.9 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2.1 | 16 | 1 | 0.304 | 15 | 300
2026-04-14 07:51 | Normal | 654 | 662.9 | 314.5 | 64.1 | 8.6 | 8.8 | 3.9 | 0.5 | 228 | 226.1 | 227.4 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 60.11 | 60.07 | 60.03 | 18964 | 1 | 40.9 | 55939.1 | 3078 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 3.4 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 16 | 1 | 0.309 | 15 | 300
2026-04-14 07:52 | Normal | 647.3 | 661 | 310.8 | 65.3 | 8.8 | 8.8 | 4.1 | 0.5 | 228.1 | 226.2 | 227.6 | 28.5 | 28.7 | 28.4 | 60.1 | 60.06 | 60.05 | 19171 | 1 | 41.1 | 55939.4 | 3078 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 5 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 16 | 1 | 0.334 | 15 | 300
2026-04-14 07:53 | Normal | 651.6 | 659.1 | 316.9 | 63.9 | 8.8 | 9 | 3.9 | 0.5 | 228 | 226.2 | 227.4 | 28.7 | 28.9 | 28.7 | 60.05 | 60.13 | 60.05 | 19346 | 1 | 41.4 | 55939.8 | 3078 | 3.9 | 5 | 4 | 5 | 3.4 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 2.3 | 16 | 1 | 0.333 | 15 | 300
2026-04-14 07:55 | Normal | 646.5 | 655.5 | 298.7 | 62.5 | 9 | 9.1 | 4.3 | 0.5 | 228.3 | 226.3 | 227.7 | 29.1 | 29.2 | 29 | 60.06 | 60.12 | 60.09 | 19550 | 1 | 41.6 | 55940.1 | 3078 | 4 | 5 | 4 | 5.1 | 3.9 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 2.3 | 16 | 1 | 0.334 | 15 | 300
2026-04-14 07:56 | Normal | 647.6 | 658.7 | 298.5 | 63.1 | 9 | 9.1 | 4.5 | 0.5 | 228.3 | 226.2 | 227.6 | 29.3 | 29.4 | 29.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 19673 | 1 | 39.2 | 55940.5 | 3078 | 4 | 5 | 4 | 5.1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 2.3 | 16 | 1 | 0.334 | 15 | 300
2026-04-14 07:57 | Normal | 645.2 | 652.3 | 304.9 | 62.4 | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 0.5 | 228.3 | 226.5 | 227.8 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 19922 | 1 | 39.1 | 55940.8 | 3078 | 4 | 5.1 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7 | 2.4 | 16 | 1 | 0.334 | 15 | 300
2026-04-14 07:58 | Normal | 646.5 | 655.5 | 318.6 | 63.5 | 9.2 | 9.2 | 4.6 | 0.5 | 228.4 | 226.5 | 228 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 20097 | 1 | 39.7 | 55941.2 | 3078 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7 | 2.4 | 16 | 1 | 0.334 | 15 | 300
2026-04-14 07:59 | Normal | 647 | 642.1 | 316.3 | 63 | 9.3 | 9.4 | 4.6 | 0.5 | 228.3 | 226.3 | 228.1 | 30.1 | 30.3 | 30.1 | 59.99 | 60 | 60.03 | 20233 | 1 | 40.2 | 55941.5 | 3078 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 16 | 1 | 0.334 | 15 | 300
2026-04-14 08:00 | Normal | 646.3 | 653.2 | 322.8 | 62.8 | 9.3 | 9.4 | 4.5 | 0.5 | 228.2 | 226.3 | 228.3 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 20374 | 1 | 40.7 | 55941.9 | 3078 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 5.3 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.5 | 16 | 1 | 0.334 | 15 | 300
2026-04-14 08:01 | Normal | 648.7 | 648.9 | 312.4 | 62.4 | 9.3 | 9.5 | 4.8 | 0.5 | 228.1 | 226.2 | 227.8 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 60 | 59.97 | 60 | 20595 | 1 | 41.1 | 55942.3 | 3078 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.5 | 16 | 1 | 0.334 | 15 | 300
2026-04-14 08:02 | Normal | 643.8 | 649.2 | 326.6 | 63.5 | 9.5 | 9.6 | 4.3 | 0.5 | 228 | 226.2 | 227.7 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 20665 | 1 | 41.5 | 55942.6 | 3078 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.6 | 16 | 1 | 0.334 | 15 | 300
2026-04-14 08:03 | Normal | 649.3 | 649.3 | 301.9 | 62 | 9.5 | 9.6 | 4.8 | 0.5 | 228.1 | 226.2 | 227.8 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21032 | 1 | 41.9 | 55943 | 3078 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 4.9 | 2.6 | 16 | 1 | 0.338 | 15 | 300
2026-04-14 08:04 | Normal | 640 | 644.8 | 313.9 | 62 | 9.6 | 9.8 | 4.7 | 0.5 | 228.2 | 226.3 | 227.9 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 21210 | 1 | 42.2 | 55943.4 | 3078 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.6 | 16 | 1 | 0.362 | 15 | 300
2026-04-14 08:05 | Normal | 644.5 | 644.6 | 332.1 | 63.8 | 9.7 | 9.8 | 4.6 | 0.5 | 226.9 | 226.3 | 227.2 | 31.6 | 31.8 | 31.7 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 21423 | 1 | 41.4 | 55943.7 | 3078 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.6 | 16 | 1 | 0.363 | 15 | 300
2026-04-14 08:06 | Normal | 640.6 | 644.9 | 357.6 | 63.2 | 9.8 | 9.9 | 4.8 | 0.5 | 226.8 | 226.2 | 227.2 | 32.1 | 32.2 | 32 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 21708 | 1 | 39.6 | 55944.1 | 3079 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.7 | 16 | 1 | 0.363 | 15 | 300
2026-04-14 08:07 | Normal | 641 | 638.9 | 353.8 | 61.9 | 9.8 | 10 | 5 | 0.5 | 226.9 | 226.1 | 227.4 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 59.99 | 60 | 60 | 21928 | 1 | 40.3 | 55944.5 | 3079 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.7 | 16 | 1 | 0.364 | 15 | 300
2026-04-14 08:08 | Normal | 634.8 | 639.7 | 420.6 | 63.2 | 10 | 10.1 | 5 | 0.5 | 227 | 226.4 | 227.4 | 33 | 33.1 | 32.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22324 | 1 | 41 | 55944.9 | 3079 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 2.8 | 16 | 1 | 0.364 | 15 | 300
2026-04-14 08:09 | Normal | 636.8 | 634.6 | 435.2 | 63.5 | 10 | 10.2 | 5 | 0.5 | 227.2 | 226.4 | 228 | 33 | 33.2 | 32.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 22499 | 1 | 41.6 | 55945.3 | 3079 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 2.8 | 16 | 1 | 0.365 | 15 | 300
2026-04-14 08:10 | Normal | 640.1 | 640.3 | 449.8 | 63.2 | 10 | 10.2 | 5 | 0.5 | 227.4 | 226.5 | 228.2 | 33.7 | 33.7 | 33.4 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 22794 | 1 | 42.1 | 55945.7 | 3079 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 2.9 | 16 | 1 | 0.365 | 15 | 300
2026-04-14 08:12 | Normal | 637.5 | 637.6 | 456 | 64.4 | 10.1 | 10.3 | 5.1 | 0.5 | 227.2 | 226.1 | 228.2 | 33.9 | 34 | 33.9 | 59.92 | 59.89 | 59.95 | 22962 | 1 | 42.5 | 55946.1 | 3079 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 5.2 | 2.9 | 16 | 1 | 0.369 | 15 | 300
2026-04-14 08:13 | Normal | 633.3 | 635.8 | 455.4 | 62.9 | 10.3 | 10.4 | 5.1 | 0.5 | 227.5 | 226 | 228.3 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 23116 | 1 | 42.9 | 55946.5 | 3079 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 5.2 | 2.9 | 16 | 1 | 0.394 | 15 | 300
2026-04-14 08:14 | Normal | 636.8 | 635.5 | 452.8 | 62.6 | 10.3 | 10.5 | 5.2 | 0.5 | 227.9 | 226 | 227.7 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 23240 | 1 | 42.3 | 55946.9 | 3079 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 3 | 16 | 1 | 0.395 | 15 | 300
2026-04-14 08:15 | Normal | 630.1 | 630.5 | 449.3 | 63 | 10.5 | 10.6 | 5.3 | 0.5 | 228.1 | 226.3 | 227.9 | 34.5 | 34.5 | 34.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23404 | 1 | 40.6 | 55947.3 | 3079 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 3 | 16 | 1 | 0.395 | 15 | 300
2026-04-14 08:16 | Normal | 637.2 | 637.3 | 454.1 | 63.6 | 10.4 | 10.6 | 5.2 | 0.5 | 228.5 | 226.2 | 228 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 23589 | 1 | 41 | 55947.8 | 3079 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5.4 | 3 | 16 | 1 | 0.396 | 15 | 300
2026-04-14 08:17 | Normal | 632.4 | 634.5 | 453.4 | 63.6 | 10.6 | 10.7 | 5.2 | 0.5 | 228.8 | 226.2 | 227.9 | 34.8 | 35 | 34.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23731 | 1 | 41.7 | 55948.2 | 3079 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5.4 | 3 | 16 | 1 | 0.395 | 15 | 300
2026-04-14 08:18 | Normal | 633.2 | 639 | 460 | 64.2 | 10.6 | 10.6 | 5.1 | 0.5 | 228.6 | 226.1 | 227.8 | 35.1 | 35.2 | 35 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 23851 | 1 | 42.3 | 55948.6 | 3079 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.1 | 16 | 1 | 0.395 | 15 | 300
2026-04-14 08:18 | Normal | 634.6 | 634.8 | 449.3 | 62.9 | 10.6 | 10.6 | 5.3 | 0.5 | 228.5 | 226 | 227.8 | 35.1 | 35.3 | 35 | 59.99 | 60 | 60.01 | 23866 | 1 | 42.5 | 55948.7 | 3079 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.1 | 16 | 1 | 0.395 | 15 | 300
2026-04-14 08:19 | Normal | 632.8 | 633 | 446.1 | 62.3 | 10.7 | 10.8 | 5.3 | 0.5 | 228.9 | 225.7 | 228.1 | 35.4 | 35.6 | 35.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 24008 | 1 | 42.8 | 55949 | 3079 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.1 | 16 | 1 | 0.395 | 15 | 300
2026-04-14 08:20 | Normal | 634.9 | 635 | 446.3 | 62.2 | 10.7 | 10.8 | 5.4 | 0.5 | 228.7 | 226.3 | 227.7 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 24171 | 1 | 43.3 | 55949.5 | 3079 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 6 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.1 | 16 | 1 | 0.395 | 15 | 300