## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-15 05:42 | Wait | 579.3 | 579.3 | 557 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223.3 | 225.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 455
2026-04-15 05:43 | Wait | 592.8 | 592.8 | 565.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.1 | 225.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 455
2026-04-15 05:44 | Wait | 603.6 | 603.7 | 573.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223.1 | 225.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 435
2026-04-15 05:45 | Wait | 612.3 | 612.4 | 579.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.2 | 225.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.5 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 435
2026-04-15 05:46 | Wait | 619.7 | 619.7 | 585.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223.3 | 225.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 23.9 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 435
2026-04-15 05:47 | Normal | 588.6 | 588.6 | 547.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.1 | 223.9 | 225.7 | 3.9 | 4.1 | 5.4 | 60.32 | 60.04 | 59.91 | 382 | 1 | 24.4 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.024 | 15 | 425
2026-04-15 05:48 | Normal | 594.6 | 593.2 | 457.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223.6 | 225.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.69 | 59.83 | 59.99 | 410 | 1 | 24.7 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.026 | 15 | 425
2026-04-15 05:49 | Normal | 601 | 593 | 457.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.4 | 225.5 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 60.17 | 60.04 | 60 | 411 | 1 | 25.1 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 15 | 425
2026-04-15 05:50 | Normal | 599.4 | 594.8 | 511.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.9 | 224 | 225.8 | 4 | 4.7 | 4.2 | 59.99 | 60.14 | 60.02 | 421 | 1 | 25.4 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.027 | 15 | 425
2026-04-15 05:51 | Normal | 604.3 | 597.8 | 606.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.1 | 223.7 | 225.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 60.1 | 60.25 | 59.6 | 414 | 1 | 25.6 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.027 | 15 | 425
2026-04-15 05:52 | Normal | 614.5 | 601.6 | 606 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.4 | 223.5 | 225 | 5.1 | 5 | 5.2 | 60.16 | 60.05 | 59.95 | 472 | 1 | 25.9 | 56158.4 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.026 | 15 | 425
2026-04-15 05:53 | Normal | 617.4 | 617.4 | 612.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.3 | 224 | 225.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 60.08 | 60.28 | 60.07 | 500 | 1 | 26.1 | 56158.5 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 15 | 425
2026-04-15 05:54 | Normal | 621.7 | 613 | 616 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.7 | 224 | 225.4 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 59.89 | 60.24 | 60.06 | 499 | 1 | 26.3 | 56158.5 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 15 | 425
2026-04-15 05:55 | Normal | 620 | 612.8 | 616.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.7 | 225.2 | 4.4 | 3.9 | 5.2 | 60.15 | 60.04 | 59.75 | 545 | 1 | 26.5 | 56158.5 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 05:56 | Normal | 637.8 | 641.8 | 628.3 | 62.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 225.7 | 223.4 | 225.3 | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 59.93 | 60.07 | 60.1 | 531 | 1 | 26.7 | 56158.5 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 05:57 | Normal | 636.5 | 637.7 | 621.5 | 61 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 226.1 | 223.9 | 225.4 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | 60.09 | 60.06 | 60.15 | 538 | 1 | 26.9 | 56158.5 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 05:58 | Normal | 635.3 | 635.2 | 619 | 61.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 226.1 | 223.3 | 225.6 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 60.01 | 59.83 | 59.93 | 584 | 1 | 27.1 | 56158.5 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 15 | 425
2026-04-15 05:59 | Normal | 638.2 | 638.1 | 617.7 | 60.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 226 | 223.6 | 225.7 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 60.04 | 60.18 | 60.05 | 621 | 1 | 27.3 | 56158.5 | 3088 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:00 | Normal | 650.3 | 650.3 | 619.7 | 63.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 225.6 | 223.5 | 225.4 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 59.54 | 60.01 | 60.04 | 620 | 1 | 27.4 | 56158.5 | 3088 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:01 | Normal | 652.7 | 652 | 630.1 | 64.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 226.2 | 223.6 | 225.3 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 60.08 | 60.19 | 59.99 | 640 | 1 | 27.6 | 56158.5 | 3088 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 1 | 0.028 | 15 | 425
2026-04-15 06:03 | Normal | 660.8 | 635.2 | 643.3 | 67.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 226.1 | 223.3 | 225.7 | 5.4 | 5 | 4.9 | 60.02 | 59.97 | 59.94 | 581 | 1 | 27.7 | 56158.5 | 3088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 15 | 425
2026-04-15 06:04 | Normal | 649.3 | 571.1 | 633.3 | 64 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 225.6 | 223.5 | 225.6 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 59.89 | 60.05 | 59.95 | 682 | 1 | 27.9 | 56158.6 | 3088 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:05 | Normal | 649.8 | 533.8 | 647.1 | 65.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 226 | 223.5 | 225.5 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 59.98 | 60 | 59.92 | 714 | 1 | 28 | 56158.6 | 3088 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 15 | 425
2026-04-15 06:06 | Normal | 652.8 | 499.4 | 648.7 | 62.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 225.5 | 223.1 | 224.9 | 5 | 5.2 | 5.4 | 59.54 | 60.04 | 59.71 | 729 | 1 | 28.2 | 56158.6 | 3088 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:07 | Normal | 654.8 | 493.3 | 648.5 | 63.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 225.6 | 222.6 | 225 | 4.5 | 5.9 | 4.3 | 59.95 | 59.74 | 60.35 | 750 | 1 | 28.3 | 56158.6 | 3088 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:08 | Normal | 651.8 | 492.9 | 635.2 | 62.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 225.2 | 222.9 | 225.3 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 59.96 | 59.96 | 60.06 | 845 | 1 | 28.4 | 56158.6 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:09 | Normal | 658.8 | 509.8 | 576.8 | 62.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 225.6 | 222.8 | 225.2 | 5.2 | 4.4 | 5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 871 | 1 | 28.6 | 56158.6 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:10 | Normal | 654.8 | 508 | 523.2 | 60.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 226.2 | 223.3 | 225 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 60.29 | 59.88 | 59.99 | 893 | 1 | 28.7 | 56158.6 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:11 | Normal | 645.1 | 471.6 | 442.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 224.9 | 223 | 225.2 | 5.9 | 4.7 | 4.2 | 59.64 | 59.91 | 59.98 | 984 | 1 | 28.8 | 56158.7 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:12 | Normal | 645 | 548.7 | 450.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.5 | 223.2 | 225.3 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 60.14 | 60.05 | 60.11 | 986 | 1 | 29 | 56158.7 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:13 | Normal | 638.1 | 537.8 | 413.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223.4 | 225.2 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 60.08 | 60.16 | 60.03 | 975 | 1 | 29.1 | 56158.7 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:14 | Normal | 644.6 | 524.9 | 432.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 226.2 | 223.3 | 225.3 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 60.17 | 60.15 | 59.96 | 991 | 1 | 29.2 | 56158.7 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.03 | 15 | 425
2026-04-15 06:15 | Normal | 649.1 | 520.6 | 442.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.5 | 223.4 | 224.8 | 4.9 | 4.2 | 6.2 | 59.98 | 60.14 | 59.67 | 941 | 1 | 29.3 | 56158.7 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:16 | Normal | 638.4 | 542.2 | 452.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.3 | 225.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 59.99 | 60 | 60 | 962 | 1 | 29.5 | 56158.7 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:17 | Normal | 629.4 | 526.1 | 427 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.5 | 222.5 | 224.7 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 60.02 | 59.75 | 59.87 | 964 | 1 | 29.6 | 56158.8 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:18 | Normal | 630.5 | 522.9 | 420.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.2 | 222.6 | 225.5 | 4.9 | 3.9 | 5.3 | 60.04 | 59.99 | 59.92 | 947 | 1 | 29.7 | 56158.8 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:19 | Normal | 641 | 530 | 439.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.5 | 222.7 | 225.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.11 | 59.98 | 60.44 | 985 | 1 | 29.8 | 56158.8 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:20 | Normal | 646.2 | 506.8 | 478.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223 | 224.8 | 5 | 4.9 | 5.1 | 59.96 | 60.19 | 60.14 | 992 | 1 | 29.9 | 56158.8 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 1 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:21 | Normal | 638.5 | 483.2 | 423.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223 | 225.2 | 4.6 | 5.4 | 5 | 60.19 | 60.08 | 60.02 | 1011 | 1 | 30 | 56158.8 | 3088 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:22 | Normal | 633.6 | 487.6 | 408.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223 | 225.3 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.96 | 60.08 | 1019 | 1 | 30.1 | 56158.8 | 3088 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:24 | Normal | 635.9 | 532.6 | 405.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.1 | 223.6 | 225.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 60.09 | 60.35 | 60.03 | 1032 | 1 | 30.2 | 56158.9 | 3088 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:25 | Normal | 627.3 | 539.6 | 392.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.1 | 224.8 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 1069 | 1 | 30.3 | 56158.9 | 3089 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:26 | Normal | 638.3 | 537.8 | 368.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223 | 224.8 | 5 | 5.3 | 4.3 | 59.83 | 60.08 | 59.83 | 1133 | 1 | 30.4 | 56158.9 | 3089 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.03 | 15 | 425
2026-04-15 06:27 | Normal | 651 | 545.1 | 391.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.3 | 225.5 | 4.3 | 4.4 | 5 | 59.84 | 60.01 | 60.1 | 1177 | 1 | 30.5 | 56158.9 | 3089 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.03 | 15 | 425
2026-04-15 06:28 | Normal | 667.8 | 528.9 | 406.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226 | 223.2 | 225.3 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 60.15 | 59.93 | 60.09 | 1114 | 1 | 30.6 | 56158.9 | 3089 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:29 | Normal | 653 | 571.3 | 399.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.2 | 224 | 225.4 | 4.8 | 6.1 | 4.7 | 59.92 | 59.95 | 60.02 | 1164 | 1 | 30.7 | 56159 | 3089 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:30 | Normal | 655.8 | 611.5 | 365.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.1 | 224.3 | 225.3 | 3.7 | 5.4 | 4.1 | 60.04 | 60.23 | 60.04 | 1243 | 1 | 30.8 | 56159 | 3089 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.031 | 15 | 425
2026-04-15 06:31 | Normal | 670 | 622.9 | 348 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.7 | 224.2 | 225.5 | 5.3 | 5.1 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1237 | 1 | 30.9 | 56159 | 3089 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.032 | 15 | 425
2026-04-15 06:32 | Normal | 681 | 611.1 | 377 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.8 | 224.5 | 225.9 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 60.13 | 60.23 | 60.01 | 1301 | 1 | 31 | 56159 | 3089 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.031 | 15 | 425
2026-04-15 06:33 | Normal | 671.7 | 616.5 | 396.5 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.8 | 226.2 | 5.4 | 2.9 | 6 | 59.94 | 59.9 | 59.94 | 1314 | 1 | 31.1 | 56159 | 3089 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.031 | 15 | 425
2026-04-15 06:34 | Normal | 687.8 | 593.4 | 401.6 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.4 | 224.5 | 225.8 | 5.3 | 6.6 | 5.2 | 60.23 | 59.98 | 59.94 | 1270 | 1 | 31.2 | 56159.1 | 3089 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 425
2026-04-15 06:35 | Normal | 677 | 590.8 | 419.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.8 | 224 | 226 | 5.8 | 4.1 | 5.1 | 59.97 | 60.01 | 59.91 | 1384 | 1 | 31.3 | 56159.1 | 3089 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.034 | 15 | 425
2026-04-15 06:36 | Normal | 708.1 | 615.5 | 390.2 | 61.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 226.3 | 224.2 | 226.1 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 60.02 | 60.33 | 60.01 | 1376 | 1 | 31.4 | 56159.1 | 3089 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 1 | 0.032 | 15 | 425
2026-04-15 06:37 | Normal | 552 | 624.1 | 379.5 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.7 | 224.5 | 225.9 | 4.2 | 5 | 4.1 | 60.02 | 59.99 | 60.18 | 1927 | 1 | 31.5 | 56159.1 | 3089 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.05 | 15 | 425
2026-04-15 06:38 | Normal | 519.2 | 635.3 | 337.1 | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.4 | 224.4 | 225.8 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 59.95 | 59.94 | 59.89 | 2309 | 1 | 31.6 | 56159.2 | 3089 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.059 | 15 | 425
2026-04-15 06:39 | Normal | 525.1 | 645.3 | 294.1 | 0 | 3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 226.9 | 224.7 | 226 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 60.3 | 60.11 | 60.01 | 2632 | 1 | 31.7 | 56159.2 | 3089 | 0.9 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 18 | 0.999 | 0.059 | 15 | 425
2026-04-15 06:40 | Normal | 625.4 | 650.3 | 278.2 | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 226.7 | 224.5 | 225.9 | 5.4 | 6 | 6 | 60.05 | 59.99 | 59.94 | 3037 | 1 | 31.8 | 56159.3 | 3089 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.059 | 15 | 425
2026-04-15 06:42 | Normal | 617.8 | 630.1 | 214 | 0 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 226.6 | 224.9 | 226.7 | 5.4 | 5 | 5.4 | 59.97 | 60.03 | 60 | 3385 | 1 | 31.9 | 56159.3 | 3089 | 1 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.06 | 15 | 425
2026-04-15 06:43 | Normal | 649 | 639.5 | 226.2 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 226.6 | 224.8 | 226.4 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 59.95 | 60.05 | 59.98 | 3610 | 1 | 32 | 56159.4 | 3089 | 1 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.068 | 15 | 425
2026-04-15 06:44 | Normal | 660.3 | 660 | 227.7 | 0 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 226.7 | 224.7 | 226.7 | 6.8 | 6.8 | 5.4 | 59.81 | 59.96 | 60.07 | 3820 | 1 | 32.1 | 56159.5 | 3089 | 1 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 18 | 0.999 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 06:45 | Normal | 679.7 | 637 | 202.2 | 61.6 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 224.8 | 226.7 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 60.02 | 60.06 | 60.09 | 4016 | 1 | 32.2 | 56159.5 | 3089 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 18 | 1 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 06:46 | Normal | 681.5 | 648.5 | 190 | 62.9 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 226.5 | 225 | 226.8 | 6.6 | 7 | 6 | 59.81 | 60.05 | 60.04 | 4160 | 1 | 32.3 | 56159.6 | 3089 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 18 | 1 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 06:47 | Normal | 678.5 | 641 | 190.1 | 63.8 | 3.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 225.2 | 226.8 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 60.35 | 60.02 | 60.02 | 4435 | 1 | 32.4 | 56159.7 | 3089 | 1.1 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 | 18 | 1 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 06:48 | Normal | 678.9 | 648.6 | 190 | 64.3 | 3.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 227 | 225.1 | 226.7 | 7.5 | 7 | 7.8 | 60 | 59.97 | 60.02 | 4745 | 1 | 32.5 | 56159.8 | 3089 | 1.2 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 18 | 0.999 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 06:49 | Normal | 677.6 | 657.6 | 189.7 | 62.3 | 3.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 225.4 | 227 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 60 | 60.11 | 60.05 | 5159 | 1 | 32.6 | 56159.8 | 3089 | 1.2 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 06:50 | Normal | 681.5 | 643.6 | 190.1 | 62.1 | 3.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 225.2 | 227 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 59.97 | 60 | 59.95 | 5317 | 1 | 32.7 | 56159.9 | 3089 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 18 | 1 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 06:51 | Normal | 675.3 | 636.5 | 189.9 | 61.5 | 4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 226.7 | 224.9 | 226.6 | 9 | 9 | 9 | 59.97 | 59.94 | 60.03 | 5641 | 1 | 32.8 | 56160 | 3089 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.12 | 15 | 425
2026-04-15 06:52 | Normal | 669.5 | 558.5 | 190 | 60.5 | 4 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 225 | 226.7 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 6031 | 1 | 32.9 | 56160.1 | 3089 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.12 | 15 | 425
2026-04-15 06:53 | Normal | 674.4 | 605.5 | 190.6 | 62.9 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 227.6 | 225.6 | 227.2 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 60.05 | 59.95 | 60.03 | 6363 | 1 | 33 | 56160.2 | 3089 | 1.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.999 | 0.121 | 15 | 425
2026-04-15 06:54 | Normal | 679.2 | 620.6 | 190 | 63 | 4.1 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 227.6 | 225.3 | 226.9 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 60.02 | 59.88 | 59.84 | 6584 | 1 | 33.1 | 56160.4 | 3089 | 1.5 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.999 | 0.12 | 15 | 425
2026-04-15 06:55 | Normal | 671.8 | 554 | 190 | 60.6 | 4.3 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 227.6 | 225.6 | 227.4 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 59.91 | 60.04 | 60.03 | 6922 | 1 | 33.2 | 56160.5 | 3089 | 1.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 0.5 | 18 | 0.999 | 0.12 | 15 | 425
2026-04-15 06:56 | Normal | 676.1 | 608.3 | 189.7 | 61.9 | 4.3 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 227.5 | 225.7 | 227.2 | 11.1 | 10.8 | 11.4 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 7196 | 1 | 33.3 | 56160.6 | 3089 | 1.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 0.5 | 18 | 0.999 | 0.121 | 15 | 425
2026-04-15 06:57 | Normal | 670.3 | 604.3 | 190.1 | 60.4 | 4.5 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 227.7 | 225.6 | 227.1 | 11.7 | 11.8 | 12 | 60.02 | 60.03 | 59.9 | 7441 | 1 | 33.4 | 56160.7 | 3089 | 1.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0.5 | 18 | 1 | 0.151 | 15 | 425
2026-04-15 06:58 | Normal | 671.4 | 641.8 | 189.8 | 63.2 | 4.7 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 227.7 | 225.6 | 227.2 | 12.3 | 12.3 | 12 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 7819 | 1 | 33.5 | 56160.9 | 3089 | 1.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 | 18 | 0.999 | 0.151 | 15 | 425
2026-04-15 07:00 | Normal | 677.1 | 647.6 | 190.1 | 64 | 4.8 | 3 | 0.7 | 0.5 | 227.7 | 226.1 | 227.3 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8126 | 1 | 33.6 | 56161 | 3089 | 1.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0.6 | 18 | 0.999 | 0.151 | 15 | 425
2026-04-15 07:01 | Normal | 672.3 | 635.7 | 189.9 | 62.9 | 4 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 227.4 | 225.6 | 227 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 60.02 | 60 | 59.98 | 6779 | 1 | 33.7 | 56161.1 | 3089 | 1.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0.5 | 18 | 0.999 | 0.12 | 15 | 425
2026-04-15 07:02 | Normal | 663.4 | 636.6 | 190.3 | 62 | 3.1 | 2 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 225.2 | 226.7 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 59.98 | 60.07 | 60 | 5118 | 1 | 33.8 | 56161.3 | 3089 | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 07:03 | Normal | 657.9 | 631 | 190.1 | 0 | 3.1 | 2 | 0.7 | 0 | 226.9 | 224.6 | 226.7 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 59.97 | 59.87 | 59.99 | 5110 | 1 | 33.9 | 56161.3 | 3089 | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 07:04 | Normal | 658.8 | 632.5 | 189.9 | 61.5 | 3.4 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 227.1 | 225 | 226.6 | 9 | 8.5 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5772 | 1 | 34 | 56161.4 | 3089 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 18 | 0.999 | 0.12 | 15 | 425
2026-04-15 07:05 | Normal | 661.8 | 661.8 | 190 | 60.7 | 3 | 2 | 0.7 | 0.5 | 226.8 | 224.8 | 226.8 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5126 | 1 | 34.1 | 56161.5 | 3089 | 0.9 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 07:06 | Normal | 657 | 673 | 189.8 | 62.8 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 226.9 | 224.6 | 226.4 | 7.1 | 8.1 | 7.6 | 60.09 | 60 | 60.01 | 4652 | 1 | 34.2 | 56161.6 | 3089 | 0.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 07:07 | Normal | 654.1 | 666.5 | 190 | 62.2 | 2.7 | 2 | 0.7 | 0.5 | 226.4 | 224.5 | 226.7 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 59.98 | 60.02 | 60.06 | 4657 | 1 | 34.3 | 56161.7 | 3089 | 0.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 18 | 1 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 07:08 | Normal | 648.5 | 655.7 | 190.3 | 60.5 | 2.7 | 2 | 0.7 | 0.5 | 226.3 | 224.4 | 226.5 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 60.07 | 60.02 | 60.07 | 4680 | 1 | 34.4 | 56161.8 | 3089 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.09 | 15 | 425
2026-04-15 07:09 | Normal | 663.3 | 675.2 | 226.8 | 63 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 225.5 | 224.1 | 226.5 | 8.5 | 9.3 | 8.7 | 60.08 | 59.99 | 60.06 | 5707 | 1 | 34.5 | 56161.9 | 3089 | 1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 18 | 0.999 | 0.119 | 15 | 425
2026-04-15 07:10 | Normal | 660.5 | 669.2 | 292.1 | 63.6 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 226 | 223.8 | 226.6 | 8.4 | 9.1 | 7.9 | 60.24 | 60.06 | 59.98 | 5507 | 1 | 34.6 | 56162 | 3089 | 1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 18 | 1 | 0.118 | 15 | 425
2026-04-15 07:11 | Normal | 662.4 | 673.1 | 273 | 64.8 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 225.6 | 224.2 | 226.3 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 59.92 | 60 | 59.88 | 5786 | 1 | 34.7 | 56162.1 | 3089 | 1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 18 | 0.999 | 0.12 | 15 | 425
2026-04-15 07:12 | Normal | 669.2 | 674.8 | 289.2 | 65.9 | 5.4 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 226.2 | 225.4 | 227.3 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 9726 | 1 | 34.8 | 56162.2 | 3089 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 0.9 | 18 | 0.999 | 0.181 | 15 | 425
2026-04-15 07:13 | Normal | 674.9 | 682.7 | 257.4 | 66.1 | 6.1 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 226.4 | 225.9 | 227.4 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 11191 | 1 | 34.9 | 56162.4 | 3089 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 1.1 | 18 | 1 | 0.181 | 15 | 425
2026-04-15 07:14 | Normal | 672.5 | 680 | 267.1 | 65.5 | 6.2 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 226.2 | 225.9 | 227.4 | 16.7 | 17.1 | 16.9 | 59.92 | 59.93 | 59.98 | 11299 | 1 | 34.9 | 56162.6 | 3089 | 2.5 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1.1 | 18 | 1 | 0.182 | 15 | 425
2026-04-15 07:15 | Normal | 672.3 | 680.3 | 272.1 | 66.2 | 6.3 | 4 | 0.8 | 0.5 | 226.6 | 226.2 | 227 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 11436 | 1 | 35 | 56162.8 | 3089 | 2.6 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1.1 | 18 | 0.999 | 0.211 | 15 | 425
2026-04-15 07:16 | Normal | 672.3 | 673.8 | 382.4 | 67.3 | 6.1 | 4 | 0.8 | 0.5 | 226.4 | 226 | 226.6 | 17 | 17.1 | 17 | 60 | 59.98 | 60.01 | 11398 | 1 | 35.2 | 56163 | 3089 | 2.5 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 1.1 | 18 | 1 | 0.202 | 15 | 425
2026-04-15 07:18 | Normal | 669.7 | 672.1 | 622 | 69.7 | 6.4 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 226.4 | 226.3 | 227 | 18 | 17.9 | 18 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 12021 | 1 | 35.3 | 56163.2 | 3089 | 2.6 | 3.7 | 0.6 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1.1 | 18 | 1 | 0.212 | 15 | 425
2026-04-15 07:19 | Normal | 664.2 | 664.2 | 564.8 | 67 | 6.4 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 226.5 | 226.1 | 226.9 | 18.2 | 18.1 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 12149 | 1 | 35.4 | 56163.4 | 3089 | 2.6 | 3.7 | 1 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1.1 | 18 | 1 | 0.211 | 15 | 425
2026-04-15 07:20 | Normal | 665.4 | 649 | 540.1 | 68.5 | 6.1 | 5 | 0.8 | 0.5 | 226.6 | 226.2 | 227 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11854 | 1 | 35.5 | 56163.6 | 3089 | 2.5 | 3.6 | 1.3 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 1.1 | 18 | 0.999 | 0.211 | 15 | 425
2026-04-15 07:21 | Normal | 655.6 | 664.1 | 524.9 | 66.6 | 6.8 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 226.9 | 226.6 | 227.2 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 13158 | 1 | 35.7 | 56163.8 | 3089 | 2.8 | 3.9 | 1.5 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.3 | 18 | 1 | 0.212 | 15 | 425
2026-04-15 07:22 | Normal | 666.6 | 662.4 | 539.1 | 66.8 | 6.8 | 5.6 | 0.8 | 0.5 | 226.8 | 226.5 | 227.1 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60 | 59.99 | 13358 | 1 | 35.8 | 56164.1 | 3089 | 2.8 | 3.9 | 1.6 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.3 | 18 | 0.999 | 0.241 | 15 | 425
2026-04-15 07:23 | Normal | 659.1 | 664.3 | 529.5 | 66.6 | 6.8 | 5.8 | 0.8 | 0.5 | 226.8 | 226.5 | 227.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 13526 | 1 | 36 | 56164.3 | 3089 | 2.8 | 3.9 | 1.7 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.3 | 18 | 1 | 0.242 | 15 | 425
2026-04-15 07:24 | Normal | 668 | 668.1 | 513 | 67.7 | 6.5 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 226.4 | 226 | 226.8 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 60 | 60.02 | 59.98 | 12941 | 1 | 36.1 | 56164.6 | 3089 | 2.6 | 3.7 | 1.7 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 | 1.3 | 18 | 0.999 | 0.211 | 15 | 425
2026-04-15 07:25 | Normal | 661.6 | 654.6 | 506.5 | 66.1 | 6.7 | 5.8 | 0.9 | 0.5 | 226.6 | 226.5 | 226.9 | 19.9 | 20.2 | 20 | 59.98 | 60.02 | 60 | 13243 | 1 | 36.3 | 56164.8 | 3090 | 2.8 | 3.9 | 1.8 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4 | 18 | 1 | 0.221 | 15 | 425
2026-04-15 07:26 | Normal | 667 | 639.7 | 580.4 | 68 | 6.9 | 6.5 | 0.8 | 0.5 | 226.6 | 225.9 | 226.8 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14069 | 1 | 36.5 | 56165 | 3090 | 2.9 | 4 | 2.5 | 4.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.5 | 18 | 1 | 0.241 | 15 | 425
2026-04-15 07:27 | Normal | 658.9 | 621.7 | 574.1 | 67.1 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 0.5 | 226.2 | 225.7 | 226.4 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13531 | 1 | 36.6 | 56165.3 | 3090 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4 | 18 | 1 | 0.241 | 15 | 425
2026-04-15 07:28 | Normal | 662.4 | 610 | 543.2 | 66.3 | 6 | 6.1 | 0.8 | 0.5 | 225.8 | 225.3 | 226.1 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12408 | 1 | 36.8 | 56165.5 | 3090 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 18 | 1 | 0.211 | 15 | 425
2026-04-15 07:29 | Normal | 656.6 | 618.8 | 523.8 | 67.5 | 5.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 225.5 | 225 | 225.8 | 17 | 17 | 16.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11275 | 1 | 36.9 | 56165.7 | 3090 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 1.2 | 18 | 1 | 0.18 | 15 | 425
2026-04-15 07:30 | Normal | 662 | 622.8 | 593.2 | 66.6 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 0.5 | 225.8 | 225.5 | 226.1 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60 | 60.03 | 59.98 | 13605 | 1 | 37.1 | 56166 | 3090 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4 | 18 | 1 | 0.241 | 15 | 425
2026-04-15 07:31 | Normal | 657.3 | 600.1 | 567.3 | 66.9 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 225.1 | 224.6 | 225.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9590 | 1 | 37.3 | 56166.2 | 3090 | 1.8 | 2.8 | 1.7 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 18 | 1 | 0.18 | 15 | 425
2026-04-15 07:32 | Normal | 648.6 | 594.6 | 627.8 | 65.8 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 225.3 | 224.8 | 225.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11073 | 1 | 37.4 | 56166.3 | 3090 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 1.2 | 18 | 1 | 0.18 | 15 | 425
2026-04-15 07:34 | Normal | 656 | 612.6 | 612 | 67.4 | 6.6 | 6.6 | 0.9 | 0.5 | 225.8 | 224.4 | 226.1 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13582 | 1 | 37.6 | 56166.6 | 3090 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 18 | 0.999 | 0.24 | 15 | 425
2026-04-15 07:35 | Normal | 658.7 | 615.3 | 655 | 68.8 | 7.7 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | 225.9 | 225.2 | 226.4 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15616 | 1 | 37.8 | 56166.8 | 3090 | 3.3 | 4.3 | 3 | 4.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9 | 1.8 | 18 | 1 | 0.271 | 15 | 425
2026-04-15 07:36 | Normal | 659.1 | 681 | 638.7 | 71.1 | 7.8 | 7.1 | 0.9 | 0.5 | 226.1 | 225.2 | 226.5 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16183 | 1 | 37.9 | 56167.1 | 3090 | 3.3 | 4.4 | 2.8 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1 | 1.9 | 18 | 1 | 0.271 | 15 | 425
2026-04-15 07:37 | Normal | 644.1 | 648.3 | 655.8 | 68.8 | 6.5 | 6.4 | 0.9 | 0.5 | 225.4 | 224.9 | 225.4 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 13369 | 1 | 38.1 | 56167.4 | 3090 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1.6 | 18 | 1 | 0.24 | 15 | 425
2026-04-15 07:38 | Normal | 659 | 664.4 | 642.2 | 69.4 | 8.3 | 8.3 | 1 | 0.5 | 226.2 | 225.7 | 226.2 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 17764 | 1 | 38.2 | 56167.7 | 3090 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 | 2.1 | 18 | 1 | 0.302 | 15 | 425
2026-04-15 07:39 | Normal | 661.8 | 658.9 | 661.3 | 69.3 | 8.7 | 8.8 | 1.1 | 0.5 | 226.8 | 225.7 | 226.4 | 28 | 28 | 27.9 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 18678 | 1 | 38.4 | 56168 | 3090 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 2.3 | 18 | 1 | 0.302 | 15 | 425
2026-04-15 07:40 | Normal | 658.8 | 658.8 | 657.5 | 69.6 | 8.6 | 8.7 | 1.2 | 0.5 | 226.9 | 225.8 | 227.2 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 18571 | 1 | 38.6 | 56168.3 | 3090 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5 | 2.3 | 18 | 1 | 0.303 | 15 | 425
2026-04-15 07:41 | Normal | 655.5 | 657.1 | 669.6 | 70.4 | 8.6 | 8.6 | 1.2 | 0.5 | 227 | 225.8 | 227.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 18308 | 1 | 38.8 | 56168.6 | 3090 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 4.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2.3 | 18 | 1 | 0.303 | 15 | 425
2026-04-15 07:42 | Normal | 644.7 | 657.1 | 663.1 | 68.5 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 0.5 | 227.1 | 225.9 | 227.1 | 27.9 | 28 | 27.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18676 | 1 | 38.9 | 56169 | 3090 | 3.8 | 5 | 3.8 | 5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 2.5 | 18 | 1 | 0.303 | 15 | 425
2026-04-15 07:43 | Normal | 648.6 | 657 | 666.5 | 70.5 | 9.1 | 9 | 1.3 | 0.5 | 227.2 | 226.5 | 227.5 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 60 | 60 | 60.02 | 19290 | 1 | 39.1 | 56169.3 | 3090 | 4 | 5 | 3.9 | 5.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 2.5 | 18 | 1 | 0.334 | 15 | 425
2026-04-15 07:44 | Normal | 650.7 | 649 | 671.5 | 70.3 | 9.3 | 9.3 | 1.3 | 0.5 | 227.1 | 226.3 | 227.5 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 19738 | 1 | 39.3 | 56169.6 | 3090 | 4.1 | 5.1 | 4 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.6 | 18 | 1 | 0.333 | 15 | 425
2026-04-15 07:45 | Normal | 646.3 | 653 | 664.8 | 70.3 | 8.2 | 7.8 | 1.3 | 0.5 | 226.7 | 225.8 | 226.9 | 25.6 | 25.7 | 25.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17185 | 1 | 39.5 | 56170 | 3090 | 3.6 | 4.6 | 3.3 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1 | 2.4 | 18 | 1 | 0.303 | 15 | 425
2026-04-15 07:46 | Normal | 649 | 650.8 | 664.1 | 69.1 | 7.5 | 7.8 | 1.5 | 0.5 | 226.8 | 225.7 | 226.8 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 60.09 | 60.05 | 60.03 | 16508 | 1 | 39.7 | 56170.3 | 3090 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 4.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2.2 | 18 | 1 | 0.272 | 15 | 425
2026-04-15 07:47 | Normal | 646.5 | 648 | 665.1 | 70.3 | 6.8 | 7 | 1.5 | 0.5 | 226.3 | 225.5 | 226.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 60.08 | 60.1 | 60.02 | 14976 | 1 | 39.9 | 56170.5 | 3090 | 2.8 | 3.9 | 2.9 | 4.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6 | 2 | 18 | 1 | 0.241 | 15 | 425
2026-04-15 07:48 | Normal | 651.5 | 650 | 663.8 | 70.3 | 7 | 7 | 1.6 | 0.5 | 226.5 | 225.6 | 226.8 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 15233 | 1 | 40.1 | 56170.8 | 3090 | 3 | 4 | 2.8 | 4 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6 | 2.1 | 18 | 1 | 0.27 | 15 | 425
2026-04-15 07:50 | Normal | 646.6 | 648 | 662.5 | 68.2 | 6.5 | 6.4 | 1.7 | 0.5 | 226 | 225.2 | 226.4 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 14271 | 1 | 40.3 | 56171.1 | 3090 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 18 | 0.999 | 0.241 | 15 | 425
2026-04-15 07:51 | Normal | 650.2 | 657.3 | 663.3 | 70.4 | 6.8 | 6.7 | 1.8 | 0.5 | 226.5 | 225.6 | 226.6 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 15107 | 1 | 40.5 | 56171.3 | 3090 | 2.9 | 4 | 2.8 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6 | 2.2 | 18 | 1 | 0.253 | 15 | 425
2026-04-15 07:52 | Normal | 648.2 | 654 | 665.4 | 69.3 | 7.8 | 7.6 | 1.9 | 0.5 | 226.1 | 225.8 | 226.6 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 16991 | 1 | 40.7 | 56171.6 | 3090 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2.4 | 18 | 1 | 0.28 | 15 | 425
2026-04-15 07:53 | Normal | 647 | 652.6 | 658.2 | 68.1 | 6.4 | 6.1 | 1.9 | 0.5 | 225.8 | 225.2 | 226.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 14146 | 1 | 40.9 | 56171.9 | 3090 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 3.4 | 2 | 18 | 1 | 0.241 | 15 | 425
2026-04-15 07:54 | Normal | 640.6 | 645.3 | 643.5 | 67.8 | 5.3 | 5.1 | 1.9 | 0.5 | 224.9 | 224.3 | 225.7 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 11713 | 1 | 41.1 | 56172.1 | 3090 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | 1.7 | 18 | 1 | 0.21 | 15 | 425
2026-04-15 07:55 | Normal | 645.1 | 650.5 | 639.9 | 67.1 | 5.1 | 5 | 2 | 0.5 | 225 | 224.3 | 225.3 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.04 | 60 | 59.99 | 11582 | 1 | 41.3 | 56172.3 | 3090 | 2 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | 1.7 | 18 | 0.999 | 0.21 | 15 | 425
2026-04-15 07:56 | Normal | 644.6 | 647.3 | 641.1 | 66.7 | 5.2 | 5.1 | 2 | 0.5 | 225.1 | 224.6 | 225.5 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 60.04 | 60.1 | 60.06 | 11614 | 1 | 41.4 | 56172.5 | 3090 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | 1.6 | 18 | 0.999 | 0.21 | 15 | 425
2026-04-15 07:57 | Normal | 643.3 | 646.1 | 646.9 | 66.8 | 5.8 | 5.6 | 2 | 0.5 | 225.4 | 224.8 | 225.7 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12833 | 1 | 41.6 | 56172.8 | 3090 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | 18 | 1 | 0.211 | 15 | 425
2026-04-15 07:58 | Normal | 647.5 | 649.7 | 649.5 | 66.6 | 5.6 | 5.4 | 2 | 0.5 | 225 | 224.4 | 225.5 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 12432 | 1 | 41.7 | 56173 | 3090 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9 | 1.8 | 18 | 1 | 0.21 | 15 | 425
2026-04-15 07:59 | Normal | 655.1 | 654.9 | 660.5 | 69.8 | 6.2 | 6.4 | 2 | 0.5 | 225.1 | 224.7 | 225.5 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14368 | 1 | 41.9 | 56173.2 | 3090 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.4 | 2 | 18 | 1 | 0.24 | 15 | 425
2026-04-15 08:00 | Normal | 645.1 | 646.8 | 638.6 | 67.8 | 5.1 | 5.1 | 2 | 0.5 | 224.1 | 223.9 | 224.5 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 60 | 60.01 | 59.97 | 11590 | 1 | 42 | 56173.4 | 3090 | 2 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7 | 1.6 | 18 | 1 | 0.209 | 15 | 425
2026-04-15 08:01 | Normal | 646.4 | 652.7 | 638.8 | 67.5 | 5 | 4.8 | 2 | 0.5 | 224.5 | 223.7 | 224.6 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 11120 | 1 | 42.1 | 56173.6 | 3090 | 1.9 | 3 | 1.8 | 3 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 1.6 | 18 | 1 | 0.179 | 15 | 425
2026-04-15 08:02 | Normal | 651.2 | 644 | 636.4 | 68.8 | 5.1 | 5 | 2 | 0.5 | 224.3 | 223.5 | 224.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 11466 | 1 | 42.2 | 56173.8 | 3090 | 2 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7 | 1.6 | 18 | 1 | 0.209 | 15 | 425
2026-04-15 08:03 | Normal | 645.1 | 650.2 | 649.6 | 66.9 | 5.7 | 5.4 | 2 | 0.5 | 224.7 | 224 | 224.9 | 19.1 | 19 | 18.9 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 12602 | 1 | 42.3 | 56174.1 | 3090 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 18 | 1 | 0.209 | 15 | 425
2026-04-15 08:04 | Normal | 655.8 | 643.3 | 655.6 | 70.2 | 6.7 | 6.5 | 2.1 | 0.5 | 224.9 | 224.6 | 225.3 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 59.97 | 60 | 60 | 14848 | 1 | 42.5 | 56174.3 | 3090 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2.3 | 18 | 1 | 0.241 | 15 | 425
2026-04-15 08:06 | Normal | 656.8 | 656.2 | 692.2 | 73.3 | 11.7 | 11.8 | 2.1 | 0.5 | 226.5 | 226.2 | 227 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 25998 | 1 | 42.6 | 56174.6 | 3090 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 6.4 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3.7 | 18 | 1 | 0.424 | 15 | 425
2026-04-15 08:07 | Normal | 651.7 | 657.3 | 665.4 | 70.1 | 10 | 9.3 | 2.2 | 0.5 | 225.8 | 225.4 | 226.1 | 32 | 32.1 | 32.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 21715 | 1 | 42.7 | 56175.1 | 3090 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 3.1 | 18 | 1 | 0.363 | 15 | 425
2026-04-15 08:08 | Normal | 647.7 | 651.8 | 662.2 | 69.3 | 7.2 | 7.2 | 2.1 | 0.5 | 225 | 224.4 | 225.3 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 60 | 59.99 | 60 | 16134 | 1 | 42.8 | 56175.4 | 3090 | 3 | 4.1 | 3 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | 2.3 | 18 | 1 | 0.27 | 15 | 425
2026-04-15 08:09 | Normal | 646.8 | 646.3 | 648.5 | 67.1 | 6 | 5.9 | 2 | 0.5 | 224.5 | 223.8 | 224.7 | 20.1 | 20.4 | 20 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13374 | 1 | 42.9 | 56175.6 | 3090 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1 | 1.9 | 18 | 0.999 | 0.239 | 15 | 425
2026-04-15 08:10 | Normal | 649.9 | 652.3 | 647.1 | 69 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 223.7 | 224.1 | 224.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 12475 | 1 | 43 | 56175.9 | 3090 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 18 | 1 | 0.209 | 15 | 425
2026-04-15 08:11 | Normal | 644.3 | 650.1 | 649.7 | 67.2 | 6 | 5.8 | 1.9 | 0.5 | 224.3 | 224.2 | 224.5 | 20 | 20 | 20 | 59.94 | 59.95 | 60 | 13210 | 1 | 43.1 | 56176.1 | 3090 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1 | 1.9 | 18 | 1 | 0.239 | 15 | 425
2026-04-15 08:12 | Normal | 646.6 | 649.4 | 649.6 | 68.6 | 5.3 | 5.2 | 1.9 | 0.5 | 224 | 223.2 | 224.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11952 | 1 | 43.2 | 56176.3 | 3090 | 2.1 | 3.1 | 2 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | 1.7 | 18 | 1 | 0.209 | 15 | 425
2026-04-15 08:13 | Normal | 653.3 | 662.3 | 644.5 | 70.4 | 6.4 | 6.4 | 2 | 0.5 | 224.7 | 223.9 | 224.8 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 14486 | 1 | 43.4 | 56176.5 | 3090 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 18 | 1 | 0.239 | 15 | 425
2026-04-15 08:14 | Normal | 649 | 651.8 | 651.5 | 67.9 | 7.1 | 6.6 | 2 | 0.5 | 225 | 224.2 | 225.1 | 23 | 23.1 | 23 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 15394 | 1 | 43.5 | 56176.8 | 3090 | 3 | 4 | 2.7 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6 | 2.2 | 18 | 1 | 0.27 | 15 | 425
2026-04-15 08:15 | Normal | 651.3 | 652.5 | 683.8 | 71.9 | 12.4 | 12.8 | 2.3 | 0.5 | 226.5 | 226 | 226.9 | 41.1 | 41.1 | 41 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 27698 | 1 | 43.7 | 56177.2 | 3090 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 6.9 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 6.4 | 4 | 18 | 1 | 0.455 | 15 | 425
2026-04-15 08:16 | Normal | 646.8 | 650.9 | 686 | 73.3 | 11.2 | 10.8 | 2.2 | 0.5 | 227.2 | 226 | 226.3 | 35.8 | 35.9 | 36 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24364 | 1 | 43.8 | 56177.7 | 3090 | 5.1 | 6 | 4.8 | 6 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6 | 3.5 | 18 | 1 | 0.394 | 15 | 425
2026-04-15 08:17 | Normal | 646 | 653.6 | 653.2 | 67.8 | 6.9 | 6.3 | 2 | 0.5 | 226.1 | 224.9 | 225.4 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 14891 | 1 | 42.2 | 56178 | 3090 | 3 | 3.9 | 2.5 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.4 | 2.1 | 18 | 1 | 0.241 | 15 | 425
2026-04-15 08:18 | Normal | 641.6 | 641.4 | 645.8 | 66.3 | 7.1 | 7 | 2.3 | 0.5 | 226.5 | 225.2 | 225.7 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 15698 | 1 | 40.5 | 56178.3 | 3090 | 3 | 4.1 | 3 | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 3.7 | 2.3 | 18 | 1 | 0.271 | 15 | 425
2026-04-15 08:19 | Normal | 651.1 | 651.3 | 602.9 | 67.6 | 7.4 | 8.2 | 2.9 | 0.5 | 226.6 | 225.3 | 225.9 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17761 | 1 | 41.1 | 56178.6 | 3090 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1 | 2.4 | 18 | 1 | 0.302 | 15 | 425
2026-04-15 08:20 | Normal | 649.8 | 652.3 | 625.3 | 68.9 | 8.7 | 8.2 | 2.8 | 0.5 | 226.9 | 225.9 | 226.3 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 19118 | 1 | 41.6 | 56178.9 | 3090 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 4.7 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 | 2.8 | 18 | 1 | 0.333 | 15 | 425
2026-04-15 08:21 | Normal | 651.5 | 652.7 | 643.9 | 67.9 | 7.6 | 8.8 | 3.1 | 0.5 | 226.7 | 225.9 | 226.1 | 28 | 28.1 | 28.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 19086 | 1 | 42.1 | 56179.3 | 3090 | 3.2 | 4.3 | 3.9 | 5 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4 | 2.3 | 18 | 1 | 0.33 | 15 | 425
2026-04-15 08:23 | Normal | 631.6 | 628.6 | 623 | 64.1 | 5.4 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 225.2 | 224.6 | 225.1 | 17 | 17 | 17 | 60.02 | 60 | 59.99 | 11172 | 1 | 42.5 | 56179.5 | 3090 | 2.1 | 3.1 | 1.8 | 3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 1.8 | 18 | 1 | 0.183 | 15 | 425
2026-04-15 08:24 | Normal | 653.5 | 650.3 | 664 | 71.1 | 8.8 | 10 | 3.3 | 0.5 | 226 | 225.9 | 226.9 | 32.2 | 32.1 | 32 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 21756 | 1 | 42.8 | 56179.9 | 3090 | 3.8 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 2.9 | 0.5 | 0 | 0 | 4.9 | 2.8 | 18 | 1 | 0.362 | 15 | 425
2026-04-15 08:25 | Normal | 649.6 | 639.6 | 639.9 | 67 | 7 | 7 | 2.5 | 0.5 | 225.4 | 224.9 | 226.4 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 15546 | 1 | 43.1 | 56180.2 | 3091 | 3 | 4 | 2.8 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6 | 2.3 | 18 | 1 | 0.271 | 15 | 425
2026-04-15 08:26 | Normal | 641.9 | 648.3 | 635.3 | 68.3 | 11 | 11.3 | 3.8 | 0.5 | 226.7 | 226.7 | 228 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25461 | 1 | 43.4 | 56180.6 | 3091 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 5.7 | 3.5 | 18 | 1 | 0.425 | 15 | 425
2026-04-15 08:27 | Normal | 644.3 | 646.5 | 640.1 | 68 | 12.1 | 12.2 | 4.2 | 0.5 | 226.4 | 227 | 228.1 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 27913 | 1 | 43.7 | 56181 | 3091 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.7 | 3.7 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | 3.9 | 18 | 1 | 0.455 | 15 | 425
2026-04-15 08:28 | Normal | 640 | 640 | 635 | 65.7 | 11.8 | 12 | 4.2 | 0.5 | 226.6 | 226.6 | 228 | 40 | 40.1 | 39.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 27061 | 1 | 44 | 56181.5 | 3091 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 6.6 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | 18 | 1 | 0.455 | 15 | 425
2026-04-15 08:29 | Normal | 639.3 | 643.6 | 635.2 | 66.5 | 12.3 | 12.4 | 4.4 | 0.5 | 227.1 | 227 | 228.3 | 41.6 | 41.5 | 41.3 | 60 | 60 | 59.96 | 28126 | 1 | 41.6 | 56182 | 3091 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 6.7 | 3.9 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | 3.9 | 18 | 1 | 0.456 | 15 | 425
2026-04-15 08:30 | Normal | 642.2 | 632.8 | 546.6 | 66.3 | 12.3 | 12.6 | 5.8 | 0.5 | 227.3 | 226.7 | 228.4 | 42.3 | 42.4 | 42.2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 28748 | 1 | 40.8 | 56182.5 | 3091 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 18 | 1 | 0.46 | 15 | 425
2026-04-15 08:30 | Normal | 640.5 | 640.5 | 560.1 | 65.3 | 12.5 | 12.6 | 5.7 | 0.5 | 227.4 | 227.2 | 228.8 | 42.7 | 42.6 | 42.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 28867 | 1 | 41 | 56182.7 | 3091 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 6.9 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6.4 | 4 | 18 | 1 | 0.48 | 15 | 425
2026-04-15 08:31 | Normal | 633.8 | 636.3 | 543.6 | 64.6 | 12.6 | 12.7 | 6.1 | 0.5 | 227.3 | 227.4 | 228.5 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29075 | 1 | 41.5 | 56183 | 3091 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 6.9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 4 | 18 | 1 | 0.486 | 15 | 425
2026-04-15 08:32 | Normal | 631.1 | 636.5 | 601 | 64.7 | 12.8 | 12.8 | 5.8 | 0.5 | 227.3 | 227.2 | 228.3 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 29515 | 1 | 42.2 | 56183.6 | 3091 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 4.1 | 18 | 1 | 0.487 | 15 | 425
2026-04-15 08:33 | Normal | 631.1 | 630.8 | 594.6 | 66.1 | 12.7 | 12.9 | 6.2 | 0.5 | 227.2 | 227.2 | 228.1 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 29575 | 1 | 42.8 | 56184.1 | 3091 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 4.1 | 18 | 1 | 0.487 | 15 | 425
2026-04-15 08:34 | Normal | 630 | 631.1 | 603.3 | 66.5 | 12.6 | 12.8 | 6.1 | 0.5 | 227.2 | 227.3 | 228.2 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 60 | 60 | 60.05 | 29309 | 1 | 43.3 | 56184.6 | 3091 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 5.6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.4 | 4.1 | 18 | 1 | 0.487 | 15 | 425
2026-04-15 08:35 | Normal | 630.5 | 632.1 | 603.6 | 65.9 | 13.1 | 13.2 | 6.3 | 0.5 | 227.4 | 227.5 | 228.4 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 30477 | 1 | 41.8 | 56185.1 | 3091 | 6.1 | 7 | 6.1 | 7.2 | 5.9 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7 | 4.3 | 18 | 1 | 0.488 | 15 | 425
2026-04-15 08:36 | Normal | 624.8 | 634.8 | 600.2 | 64.8 | 13.1 | 13 | 6.3 | 0.5 | 227.3 | 227.6 | 228.5 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 30298 | 1 | 40.8 | 56185.7 | 3091 | 6 | 7 | 5.9 | 7.1 | 5.9 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7 | 4.3 | 18 | 1 | 0.488 | 15 | 425
2026-04-15 08:37 | Normal | 627 | 628.5 | 600 | 63.9 | 13.2 | 13.3 | 6.4 | 0.5 | 227.6 | 227.9 | 228.4 | 45 | 44.9 | 44.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 30583 | 1 | 40.2 | 56186.2 | 3091 | 6.1 | 7 | 6.1 | 7.3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.8 | 4.4 | 18 | 1 | 0.487 | 15 | 425
2026-04-15 08:39 | Normal | 628.2 | 625.6 | 597.1 | 63.7 | 13.3 | 13.5 | 6.5 | 0.5 | 227.4 | 226.8 | 228.1 | 45.5 | 45.6 | 45.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 30862 | 1 | 39.9 | 56186.8 | 3091 | 6.1 | 7 | 6.1 | 7.3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.8 | 4.4 | 18 | 1 | 0.518 | 15 | 425
2026-04-15 08:40 | Normal | 625.3 | 625.4 | 593.3 | 64.5 | 13.2 | 13.3 | 6.5 | 0.5 | 227.1 | 226.9 | 228.2 | 45 | 45 | 44.6 | 59.98 | 60 | 60.02 | 30460 | 1 | 39.7 | 56187.3 | 3091 | 6.1 | 7 | 6.1 | 7.2 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7 | 4.4 | 18 | 1 | 0.486 | 15 | 425
2026-04-15 08:41 | Normal | 621.1 | 621.1 | 591.3 | 62.3 | 12.7 | 12.9 | 6.2 | 0.5 | 227.9 | 226.5 | 228 | 43 | 43.3 | 42.9 | 59.96 | 59.98 | 60.06 | 29219 | 1 | 39.5 | 56187.8 | 3091 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 4.2 | 18 | 1 | 0.486 | 15 | 425
2026-04-15 08:42 | Normal | 622.5 | 626.3 | 594.3 | 63.1 | 12.4 | 12.5 | 6.1 | 0.5 | 227.6 | 226.9 | 227.8 | 42 | 42.1 | 41.8 | 60 | 60.1 | 60.07 | 28483 | 1 | 39.9 | 56188.3 | 3091 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.4 | 4.1 | 18 | 1 | 0.456 | 15 | 425
2026-04-15 08:43 | Normal | 621.1 | 622.7 | 594.8 | 64.3 | 12.1 | 12.3 | 5.9 | 0.5 | 227.5 | 226.8 | 227.6 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 27944 | 1 | 40.9 | 56188.8 | 3091 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.2 | 4.1 | 18 | 1 | 0.456 | 15 | 425
2026-04-15 08:44 | Normal | 626.3 | 626.4 | 594.2 | 64.8 | 12.6 | 12.7 | 6.1 | 0.5 | 227.8 | 226.1 | 227.5 | 43.1 | 43.2 | 42.9 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 29135 | 1 | 41.7 | 56189.3 | 3091 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 4.3 | 18 | 1 | 0.487 | 15 | 425
2026-04-15 08:45 | Normal | 619.5 | 622.6 | 587.3 | 62.8 | 13.2 | 13.3 | 6.5 | 0.5 | 228.1 | 227.1 | 228 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 30259 | 1 | 41.5 | 56189.9 | 3091 | 6 | 7 | 6 | 7.3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7 | 4.5 | 18 | 1 | 0.487 | 15 | 425
2026-04-15 08:46 | Normal | 620.7 | 619.6 | 598 | 64 | 13.5 | 13.6 | 6.5 | 0.5 | 227.9 | 226.5 | 228.2 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 59.93 | 59.94 | 60.01 | 30924 | 1 | 40.6 | 56190.4 | 3091 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 7.4 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.9 | 4.6 | 18 | 1 | 0.518 | 15 | 425
2026-04-15 08:47 | Normal | 621.5 | 621.5 | 589.9 | 62.8 | 13.8 | 14 | 6.8 | 0.5 | 228.2 | 227 | 228.2 | 46.8 | 47 | 46.7 | 59.98 | 59.97 | 59.9 | 31886 | 1 | 40.1 | 56191 | 3091 | 6.4 | 7.3 | 6.4 | 7.6 | 6.3 | 0.5 | 0 | 0 | 7.1 | 4.8 | 18 | 1 | 0.517 | 15 | 425
2026-04-15 08:48 | Normal | 620.5 | 618 | 589.2 | 62.1 | 13.4 | 13.6 | 6.6 | 0.5 | 228 | 227 | 228.2 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30810 | 1 | 39.8 | 56191.5 | 3091 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 7.4 | 6.1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.9 | 4.7 | 18 | 1 | 0.514 | 15 | 425
2026-04-15 08:49 | Normal | 621.1 | 621.3 | 579 | 62.3 | 13.5 | 13.5 | 6.6 | 0.5 | 228.2 | 227 | 228.2 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 30851 | 1 | 39.6 | 56192.1 | 3091 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.9 | 4.8 | 18 | 1 | 0.516 | 15 | 425
2026-04-15 08:50 | Normal | 617.5 | 616.9 | 596.3 | 63.4 | 12.5 | 12.5 | 5.8 | 0.5 | 227.4 | 226.2 | 227.5 | 42 | 41.8 | 41.9 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 28294 | 1 | 39.8 | 56192.6 | 3091 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 6.8 | 5.4 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | 4.4 | 18 | 1 | 0.455 | 15 | 425
2026-04-15 08:51 | Normal | 614.5 | 614.5 | 586.6 | 62.3 | 13.8 | 13.8 | 6.6 | 0.5 | 228.3 | 226.2 | 228.1 | 46.3 | 46.2 | 45.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 31200 | 1 | 40.6 | 56193.1 | 3091 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 4.9 | 18 | 1 | 0.517 | 15 | 425
2026-04-15 08:52 | Normal | 615.6 | 612 | 587.7 | 62.3 | 14.1 | 14.3 | 6.8 | 0.5 | 228.4 | 227 | 228.6 | 47.7 | 47.7 | 47.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 32282 | 1 | 40 | 56193.7 | 3091 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.7 | 6.4 | 0.5 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 18 | 1 | 0.518 | 15 | 425
2026-04-15 08:53 | Normal | 616.6 | 609.9 | 587.5 | 62.3 | 14.8 | 14.8 | 6.9 | 0.5 | 228.4 | 228 | 228.7 | 49.2 | 49.3 | 48.9 | 59.96 | 60.1 | 59.99 | 33484 | 1 | 39.7 | 56194.3 | 3091 | 6.9 | 7.8 | 6.8 | 8 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.6 | 5.3 | 18 | 1 | 0.55 | 15 | 425
2026-04-15 08:54 | Normal | 612.9 | 610.6 | 590 | 62.6 | 14.6 | 14.8 | 6.9 | 0.5 | 228.5 | 227.7 | 228.6 | 48.9 | 48.9 | 48.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 33285 | 1 | 39.5 | 56194.9 | 3091 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 8 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | 5.2 | 18 | 1 | 0.55 | 15 | 425
2026-04-15 08:56 | Normal | 608 | 607.6 | 591.5 | 61.1 | 14.8 | 14.8 | 6.9 | 0.5 | 228.3 | 227.5 | 228.4 | 49.2 | 48.8 | 48.9 | 60.03 | 60.07 | 59.98 | 33335 | 1 | 39.5 | 56195.5 | 3091 | 6.9 | 7.8 | 6.8 | 8 | 6.4 | 0.5 | 0 | 0 | 7.6 | 5.3 | 18 | 1 | 0.548 | 15 | 425